| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 75 - ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Измену конкурсне документације

доставља.-

____________________

На основу члана 32. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 116/08), због уочене техничке грешке у конкурсној документацији свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 7/13 – СнМС за потребе Клинике за трауматологију и ортопедију ВМА и Одсека за ортопедију и операционог блока ВБ Ниш, по партијама достављамо следеће измене конкурсне документације на страни 21/51:

ЗА ПАРТИЈУ 25 – АНАТОМСКЕ ПЛОЧИЦЕ:

За ставку IV - Distalni femur, под редним бројем 2 уместо промера 3,5мм треба да стоји промер 5,0 мм, тако да иста гласи:

2. Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5 mm, samonarezujući, svih dužina.

За ставку VI – Proksimalna lateralna tibija, под редним бројем 2 уместо промера 3,5мм треба да стоји промер 5,0 мм, тако да иста гласи:

2. Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina.

ЉН/                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.

| Р.бр. | Број и назив партије | Јед.мере | ВМА | ВБ Ниш | Укупно |  | Каталошка ознака |  | Јединична цена без ПДВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna | kom | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 178 |  | 178 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| III | DISTALNI radijus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni radijus - volarna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 2,4 mm, svih dužina, leva i desna | kom | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina | kom | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| IV | DISTALNI FEMUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna | kom | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |
| VI | PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna | kom | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| VII | MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna | kom | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 26. ANKERI RAME BIORESORPTIVNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bioresorptivni navrtni anker sa 2 konca za stabilizaciju ramena | kom | 70 | 90 | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bioresorptivni tipl anker za reparaciju rotatorne manžetne sa titanijumskom ušicom, besčvorni sa 2 konca | kom | 30 | 40 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Partija 27. ŠRAFOVI BIORESORPTIVNI INTERFENTNI ZA REKONSTRUKCIJU LIGAMENATA KOLENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Resorptivni, interferentni šraf svih dimenzija | kom | 200 | 48 |  | 248 |  |  |  |  |  |
| Partija 28. BIORESORPTIVNI KOMPRESIVNI ŠRAF ZA OSTEOHONDRALNE PRELOME I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bioresorptivni kompresivni šraf za osteohondralne prelome debljine 3-3.7 mm dužine 20 mm-26 mm | kom |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |

Страна 21/51