| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају бр. 367 - /12 |  |  |
| --- | --- | --- |

Техничка грешка -исправка

појашњења конкурсне документације

доставља -

____________________

Веза: појашњење и измена конкурсне документације бр. 367-44/12 од 19.07.2013. године.

У прилогу напред наведеног акта у којем смо у прилогу доставили Прилог 3А (стране 21-23) на страни 22 под тачком 7.2 грешком је остала ставка "ЕКГ уређај за gated студије", која је претходном изменом (акт 367-31/12 од 11.07.2013. године) избрисана.

У прилогу достављамо исправљену страну 22 обрасца Прилога 3А.

ЉН/                                                                                               Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.

ПРИЛОГ 3А

| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ које Партија 1: ХИБРИДНИ СИСТЕМ ДВОГЛАВЕ ГАМА КАМЕРЕ И СТ-а ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЈУ СА ОПРЕМОМ И ДВОГЛАВА ГАМА КАМЕРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражене каракте-ристике ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно изјави произвођача |
| --- | --- | --- |
| 4. КОЛИМАТОРИ |  |  |
| 4.1. пар колиматора за ниске енергије опште намене |  |  |
| 4.2. Pinhole колиматор |  |  |
| 4.3. Колица за смештај свих колиматора или колица за смештај сваког понуђеног колиматора |  |  |
| 4.4. Полуаутоматска измена колиматора ради једноставније манипулације, комбинација ручне измене колиматора са аутоматским причвршћивањем |  |  |
| 4.5. Компатибилност колиматора са колиматорима понуђеним уз SPECT/CT |  |  |
| 5. АКВИЗИЦИОНА РАДНА СТАНИЦА са пратећом опремом (хардвер и софтвер) |  |  |
| 5.1. Аквизициона радна станица са пратећом опремом (хардвер и софтвер) за статичке и динамичке студије, SPECT студије (gated и non gated), EKG gating, Whole body, атенуациона корекција |  |  |
| 5.2. Секвенцијална или истовремена аквизиција различитих параметара у једном аквизиционом кораку (прегледу) |  |  |
| 5.3. Најмање 48,3 цм (19") Flat LCD монитор |  |  |
| 5.4. Архивирање и умрежавање по DICOM 3.0 протоколу |  |  |
| 5.5. Архива на DVD/CD медијуму. |  |  |
| 6. РАДНА СТАНИЦА ЗА ОБРАДУ |  |  |
| 6.1. Радна станица са монитором најмање 48,3 цм (19") Flat LCD монитор за обраду и архивирање медицинске слике са пратећом опремом (хардвер и софтвер). Софтвер треба да укључује све потребне алате за манипулацију и обраду нуклеарне медицинске слике (општа реконструкција, аутоматско и ручно одређивање регије од интереса, контрола квалитета). Кардиолошке, нефроуролошке, пулмолошке, неуролошке, онколошке, педијатријске, гастроиентеролошке, ендокринолошке студије. Манипулација сликом-филтрирање. Аритметичке операције, исцртавање кривих. Архивирање и умрежавање по DICOM 3.0 протоколу |  |  |
| 6.2. Архивирање на DVD/CD медијуму |  |  |
| 6.3. DICOM 3.0 протокол за умрежавање са сервером и осталим уређајима. |  |  |
| 7. ОСТАЛО |  |  |
| 7.1. Црно-бели штампач са могућношћу штампања на фолији или филму за студије нуклеарне медицине |  |  |
| 7.2. избрисано |  |  |
| 7.3. UPS за радне станице |  |  |
| 7.4 фантоми за проверу квалитета: Intristic и extrinsic 4-Bar fantom,, Flangeless Jaszczak SPECT fantom |  |  |
| Место и датум: Понуђач: _______________ _______________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) М.П. ______________________________________ (читак отисак печата) (потпис) |  |  |

страна 22 од 55