| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају Инт. Бр. 139 - 10 _________15. 07. 2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Измену и појашњење

конкурсне документације,

д о с т а в љ а . -			                      _______________________________

На основу питања понуђача Fresenius Medical Care Srbija, a у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 116/08) и достављамо следеће измене и појашњења за конкурсну документацију инт.бр. 139-6 од 24. 06. 2013. године, јавна набавка 15/13 – СнМС за хемодијализу и перитонеумску дијализу за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш:

- У вези са питањем напред наведеног понуђача које се односи на промену техничке спецификације за партије 13. 14. и 15. ( захтев за понуду раствора за дијализу са или без глукозе) наш одговор је да спецификације за партије 13. 14. и 15. остаје непромењена.

- У вези са питањем које се односи на партије 16. 17. и 18. (захтев за понуду раствора за дијализу са или без глукозе са К3 или К2), спецификација Прилог 3А конкурсне документације се мења тако да партије 16. 17. и 18. гласе:

Партија 16 :

Канистер са киселим концентрованим раствором електролита који разређењем на ХД апарату даје дијализну течност  са К=3,0 Са=1.50mmol/l и  glukozom 1g/l.

Партија 17 :

Канистер са киселим концентрованим раствором електролита који разређењем на ХД апарату даје дијализну течност  са К=3,0 Са=1.75mmol/l и  glukozom 1g/l.

Партија 18 :

Канистер са киселим концентрованим раствором електролита који разређењем на ХД апарату даје дијализну течност  са К=3,0 Са=1.25mmol/l и  glukozom 1g/l.

- У вези са питањем које се односи на партију 48. (захтев за променом понуде Мultifiltrate kit 6 MPS 2), с обзиром да је произвођач променио назив овом производу без благовременог обавештења корисника о томе, спецификација Прилог 3А конкурсне документације мења се тако да сада гласи:

Партија 48 :

Multifiltrate kit 16 MPS P2 ili ekvivalentno

- У вези са питањем које се односи на партију 49. спецификације Прилога 3А, запремина траженог средства се мења са 4500 мл на 5000мл, с обзиром да је дошло до промене величине паковања.

- У вези са питањем које се односи на партију  64. за измену спецификације, због промене фабричког назива раствора, она се мења и гласи:

Партија 64 :

CAPD 4, Sleep Safe 5000ml, rastvor ya automatsku peritoneumsku dijalizu (NaCl 5.79g/l; Na lactat 7.85g/l, Ca hlorid 0.257g/l, Mg hlorid 0,1g/l, glukoza 22,73) ili ekvivalentno

- У вези са питањем које се односи на партију 68, одговор гласи :

”Партија број 68 Frecasept 2x500ml, 100 komada за потребе ВМА. Ова измена је у вези са променом фабричког паковања која је раније износила 380ml, а сада 500 ml.”

Напред наведена конкурсна документација у свему осталом остаје непромењена.

МН,НЧ/МН						Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. ек.

Достављено:

Свим потенцијалним понуђачима