| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају Инт. Бр. 139 - 16 _________19. 07. 2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Измену и појашњење

конкурсне документације,

д о с т а в љ а . -			                      _______________________________

На основу питања потенцијалних понуђача , a у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 116/08), достављамо следеће измене и појашњења за конкурсну документацију инт.бр. 139-6 од 24. 06. 2013. године, јавна набавка 15/13 – СнМС за хемодијализу и перитонеумску дијализу за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш:

- ПИТАЊЕ:

На основу чега, односно на основу ког званичног документа/стандарда/препоруке итд, је извршено дефинисање партија 1, 2, 3 и 4, имајући у виду да начин на које су оне дефинисане тендерском документацијом није у потпуности у складу са званичним стандардима за дијализу односно важећим Правилником о стандардима материјала за дијализу?

ОДГОВОР:

СнМС у партијама 1, 2, 3 и 4 су дефинисани на основу потреба корисника.

- ПИТАЊЕ:

На основу чега ће се, осим критеријума најниже понуђене цене, вршити вредновање тј. поређење понуђених дијализатора различите површине у оквиру једне партије (јер свака површина има одређене карактеристике који су упоредиви само са другим дијализатором исте површине нпр. клиренси урее, креатинина итд.).

ОДГОВОР:

У Републици Србији нису одређени обавезни параметри  (које би произвођач био дужан приказати) за поређење дијализатора. Према томе остајемо у свему при датом критеријуму из конкурсне документације.

- ПИТАЊЕ:

Да ли сматрате да је начин груписања појединих партија (нпр. партија 2 – high flux 1.8 - 2.4m2 површине, партија 3 - high flux 1.3 – 1.7м2 површине, партија 4  low flux 1.6 – 1.8 м2 површине) адекватан , имајући у виду реалну могућност да буду набављене површине које нису адекватне сврси за коју се набављају, нпр. набавка само дијализатора high flux 1.8м2 за хемодијафилтрацију?

ОДГОВОР:

Сва тражена СнМС су адекватна за планирање терапијске процедуре, те стога у свему остајемо при конкурсној документацији.

- ПИТАЊЕ:

У Прилогу бр 1. Упутство понуђачу како да сачини понуду, на страни

14/44 конкурсне документације за предметну јавну набавку наводи се:

А) «У случају да тражена количина није дељива са понуђеним паковањем, разлика ће бити надокнађена испоруком целог најмањег оригиналног паковања (количина из овог паковања која превазилази захтевану количину из спецификације испоручује се гратис).»

Сматрамо да је ова одредница веома неповољна за понуђаче, те да ћете оваквим ставом доћи у ситуацију да доста партија остане непонуђено. Оригинална паковања се од производа до производа/произвођача до произвођача знатно разликују. Тако је на пример за партије 41 и 42 најмање паковање – кутија 4 комада, тражене количине су 2 комада. То значи да ћемо уколико дамо понуду за те партије 2 комада продати, а два комада да дамо гратис (реч је о сетовима чија је цена прилично висока и да на ту захтевану количину понуђач нема простора да испоручи још два сета гратис).

ОДГОВОР:

Јединица мере дата у спецификацији прилог 3А конкурсне документације се односи на најмање појединачно паковање за употребу, а не на транспортна паковања произвођача. Понуђачи могу да понуде најмања оргинална појединачна паковања за употребу не нарушавајући квалитет добара приликом транспорта и испоруке и у свему се придржавајући прописа који регулишу паковање, амбалажу и  транспорт понуђених добара.

За партије 40. и 41. најмање појединачно оргинално паковање је 1 (један) сет.

Б)  «Добра која се испоручују морају имати најмање 75% декларисаног рока трајања на дан испоруке..»

Обзиром да је за одређене производе које намеравамо да понудимо у конкретној јавној набавци максимални рок употребе 12 месеци, нећемо бити у могућности да испунимо тражени услов. Стога Вас молимо да као и набавкама које сте раније расписивали измените конкурсну документацију, којим ћете омогућити да рок употребе буде минимум 50 % декларисаног рока употребе, односно рока трајања, обзиром да се понуђач и у самом моделу уговора обавезује да ће предметна добра заменити крајњем кориснику за исто добро са бољим роком трајања, а такође имајући у виду и то да се добра испоручују у три (ВМА) , односно две транше (ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад).

ОДГОВОР:

Остајемо при захтеву из конкурсне докемнтације за рок трајања добара.

- ПИТАЊЕ:

На основу којих критеријума или података је извршено дефинисање потребних количина материјала специфичног за апарате  АК200 Ultra S?

Сматрамо да је дошло до огромних превида приликом дефинисања количина материјала (који је специфичан за одређени тип машине – Gambro или Fresenius) који ће неминовно проузроковати проблее у функционисању Клинике за нефрологију. Тако се набавља 8.800 комада крвних линија за апарате Gambro (партије 25 и 26), а истовремено се набавља 14.200 комада крвних линија за апарате Fresenius (партије 50 и 52). Даље, набаваља се 8.000 комада сувих бикарбоната за апарате Gambro (партија 28) а истовремено се набавља 16.100 комада сувих бикарбоната за апарате Fresenius (партија 44).

Када се узме у обзир број апарата који раде на Клиници за нефрологију, број дана и смена у којима се изводе поступци дијализе, долази се до податка да се  материјал за тип апарата Gambro набавља за период од 8 месеци, а материјал за тип апарата Fresenius за период од 20 месеци.

У складу са наведеним, а у циљу превазилажења проблема који ће очигледно настати у функционисању Клинике за нефрологију, молимо Вас да измените конкурсну документацију у делу партија које се односе на материјал специфичан за одређени тип машине и ускладите количине материјала који је предмет набавке са стварним потребама.

ОДГОВОР:

На основу потребе Клинике за нефрологију ВМА процењених у време доношења «Ц» плана требовања за 2013. годину.

6.   ПИТАЊЕ:

Молимо Вас да проверите Прилог 3А за партију 26 где се наводи да је потребно набавити 500 крвних линија за ВБ Ниш. Према нашим подацима, у ВБ Ниш се не налази ниједан Gambro апарат те им исте нису ни потребне. Ове линије се користе у ВМЦ Нови Сад , тако да сматрамо да је дошло до превида приликом попуњавања табеле. Да би спречили настанак проблема приликом испоруке, молимо Вас, да измените овај образац.

ОДГОВОР:

Спецификација Прилог 3А за партију 26 (крвне линије BL – 200 B  или еквивалентно) мења се тако да се брише целокупна количина од 500 комада за ВБ Ниш, а додаје количина од 500 ком. истог средства (партија 26 : крвне линије BL – 200 B  или еквивалентно)  за ВМЦ Нови Сад.

- ПИТАЊЕ:

Редни број партије 6 – Централни венски катетер , дволуменски, дужине 15 – 17см, пречника 13F, са сетом за пласирање:

- Да ли је прихватљиво да буде и пречника 13.5F и молимо да се потврди да ли је довољно да компоненте сета за пласирање буду катетер, дилатора, клип катетера, водича жице, уводне игле, инјекционих капица.

ОДГОВОР:

Сагласни смо да се у називу партије под редним бројем 6 дода и величина 13,5 F, тако да назив партије гласи: Centralni venski kateter, dvolumenski, dužine 15-17cm, prečnika 13-13,5F (frenča) sa stetom za plasiranje.

- ПИТАЊЕ:

Редни број партије 7 – Централни венски катетер, дволуменски, дужине 17 –   20 см, пречника 13F, са сетом за пласирање:

- Да ли је прихватљиво да буде и пречника 13.5F и молимо да се потврди да ли је довољно да компоненте сета за пласирање буду катетер, дилатора, клип катетера, водича жице, уводне игле, инјекционих капица.

ОДГОВОР:

Сагласни смо да се у називу партије под редним бројем 7 дода и величина 13,5 F, тако да назив партије гласи: Centralni venski kateter, dvolumenski, dužine 17-20cm, prečnika 13-13,5F (frenča) sa stetom za plasiranje

- ПИТАЊЕ:

Редни број партије 8 - Централни венски катетер, дволуменски, дужине 15 – 17 см, пречника 12F, са сетом за пласирање:

- Молимо да се овде наведе ког су облика краци траженог катетера ( правог или закривљеног облика) зато што се ради о битним разликама како за пласирање тако и за комфор пацијента

Такође да се у спецификацији дода садржај сета који се састоји од катетерa, дилатора, водича жице, уводне игле, инјекционих капица.

ОДГОВОР:

Сагласни смо да се у називу партије под редним бројем 8 дода спецификација која се односи на краке тражених катетера, тако да назив партије сада гласи: Centralni venski kateter, dvolumenski, dužine 15 – 17cm, prečnika 12 F (frenča) sa zakrivljenim ili polusavijenim, u obliku slova «J» kracima, sa setom za plasiranje.

- ПИТАЊЕ:

Редни број партије 9 – Централни венски катетер, дволуменски, дужине 17 – 20 см, пречника 12F, са сетом за пласирање:

- Молим да се овде наведе ког су облика краци траженог катетера ( правог или закривљеног облика) зато што се ради о битним разликама како за пласирање тако и за комфор пацијента

- Такође да се у спецификацији дода садржај сета који се састоји од катетер, дилатора, водича жице, уводне игле, инјекционих капица.

ОДГОВОР:

Сагласни смо да се у називу партије под редним бројем 9 дода спецификација која се односи на краке тражених катетера, тако да назив партије сада гласи: Centralni venski kateter, dvolumenski, dužine 17 – 20cm, prečnika 12 F (frenča) sa zakrivljenim ili polusavijenim, u obliku slova «J» kracima, sa setom za plasiranje.

- ПИТАЊЕ:

Редни број партије 11 – Kateter po Hickmanu DV 13,5/45 0600452CE

- Молим да се спецификација прошири и на катетере пречника 14F

- Такође Вас молимо да се у спецификацију за предметну партију убаци реч ”или еквивалентно”, како би била у складу са ЗЈН

ОДГОВОР:

Сагласни смо да се у називу партије под редним бројем 11 дода и величина 14F, тако да назив партије гласи: Kateter po Hickmanu DV 13,5-14/45 0600452CE ili ekvivalentno.

- ПИТАЊЕ:

Редни број партије 12 - Kateter po Hickmanu за хемодијализу, централни венски 35/40см, 14,5F

- Молим да се спецификација прошири и на катетере пречника 14F

- Колико је растојање (од врха до кафа) tip-to-cuff?

ОДГОВОР:

Партија број 12 се неће мењати и остаје како је и гласила у спецификацији (Прилог 3А) конкурсне документације.

МН,НЧ/МН						Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. ек.

Достављено:

- Свим потенцијалним понуђачима