| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Инт. бр. 24- _________ . године |  |  |
| --- | --- | --- |

Измене и допуне

конкурсне документације,

д о с т а в љ а.-

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Веза: Јавна набавка добара број 56/12 медицинска средства за потребе Клинике за неурохирургију Војномедицинске академије, по партијама

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧ је упутио следећа питања у вези са припремањем понуде која се односе на Партију 4:

"Дефиниција производа у Партији 4 – Имплантати за тораколумбалну фузију и транспедикуларну фиксацију шрафовима са обртним навојем и деротацијом, спецификација добара, Прилог бр. 3.4, има наведене карактеристике које немају функционални значај и уопште не утичу на ефикасност система, а које нас, с обзиром на наведене техничке карактеристике у конкурсној документацији онемогућавају да учествујемо у предметној јавној набавци.

Молимо вас да усвојите наше примедбе на техничку спецификацију добара за Партију 4, и исту измените у складу са основним функционалним карактеристикама и омогућите да учествујемо у предметној набавци са еквивалентним производима под општим техничким карактеристикама медицинских средстава, и то:

- Титанијумски полиаксијални транспедикуларни шраф;

- Титанијумски полиаксијални транспедикуларни шраф или титанијумске кукице педикуларне и ламинарне;

- Титанијумска шипка за транспедикуларну фиксацију;

- Титанијумска сигурносна матица;

- Попречни конектор за титанијумску шипку;

- Уметак за стабилизацију лумбалне кичме;"

НАРУЧИЛАЦ Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набaвку и продају, Немањина бр. 15, Београд, који спроводи јавну набавку по овлашћењу Наручиоца Фонда за социјално осихурање војних осигураника, Управе за војно здравство, Министарства одбране, Крунска бр. 13, Београд врши измену конкурсне документације, у делу техничке спецификације за Партију 4 (Прилог бр. 3.4) у колони "Назив добра" по следећем:

1.   Титанијумски полиаксијални транспедикуларни шраф;

- Титанијумски полиаксијални транспедикуларни шраф или титанијумске кукице педикуларне и ламинарне;

- Титанијумска шипка за транспедикуларну фиксацију;

- Титанијумска сигурносна матица;

- Попречни конектор за титанијумску шипку;

- Уметак за стабилизацију лумбалне кичме;

Прилог:

-Партија 4 (Прилог бр. 3.4)

ВН

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић дипл економиста

Достављено:

-свим заинтересованим лицима

која су примила конкурсну документацију