| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Инт. бр. 8 -__________ _________ 2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Одговор у вези са

припремањем понуде,

д о с т а в љ а.-

___________________________________

___________________________________

__________________________________

Веза: Јавна набавка добара број 52/12 медицинска средства за венепункцију "вакум системом", за потребе Централне апотеке складишта, ВМЦ-а Нови Сад и ВБ Ниш.

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧ је упутио следећа питања у вези са припремањем понуде:

- Молимо вас да нам појасните да ли ћете прихватити понуду везану за партију број 2 Епрувете за капиларну крв К2 EDTA, уколико уместо епрувете за капиларну крв К2 EDTA понудимо еквивалент К3 EDTA?

- Увидим у конкурсну документацију тражили сте за партију 1. Додатак за узимање крви из проблематичних вена, дечији. Да ли под траженом ставком подразумевате "Baby sistem" или друго? Уколико тражите "Baby sistem" молимо за информацију које димензије су захтеване?

- За партију број 2. Епрувете за капиларну крв К2 EDTA, да ли можете да нам дате опсег запремине епрувете за капиларну крв са К2 EDTA?

НАРУЧИЛАЦ Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набaвку и продају, Немањина бр. 15, Београд, која спроводи поступак јавне набавке добара број 52/12 по овлашћењу Наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Управе за војно здравство, Министарства одбране, Крунска бр. 13, Београд, даје одговор и врши измену конкурсне документације, на страни 15 (Прилог бр. 3) по следећем:

Партија бр. 1 DODATAK za uzimanje krvi iz problematičnih vena, dečiji; Димензије су 0,64 x 19mm ±5%.

Партија бр. 2 EPRUVETA za kapilarnu krv, K2 EDTA, може да се прихвати понуда и еквивалент K3 EDTA. Запремина треба да буде до 500µL.

Прилог:

-страна бр. 15 конкурсне документације

ВН

Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић дипл економиста

Достављено:

-свим лицима која су примила

конкурсну документацију