Захтевом је тражено појашњење за јавну набавку ЈН бр. 1/13- Адаптација простора за смештај изолатора на II етажи објекта ВМА. Питање гласи: „У спецификацији радова стоји да под треба да испуни услов за класу ISO 8 чистоће ваздуха. Да се случајно не мисли на ISO 846 стандард који потврђује да ПВЦ под не поспешује развој бактерија и гљивица.“

Како ВГЦ „Београд“ није био наручилац техничке документације, потребно је да, приликом обиласка објекта, 16.07.2013. године, за који сте послали пријаву, извршите увид у техничку документацију чији је наручилац био ВМА. Уколико у техничкој документацији нису недвосмислено наведене техничке карактеристике пода, односно стандарда који он треба да испуни , потребно је да се поново, писаним путем, обратите ВГЦ „Београд“ који ће, писаним путем, доставити захтев ВМА и пројектанту и тражити одговор на ваше питање.