Прилог бр 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Р. Бр из ОС | Назив добара | Ј/м | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Једноручна батерија Т-Х за лавабо | ком | 5 |
| 2 | Једноручна батерија Т-Х за судопер-лавабо, зидна, излив 200 mm | ком | 10 |
| 3 | Једноручна батерија за туш каду са ручним тушем | ком | 2 |
| 4 | Једноручна батерија за туш каду са ручним тушем и зидном шипком | ком | 2 |
| 15 | Баштенска славина ¾,“ полуга, са металним холендером | ком | 10 |
| 17 | Туш ручица | ком | 10 |
| 27 | Бојлер велики 80 литара, прохромски | ком | 1 |
| 30 | Фланша за бојлер МАГНОХРОМ прохромска | ком | 5 |
| 33 | Чучавац керамички 60/50 | ком | 10 |
| 34 | Лепеза за чучавац | ком | 10 |
| 86 | Кугласти вентил са полугом ½“ НП10 | ком | 2 |
| 87 | Кугласти вентил са полугом ¾“ НП10 | ком | 2 |
| 89 | Кугласти вентил са полугом 5/4“ НП10 | ком | 2 |
| 101 | Вентил сигурносни за бојлер | ком | 2 |
| 227 | Даска за WC шољу- ПВЦ-бела | ком | 1 |
| 228 | Даска за WC шољу-„масив“- бела | ком | 6 |
| 235 | Водокотлић класични предзидни | ком | 15 |
| 237 | Шраф за бојлер | ком | 10 |
| 239 | Пловак за водокотлић касетни | ком | 5 |
| 240 | Звоно за водокотлић | ком | 5 |
| 241 | Гума звона водокотлић | ком | 10 |
| 242 | Канап за повлачење полуге водокотлића-комплет | ком | 30 |
| 243 | Полуга водокотлића | ком | 10 |
| 246 | Сифон за лавабо гибљиви | ком | 4 |
| 247 | Сифон за судопер гибљиви | ком | 4 |
| 249 | Клингерит дебљина 3 mm | м2 | 2 |
| 250 | Трака тефлон 12х10 m | ком | 8 |
|  | Сифон за чучавац Ф 110 | ком | 10 |
|  | Гумице Ф110 | ком | 20 |
|  | Црево за воду 3/4"х25 m армирано | ком | 2 |
|  | Канализациона цев 160/500 ПВЦ | ком | 3 |
|  | Канализациона цев 160/250 ПВЦ | ком | 5 |
|  | Колено 90 степени Ф160 (лук 160/90 степени) ПВЦ | ком | 5 |
|  | Колено 45 степени Ф160 (лук 160/45 степени) ПВЦ | ком | 5 |
|  | Коса рачва 160/160 ПВЦ | ком | 5 |
|  | Т-рачва 160/160 ПВЦ | ком | 5 |
|  | Редукција 160/110 ПВЦ | ком | 5 |
|  | Гумице Ф160 | ком | 10 |