Прилог бр 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Р. Бр из ОС | Назив добара | Ј/м | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шљунак | м3 | 4 |
| 7 | Глет маса | кг | 110 |
| 9 | Гипс | кг | 10 |
| 32 | ОСБ плоча дебљине 15 mm | м2 | 10 |
| 33 | ОСБ плоча дебљине 10 mm | м2 | 40 |
| 34 | Лесонит 3.2 mm | м2 | 60 |
| 39 | Ламинат дебљина 12 mm, класе 32, у дезену по избору наручиоца | м2 | 30 |
| 41 | Ламинат лајсна-B профил од медијапана у боји по избору наручиоца | м | 30 |
| 42 | Сунђераста подлога за ламинат д=2 mm | м2 | 30 |
| 44 | Против клизне керамичке плочице 33х33х0,8 cm прва класа, за постављање у затвореном простору, дезен по избору наручиоца | м2 | 20 |
| 50 | Лепак за постављање керамичких плочица Цересит ЦН-11 | кг | 20 |
| 51 | Лепак за постављање керамичких плочица (плочица на плочицу) Цересит ЦН-16 | кг | 80 |
| 54 | Стирепор дебљине 5 cm ,17гр | м2 | 120 |
| 58 | Лепак за стирепор | кг | 100 |
| 62 | Олук полуокругли Фи 33 | м | 250 |
| 63 | Олучна Цев Фи 33 | м | 100 |
| 66 | Чело олука за Фи 33 | ком | 100 |
| 67 | Лучно колено Фи 33 | ком | 150 |
|  | Држач хоризонталних олука (куке) | ком | 150 |
|  | Држач вертикалних олука (обујмица-шелна) | ком | 150 |
|  | Сливник за олук (котлић) | ком | 50 |