Прилог бр 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Електрична опрема и апарати (ОРН 31000000)

„ELKOM SISTEM“ д.о.о Београд, Улица Владимира Поповића бр. 26/3а, 11070 Београд

(Владимир Ђаковић 064/6411432)

| Р. Бр из ОС | Назив добара | Ј/м | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | LED рефлектор 50W без сензора, црни, јачина: 50W, напајање: AC 100-240 V, светлосни фокус: 4041 lм, јачина светлости диода: 50W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 4000-6500 K, радна температура: -30C˚ / +50C˚, материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација 50000 сати, димензије: 288x238x145mm | ком | 10 |
| 22 | Сијалица са ужареним влакном Е 27 75W/220V квалитета, мин. 700 lm; 1000Hrs (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM ) | ком | 500 |
| 26 | Извор светлости флуо цев 36 W, Г- 13 , 6200К, L= 1231, 60mm, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) | ком | 50 |
| 27 | Извор светлости флуо цев 58W, Г- 13 , 6500К, L= 1500, 60mm, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) | ком | 100 |
| 42 | Лед панел надградни округли 24W, напајање 230 V, јачина светлости 1920Lm, боја светлости 4000-4500К,IP 20, радни век 30000h | ком | 20 |
| 47 | Лед сијалица 20W, Грло Е-27 | ком | 50 |
| 49 | Лед сијалице 12W грло Е-27 220V 4000 К | ком | 50 |
| 62 | Грло Е- 27 керамичко 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) - висеће, одговарајући квалитету производа art 133 Nopal | ком | 100 |
| 68 | Склопка ОГ једнополна за на зид IP 44 10 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 25 |
| 71 | Прикључница двополна за на зид IP 44 16 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 25 |
| 78 | Склопка једнополна 10 А x 250 V ALING или одговарајући | ком | 10 |
| 84 | Прикључница двополна са поклопцем 16 А x 250 V ALING или одговарајући | ком | 10 |
| 86 | Прикључница трополна 16 А x 440 V, са порцеланским језгром ALING или одговарајући | ком | 5 |
| 117 | Разводна табла 6, Н/З материјал ПВЦ | ком | 3 |
| 119 | Разводна табла 18, Н/З материјал ПВЦ | ком | 2 |
| 123 | Разводна табла 18 У/З материјал ПВЦ | ком | 1 |
| 124 | ПВЦ каналица 12x12x2000 материјал ПВЦ самогасив | м | 20 |
| 130 | ПВЦ каналица 60x60x2000 материјал ПВЦ самогасив | м | 50 |
| 174 | Кабал PP/Y 3x1,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 50 |
| 175 | Кабал PP/Y 3x2,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 50 |
| 179 | Кабал PP/L 2x1,5, инсталациони кабал, лицнaсти бели | м | 20 |
| 186 | Кабал GG/Ј 3x1,5, лицнасти црни, гумени | м | 50 |
| 187 | Кабал GG/Ј 3x2,5, лицнасти црни, гумени | м | 50 |
| 188 | Кабал GG/Ј 5x2,5, лицнасти црни, гумени | м | 50 |
| 305 | Утикач шуко гумени црни 16 А 3 x 2,5 мм2 | ком | 10 |
| 306 | Уко уто утикач 5 x 16 А, 400 V IP65 | ком | 5 |
| 307 | Уко уто утикач 5 x 32 А, 400 V IP65 | ком | 10 |
| 313 | Уко уто утичница надградна 5 x 32 А, 400 V IP65 | ком | 10 |
| 314 | Уко уто утичница надградна 5 x 63 А, 400 V IP65 | ком | 5 |
| 461 | Сабирница за Аутоматске Осигураче, 1-полна, краткоспојник 10mm² за 56 модула, материјал: Cu, изолован | ком | 2 |
| 463 | DIN шина, носач аутоматских прекидача и остале електро опреме у орману перфорирана | м | 10 |
| 466 | Термостат капиларни, регулациони, Тмаx=85 ˚C , дужина осовине: 23мм, дужина капиларе: 650мм, 16 (4) А, 250 V˜, Metalflex Словенија или одговарајући | ком | 5 |
| 472 | Термостат капиларни, сигурносни, двополни, Тис=110 -10 ˚ C, са плочицом са монтажу, дужина капиаре: 600мм, 16 А, 250 V ˜ | ком | 5 |
| 500 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 35 A | ком | 10 |
| 526 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 10А, 10 KA | ком | 30 |
| 527 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 16А, 10КА | ком | 30 |
| 528 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 20А, 10КА | ком | 30 |
| 600 | Типла ПВЦ са вијком фи 8мм | ком | 200 |
| 601 | Типла ПВЦ са вијком фи 10мм | ком | 200 |
| 602 | Типла ПВЦ са вијком фи 12мм | ком | 200 |
| 633 | Грејач бојлера 2000KW, спирални без прирубнице | ком | 5 |
| 634 | Грејач бојлера 2000KW, тип „М“, без прирубнице | ком | 5 |
| 635 | Грејач бојлера 2000KW, овална прирубница са анодом М8, сондом и контра прирубницом | ком | 5 |
| 643 | Бојлер 80 литара са прохромским казаном „Металац“ или истог квалитета | ком | 2 |

Ван Оквирног споразума

|  | LED панел надградни 1200х300 48W | ком | 17 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рам за LED панел 1200х300 | ком | 17 |
|  | LED трака бела топла, 12 V 4,8W | m | 25 |
|  | LED напајање (електронски трансформатор) 220V-12V 60W | ком | 10 |
|  | Коаксијални кабл | m | 50 |
|  | Кондензатор за електромотор 18uF 380V | ком | 2 |