Прилог бр 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Електрична опрема и апарати (ОРН 31000000)

„ELKOM SISTEM“ д.о.о Београд, Улица Владимира Поповића бр. 26/3а, 11070 Београд

(Владимир Ђаковић 064/6411432)

| Р. Бр из ОС | Назив добара | Ј/М | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Извор светлости флуо цев 18 W, Г- 13 , 6200К, L= 602 mm (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) | ком | 50 |
| 42 | Лед панел надградни округли 24W, напајање 230 V, јачина светлости 1920Lm, боја светлости 4000-4500К,IP 20, радни век 30000h | ком | 10 |
| 154 | Бравица разводног ормана за моделе PLM 108 са JIS кључем | ком | 5 |
| 155 | Универзална брава за разводне ормаре за универзални кључ који на врху за отврање има ћирилични облик Ф | ком | 5 |
| 402 | Редна клема 12 x 1,5 мм | ком | 50 |
| 403 | Редна клема 12 x 2,5 мм-4мм | ком | 50 |
| 404 | Редна клема 12 x 4-6мм | ком | 50 |
| 405 | Клема 3 x 2,5 мм керамичка | ком | 20 |
| 406 | Клема 3 x 6 мм керамичка | ком | 20 |
| 584 | Изолир трака PVC 19mm x 0,13mm x 20m, у бојама (црна, жуто зелена, црвена, плава) | ком | 100 |

Ван Оквирног споразума

| РБ | Назив добара | Ј/М | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабал 4х16 бакарни, самоносиви | м | 30 |
| 2 | Кабал PPOO 1x50 | м | 2 |
| 3 | CР папучица 50/10 цеваста неизолована | ком | 13 |