Прилог бр 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Цевоводи, цевни системи, цеви и сродни артикли (ОРН 44160000) и Разни готови производи и сродни артикли (ОРН 44400000)

"ПЕДАЛА" доо Нови Сад Павлека Мишкина број 14, 21000 Нови Сад

| Р. Бр из ОС | Назив добара | Ј/М | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 94 | Цев поцинкована 1/2'' | м | 24 |
| 95 | Цев поцинкована 3/4'' | м | 24 |
| 96 | Цев поцинкована 1'' | м | 24 |
| 155 | Вентил сигурносни за бојлер | ком | 10 |
| 158 | Вирбла 3/8“ за батерију | ком | 15 |
| 159 | Вирбла за вентил 1/2“ са точком | ком | 15 |
| 160 | Вирбла за вентил ¾“ са точком | ком | 15 |
| 165 | Једноручна батерија за туш каду са ручним тушем, „Росан“ или истог квалитета | ком | 5 |
| 170 | Батерија Т-Х за лавабо, „Росан“ или истог квалитета | ком | 5 |
| 182 | Баштенска славина ½“, точак, са металним холендером „Росан“' или истог квалитета | ком | 10 |
| 191 | Туш ручица | ком | 10 |
| 192 | Туш црево-метално дупло | ком | 10 |
| 213 | Бринокс црево „FF“ ДН10, 1/2“ -1/2“, 450мм | ком | 6 |
| 214 | Бринокс црево „FF“ ДН10, 1/2“ -3/8“, 450мм | ком | 6 |
| 215 | Бринокс црево „FF“ ДН10, -3/8“-3/8“, 450мм | ком | 6 |
| 216 | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -3/8“-3/8“, 450мм | ком | 6 |
| 217 | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -1/2“-3/8“, 450мм | ком | 6 |
| 218 | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -1/2“-1/2“, 450мм | ком | 6 |
| 219 | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -3/8“-1/2“, 450мм | ком | 6 |

Ван Оквирног споразума

| РБ | Назив добара | Ј/М | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Црево за воду 3/4, спољни слој отпоран на временске утицаје, притисак 10 бари, UV стабилизовано од +60 до -20 степени | м | 50 |