Прилог бр 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Електрична опрема и апарати (ОРН 31000000)

„ELECOM SISTEM“ д.о.о Београд, Улица Владимира Поповића бр. 26/3а, 11070 Београд

| Р. Бр из ОС | Назив добара | Ј/м | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | LED рефлектор 50W без сензора, црни, јачина: 50W, напајање: AC 100-240 V, светлосни фокус: 4041 lм, јачина светлости диода: 50W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 4000-6500 K, радна температура: -30C˚ / +50C˚, материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација 50000 сати, димензије: 288x238x145mm | ком | 20 |
| 22 | Сијалица са ужареним влакном Е 27 75W/220V квалитета, мин. 700 lm; 1000Hrs (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM ) | ком | 500 |
| 42 | Лед панел надградни округли 24W, напајање 230 V, јачина светлости 1920Lm, боја светлости 4000-4500К,IP 20, радни век 30000h | ком | 20 |
| 49 | Лед сијалице 12W грло Е-27 220V 4000 К | ком | 50 |
| 68 | Склопка ОГ једнополна за на зид IP 44 10 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 25 |
| 71 | Прикључница двополна за на зид IP 44 16 А, 250 V, бела ALING или одговарајући | ком | 25 |
| 76 | Тастер склопка за светло са индикацијом | ком | 5 |
| 78 | Склопка једнополна 10 А x 250 V ALING или одговарајући | ком | 10 |
| 174 | Кабал PP/Y 3x1,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 50 |
| 175 | Кабал PP/Y 3x2,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек | м | 50 |
| 180 | Кабал PP/L 3x1,5 , инсталациони кабал, лицнaсти бели | м | 50 |
| 186 | Кабал GG/Ј 3x1,5, лицнасти црни, гумени | м | 100 |
| 187 | Кабал GG/Ј 3x2,5, лицнасти црни, гумени | м | 100 |
| 188 | Кабал GG/Ј 5x2,5, лицнасти црни, гумени | м | 100 |
| 305 | Утикач шуко гумени црни 16 А 3 x 2,5 мм2 | ком | 20 |
| 307 | Уко уто утикач 5 x 32 А, 400 V IP65 | ком | 10 |
| 308 | Уко уто утикач 5 x 63 А, 400 V IP65 | ком | 10 |
| 313 | Уко уто утичница надградна 5 x 32 А, 400 V IP65 | ком | 10 |
| 314 | Уко уто утичница надградна 5 x 63 А, 400 V IP65 | ком | 10 |
| 345 | Папучица 2,5 мм мушка | ком | 1000 |
| 347 | Папучица 2,5мм женска | ком | 1000 |
| 462 | Шина бакарна, бакарни чешаљ, краткоспојник, материјал: Cu | м | 10 |
| 463 | DIN шина, носач аутоматских прекидача и остале електро опреме у орману перфорирана | м | 10 |
| 500 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 35 A | ком | 10 |
| 525 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 6А, 10 KA | ком | 50 |
| 526 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 10А, 10 KA | ком | 100 |
| 527 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 16А, 10КА | ком | 100 |
| 528 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 20А, 10КА | ком | 50 |
| 529 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 25А, 10 КА | ком | 50 |
| 584 | Изолир трака PVC 19mm x 0,13mm x 20m, у бојама (црна, жуто зелена, црвена, плава) | ком | 100 |
| 600 | Типла ПВЦ са вијком фи 8мм | ком | 200 |
| 601 | Типла ПВЦ са вијком фи 10мм | ком | 200 |
| 602 | Типла ПВЦ са вијком фи 12мм | ком | 200 |
| 643 | Бојлер 80 литара са прохромским казаном „Металац“ или истог квалитета | ком | 2 |
| 644 | Бојлер високомонтажни 10 литара | ком | 2 |

Ван Оквирног споразума

|  | Уко уто утикач 4 x 32 А, 400 V IP65 | ком | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уко уто утичница надградна 4 x 32 А, 400 V IP65 | ком | 10 |
|  | Ваздушна (тлачна) склопка 1 до 12 бара, монофазна, 220V | ком | 5 |
|  | Ваздушна (тлачна) склопка 1 до 12 бара, трофазна, 380V | ком | 10 |
|  | Склопка CN -40, 220 V | ком | 4 |
|  | Утикач трофазни 16 А | ком | 10 |
|  | Моторна заштитна склопка (ДМ склопка) 10 до 16А | ком | 10 |
|  | Моторна заштитна склопка (ДМ склопка) 16 до 25А | ком | 5 |
|  | Флуо цев OSRAM L18W/54-765 RUSSIA дужина 60 цм | ком | 100 |
|  | Флуо цев Philips master PL-L 18W/827/4P или EAC F18BX/840 | ком | 50 |
|  | Флуо цев Sylvania luxlie plus FHO54W/T5/830 Germany | ком | 25 |
|  | Стартер 4-22 W 220-240V, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) | ком | 50 |
|  | Флуо цев Philips master PL-C 18W/840/2P | ком | 50 |
|  | LED сијалице 5w E 27 | ком | 50 |
|  | Сијалица за рефлектор SPECTRUM 08 15 F 240V 300W | ком | 5 |