Прилог бр 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Цевоводи, цевни системи, цеви и сродни артикли (ОРН 44160000) и Разни готови производи и сродни артикли (ОРН 44400000)

"ПЕДАЛА" доо Нови Сад Павлека Мишкина број 14, 21000 Нови Сад

| Р. Бр из ОС | Назив добара | Ј/м | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 132 | Вентил пропусни Ø2" НП10 | ком | 10 |
| 155 | Вентил сигурности за бојлер 1/2" | ком | 20 |
| 156 | Вирбла 1/2" за батерију са рукохватом | ком | 70 |
| 161 | Једноручна батерија Т-Х за лавабо, Росан или истог квалитета | ком | 5 |
| 163 | Једноручна батерија за проточни бојлер, зидна, излив 200 мм, Росан или истог квалитета | ком | 4 |
| 165 | Једноручна батерија за туш каду са ручним тушем, „Росан“ или истог квалитета | ком | 5 |
| 166 | Једноручна батерија за туш каду са ручним тушем и зидном шпипком, , „Росан“ или истог квалитета | ком | 6 |
| 167 | Једноручна батерија за туш каду са успонским тушем, „Росан“ или истог квалитета | ком | 5 |
| 170 | Батерија Т-Х за лавабо, „Росан“ или истог квалитета | ком | 10 |
| 177 | Зидни вентил за хладну воду, горњи излив 150мм, „Росан“ или истог квалитета | ком | 10 |
| 178 | Зидни вентил за хладну воду, горњи излив 2000мм, „Росан“ или истог квалитета | ком | 15 |
| 179 | Зидни вентил за хладну воду, доњи излив 150мм, „Росан“ или истог квалитета | ком | 15 |
| 179 | Зидни вентил за хладну воду, доњи излив 200мм, „Росан“ или истог квалитета | ком | 10 |
| 182 | Баштенска славина ½“, точак, са металним холендером „Росан“' или истог квалитета | ком | 15 |
| 197 | Продужетак ½“ 10мм | ком | 10 |
| 198 | Продужетак ½“ 15мм | ком | 10 |
| 199 | Продужетак ½“ 20мм | ком | 10 |
| 202 | “S'' излив (цев) са перлатором фи 18мм, ¾“, 140мм | ком | 20 |
| 208 | “U'' излив (цев) са перлатором фи 18мм, ¾“, 200мм | ком | 20 |
| 213 | Бринокс црево „FF“ ДН10, 1/2“ -1/2“, 450мм | ком | 25 |
| 215 | Бринокс црево „FF“ ДН10, -3/8“-3/8“, 450мм | ком | 25 |
| 444 | Вакум гума за отпушавање WC -а | ком | 10 |
| 445 | Лавабо керамички 40цм, Керамика Младеновац или истог квалитета | ком | 2 |
| 446 | Лавабо керамички 50цм, Керамика Младеновац или истог квалитета | ком | 2 |
| 454 | Шраф за лавабо-дијана | ком | 15 |
| 455 | Шраф за бојлер | ком | 10 |
| 456 | Шрафови за WC шољу | ком | 10 |
| 457 | Пловак за водокотлић касетни | ком | 30 |
| 458 | Звоно за водокотлић | ком | 30 |
| 460 | Канап за повлачење полуге водокотлића-комплет | ком | 30 |
| 461 | Полуга водокотлића | ком | 30 |