| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају инт.бр. 415 - /12 ________________ године |  |  |
| --- | --- | --- |

Појашњење конкурсне документације

доставља

____________________

____________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 116/08), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације свим понуђачима који су откупили конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 256/12 – СнМС за Клинику за ОРЛ ВМА, по партијама, достављамо следећа појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У обрасцу понуде које сте навели на страни 15, редни број 3. Стапес протеза од титанијума димензија 5,0х4мм претпостављамо да је дошло до штампарске грешке и да сте мислили на 5,0х0,4мм па вас молимо за потврду изнетог?

ОДГОВОР 1: Да, у питању је штампарска грешка. Партија 3 гласи: Стапес протеза од титанијума димензија 5,0 х 0, 4мм, 75 комада.

ПИТАЊЕ 2: У обрасцу понуде сте навели на страни 15, за партију 1: Аерациона цевчица 1,25мм и партија 2: Аерациона цевчица 1,50мм. Постоје различите врсте аерационих цевчица по димензијама. Да ли комисија прихвата за партију 1 аерационе цевчице у опсегу од 1,10мм – 1,25мм, а за партију 2 да ли комисија прихвата аерационе цевчице у опсегу од 1,25мм до 1,50 мм?

ОДГОВОР 2: Да, за партију 1 прихвата се опсег аерационих цевчица од 1,10мм до 1,25мм а за партију 2 опсег аерационих цевчица од 1,25мм до 1,50мм.

ЉН/                                                                                                  Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл.ек.