ВП 3472 НИШ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА-

РЕВИЗИЈЕ И ПОПРАВКЕ ТРАФОСТАНИЦА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.97-630-41/2020.

-ЈУЛ 2020. године-

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.2.97-630-41/2020, бр. 03-2/2664-3  од 23.06.2020..године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1.2.97-630-41/2020, бр. 03-2/2664-4 од 23.06.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку

– Редовно одржавање објеката- ревизије и поправке трафостаница -

ЈН бр. 1.2.97-630-41/2020

Конкурсна документација садржи:

| Ред. бр. | Назив | ст.бр.од 1 до 65 |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | стр. бр. 4 |
| II | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | стр. бр. 5 |
| III | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ПАРТИЈА, ОПИС ДОБАРА И СЛ. | стр. бр. од 6 до 9 |
| IV | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | стр. бр. од 9 до 12 |
| V | УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ | стр. бр. од 12 до 24 |
| VI | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | стр. бр. од 25 до 34 |
| VII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ | стр. бр. од 35 до 38 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА | стр. бр. од 39 до 44 |
| IX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ | стр. бр. 44 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | стр. бр. 45 |
| XI | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | стр. бр. 46 |
| XII | ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ | стр. бр. од 47 до 50 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | стр. бр. 51 |
| XIV | МОДЕЛ УГОВОРА | стр. бр. од 52 до 62 |
| XV | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | стр. бр. 63 |
| XVI | МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (За обезбеђење отклањања грешака у гарантном року) (ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА) | стр. бр. 64 |
| XVII | ОБРАЗАЦ- ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ У ПРЕДМЕТУ ЈН | стр. бр. 65 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ВП 3472 Ниш

Адреса: Сарајевска бб, 18000 Ниш

Интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке а у циљу закључења уговора о јавној набавци.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.2.97-630-41/2020. су услуге – Редовно одржавање објеката- ревизије и поправке трафостаница

4. Контакт

Лице за контакт: Милан Савић, бр.тел. 018/508-414, fax: 018/508-414

Е - mail адреса: milan.savic@vs.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

1.Предмет јавне набавке број 1.2.97-630-41/2020- „Редовно одржавање објеката“ је “Ревизије и поправке трафостаница“- ознака из  ОРН 50532200

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитетa, количине и опису услуга, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис услуга итд.) и делу XIV конкурсне документације (модел уговора).

- Партије

Јавна набавка није обликована у партијама, а предмет набавке је :

-“Ревизије и поправке трафостаница“

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ УСЛУГА И СЛ.

- Врста, количина и опис услуга

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис добара, количина, квалитет  и сл., биће дати у тачки 2) и 3 (део III конкурсне документације) и Моделу уговора (део XIV конкурсне документације).

- Техничке карактеристике (спецификације)

Предметне услуге морају бити у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима који се односе на исте.

ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ): „Ревизије и поправке трафостаница“ ознака из  ОРН 50532200:

| Р. Бр. | НАЗИВ УСЛУГА | Ј/М | КОЛ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа неисправног водног растављача типа TCH ОЛН 12/630 ВИЗД из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог водног растављача типа КЛа 12/630-210ЕУК или сличног (одговарајућег квалитета), у комплету са полужјем за уградњу у 10 кV префабриковани блок произвођача „TCH“ Марибор | ком | 1 |
| 2 | Демонтажа неисправног трафо растављача TCH ОЛН 12/630 ВСКИТ из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог трафо растављача типа КЛФа 12/630-210СУ или сличног (одговарајућег квалитета), у комплету са полужајем за уградњу у префабриковани блок произвођача „TCH“ Марибор | ком | 1 |
| 3 | Демонтажа неисправног главног нисконапонског прекидача типа Енергоинвест ДУ 800А из нисконапонског блока трафостанице. Набавка, испорука и уградња новог прекидача Компакт НС 800 Шнајдер електрик 800А, исте снаге или сличног (одговарајућег квалитета), 50 кА са сетом задњих хоризонталних прикључака за повезивање на сабирнички развод нисконапонског блока, у комплету са свом потребном опремом за вешање прекидача у нисконапонском блоку и потребним адаптерима за прикључење на сабирнички систем | ком | 1 |
| 4 | Демонтажа сабирница од пљоснатог бакра 40x5 mm, између трафо поља и водних поља у високонапонском постројењу у трафостаници. Набавка, испорука и монтажа нових сабирница од пљоснатог бакра 40x5 mm., у високонапонском блоку трафостанице, прописно офарбаних за све три фазе. | кг | 15 |
| 5 | Демонтажа проводне изолаторске плоче између водне и трафо ћелије у високонапонском постројењу у трафостаници. Набавка, испорука и уградња нове изолаторске плоче за све три сабирнице у трафо пољу | ком | 1 |
| 6 | Демонтажа неисправног трафо растављача из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог трафо растављача типа КЛФа 12/630-210СУ, у комплету са полужјем за уградњу у префабриковани блок призвођача „Минел“ Нови Пазар | ком | 1 |
| 7 | Демонтажа неисправног водног растављача из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог водног растављача типа КЛа 12/630-210 ЕУК у комплету са полужјем за уградњу у префабриковани блок 10кV призвођача „Минел“ Нови Пазар | ком | 2 |
| 8 | Поправка електричних кабловских веза између трафо растављача, нисконапонског блока, бухолц релеја на трансформатору и тастера за окидање трафо растављача. По потреби, замена неисправних ВС клема, П/Ф проводника и испитивање и пуштање релејне заштите у рад | комплет | 1 |
| 9 | Сервисирање и подешавање трафо високонапонског растављача типа КЛФа 12/630-210СУ, подешавање полужја за укључење и искључење и провера исправности рада калема за искључење „шпулне“ у случају реаговања релејне заштите | ком | 1 |
| 10 | Притезање свих шрафова на поклопцу енергетског трансформатора 250 kVА, притезање свих проводних изолатора на високонапонским и нисконапонским изводима трансформатора и притезање холендера на бухолц релеју (напомена: извршити контролу притегнутости шрафова месец дана након завршених радова) | комплет | 1 |
| 11 | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња високоучинских високонапонских осигурача са ударном иглом типа ВВЦ 30А или одговарајућих по техничким препорукама „ЕД Србије“ у трафо ћелији високонапонског блока | ком | 3 |
| 12 | Набавка, испорука и доливање изолационог трансформаторског минералног уља НИНАС Y3000 или слично одговарајућег квалитета | литара | 20 |
| Радове извести у објектима: КН-36 (10/04 кV, 400 kVA) КН-42 (10/04 кV, 250 kVA) КН-250 (10/04 кV, 250 kVA) Сав остали потребни матерјал за извођење радова наведених у предмеру у складу са прописима и нормативима за ту врсту радова укључити у цену извођења радова. |

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

НАПОМЕНА: Приликом извођења радова придржавати се свих мера заштита на раду уз обавезну употребу заштитне опреме. Пожељан обилазак локације.Сваку нејасноћу у погледу извођења  радова или количина разјаснити приликом обиласка!

Обилазак локације могуће је извршити у времену од 09.00 часова до 13.00 часова дана 31.07.2020.године уз обавезну писану најаву обиласка 24 часа пре извршења обиласка. Најаву обиласка можете извршити благовременим достављањем  захтева поштом или лично на адресу ВП 3472 Ниш ул.Сарајевска бб 18000 Ниш, или  на број телефакса 018/508-414 у радно време наручиоца (од 08.00 до 14.00 часова сваког радног дана).

Пре уласка на локацију, представници понуђача су у обавези да доставе на увид печатом фирме оверено писано овлашћење потенцијалног понуђача , са уписаним личним подацима лица која врше обилазак.

- Квалитет

Услуге, која се нуде морају бити у складу са нормативним актима и прописима који урећују пружање понуђених услуга у Републици Србији.

- Рок за извршење услуга

Рок за извршење услуга добија се у поступку јавне набавке, који понуђач уписује у образац понуде (део VIII конкурсне документације), а рачуна се од дана увођења у посао.

Услуге ће се вршити  на основу склопљеног уговора тако да је крајњи рок за извршење услуга 20 (двадесет) дана од дана увођења у посао. Уколико је понуђени рок извршења услуге дужи од захтеваног , понуда се одбија као неодговарајућа.

Увођење у посао-најкасније 5(пет) дана од дана пристизања безбедносне провере за лица која ће бити ангажована на извршењу услуге.

- Места извршења услуга

Испорука услуга  вршиће се на адреси наручиоца:

| Р/б | Крајњи прималац | Место испоруке |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВП 3472 Ниш | Војни еродром “Наредник- пилот Михајло Петровић, Сарајевска бб, Ниш |

- Рекламација и гаранција

Гарантни рок за понуђене услуге мора износити најмање 12 (дванаест) месеци.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуга.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 5 дана од дана достављања рекламације.

- У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже техничким и кадровским капацитетом:

- Да понуђач поседује средство за превоз добара потребних за извршење услуге(минимум једно теретно моторно возило);

- Да понуђач има оспособљено лице,  које ће бити одговорно за извршење уговорних обавеза, као и лице одговорно за контролу квалитета.

- Да понуђач поседује алате и опрему потребну за извршење услуге за коју подноси понуду.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, дужан је да наведе назив подизвођача а подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица:                                           1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела у надлежности редовног кривичног одељења вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити и уверење вишегсуда);                                                                                                                              2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;                                                           3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.                                                                                                                     Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације (уколико му је , одлуком надлежног органа, у поступку приватизације отписан дуг који имају према надлежном пореском органу и организацијама за обавезно социјално осигурање).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу IX). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Да располаже техничким и кадровским капацитетом:

- Да је понуђач адекватно технички опремљен за реализацију предметне набавке -  Доказ: Сопствена Изјава, на мемеорандуму понуђача, са описом техничке и кадровске  опремљености за извршење предметне набавке (опис имајућег алата и опреме, опис возила за превоз робе, име и презиме лица одговорног за извршење уговорних обавеза  и за контролу квалитета)  ;

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) и члана 75. став 2. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова ( Докази из чл. 75. ст.1 тач.1-3. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ

САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

  - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно je навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси на адресу: ВП 3472 Ниш, Сарајевска бб, 18000 Ниш,

или предати лично: касарна „Наредник- пилот Михајло Петровић“ у Нишу, објекат бр.84, канцеларија општих послова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.08.2020.године, до 10.00 часова, без обзира на начин на који су послате.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  1.2.97-630-41/2020– РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА- РЕВИЗИЈЕ И ПОПРАВКЕ ТРАФОСТАНИЦА

–  НЕ ОТВАРАТИ”

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда дана 17.08.2020.године у 10.15 часова, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 3472 Ниш, објекат бр.85 просторија  број 7.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у  поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (део VI конкурсне документације). У случају да наступа са подизвођачем, поред обрасца понуде (дела VI-1 и VI-2 конкурсне документације), доставља и оверен образац VI-3 конкурсне документације. У случају подношења заједничке понуде, поред обрасца понуде (дела VI-1 конкурсне документације), доставља и потписан и оверен образац VI-4 и VI-5 конкурсне документације, а не мора достављати образац VI-2 конкурсне документације;

- Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене (део VII конкурсне документације). Напомена: у случају заједничке понуде образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део VIII конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних и додатних услова (зависно од статуса понуђача). Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део VIII конкурсне документације) копира се за сваког члана из групе понуђача посебно, а потписује га и оверава његово одговорно лице. Уколико један члан из групе понуђача, сам испуњава неки од додатних услова, документ о доказу испуњености тог услова може се доставити само за тог члана и не мора се достављати за остале чланове из заједничке понуде.

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XII конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних услова (зависно од статуса подизвођача). Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (део IX конкурсне документације). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је оверава његово одговорно лице;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (део X конкурсне документације). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је и оверава његово одговорно лице;

- Изјаву о независној понуди (део XI конкурсне документације); Напомена: У случају заједничке понуде изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача;

- Изјаву понуђача да понуђене услуге у свему одговарају условима конкурсне документације (део XIII конкурсне документације);

- Модел уговора (део XIV конкурсне документације) – Понуђач који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем мора попунити прву страницу (подаци о понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора. Понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем/има попуњава и члан 1.1. односно 1.2. модела уговора.

- Сопствена Изјава са описом техничке и кадровске  опремљености за извршење предметне набавке.

  - ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Јавна набавка није обликована у партијама.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у писаном облику, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

„ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  1.2.97-630-41/2020– РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА- РЕВИЗИЈЕ И ПОПРАВКЕ ТРАФОСТАНИЦА - НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави (поред Обрасца понуде, део VI-1 и VI-2) попуњен, потписан и оверен образац VI-3 , као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XII  конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце (образац VI-3 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача – део XII конкурсне документације) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају када би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

  - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део VI-1) попуњен, потписан и оверен образац VI-4, образац VI-5, као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (део VIII конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац VI- 4 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (образац VIII) копирати и попунити за сваког члана из групе посебно.

У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести сви чланови групе понуђача.

Образац понуде VI-5 је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкамa, а додатне услове испуњавају заједно.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8., 9., и 10. Закона о јавним набавкама.

  - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана a пожељно је да не буде дужи од 60 дана од дана пријема услуга.

Плаћање врши купац и то у року који буде постигнут у поступку јавне набавке. Ради благовремене исплате, Понуђач се обавезује да испостави Купцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених услуга, тј. комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице Продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним јединицама мере и количином услуга која су предмет набавке и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

- Отпремницу, која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсте, количине, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица купца које је извршило пријем добарауслуга, која су предмет набавке.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуга, израђен, потписан и оверен од стране комисије купца.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице понуђача, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Понуђач је у обавези да одмах а најкасније 10 (десет) дана од дана испоруке услуга достави купчевом примаоцу рачун за исплату. Уколико добављач не достави фактуру – рачун у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио у достави исте.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 12 (дванаест) месеци од дана испоруке услуга.

9.3.Захтеви у погледу рока испоруке

Рок испоруке не може бити дужи од 20 (двадесет) дана

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У

ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.

Цена се односи на понуђене услуге (по врсти, количини и јединици мере) и подразумева се на адреси КУПЦА.

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија ВП 3472 Ниш ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15 и 68/2015).

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 3472 Ниш ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија ВП 3472 Ниш не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде  и том приликом могу указати наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,

ЈН бр. 1.2.97-630-41/2020“

ВП 3472 Ниш ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

  - НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА

ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора  конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, a копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3.овог члана , сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово

подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4.овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150.овог закона.

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,

2) назив и адресу наручиоца,

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,

6) потврду о уплати таксе из члана 156.овог закона,

7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара .

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона

Упутство у вези уплате таксе за заштиту права понуђача може се преузети на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки www.kjn.gov.rs

  - ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге донеће се применом критеријума економски најповољније понуде по следећем критеријуму:

*ПАРАМЕТРИ  ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА:

| р/б. | Параметар | Тежински коефицијент | Јед. мере | Метод пондерисања: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цена (Цена обухвата све трошкове који се фактуришу). | 75 | динара | Најнижа понуђена цена -75 пондера Свака понуђена цена виша у границама до 10.000,00 динара имаће мање по један пондер (нпр.Најнижа понужена цена 200.000,00 динара има 75 пондера, понуђена цена од 200.000,01 динара до 210.000,00 динара 74 пондера, од 210.000,01 до 220.000,00 динара 73 пондера и тд.) |
| 2. | Гарантни рок (минимално 12.месеци) | 5 | месеци | 1. Гарантни рок 12 месеци - 3 пондера 2. Гарантни рок дужи од 12 месеци -5 пондера |
| 3. | Рок испоруке (максимално 20 дана) | 10 | дана | 1 .Од 1- 7 дана - 10 пондера 2. Од 8-14 дана -7 пондера 3. Од 15-20 дана – 5 пондера |
| 4. | Обилазак локације (доказује се потврдом о извршеном обиласку локације издате и оверене од стране наручиоца) | 10 | / | Извршен обилазак локације – 10 пондера Није извршен обилазак локације – 0 пондера |

Најповољнија понуда је она која освоји укупно највише пондера. Максимални број могућих пондера је 100.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која има најнижу понуђену цену.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак број пондера и једнаку понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће достави записник о извршеном жребању у року од три дана од дана када је исто обављено.

  - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства обезбеђења за обезбеђење отклањања недостатака у гарантном року:

- Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа Испоручиоцу након истека периода важности гаранције дефинисане уговором).  У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- менично овлашћење (по 2 примерка за сваку меницу) да се меница, без сагласности продавца, могу поднети пословној   банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности Уговора, у случају извршења услуге неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у уговореном року, са роком важности дужим од 60 дана од дана истека гарантног рока.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

  - ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ

ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у времеподношења понуде.  (део IX конкурсне документације).

  - РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, а у случају да је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5) одмах по доношењу одлуке о додели уговора.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора одмах по пријему истог (наручиоц ће уговор доставити понуђачу у року од 8 (осам) дана од дана истка рока за заштиту права понуђача), и да потписане и оверене примерке уговора у најкраћем могућем року достави наручиоцу у складу са писаним упутством наручиоца.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац задржава право да , уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе о средствима обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. и 2. овог шлана може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

одбије понуду у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде и то ако имају неки од битних недостатака и то: ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити , навести разлоге обуставе поступка и навести  упутсто о правном средству.

  - ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI-1 ПОНУДА БР._________

Понуђач (назив и седиште):_______________________

Матични број: ________________________________

ПИБ: ________________________________________

Број понуде: __________________________________

Датум и место: ________________________________

Особа за контакт: ______________________________

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку добара бр. 1.2.97-630-41/2020– Редовно одржавање објеката- Ревизије и поправке трафостаница , у отвореном поступку, дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део VI-1 и VI-2 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-2 и VI-3 | попуњава се и доставља део VI-1, VI-4 и VI-5 |

- УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност:

“ Ревизије и поправке трафостаница“

| Р. бр | Назив услуга | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа неисправног водног растављача типа TCH ОЛН 12/630 ВИЗД из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог водног растављача типа КЛа 12/630-210ЕУК или сличног (одговарајућег квалитета), у комплету са полужјем за уградњу у 10 кV префабриковани блок произвођача „TCH“ Марибор | ком | 1 |  |  |
| 2 | Демонтажа неисправног трафо растављача TCH ОЛН 12/630 ВСКИТ из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог трафо растављача типа КЛФа 12/630-210СУ или сличног (одговарајућег квалитета), у комплету са полужајем за уградњу у префабриковани блок произвођача „TCH“ Марибор | ком | 1 |  |  |
| 3 | Демонтажа неисправног главног нисконапонског прекидача типа Енергоинвест ДУ 800А из нисконапонског блока трафостанице. Набавка, испорука и уградња новог прекидача Компакт НС 800 Шнајдер електрик 800А, исте снаге или сличног (одговарајућег квалитета), 50 кА са сетом задњих хоризонталних прикључака за повезивање на сабирнички развод нисконапонског блока, у комплету са свом потребном опремом за вешање прекидача у нисконапонском блоку и потребним адаптерима за прикључење на сабирнички систем | ком | 1 |  |  |
| 4 | Демонтажа сабирница од пљоснатог бакра 40x5 mm, између трафо поља и водних поља у високонапонском постројењу у трафостаници. Набавка, испорука и монтажа нових сабирница од пљоснатог бакра 40x5 mm., у високонапонском блоку трафостанице, прописно офарбаних за све три фазе. | кг | 15 |  |  |
| 5 | Демонтажа проводне изолаторске плоче између водне и трафо ћелије у високонапонском постројењу у трафостаници. Набавка, испорука и уградња нове изолаторске плоче за све три сабирнице у трафо пољу | ком | 1 |  |  |
| 6 | Демонтажа неисправног трафо растављача из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог трафо растављача типа КЛФа 12/630-210СУ, у комплету са полужјем за уградњу у префабриковани блок призвођача „Минел“ Нови Пазар | ком | 1 |  |  |
| 7 | Демонтажа неисправног водног растављача из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог водног растављача типа КЛа 12/630-210 ЕУК у комплету са полужјем за уградњу у префабриковани блок 10кV призвођача „Минел“ Нови Пазар | ком | 2 |  |  |
| 8 | Поправка електричних кабловских веза између трафо растављача, нисконапонског блока, бухолц релеја на трансформатору и тастера за окидање трафо растављача. По потреби, замена неисправних ВС клема, П/Ф проводника и испитивање и пуштање релејне заштите у рад | комплет | 1 |  |  |
| 9 | Сервисирање и подешавање трафо високонапонског растављача типа КЛФа 12/630-210СУ, подешавање полужја за укључење и искључење и провера исправности рада калема за искључење „шпулне“ у случају реаговања релејне заштите | ком | 1 |  |  |
| 10 | Притезање свих шрафова на поклопцу енергетског трансформатора 250 kVА, притезање свих проводних изолатора на високонапонским и нисконапонским изводима трансформатора и притезање холендера на бухолц релеју (напомена: извршити контролу притегнутости шрафова месец дана након завршених радова) | комплет | 1 |  |  |
| 11 | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња високоучинских високонапонских осигурача са ударном иглом типа ВВЦ 30А или одговарајућих по техничким препорукама „ЕД Србије“ у трафо ћелији високонапонског блока | ком | 3 |  |  |
| 12 | Набавка, испорука и доливање изолационог трансформаторског минералног уља НИНАС Y3000 или слично одговарајућег квалитета | литар | 20 |  |  |
| Радове извести у објектима: КН-36 (10/04 кV, 400 kVA) КН-42 (10/04 кV, 250 kVA) КН-250 (10/04 кV, 250 kVA) Сав остали потребни матерјал за извођење радова наведених у предмеру у складу са прописима и нормативима за ту врсту радова укључити у цену извођења радова. |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

НАПОМЕНА: Приликом извођења радова придржавати се свих мера заштита на раду уз обавезну употребу заштитне опреме. Пожељан обилазак локације.Сваку нејасноћу у погледу извођења  радова или количина разјаснити приликом обиласка!

Обилазак локације могуће је извршити у времену од 09.00 часова до 13.00 часова дана 31.07.2020.године уз обавезну писану најаву обиласка 24 часа пре извршења обиласка.Најаву обиласка можете извршити благовременим достављањем  захтева поштом или лично на адресу ВП 3472 Ниш ул.Сарајевска бб 18000 Ниш, или  на број телефакса 018/508-414 у радно време наручиоца (од 08.00 до 14.00 часова сваког радног дана).

Пре уласка на локацију, представници понуђача су у обавези да доставе на увид печатом фирме оверено писано овлашћење потенцијалног понуђача , са уписаним личним подацима лица која врше обилазак.

4. Рок плаћања (најмање 30, пожељно највише 60 дана): _________ дана од дана пријема услуга.

5. Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

6. Рок испоруке (максимално 20 дана):________________ дана од дана увођења у посао.

7. Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):________________ месеци од дана испоруке услуга.

8. Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа): ______часа, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

9. Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 5 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

10. Техничке карактеристике, квалитет и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

НАПОМЕНА: Наведене количине су максималне,фиксне, и једине су релевантне за оцењивање и рангирање понуда и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                           ______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-2	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:			    Понуђач (назив)____________________________

______________

__________________________________

М.П.

(читак отисак печата)            __________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА: Одговорна особа понуђача потврђује и лично јемчи за тачност наведених података као и да документа приложена уз понуду одговарају оригиналу.

VI-3 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| Укупна вредност понуде поверене подизвођачу у % (који не може бити већи од 50%) |  |
| Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА: у случају већег броја подизвођача овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака.

VI-4 	ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде, овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака односно за сваког члана групе понуђача.

VI-5	СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 1.2.97-630-41/2020 достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | _________________________________________ (назив понуђача) које заступа: ____________________________ адреса: __________________________________ матични број: ____________________________ шифра делатности: _______________________ ПИБ: ____________________________________ ПДВ: ____________________________________ текући рачун број: ________________________ код банке: _______________________________ телефон: _________________________________ телефакс: ________________________________ |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |
|  | Назив члана групе понуђача | Опис послова који који ће бити поверени понуђачу- члану групе понуђача |
|  | 1) |  |  |
|  | 2) |  |  |
|  | 3) |  |  |
|  | 4) |  |  |
|  | 5) |  |  |

Члан групе који ће потписати уговор у име групе:________________________________

Члан групе који ће у име групе издати средство обезбеђења:_______________________

Члан групе који ће издати рачун-фактуру:_______________________________________

Рачун на који ће бити извршено плаћање:_______________________________________

У ___________, дана ________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе понуђача-носиоца посла:                 Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача-носиоца посла:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1) ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2) ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3) ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4) ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5) ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

“ Ревизије и поправке трафостаница“

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа неисправног водног растављача типа TCH ОЛН 12/630 ВИЗД из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог водног растављача типа КЛа 12/630-210ЕУК или сличног (одговарајућег квалитета), у комплету са полужјем за уградњу у 10 кV префабриковани блок произвођача „TCH“ Марибор | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа неисправног трафо растављача TCH ОЛН 12/630 ВСКИТ из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог трафо растављача типа КЛФа 12/630-210СУ или сличног (одговарајућег квалитета), у комплету са полужајем за уградњу у префабриковани блок произвођача „TCH“ Марибор | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтажа неисправног главног нисконапонског прекидача типа Енергоинвест ДУ 800А из нисконапонског блока трафостанице. Набавка, испорука и уградња новог прекидача Компакт НС 800 Шнајдер електрик 800А, исте снаге или сличног (одговарајућег квалитета), 50 кА са сетом задњих хоризонталних прикључака за повезивање на сабирнички развод нисконапонског блока, у комплету са свом потребном опремом за вешање прекидача у нисконапонском блоку и потребним адаптерима за прикључење на сабирнички систем | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажа сабирница од пљоснатог бакра 40x5 mm, између трафо поља и водних поља у високонапонском постројењу у трафостаници. Набавка, испорука и монтажа нових сабирница од пљоснатог бакра 40x5 mm., у високонапонском блоку трафостанице, прописно офарбаних за све три фазе. | кг | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Демонтажа проводне изолаторске плоче између водне и трафо ћелије у високонапонском постројењу у трафостаници. Набавка, испорука и уградња нове изолаторске плоче за све три сабирнице у трафо пољу | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтажа неисправног трафо растављача из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог трафо растављача типа КЛФа 12/630-210СУ, у комплету са полужјем за уградњу у префабриковани блок призвођача „Минел“ Нови Пазар | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтажа неисправног водног растављача из високонапонског постројења. Набавка, испорука и уградња новог водног растављача типа КЛа 12/630-210 ЕУК у комплету са полужјем за уградњу у префабриковани блок 10кV призвођача „Минел“ Нови Пазар | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Поправка електричних кабловских веза између трафо растављача, нисконапонског блока, бухолц релеја на трансформатору и тастера за окидање трафо растављача. По потреби, замена неисправних ВС клема, П/Ф проводника и испитивање и пуштање релејне заштите у рад | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Сервисирање и подешавање трафо високонапонског растављача типа КЛФа 12/630-210СУ, подешавање полужја за укључење и искључење и провера исправности рада калема за искључење „шпулне“ у случају реаговања релејне заштите | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Притезање свих шрафова на поклопцу енергетског трансформатора 250 kVА, притезање свих проводних изолатора на високонапонским и нисконапонским изводима трансформатора и притезање холендера на бухолц релеју (напомена: извршити контролу притегнутости шрафова месец дана након завршених радова) | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Демонтажа постојећих и набавка, испорука и уградња високоучинских високонапонских осигурача са ударном иглом типа ВВЦ 30А или одговарајућих по техничким препорукама „ЕД Србије“ у трафо ћелији високонапонског блока | ком | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка, испорука и доливање изолационог трансформаторског минералног уља НИНАС Y3000 или слично одговарајућег квалитета | литар | 20 |  |  |  |  |
| Радове извести у објектима: КН-36 (10/04 кV, 400 kVA) КН-42 (10/04 кV, 250 kVA) КН-250 (10/04 кV, 250 kVA) Сав остали потребни матерјал за извођење радова наведених у предмеру у складу са прописима и нормативима за ту врсту радова укључити у цену извођења радова. |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ.

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

VIII  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

А) Правнa лицa

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела у надлежности редовног кривичног одељења вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити и уверење вишег; Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 3. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације (уколико му је , одлуком надлежног органа, у поступку приватизације отписан дуг који имају према надлежном пореском органу и организацијама за обавезно социјално осигурање).; Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 3 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 4. | Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (део IX конкурсне документације). |  |  |
| 5. | Сопствена изјава, на мемеорандуму понуђача, са описом техничке и кадровске опремљености за извршење предметне набавке (опис имајућег алата и опреме, опис возила за превоз робе, име и презиме лица одговорног за извршење уговорних обавеза и за контролу квалитета); |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача

Б) Предузетници

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 3. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе; Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 3 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 4. | Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (део IX конкурсне документације). |  |  |
| 5. | Сопствена изјава, на мемеорандуму понуђача, са описом техничке и кадровске опремљености за извршење предметне набавке (опис имајућег алата и опреме, опис возила за превоз робе, име и презиме лица одговорног за извршење уговорних обавеза и за контролу квалитета); |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

В) Физичка лица

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ из тачке 1. не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 3. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе; Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 3 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 4. | Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (део IX конкурсне документације) |  |  |
| 5. | Сопствена изјава, на мемеорандуму понуђача, са описом техничке и кадровске опремљености за извршење предметне набавке (опис имајућег алата и опреме, опис возила за превоз робе, име и презиме лица одговорног за извршење уговорних обавеза и за контролу квалитета); |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач___________________________________________(навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке “Редовно одржавање објеката- ревизије и поправке трафостаница” бр. 1.2.97-630-41/2020, ВП 3472 Ниш, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                      _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.          _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке “ Редовно одржавање објеката- ревизије и поправке трафостаница” бр 1.2.97-630-41/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 80. став 5. и став 7. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача, тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

А) Правнa лицa

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела у надлежности редовног кривичног одељења вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити и уверење вишег; Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 3. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације (уколико му је , одлуком надлежног органа, у поступку приватизације отписан дуг који имају према надлежном пореском органу и организацијама за обавезно социјално осигурање).; Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 3 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 4. | Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач-подизвођач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (део IX конкурсне документације-копирати образац изјаве) |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                              (пун потпис)

Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколило наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

Б) Предузетници

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 3. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе; Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 3 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 4. | Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач-подизвођач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (део IX конкурсне документације-копирати образац изјаве) |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

В) Физичка лица

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ из тачке 1. не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 2. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе; Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 2 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда; |  |  |
| 3. | Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач-подизвођач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (део IX конкурсне документације-копирати образац изјаве) |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколило наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕН УСЛУГЕ У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђене услуге у отвореном поступку јавне набавке „Редовно одржавање објеката- ревизије и поправке трафостаница“ број 1.2.97-630-41/2020 у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама) – тачка 2) и тачка 3) дела III конкурсне докуметације.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XIV МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

# У Г О В О Р бр. ______________

о јавној набавци – редовно одржавање објеката- ревизије и поправке трафостаница у 2020.години

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е:

и

Основ уговора:

ЈН Број: 1.2.97-630-41/2020. – “Редовно одржавање објеката- ревизије и поправке трафостаница”

Број и датум одлуке о додели уговора: Бр. _______ од __. __. 2020.год

Понуда изабраног понуђача бр. ______________од ____________2020.године, заведену код Купца под бројем _________ од ________2020. године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације;

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

Члан 1.

Продавац се обавезује да у 2020.години  за потребе Купца испоручи услуге по врсти, количини и цени, а Купац  прими и плати испорученае услуге по следећем:

Ревизије и поправке трафостаница:

| Р. бр | Назив добара | Назив произвођача | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ |  |

Продавац је  дужан да испоручи услуге у складу са:

- одредбама овог уговора,

- усвојеном понудом,

- техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације купца

- обавезним прописима, стандардима и правилима струке и

- са пажњом доброг привредника.

Купац неће сносити одговорности за мане испоручених услуга ако су мане последица непридржавања правила струке те ће поступити на начин уговорен овим уговором.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на јединицу мере, франко купца - што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта.

Утврђене јединачне цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

Члан 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа са подизвођачем/има: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 2.

Услуге из члана 1. овог Уговора морају бити изведене по техничкој документацији објекта и у потпуности морају одговарати спецификацији, наведеној у прилогу 1. овог уговора.

Продавац се обавезује да испоручене услуге из члана 1. Уговора у свему одговарају техничким условима из члана 1. овог Уговора и техничким карактеристикама наведеним у Прилогу 1. Уговора.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет извршења услуга, из члана 1. овог Уговора. Продавац гарантује да услуге из члана 1. овог Уговора немају недостатака који би настали из уграђеног материјала, или неког чина или пропуста Продавца, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Продавац се обавезује да изврши испоруку услуга из члана 2. овог Уговора, у року од  као обрасцу у понуде дана, од дана увођења у посао – увођење у посао максимално 5 (пет) дана од дана пристизања безбедносне провере за лица која понуђач наведе у обрасцу за учествовање у извршењу услуге (Прилог бр.2  уговора).

Испорука услуга из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном са даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници.

Уговорне стране су се споразумеле да је место испоруке услуга из члана 2. овог Уговора, локација Крајњег корисника, на следећој адреси:

| Р/б | Крајњи прималац | Место испоруке |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВП 3472 Ниш | Војни аеродром “Наредник- пилот Михајло Петровић”, Ниш |

Телефон и особа за контакт: 018/508-348, Марко Николић или 018/508-414, Милан Савић.

ОБАВЕЗЕ  ИЗВРШИОЦА

Члан 4.

4.1. Извршилац се обавезује да наручиоцу достави а ради вршења безбедносне провере,  списак лица која ће радити на предметној услузи, а са следећим подацима: презиме, очево име, име, датум и место рођења, адреса где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте (Образац-Прилог бр.2 уговора). Наведена лица у табели се морају својеручно потписати. Извршилац је у обавези да пре почетка извршења услуге, сачини списак возила, механизације која ће бити ангажована у ВП 3472 Ниш, у који уноси регистарске бројеве возила и тај списак достави Наручиоцу услуге.

4.2. Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет изведене услуге из Члана 1. Уговора.

4.3. У току реализације услуге Извршилац се обавезује да примењује важеће прописе и

предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

4.4. Извршилац  услуге је обавезан да на локацији извођења радова води следећу грађевинску документацију:

- грађевински дневник

- грађевинску књигу

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 5.

4.1. Наручилац је дужан да извршиоца услуге уведе у посао, што подразумева:

- предају расположиве документације,

- обезбеђење извршиоцу услуге  приступу простору где се изводе радови,

- упознавање извршиоца услуге са простором у коме се изводе радови,

- обезбеђење услова за несметано извођење радова,

4.2. Наручилац и извршиоц услуге су се споразумели да увођење извршиоца у посао буде најкасније у року од 5 (пет) дана од дана добијања резултата безбедносне провере.

5.3 Након увођења у посао сачиниће се записник који потписују Надзорни орган Наручиоца услуге и представник Извршиоца услуге.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Члан 6.

6.1. Наручилац ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

6.2. Извршилац услуге је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца, стручног надзора који се односе на квалитет изведених радова, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку у року који одреди Наручилац радова а који не може бити дужи од 5 (пет) дана.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Купац, се обавезује да ће за испоручене услуге из члана 1. овог Уговора, платити по ценама из члана 1. овог Уговора, у року од као обрасцу у понуде, дана од дана испоруке услуга.

Под даном испоруке подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Отпремници.

Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених услуга, тј. комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице Продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним јединицама мере и количином добара која су предмет набавке и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

- Отпремницу, која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсте, количине, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица Купца које је извршило пријем добара, која су предмет набавке.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуга, израђен, потписан и оверен од стране комисије Купца.

Продавац испоставља комплетну исплатну документацију након преузимања Записника о квалитативном пријему услуга од купца, најкасније у року од 10 (десет) дана, од дана (датума) завођења самог записника.

Уколико Продавац не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са достављањем комплетне исплатне документације.

Исплату ће извршити Купац на основу документације наведене у овом члану Уговора.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Квантитативни и квалитативни пријем испоручених услуга из члана 1. Уговора извршиће комисија Купца, истог дана када буде извршена испорука комплетних услуга.

На основу отпремнице коју доставља Продавац, а потписује Купац, израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему услуга, потписан од стране комисије Купца.

Пријемна комисија Купца  неће извршити пријем услуга која нису у складу са условима дефинисаним конкурсном документацијом и овим Уговором, те ће се сматрати да исте Продавац није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема услуга. Обавеза понуђача је да у року од 5 (пет) дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Крајњег корисника комплетне и исправне услуге.

Сматраће се да је испорука услуга извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Купца.

За услуге чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Купац задржава право рекламације у гарантном року.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Извршилац је дужан да уз уговор достави:

1) Инструмент финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа Испоручиоцу након истека периода важности гаранције дефинисане уговором).  У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- менично овлашћење (по 2 примерка за сваку меницу) да се меницe, без сагласности продавца, могу поднети пословној   банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности Уговора, у случају извршења услуге неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у уговореном року, са роком важности дужим од 60 дана од дана истека гарантног рока.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9.

Продавац се обавезује да испоручене услуге из члана 1. Уговора у свему одговарају техничким условима из члана 1. и 2. овог Уговора и техничким карактеристикама наведеним у Прилогу 1. Уговора.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет извођења услуга, из члана 1. овог Уговора. Продавац гарантује да услуге из члана 1. овог Уговора немају недостатака који би настали из уграђеног материјала, или неког чина или пропуста Продавца, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

Материјални недостатци постоје, између осталог, и ако извршене услуге и уграђена добра:

- Немају потребна својства за њихову редовну употребу и промет,

- Немају потребна својства за нарочиту употребу за који га купац набавља, а која употреба је била позната продавцу или му је морала бити позната

- немају својства и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно прописане и

- испопручена купцу нису саобразна уговореним захтевима.

Ако се након пријема услуга из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, утврде технички недостаци или евентуалне неисправности, или недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема услуга (скривени недостатак), наручиоц ће обавестити Продавца телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације је као обрасцу у понуде дана од часа достављања рекламације, а рок за решавање рекламације је као обрасцу у понуде дана од дана достављања рекламације у писаном облику, путем факса.

Продавац се обавезује да отклони техничке недостатке или евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације.

У случају да продавац не отклони техничке недостатке или евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације наручиоц задржава право да реализује достављена средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Од дана решавања рекламације, почиње да тече нови гарантни рок за поправљено добро.

Продавац је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврди датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом Крајњем кориснику. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Гарантни рок за испоручене услуге из члана 1. овог Уговора, почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуга и изнси     као обрасцу у понуде   месеци од дана  испоруке услуга.

Продавац се обавезује да за испоручене услуге из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, обезбеди најмање:

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од као обрасцу у понуде  дана од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од као обрасцу у понуде дана од дана достављања рекламације.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Уколико Продавац не изврши испоруку услуга из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у износу од 0,2 %о (промила) укупне вредности уговора, дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити
већа од 5% укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана врши Купац, одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.

Купац има право да, без сагласности Продавца и претходног обавештења, једнострано раскине уговор, уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или значајно закасни са испоруком услуга преко рока покривеног казненим одредбама или не реши рекламације у уговореном року, и да реализује достављена средства за отклањање грешака у гарантном року.

ИЗМЕНА , ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 11. став 3. овог Уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 13.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 14.

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне

да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Нишу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

15.1.За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

15.2. Уговор је састављен у четири истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну и један примерак за војно правобранилаштво (одељењу у Нишу) и један за ВРЦ уз исплатну документацију.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је потписан дана _____________2020.године.

П Р О Д А В А Ц: 	              	К У П А Ц:

___________________________		        	      ВП 3472 НИШ

Д и р е к т о р	              	   мајор

___________________________	                         Немања Пантелић

___________________________	            	     	_____________________

Прилог бр.1

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А

уз Уговор бр: _____/____ од _____2020.године

Ревизије и поправке трафостаница

| Р. бр | Назив добара | Назив произвођача | Ј/м | Коли чина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ПОНУДИ |

П Р О Д А В А Ц: 	              	К У П А Ц:

___________________________		        	      ВП 3472 НИШ

Д и р е к т о р	              	   мајор

___________________________	              	   Немања Пантелић

___________________________	            	     	_____________________

Прилог бр.2

ОБРАЗАЦ  ЗА БЕЗБЕДНОСНУ ПРОВЕРУ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНА ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

- Изабрани извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВП 3472 Ниш. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао од стране Наручиоца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

XVI  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96; ''Сл.СЦГ'' бр. 1/2003-уставна повеља), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/2014-др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04; 82/04; 98/2013 и 104/2014) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр. 14/2014,76/16)

____________________________________________________,  ПИБ:_____________предаје

(навести пун назив фирме и адресу)

бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управи за трезор, рачуноводственом центру МО, да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза  отклањања грешака у гарантном року по Уговору број __________ од ______.2020. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Управа за трезор, у рачуноводственом центру МО, може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од ______________________________ (10% укупне вредности напред наведеног уговора)

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: - бланко сопствена меница серијски број_________________________________, и

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

- штампани извод са интернет странице Народне банке Србије о евиденцији у регистар меница и овлашћења

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Примаоца, а један за _____________________

( банка-е дужника)

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________

_______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

_____________________________

(читак отисак печата)                       (потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора.

XVII ОБРАЗАЦ-

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ  У ПРЕДМЕТУ ЈН БР. 1.2.97-630-41/2020

| Назив потенцијалног понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Овлашћено лице за заступање |  |

којом потврђујемо да је:

представник фирме

“ ________________________________ ” из __________

(назив и седиште испоручиоца)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |

(заокружити)

дана  __.__.2020.год. у времену од ________  до _________ часова  извршио обилазак локације  и остварио увид у предмет набавке-услуге у предмету јавне набавке бр.1.2.97-630-41/2020

НАПОМЕНА:

Потврда се издаје  ради учешћа у поступку јавне набавке добара/услуга набавке услуга “Редовно одржавање објеката- ревизије и поправке трафостаница”  за ВП 3472 Ниш и у друге сврхе се не може користити.

Место:  Ниш

Датум: __.__.2020.г.

Да су подаци тачни, својим потписом и  печатом потврђуje

ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА                                Наручилац/купац

________________________                      мј Немања Пантелић

(име и презиме овлашћеног лица)                      (име и презиме овлашћеног лица)

____________________                               ____________________

(потпис  овлашћеног лица)                                (потпис и печат овлашћеног лица)

# Text boxes

_________________________________________

(назив понуђача)

које заступа: ______________________________ - у даљем тексту П Р О Д А В А Ц

адреса: __________________________________

матични број: ____________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ: ____________________________________

ПДВ: ____________________________________

текући рачун број: ________________________

код банке: _______________________________

телефон: _________________________________

телефакс: ________________________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП 3472 Ниш,

коју заступа мј Немања Пантелић - у даљем тексту   К У П А Ц,

адреса: ул. Сарајевска бб, 18000 Ниш

матични број: 07093608

шифра делатности: 8422

ПИБ: 102116082

текући рачун: 840-1620-21

телефон: 018/508-414