В О Ј Н А   П О ШТА

Бр. 2 9 7 7

Бр. 301-7

27.07.2020. године

Б Е О Г Р А Д

На основу члана 63. став. 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Војна пошта 2977 Београд,  ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11000 Београд, објављује:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

у вези Конкурсне документације за набавку услуге на основу Оквирног споразума - Партија 1 (ЈН 19/2019) - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2977 Београд

Оправка крова објекта КН-30 (Бина) у касарни „Генерал Јован Мишковић“ у Београду, ЈН бр.152/2020

- У позиву за подношење понуда бр. 301-5 од 24.07.2020. године на страни 7/9, Прилог 2.   Образац структуре цене, мења се предмер према следећем:

Прилог 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР ЗА ОПРАВКУ КРОВА ОБЈЕКТА КН-30 (БИНА) У КАСАРНИ „ГЕНЕРАЛ ЈОВАН МИШКОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

_____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| 1. | Демонтажа трапезастог лима са металне конструкције крова. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | 100,00 | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа камере и два звучника и враћање након замене лима. |  |  |  |  |  |
|  | кпл. | 2,00 | х |  | = |  |
| 3. | Набавка, транспорт и покривање крова трапезастим пластифицираним лимом преко постојеће металне конструкције дебљине д=0,55мм. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 | х |  | = |  |
| 4. | Скидање итисона 100% лепљеног за бетонску подлогу, заједно са алуминијумским угаоним лајснама дим.4х4цм (око 25м) са чишћењем подлоге од лепка и прашине и одлагање поред објекта. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 70,00 | x |  | = |  |
| 5. | Разбијање бетона на бини у дебљини 5-8цм и одлагање у страну. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 3,00 | x |  | = |  |
| 6. | Израда цементне кошуљице 1:3, д=5-8цм, армирана Q 188 мрежом. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 3,00 | x |  | = |  |
| 7. | Набавка, транспорт и лепљење теписона за спољашњу употребу са УВ стабилизацијом, дебљинед)7,5мм, масе 1250г/м2, 100ПП, 100% за бетонску подлогу. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 70,00 | x |  | = |  |
| 8. | Набавка и постављање алуминијумске угаоне лајсне 4х4цм са лепљењем и штафљењем за подлогу. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 25,00 | х |  | = |  |
| 9. | Вађење пања из земље пречника 2,90м и затрпавање земљом из ископа. |  |  |  |  |  |
|  | ком. | 1,00 | х |  | = |  |
| 10. | Разбијање бетона испод постављених бетонских плоча дебљине д=10цм и одлагање у страну. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 50,00 | x |  | = |  |
| 11. | Рушење бетонских гредица малих пресека и одлагање на страну. |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 1,00 | x |  | = |  |
| 12. | Сечење асфалта и бетона дебљине д=10цм. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 15,00 | x |  | = |  |
| 13. | Демонтажа бетонских ивичњака постављених на бетонској подлози, дим.18х12х50цм и 8х12х50цм. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 100,00 | х |  | = |  |
| 14. | Демонтажа бетонских плоча постављених на песку или бетону дим.40х40х5цм. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 125,00 | х |  | = |  |
| 15. | Скидање слоја песка и земље дебљине 10-20цм. |  |  |  |  |  |
|  | м3 | 10,00 | х |  | = |  |
| 16. | Набавка, транспорт и израда тампон слоја шљунка дебљине д=10цм са набијањем виброжабом. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 100,00 | x |  | = |  |
| 17. | Полагање демонтираних бетонских ивичњака дим. 18х12х50цм на подлогу од бетона са фуговањем цементним малтером 1:2. Обрачун се врши по м1. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 10,00 | х |  | = |  |
| 18. | Набавка, транспорт и полагање ливених бетонских ивичњака дим. 18х12х50цм на подлогу од бетона са фуговањем цементним малтером 1:2. Обрачун се врши по м1. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 30,00 | х |  | = |  |
| 19. | Набавка, транспорт и полагање ливених бетонских ивичњака дим. 8х12х50цм на подлогу од бетона са фуговањем цементним малтером 1:2. Обрачун се врши по м1. |  |  |  |  |  |
|  | м1 | 60,00 | х |  | = |  |
| 20. | Бетонирање пода МБ30 дебљине до 10цм са постављањем армарурне мреже Q188. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 | x |  | = |  |
| 21. | Чишћење старих плоча дим. 40х40х5цм од малтера и постаљање на песку. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 10,00 | x |  |  |  |
| 22. | Набавка, транспорт и постављање бетонских плоча постављених на песку дим.30х30х6цм или одговарајућих димензија са преходним нивелисањем, набијањем и равњањем подлоге од песка, са заливањем спојева песком. |  |  |  |  |  |
|  | м2 | 120,00 | х |  |  |  |
| 23. | Сортирање према врсти фурде, утовар, одвоз и слагање у кругу касарне на даљину до 1 км. |  |  |  | = |  |
|  | м3 | 5,00 | х |  |  |  |
| 24. | Утовар и одвоз шута на градску депонију. |  |  |  | = |  |
|  | м3 | 30,00 | х |  | = |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |
|  |  |  | ПДВ-20%: |  |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција у динарима, без ПДВ;

- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и парафира сваку страну обрасца. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

- На страни 1/9 Позива за подношење понуда мења се:

Рок до кога понуде морају стићи на наведену адресу је 03.08.2020. године (понедељак) до 12,00 часова, а јавно отварање понуда одржаће се истог дана у 12,30 часова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

потпуковник

Китановић Ранђел, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- у омот предмета.

Објављено на:

- порталу УЈН

- www.nabavke.mod.gov.rs