Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3298 – 12 10 JUL 2020.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

јавна набавка добра број 26/ 2020УВЗ

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Управа за војно здравство врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

- На страни 4. Конкурсне документације „Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ“, мења се текст у партији број 3, тако да гласи:

„ЗАШТИТНА МАСКА, Анатомска маска израђена од трослојног материјала на бази полипропилена. Ергономски дизајнирана са три хоризонталне фалте, које пружају комоцију и несметано ношење. Опшивена са све четири стране. Поставља се на лице качењем иза ушију, ластишем не ширим од 4 мм. Материјал мора да буде трослојни, паропропусан и водоодбојан, а слојеви да буду спајани искључиво термичком обрадом, никако проштепавањем концем“.

- На страни 5. Конкурсне документације „Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“, мења се текст у партији број 3, тако да гласи:

„ЗАШТИТНА МАСКА, Анатомска маска израђена од трослојног материјала на бази полипропилена. Ергономски дизајнирана са три хоризонталне фалте, које пружају комоцију и несметано ношење. Опшивена са све четири стране. Поставља се на лице качењем иза ушију, ластишем не ширим од 4 мм. Материјал мора да буде трослојни, паропропусан и водоодбојан, а слојеви да буду спајани искључиво термичком обрадом, никако проштепавањем концем“.

- На страни 6. Конкурсне документације „Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА поднаслов КВАЛИТЕТ“, мења се текст, тако да гласи:

- „сировински састав: 100% полипропилен.

- у два слоја: 90 - 100 g/m2 за Партије број 1 и 2,

- у три слоја: 90 - 100 g/m2 за Партију број 3,

- испитан на садржај метала и металоида, максимално дозвољено 0,01 µm, одговарајућом методом испитивања.

- испитаност протока метала у моделу раствор, испитано одговарајућом методом.

- неопходно да на основу метода испитивања испуњава услове здравствене исправности предмета опште употребе који се могу ставити у промет, оверено од акредитоване лабораторије.

Изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке достави сертификате о квалитету за испоручена добра. у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.“

Остали елементи Конкурсне документације ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 26/2020УВЗ, остају непромењени.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л – м а ј о р

## др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО