Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3468 – 11 20 JUL 2020.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

јавна набавка мале вредности добра број 34/ 2019 УВЗ

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Управа за војно здравство врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

- На странама 6 и 7 Конкурсне документације „Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“, мења се текст у табели „Назив и опис средства“ за партије 13, 14 и 15. тако да гласи:

| РБ Партије | Назив и опис добра |
| --- | --- |
| 13 | Set stent ureteralni , F4,8/28-30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem,duzine 150, duzina guraca70cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci |
| 14 | Set stent ureteralni , F6/28-30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem, duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci |
| 15 | Set stent ureteralni , F7/28-30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem,duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci |

Измене се односе и на „Образац понуде, прилог 5“.:

Остали елементи Конкурсне документације ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 34/2019УВЗ, остају непромењени.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

## др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО