Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2742 – 23 22 JUL 2020.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

јавна набавка добра број 24/ 2020УВЗ

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Управа за војно здравство врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

- На страни 3. Конкурсне документације „Прилог 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ“, мења се текст у табели „Назив медицинског средства“ за партије број 7 и 8. тако да гласи:

| РБ Партије | Назив медицинског средства | количина | Укупна процењена вредност у РСД (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Боца за медицински кисеоник 3 литара (боца, редуцир вентил и кисеоничка терапија) | 100 | 7,800,000 |
| 8 | Боца за медицински кисеоник од 10 до 20 литара (боца, редуцир вентил и кисеоничка терапија) | 6 | 540,000 |

- На странама 33 и 34. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, за партије број 7 и 8, мења се текст обрасца 6- I- 4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у наслову тако да гласи: „Редуцир вентил и кисеоничка терапија (100 комада) и Редуцир вентил и кисеоничка терапија (6 комада)“, а према прилогу а).

Остали елементи Конкурсне документације ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 24/2020УВЗ, остају непромењени.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л - м а ј о р

## др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

Прилог а)

ПАРТИЈА 7

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Боца за медицински кисеоник 3 литара, боца, Редуцир вентил и кисеоничка терапија

(100 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Потребно је да протокомери буду велике прецизности, брзине протока до 16Л/мин |  |  |
| 2 | Конвенционалан принцип рада са куглицом са очитавање протока |  |  |
| 3 | Протокомери морају бити квалитетни и тестирани да издрже притиске до 80 бара, чиме се обезбеђује безбедност медицинскиг особља и пацијената |  |  |
| 4 | Кућиште протокомера израђено је од алуминијима a индикатор од стакла |  |  |
| 5 | Протокомери протока до 16Л/мин интегрисани су са редуциром и директно се каче на кисеоничку боцу |  |  |
| 6 | Протокомери морају бити компатибилни са овлаживачима гаса за дисање при инхалацији на релативну влажност од 50-60% и овлаживачима који постижу релативну влажност 100%, овлаживач је директно ушрафљен у О2 протокомер. |  |  |
| 7 | Овлаживачи морају бити аутоклавабилни до 134 степена целзијуса капацитета 220 мл |  |  |
| 8 | Уз протокомер испоручити, овлаживач до 60% и јединицу за овлаживање, боцу од 3Л О2 (произвођач Messer Tehnogas) и колица за боцу |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 8

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Боца за медицински кисеоник од 10 до 20 лит, боца, Редуцир вентил и кисеоничка терапија

(6 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Потребно је да протокомери буду велике прецизности, брзине протока до 16Л/мин |  |  |
| 2 | Конвенционалан принцип рада са куглицом са очитавање протока |  |  |
| 3 | Протокомери морају бити квалитетни и тестирани да издрже притиске до 80 бара, чиме се обезбеђује безбедност медицинскиг особља и пацијената |  |  |
| 4 | Кућиште протокомера израђено је од алуминијима a индикатор од стакла |  |  |
| 5 | Протокомери протока до 16Л/мин интегрисани су са редуциром и директно се каче на кисеоничку боцу |  |  |
| 6 | Протокомери морају бити компатибилни са овлаживачима гаса за дисање при инхалацији на релативну влажност од 50-60% и овлаживачима који постижу релативну влажност 100%, овлаживач је директно ушрафљен у О2 протокомер. |  |  |
| 7 | Овлаживачи морају бити аутоклавабилни до 134 степена целзијуса капацитета 220 мл |  |  |
| 8 | Уз протокомер испоручити, овлаживач до 60% и јединицу за овлаживање, боцу од 10 до 20Л О2 (произвођач Messer Tehnogas) и колица за боцу |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)