Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3383 – 34 04 SEP 2020.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

јавна набавка добра број 27/ 2020УВЗ

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Управа за војно здравство врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

На страни 88 Конкурсне документације „Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА мења се текст у табели „Назив и опис средства“ за партију број 170 тачка 1 „Set endoskopskih -torakohirurških instrumenata“, тако да гласи:

„Disektor po Gonzalez-Rivasu, čeljusti tipa Debakey 1x2, bez kočnice, promera 5mm, radne dužine instrumenta 190mm, ukupne dužine 290mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 godina na materijal i izradu.“

Измена се односи и на „Образац понуде, прилог 5“.

Остали елементи Конкурсне документације ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 27/ 2020УВЗ, остају непромењени.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л – м а ј о р

## др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО