РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 4137 НИШ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:

Услуга пружања хитних интервенција

на оправци водоводне и канализационе инсталације

(БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 52/2020)

- ЈУН 2020. ГОДИНЕ -

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр. 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 52/2020 бр. 3885-2 од 27.05.2020. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга у отвореном поступку

– Услуга пружања хитних интервенција на оправци оправци водоводне и канализационе инсталације -

ЈН бр. 52/2020

Конкурсна документација садржи:

| Ред. бр. | Назив | ст.бр.од 1 до 81 |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | стр. бр. од 4 до 6 |
| II | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС УСЛУГА И СЛ. | стр. бр. од 7 до 20 |
| III | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | стр. бр. од 21 до 24 |
| IV | УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ | стр. бр. од 25 до 33 |
| V | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | стр. бр. од 34 до 49 |
| VI | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ | стр. бр. од 50 до 63 |
| VII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА | стр. бр. 64 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | стр. бр. 65 |
| IX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | стр. бр. 66 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА УСЛУГА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | стр. бр. 67 |
| XI | МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | стр. бр. од 68 до 78 |
| XII | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | стр. бр. 79 |
| XIII | САГЛАСНОСТ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ | стр. бр. од 80 до 81 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите у складу са истом. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите НАРУЧИОЦУ. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу НАРУЧИОЦА, како би благовремено била обавештена о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је НАРУЧИЛАЦ  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, бр. 14/2015, 68/2015) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: ВП 4137 Ниш

Адреса: ул. Јадранска бб, 18000 Ниш

Интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 52/2020 су услуге – Услуга пружања хитних интервенција на оправци водоводне и канализационе инсталације. Oзнака и назив из ОРЈН: 50000000 Иста није обликована по партијама.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења оквирног споразума о јавној

набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт:

Лице за контакт: кп Бојан Трајковић, 018/508-125.

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитетa, количине и опису услуга, детаљно је описан у делу II конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис услуга итд.) и делу XI конкурсне документације (модел уговора).

Наведене количине су планске (орјентационе), али су једино оне релевантне за оцењивање и рангирање понда и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци, а стварне ће бити оне које крајњи корисници упишу у записник о кавантитативном и квалитативном пријему услуге.

Укупне количине могу бити мање или веће од наведених, у зависности од количине опредељених новчаних средстава у Финансијском плану за те намене, а евентулна повећања или смањења не могу утицати на оцењивање и рангирање понуда и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине услуге из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и количине, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

Врста оквирног споразума

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем, а за потребе ВП 4137 Ниш, ВП 4983 Ниш, ВП 4994 Прокупље и ВП 4989 Куршумлија (у даљем тексту: Крајњи корисник) и дефинише опште критеријуме за пружање предметних услуга.

Оквирни сиоразум се закључује на период од 2 (две) године, почев од дана потписивања од стране наручиоца и изабраних понуђача.

На основу закљученог оквирног споразума, у тренутку кад настане потреба за конкретном предметном услугом, Корисник закључује уговор са изабраним пружаоцем услуге или му издаје наруцбеницу под условима и у границама прописаним оквирним споразумом. Наруџбеница се издаје за услуге у вредности до 500.000,00 динара без ПДВ. За вредност пружене предметне услуге преко 500.000,00 динара без ПДВ закључује се уговор.

Начин и услови издавања наруџбенице или закључења појединачног уговора о јавној набавци:

Када настане потреба корисника за конкретном услугом, Крајњин корисник ће упутити позив за подношење извештаја о могућности реализације услуге, са описом неисправности (квара) на инсталацијама, у циљу издавања наруџбенице о јавној набавци или закључења уговора о јавној набавци пружаоцу услуге, са којим је закључен Оквирни споразум за пружање предметне услуге.

Крајњи корисник ће у позиву евентуално дефинисати захтев за вршење дефектаже од стране добављача.

Понуда из претходног става, обавезно садржи:

- укупну цену услуге у коју су укључени:

- норма часа (НЧ) рада,

- цену резервних делова и материјала,

- стварно утрошено време (ефективно време) потребно за извршење предметне услуге,

- рок за реализацију услуге,

- гарантни рок на извршене радове,

- рок важења понуде,

- рок за плаћање.

Уколико је оквирни споразум закључен са добављачем који наступа са подизвођачем, тј. подизвођачима, добављач је дужан да у понуди наведе да ли ће конкретну услугу реализовати добављач или подизвођача.

Рок за достављање извештаја о могућности реализације по захтеву крајњег корисника је у складу са роком наведеним у позиву и неможе бити краћи од 14 часа а не дужи од 3 дана. Позив за подношење извештаја о могућности реализације услуге ће буде упућен добављачу путем факса или електронским путем.

Пружалац услуге је дужан да ступи у контакт са крајњим корисником, реализује услугу и достави крајњем кориснику документа о реализованој услузи, односно, спецификацију склопова и утрошеног материјала оверена од стране Пружалац услуге или подизвођача и надлежног старешине корисника.

Пружалац услуге израђује фактуру и доставља кориснику на наплату.

Надлежни старешина крајњег корисника оверава добијену фактуру и израђује наредбу за исплату са роком доспећа дефинисаним у оквирном споразуму а не краћем од 30 (тридесет) дана од дана завођења у деловодне књиге крајњег корисника.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И СЛ.

- Врста, количина и опис услуге

Врста предмета јавне набавке наведена је у Опису предмета набавке - тачка 1. Подаци о предмету јавне набавке (део I конкурсне документације), а опис услуга, место извршења, квалитет  и сл., дати су у тачки 2. и 3. (део II конкурсне документације) и Моделу оквирног споразума (део XI конкурсне документације).

- Техничке карактеристике (спецификације)

Предметна услуга мора бити у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима који се односе на исту.

2.1. ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

| Редни број | Опис позиције | Једница мере | Koличина |
| --- | --- | --- | --- |
| Водовод и канализација |  |  |  |
| Водовод |  |  |  |
|  | Спољна мрежа |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви заједно са свим елементима за уградњу. За спољну мрежу цеви изоловати премазом битулита или врућим битуменом. Цеви не савијати да не би дошло до оштећења поцинковане превлаке. |  |  |
|  | - пречник 1/2'' | m1 | 1 |
|  | - пречник 3/4'' | m1 | 1 |
|  | - пречник 1'' | m1 | 1 |
|  | - пречник 5/4'' | m1 | 1 |
|  | - пречник 6/4'' | m1 | 1 |
|  | - пречник 2'' | m1 | 1 |
|  | - пречник 3'' | m1 | 1 |
|  | - пречник 4'' | m1 | 1 |
| 2 | Набавка и монтажа гвоздено ливених водоводних цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте. По завршетку цеви премазати битуменом и обмотати јутом. |  |  |
|  | - пречник 80mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 100mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 150mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 200mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 300mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |
| 3 | Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 бара. Цеви усидрити. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак. |  |  |
|  | - пречник 63mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 75mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 90mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 110mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 140mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 160mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 200mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 225mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 250mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 280mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 315mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 500mm | m1 | 1 |
| 4 | Набавка и монтажа полиетиленске цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање и превезивање постојећих чворова на мрежи. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 (16) бара. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак. Црпљење воде по потреби. |  |  |
|  | - пречника 20mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 25mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 32mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 40mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 63mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 90mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 140mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 180mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 225mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |
| 5 | Поправка и замена на абест-цементном цевоводу са сечењем цеви и поставаљањем полиетиленске цеви са спојницама и свим осталим елементима и материјалом за спајање и уградњу. Црпљење воде по потреби. |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 65mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 80mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 100mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 150mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 300mm | m1 | 1 |
| 6 | Набавка и монтажа полиетиленске цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање и превезивање постојећих чворова на мрежи. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 бара. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак. Радови обухватају транспорт машине за ископ и ископ самог рова. Црпљење воде по потреби. Набавка потребног материјала, довоз и насипање песка, према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Затрпавање рова земљом из ископа. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камена и слично да не би дошло до оштећења цеви. |  |  |
|  | - пречника 20mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 25mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 32mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 40mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 63mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 90mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 140mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 180mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 225mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |
| 7 | Поправка и замена на абест-цементном цевоводу са сечењем цеви и поставаљањем полиетиленске цеви са спојницама и свим осталим елементима и материјалом за спајање и уградњу. Радови обухватају транспорт машине за ископ и ископ самог рова. Црпљење воде по потреби. Набавка потребног материјала, довоз и насипање песка, према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Затрпавање рова земљом из ископа. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камена и слично да не би дошло до оштећења цеви. |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 65mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 80mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 100mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 150mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 300mm | m1 | 1 |
| Вентили |  |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са точкићем. Вентил мора да има атест. Радови укључују и демонтажу старог вентила са свим потребним радовима за постављање новог. Црпљење воде по потреби. |  |  |
|  | - пречника 3/8'' | ком | 1 |
|  | - пречника 1/2'' | ком | 1 |
|  | - пречника 3/4'' | ком | 1 |
|  | - пречника 1'' | ком | 1 |
|  | - пречника 5/4'' | ком | 1 |
|  | - пречника 6/4'' | ком | 1 |
|  | - пречника 2'' | ком | 1 |
|  | - пречника 5/2'' (2.5'') | ком | 1 |
|  | - пречника 3'' | ком | 1 |
| 9 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном славином са точкићем. Вентил мора да има атест. Радови укључују и демонтажу старог вентила са свим потребним радовима за постављање новог. Црпљење воде по потреби. |  |  |
|  | - пречника 1/2'' | ком | 1 |
|  | - пречника 3/4'' | ком | 1 |
|  | - пречника 1'' | ком | 1 |
|  | - пречника 5/4'' | ком | 1 |
|  | - пречника 6/4'' | ком | 1 |
|  | - пречника 2'' | ком | 1 |
|  | - пречника 5/2'' (2.5'') | ком | 1 |
|  | - пречника 3'' | ком | 1 |
| 10 | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог засуна на водоводној мрежи заједно са свим елементима за уградњу. Радови обухватају и чишћење шахти, разбијање бетонских ослонаца, сечење и вађење оштећених фазонских елемената и вентила и монтажа нових. Црпљење воде по потреби. |  |  |
|  | - пречника 50mm | ком | 1 |
|  | - пречника 65mm | ком | 1 |
|  | - пречника 80mm | ком | 1 |
|  | - пречника 100mm | ком | 1 |
|  | - пречника 125mm | ком | 1 |
|  | - пречника 150mm | ком | 1 |
|  | - пречника 200mm | ком | 1 |
|  | - пречника 250mm | ком | 1 |
|  | - пречника 300mm | ком | 1 |
| 11 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са заштитном хромираном капом и розетом. Вентил мора да има атест. |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |
| 12 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са хромираним рукохватом и розетом. Вентил мора да има атест. |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |
| 13 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са точкићем. Вентил мора да има атест. |  |  |
|  | - пречника 3/8" | ком | 1 |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |
|  | - пречника 1" | ком | 1 |
|  | - пречника 5/4" | ком | 1 |
|  | - пречника 6/4" | ком | 1 |
|  | - пречника 2" | ком | 1 |
| 14 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном славином са точкићем. Вентил мора да има атест. |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |
|  | - пречника 1" | ком | 1 |
|  | - пречника 5/4" | ком | 1 |
|  | - пречника 6/4" | ком | 1 |
|  | - пречника 2" | ком | 1 |
| Хидранти |  |  |  |
| 15 | Демонтажа, набавка и монтажа глеве подземног хидранта пречника Ø75mm | ком | 1 |
| 16 | Демонтажа, набавка и монтажа главе подземног хидранта пречник Ф 80мм | ком | 1 |
| КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |
|  | Спољна мрежа |  |  |
| 17 | Набавка и монтажа керамичких канализационих цеви заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Ревизионе комаде правилно дихтовати. Мрежу испитати на притисак. Цеви морају да имају атесте. |  |  |
|  | - пречника 15mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 100mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 150mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 300mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 350mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 400mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 500mm | m1 | 1 |
| 18 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Ревизионе комаде правилно дихтовати. Мрежу испитати на притисак. Цеви морају да имају атесте. |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 315mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 400mm | m1 | 1 |
|  | - пречника 500mm | m1 | 1 |
| 19 | Набавка и монтажа бетонских вибро канализационих цеви са муфом заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви које су атестиране. По завршетку радова у мрежи испитати притисак. |  |  |
|  | - пречник 150mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 200mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 300mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 500mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 600mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 800mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 1000mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 1200mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 1400mm | m1 | 1 |
| 20 | Набавка и монтажа армирано бетонских вибро канализационих цеви са муфом заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви које су атестиране. По завршетку радова у мрежи испитати притисак. |  |  |
|  | - пречник 300mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 500mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 600mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 800mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 1000mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 1200mm | m1 | 1 |
|  | - пречник 1400mm | m1 | 1 |
| 21 | Замена азбест-цементних цевовода. Реконструкција постојећих цеви водовода и замена азбестних цеви. За међусобно спајање користити или спојнице од истог материјала (симплекс, витлак, тасел и др.) са гуменим прстеновима, или металне спојнице модел – жибо (гибаулт). За спајање цеви витлак-спојницама користити цеви са стањеним или скошеним врховима, а за спајање жибо-спојницама користити цеви са равним врховима. Сви фазонски делови су од ливеног гвожђа. Цеви морају да имају атесте. |  |  |
|  | - пречника 50мм | м1 | 1 |
|  | - пречника 65мм | м1 | 1 |
|  | - пречника 80мм | м1 | 1 |
|  | - пречника 100мм | м1 | 1 |
|  | - пречника 125мм | м1 | 1 |
|  | - пречника 150мм | м1 | 1 |
|  | - пречника 200мм | м1 | 1 |
| 22 | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог пљоснатог засуна на водоводној мрежи заједно са свим елемтима за уградњу. |  |  |
|  | - пречника 50мм | ком | 1 |
|  | - пречника 65мм | ком | 1 |
|  | - пречника 80мм | ком | 1 |
|  | - пречника 100мм | ком | 1 |
|  | - пречника 125мм | ком | 1 |
|  | - пречника 150мм | ком | 1 |
|  | - пречника 200мм | ком | 1 |
| Земљани радови - ископ и затрпавање |  |  |  |
| 23 | Ископ земље III категорије за ровове и шахтове, са одбацивањем откопане земље на даљину најмање 1.0m од ивице рова, са правилним засецањем бочних страна о обавезним разупирањем рова ако је потребно. Ширина рова у зависности од потреба. Обрачун по m3 | m3 | 1 |
| 24 | Затрпавање рова земљом из ископа. Код затрпавања водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камења и слично, да не би дошло до оштећења цеви. Набавка, довоз и насипање песком према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Обрачун по m3 | m3 | 1 |
| 25 | Разбијање постојећег тротоара, бетона или асфалта дуж трасе водовода и канализације за ископ рова за полагање цеви. У цену урачунати и одвоз разбијеног материјала на депонију до 5km по упутству надзорног органа. | m2 | 1 |
| 26 | Разбијање постојећег тротоара, бетона или асфалта дуж трасе водовода и канализације за ископ рова за полагање цеви. Без одвоза материјала на депонију. | m2 | 1 |
| 27 | Ископ земље за санацију цурења на спољном водоводу и канализацији, као и полагање песка и испод и изнад канализационих цеви у слоју у складу са техничким прописима и довођење земљишта и круга у првобитно стање након интервенције. | н/ч | 1 |
| 28 | Замена канализационих ПВЦ цеви Ø 110мм у објекту са услугом обијања бетона | м | 1 |
| 29 | Демонтажа постојећих ливено металних и керамичких чучаваца са цевима и уградња керамичких чучаваца са припадајућим цевима | ком | 1 |
| 30 | Израда и постављање редукционе шахте | ком | 1 |
| IV ЗАМЕНА ЦЕВИ И РЕМОНТ ПУМПЕ |  |  |  |
| 31 | Челична шавна хидроиспитана цев димензија од Ф21,3мм до Ф159мм | кг | 1 |
| 32 | Спојни, заптивни материјал хамбуршки лукови, прибор за вешање цеви, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |
| 33 | Челичана бешавна цев димензија од Ø21,3мм до Ø219мм | кг | 1 |
| 34 | Спојни, заптивни материјал хамбуршки лукови, прибор за вешање цеви, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |
| 35 | Челичана котловска цев димензија од Ø42,4мм до Ø76,1мм | кг | 1 |
| 36 | Спојни, заптивни материјал хамбуршки лукови, прибор за вешање цеви, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |
| 37 | Минизирање цеви у два слоја темељном бојом | м2 | 1 |
| 38 | Топло ваљани лим од 2мм до 8мм | кг | 1 |
| 39 | Спојни, заптивни материјал, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |
| 40 | Ремонт циркулационе пуме ИМП Љубљана тип CТ 1002 који укључује винкловање, замену графитних лежајева, замену лежајева и замену комплета заптивача | кпл | 1 |
| 41 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип NYP 40-3, Q=2,4-4,4 l/s, H=56-30m, P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и замену свих радних кола. | кпл | 1 |
| 42 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип NYP 40-3, Q=2,4-4,4 l/s, H=56-30m, P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и пумпе без замене радних кола. | кпл | 1 |
| 43 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип CVN 1-5 , P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и замену свих радних кола. | кпл | 1 |
| 44 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип CVN 1-5 , P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и пумпе без замене радних кола. | кпл | 1 |
| 45 | Ископ земље за санацију цурења на спољном водоводу и канализацији, као и полагање песка испод и изнад водоводних и канализационих цеви у слоју у складу са техничким прописима и довођење земљишта и круга у првобитно стање након интервенције. | н/ч | 1 |
| 46 | Демонтажа неисправне пумпе, испорука и уградња нове потпуно уроњиве пумпе за чисту воду, за вертикалну монтажу у бунар са уграђеним плаштом за хлађење пумпног агрегата тип WILO TWU 4.08-15-C-DM или другог произвођача, а неопходно је да задовољава проток од 7м3/h на напору од 70м у зони максималног степена корисности, напајање 3~3х400V, димензија прикључка са потисне стране RP2 са истим карактеристикама и преправком постојећих веза, уградњом нових холендера и повезивање на постојећу инсталацију. | кпл | 1 |
| 47 | Замена угаоног вентил пловка 80 | кпл | 1 |
| 48 | Замена угаоног вентил пловка 100 | кпл | 1 |
| 49 | Ремонт циркулационих пумпи типа «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |
| 50 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |
| 51 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |
| 52 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |
| 53 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 25км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |
| 54 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 25км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |
| 55 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 15км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |
| 56 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 15км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |
| 57 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» снаге 2,2 кW, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |

Сви замењени делови у току процеса ремонта морају бити враћени крајњем кориснику о чему ће бити сачињен записник.

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива.

- Квалитет

Услуге која се нуде морају бити у складу са нормативним актима и прописима који урећују пружање понуђених услуга у Републици Србији. Материјал који се уграђују у инсталације мора бити нов – неупотребљаван. Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга и уграђеног материјала, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове, склопове и материјал.

- Контрола квалитета пружених услуга – квалитативни и квантитативни пријем

По завршетку свих услуга дефинисаних овим Уговором, крајњи корисник и пружалац услуге приступају реализацији квалитативног пријема и коначног обрачуна пружених услуга и то по записницима урађеним за сваку врсту услуге.

Уколико једна од уговорних страна без оправдања одбије да учествује у коначном обрачуну пружених услуга или одуговлачи са својим учешћем, друга старана има право самостално да изврши коначан обрачун и да о томе писаним путем обавести другу страну.

Комисију за квалитативни пријем и коначан обрачун пружених услуга образује наручиоц услуге, а пружалац услуге одређује свог представника. Надзорни орган наручиоца и руководилац радова пружаоца услуге учествују у раду комисије ради давања потребних података и објашњења.

Уколико се приком квалитативног пријема утврде квалитативни недостаци, пружалац услуге је дужан да исте отклони у року којем комисија за квалитативни пријем одреди.

У случају да пружалац услуге не отклони утврђене недостатке, наручиоц ће приликом обрачуна пружене услуге, пружацу услуге одбити 20% од укупне уговорене цене, на неквалитетно изведене предметне позиције.

Наручиоц има право да при коначном обрачуну радова задржи као депозит, ако за то постоји разлог, износ за отклањање недостатака у износу да се исти могу отклонити путем трећег лица.

Пружалац услуге је дужан да у току коначног обрачуна услуге врати наручиоцу, комплетну техничку документацију коју је примио ради извршења предметне услуге.

Уколико исти не врати или изгуби техничку документацију, поред наплате пуне вредности, наручиоц ће покренути кривични поступак пред надлежним судом.

- Рекламација и гаранција

Гарантни рок за понуђену услугу мора износити најмање 24 (двадесетчетри) месеци.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмањи одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације и рок за решавање рекламације не дужи од 3 дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да кориснику испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за извршену услугу.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Рок за извршење услуга

Рок за извршење услуга добија се у сваком појединачном поступку (потписивањем уговора – издавањем наруџбенице), који понуђач уписује у образац понуде, а који не сме бити дужи или краћи од рока у закљученом појединачном Оквирном споразуму, а који је понуђач уписао у Образац понде у делу VI конкурсне документације, а рачуна се од дана закључења уговора – издавања наруџбенице.

Рок за извршење услуга мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора - издавања наруџбенице. Рок за извршење услуга не може бити највише 10 дана од дана потписивања уговора - издавања наруџбенице. Уколико је понуђени рок извршења услуге краћи или дужи од траженог, понуда се одбија као неодговарајућа. Пружалац услуга је у обавези да најави крајњем кориснику вршење уговорене услуге, 3 дана пре почетка истих.

Уколико пружалац из објективних разлога не може извршити услугу у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац услуге је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Пружаоцу. Уколико наручилац не одговори пружаоцу писаним дописом у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

- Место извршења услуга

Места извршења предметне услуге је по следећем:

| Р/б | Крајњи корисник | Места извршења услуга |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВП 4137 Ниш | касарна ''Мија Станимировић'' Ниш |
| 2. | ВП 4994 Прокупље | касарна „Ратко Павловић Ћићко“ у Прокупљу |
| 3. |  | ВК „Умав база“ код Прокупља |
| 4. |  | ВК „Јастребац“код Прокупља |
| 5. |  | ВК „Ново Село“код Прокупља |
| 6. |  | ВК „Соколов Вис“ код Медвеђе |
| 7. |  | база „Врапце“ код Медвеђе |
| 8. |  | база „Медевце“ код Медвеђе |
| 9. |  | база „Караула“ код Лебана |
| 10. |  | база „Грлић“ код Медвеђе |
| 11. | ВП 4989 Куршумлија | касарна „Топлички Устанак“ у Куршумлији |
| 12. | ВП 4983 Ниш | Војни комплекс „Команда Копнене војске“, Трг Краља Александра Ниш |
| 13. |  | Касарна „Шивара“, Кеј кола српских сестара и Новосадска бб, Ниш |
| 14. |  | Касарна „Тврђава“ Београдска бб, Ниш |
| 15. |  | Касарна „Стеван Синђелић“, Црвени Крст, Булевар 12. фебруар бб, Ниш |
| 16. |  | Касарна „Књаз Михаило“, ул. Чегарска бб Ниш |
| 17. |  | Дом Војске РС у Нишу |
| 18. |  | ВПБ „Врежина“ у Нишу |
| 19. |  | ВК „Широке падине“ у Нишу |
| 20. |  | ВК „Апеловац“ у Нишу |
| 21. |  | ВК „Вишеград“ у Нишу |
| 22. |  | Касарна “3.пешадијски пук“ Пирот |
| 23. |  | ИО „Извор“ Пирот |

- Остало

Напред наведено ће бити саставни део оквирног споразума.

Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример оквирног споразума између наручиоца и пружаоца услуге.

Потребно је да се парафира и овери свака страна, да га потпише овлашћени представник понуђача, овери печатом и достави уз понуду.

Оверени модел оквирног споразума ће бити доказ да понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има ПОНУЂАЧ који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- ПОНУЂАЧ је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - ПОНУЂАЧ који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже техничким капацитетом:

- Уверење о исправности алата, мерила и уређаја којим се врши отклањање неисправности на инсталацијама;

2) Да располаже кадровским капацитетом:

- Понуђач има запошљено лице које има лиценцу 432 - Одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике издату од Инжењерске коморе Србије.

  - Уколико ПОНУЂАЧ подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће ПОНУЂАЧ извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, ПОНУЂАЧ доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу VII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, ПОНУЂАЧ доказује достављањем следећих доказа:

1) Да располаже техничким капацитетом:

- Доказ: ФОТОКОПИЈА Уверења о исправности алата, уређаја и мерила којим се врши услуга предметна услуга;

2) Да располаже кадровским капацитетом:

- Доказ: ФОТОКОПИЈА лиценце 432 - Одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике издату  издату од Инжењерске коморе Србије.

- Доказ: ФОТОКОПИЈА одговарајућег М-3А за запослена лица до 01.10.2010.године, образац М-А за запослена лица после 01.10.2010.године, а М1/М2 за запослена лица пре 1994. године, као и фотокопију уговора о рад, за лице за које се доставља тражена лиценца.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова ПОНУЂАЧ може доставити у виду неоверених копија, а НАРУЧИЛАЦ може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако ПОНУЂАЧ у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, НАРУЧИЛАЦ ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ПОНУЂАЧИ који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

НАРУЧИЛАЦ неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако ПОНУЂАЧ наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (Докази из чл. 75. ст.1 тач.1-4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, ПОНУЂАЧ може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако ПОНУЂАЧ има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

ПОНУЂАЧ је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

ПОНУЂАЧ понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса ПОНУЂАЧА, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно je навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

ПОНУЂАЧ треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што ПОНУЂАЧ уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси на адресу: ВП 4137 Ниш, Јадранска бб, 18000 Ниш, или предати лично: пријавница касарне „Мија Станимировић“ у Нишу.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране НАРУЧИОЦА до 12.08.2020. године, до 08.00 часова, без обзира на начин на који су послате.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

Понуда за јавну набавку услуга:

„Услуга пружања хитних интервенција на оправци водоводне и канализационе инсталације''

ЈНМВ 52/2020,

НЕ ОТВАРАТИ !

(на предњој страни коверте)

НАРУЧИЛАЦ ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 4137 Ниш, касарна „Мија Станимировић“, објекат бр.18 просторија  број 3.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у  поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- Доказе из дела III конкурсне документације (тражени услови из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама) – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље V);

- Печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације из поглавља V, тачка 1. Услови понуде;

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – у случају заједничке понуде (образац V-2);

- Попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене (образац VI);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2 Закона о јавним набавкама (поглавље VII);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (образац VIII);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди (образац IХ);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве да понуђене услуге у свему одговарају условима конкурсне документације (образац Х);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Оквирног споразума (поглавље XI) Понуђач који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем мора попунити прву страницу (подаци о понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом оквирног споразума. Понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем/има попуњава и члан 1.1. односно 1.2. модела оквирног споразума.;

- Сагласност за прикупљање и обраду података ради обављања безбедносне провере (образац XIII);

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде ПОНУЂАЧ може да измени, допуни или опозове своју понуду у писаном облику, о чему обавештава НАРУЧИОЦА непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што ПОНУЂАЧ уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

Измена/допуна/опозив за јавну набавку услуга:

„Услуга пружања хитних интервенција на оправци оправци водоводне и канализационе инсталације''

ЈНМВ  52/2020,

НЕ ОТВАРАТИ !

(на предњој страни коверте)

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

ПОНУЂАЧ који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

ПОНУЂАЧ који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2. модела оквирног споразума и наведе све подизвођаче.

ПОНУЂАЧ је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између НАРУЧИОЦА и ПОНУЂАЧА буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. ПОНУЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

ПОНУЂАЧ у потпуности одговара НАРУЧИОЦУ за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора ПОНУЂАЧ не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, НАРУЧИЛАЦ ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају када би раскидом уговора НАРУЧИЛАЦ претрпео знатну штету.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама).

Образац понуде V-4 је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкамa, а додатне услове испуњавају заједно.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8., 9., и 10. Закона о јавним набавкама.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана a пожељно је да не буде дужи од 60 дана од дана увођења рачуна у деловодник НАРУЧИОЦА. НАРУЧИЛАЦ је дужан да рачун уведе најкасније 24 сата по пријему истог.

Плаћање врши Крајњи корисник и то у року који буде постигнут у поступку јавне набавке. Ради благовремене исплате, ПРОДАВАЦ се обавезује да испостави Крајњем кориснику прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату извршене услуге, тј. комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице ПРОДАВЦА и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним услугом која су предмет набавке и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге, израђен, потписан и оверен од стране комисије Крајњег корисника.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице понуђача или рачуна, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

ПОНУЂАЧ је у обавези да одмах а најкасније 10 (десет) дана од дана извршења услуге достави примаоцу рачун за исплату.

Плаћање се врши уплатом на рачун ПОНУЂАЧА.

ПОНУЂАЧУ није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 24 месеци од дана квалитативног и квантитативног пријема услуга.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, НАРУЧИЛАЦ је дужан да у писаном облику затражи од ПОНУЂАЧА продужење рока важења понуде.

ПОНУЂАЧ који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да ПОНУЂАЧ наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У

ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које ПОНУЂАЧ има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.

Цена се односи на понуђену услугу (по врсти, количини и јединици мере) и подразумева се на адреси КУПЦА.

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија ВП 4137 Ниш ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза ПОНУЂАЧА је да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка НАРУЧИЛАЦ ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које НАРУЧИЛАЦ ставља на располагање.

Подаци које ПОНУЂАЧ оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 4137 Ниш ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је ПОНУЂАЧ на начин горе наведен означио поверљивост докумената, НАРУЧИЛАЦ је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве ПОНУЂАЧ означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. ЗЈН).

Комисија ВП 4137 Ниш не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. ЗЈН.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде ПОНУЂАЧИ могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,

за јавну набавку услуга:

„Услуга пружања хитних интервенција на оправци водоводне и канализационе инсталације''

ЈНМВ 52/2020”

ВП 4137 Ниш ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико НАРУЧИЛАЦ измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, НАРУЧИЛАЦ ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда НАРУЧИЛАЦ може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од ПОНУЂАЧА додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико НАРУЧИЛАЦ оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код ПОНУЂАЧА, односно његовог подизвођача, НАРУЧИЛАЦ ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

НАРУЧИЛАЦ може уз сагласност ПОНУЂАЧА да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се ПОНУЂАЧ не сагласи са исправком рачунских грешака, НАРУЧИЛАЦ ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- ВРСТА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлуку о додели уговора о јавној набавци добара донеће се применом критеријума “ најнижа понуђена цена“.

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће

изабрана понуда оног понуђача који је понудио „краћи рок извршења услуге”. У случају

истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача

који је понудио „дужи гарантни рок”.

- ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ

ПРОПИСА

ПОНУЂАЧ је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (део VII конкурсне документације).

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси ПОНУЂАЧ.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА

ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном предметном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.00,00 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија Оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења на текст нацрта уговора од Дирекције за имовинско-правне послове Секретаријата Министраства одбране, одељење у Нишу, а у случају да је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5) по добијању мишљења на текст нацрта уговора од Дирекције за имовинско-правне послове Секретаријата Министраства одбране одељење у Нишу.

Наручилац ће Оквирни споразум о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту  права.

Позив за закључење Оквирни споразум ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако наручилац не достави потписан Оквирни споразум понуђачу у напред наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен Оквирни споразум одбије да исти потпише, наручилац може да закључи Оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем. (члан 113. став 3. Закона)

22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

НАРУЧИЛАЦ задржава право да на основу доказа којим се потврђује да ПОНУЂАЧ није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке, и то:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

НАРУЧИЛАЦ може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

- ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

НАРУЧИЛАЦ је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде и то ако инају неки од битних недостатака и то: ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако ПОНУЂАЧ није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

НАРУЧИЛАЦ је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

НАРУЧИЛАЦ може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку НАРУЧИЛАЦ ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво ПОНУЂАЧ и не може тражити од НАРУЧИОЦА накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни НАРУЧИОЦА, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки за јавну набаку услуга ___/2020 – ''Услуга пружања хитних интервенција на оправци водоводне и канализационе инсталације'', у отвореном поступку, дајемо понуду бр. ___________ од _____________ ,по следећем:

1. Општи подаци о понуђачу:

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

2. Понуду подносим: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |

3. Подаци о подизвођачу:

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 1: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 2: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 3: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4. Подаци о учеснику у заједничкој понуди:

| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 1: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 2: |  |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 3: |  |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5. УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност:

| Редни број | Опис позиције | Једница мере | Koличина | Јединачна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водовод и канализација |  |  |  |  |
| Водовод |  |  |  |  |
|  | Спољна мрежа |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви заједно са свим елементима за уградњу. За спољну мрежу цеви изоловати премазом битулита или врућим битуменом. Цеви не савијати да не би дошло до оштећења поцинковане превлаке. |  |  |  |
|  | - пречник 1/2'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 3/4'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 1'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 5/4'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 6/4'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 2'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 3'' | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 4'' | m1 | 1 |  |
| 2 | Набавка и монтажа гвоздено ливених водоводних цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте. По завршетку цеви премазати битуменом и обмотати јутом. |  |  |  |
|  | - пречник 80mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 100mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 150mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 200mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 300mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |  |
| 3 | Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 бара. Цеви усидрити. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак. |  |  |  |
|  | - пречник 63mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 75mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 90mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 110mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 140mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 160mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 200mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 225mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 250mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 280mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 315mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 500mm | m1 | 1 |  |
| 4 | Набавка и монтажа полиетиленске цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање и превезивање постојећих чворова на мрежи. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 (16) бара. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |
|  | - пречника 20mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 25mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 32mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 40mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 63mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 90mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 140mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 180mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 225mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |
| 5 | Поправка и замена на абест-цементном цевоводу са сечењем цеви и поставаљањем полиетиленске цеви са спојницама и свим осталим елементима и материјалом за спајање и уградњу. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 65mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 80mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 100mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 150mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 300mm | m1 | 1 |  |
| 6 | Набавка и монтажа полиетиленске цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање и превезивање постојећих чворова на мрежи. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 бара. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак. Радови обухватају транспорт машине за ископ и ископ самог рова. Црпљење воде по потреби. Набавка потребног материјала, довоз и насипање песка, према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Затрпавање рова земљом из ископа. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камена и слично да не би дошло до оштећења цеви. |  |  |  |
|  | - пречника 20mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 25mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 32mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 40mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 63mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 90mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 140mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 180mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 225mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |
| 7 | Поправка и замена на абест-цементном цевоводу са сечењем цеви и поставаљањем полиетиленске цеви са спојницама и свим осталим елементима и материјалом за спајање и уградњу. Радови обухватају транспорт машине за ископ и ископ самог рова. Црпљење воде по потреби. Набавка потребног материјала, довоз и насипање песка, према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Затрпавање рова земљом из ископа. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камена и слично да не би дошло до оштећења цеви. |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 65mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 80mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 100mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 150mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 300mm | m1 | 1 |  |
| Вентили |  |  |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са точкићем. Вентил мора да има атест. Радови укључују и демонтажу старог вентила са свим потребним радовима за постављање новог. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |
|  | - пречника 3/8'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1/2'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 5/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 6/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 2'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 5/2'' (2.5'') | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3'' | ком | 1 |  |
| 9 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном славином са точкићем. Вентил мора да има атест. Радови укључују и демонтажу старог вентила са свим потребним радовима за постављање новог. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |
|  | - пречника 1/2'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 5/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 6/4'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 2'' | ком | 1 |  |
|  | - пречника 5/2'' (2.5'') | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3'' | ком | 1 |  |
| 10 | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог засуна на водоводној мрежи заједно са свим елементима за уградњу. Радови обухватају и чишћење шахти, разбијање бетонских ослонаца, сечење и вађење оштећених фазонских елемената и вентила и монтажа нових. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 65mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 80mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 100mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 150mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 250mm | ком | 1 |  |
|  | - пречника 300mm | ком | 1 |  |
| 11 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са заштитном хромираном капом и розетом. Вентил мора да има атест. |  |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |
| 12 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са хромираним рукохватом и розетом. Вентил мора да има атест. |  |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |
| 13 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са точкићем. Вентил мора да има атест. |  |  |  |
|  | - пречника 3/8" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 5/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 6/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 2" | ком | 1 |  |
| 14 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном славином са точкићем. Вентил мора да има атест. |  |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 1" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 5/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 6/4" | ком | 1 |  |
|  | - пречника 2" | ком | 1 |  |
| Хидранти |  |  |  |  |
| 15 | Демонтажа, набавка и монтажа глеве подземног хидранта пречника Ø75mm | ком | 1 |  |
| 16 | Демонтажа, набавка и монтажа главе подземног хидранта пречник Ф 80мм | ком | 1 |  |
| КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | Спољна мрежа |  |  |  |
| 17 | Набавка и монтажа керамичких канализационих цеви заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Ревизионе комаде правилно дихтовати. Мрежу испитати на притисак. Цеви морају да имају атесте. |  |  |  |
|  | - пречника 15mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 100mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 150mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 300mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 350mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 400mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 500mm | m1 | 1 |  |
| 18 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Ревизионе комаде правилно дихтовати. Мрежу испитати на притисак. Цеви морају да имају атесте. |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 315mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 400mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречника 500mm | m1 | 1 |  |
| 19 | Набавка и монтажа бетонских вибро канализационих цеви са муфом заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви које су атестиране. По завршетку радова у мрежи испитати притисак. |  |  |  |
|  | - пречник 150mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 200mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 300mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 500mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 600mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 800mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 1000mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 1200mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 1400mm | m1 | 1 |  |
| 20 | Набавка и монтажа армирано бетонских вибро канализационих цеви са муфом заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви које су атестиране. По завршетку радова у мрежи испитати притисак. |  |  |  |
|  | - пречник 300mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 500mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 600mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 800mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 1000mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 1200mm | m1 | 1 |  |
|  | - пречник 1400mm | m1 | 1 |  |
| 21 | Замена азбест-цементних цевовода. Реконструкција постојећих цеви водовода и замена азбестних цеви. За међусобно спајање користити или спојнице од истог материјала (симплекс, витлак, тасел и др.) са гуменим прстеновима, или металне спојнице модел – жибо (гибаулт). За спајање цеви витлак-спојницама користити цеви са стањеним или скошеним врховима, а за спајање жибо-спојницама користити цеви са равним врховима. Сви фазонски делови су од ливеног гвожђа. Цеви морају да имају атесте. |  |  |  |
|  | - пречника 50мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 65мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 80мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 100мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 125мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 150мм | м1 | 1 |  |
|  | - пречника 200мм | м1 | 1 |  |
| 22 | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог пљоснатог засуна на водоводној мрежи заједно са свим елемтима за уградњу. |  |  |  |
|  | - пречника 50мм | ком | 1 |  |
|  | - пречника 65мм | ком | 1 |  |
|  | - пречника 80мм | ком | 1 |  |
|  | - пречника 100мм | ком | 1 |  |
|  | - пречника 125мм | ком | 1 |  |
|  | - пречника 150мм | ком | 1 |  |
|  | - пречника 200мм | ком | 1 |  |
| Земљани радови - ископ и затрпавање |  |  |  |  |
| 23 | Ископ земље III категорије за ровове и шахтове, са одбацивањем откопане земље на даљину најмање 1.0m од ивице рова, са правилним засецањем бочних страна о обавезним разупирањем рова ако је потребно. Ширина рова у зависности од потреба. Обрачун по m3 | m3 | 1 |  |
| 24 | Затрпавање рова земљом из ископа. Код затрпавања водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камења и слично, да не би дошло до оштећења цеви. Набавка, довоз и насипање песком према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Обрачун по m3 | m3 | 1 |  |
| 25 | Разбијање постојећег тротоара, бетона или асфалта дуж трасе водовода и канализације за ископ рова за полагање цеви. У цену урачунати и одвоз разбијеног материјала на депонију до 5km по упутству надзорног органа. | m2 | 1 |  |
| 26 | Разбијање постојећег тротоара, бетона или асфалта дуж трасе водовода и канализације за ископ рова за полагање цеви. Без одвоза материјала на депонију. | m2 | 1 |  |
| 27 | Ископ земље за санацију цурења на спољном водоводу и канализацији, као и полагање песка и испод и изнад канализационих цеви у слоју у складу са техничким прописима и довођење земљишта и круга у првобитно стање након интервенције. | н/ч | 1 |  |
| 28 | Замена канализационих ПВЦ цеви Ø 110мм у објекту са услугом обијања бетона | м | 1 |  |
| 29 | Демонтажа постојећих ливено металних и керамичких чучаваца са цевима и уградња керамичких чучаваца са припадајућим цевима | ком | 1 |  |
| 30 | Израда и постављање редукционе шахте | ком | 1 |  |
| IV ЗАМЕНА ЦЕВИ И РЕМОНТ ПУМПЕ |  |  |  |  |
| 31 | Челична шавна хидроиспитана цев димензија од Ф21,3мм до Ф159мм | кг | 1 |  |
| 32 | Спојни, заптивни материјал хамбуршки лукови, прибор за вешање цеви, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |  |
| 33 | Челичана бешавна цев димензија од Ø21,3мм до Ø219мм | кг | 1 |  |
| 34 | Спојни, заптивни материјал хамбуршки лукови, прибор за вешање цеви, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |  |
| 35 | Челичана котловска цев димензија од Ø42,4мм до Ø76,1мм | кг | 1 |  |
| 36 | Спојни, заптивни материјал хамбуршки лукови, прибор за вешање цеви, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |  |
| 37 | Минизирање цеви у два слоја темељном бојом | м2 | 1 |  |
| 38 | Топло ваљани лим од 2мм до 8мм | кг | 1 |  |
| 39 | Спојни, заптивни материјал, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |  |
| 40 | Ремонт циркулационе пуме ИМП Љубљана тип CТ 1002 који укључује винкловање, замену графитних лежајева, замену лежајева и замену комплета заптивача | кпл | 1 |  |
| 41 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип NYP 40-3, Q=2,4-4,4 l/s, H=56-30m, P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и замену свих радних кола. | кпл | 1 |  |
| 42 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип NYP 40-3, Q=2,4-4,4 l/s, H=56-30m, P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и пумпе без замене радних кола. | кпл | 1 |  |
| 43 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип CVN 1-5 , P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и замену свих радних кола. | кпл | 1 |  |
| 44 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип CVN 1-5 , P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и пумпе без замене радних кола. | кпл | 1 |  |
| 45 | Ископ земље за санацију цурења на спољном водоводу и канализацији, као и полагање песка испод и изнад водоводних и канализационих цеви у слоју у складу са техничким прописима и довођење земљишта и круга у првобитно стање након интервенције. | н/ч | 1 |  |
| 46 | Демонтажа неисправне пумпе, испорука и уградња нове потпуно уроњиве пумпе за чисту воду, за вертикалну монтажу у бунар са уграђеним плаштом за хлађење пумпног агрегата тип WILO TWU 4.08-15-C-DM или другог произвођача, а неопходно је да задовољава проток од 7м3/h на напору од 70м у зони максималног степена корисности, напајање 3~3х400V, димензија прикључка са потисне стране RP2 са истим карактеристикама и преправком постојећих веза, уградњом нових холендера и повезивање на постојећу инсталацију. | кпл | 1 |  |
| 47 | Замена угаоног вентил пловка 80 | кпл | 1 |  |
| 48 | Замена угаоног вентил пловка 100 | кпл | 1 |  |
| 49 | Ремонт циркулационих пумпи типа «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |
| 50 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |
| 51 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |
| 52 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |
| 53 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 25км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |
| 54 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 25км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |
| 55 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 15км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |
| 56 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 15км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |
| 57 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» снаге 2,2 кW, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |
| Укупна цена (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |
| износ ПДВ-а: |  |  |  |  |
| Укупна цена (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |

4. Рок плаћања (најмање 30, пожељно највише 60 дана): _________ дана од дана квалитативног и квантитативног пријема услуге.

5. Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

6. Рок извршење услуге (највише 10 дана):________________ дана од дана закључења уговора или издавања наруџбенице.

7. Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеци и дужи од 60 месеци): ________________ месеци од дана квалитативног и квантитативног пријема услуге.

8. Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа): ______часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

9. Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                           ______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

V-2	СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници НАРУЧИОЦА, за јавну набавку добара број 52/2020 достављамо Споразум којим се међусобно и према НАРУЧИОЦУ обавезујемо на извршење јавне набавке број 52/2020, према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
| 5. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

VI  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Редни број | Опис позиције | Једница мере | Koличина | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водовод и канализација |  |  |  |  |  |
| Водовод |  |  |  |  |  |
|  | Спољна мрежа |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви заједно са свим елементима за уградњу. За спољну мрежу цеви изоловати премазом битулита или врућим битуменом. Цеви не савијати да не би дошло до оштећења поцинковане превлаке. |  |  |  |  |
|  | - пречник 1/2'' | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 3/4'' | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 1'' | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 5/4'' | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 6/4'' | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 2'' | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 3'' | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 4'' | m1 | 1 |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа гвоздено ливених водоводних цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте. По завршетку цеви премазати битуменом и обмотати јутом. |  |  |  |  |
|  | - пречник 80mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 100mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 150mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 200mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 300mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |  |  |
| 3 | Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 бара. Цеви усидрити. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак. |  |  |  |  |
|  | - пречник 63mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 75mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 90mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 110mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 140mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 160mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 200mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 225mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 250mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 280mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 315mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 500mm | m1 | 1 |  |  |
| 4 | Набавка и монтажа полиетиленске цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање и превезивање постојећих чворова на мрежи. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 (16) бара. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |  |
|  | - пречника 20mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 25mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 32mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 40mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 63mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 90mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 140mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 180mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 225mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |  |
| 5 | Поправка и замена на абест-цементном цевоводу са сечењем цеви и поставаљањем полиетиленске цеви са спојницама и свим осталим елементима и материјалом за спајање и уградњу. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 65mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 80mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 100mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 150mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 300mm | m1 | 1 |  |  |
| 6 | Набавка и монтажа полиетиленске цеви у рову са фитингом и материјалом за спајање и превезивање постојећих чворова на мрежи. Постављати само исправне цеви и фасонске комаде који имају атесте за притиске од 10 бара. Из мреже испустити ваздух и испитати на притисак. Радови обухватају транспорт машине за ископ и ископ самог рова. Црпљење воде по потреби. Набавка потребног материјала, довоз и насипање песка, према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Затрпавање рова земљом из ископа. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камена и слично да не би дошло до оштећења цеви. |  |  |  |  |
|  | - пречника 20mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 25mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 32mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 40mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 63mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 90mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 140mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 180mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 225mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |  |
| 7 | Поправка и замена на абест-цементном цевоводу са сечењем цеви и поставаљањем полиетиленске цеви са спојницама и свим осталим елементима и материјалом за спајање и уградњу. Радови обухватају транспорт машине за ископ и ископ самог рова. Црпљење воде по потреби. Набавка потребног материјала, довоз и насипање песка, према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Затрпавање рова земљом из ископа. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камена и слично да не би дошло до оштећења цеви. |  |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 65mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 80mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 100mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 150mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 300mm | m1 | 1 |  |  |
| Вентили |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са точкићем. Вентил мора да има атест. Радови укључују и демонтажу старог вентила са свим потребним радовима за постављање новог. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |  |
|  | - пречника 3/8'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 1/2'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 3/4'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 1'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 5/4'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 6/4'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 2'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 5/2'' (2.5'') | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 3'' | ком | 1 |  |  |
| 9 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном славином са точкићем. Вентил мора да има атест. Радови укључују и демонтажу старог вентила са свим потребним радовима за постављање новог. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |  |
|  | - пречника 1/2'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 3/4'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 1'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 5/4'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 6/4'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 2'' | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 5/2'' (2.5'') | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 3'' | ком | 1 |  |  |
| 10 | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог засуна на водоводној мрежи заједно са свим елементима за уградњу. Радови обухватају и чишћење шахти, разбијање бетонских ослонаца, сечење и вађење оштећених фазонских елемената и вентила и монтажа нових. Црпљење воде по потреби. |  |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 65mm | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 80mm | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 100mm | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 125mm | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 150mm | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 200mm | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 250mm | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 300mm | ком | 1 |  |  |
| 11 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са заштитном хромираном капом и розетом. Вентил мора да има атест. |  |  |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |  |
| 12 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са хромираним рукохватом и розетом. Вентил мора да има атест. |  |  |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |  |
| 13 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са точкићем. Вентил мора да има атест. |  |  |  |  |
|  | - пречника 3/8" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 1" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 5/4" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 6/4" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 2" | ком | 1 |  |  |
| 14 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном славином са точкићем. Вентил мора да има атест. |  |  |  |  |
|  | - пречника 1/2" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 3/4" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 1" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 5/4" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 6/4" | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 2" | ком | 1 |  |  |
| Хидранти |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтажа, набавка и монтажа глеве подземног хидранта пречника Ø75mm | ком | 1 |  |  |
| 16 | Демонтажа, набавка и монтажа главе подземног хидранта пречник Ф 80мм | ком | 1 |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |
|  | Спољна мрежа |  |  |  |  |
| 17 | Набавка и монтажа керамичких канализационих цеви заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Ревизионе комаде правилно дихтовати. Мрежу испитати на притисак. Цеви морају да имају атесте. |  |  |  |  |
|  | - пречника 15mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 100mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 150mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 300mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 350mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 400mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 500mm | m1 | 1 |  |  |
| 18 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Ревизионе комаде правилно дихтовати. Мрежу испитати на притисак. Цеви морају да имају атесте. |  |  |  |  |
|  | - пречника 50mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 75mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 110mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 125mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 160mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 200mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 250mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 315mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 400mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 500mm | m1 | 1 |  |  |
| 19 | Набавка и монтажа бетонских вибро канализационих цеви са муфом заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви које су атестиране. По завршетку радова у мрежи испитати притисак. |  |  |  |  |
|  | - пречник 150mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 200mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 300mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 500mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 600mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 800mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 1000mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 1200mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 1400mm | m1 | 1 |  |  |
| 20 | Набавка и монтажа армирано бетонских вибро канализационих цеви са муфом заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви које су атестиране. По завршетку радова у мрежи испитати притисак. |  |  |  |  |
|  | - пречник 300mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 400mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 500mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 600mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 800mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 1000mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 1200mm | m1 | 1 |  |  |
|  | - пречник 1400mm | m1 | 1 |  |  |
| 21 | Замена азбест-цементних цевовода. Реконструкција постојећих цеви водовода и замена азбестних цеви. За међусобно спајање користити или спојнице од истог материјала (симплекс, витлак, тасел и др.) са гуменим прстеновима, или металне спојнице модел – жибо (гибаулт). За спајање цеви витлак-спојницама користити цеви са стањеним или скошеним врховима, а за спајање жибо-спојницама користити цеви са равним врховима. Сви фазонски делови су од ливеног гвожђа. Цеви морају да имају атесте. |  |  |  |  |
|  | - пречника 50мм | м1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 65мм | м1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 80мм | м1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 100мм | м1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 125мм | м1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 150мм | м1 | 1 |  |  |
|  | - пречника 200мм | м1 | 1 |  |  |
| 22 | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог пљоснатог засуна на водоводној мрежи заједно са свим елемтима за уградњу. |  |  |  |  |
|  | - пречника 50мм | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 65мм | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 80мм | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 100мм | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 125мм | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 150мм | ком | 1 |  |  |
|  | - пречника 200мм | ком | 1 |  |  |
| Земљани радови - ископ и затрпавање |  |  |  |  |  |
| 23 | Ископ земље III категорије за ровове и шахтове, са одбацивањем откопане земље на даљину најмање 1.0m од ивице рова, са правилним засецањем бочних страна о обавезним разупирањем рова ако је потребно. Ширина рова у зависности од потреба. Обрачун по m3 | m3 | 1 |  |  |
| 24 | Затрпавање рова земљом из ископа. Код затрпавања водити рачуна да први слој буде ситна земља без крупних комада, камења и слично, да не би дошло до оштећења цеви. Набавка, довоз и насипање песком према прописима, испод и изнад цеви и насипање рова шљунком на местима где траса цеви пролази испод коловоза или тротоара. Обрачун по m3 | m3 | 1 |  |  |
| 25 | Разбијање постојећег тротоара, бетона или асфалта дуж трасе водовода и канализације за ископ рова за полагање цеви. У цену урачунати и одвоз разбијеног материјала на депонију до 5km по упутству надзорног органа. | m2 | 1 |  |  |
| 26 | Разбијање постојећег тротоара, бетона или асфалта дуж трасе водовода и канализације за ископ рова за полагање цеви. Без одвоза материјала на депонију. | m2 | 1 |  |  |
| 27 | Ископ земље за санацију цурења на спољном водоводу и канализацији, као и полагање песка и испод и изнад канализационих цеви у слоју у складу са техничким прописима и довођење земљишта и круга у првобитно стање након интервенције. | н/ч | 1 |  |  |
| 28 | Замена канализационих ПВЦ цеви Ø 110мм у објекту са услугом обијања бетона | м | 1 |  |  |
| 29 | Демонтажа постојећих ливено металних и керамичких чучаваца са цевима и уградња керамичких чучаваца са припадајућим цевима | ком | 1 |  |  |
| 30 | Израда и постављање редукционе шахте | ком | 1 |  |  |
| IV ЗАМЕНА ЦЕВИ И РЕМОНТ ПУМПЕ |  |  |  |  |  |
| 31 | Челична шавна хидроиспитана цев димензија од Ф21,3мм до Ф159мм | кг | 1 |  |  |
| 32 | Спојни, заптивни материјал хамбуршки лукови, прибор за вешање цеви, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |  |  |
| 33 | Челичана бешавна цев димензија од Ø21,3мм до Ø219мм | кг | 1 |  |  |
| 34 | Спојни, заптивни материјал хамбуршки лукови, прибор за вешање цеви, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |  |  |
| 35 | Челичана котловска цев димензија од Ø42,4мм до Ø76,1мм | кг | 1 |  |  |
| 36 | Спојни, заптивни материјал хамбуршки лукови, прибор за вешање цеви, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |  |  |
| 37 | Минизирање цеви у два слоја темељном бојом | м2 | 1 |  |  |
| 38 | Топло ваљани лим од 2мм до 8мм | кг | 1 |  |  |
| 39 | Спојни, заптивни материјал, гас за заваривање, електроде и остали помоћни материјал узима се % од претходне позиције | % | 50 |  |  |
| 40 | Ремонт циркулационе пуме ИМП Љубљана тип CТ 1002 који укључује винкловање, замену графитних лежајева, замену лежајева и замену комплета заптивача | кпл | 1 |  |  |
| 41 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип NYP 40-3, Q=2,4-4,4 l/s, H=56-30m, P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и замену свих радних кола. | кпл | 1 |  |  |
| 42 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип NYP 40-3, Q=2,4-4,4 l/s, H=56-30m, P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и пумпе без замене радних кола. | кпл | 1 |  |  |
| 43 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип CVN 1-5 , P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и замену свих радних кола. | кпл | 1 |  |  |
| 44 | Ремонт склопа електромотора и пумпе за воду тип CVN 1-5 , P=4kW, n=2900 o/min и њена монтажа након сервисирања на постројење који укључује комплетан ремонт електромотора и пумпе без замене радних кола. | кпл | 1 |  |  |
| 45 | Ископ земље за санацију цурења на спољном водоводу и канализацији, као и полагање песка испод и изнад водоводних и канализационих цеви у слоју у складу са техничким прописима и довођење земљишта и круга у првобитно стање након интервенције. | н/ч | 1 |  |  |
| 46 | Демонтажа неисправне пумпе, испорука и уградња нове потпуно уроњиве пумпе за чисту воду, за вертикалну монтажу у бунар са уграђеним плаштом за хлађење пумпног агрегата тип WILO TWU 4.08-15-C-DM или другог произвођача, а неопходно је да задовољава проток од 7м3/h на напору од 70м у зони максималног степена корисности, напајање 3~3х400V, димензија прикључка са потисне стране RP2 са истим карактеристикама и преправком постојећих веза, уградњом нових холендера и повезивање на постојећу инсталацију. | кпл | 1 |  |  |
| 47 | Замена угаоног вентил пловка 80 | кпл | 1 |  |  |
| 48 | Замена угаоног вентил пловка 100 | кпл | 1 |  |  |
| 49 | Ремонт циркулационих пумпи типа «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |  |
| 50 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |  |
| 51 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |  |
| 52 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 45км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |  |
| 53 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 25км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |  |
| 54 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 25км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |  |
| 55 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» УРС 62-6 снаге 1,1 кW удаљеној 15км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |  |
| 56 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» ИЗК 80Б2 удаљеној 15км од Куршумлије, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |  |
| 57 | Ремонт циркулационих пумпи «Север» снаге 2,2 кW, са заменом оштећених делова као и премотавање намотаја статора средстава, замена 4 међустепена-прстена на телу кућишта, замена графитних лежајева и уградња прикључне плочице и заменом заптивног материјала | ком | 1 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати укупну цена без ПДВ-а за тражену количину (које су наведене у колони 4.),

- у колони 6. уписати укупна цена са ПДВ-ом за тражену количину (које су наведене у колони 4.).

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Овај образац ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ користи за достављање понуде по позиву КОРИСНИКА када се јаве потребе за реализацијом конкретне предметне услуге.

| ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*4) | 7 (3*5) |
| Рад (н/ч) |  |  |  |  |  |  |
| ПОТРЕБНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (збир вредности рада и делова-материјала): |  |  |  |  |  |  |

Сви замењени делови у току услуге морају бити враћени крајњем кориснику о чему ће бити сачињен записник.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у рубрици “Предмет ЈН” приликом подношења понуде навести конкретну услугу наведену у позицијама Обрасца понуде;

- у колони 3 уписати колико се предвиђа НЧ за реализацију услуге, тј који делови и материјал се предвиђају за уградњу, приликом реализације предметне услуге;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за НЧ рада, тј. делова и материјала предвиђених за уградњу - утрошак;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за НЧ рада, тј. делова и материјала предвиђених за уградњу - утрошак;

- у колони 6. уписати укупну цена без ПДВ-а за НЧ рада, тј. делова и материјала предвиђених за уградњу - утрошак и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за НЧ рада, тј. делова и материјала предвиђених за уградњу - утрошак и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

У случају потребе да се предвиђа већи број делова и материјала за уградњу, ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

- може да повећа број рубрика за делове и материјал.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________________________________ (навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке ''Услуга пружања хитних интервенција на оправци водоводне и канализационе инсталације'' бр. 52/2020 ВП 4137 Ниш, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                      _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити НАРУЧИОЦА о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                 _____________________________

(читак отисак печата)                                (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке ''Услуга пружања хитних интервенција на оправци водоводне и канализационе инсталације'' бр 52/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, НАРУЧИЛАЦ ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА УСЛУГА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена услуга у отвореном поступку јавне набавке ''Услуга пружања хитних интервенција на оправци водоводне и канализационе инсталације'' број 52/2020 у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама) II дела конкурсне докуметације.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

# ОКВИРНИ СПОРАЗУМ бр. _______________

''Услуга пружања хитних интервенција

на оправци водоводне и канализационе инсталације ''

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е:

ВОЈНА ПОШТА 4137 НИШ,

коју заступа пп Ивица Трајковић - у даљем тексту   К У П А Ц,

Адреса: ул. Јадранска бб, Црвени Крст, 18000 Ниш

матични број: 07093608

шифра делатности: 75110

ПИБ: 102116082

текући рачун: 840-1620-21

телефон: 018/508-125

и

____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

кога заступа: ______________________________ - у даљем тексту П Р О Д А В А Ц

адреса: __________________________________

матични број: ____________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ: ____________________________________

ПДВ: ____________________________________

текући рачун број: ________________________

код банке: _______________________________

телефон: _________________________________

телефакс: ________________________________

Оквирни споразум се закључује за потребе вп 4137 Ниш.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке услуге на хитним интервенцијама у оквиру редовног одржавања инсталација у надлежности ВП 4137 Ниш, број ЈН 52/2020, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године;

- Да је НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број __________ од __________. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између НАРУЧИОЦА и ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ;

- Да је ПРУЖАОЦ УСЛУГЕ доставио Понуду број __________ од __________. године, заведену код НАРУЧИОЦА под бројем _______ од _____.2020.године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације; а која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда).

- Овај оквирни споразум не представља обавезу КРАЈЊИХ КОРИСНИКА на закључивање уговора о јавној набавци.

- Обавеза настаје закључивањем појединачних уговора или издавањем наруџбенице, о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Када настане потреба крајњих корисника, продавац услуге прихвата да изврши услугу (као у обрасцу понуде) у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима и овим у периоду важења оквирног споразума, , по следећем:

| Р.бр. | Опис услуге - интервенције | јединица мере | Количина | ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ у дин. (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ |  |  |  |  |

Продавац услуге је дужан да изврши услугу у складу са:

- важећим стандардима, нормативним актима и прописима, за понуђену услугу,

- усвојеном понудом,

- техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације купца,

- са пажњом доброг привредника.

Продавац услуге неће сносити одговорности за мане извршених услуга ако су мане последица непридржавања правила струке.

Делове које уграђује морају бити:

- сасвим нови,

- најбољег квалитета и израде,

- одговарати свим захтевима и намени за које су одређени и

- морају у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима.

Члан 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да продавац услуге наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да продавац услуге наступа са подизвођачем/има: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном потписивања.

Процењена вредност по овом оквирном споразуму, је износ планираних новчаних средства за финансијску 2020. годину. По одобрењу Плана јавних набавки за наредну финансијску годину, НАРУЧИЛАЦ ће определити новчана средства.

Уколико у току важења овог оквирног споразума, пре истека важења, укупан износ реализованих појединачних уговора достигне укупну процењену вредност овог оквирног споразума, исти престаје да важи без посебне сагласности ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/наруџбеница, у зависности од стварних потреба крајњих корисника.

##### ЦЕНА

##### Члан 3.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на вредност појединачних пружених услуга – што подразумева да у уговорену цену улазе и цене сатница радне снаге, цене материјала и транспорта.

Наручилац и Пружалац услуга су се споразумели да укупна вредност пружених услуга из члана 1. овог уговора буде: као обрасцу у понуде динара, без ПДВ-а,

Вредност оквирног споразума износи:  као обрасцу у понуде динара, без ПДВ-а.

Износ ПДВ-а  као обрасцу у понуде.

Укупна вредност оквирног споразума износи: као обрасцу у понуде динара, са ПДВ-ом.

Утврђене цене, појединачних радњи у склопу уговорене услуге, су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

Непредвиђене и накнадне радове давалац услуге ће извести уз предходну писану сагласност крајњег корисника, а цена за накнадне и непредвиђене радове ће бити утврђена на бази просечних норми у грађевинарству и тржишних цена материајла.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 4.

Након закључења оквирног споразума између наручиоца и пружаоца услуге, када настане потреба крајњег корисника за реализацијом хитне интервенције, крајњи корисник ће ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ упутити позив за достављање извештаја о могућности реализације услуге (у радно време путем факса, а ван радног времена и у дане празника телефоном), са описом неисправности, а у циљу издавања наруџбенице о јавној набавци или закључења уговора о јавној набавци.

Понуда из претходног става, обавезно садржи:

- укупну цену услуге у коју су укључени:

- норма часа (НЧ) рада,

- цену резервних делова и материјала,

- стварно утрошено време (ефективно време) потребно за извршење предметне услуге,

- рок за реализацију услуге,

- гарантни рок на извршене радове,

- рок важења понуде,

- рок за плаћање.

Након завршетка услуге на поправци неисправности, сачињава се Записник о извршеним

услугама. На основу овог Записника, ПРУЖАОЦ УСЛУГЕ доставља крајњем кориснику рачун за извршене услуге на обраду.

Рачун ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ мора да обухвати све извршене позиције услуга са њиховим

детаљним описима, дефинисаним јединицама мере и количинама уграђеног материјала

или резервних делова.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УСЛУГА, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Продавац услуга се обавезује да уговорене услуге из члана 1. Уговора реализује у року од као обрасцу у понуде дана од дана потписивања уговора или издавања наруџбенице.

Под даном извршења услуге подразумева се датум (дан) потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге. Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге потписаће представници крајњег корисника и продавца услуга након завршетка свих предметних радњи.

Продавац услуге има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности и неиспуњења обавеза крајњег корисника био спречен да пружи предметну услугу. Захтев је дужан да поднесе писано, одмах по сазнању разлога за могуће не испуњење уговореног рока.

Продужење рока одређује крајњи корисник, а према времену трајање сметњи, узимајући у обзир и време потребно за поновно отпочињање радова.

Продавац услуга не може захтевати продужење рока, због промењених околности, које су настале по истеку уговореног рока за пружање услуге.

Уговорне стране су се споразумеле да је место извршења услуга локација купца услуга, на следећој адреси:

| Р/б | Крајњи корисник | Места извршења услуга |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВП 4137 Ниш | касарна ''Мија Станимировић'' Ниш |
| 2. | ВП 4994 Прокупље | касарна „Ратко Павловић Ћићко“ у Прокупљу |
| 3. |  | ВК „Умав база“ код Прокупља |
| 4. |  | ВК „Јастребац“код Прокупља |
| 5. |  | ВК „Ново Село“код Прокупља |
| 6. |  | ВК „Соколов Вис“ код Медвеђе |
| 7. |  | база „Врапце“ код Медвеђе |
| 8. |  | база „Медевце“ код Медвеђе |
| 9. |  | база „Караула“ код Лебана |
| 10. |  | база „Грлић“ код Медвеђе |
| 11. | ВП 4989 Куршумлија | касарна „Топлички Устанак“ у Куршумлији |
| 12. | ВП 4983 Ниш | Војни комплекс „Команда Копнене војске“, Трг Краља Александра Ниш |
| 13. |  | Касарна „Шивара“, Кеј кола српских сестара и Новосадска бб, Ниш |
| 14. |  | Касарна „Тврђава“ Београдска бб, Ниш |
| 15. |  | Касарна „Стеван Синђелић“, Црвени Крст, Булевар 12. фебруар бб, Ниш |
| 16. |  | Касарна „Књаз Михаило“, ул. Чегарска бб Ниш |
| 17. |  | Дом Војске РС у Нишу |
| 18. |  | ВПБ „Врежина“ у Нишу |
| 19. |  | ВК „Широке падине“ у Нишу |
| 20. |  | ВК „Апеловац“ у Нишу |
| 21. |  | ВК „Вишеград“ у Нишу |
| 22. |  | Касарна “3.пешадијски пук“ Пирот |
| 23. |  | ИО „Извор“ Пирот |

Корисник услуге задржава право да, из разлога који се нису могли у тренутку закључења Оквирног споразума предвидети, поједине крајње кориснике искључи или придода нове, о чему ће пружалац услуге бити благовремено обавештен.

Продавац услуге је обавезан да обавести телефоном и у писаном облику крајњег корисника о тачном датуму и времену пружања услуге из члана 1. овог Уговора најмање 3 (три) дана пре почетка вршења услуге, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време (пре 7h или после 15h), време празника, суботу и недељу.

Телефон и особа за контакт: 018/508-125, 508-061, кп Бојан Трајковић

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Крајњи корисник ће цену услуга плаћати ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ на основу појединачног уговора/наруџбенице о јавној набавци који закључе крајњи корисник и ПРУЖАОЦ УСЛУГЕ, у складу са овим оквирним споразумом у року (минимум 30, а максимум 45 дана) од ____ дана, од дана пријема рачуна на деловодству крајњег корисника.

Под даном извршења услуге подразумева се датум (дан) потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

Купац услуге се обавезује да ће за услуге из члана 1. Уговора извршити исплату износа утврђеног у члану 3. став 5., у року од као обрасцу у понуде дана од дана када комисија крајњег корисника својим потписом и датумом овери записник о квалитативног пријема услуге, а најкасније 7 (седам) дана од окончања услуге.

Записник о квалитативном пријему услуге израђују крајњи корисник а након завршетка услуге потписују продавац услуге и крајњи корисник.

Рачун се испоставља на адресу крајњег корисника, а на основу записник о извршеним услугама. Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна на деловодству крајњег корисника.

Рачун треба да садржи податке утврђене чланом 42. Закона о порезу за додату вредност

("Службени гласник РС" бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и 93/2012).

Продавац услуге прихвата да све предметне радове изведе без уплате аванса.

Ако крајњи корисник не исплати рачун за извршену услугу у уговореном року, Продавац услуге има право да обрачуна и од крајњег корисника наплати законску затезну камату.

Уколико Продавац не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са достављањем комплетне исплатне документације.

Исплату ће извршити крајњи корисник на основу документације наведене у овом члану Уговора.

СТРУЧНИ НАДЗОР И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 7.

Крајњи корисник врши стални стручни надзор над извођењем услуге Продавцу услуге, ради проверавања или обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста, количина или квалитета пружених услуга, материјала, опреме и предвиђених рокова.

За свог руководиоца радова Продавца услуге именује:

- _________________________

У случају промене руководиоца радова, Продавца услуге је обавезан да правовремено, писаним путем, обавесте купца и крајњег корисника.

Комисија крајњег корисника једино је овлашћена да контролише, да ли се уговорена услуга изводи према спецификацији, да ли одговарају траженом квалитету, односно, прописаним условима и да ли се продавац услуга придржава динамике задатих рокова.

Примедбе у погледу извођења уговорених радова, употребљаваног материјала или токова радова, комисија крајњег корисника саопштава у писаној форми руководиоцу радова Продавца услуге.

КВАНТИТАТИВНИ И КОНАЧАН ОБРАЧУН ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

Члан 8.

По завршетку услуге дефинисаних овим Уговором, крајњи корисник и продавац услуга услуге приступају реализацији квалитативног пријема.

Уколико једна од уговорних страна без оправдања одбије да учествује у коначном обрачуну изведених радова или одуговлачи са својим учешћем, друга старана има право самостално да изврши коначан обрачун и да о томе писаним путем обавести другу страну.

Комисију за квалитативни пријем и коначан обрачун пружених услуга образује Крајњи корисник, а Продавац услуге одређује свог представника.

Уколико се приком квалитативног пријема утврде квалитативни недостаци, Продавац услуге је дужан да исте отклони у року којем комисија за квалитативни пријем одреди.

У случају да Продавац услуге не отклони утврђене недостатке, крајњи корисник ће приликом обрачуна радова, Продавац услуге одбити 20% од укупне уговорене цене, на неквалитетно изведене предметне позиције.

Крајњи корисник има право да при коначном обрачуну радова задржи као депозит, ако за то постоји разлог, износ за отклањање недостатака у износу да се исти могу отклонити путем трећег лица.

Продавац услуге је дужан да у току коначног обрачуна пружених услуга врати крајњем кориснику комплетну техничку документацију коју је примио ради извршења предметне услуге.

Уколико исти не врати или изгуби техничку документацију, поред наплате пуне вредности, Крајњи корисник ће покренути кривични поступак пред надлежним судом.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА УСЛУГЕ

Члан 9.

Пружалац услуге је у обавези да се у сваком тренутку одазове на позив крајњег корисника

(током дана, ноћи, викенда, празника) због хитних интервенција.

Уколико се Продавац услуге не одазове у напред дефинисаном року, први пут ће бити упозорен да мора поштовати уговорене рокове за одзив, а уколико се деси и други пут биће покренут поступак раскида оквирног споразума.

Извршене услуге у погледу квалитета, морају да буду у складу са расположивом техничком документацијом, прописима, стандардима и нормативима у грађевинарству који важе за уговорену врсту услуга. Продавац услуге је у обавези да приликом извршења услуга користи искључиво нове резервне делове и грађевински материјал који ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за опрему или инсталације на којима се извршавају услуге.

Продавац услуге се обавезује да самостално изврши све радове на уговореној услузи и нема право да исте уступи на извођење другој фирми, без сагласности наручиоца.

Продавац услуге се обавезује да у току извршења услуге не нерушава стабилност и сигурност објекта и просторија где исте изводе.

Продавац услуге се обавезује да отклони недостатак утврђен у ставу 5. овог члана или да Крајњем кориснику преда и угради друго део без недостатака.

Продавац услуга је дужан да за време извршења - пружања услуге, спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси продавац услуга.

Продавац услуге се обавезује, да ће се за услуге из овог оквирног споразума, придржавати свих мера и прописа из Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС» број 36/2009), а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси давалац услуга.

Продавац услуге се обавезује да, пре почетка радова, сачини списак возила, механизације и лица који ће бити ангажовани, у који уноси регистарске бројеве возила и личне податке за лица, и тај списак доставља крајњем коринику на одобрење пре почетка реализације услуге.

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 8.

Продавац услуге се обавезује да извршене услуге из члана 1. Уговора у свему одговарају техничким условима из члана 1. овог Уговора.

Продавац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет пружених услуга, из члана 1. овог Уговора.

Ако се након пријема услуге из члана 1. овог Уговора у гарантном року, утврде технички недостаци или евентуалне неисправности или недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема услуге (скривени недостатак), крајњи корисник ће обавестити Продавца телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације је као обрасцу у понуде часова од часа достављања рекламације, а рок за решавање рекламације је као обрасцу у понуде дана од дана достављања рекламације у писаном облику, путем факса.

Продавац се обавезује да отклони техничке недостатке или евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације, или да Купцу изврши понову услугу без недостатака и неисправности, која имају једнаке техничке карактеристике.

Од дана замене или поправке почиње да тече нови гарантни рок за замењено односно поправљено добро.

Продавац је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврди датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом Крајњем кориснику. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

ГАРАНЦИЈА

Члан 11.

Пружалац услуге је дужан да о свом трошку у гарантном року на позив крајњег корисника отклони све евентуалне недостатке.

Пружалац услуге је одговоран за квалитет извршених услуга и квалитета материјала.

Гарантни рок за извршену услугу из члана 1. овог Уговора, почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Уколико Продавац услуге не изврши услугу из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да кориснику услуге плати уговорну казну у износу од 2%o (промила) укупне вредности уговора, дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити
већа од 5% укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана врши се одбијањем од рачуна при исплати извршених услуга и то без претходног обавештења.

Купац услуге има право да без сагласности Продавца услуге и претходног обавештења, једнострано раскине оквирни споразум, уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или значајно закасни са извршењем услуга преко рока покривеног казненим одредбама или не изврши замену уграђених добара одговарајућег квалитета или не реши рекламације у уговореном року.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 13

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут у истој форми уз сагласност уговорних страна. Корисник задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 12. став 3. овог Уговора.

НАРУЧИЛАЦ може једнострано раскинути оквирни споразум:

- Ако се Пружалац услуге по други пут не одазове у уговореном року за одзив на хитну интервенцију.

- Ако Пружалац услуге не поступа у складу са налозима комисије крајњег корисника.

- Ако Пружалац услуге не предузима одговарајуће мере и акције за реализацију хитне интервенције.

- Ако Пружалац услуге не реализује услугу квалитетно и ускладу са захтевима крајњег корисника.

- Ако Пружалац услуге из неоправданих разлога прекине реализацију услуге или одустаје од њене даље реализације.

- Ако Пружалац услуге ангажује као подизвођача привредно друштво/лице које није наведено у понуди, односно у споразуму.

- Ако крајњи корисник дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према оквирном споразуму.

Уколико дође до штете приликом реализацију услуге због нестручног или лошег извршења истих, комисија крајњег корисника може да предложи раскид оквирног споразума купцу, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида оквирног споразума, од стране КУПЦА ангажоваће се други Пружалац услуге.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 15.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

Подаци из овог оквирног споразума и евентуалних његових измена и допуна, који се односе на врсту, количину и диспозицију услуга, сматрају се заштићеним тајним подацима у смислу Закона о одбрани («Службени гласник Републике Србије», бр. 116/07, 88/09 и 104/09) и Закона о тајности података («Службени гласник Републике Србије», бр. 104/09).

Са подацима из овог оквирног споразума могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовом извршењу и то у обиму који им је неопходан за рад. Оквирни споразум се са одговарајућим прилозима, мора чувати на месту које гарантује безбедност података.

Забрањује се увид и саопштавање података из обог уговора сарадницима и непознатим лицима.

Пружаоц услуге је обавезан да у току процеса реализације услуга по овом оквирном споразуму, обезбеди потребне безбедносне мере. О интересовању непознатих лица за подтатке из овог оквирног споразума, за диспозицију и осталу преписку, као и евентуалном настанку било којег документа везаних за овај оквирном споразуму, Пружаоц услуге је обавезан да обавести КУПЦА.

Право на контролу безбедносних мера прописаних овим оквирним споразумом, имају само овлашћена лица КУПЦА, органи за контролу и органи безбедности Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 16.

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Нишу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

Оквирни споразум је састављен у пет истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну, један примерак за РЦ МО Београд, један примерак у архиву купца услуге и један примерак за Војно правобранилаштво (одељење у Нишу).

Купац услуге задржава право да оквирни споразум умножи и достави копије  крајњим корисницима и РЦ МО Београд или по потреби купца.

Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Оквирни споразум је потписан дана _____________ 2020. године.

за П Р О Д А В Ц А: 					за К У П Ц А: ВП 4137 НИШ

потпуковник

Ивица Трајковић

_______________________					_________________________

МП								МП

XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво ПОНУЂАЧ и не може тражити од НАРУЧИОЦА накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

XIII САГЛАСНОСТ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

Обављања услуге пружања хитних интервенција

на оправци оправци водоводне и канализационе инсталације

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Напомена:

Дату табелу понуђач попуњава само за она лица која планира да ангажује на извршењу предметне услуге, а уколико има већи број лица од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака.

Наведена лица дају своју сагласност потписом, док оргиналност потписа за сва лица из табеле, потврђује одговорно лице понуђача својим потписом и печатом.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                               (пун потпис)