Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3601 – 3 03 JUL 2020.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

јавна набавка добра број 33/ 2020УВЗ

На основу члана 7. став 2. тачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Управа за војно здравство врши следеће измене и допуне Позива за подношење понуда Иброј 3601-2 од 30.06.2020. године, и то:

На странaма 26 и 27. Позива за подношење понуда „ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ“, за партију број 13, мења се текст обрасца и бришу се услови за тачке 12, 13, 16 и 17, а према прилогу а).

Остали елементи Позива за подношење понуда Иброј 3601-2 од 30.06.2020. године, остају непромењени.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л - м а ј о р

## др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

Прилог а)

ПАРТИЈА 13

АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА (20 комада)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које понуђено добро мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Radna temperatura: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F, 15 - 95 % relativna maksimalna vlažnost |  |  |
| 2 | Temperatura čuvanja: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F, 15 - 95 % relativna maksimalna vlažnost |  |  |
| 3 | Postupak merenja: oscilometrijski, u skladu sa Korotkoffovom metodom: Faza I sistolna, Faza V dijastolna |  |  |
| 4 | Raspon merenja: 20 - 280 mmHg – krvni pritisak; 40 - 200 otkucaja u minuti – puls |  |  |
| 5 | Prikazani raspon pritiska u manžetni: 0 - 299 mmHg |  |  |
| 6 | Rezolucija: 1 mmHg |  |  |
| 7 | Statička preciznost: Pritisak u opsegu ± 3 mmHg |  |  |
| 8 | Dugme ON/OFF (uključi/isključi) |  |  |
| 9 | Ekran: displej dijagonale 7,5 cm |  |  |
| 10 | Odeljak za baterije |  |  |
| 11 | Manžetna |  |  |
| 12 | Zatvarač ventila za brzo ispuštanje vazduha |  |  |
| 13 | Balon za naduvavanje |  |  |
| 14 | Priključak za manžetnu |  |  |
| 15 | Utičnica za manžetnu |  |  |
| 16 | Priključak za balon za naduvavanje |  |  |
| 17 | Utičnica za balon za naduvavanje |  |  |
| 18 | Важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава или Потврда о поднетом захтеву за регистрацију |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)