-10

ЧУВАТИ   до  краја ___2030.г.

Функција 30  / Редни број 51  ,

Обрађивач:  Глувачевић Весна

Датум:23.06.2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВ-О ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр.08/ 1420-10

23.06.2020. године

Б Е О Г Р А Д

ПИТАЊE И ОДГОВОР ВЕЗАНO ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БР. 62/2020

Предмет јавне набавке: Предајна антена

ПИТАЊЕ: .

-Да ли је прихватљив калибрациони сертификат за  E-Field Generating Antenna издат од стране акредитоване лабораторије (сертификат подразумева само  S-параметре - (S11 i S21) параметре)?

У прилогу је обим акредитације наведене лабораторије..

-Да ли је прихватљив рок испоруке од 110 дана од дана обостраног потписивања уговора? Разлог нашег питања је због немогућности произвођача да изађе у сусрет и произведе и испоручи уређај за 90 дана.

ОДГОВОР

-Сертификат је у реду, акредитација је по захтеваном стандарду ISO/IEC 17025:2006. Проблем је што му валидност истиче 30.06.2020. год. па се ту поставља питање ресертификације лабораторије, али претпостављамо да ту неће бити проблема тако да можете регуларно доставити понуду за предајну антену.

-прихватљив је рок од  120   дана од потписивања уговора.

ВГ							ДИРЕКТОР

пуковник

др Бојан Павковић, дипл.инж.

Достављено:

-Портал

-а/а