ВП 4100 НОВИ САД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3226

-ЈУН 2020. године-

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке инт.бр. 3226-2 од 15.05.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку инт.бр. 3226-3 од 15.05.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку хитне интервенције

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна бр. од __ до __ |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | стр. бр. 4 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | стр. бр. 5 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и врста радова | стр. бр. 6 |
| IV | Услови везани за предмет јавне набавке | стр. бр. 7 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | стр. бр. 8 до 11 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | стр. бр. 12 до 20 |
| VI-6 | Образац понуде | стр. бр. 20 до 52 |
| VII | Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке | стр. бр. 53 до 54 |
| VIII | Модел уговора | стр. бр. 55 до 63 |
| IX | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона | стр. бр. 64 до 65 |
| X | Образац изјаве да понуђач испуњава услове из важећи прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада | стр. бр. 66 |
| XI | Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова јавне набавке | стр. бр. 67 |
| XII | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона за подизвођача | стр. бр. 68 до 69 |
| XIII | Образац трошкова припреме понуде | стр. бр. 70 |
| XIV | Образац изјаве о независној понуди | стр. бр. 71 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ВП 4100

Адреса: Београдска 21, 21000 Нови Сад

Интернет страница: www.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 3226 су услуге –Хитне интервенције (на пумпама за течност, на главним инсталацијама водовода и канализације, на главним водовима и трафостаницама и на главним водовима и котловским постројењима), обликована по партијама.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Оквирног споразума којим се утврђују услови за закључивање појединачних уговора о јавној набавци радова.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт

Лице за контакт: Маријана Јанковић, бр.тел. 021/4835-299, fax: 021/4835-264

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је „Хитне интервенције“ обликован je у четри партије:

- партија 1 – Хитне интервенције на главним инсталацијама водовода и канализације (ОРН 45332300)

- партија 2 – Хитне интервенције на главним водовима и трафостаницама (ОРН 50711000),

- партија 3 – Хитне интервенције на главним водовима и котловским постројењима (ОРН 50720000),

- партија 4 – Хитне интервенције на пумпама за течност (ОРН 50511100)

2. Врста оквирног споразума

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума којим се утврђују услови за закључивање појединачних уговора о јавној набавци радова. Оквирни споразум ће бити закључен између једног наручиоца и једног извршиоца. Трајање оквирног споразума је две године (24 месеца). Оквирни споразум се закључује за сваку партију понаособ. На основу оквирног споразума закључиваће се појединачни уговори о јавној набавци радова у складу са чланом 40. став 5. Закона о јавним набавкама, а на начин који је утврђен закљученим споразумом.

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

1. Врста услуга:

Услуге на текућем одржавању инсталација (пумпе за течност, водовода и канализације, главним електроводовима и трафостаницама и инсталацијама термоенергетских постројења), у случају хаварије у  војним комплексима које користи Министарство одбране и Војска Србије.

2. Техничке спецификације

Техничке услови за извршење услуга и спецификација радова дати су у Поглављу IV конкурсне документације.

3. Квалитет

Добављач је дужан да у објекте уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије.

4. Количина и опис радова

Количина и опис радова ће бити дати у предмеру радова према указаним потребама Наручиоца.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Контрола извршених радова се врши приликом квалитативног прегледа и примопредаје, од стране комисије наручиоца, оценом да ли извршени радови испуњавају уговорени квалитет,  одговарају прописаном квалитету и стандардима Републике Србије.

Добављач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

6. Рок извршења радова

Утврђује се појединачним уговором.

IV  УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ВРСТА И КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста услуге јавне набавке је наведена у Обрасцу понуде (део VII. конкурсне документације).

Понуђачи морају испунити све горе наведене захтеве, јер ће у супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа.

- КВАЛИТЕТ

Квалитет реализоване услуге мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за врсту услуге која се изводи.

- КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН РЕАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Наручиоц је дужан да именује стручно лице за вођење надзора (надзорног органа) над извођењем  услуге.

Квалитативни пријем изведене услуге врши надзорни орган наручиоца.

Коначни обрачун врши надзорни орган прихватањем количина стварно реализованих услуга на рачуну Извођача радова.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ако Извођач не изврши све услуге (односно не изведе све позиције осим оних за које је надзорни орган дао сагласност да се не изведу)  у уговореном року, обавезан је да плати Инвеститору уговорну казну у висини од 2о/оо (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган констатује да су уговорене услуге извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5% (пет посто) од укупне вредности уговорение услуге.

У случају неблаговремене исплате рачуна, Извођач има право на наплату законске затезне камате.

- МЕРЕ СИГУРНОСТИ У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ

Извођач је дужан да за време извођења предметнии услуга спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач.

По завршетку радова, извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извођач.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да има радно ангажовано кључно особље које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, са следећим квалификацијама:

1.1 Да има минимум једно лице које има  лиценцу:

      - важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње  (Партија бр.2)

      - важећа лиценца 450 – одговорни извођач радова на електроинсталацијама (Партија бр.3)

      - важећа лиценца 430 – одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Партија бр.4)

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Новом Саду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу IX). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За доказивање поседовања сертификата и лиценци, приложити фотокопије истих.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова ( Докази из чл. 75. ст.1 тач.1-4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно je навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Свака попуњена страница понуде мора да буде оверена печатом понуђача и парафирана од стране одговорног лица понуђача.

Рок за подношење понуда је 30 ( тридесет ) дана од дана објављивања овог позива на Порталу службених гласила Републике Србије, односно до 10.00 часова последњег дана за подношење понуда ( 06.07.2020. године).

Понуда се подноси на адресу: ВП 4100 Ниви Сад, Београдска 21, 21000 Нови Сад, касарна „ Тврђава“.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, 30 ( тридесет) дана од дана објављивања овог позива на Порталу службених гласила Републике Србије, односно до 10.00 часова последњег дана за подношење понуда, без обзира на начин на који су послате (06.07.2020.године).

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 3226 – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ”

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити 06.07.2020. године са почетком у 10.30 часова, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 4100 Нови Сад, Београдска 21, 21000 Нови Сад, учионица бр. 52. објекат бр.2 у касарни ''Тврђава '' у Новом Саду.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

-Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (део VII-1, VII -2 и VII -5 конкурсне документације). У случају да наступа са подизвођачем, поред обрасца понуде (дела VII-1, VII-2 и VII-5 конкурсне документације), доставља и оверен образац VII-3 конкурсне документације. У случају подношења заједничке понуде, поред обрасца понуде (дела VII-1и VII-2  конкурсне документације), доставља и потписан и оверен образац VII-4 и VII-5 конкурсне документације, а не мора достављати образац VII--3 конкурсне документације;

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део IX конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних и додатних услова (зависно од статуса понуђача). Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део IX конкурсне документације) копира се за сваког члана из групе понуђача посебно, а потписује га и оверава његово одговорно лице. Уколико један члан из групе понуђача, сам испуњава неки од додатних услова, документ о доказу испуњености тог услова може се доставити само за тог члана и не мора се достављати за остале чланове из заједничке понуде.

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XII конкурсне документације) и сва

документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних услова (зависно од статуса подизвођача) Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и да је ималац права интелектуалне својине (део X конкурсне документације). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је оверава његово одговорно лице;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (део XI конкурсне документације). Напомена: Услучају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је и оверава његово одговорно лице;

- Изјаву о независној понуди (део XIV конкурсне документације); Напомена: У случају заједничке понуде изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача;

- Модел уговора (део VIII конкурсне документације) – Понуђач који је носилац посла,односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем мора попунити прву страницу (подаци о понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора. Понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем/има попуњава и члан 1.1. односно 1.2. модела уговора.

- ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа .

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

“ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 3226 – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ ”

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави (поред Обрасца понуде, део VII-1 и VII-2) попуњен, потписан и оверен образац VII-3, образац VII-5, као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XII. конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце (образац VII-3 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају када би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део VII-1 и VII-2) попуњен, потписан и оверен образац VII -4, образац VII -5, као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (део IX. конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац VII-4 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести сви чланови групе понуђача.

Образац понуде VII-6 је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (тачка од 1. до 6), а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана службеног пријема рачуна за испоручена добра у деловодству наручиоца. Плаћање изведених радова вршиће се према испостављеном рачуну.

ДПО настаје даном овере (контроле квалитета извршене услуге) од стране надзорног органа, који је дужан исти оверити у року од 3 (три) радна дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.

Плаћају се само стварно изведене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене на рачуну Испоручиоца услуге од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање рачуна на исплату.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- ВАЛУТА И НАЧИН ИСКАЗИВАЊА ЦЕНЕ:

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату

вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.Износ ПДВ-а исказати одвојено у процентима и динарској вредности.

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се

мењати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија ВП 4100 Нови Сад ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединачна цена.

11) ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,    ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12) ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 4100 ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горљем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. стат 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија ВП 4100 не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. ВП 4100 Нови Сад ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено!

Наручилац ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Питања се упућују на адресу: ВП 4100, ул Београдска 21, 21000 Нови Сад,, уз напомену "Објашњење – позив на број набавке 3226".

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама. Поред наведеног, наручилац задржава право да упути комисију која би обиласком производних, складишних, транспортних и других капацитета, непосредно се уверила у пословне и техничке способности за извршење набавке најповољнијег понуђача.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлуку о додели уговора донеће се применом критеријума “најнижа понуђена цена“. У случају да после спроведеног рангирања понуда две независне, прихватљиве понуде имају једнаку цену, наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок испоруке, а ако имају једнаку цену и исти рок испоруке биће изабрана понуда са дужим роком плаћања.

- ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (део IX. конкурсне документације).

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

- ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране подносиоца захтева најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Подносиоц захтева је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 80.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

- ЗАКЉУЧЕЊЕ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења на текст нацрта оквирног споразума од Дирекције за имовинско-правне послове Секретаријата Министраства одбране, а у случају да је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5) по добијању мишљења на текст нацрта уговора од Дирекције за имовинско-правне послове Секретаријата Министраства одбране.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу оквирног споразума у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног позива наручиоца. Позив за закључење оквирног споразума ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

- ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

Разлози за одбијање понуде

Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној документацији

- ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

- ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 (петнест) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део XIII. конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од _______2020. године за јавну набавку “Хитне интервенције”   ЈН број 3226.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност:

Партија бр.1: Хитне интервенције на главним инсталацијама водовода и

канализације

|  | ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 1 | Обележавање трасе водовода. | m1 | 1,00 |  |  |
| 2 | Исколчавање и обележавање трасе пре почетка радова са издвајањем протокола и нивелисањем у току извођења радова. | m1 | 1,00 |  |  |
| 3 | Обележавање и сигнализирање подземних комуналних инсталација које се укрштају са предметном трасом. | ком. | 1,00 |  |  |
| 4 | Излазак на терен Геомеханичке лабораторије, испитивање збијености постељице и горњег носећег слоја коловоза са издавањем атеста. Обрачун по комаду испитивања. | ком. | 1,00 |  |  |
| 5 | Изношење сигнализације на градилиште и одржавање исте. Обрачун по комаду постављеног саобраћајног знака са стопом и вертикалом. | ком. | 1,00 |  |  |
| 6 | Шлицовање обележених подземних инсталација ради одређивања положаја. Обрачун по комаду урађених шлицова. | ком. | 1,00 |  |  |
| 7 | Шлицовање необележених подземних инсталација ради одређивања положаја. Обрачун по комаду урађених шлицова. | ком. | 1,00 |  |  |
| 8 | Набавка материјала, израда и постављање привременог пешачког прелаза преко рова за време извођења радова. Обрачун по комаду постављеног пешачког прелаза. | ком. | 1,00 |  |  |
| 9 | Набавка материјала, израда и постављање привременог колског прелаза од челичне плоче димензија 4х2м преко рова за време извођења радова. Обрачун по комаду постављеног привременог колског прелаза. | ком. | 1,00 |  |  |
| 10 | Обезбеђење градилишта током извођења радова лаком заштитном оградом од летава. Обрачун по метру дужном постављене ограде. | m1 | 1,00 |  |  |
| 11 | Припремно - завршни радови, организација градилишта и завршно чишћење. | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | 2. УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 2.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 1 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине до 10 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 2 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине од 10 до 15 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 3 | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине од 15 до 20 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 4 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине до 10 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 5 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине од 10 до 15 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 6 | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине од 15 до 20 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 7 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине до 12 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 8 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 12 до 15 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 9 | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 25 до 25 cm. | m1 | 1,00 |  |  |
| 10 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине до 12 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 11 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине од 12 до 15 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 12 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине од 15 до 25 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 13 | Комбиновани ископ рова у земљишту друге категорије дубине до 2,0 m и то: |  |  |  |  |
|  | Ручни 80%: | m3 | 1,00 |  |  |
|  | Машински 20%: | m3 | 1,00 |  |  |
| 14 | Комбиновани ископ рова у земљишту друге категорије дубине од 1,0 до 2,0 m и то: Ручни 80%: Машински 20%: | m3 | 1,00 |  |  |
|  | Машински 20%: | m3 | 1,00 |  |  |
| 15 | Комбиновани ископ радне јаме у земљишту друге категорије дубине oд 1,0 до 2,0 m Ручни 80%: | m3 | 1,00 |  |  |
|  | Машински 20%: | m3 | 1,00 |  |  |
| 16 | Комбиновани ископ радне јаме у земљишту друге категорије дубине до 2,0 до 4,0 m и то: Ручни 80%: | m3 | 1,00 |  |  |
|  | Машински 20%: | m3 | 1,00 |  |  |
| 17 | Машински утовар у камион и одвоз на депонију која је удаљена до 7 km | m3 | 1,00 |  |  |
| 18 | Машински утовар у камион и одвоз на депонију која је удаљена више од 7 km | m3 | 1,00 |  |  |
| 19 | Рад камиона од 10 или 6 m3 на месту хаварије и то: Камион 10 m3 | час | 1,00 |  |  |
|  | Камион 6 m3 | час | 1,00 |  |  |
| 20 | Планирање и набијање дна рова. | m2 | 1,00 |  |  |
| 21 | Планирање постељице од песка d=10 cm. | m2 | 1,00 |  |  |
| 22 | Затрпавање рова песком око и изнад темена цеви . | m3 | 1,00 |  |  |
| 23 | Затрпавање рова шљунком око и изнад темена цеви . | m3 | 1,00 |  |  |
| 24 | Затрпавање рова и радне јаме песком. | m3 | 1,00 |  |  |
| 25 | Набавка, транспорт и разастирање тампон слоја ризле. | m3 | 1 |  |  |
| 26 | Рад вибро плоче на сабијању постељице и тампон слоја ризле. | час | 1,00 |  |  |
| 27 | Рушење постојећег зиданог ревизионог окна са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена до 7 km. Обрачун по комаду депонованог окна. | ком. | 1,00 |  |  |
| 28 | Рушење постојећег зиданог ревизионог окна са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена више од 7 km. Обрачун по комаду депонованог окна. | ком. | 1,00 |  |  |
| 29 | Рушење постојећег армиранобетонског шахта са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена до 7 km. Обрачун по комаду депонованог шахта. | ком. | 1,00 |  |  |
| 30 | Рушење постојећег армиранобетонског шахта са утоваром и одвозом на депонију која је удаљена више од 7 km. Обрачун по комаду депонованог шахта. | ком. | 1,00 |  |  |
| 31 | Рушење постојећег шахт поклопца и предаја инвеститору. | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 2. УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 3.ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 1 | Разупирање рова дубине до 2,0 m за време извођења радова. | m2 подгра де | 1,00 |  |  |
| 2 | Разупирање рова дубине од 2,0 до 4,0 m за време извођења радова. | m2 подгра де | 1,00 |  |  |
| 3 | Разупирање рова дубине од 4,0 до 6,0 м за време извођења радова. | m2 подгра де | 1,00 |  |  |
| 4 | Подграда радне јаме са формирањем рама дубине до 4,0 m за време извођења радова. | m2 подг. радне јаме | 1,00 |  |  |
| 5 | Подграда радне јаме са формирањем рама дубине од 4,0 до 6,0 m за време извођења радова. | m2 подг. радне јаме | 1,00 |  |  |
| 6 | Подграда радне јаме Larsen (или еквивалент) талпама са формирањем рама дубине преко 6,0 м за време извођења радова | m2 подг. радне јаме | 1,00 |  |  |
|  | 3. УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 4.БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 1 | Израда бетонске кинете бетоном MB 20 у одговарајућој оплати. | m3 | 1,00 |  |  |
| 2 | Бетонирање армиранобетонских плоча бетоном MB 30 са набавком и монтажом арматуре од 7,9 kg/m3 до 15 kg/m3 плоче и израдом потребне оплате. | m3 | 1,00 |  |  |
| 3 | Бетонирање бетоном MB 30 са израдом потребне оплате обрачун по m³ бетона. | m3 | 1,00 |  |  |
| 4 | Бетонирање армиранобетонских плоча бетоном МБ30 са набавком и монтажом арматуре преко15кг/м3 плоче и израдом потребне оплате. | m3 | 1,00 |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и уградња армирано- бетонских елемената за шахтове, комплет са конусним завршетком и уграђеним пењалицама. | m3 | 1,00 |  |  |
| 6 | Замена оштећених пењалица са набавком и уградњом нових LG пењалица. | ком. | 1,00 |  |  |
| 7 | Израда бетонских анкер блокова, на местима где се ломи водоводна мрежа и у шахтовима за подупирање ливених комада. У цену је урачуната и израда одговарајуће оплате. Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона. | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 4. УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 5. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 5.2. | Отклањање кварова на водоводној мрежи |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) цеви, PE 100, за питку воду, радни притисак PN 10/20°C. Цеви обележене плавом бојом, ознаком произвођача, тип, притисак и датум производње. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 1.1. | DN 25 (¾") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.2. | DN 32 (1") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.3. | DN 40 (5/4") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.4. | DN 50 (6/4") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.5. | DN 63 (2") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.6. | DN 75 (2 ½") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.7. | DN 90 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.8. | DN 110 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.9. | DN 125 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.10. | DN 140 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.11. | DN 160 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.12. | DN 180 | m' | 1,00 |  |  |
| 1.13. | DN 200 | m' | 1,00 |  |  |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) туљка са летећом прирубницом, PE 100, за питку воду, бризган. Прирубница антикорозивно заштићена епокси прахом. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме). Обрачун се врши по уграђеном туљку, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 2.1. | DN 25 (¾") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.2. | DN 32 (1") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.3. | DN 40 (5/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.4. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.5. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.6. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.7. | DN 90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.8. | DN 110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.9. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.10. | DN 140 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.11. | DN 160 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.12. | DN 180 | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.13. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) колена 90°, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 3.1. | DN 25 (¾") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.2. | DN 32 (1") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.3. | DN 40 (5/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.4. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.5. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.6. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.7. | DN 90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.8. | DN 110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.9. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.10. | DN 140 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.11. | DN 160 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.12. | DN 180 | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.13. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) колена 45°, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 4.1. | DN 25 (¾") | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.2. | DN 32 (1") | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.3. | DN 40 (5/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.4. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.5. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.6. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.7. | DN 90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.8. | DN 110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.9. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.10. | DN 140 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.11. | DN 160 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.12. | DN 180 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.13. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) Т комада, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 5.1. | DN 50 (6/4") | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.2. | DN 63 (2") | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.3. | DN 75 (2 ½") | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.4. | DN 90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.5. | DN 110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.6. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.7. | DN 140 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.8. | DN 160 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.9. | DN 180 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.10. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) Т комада редукованог, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 6.1. | DN 63/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.2. | DN 110/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.3. | DN 110/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.4. | DN 110/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.5. | DN 125/110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.6. | DN 140/110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.7. | DN 160/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.8. | DN 160/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.9. | DN 160/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.10. | DN 160/110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.11. | DN 200/110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.12. | DN 200/160 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7 | Набавка материјала, транспорт и уградња PE (полиетилен) редукције, PE 100. У цену је урачунат рад машине за варење и сви материјали неопходни за његову уградњу. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 7.1. | DN 75/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.2. | DN 75/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.3. | DN 90/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.4. | DN 90/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.5. | DN 90/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.6. | DN 110/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.7. | DN 110/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.8. | DN 110/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.9. | DN 110/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.10. | DN 125/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.11. | DN 125/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.12. | DN 125/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.13. | DN 125/110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.14. | DN 140/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.15. | DN 140/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.16. | DN 140/110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.17. | DN 140/125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.18. | DN 160/63 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.19. | DN 160/75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.20. | DN 160/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.21. | DN 160/110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.22. | DN 160/125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.23. | DN 160/140 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.24. | DN 180/110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.25. | DN 180/125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.26. | DN 180/140 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.27. | DN 180/160 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.28. | DN 200/110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.29. | DN 200/160 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.30. | DN 200/180 | ком. | 1,00 |  |  |
| 8 | Набавка материјала, транспорт и уградња PVC (поливинил-хлорид) цеви, за питку воду, PN 10, укључујући заптивни прстен. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 8.1. | DN 90 | m' | 1,00 |  |  |
| 8.2. | DN 110 | m' | 1,00 |  |  |
| 8.3. | DN 125 | m' | 1,00 |  |  |
| 8.4. | DN 140 | m' | 1,00 |  |  |
| 8.5. | DN 160 | m' | 1,00 |  |  |
| 8.6. | DN 180 | m' | 1,00 |  |  |
| 8.7. | DN 200 | m' | 1,00 |  |  |
| 9 | Набавка материјала, транспорт и уградња полиестер цеви за водовод за радни притисак PN10 бара, крутости 5000. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 9.1. | DN 300 | m' | 1,00 |  |  |
| 10 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFK комада PN 10 (лук са прирубницама) 45°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 10.1. | DN 80/45° | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.2. | DN 100/45° | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.3. | DN 150/45° | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.4. | DN 200/45° | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.5. | DN 250/45° | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.6. | DN 300/45° | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.7. | DN 350/45° | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.8. | DN 400/45° | ком. | 1,00 |  |  |
| 11 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFK комада PN 10 (лук са прирубницама) 22,5°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 11.1. | DN 80/22,5° | ком. | 1,00 |  |  |
| 11.2. | DN 100/22,5° | ком. | 1,00 |  |  |
| 11.3. | DN 150/22,5° | ком. | 1,00 |  |  |
| 11.4. | DN 200/22,5° | ком. | 1,00 |  |  |
| 12 | Набавка материјала, транспорт и уградња Q комада PN 10 (лук са прирубницама) 90°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 12.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 12.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 12.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 12.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 13 | Набавка материјала, транспорт и уградња N комада PN 10 (лук са прирубницама и стопом) 90°. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 13.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 13.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 13.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 13.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14 | Набавка материјала, транспорт и уградња FF комада PN 10.Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу(одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике и дужине (D/L): |  |  |  |  |
| 14.1. | DN 80/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.2. | DN 80/200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.3. | DN 80/300 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.4. | DN 80/400 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.5. | DN 80/500 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.6. | DN 80/1000 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.7. | DN 100/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.8. | DN 100/200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.9. | DN 100/300 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.10. | DN 100/400 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.11. | DN 100/500 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.12. | DN 100/1000 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.13. | DN 150/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.14. | DN 150/200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.15. | DN 150/300 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.16. | DN 150/400 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.17. | DN 150/500 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.18. | DN 150/1000 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.19. | DN 200/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.20. | DN 200/200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.21. | DN 200/300 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.22. | DN 200/400 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.23. | DN 200/500 | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.24. | DN 200/1000 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15 | Набавка материјала, транспорт и уградња F комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике и дужине (D/L): |  |  |  |  |
| 15.1. | DN 80/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.2. | DN 80/200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.3. | DN 80/300 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.4. | DN 80/400 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.5. | DN 80/500 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.6. | DN 80/1000 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.7. | DN 100/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.8. | DN 100/200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.9. | DN 100/300 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.10. | DN 100/400 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.11. | DN 100/500 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.12. | DN 100/1000 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.13. | DN 150/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.14. | DN 150/200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.15. | DN 150/300 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.16. | DN 150/400 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.17. | DN 150/500 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.18. | DN 150/1000 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.19. | DN 200/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.20. | DN 200/200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.21. | DN 200/300 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.22. | DN 200/400 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.23. | DN 200/500 | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.24. | DN 200/1000 | ком. | 1,00 |  |  |
| 16 | Набавка материјала, транспорт и уградња EKS комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 16.1. | DN 90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 16.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 16.3. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 16.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 16.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 17 | Набавка материјала, транспорт и уградња FKS комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 17.1. | DN 90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 17.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 17.3. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 17.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 17.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 18 | Набавка материјала, транспорт и уградња T комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 18.1. | DN 80/65 | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.2. | DN 80/80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.3. | DN 100/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.4. | DN 100/80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.5. | DN 100/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.6. | DN 150/80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.7. | DN 150/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.8. | DN 150/150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.9. | DN 200/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.10. | DN 200/150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.11. | DN 200/200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 19 | Набавка материјала, транспорт и уградња TТ комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 19.1. | DN 80/65 | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.2. | DN 80/80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.3. | DN 100/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.4. | DN 100/80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.5. | DN 100/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.6. | DN 150/80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.7. | DN 150/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.8. | DN 150/150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.9. | DN 200/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.10. | DN 200/150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.11. | DN 200/200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 20 | Набавка материјала, транспорт и уградња FFR комада (редукција са прирубницама) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 20.1. | DN 80/50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 20.2. | DN 80/65 | ком. | 1,00 |  |  |
| 20.3. | DN 100/80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 20.4. | DN 125/80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 20.5. | DN 125/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 20.6. | DN 150/80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 20.7. | DN 150/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 20.8. | DN 150/125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 20.9. | DN 200/80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 20.10. | DN 200/100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 20.11. | DN 200/150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 21 | Набавка материјала, транспорт и уградња X комада (слепа прирубница) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 21.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 21.2. | DN 65 | ком. | 1,00 |  |  |
| 21.3. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 21.4. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 21.5. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 21.6. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 21.7. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 22 | Набавка материјала, транспорт и уградња XG комада (прирубница са навојем) PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 22.1. | DN 50/50(2") | ком. | 1,00 |  |  |
| 22.2. | DN 80/50(2") | ком. | 1,00 |  |  |
| 22.3. | DN 80/63(2 ½") | ком. | 1,00 |  |  |
| 22.4. | DN 80/80(3") | ком. | 1,00 |  |  |
| 22.5. | DN 100/50(2") | ком. | 1,00 |  |  |
| 22.6. | DN 100/80(3") | ком. | 1,00 |  |  |
| 22.7. | DN 150/80(3") | ком. | 1,00 |  |  |
| 23 | Набавка материјала, транспорт и уградња МДК комада PN 10. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену комада су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 23.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 23.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 23.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 23.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 24 | Набавка материјала, транспорт и уградња пљоснатог затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 24.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 24.2. | DN 65 | ком. | 1,00 |  |  |
| 24.3. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 24.4. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 24.5. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 24.6. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 24.7. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 25 | Набавка материјала, транспорт и уградња овалног затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 25.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 25.2. | DN 65 | ком. | 1,00 |  |  |
| 25.3. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 25.4. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 25.5. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 25.6. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 25.7. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 25.8. | DN 250 | ком. | 1,00 |  |  |
| 26 | Набавка материјала, транспорт и уградња ваздушног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 26.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 26.2. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 26.3. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 26.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 26.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 27 | Набавка материјала, транспорт и уградња затварача са летећом прирубницом. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу |  |  |  |  |
|  | (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 27.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 27.2. | DN 65 | ком. | 1,00 |  |  |
| 27.3. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 27.4. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 27.5. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 27.6. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 27.7. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 28 | Набавка материјала, транспорт и уградња лептирастог затварача. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 28.1. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 28.2. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 29 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратне клапне. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 29.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 29.2. | DN 65 | ком. | 1,00 |  |  |
| 29.3. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 29.4. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 29.5. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 29.6. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 29.7. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 30 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 30.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 30.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 30.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 30.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 31 | Набавка материјала, транспорт и уградња надземног хидранта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 31.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 31.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 32 | Набавка материјала, транспорт и уградња подземног хидранта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 32.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 32.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 33 | Набавка материјала, транспорт и уградња уградбене гарнитуре. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 33.1. | DN 50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 33.2. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 33.3. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 33.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 33.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 34 | Набавка материјала, транспорт и уградња уличне капе за уградбену гарнитуру. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће димензије: |  |  |  |  |
| 34.1. | Мања, за кућне прикључке | ком. | 1,00 |  |  |
| 34.2. | Већа, за затвараче на мрежи | ком. | 1,00 |  |  |
| 34.3. | Овална, за подземне хидранте | ком. | 1,00 |  |  |
| 35 | Набавка материјала, транспорт и уградња шахт поклопца са рамом, светли отвор Ø600, носивост 125 kN. Обрачун се врши по уграђеном комаду. | ком. | 1,00 |  |  |
| 36 | Набавка материјала, транспорт и уградња шахт поклопца са рамом, светли отвор Ø600, носивост 400 kN. Обрачун се врши по уграђеном комаду. | ком. | 1,00 |  |  |
| 37 | Набавка материјала, транспорт и уградња Е мултиџоинта. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 37.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 37.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 37.3. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 37.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 37.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 38 | Набавка материјала, транспорт и уградња У мултиџоинта. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 38.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 38.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 38.3. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 38.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 38.5. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 39 | Набавка материјала, транспорт и уградња фланш адаптера. Обрачун се врши по уграђеном комаду. У цену су урачунати и сви материјали неопходни за његову уградњу (одговарајући вијци, навртке, подлошке, дихтунг гуме) за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 39.1. | DN 90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 39.2. | DN 110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 39.3. | DN 140 | ком. | 1,00 |  |  |
| 39.4. | DN 160 | ком. | 1,00 |  |  |
| 39.5. | DN 180 | ком. | 1,00 |  |  |
| 39.6. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 40 | Набавка материјала, транспорт и уградња штрауб спојнице. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 40.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 40.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 40.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 40.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 40.5. | DN 250 | ком. | 1,00 |  |  |
| 41 | Набавка материјала, транспорт и уградња репарационе спојнице (куплунг шелна). Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 41.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 41.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 41.3. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 41.4. | DN 200 | ком. | 1,00 |  |  |
| 41.5. | DN 250 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.3. | Отклањање кварова на водоводном прикључку |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованих челичних цеви. У цену је урачунат и рад справе за нарезивање навоја и сав додатни материјал неопходан за уградњу. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 1.1. | DN 15 (1/2") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.2. | DN 20 (3/4") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.3. | DN 25 (1") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.4. | DN 30 (5/4") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.5. | DN 40 (6/4") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.6. | DN 50 (2") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.7. | DN 63 (2 1/2") | m' | 1,00 |  |  |
| 1.8. | DN 75 (3") | m' | 1,00 |  |  |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и уградња прохромске огрлице са унутрашњим навојем за кућне прикључке, за PVC-PEHD цеви. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 2.1. | DN 63/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.2. | DN 75/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.3. | DN 90/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.4. | DN 110/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.5. | DN 125/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.6. | DN 140/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.7. | DN 160/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.8. | DN 180/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и уградња КВП главe са затварачем за огрлице за PVC-PEHD цеви – 2“ СН. Излаз на КВП глави 2" УН. Обрачун се врши по уграђеном комаду. | ком. | 1,00 |  |  |
| 4 | Набавка материјала, транспорт и уградња главе са затварачем и одговарајућим појасом (ИМП шелна) за АЦ цеви, DN/2". Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 4.1. | DN 80 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.2. | DN 100 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.3. | DN 125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.4. | DN 150 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5 | Набавка материјала, транспорт и уградња сервис вентила, за кућне прикључке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 5.1. | DN 1" вертикални | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.2. | DN 2" вертикални | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.3. | DN 1" хоризонтални | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.4. | DN 2" хоризонтални | ком. | 1,00 |  |  |
| 6 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог дупле нипле. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 6.1. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.2. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.3. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.4. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.5. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.6. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.7. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованe редукције. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 7.1. | DN 3/4"-1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.2. | DN 1"-1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.3. | DN 1"-3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.4. | DN 5/4"-1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.5. | DN 5/4"-3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.6. | DN 5/4"-1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.7. | DN 6/4"-3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.8. | DN 6/4"-1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.9. | DN 6/4"-5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.10. | DN 2"-3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.11. | DN 2"-1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.12. | DN 2"-5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.13. | DN 2"-6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.14. | DN 2 1/2"-1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.15. | DN 2 1/2"-5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.16. | DN 2 1/2"-6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.17. | DN 2 1/2"-2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.18. | DN 3"-1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.19. | DN 3"-5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.20. | DN 3"-6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.21. | DN 3"-2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.22. | DN 3"-2 ½" | ком. | 1,00 |  |  |
| 8 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог муфа. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 8.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 9 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог колена. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 9.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 9.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 9.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 9.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 9.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 9.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 9.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 9.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 10 | Набавка материјала, транспорт и уградња поцинкованог Т комада. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 10.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 10.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 10,8 | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 11 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане клизне спојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 11.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 11.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 11.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 11.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 11.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 11.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 11.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 11.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 12 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане штуцне са холендером. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 12.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 12.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 12.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 12.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 12.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 12.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 12.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 12.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 13 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане полуспојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 13.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 13.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 13.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 13.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 13.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 13.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 13.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 13.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 14 | Набавка материјала, транспорт и уградња месингане спојке. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 14.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 14.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 15 | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганог пропусног вентила тип 83. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 15.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 15.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 16 | Набавка материјала, транспорт и уградња месинганог пропусног вентила тип 125. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 16.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 16.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 16.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 16.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 16.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 16.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 16.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 16.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 17 | Набавка материјала, транспорт и уградња кугластог вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 17.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 17.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 17.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 17.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 17.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 17.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 17.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 17.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 18 | Набавка материјала, транспорт и уградња неповратног вентила. Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 18.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 18.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 19 | Набавка материјала, транспорт и уградња репарационе спојнице (куплунг шелна). Обрачун се врши по уграђеном комаду, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 19.1. | DN 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.2. | DN 3/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.3. | DN 1" | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.4. | DN 5/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.5. | DN 6/4" | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.6. | DN 2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.7. | DN 2 1/2" | ком. | 1,00 |  |  |
| 19.8. | DN 3" | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.3.. | Отклањање кварова на канализационој мрежи |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојецих ,набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ канализационих цеви. Обрачун се врши по метру дужном уграђене цеви за следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 1.1 | фи 50 мм | m' | 1,00 |  |  |
| 1.2 | фи 75 мм | m' | 1,00 |  |  |
| 1.3. | фи 110 мм | m' | 1,00 |  |  |
| 1.4 | фи 125 мм | m' | 1,00 |  |  |
| 1.5 | фи 160 мм | m' | 1,00 |  |  |
| 1.6 | фи 200 мм | m' | 1,00 |  |  |
| 1.7 | фи 250 мм | m' | 1,00 |  |  |
| 2. | Демонтажа постојецих ,набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ канализационог лука од 45 степени. Обрачун се врши покомаду следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 2.1 | фи 50 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.2 | фи 75 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.3. | фи 110 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.4 | фи 125 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.5 | фи 160 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.6 | фи 200 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 2.7 | фи 250 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 3. | Демонтажа постојецих ,набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ канализационог лука од 90 степени. Обрачун се врши покомаду следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 3.1 | фи 50 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.2 | фи 75 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.3. | фи 110 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.4 | фи 125 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.5 | фи 160 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.6 | фи 200 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 3.7 | фи 250 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 4 | Демонтажа постојецих ,набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ канализациононих редукција . Обрачун се врши покомаду следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 4.1 | ф160/ф125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.2 | ф125/ф110 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.3 | ф110/ф75 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.4 | ф75/ф50 | ком. | 1,00 |  |  |
| 4.5 | ф160/ф125 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтажа постојецих ,набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ канализациононих косих рачви . Обрачун се врши покомаду следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 5.1 | ф160/160/45 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.2 | ф160/125/45 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.3 | ф125/50/45 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.4 | ф110/50/45 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.5 | ф110/110/45 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.6 | ф75/75/45 | ком. | 1,00 |  |  |
| 5.7 | ф50/50/45 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6 | Демонтажа постојецих ,набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ канализационх правих рачви . Обрачун се врши покомаду следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 6.1 | ф160/160/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.2 | ф125/125/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.3 | ф110/110/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.4 | ф75/75/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.5 | ф50/50/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.6 | ф160/110/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.7 | ф125/110/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.8 | ф110/75/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 6.9 | ф75/50/90 | ком. | 1,00 |  |  |
| 7 | Ннабавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ канализационе ревизије. Обрачун се врши покомаду следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 7.1 | фи 50 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 72 | фи 75 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 73 | фи 110 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.4 | фи 125 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 7.5 | фи 160 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 8. | Демонтажа постојецих ,набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ канализационе клизних спојки. Обрачун се врши покомаду следеће пречнике: |  |  |  |  |
| 8.1 | фи 110 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.2 | фи 125 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 8.3 | фи 160 мм | ком. | 1,00 |  |  |
| 9 | Демонтажа постојецих ,набавка материјала, транспорт и уградња керамичке ВЦ шоље са свим везивним елементима. Обрачун се врши покомаду следећетипове: |  |  |  |  |
| 9.1 | WC шоља ''Симплон“ (одвод у под) | ком. | 1,00 |  |  |
| 9.2 | WC шоља ''Балтик“ (одвод у зид) | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 5. УКУПНО МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 6. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ИЗНОС |
| 1 | Снижавање нивоа подземних вода приликом радова на санацији водоводне мреже. Ценом обухватити допрему, монтажу и пуштање у рад иглофилтерског система. | час | 1,00 |  |  |
| 2 | Подбушивање испод коловоза машином за бушење. Обрачун се врши по дужном метру подбушеног коловоза, за следеће пречнике: |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | m1 | 1,00 |  |  |
|  | Ø 160 | m1 | 1,00 |  |  |
|  | Ø 200 | m1 | 1,00 |  |  |
|  | Ø 250 | m1 | 1,00 |  |  |
|  | Ø 300 | m1 | 1,00 |  |  |
|  | Ø 400 | m1 | 1,00 |  |  |
| 3 | Рад муљне пумпе на препумпавању из шахта. | час | 1,00 |  |  |
| 4 | Рад муљне пумпе на препумпавању из рова. | час | 1,00 |  |  |
| 5 | Рад фекалне пумпе на препумпавању из шахта. | час | 1,00 |  |  |
| 6 | Рад фекалне пумпе на препумпавању из рова. | час | 1,00 |  |  |
| 7 | Рад радника на одгушењњу канализационих инсталација са свом потребном опремом иалатима | час | 1.00 |  |  |
| 8 | Рад радника на дежурству поред иглофилтерског система и пумпи. | час | 1,00 |  |  |
| 9 | Рад агрегата снаге од 3 до 5 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  |  |
| 10 | Рад агрегата снаге од 5 до 8 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  |  |
| 11 | Рад агрегата снаге од 8 до 14 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  |  |
| 12 | Рад агрегата снаге од 14 до 20 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  |  |
| 13 | Рад агрегата снаге 40 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  |  |
| 14 | Рад агрегата снаге 60 kW за време хаварије. Ценом обухватити транспорт и пуштање у рад. | час | 1,00 |  |  |
| 15 | Снимање камером хаварисаних цевовода. | час | 1,00 |  |  |
| 16 | Набавка, транспорт и ручна уградња иберлауфа у рову испод АБ плоче за стабилизацију расквашеног подтла у слоју дебљине 50 cm, збијање до носивости 25 МPа. | m3 | 1,00 |  |  |
| 17 | Набавка, транспорт и уградња природног шљунка за затрпавање рова због брзине збијања и асфалтирања коловоза. | m3 | 1,00 |  |  |
| 18. | Пробијање отвора у зиду од опеке Д=15 цм за постављање инсталација пречника 10цм-25цм | ком | 1.00 |  |  |
| 19. | Пробијање отвора у зиду од опеке Д=25-50 цм за постављање инсталација пречника 10цм-25цм | ком | 1.00 |  |  |
| 20 | Пробијање отвора у бетонским таваницама Д015-25цм за постављање инсталација пречника 10цм-25цм | ком | 1,00 |  |  |
| 21 | Затварање отвора у зиду и таваницама (дозиђивање и малтерисање) после поправке исталација., у цену урачунат сав потребан материјал | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 6. УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 4. БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 5. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 6. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | СВЕУКУПНО |  |  |  |  |

Партија бр.2: Хитне интервенције на главним водовима и трафостаницама

|  | Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА |  | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ТРАФО СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |
| I | ВН ПОСТРОЈЕЊЕ |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Излазак на лице места и детекција квара на ВН постројењу. Обрачу по ефектибном часу. | ФЧ | 1,00 |  |  |
|  | 2 | Изналажење квара на подземним кабловима коришћењем мерних уређаја (кола). Обрачун по месту квара | ком | 1,00 |  |  |
| II | РАСТАВЉАЧИ, ТРАФОИ, НН ИЗОЛАТОРИ ТРАФОА, ВН ОСИГУРАЧИ , РЕЛЕЈИ, НН ПРЕКИДАЧИ, ВН КАБЛОВСКЕ ЗАВРШНИЦЕ Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Демонтажа постојећег ,набавка и монтажа новог ВН 20кВ линијског растављача. | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 2 | Демонтажа постојећег , набавка и монтажа новог растављача 20кВ, 630А у водном пољу | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 3 | Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог ВН 20кВ, 630А растављаача са ВН осигурачима у трафо пољу. | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 4 | Набавка и замена неисправних ВН 20кВ изолатора на ВН растављачима. | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог ВН 20кВ, осигурача 10-80А. | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 6 | Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог Напонског мерног трафоа 20/1,73/110/1,73В | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 7 | Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог струјног мерног трафоа ВН 20кВ | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 8 | Демонтажа постојећих ,набавка и уградња нових ВН 20кВ изолатора на трафоу. | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 9 | Демонтажа постојећих, набавка и уградња нових НН изолатора на трафоу | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 10 | Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог бухолц ралеа | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 11 | Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог НН прекидача 1250А (довод са трафоа) | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 12 | Исто као претходна тачка само 1600А | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 13 | Демонтажа постојећих , набавка и уградња нови постоља НВ 3п осигурача 250А | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 14 | Исто као претходна тачка само 400А | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 15 | Испорука и уградња патрона НВ-2/3 осигурача 100-400А | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 16 | Набавка и израда кабловске спојнице на ВН каблу 20кВ, 3х35-70мм² | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 17 | Набавка и израда кабловских завршница на ВН кабловима | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 18 | Испорука и уградња ВН кабла ХНР 3х50 мм² | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 19 | Исто као претходна тачка само ХНР 3х70 мм² | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 20 | Исто као претходна тачка само ХНР 1х50 мм² | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 21 | Исто као претходна тачка само ХНР А 1х150 мм² | ком. | 1,00 |  |  |
| B | ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА |  |  |  |  |  |
| I | 1 | Излазак на лице места и детекција квара на ел. инсталацијама. Обрачун по ефективном часу | ЕЧ | 1,0 |  |  |
|  | 2 | Демонтажа постојеће инсталације и РО. Обрачун по ефективном часу | ЕЧ | 1,0 |  |  |
| II | Израда ел. инсталације - постављање напојних каблова за РО и РТ. Цена подразумева, набавку свог потребног материјала ( траке упозорења, ПВЦ штитници и сл.) и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције, у цену нијје урачунат ископ рова. |  |  |  |  |  |
|  | 1 | РР00 5х2,5 | m | 1 |  |  |
|  | 2 | РР00 5х4 | m | 1 |  |  |
|  | 3 | РР00 5х6 | m | 1 |  |  |
|  | 4 | РР00 5х10 | m | 1 |  |  |
|  | 5 | РР00 5х16 | m | 1 |  |  |
|  | 6 | РР00 4х16 | m | 1 |  |  |
|  | 7 | РР00 4х25 | m | 1 |  |  |
|  | 8 | РР00 4х35 | m | 1 |  |  |
|  | 9 | РР00 4х50 | m | 1 |  |  |
|  | 10 | РР00 4х70 | m | 1 |  |  |
|  | 11 | РР00 4х95 | m | 1 |  |  |
|  | 12 | РР00 4х150 | m | 1 |  |  |
|  | 13 | РР00 4х185 | m | 1 |  |  |
|  | 14 | РР00 4х240 | m | 1 |  |  |
|  | 15 | PР00 А 4х16 | m | 1 |  |  |
|  | 16 | Р00 А 4х25 | m | 1 |  |  |
|  | 17 | PР00 А 4х35 | m | 1 |  |  |
|  | 18 | РP00 А 4х50 | m | 1 |  |  |
|  | 19 | PР00 А 4х70 | m | 1 |  |  |
|  | 20 | PР00 А 4х95 | m | 1 |  |  |
|  | 21 | РP00 А 4х120 | m | 1 |  |  |
|  | 22 | РP00 А 4х150 | m | 1 |  |  |
|  | 23 | РP00 А 4х185 | m | 1 |  |  |
|  | 24 | РР00 А 4х240 | m | 1 |  |  |
|  | 25 | РР00 1х6 | m | 1 |  |  |
|  | 26 | РР00 1х10 | m | 1 |  |  |
|  | 27 | РР00 1х16 | m | 1 |  |  |
|  | 28 | РР00 1х25 | m | 1 |  |  |
|  | 29 | РР00 1х35 | m | 1 |  |  |
|  | 30 | РР00 1х50 | m | 1 |  |  |
|  | 31 | РР00 1х70 | m | 1 |  |  |
|  | 32 | РР00 1х95 | m | 1 |  |  |
| III | Израда ел. инсталације - постављање струјних кругова прикључница и расвете кабловима у зид, поп каналицама или обујмицама Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |  |  |
|  | 1 | РР-У 3х1,5 | m | 1 |  |  |
|  | 2 | РР-У 3х2,5 | m | 1 |  |  |
|  | 3 | РР-У 5х1,5 | m | 1 |  |  |
|  | 4 | РР-У 5х2,5 | m | 1 |  |  |
|  | 5 | РР-У 5х4 | m | 1 |  |  |
|  | 6 | РР-У 5х6 | m | 1 |  |  |
|  | 7 | РР-У 5х10 | m | 1 |  |  |
|  | 8 | LiyCy 3x0,75 | m | 1 |  |  |
|  | 9 | Проводници П/Ф 1мм² | m | 1 |  |  |
|  | 10 | Проводници П/Ф 1мм² | m | 1 |  |  |
|  | 11 | Проводници П/Ф 2,5мм² | m | 1 |  |  |
|  | 12 | Проводници П/Ф 4,0мм² | m | 1 |  |  |
|  | 13 | Проводници П/Ф 6,0мм² | m | 1 |  |  |
|  | 14 | Проводници П/Ф 10мм² | m | 1 |  |  |
|  | 15 | Проводници П/Ф 16мм² | m | 1 |  |  |
|  | 16 | Проводници П/Ф 25мм² | m | 1 |  |  |
|  | 17 | Проводници П/Ф 35мм² | m | 1 |  |  |
|  | 18 | Проводници П/Ф 50мм² | m | 1 |  |  |
|  | 19 | Проводници П/Ф 70мм² | m | 1 |  |  |
| IV | ИСПОРУКА И УГРАДЊА ЦРЕВА И КАНАЛИЦЕ Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Гибљиво црево Ф11 | m | 1 |  |  |
|  | 2 | Гибљиво црево Ф16 | m | 1 |  |  |
|  | 3 | Гибљиво црево Ф21 | m | 1 |  |  |
|  | 4 | Гибљиво црево Ф29 | m | 1 |  |  |
|  | 5 | Гибљиво црево Ф36 | m | 1 |  |  |
|  | 6 | ПНК 50/50 | m | 1 |  |  |
|  | 7 | ПНК 100/50 | m | 1 |  |  |
|  | 8 | ПНК 160/50 | m | 1 |  |  |
|  | 9 | ПНК 200/50 | m | 1 |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Прикључница 1ф ОГ | ком | 1,0 |  |  |
|  | 2 | Прикључница 3ф ОГ | ком | 1,0 |  |  |
|  | 3 | Прикључница енергетска 5п 63А | ком | 1,0 |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Гребенаста склопка 10-16А, 53-у | ком | 1,0 |  |  |
|  | 2 | Гребенаста склопка 25А, 53-у | ком | 1,0 |  |  |
|  | 3 | Гребенаста склопка 40А, 53-у | ком | 1,0 |  |  |
|  | 4 | Гребенаста склопка 63А, 10-у | ком | 1,0 |  |  |
|  | 5 | Гребенаста склопка 63А, 53-у | ком | 1,0 |  |  |
|  | 6 | Гребенаста склопка 100А, 10-у | ком | 1,0 |  |  |
|  | 7 | Гребенаста склопка 200А, 10-у | ком | 1,0 |  |  |
|  | 8 | Kомпакт склопка са поднапонским окидачем 160/63-100А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 9 | Компакт склопка са посднапонским окидачем 250/200-250А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 10 | Компакт склопка са посднапонским окидачем 400А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 11 | Компакт склопка са посднапонским окидачем 800А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 12 | Контактор 230В, 16А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 13 | Контактор 230В, 25А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 14 | Контактор 230В, 40А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 15 | Контактор 230В, 63А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 16 | Контактор 230В, 80А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 17 | Контактор 230В, 100А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 18 | Контактор 230В, 200-225А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 19 | Контактор 230В, 400А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 20 | Контактор 230В, 630А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 21 | Контактор 230В,800А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 22 | Помоћни реле 24-230В, 10А са 2х(НО+НЦ) | ком | 1,0 |  |  |
|  | 23 | Временски реле | ком | 1,0 |  |  |
|  | 24 | Аутоматски осигурачи 4-40А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 25 | Аутоматски осигурачи 50-63А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 26 | Аутоматски осигурач 2-4А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 27 | ЗУДС (ФИД) склопка 16/0,03А, 1п | ком | 1,0 |  |  |
|  | 28 | ЗУДС (ФИД) склопка 25-63/0,5А, 3п | ком | 1,0 |  |  |
|  | 29 | ЗУДС (ФИД) склопка 25-63/0,03А, 3п | ком | 1,0 |  |  |
|  | 30 | Осигурач растављач 3п, 125/10-125А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 31 | Осигурач растављач 3п, 160/10-160А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 32 | Осигурач растављач 3п, 250/50-250А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 33 | Осигурач растављач 3п, 400/250-400А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 34 | Осигурач растављач 3п, 630/630А | ком | 1,0 |  |  |
|  | 35 | Патрон НВ-2 10-630А, | ком | 1,0 |  |  |
|  | 36 | Пловак за детекцију нивоа течности (фекалија) | ком | 1,0 |  |  |
|  | 37 | ПОК каналице 20х20 | m | 1,00 |  |  |
|  | 38 | ПОК каналице 40х20 | m | 1,00 |  |  |
|  | 39 | ПОК каналице 60х40 | m | 1,00 |  |  |
|  | 40 | ПОК каналице30х60 | m | 1,00 |  |  |
|  | 41 | Редне стезаљке 4-10 мм² | ком | 1,0 |  |  |
|  | 42 | Редне стезаљке 16-25 мм² | ком | 1,0 |  |  |
|  | 43 | Редне стазаљке 35-50 мм² | ком | 1,0 |  |  |
|  | 44 | Редне стазаљке 70-95 мм² | ком | 1,0 |  |  |
|  | 45 | Сигнална сијалица | ком | 1,0 |  |  |
|  | 46 | Шемиранје и уградња РО. Цена се исказује у ефективним часовима | ЕЧ | 1,0 |  |  |
| VII | СВЕТИЉКЕ Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Флуо светиљка 1х36 W | ком | 1,0 |  |  |
|  | 2 | Флуо светиљка 2х36 W | ком | 1,0 |  |  |
|  | 3 | Флуо светиљка 4х36W | ком | 1,0 |  |  |
|  | 4 | Живина светиљка 125W | ком | 1,0 |  |  |
|  | 5 | Живина светиљка 250W | ком | 1,0 |  |  |
|  | 6 | Рефлектор 230В, 50W, LED | ком | 1,0 |  |  |
|  | 7 | Рефлектор 230В, 100W, LED | ком | 1,0 |  |  |
|  | 8 | Светиљка -плафоњера 230В, 100W | ком | 1,0 |  |  |
|  | 9 | Бродска светиљка 230В, 100W, | ком | 1,0 |  |  |
|  | 10 | Сигнална труба 230В, 100dB | ком | 1,0 |  |  |
|  | 11 | Светиљка 100W у Ех изведби | ком | 1,0 |  |  |
| VIII | РАЗВОДНИ ОРМАРИ I ТАБЛЕ (уградња на и у зид) Цена подразумева, набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Лимени 300х300х200 мм | ком | 1,0 |  |  |
|  | 2 | Лимени 400х400х200 мм | ком | 1,0 |  |  |
|  | 3 | Лимени 500х600х200 мм | ком | 1,0 |  |  |
|  | 4 | Лимени 600х600х200мм | ком | 1,0 |  |  |
|  | 5 | Лимени 600х800х200 мм | ком | 1,0 |  |  |
|  | 6 | Лимени 700х950х250 мм | ком | 1,0 |  |  |
|  | 7 | Лимени 800х2000х300 мм | ком | 1,0 |  |  |
|  | 8 | Лимени 1200х2100х400 мм | ком | 1,0 |  |  |
|  | 9 | Разводна табла ПВЦ за 24 осигурача | ком | 1,0 |  |  |
|  | 10 | Разводна табла ПВЦ за 12 осигурача | ком | 1,0 |  |  |
|  | 11 | Разводна табла ПВЦ за 6 осигурача | ком | 1,0 |  |  |
| IX | СТУБОВИ И КАНДЕЛАВЕРИ Цена подразумева, демонтажу, набавку и уградњу , сав потребан материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Канделабер х=5м, 125W | ком | 1,0 |  |  |
|  | 2 | Канделабер х=10м, 250W | ком | 1,0 |  |  |
|  | 3 | Дрвених бандера висине 6м | ком | 1,0 |  |  |
|  | 4 | Дрвених бандера висине 8м | ком | 1,0 |  |  |
| X | РАДОВИ |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Искључење и укључење трафостанице | кпт | 1,0 |  |  |
|  | 2 | Преглед и испитивање ел. инсталација. Цена се даје по струјном кругу испитиване инсталације | СК | 1,0 |  |  |
|  | 3 | Поправка канделабера, замена светиљки, амена сијалица, коришћењем механизације (дизалице-корпе) Обрачун по ефективном сату | ЕФ | 1,0 |  |  |
|  | 4 | Ископ рова у земљишту друге категорије дубине до 1,0 m | м3 | 1,0 |  |  |
|  | 5 | Ископ рова у земљишту треће категорије дубине до 1,0 m | м3 | 1,0 |  |  |
|  | 6 | Ископ рова у земљишту четврте категорије дубине до 1,0 m | м3 | 1,0 |  |  |
|  | 7 | Затрпавање рова песком око и изнад каблова( позиција обухвата набавку,траспорт и разатирање песка у рову). | м3 | 1,0 |  |  |
|  | 8 | Затрпавање рова | м3 | 1,0 |  |  |
|  | 9 | Разбијање бетонске плоче до 25цм дебљине | м3 | 1,0 |  |  |
|  | 10 | Разбијање бетонске плоче до 15цм дебљине | м3 | 1,0 |  |  |
| XI | ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Свака ставка подразумева набавку потребног материјала који задовољава важеће стандарде и извођење радова у циљу отклањања наведених недостатака како би се громобранска инсталација довела у технички исправно стање које ће се након изведених радова констатовати од стране независне овлашћене установе. Уколико се овим прегледом и испитивањем установи да изведеним радовима недостатак није отклоњен, извођач радова је дужан да изврши накнадне радове којима ће се недостаци отклонити. Ово се не односи на инсталацију или део инсталације који није био у опису радова наведених у конкретним ставкама предмера. У том циљу извођач радова (понуђач) ће извршити увид у стање громобранске инсталације на лицу места и доставиће му се изводи из Стручног налаза у коме су недостаци наведени. Извођач радова се обавезује да изврши и друге додатне радове који нису у овом предмеру наведени, а који се могу очекивати приликом откопавања земљовода (веза мерног места са уземљивачем). За постизање отпорности уземљивача од прописаних 10 Ω у земљи сп.отпорности до 50-100 Ω потребно је поставити стандардни цевни уземљивач Фе-Зн Ф 2,5", л=3м + 3м траке Фе-Зн 30х4мм. Извођач може поставити и друго стандардно решење којим се постиже захтевана задовољавајућа отпорност распрострања уземљивача. Како би се ови радови извели квалитетно и њима отклонили недостаци наведени у Стручном налазу извођач радова мора имати одговарајућа стручна лица - Одговорног извођача радова који има лиценцу ИКС 450 ... 1- Подразумевани радови на поправци везе са МРС са уземљивачем за све објекте су: -Излазак на лице места и снимање стања на месту извођења радова, - Грађевинске радове на откопавању земљовода до места везивања на уземљивач (разбијање бетона, ископ рова дубине 0,8 м, затрпавање рова након завршетка радова и санацију бетонских површина, одношење шута на одређену локацију), - постављање земљовода дужине до 5м и повезивање на постојећи уземљивач стандардним спојним елементима на уземљивач, - постављање новог уземљивача, уколико постојећи незадовољава, стандардних димензија са којим се може постићи захтевана отпорност уземљења од 10Ω у земљи специфичне отпорности 50-100 Ωм, - заштита спојева од корозије, - све накнадне радове надоградњи уземљивача уколико се мерењем, које ће обавити друга независна установа, установи да нису постигнуте задовољавајуће отпорности уземљивача, 2 - Подразумевани радови на поправци везе спустног вода са прихватним системом су: - излазак на лице места и увид у стање и позиције предметног споја који треба поправити, - демонтажу старог неисправног спојног места, чишћење спојева и постављање новог стандардног спојног елемента за везу спуста на прихватни систем, - заштита спојног места од корозије - све додатне радове уколико се мерењем, које ће накнадно обавити независна овлашћена установа, установи да спој није квалитетно изведен. 3 - Подразумевани радови на поправци спојева на МРС и изради покиданих водова (спустева, земљовода или водова прихватног система) су: - излазак на лице места и снимање стања и позиције (места извођења радова) , - чишћење спојева и постављање новог стандардног спојног елемента, - испоруку и постављање стандардног вода Фе-Зн 20х3 мм, са потребним потпорама за наставак покиданог вода, - заштита споја од корозије 4.Достављање Стручног налаза од стране овлашћене установе у два примерка за сва мерна места на којим се вршила поправка |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Поправка везе спуста са прихватним системом Обрачун по мерном месту | ком | 1,00 |  |  |
|  | 2. | Поправка везе са уземљивачем Обрачун по мерном месту | ком | 1,00 |  |  |
|  | НАПОМЕНА: 1 . Радове на отклањању кварова завршити у року од 48 часова. 2. Радови се изводе на локацијама : Нови Сад, Сремски Карловци, ИО ''Црвени Чот- Фрушка Гора и Карађорђево, 3.Радови морају бити изведени стручно и квалитетно у складу са важећим стандардима 4. Радови ће се обављати након обављања безбедносне провере понуђача. 5. Гаранција за изведене радове траје годину дана од дана уградње на инсталацију. |  |  |  |  |  |
| Укупно : |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ: |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |

Партија бр.3: Хитне интервенције на главним водовима и котловским постројењима

| 1. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ Демонтажа порозних челичних безшавних цеви на инсталацији ЦГ на висини до 5м,следећих димензија,обрачун по м демонтиране цеви и изношене ван објекта на удаљеност до 30м. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.7 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.8 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.9 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.10 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.11 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 1.12 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа порозних челичних безшавних цеви из подземног бетонског канала обложене термичком изолацијом од стаклене вуне дебљине 5цм и обложене Ал лимом и изношење цеви ван објекта на удаљеност до 30м. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.7 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2..8 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.9 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.10 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.11 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 2.12 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа порозних челичних безшавних цеви из подземног бетонског канала обложене термичком изолацијом од стаклене вуне дебљине 5цм и обмотане са тер папиром и изношење цеви ван објекта на удаљеност до 30м. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 3.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 3.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 3.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 3.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 3.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 3.7 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 3.8 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 3.9 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 3.10 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 3.11 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 3.12 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 4. | Демонтажа порозних челичних безшавних цеви из подземног лименог канала заливене изохорк масом и изношење цеви ван објекта на удаљеност до 30м. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.7 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.8 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.9 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.10 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.11 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 4.12 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа порозних челичних безшавних цеви на инсталацији ЦГ на висини до 2,5м,следећих димензија,обрачун по м демонтиране цеви и изношене ван објекта на удаљеност до 30м. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.7 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.8 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.9 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.10 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.11 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 5.12 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 6. | Демонтажа порозних челичних безшавних цеви које се налазе у шахту топловода или паровода,следећих димензија,обрачун по м демонтиране цеви и изношене ван шахта на удаљеност до 30м. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 6.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 6.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 6.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 6.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 6.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 6.7 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 6.8 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 6.9 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 6.10 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 6.11 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 6.12 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 7. | Демонтажа ливених радијатора,батерија до 10 чланака,обрачун по комаду. ком | 1 | х |  | = |  |
| 8. | Демонтажа ливених радијатора,батерија до 11-20 чланака,обрачун по комаду. ком | 1 | х |  | = |  |
| 9. | Демонтажа ливених радијатора,батерија од 21-30 чланака,обрачун по комаду. ком | 1 | х |  | = |  |
| 10. | Демонтажа ливених радијатора,батерија од 31-40 чланака,обрачун по комаду. ком | 1 | х |  | = |  |
| 11 | Демонтажа алуминијских радијатора,батерија до 10 чланака,обрачун по комаду. ком | 1 | х |  | = |  |
| 12. | Демонтажа алуминијских радијатора,батерија до 11-20 чланака,обрачун по комаду. ком | 1 | х |  | = |  |
| 13. | Демонтажа алуминијских радијатора,батерија од 21-30 чланака,обрачун по комаду. ком | 1 | х |  | = |  |
| 14. | Демонтажа алуминијских радијатора,батерија од 31-40 чланака,обрачун по комаду. ком | 1 | х |  | = |  |
| 15. | Демонтажа одзрачног суда на инсталацији ЦГ Ф125х200мм, ком | 1 | х |  | = |  |
| 16. | Демонтажа одзрачног суда на инсталацији ЦГ Ф125х300мм, ком | 1 | х |  | = |  |
| 17 | Демонтажа одзрачног суда на инсталацији ЦГ Ф125х500мм, ком | 1 | х |  | = |  |
| 18. | Демонтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=50л ком | 1 | х |  | = |  |
| 19. | Демонтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=100л ком | 1 | х |  | = |  |
| 20. | Демонтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=150л ком | 1 | х |  | = |  |
| 21. | Демонтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=200л ком | 1 | х |  | = |  |
| 22. | Демонтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=300л ком | 1 | х |  | = |  |
| 23. | Демонтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=400л ком | 1 | х |  | = |  |
| 24. | Демонтажа термичке изолације од стаклене вуне дебљине до 5цм,обложене са АЛ лимом. Обрачун по квадратном метру површине. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 25. | Демонтажа штуцне са прирубницонм /прикључка/ на разделнику или сабирнику, следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 25.1 | ДН15НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.2 | ДН20НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.3 | ДН25НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.4 | ДН32НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.5 | ДН40НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.6 | ДН50НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.7 | ДН65НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.8 | ДН80НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.9 | ДН100НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.10 | ДН125НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.11 | ДН150НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26. | Демонтажа штуцне са прирубницом /прикључка/ на разделнику или сабирнику, следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 26.1 | ДН15НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.2 | ДН20НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.3 | ДН25НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.4 | ДН32НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.5 | ДН40НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.6 | ДН50НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.7 | ДН65НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.8 | ДН80НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.9 | ДН100НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.10 | ДН125НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.11 | ДН150НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27. | Демонтажа конзола за ношење цеви у каналу од бетона,ширина канала до 500мм : ком | 1 | х |  | = |  |
| II: | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, испорука и монтажа црних челичних безшавних цеви nа инсталацију ЦГ, на висину до 5м,следећих димензија,обрачун по м уграђене цеви У цену још урачунати: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала,хамбуршке лукове. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 1.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2. | Набавка, испорука и монтажа црних челичних безшавних цеви за инсталацији ЦГ на висину до 5м,следећих димензија,обрачун по м уграђене цеви У цену још урачунати: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.2 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.3 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.4 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 2.5 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 2.6 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 3. | Набавка, испорука и уградња хамбуршких лукова .У цену још урачунати: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ф 2'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.2 | Ф 2 1/2'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.3 | Ф3'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.4 | Ф4'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.5 | Ф125 мм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.6 | Ф150 мм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4. | Набавка ,испорука и уградња црних челичних безшавних цеви у отворени подземни бетонскои канал. Уцену урачунатијош: ацетилен, кисеоник, жицу за варење, електроде, хамбуршке лукове, плоче за сечење метала. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 4.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5. | Набавка ,испорука и уградња црних челичних безшавних цеви у отворени подземни бетонскои канал. Уцену урачунатијош: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.2 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.3 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.4 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 5.5 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 5.6 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 6. | Набавка, испорука и уградња хамбуршких лукова у отворени подземни бетонскои канал..У цену још урачунати: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала, |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ф 2'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.2 | Ф 2 1/2'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.3 | Ф3'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.4 | Ф4'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.5 | Ф125 мм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.6 | Ф150 мм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7. | Набавка ,испорука и уградња црних челичних безшавних цеви у шахт од топловода или од паровода. Уцену урачунатијош: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала и хамбуршке лукове. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 7.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 7.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 7.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 7.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 7.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 8. | Набавка ,испорука и уградња црних челичних безшавних цеви у шахт од топловода или од паровода. Уцену урачунатијош: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала . |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ф 2'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.2 | Ф 2 1/2'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.3 | Ф3'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.4 | Ф4'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.5 | Ф125 мм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.6 | Ф150 мм ком | 1 | х |  | = |  |
| 9. | Набавка, испорука и уградња хамбуршких лукова у шахт од топловода или од паровода. .У цену још урачунати: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала, |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Ф 2'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 9.2 | Ф 2 1/2'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 9.3 | Ф3'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 9.4 | Ф4'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 9.5 | Ф125 мм ком | 1 | х |  | = |  |
| 9.6 | Ф150 мм ком | 1 | х |  | = |  |
| 10. | Набавка, испорука и уградња предизолованих челичних безшавних цеви у већ припремљен ров, у цену урачунати још: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала и фазонске пластичне комаде са текућином за предизолацију чеоних заварених спојева. |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 10.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 10.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 10.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 10.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 10.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 10.7 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 10.8 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 10.9 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 10.10 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 10.11 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 10.12 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 11. | Набавка, испорука и уградња предизолованих челичних безшавних хамбуршких лукова у већ припремљени ров , у цену урачунати још: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала. |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 11.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 11.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 11.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 11.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 11.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 11.7 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 11.8 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 11.9 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 11.10 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 11.11 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 11.12 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 12. | Антикорозиона заштита уграђених црних челичних цеви у два премаза,претходно цеви пре фарбања очистити од масноћа и прљавштина. Први премаз урадити темељном бојом,а други радијаторском или другом по жељи наручиоца.Обрачун по м офарбане цеви. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 13. | Набавка ,испорука и уградња црних челичних безшавних предизолованих цеви у шахт од топловода или од паровода. Уцену урачунатијош: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала .Уцену још урачунати сав потребан материјал за предизолацију чеоних варова/ цеви и лукова/ |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 13.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 13.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 13.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 13.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 13.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 13.7 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 13.8 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 13.9 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 13.10 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 13.11 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 13.12 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 14. | Набавка, испорука и уградња хамбуршких лукова у шахт од топловода или од паровода. .У цену још урачунати: ацетилен, кисеоник, електроде, плоче за сечење метала. |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Ф 3/8 '' м | 1 | х |  | = |  |
| 14.2 | Ф1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 14.3 | Ф 3/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 14.4 | Ф 1'' м | 1 | х |  | = |  |
| 14.5 | Ф 5/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 14.6 | Ф 6/4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 14.7 | Ф 2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 14.8 | Ф 2 1/2'' м | 1 | х |  | = |  |
| 14.9 | Ф3'' м | 1 | х |  | = |  |
| 14.10 | Ф4'' м | 1 | х |  | = |  |
| 14.11 | Ф125 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 14.12 | Ф150 мм м | 1 | х |  | = |  |
| 15. | Израда и уградња озрачних лонаца на инсталацију ЦГ, дим ,Ф125х200мм ком | 1 | х |  | = |  |
| 16. | Израда и уградња одзрачног суда на инсталацији ЦГ Ф125х300мм, ком | 1 | х |  | = |  |
| 17. | Израда и уградњаодзрачног суда на инсталацији ЦГ Ф125х500мм, ком | 1 | х |  | = |  |
| 18 | Набавка испорука и монтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=50л . ком | 1 | х |  | = |  |
| 19 | Набавка испорука и монтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=100л ком | 1 | х |  | = |  |
| 20 | Набавка испорука и монтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=150л ком | 1 | х |  | = |  |
| 21 | Набавка испорука и монтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=200л ком | 1 | х |  | = |  |
| 22 | Набавка испорука и монтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=300л ком | 1 | х |  | = |  |
| 23 | Набавка испорука и монтажа експанзионог суда на инсталацији ЦГ В=400л ком | 1 | х |  | = |  |
| 24 | Израда и монтажа штуцне дужине до Л= 300 мм са прирубницонм /прикључка/ на разделнику или сабирнику,у цену још урачунати:прирубницу,завртњеве,матице и заптивач, штуцне следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 24.1 | ДН15НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 24.2 | ДН20НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 24.3 | ДН25НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 24.4 | ДН32НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 24.5 | ДН40НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 24.6 | ДН50НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 24.7 | ДН65НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 24.8 | ДН80НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 24.9 | ДН100НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 24.10 | ДН125НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 24.11 | ДН150НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25 | Израда и монтажа штуцне дужине до Л= 300 мм са прирубницонм /прикључка/ на разделнику или сабирнику,у цену још урачунати:прирубницу,завртњеве,матице и заптивач, следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 25.1 | ДН15НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.2 | ДН20НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.3 | ДН25НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.4 | ДН32НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.5 | ДН40НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.6 | ДН50НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.7 | ДН65НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.8 | ДН80НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.9 | ДН100НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.10 | ДН125НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 25.11 | ДН150НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26. | Демонтажа и поновна монтажа постојеће штуцне дужине до Л= 300 мм са прирубницонм на разделнику или сабирнику,у цену још урачунати: 50 %завртњева и матица и заптивач, следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 26.1 | ДН15НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.2 | ДН20НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.3 | ДН25НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.4 | ДН32НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.5 | ДН40НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.6 | ДН50НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.7 | ДН65НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.8 | ДН80НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.9 | ДН100НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.10 | ДН125НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 26.11 | ДН150НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27 | Демонтажа и поновна монтажа постојеће штуцне дужине до Л= 300 мм са прирубницонм на разделнику или сабирнику. У цену још урачунати: 50 %завртњева и матица и заптивач, прирубница следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 27.1 | ДН15НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27.2 | ДН20НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27.3 | ДН25НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27.4 | ДН32НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27.5 | ДН40НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27.6 | ДН50НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27.7 | ДН65НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27.8 | ДН80НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27.9 | ДН100НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27.10 | ДН125НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 27.11 | ДН150НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 28 | Набавка, испорука и монтажа црних муфова на инсталацију грејања.Следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Ф3/8 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 28.2 | Ф 1/2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 28.3 | Ф 3/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 28.4 | Ф 1'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 28.5 | Ф 5/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 28.6 | Ф 6/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 28.7 | Ф 2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 28.8 | Ф 2 1/2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 29. | Набавка,испорука и монтажа засуна за топлу воду Т=110 степени целзијуса, следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 29.1 | ДН15НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 29.2 | ДН20НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 29.3 | ДН25НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 29.4 | ДН32НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 29.5 | ДН40НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 29.6 | ДН50НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 29.7 | ДН65НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 29.8 | ДН80НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 29.9 | ДН100НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 29.10 | ДН125НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 29.11 | ДН150НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 30. | Набавка,испорука и монтажа засуна за топлу воду Т=110 степени целзијуса, следећих димензија: |  |  |  |  |  |
| 30.1 | ДН15НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 30.2 | ДН20НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 30.3 | ДН25НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 30.4 | ДН32НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 30.5 | ДН40НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 30.6 | ДН50НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 30.7 | ДН65НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 30.8 | ДН80НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 30.9 | ДН100НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 30.10 | ДН125НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 30.11 | ДН150НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 31. | Демонтажа и поновна монтажа постојеће штуцне дужине до Л= 300 мм са прирубницонм на разделник или сабирник. У цену још урачунати: 50 %завртњева и матица и заптивач, прирубница следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 31.1 | ДН15НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 31.2 | ДН20НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 31.3 | ДН25НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 31.4 | ДН32НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 31.5 | ДН40НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 31.6 | ДН50НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 31.7 | ДН65НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 31.8 | ДН80НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 31.9 | ДН100НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 31.10 | ДН125НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 31.11 | ДН150НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 32. | Набавка,испорука и монтажа вентила за пару , следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 32.1 | ДН15НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 32.2 | ДН20НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 32.3 | ДН25НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 32.4 | ДН32НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 32.5 | ДН40НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 32.6 | ДН50НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 32.7 | ДН65НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 32.8 | ДН80НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 32.9 | ДН100НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 32.10 | ДН125НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 32.11 | ДН150НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 33. | Набавка,испорука и монтажа вентила за пару , следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 33.1 | ДН15НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.2 | ДН20НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.3 | ДН25НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.4 | ДН32НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.5 | ДН40НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.6 | ДН50НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.7 | ДН65НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.8 | ДН80НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.9 | ДН100НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.10 | ДН125НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.11 | ДН150НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 34. | Демонтажа вентила на инсталацији централног грејања на висини до 5м. Позиција обухвата: сечење цеви ,набавка испорука и уградња црних челичних бешавних цеви у дужини до 30цм ,нарезивање навоја,набавка, набавка испорука и уградња косог вентила , заваривање цеви електролучно или аутогено и антикорозиона заштита цеви у два премаза по жељи корисника.Цеви и вентили следећих димензија: |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Ф 1/2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.2 | Ф 3/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.3 | Ф 1'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.4 | Ф 5/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.5 | Ф 6/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.6 | Ф 2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.7 | Ф 2 1/2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 35. | Демонтажа, набавка и монтажа живиног термометра са чауром, Т= 0-120 степени целзијуса,Р=1/2 ''. ком | 1 | х |  | = |  |
| 36. | Ремонт са монтажом кондезног лонца : позиц. обухвата:растављање истог,чишћење истог од рђе и прљавштине,замена пловка и заптивача,састављање кон.лонца, антикорозиона зажтита лонца у два премаза и монтажа истог на инсталацију. Кондезни лонци следећих димензија: |  |  |  |  |  |
| 36.1 | ДН15 НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 36.2 | ДН20НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 36.3 | ДН25НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 36.4 | ДН32 НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 36.5 | ДН40 НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 36.6 | ДН5 0НП6 ком | 1 | х |  | = |  |
| 37. | Ремонт са монтажом кондезног лонца : позиц. обухвата:растављање истог,чишћење истог од рђе и прљавштине,замена пловка и заптивача,састављање кон.лонца, антикорозиона зажтита лонца у два премаза и монтажа истог на инсталацију. Кондезни лонци следећих димензија: |  |  |  |  |  |
| 37.1 | ДН15 НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 37.2 | ДН20НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 37.3 | ДН25НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 37.4 | ДН32 НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 37.5 | ДН40 НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 37.6 | ДН50НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 38. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/8'' дужине до 50цм. ком | 1 | х |  | = |  |
| 39 | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/8'' дужине до 1,0 м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 40 | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/8'' дужине до 1,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 41. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/8'' дужине до 2,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 42. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф ½'' дужине до 50цм. ком | 1 | х |  | = |  |
| 43. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф ½'' дужине до 1,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 44. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф ½'' дужине до 1,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 45. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф ½'' дужине до 2м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 46. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 0,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 47. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 1,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 48. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 1,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 49. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 2,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 50. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 0,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 51. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до1,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 52. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 1,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 53. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 2,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 54. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 1'' дужине до1,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 55. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 1'' дужине до 0,5 м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 56. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 1'' дужине до1,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 57. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 1'' дужине до2,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 58 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због обављања зидарских радова. Радијаторска батерија до 10 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 59 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због обављања зидарских радова. Радијаторска батерија до 20 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 60 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због обављања зидарских радова. Радијаторска батерија до 30 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 61 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због обављања зидарских радова. Радијаторска батерија до 40 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 62 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања једног чланака радијаторске батерије до 10 чланака. | 1 | х |  | = |  |
| 63. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања једног чланка. Радијаторске батерије до 20 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 64 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивањ једног чланка. Радијаторске батерије до 30 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 65 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања једног чланка. Радијаторске батерија до 40 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 66. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања до 5 чланка. Радијаторске батерије до 10 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 67. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивањ 5 чланка. Радијаторске батерије до 20 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 68. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања до 5 чланка. Радијаторске батерија до 30 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 69. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања до 5 чланка. Радијаторске батерије до 40 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 70. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због антикорозионе заштите истих у два премаза са белом радијаторском бојом.Обрачун по метру квадратном офарбане површине. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 71. | Израда и монтажа редукције цеви/израда конуса исецањем/, дужине до150 мм са прирубницама: |  |  |  |  |  |
| 71.1 | Ф150 на 125 | 1 | х |  | = |  |
| 71.2 | Ф150 на 100 | 1 | х |  | = |  |
| 71.3 | Ф150 на 80 | 1 | х |  | = |  |
| 71.4 | Ф125 на 100 | 1 | х |  | = |  |
| 71.5 | Ф125 на 80 | 1 | х |  | = |  |
| 71.6 | Ф100 на 80 | 1 | х |  | = |  |
| 71.7 | Ф100 на 65 | 1 | х |  | = |  |
| 71.8 | Ф100 на 50 | 1 | х |  | = |  |
| 71.9 | Ф100 на 40 | 1 | х |  | = |  |
| 71.10 | Ф80 на 65 | 1 | х |  | = |  |
| 71.11 | Ф80 на 50 | 1 | х |  | = |  |
| 71.12 | Ф80 на 40 | 1 | х |  | = |  |
| 71.13 | Ф65 на 50 | 1 | х |  | = |  |
| 71.14 | Ф65 на 40 | 1 | х |  | = |  |
| 71.15 | Ф50 на 40 | 1 | х |  | = |  |
| 71.16 | Ф50 на 32 | 1 | х |  | = |  |
| 71.17 | Ф50 на 25 | 1 | х |  | = |  |
| 71.18 | Ф40 на 32 | 1 | х |  | = |  |
| 71.19 | Ф40 на 25 | 1 | х |  | = |  |
| 71.20 | Ф32на 20 | 1 | х |  | = |  |
| 72. | Демонтажа и монтажа арматура са навојем , у цену урачунати и вентил следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 72.1 | Ф 3/8 '' |  |  |  |  |  |
| 72.2 | Ф 1/2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.3 | Ф 3/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.4 | Ф 1'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.5 | Ф 5/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.6 | Ф 6/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.7 | Ф 2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.8 | Ф 2 1/2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.9 | Ф 3'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 73. | Израда и уградња термичке изолације од стаклене вуне на цеви које су постављене у бетонски канал, дебљинљ изолације 5цм,облагање са терпапиром и увезивање поцинкованом жицом. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 74. | Мониториг подземног водовоа-лоцирање места хаварије подземног цевовода обрачун за једно место хаварије цевовода. ком | 1 | х |  | = |  |
| 75. | Услуга ЈП ''Топлана '' Нови Сад за пражњење и пуњење система централног грејања у подстаницама објеката.Обрачун по испостављеном рачуну ЈП увећаном за 6% манипулативних трошкова. компл. | 1 | х |  | = |  |
| III. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско пробијање отвора у зиду од продуженог малтера и пуне опеке дебљине до 15цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 1.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 1.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 1.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 1.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 1.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2. | Машинско пробијање отвора у зиду од продуженог малтера и пуне опеке дебљине до 30цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3. | Машинско пробијање отвора у зиду од продуженог малтера и пуне опеке дебљине до 50цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4. | Машинско пробијање отвора у зиду од продуженог малтера и пуне опеке дебљине до 70цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 5. | 1 | х |  | = |  |
| 4.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5. | Машинско пробијање отвора у зиду од продуженог малтера и пуне опеке дебљине до 1,0 м, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6. | Машинско пробијање отвора у зиду, поду истропу од армираног бетона МБ 30 дебљине до 10 цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7. | Машинско пробијање отвора у зиду, поду и стропу од армираног бетона МБ 30 дебљине до 10 - 15цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8. | Машинско пробијање отвора у зиду, поду и стропу од армираног бетона МБ 30 дебљине до 15 - 20цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 9. | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине до 10 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 10. | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине до 15 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 11. | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине до 20 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 12. | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине до 10 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 13. | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине до 10 -15 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 14. | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине до 15-20 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 15. | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине до 12 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 16. | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 12 до 15 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 17. | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 25 до 25 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 18 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине до 12 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 19 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине од 12 до 15 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 20 | Машинско разбијање бетонских површина м 2 компресором дебљине од 15 до 25 cm. | 1 | х |  | = |  |
| 21. | Комбиновани ископ рова у земљишту друге категорије дубине до 2,0 m и то: |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Машински м3 | 1 | х |  | = |  |
| 21.2 | Ручно м3 | 1 | х |  | = |  |
| 22 | Ручни ископ рова у земљишту друге категорије дубине до 1,0 m . м3 | 1 | х |  | = |  |
| 23. | Машински утовар у камион и одвоз на депонију која је удаљена до 7 km м3 | 1 | х |  | = |  |
| 24. | Машински утовар у камион и одвоз на депонију која је удаљена више од 7 km. м3 | 1 | х |  | = |  |
| 25. | Рад камиона од 10 или 6 m3 на месту хаварије и то: |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Камион 10m3 час | 1 | х |  | = |  |
| 25.2 | Камион 6 m3 час | 1 | х |  | = |  |
| 26. | Планирање и набијање дна рова. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 27. | Планирање постељице од песка d=10 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 28. | Затрпавање рова песком око и изнад темена цеви . м3 | 1 | х |  | = |  |
| 29. | Затрпавање рова шљунком око и изнад темена цеви м3 | 1 | х |  | = |  |
| 30. | Затрпавање рова песком. м3 | 1 | х |  | = |  |
| 31. | Набавка, транспорт и разастирање тампон слоја ризле. м3 | 1 | х |  | = |  |
| 32. | Рад вибро плоче на сабијању постељице и тампон слоја ризле. час | 1 | х |  | = |  |
| 33. | Крпљење отвора у зиду од опеке дебљине до 35 цм са продуженим малтером ,отвори: |  |  |  |  |  |
| 33.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34. | Крпљење отвора у стропу са бетоном МБ 20 ,отвори: |  |  |  |  |  |
| 34.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 35. | Ручно бетонирање пода дебљине до 15 цм са бетоном МБ20. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 36 | Набавка,испорука и уградња керамичких плочица прве класе ,боје по захтеву корисн. м2 исте се уграђују на зид или под са лепилом. | 1 | х |  | = |  |
| 37. | Израда и уградња армирано бетонске плоче дебљине до 10 цм од бетона МБ30, арматурна мрежом ф 6мм, обрачун по м2 уграђене плоче.Плоче се користе за затварање бетонских канала у ком су положене цеви топловода. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 37.2 | ДН20НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 37.3 | ДН25НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 37.4 | ДН32 НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 37.5 | ДН40 НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 37.6 | ДН50НП16 ком | 1 | х |  | = |  |
| 38. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/8'' дужине до 50цм. ком | 1 | х |  | = |  |
| 39 | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/8'' дужине до 1,0 м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 40 | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/8'' дужине до 1,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 41. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/8'' дужине до 2,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 42. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф ½'' дужине до 50цм. ком | 1 | х |  | = |  |
| 43. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф ½'' дужине до 1,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 44. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф ½'' дужине до 1,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 45. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф ½'' дужине до 2м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 46. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 0,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 47. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 1,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 48. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 1,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 49. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 2,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 50. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 0,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 51. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до1,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 52. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 1,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 53. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 3/4'' дужине до 2,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 54. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 1'' дужине до1,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 55. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 1'' дужине до 0,5 м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 56. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 1'' дужине до1,5м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 57. | Израда и монтажа радијаторске везе ,цеви ф 1'' дужине до2,0м. ком | 1 | х |  | = |  |
| 58 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због обављања зидарских радова. Радијаторска батерија до 10 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 59 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због обављања зидарских радова. Радијаторска батерија до 20 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 60 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због обављања зидарских радова. Радијаторска батерија до 30 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 61 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због обављања зидарских радова. Радијаторска батерија до 40 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 62 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања једног чланака радијаторске батерије до 10 чланака. | 1 | х |  | = |  |
| 63. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања једног чланка. Радијаторске батерије до 20 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 64 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивањ једног чланка. Радијаторске батерије до 30 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 65 | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања једног чланка. Радијаторске батерија до 40 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 66. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања до 5 чланка. Радијаторске батерије до 10 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 67. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивањ 5 чланка. Радијаторске батерије до 20 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 68. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања до 5 чланка. Радијаторске батерија до 30 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 69. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због препакивања до 5 чланка. Радијаторске батерије до 40 чланака. ком | 1 | х |  | = |  |
| 70. | Скидање и поновна монтажа ливених радијатора због антикорозионе заштите истих у два премаза са белом радијаторском бојом.Обрачун по метру квадратном офарбане површине. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 71. | Израда и монтажа редукције цеви/израда конуса исецањем/, дужине до150 мм са прирубницама: |  |  |  |  |  |
| 71.1 | Ф150 на 125 | 1 | х |  | = |  |
| 71.2 | Ф150 на 100 | 1 | х |  | = |  |
| 71.3 | Ф150 на 80 | 1 | х |  | = |  |
| 71.4 | Ф125 на 100 | 1 | х |  | = |  |
| 71.5 | Ф125 на 80 | 1 | х |  | = |  |
| 71.6 | Ф100 на 80 | 1 | х |  | = |  |
| 71.7 | Ф100 на 65 | 1 | х |  | = |  |
| 71.8 | Ф100 на 50 | 1 | х |  | = |  |
| 71.9 | Ф100 на 40 | 1 | х |  | = |  |
| 71.10 | Ф80 на 65 | 1 | х |  | = |  |
| 71.11 | Ф80 на 50 | 1 | х |  | = |  |
| 71.12 | Ф80 на 40 | 1 | х |  | = |  |
| 71.13 | Ф65 на 50 | 1 | х |  | = |  |
| 71.14 | Ф65 на 40 | 1 | х |  | = |  |
| 71.15 | Ф50 на 40 | 1 | х |  | = |  |
| 71.16 | Ф50 на 32 | 1 | х |  | = |  |
| 71.17 | Ф50 на 25 | 1 | х |  | = |  |
| 71.18 | Ф40 на 32 | 1 | х |  | = |  |
| 71.19 | Ф40 на 25 | 1 | х |  | = |  |
| 71.20 | Ф32на 20 | 1 | х |  | = |  |
| 72. | Демонтажа и монтажа арматура са навојем , у цену урачунати и вентил следећих величина: |  |  |  |  |  |
| 72.1 | Ф 3/8 '' |  |  |  |  |  |
| 72.2 | Ф 1/2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.3 | Ф 3/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.4 | Ф 1'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.5 | Ф 5/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.6 | Ф 6/4 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.7 | Ф 2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.8 | Ф 2 1/2 '' ком | 1 | х |  | = |  |
| 72.9 | Ф 3'' ком | 1 | х |  | = |  |
| 73. | Израда и уградња термичке изолације од стаклене вуне на цеви које су постављене у бетонски канал, дебљинљ изолације 5цм,облагање са терпапиром и увезивање поцинкованом жицом. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 74. | Мониториг подземног водовоа-лоцирање места хаварије подземног цевовода обрачун за једно место хаварије цевовода. ком | 1 | х |  | = |  |
| 75. | Услуга ЈП ''Топлана '' Нови Сад за пражњење и пуњење система централног грејања у подстаницама објеката.Обрачун по испостављеном рачуну ЈП увећаном за 6% манипулативних трошкова. компл. | 1 | х |  | = |  |
| III. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско пробијање отвора у зиду од продуженог малтера и пуне опеке дебљине до 15цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 1.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 1.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 1.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 1.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 1.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2. | Машинско пробијање отвора у зиду од продуженог малтера и пуне опеке дебљине до 30цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 2.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3. | Машинско пробијање отвора у зиду од продуженог малтера и пуне опеке дебљине до 50цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 3.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4. | Машинско пробијање отвора у зиду од продуженог малтера и пуне опеке дебљине до 70цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 10х10цм | 1 | х |  | = |  |
| 4.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5. | Машинско пробијање отвора у зиду од продуженог малтера и пуне опеке дебљине до 1,0 м, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6. | Машинско пробијање отвора у зиду, поду истропу од армираног бетона МБ 30 дебљине до 10 цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 5.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 4.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6. | Машинско пробијање отвора у зиду, поду и стропу од армираног бетона МБ 30 дебљине до 10 цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 6.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7. | Машинско пробијање отвора у зиду, поду и стропу од армираног бетона МБ 30 дебљине до 10 - 15цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 7.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8. | Машинско пробијање отвора у зиду, поду и стропу од армираног бетона МБ 30 дебљине до 15 - 20цм, отвори до: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 8.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 9. | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине до 10 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 10. | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине до 15 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 11. | Машинско сечење асфалтних површина машином за сечење дебљине до 20 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 12. | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине до 10 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 13. | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине до 10 -15 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 14. | Машинско разбијање асфалтних површина компресором дебљине до 15-20 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 15. | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине до 12 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 16. | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 12 до 15 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 17. | Машинско сечење бетонских површина машином за сечење дебљине од 25 до 25 cm. м | 1 | х |  | = |  |
| 18 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине до 12 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 19 | Машинско разбијање бетонских површина компресором дебљине од 12 до 15 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 20 | Машинско разбијање бетонских површина м 2 компресором дебљине од 15 до 25 cm. | 1 | х |  | = |  |
| 21. | Комбиновани ископ рова у земљишту друге категорије дубине до 2,0 m и то: |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Машински 80% м3 | 1 | х |  | = |  |
| 21.2 | Ручно 20% м3 | 1 | х |  | = |  |
| 22 | Ручни ископ рова у земљишту друге категорије дубине до 1,0 m . м3 | 1 | х |  | = |  |
| 23. | Машински утовар у камион и одвоз на депонију која је удаљена до 7 km м3 | 1 | х |  | = |  |
| 24. | Машински утовар у камион и одвоз на депонију која је удаљена више од 7 km. м3 | 1 | х |  | = |  |
| 25. | Рад камиона од 10 или 6 m3 на месту хаварије и то: |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Камион 10m3 час | 1 | х |  | = |  |
| 25.2 | Камион 10 m3 час | 1 | х |  | = |  |
| 26. | Планирање и набијање дна рова. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 27. | Планирање постељице од песка d=10 cm. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 28. | Затрпавање рова песком око и изнад темена цеви . м3 | 1 | х |  | = |  |
| 29. | Затрпавање рова шљунком око и изнад темена цеви м3 | 1 | х |  | = |  |
| 30. | Затрпавање рова песком. м3 | 1 | х |  | = |  |
| 31. | Набавка, транспорт и разастирање тампон слоја ризле. м3 | 1 | х |  | = |  |
| 32. | Рад вибро плоче на сабијању постељице и тампон слоја ризле. час | 1 | х |  | = |  |
| 33. | Крпљење отвора у зиду од опеке дебљине до 35 цм са продуженим малтером ,отвори: |  |  |  |  |  |
| 33.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 33.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34. | Крпљење отвора у стропу са бетоном МБ 20 ,отвори: |  |  |  |  |  |
| 34.1 | 10х10цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.2 | 15х15цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.3 | 20х 20цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.4 | 30х30цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.5 | 30х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 34.6 | 40х40цм ком | 1 | х |  | = |  |
| 35. | Ручно бетонирање пода дебљине до 15 цм са бетоном МБ20. м2 | 1 | х |  | = |  |
| 36 | Набавка,испорука и уградња керамичких плочица прве класе ,боје по захтеву корисн. м2 исте се уграђују на зид или под са лепилом. | 1 | х |  | = |  |
| 37. | Израда и уградња армирано бетонске плоче дебљине до 10 цм од бетона МБ30, арматурна мрежом ф 6мм, обрачун по м2 уграђене плоче.Плоче се користе за затварање бетонских канала у ком су положене цеви топловода. м2 | 1 | х |  | = |  |
| НАПОМЕНА: 1 . Радове на отклањање хаварије завршити у року од 48 часова 2. Радови се изводе на локацијама : Нови Сад, Сремски Карловци,Парагово и Фрушка Гора и ИО ''Резиденција'' Карађорђево. 3.Радови морају бити изведени стручно и квалитетно у складу са важећим стандардима 4.Извођач радова је обавезан да након изведених радова изда стручни налаз са потребним параметрима за изведене радове валидних за надлежну инспекцију. 5. Радови ће се обављати након обављања безбедносне провере понуђача. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупно: |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ 20%: |  |  |  |  |
|  |  | Свега са ПДВ-ом: |  |  |  |  |

Партија бр.4: Хитне интервенције на горионицима котлова

| 1. | Сервис горионика 1ЛВ-5 (термоген) на лож уље капацитета 0,08 МW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 2. | Сервис горионика 3ЛВП (термоген) на лож уље капацитета 0,18 МW |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 3. | Сервис горионика 70С/70А СЛ, КРОЛЛ ШВЕД на лож уље капацитета 0,08 МW |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 4. | Сервис горионика ''ЕКОФЛАМ'' на лож уље капацитета 0,06 МW |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 5. | Сервис горионика МГХ11 ''Термоелектро'' на природни гас/лож уље капацитета 5 МW |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 6. | Сервис горионика 3ЛВП-2А (термоген) на лож уље капацитета 0,12 МW |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 7. | Сервис горионика ОГ3ЕМ ТАМ-Марибор на лож уље капацитета 0,08 МW |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 8. | Сервис горионика 515 Т5 ''СИМЕ'' на лож уље капацитета 0,04 МW |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 9. | Сервис горионика ''БЛОВТХЕРМ'' на лож уље капацитета 0,04 МW |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 10. | Сервис горионика ГЛ.10 ''Термовент'' на лож уље капацитета 0,04 МW |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 11. | Сервис горионика МКС-30 БЛОВТХЕРМ на лож уље капацитета 0,25 МW |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 12. | Сервис горионика Штапни ''ВАНСОН'' на средње тешки мазут капацитета 1,0 МW |  |  |  |  |  |
| 13. | Сервис горионика ''ОГАЊ 9'' на лож уље капацитета 2,0 МW |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 14 | Рад сервисера - аутоматичара |  |  |  |  |  |
|  | н/ч | 1 | х |  | = |  |
| 15. | Замена котловске порозне цеви Ч.1214, ф 48,3/44 х1000мм, Позиција обухвата:демонтажу цеви из котла,набавка испорука и уградња исте у котао електро лучним заваривањем. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 16 | Замена котловске порозне цеви Ч.1214, ф 50,3/44 х3800мм, Позиција обухвата:демонтажу цеви из котла,набавка испорука и уградња исте у котао електро лучним заваривањем. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 17. | Замена котловске порозне цеви Ч.1214, ф 66,3/60 х4310 мм, Позиција обухвата:демонтажу цеви из котла,набавка испорука и уградња исте у котао електро лучним заваривањем. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 18 | Замена котловске порозне цеви Ч.1214, ф 56,3/50 х3800мм, Позиција обухвата:демонтажу цеви из котла,набавка испорука и уградња исте у котао електро лучним заваривањем. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 19. | Замена котловске порозне цеви Ч.1214, ф 60,3/54 х 3040 мм, Позиција обухвата:демонтажу цеви из котла,набавка испорука и уградња исте у котао електро лучним заваривањем . |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
| 20. | Замена котловске порозне цеви Ч.1214, ф 60,3/54 х 3040 мм, Позиција обухвата:демонтажу цеви из котла,набавка испорука и уградња исте у котао електро лучним заваривањем . |  |  |  |  |  |
| 21. | Шамотирање прстена штапног горионика на термоуљном котлу тип ''Термопак 1000 '' производ ''Ђуро ђаковић С. Брод.Шамотирање извесдти шамотним бетоном ''Звезда 10'' или сличним материјалом .Обрачун по кг уграђеног шамота. |  |  |  |  |  |
|  | кг | 300 | х |  | = |  |
| 22. | Замена котловске порозне цеви Ч.1214, ф 50,3/44 х680мм, Позиција обухвата:демонтажу цеви из котла,набавка испорука и уградња исте у котао електро лучним заваривањем. |  |  |  |  |  |
|  | ком | 1 | х |  | = |  |
|  | УКУПНО ДИН БЕЗ ПДВ: |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |
|  | СВЕГА СА ПДВ |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: 1 . Радове на отклањање хаварије завршити у року од 48 часова 2. Радови се изводе на локацијама : Нови Сад, Сремски Карловци,Парагово и Фрушка Гора и ИО ''Резиденција'' Карађорђево. 3.Радови морају бити изведени стручно и квалитетно у складу са важећим стандардима 4.Извођач радова је обавезан да након изведених радова изда стручни налаз са потребним параметрима за изведене радове валидних за надлежну инспекцију. 5. Радови ће се обављати након обављања безбедносне провере понуђача. |  |  |  |  |  |

Партија бр.5: Хитне интервенције на пумпама за течност

| 1. | Оправка циркулационе пумпе ТИП ЦТ-65-2, P=900W производ ИМП Љубљана. Позиција обухвата: раставњање пумпе, замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 2. | Оправка циркулационе пумпе ТИП ГХН 502 А-Р, производ ИМП Љубљана. Позиција обухвата: раставњање пумпе,викловање електро мотора П= 900 W, замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга, и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад.У цену урачунати уградњу носача у прикључну кутију за ручно мењање брзина. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 3. | Оправка циркулационе пумпе ТИП 65НТВ-79-14 ЛМ 00.02,/П= 498 W/, Р.Чехословачка,.Позиција обухвата: раставњање пумпе, баланс радног кола, замена лежајева на мотору, замена семеринга, и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 4. | Оправка циркулационе пумпе ТИП ГХН 32/60, /230 V-50Hz/ производ ИМП Љубљана. Позиција обухвата: раставњање пумпе,викловање електро мотора на три брзине /90W,67Wи 40W/ замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 5. | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 50-70Ф, производ ИМП Љубљана.P=465W, 380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе, викловање електромотора , замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 6. | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 50-70Ф, производ ИМП Љубљана.P=465W, 380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе, , баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 7. | Демонтажа склопа аутоматског рада циркулационе пумпе ТИП ГХН басик 50-120Ф, производ ИМП Љубљана,набавка и уградња новог склопа аутоматике са пуштањем у рад пумпе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 8. | Демонтажа склопа аутоматског рада циркулационе пумпе ТИП ГХН басик 50-190, производ ИМП Љубљана,набавка и уградња новог склопа аутоматике са пуштањем у рад пумпе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 9. | Демонтажа склопа аутоматског рада циркулационе пумпе ТИП ГХН басик 40-120Ф, производ ИМП Љубљана,набавка и уградња новог склопа аутоматике са пуштањем у рад пумпе. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 10. | Оправка циркулационе пумпе ТИП ЦТ-65-2, P=900W производ ИМП Љубљана. Позиција обухвата: раставњање пумпе, викловање електромотора са заменом лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 11 | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 50-120Ф производ ИМП Љубљана.P=1058 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 12. | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 50-120Ф производ ИМП Љубљана.P=1058 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , викловање електромотора замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 13. | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 50-190Ф производ ИМП Љубљана.P=1596 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 14. | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 50-190Ф производ ИМП Љубљана.P=1596 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе ,викловање електромотора, замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 15. | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 65-190Ф производ ИМП Љубљана.P=1479 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 16. | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 65-190Ф производ ИМП Љубљана.P=1479 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , викловање електромотора и замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 17. | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 40-120Ф производ ИМП Љубљана.P=573 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 18. | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 40-120Ф производ ИМП Љубљана.P=573 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , викловање електромотора,замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 19. | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 80-120Ф производ ИМП Љубљана.P=2200 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 20. | Оправка циркулационе пумпе ТИП УПС 40-120Ф производ ''Грудфонс''.P=460 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , викловање електромотора,замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 21. | Оправка циркулационе пумпе УПС 40-120Ф производ Грундфос.P=460 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 22 | Оправка циркулационе пумпе ТИП УПС 50-120Ф производ ''Грудфонс''.P=720 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , ,замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 23 | Оправка циркулационе пумпе ТИП УПС 50-120Ф производ ''Грудфонс''.P=720 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , викловање електромотора,замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 24 | Оправка циркулационе пумпе ТИП УПС 65-120Ф производ ''Грудфонс''.P=1150 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , викловање електромотора,замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 25 | Оправка циркулационе пумпе ТИП УПС 65-120Ф производ ''Грудфонс''.P=1150 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе ,замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 26. | Оправка циркулационе пумпе ТИП УПС 25-60Ф производ ''Грудфонс''.P=60 W, ,230 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , викловање електромотора,замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 27. | Оправка циркулационе пумпе ТИП УПС 25-60Ф производ ''Грудфонс''.P=60 W, ,230 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , викловање електромотора,замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 28. | Оправка центрифугалне пумпе ТИП СЕВ 4-80 ПМ16, производ ''Север ''Суботица,снаге П=1,27 КW/400 V , Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе од електромотора,замена лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 29. | Оправка центрифугалне пумпе ТИП СЕВ 4-80 ПМ16, производ ''Север ''Суботица,снаге П=1,27 КW/400 V , Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе, викловање електромотора ,замена лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена механичког семеринга и дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 30. | Оправка центрифугалне пумпе ТИП НВП 25-3, производ ''Јаљстребац ''Ниш,снаге П=0.75 КW/400 V , Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе од електромотора,замена лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 31, | Оправка центрифугалне пумпе ТИП НВП 25-3, производ ''ЈАСТРЕБАЦ ''Ниш,снаге П=0,75КW/400 V, Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе, викловање електромотора ,замена лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена механичког семеринга и дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 32 | Оправка вертикалне центрифугалне пумпе ТИП ДРЕН-3 -1000Т, производ ''Јаљстребац ''Ниш,снаге П=3 КW/400 V , Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе од електромотора,замена лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 33. | Оправка центрифугалне пумпе ТИП ДРЕН-3, производ ''ЈАСТРЕБАЦ ''Ниш,снаге П=3КW/400 V, Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе, викловање електромотора ,замена лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена механичког семеринга и дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 34. | Оправка вертикалне центрифугалне пумпе ТИП В ЦВ2-2, производ ''Тито- Заводи ''Скопље,снаге П=3 КW/400 V , Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе од електромотора,замена лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 35. | Оправка центрифугалне пумпе ТИП В ЦВ2-2, производ ''Тито- Заводи ''Скопље, Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе, викловање електромотора са заменом лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена механичког семеринга и дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 36. | Оправка циркулационе пумпе ТИП 5ЦН 3А производ ''Литострој''.Љубљана P=9К W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , ,замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 37. | Оправка циркулационе пумпе ТИП 5ЦН 3А производ ''Литострој''.Љубљана P=9К W, ,380 V,50 Hz .Позиција обухвата: раставњање пумпе , викловање електромотора са заменом лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 38. | Оправка циркулационе пумпе ТИП 5ЦН 2А производ ''Литострој''.Љубљана P= 3,9К W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе , викловање електромотора са заменом , баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 39. | Оправка циркулационе пумпе ТИП ТИП 5ЦН 2А производ ''Литострој''.Љубљана P= 3,9К W, ,380 V,50 Hz .Позиција обухвата: раставњање пумпе , викловање електромотора са заменом лежаја , баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 40. | Оправка фекалне центрифугалне пумпе тип АП 100.100.54.3.ДХ, фб.96003576. П= 5,5 КW/400 V Позиција обухвата: растављање пумпе са електро инсталације,демонтажа исте са постоља и изношење ван објекта,растављање пумпе,викловање са заменом лежајева механичког семеринга и свих семеринга –О-ринга и заптивача,баланс радног кола састављање исте повезивање на инсталацију и пуштање у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 41. | Оправка фекалне центрифугалне пумпе тип АП 100.100.54.3.ДХ, фб.96003576. П= 5,5 КW/400 V Позиција обухвата: растављање пумпе са електро инсталације,демонтажа исте са постоља и изношење ван објекта,растављање пумпе, заменом лежајева на мотору , замена смерингаи свих заптивача О-ринга и заптивача,састављање исте повезивање на инсталацију и пуштање у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 42. | Сервис и контрола исправности електронике аутоматског регулационог круга за рад фекалне центрифугалне пумпе у ФЦС. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 43. | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 80-120Ф производ ИМП Љубљана.P=2200 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе ,викловање електромотора, замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 44 | Оправка циркулационе пумпе ТИП басик 80-120Ф производ ИМП Љубљана.P=2200 W, ,380 V,50 Hz Позиција обухвата: раставњање пумпе ,викловање електро мотора са заменом лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 45. | Оправка центрифугалне пумпе ТИП НВП 25-3, производ ''Јаљстребац ''Ниш,снаге П=0.34 КW/400 V , Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе од електромотора,замена лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 46. | Оправка центрифугалне пумпе ТИП НВП 25-3, производ ''ЈАСТРЕБАЦ ''Ниш,снаге П=0,34КW/400 V, Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе, викловање електромотора са заменом лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена механичког семеринга и дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 47. | Оправка пумпе за дозирање хлора Тип БТ 4А 1005 ППЕ 200АА 110 000,произвођач ''Проминент Хајделборг ФБ. 98069583, 230В /50хз, Пмах = 10бара, у хидрафорску посуду. Позиција обухвата: раставњање пумпе, викловање електромотора са заменом лежаја , баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 48. | Оправка циркулационе пумпе ТИП ЦТ-501-4, производ ИМП Љубљана. Позиција обухвата: раставњање пумпе, замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 49. | Оправка циркулационе пумпе ТИП ЦТ-501-4, производ ИМП Љубљана. Позиција обухвата: раставњање пумпе, викловање електромотора са заменом лежаја , баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 50. | Оправка циркулационе пумпе ТИП ЦТ-1002, серија 633, П = 3 КW производ ИМП Љубљана . Позиција обухвата: раставњање пумпе, замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 51. | Оправка циркулационе пумпе ТИП ЦТ-1002, серија 633, П = 3 КW производ ИМП Љубљана . Позиција обухвата: раставњање пумпе, викловање електромотора са заменом лежаја , баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
|  | Оправка циркулационе пумпе ТИП ЦЛ-1001-4, ФБ.09-96323,Q= 86 m3/h,H=9,2mVS, производ ИМП Љубљана . Позиција обухвата: раставњање пумпе, замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 53. | Оправка циркулационе пумпе ТИП ЦЛ-1001-4, ФБ.09-96323,Q= 86 m3/h,H=9,2mVS, производ ИМП Љубљана . Позиција обухвата: раставњање пумпе, викловање електромотора са заменом лежаја , баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 54. | Оправка циркулационе пумпе ТИП VC 100- 200/4, П = 7,5 КW производ ''Електроковина'' Марибор. Позиција обухвата: раставњање пумпе, замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 55. | Оправка циркулационе пумпе ТИП VC 100- 200/4, П = 7,5 КW производ ''Електроковина'' Марибор. Позиција обухвата: раставњање пумпе, замена лежаја на мотору, баланс радног кола, замена семеринга-механичког заптивача и заптивача. Састављање пунпе, повезивање на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 56. | Оправка центрифугалне пумпе ТИП ВП 32-6, производ ''Јаљстребац ''Ниш,снаге П= 4 КW/400 V , Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе од електромотора,замена лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  | = |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 57. | Оправка центрифугалне пумпе ТИП ВП 32-6, производ ''Јаљстребац ''Ниш,снаге П= 4 КW/400 V , Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе од електромотора, викловање електромотора са заменом лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 58 | Оправка центрифугалне пумпе ТИП ВП 25-5 производ ''Јаљстребац ''Ниш,снаге П= 1,1 КW/400 V , Позиција обухвата:демонтажа пумпе са електро инсталације,постоља и и инсталације централног грејања,растављање пумпе од електромотора, викловање електромотора са заменом лежајева на пумпи и мотору, баланс кола,замена дихтунга, склапање пумпе, испитивање на испитном столу и извештај о добијеним резултатима.Монтажа пумпе на инсталацију са пуштањем у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
| . | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| 59 | Оправка фекалне центрифугалне пумпе тип АП 100.100.54.3.ДХ, фб.96003576. П= 5,5 КW/400 V Позиција обухвата: растављање пумпе са електро инсталације,демонтажа исте са постоља и изношење ван објекта,растављање пумпе,викловање електромотора,замена лежајева и свихсемеринга –О-ринга и заптивача,састављање исте повезивање на инсталацију и пуштање у рад. |  |  |  |  |  |  |  |
| . | ком |  | 1 | х |  |  | = |  |
| НАПОМЕНА: 1 . Радове на отклањању кварова завршити у року од 48 часова. 2. Радови се изводе на локацијама : Нови Сад, Сремски Карловци, ИО ''Црвени Чот- Фрушка Гора и Карађорђево, 3.Радови морају бити изведени стручно и квалитетно у складу са важећим стандардима 4. Радови ће се обављати након обављања безбедносне провере понуђача. 5. Гаранција за изведене радове траје годину дана од дана уградње на инсталацију. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДВ 20%: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СВЕГА СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |

| ПРЕДМЕТ-ПОНУДА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рок плаћања (најмање 30, пожељно највише 60 дана): _________ дана од дана пријема добара у складиште купчевог примаоца.

Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):________________ месеци од дана испоруке добара.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа): ______часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                _____________________________

(читак отисак печата)                                                     (пун потпис)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII-6	 СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број 3226 – Јавна набавка “Хитне интервенције”, у отвореном поступку, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
| 6. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ _________________

БРОЈ   3226

НАРУЧИЛАЦ:	Република Србија, Министарство одбране, Војска Србије

Војна пошта ВП 4100 Нови Сад,

улица Београдска 21, 21000 Нови Сад, (у даљем тексту: наручилац)

кога заступа потпуковник Жељко Аврамовић, дипл.инж.

ПИБ:			102116082

Матични број: 	07093608

Број рачуна: 		840-1620-21 шифра 212 код Управе за трезор 					Министарства финансија РС

Телефакс: 		021/4835-032, 021/4835-299.

и

ИСПОРУЧИЛАЦ:   ____________________,________, Улица ____________________,

(у даљем тексту:  испоручилац)

кога заступа ___________________________________________

матични број: ___________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ:			 _______________________

текући рачун број:  _______________________

код банке:		_______________________

телефон:		_______________________

телефакс: 		_______________________

Правни основ:

Јавна набавка бр. 3226; Одлука о додели оквирног споразума бр. _________ од __________2020.године, и понуда понуђача (испоручиоца) бр._____________ од __________2020.године.

Овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци.

Обавеза настаје издавањем наруџбенице која има битне елементе уговора на основу овог оквирног споразума.

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

Предмет оквирног споразума су хитне интервенције (на пумпама за течност, на главним инсталацијама водовода и канализације, на главним водовима и трафостаницама и на главним водовима и котловским постројењима) за потребе Наручиоца, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр.............., Понудом Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

(Испоручилац  наступа са подизвођачем _____________________, ул _______из _____,

који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:

________________________________________________________________________)

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Ч л а н 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном потписивања.

##### Ц Е Н А

Ч л а н  3.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи  __________ без урачунатог ПДВ-а.

Цене услуга и резервних делова, утврђене су понудом Испоручиоца из члана 1. овог уговора.

У цене из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност.

ПРОМЕНЕ ЦЕНА

Ч л а н 4.

Уговорене цене могу се мењати у случају промене цена ових услуга и делова на тржишту, с

тим да се цене не могу мењати више од стопе раста потрошачких цена према објављеним подацима Републичког завода за статистику, рачунајући од закључења уговора, односно од

последње промене цена, искључиво уз писану сагласност Наручиоца на захтев Испоручиоца за промену цена.

Наручилац је дужан да одговор на захтев за промену цена из члана 3. став 2. овог уговора достави у року од седам дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана уговора.

Ч л а н 5.

У случају да се не прихвати промена цена, овај уговор се може отказати.

Отказни рок је 30 дана од дана достављања писаног обавештења о отказу.

Уговорена цена се неће мењати уколико Испоручилац  падне у доцњу својом кривицом.

РОК ОДЗИВА И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 6.

Наручилац, упућује писмени захтев Испоручиоцу за излазак на место хитне интервенције, где ће сагледати потребни радови за које ће Испоручилац  направити предмер и предрачун и доставити Наручиоцу (укључујући и факс), а у хитним случајевима телефоном, с тим да писмени захтев упути накнадно. На основу предмера и предрачуна Наручилац ће издати наруџбеницу која има битне елементе уговора.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, више појединачних наруџбеница које имају битне елементе уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да ће се одазвати позиву Наручиоца у року од 6 (шест) сати од пријема позива представника Наручиоца.

Испоручилац се обавезује да предметне услуге обавља стручно и квалитетно, благовремено и савесно.

Наручилац је дужан да Испоручиоцу услуга обезбеди несметан рад и услове у свом пословном простору.

Ч л а н   8.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу достави на одобрење списак лица која ће радити на предметним радовима, а са  следећим  подацима: презиме, очево име, име, датум, место и општина рођења, улица и број где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте.

Ч л а н   9.

Наручилац за свог надзорног органа радова одређује _____________________________, а испоручилац на градилишту за руководиоца радова одређује _________________________.

У погледу права и дужности надзорног органа и руководиоца радова придржавати се важећих прописа.

Ч л а н   10.

Након завршетка сваке услуге и замене делова, Наручилац и испоручилац сачињавају Записник о примопредаји услуга који потписују представник Испоручиоца и представник Наручиоца.

Ч л а н   11.

Извођач је дужан да прибави атесте за све материјале и уређаје, који се по важећим прописима морају испитати.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Ч л а н  12.

Наручилац ће цену радова плаћати Испоручиоцу у року од 30 дана, од дана пријема оверене ситуације - рачуна, на основу наруџбенице која има битне елементе уговора, у складу са овим оквирним споразумом

Ч л а н  13.

Уколико надзорни орган има примедби на привремену ситуацију, наручилац може одбити исплату исте само у висини вредности радова на које је стављена примедба док се неоспорни део има исплатити  у року предвиђеном Чланом 12. овог уговора.

ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Ч л а н  14.

Квалитативни пријем и коначни обрачун изведених радова извршиће се између представника које одреди наручилац и испоручилац, уз обавезно присуство надзорног органа и руководиоца радова, у року који одреди наручилац, с тим да свака уговорна страна сноси своје трошкове.

Ч л а н  15.

Комисија за квалитативни пријем може у случају констатације да радови нису изведени савесно и квалитетно одбити вредност неквалитетно изведених радова или временски задржати део новчаних средстава на име исплате конкретне ситуације као гаранцију за отклањање констатованих недостатака, одређујући извођачу рок за отклањање недостатака.

Ч л а н  16.

Уколико испоручилац не би отклонио констатоване недостатке у датом року, наручилац има право да, без обавештавања и сагласности испоручиоца, недостатке отклони путем другог извођача, с тим да је први испоручилац обавезан да плати накнаду штете и евентуална поскупљења  која би настала око довршења, поред трошкова за отклањање недостатака.

Ч л а н  17.

Уколико испоручилац не отклони констатоване недостатке у датом року, губи право на задржани  део новчаних средстава.

УГОВОРЕНА  КАЗНА

Ч л а н  18.

Испоручилац ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне вредности изведених радова по овом уговору.

Ч л а н  19.

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Ч л а н  20.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања испоручиоцу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

ГАРАНТНИ РОК

Ч л а н  21.

Испоручилац гарантује за изведене радове у року од _____ (______) године. Испоручилац се обавезује да на дан извршене примопредаје записнички преда гарантне листове за уређаје и опрему уграђене у објекту.

Испоручилац је дужан да за време гарантног рока, а на позив наручиоца у року од 2 (два) дана, о свом трошку отклони све недостатке који настану на објекту услед лошег рада или неквалитетног материјала.

- МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Ч л а н  22.

Испоручилац се обавезује да чува Војну тајну, при томе нарочито се има у виду: назив објекта, намена и капацитет, ужа локација, као и сва друга сазнања која се могу стећи на објекту или у контакту са појединим лицима.

Ч л а н  23.

Испоручилац се обавезује да примљене пројекте и осталу документацију неће давати на увид и употребу лицима ван војног састава, а ни лицима у његовом саставу, која немају за то потребу.

Ч л а н  24.

Испоручилац је обавезан да забрани приступ на објекте свим лицима ван састава свог предузећа и одговарајућих представника инвеститора, корисника и Војне поште, без посебног овлашћења инвеститора.

Ч л а н  25.

Испоручилац се обавезује да помоћне радове, које није у стању да сам изведе, неће уступати другим извођачима без предходног одобрења инвеститора.

КВАЛИТЕТ  РАДОВА  И  МАТЕРИЈАЛА

Ч л а н  26.

Испоручилац је дужан да, сагласно правилима струке, испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да наручиоца упозори на грешке које примети.

Ч л а н   27.

Испоручилац је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописима или уговореном квалитету. Ако је потребно извођач је дужан да изврши одговарајуће испитивање материјала.

Ако методи испитивања материјала нису одређени техничком документацијом или прописима, одређује их произвођач. Трошкове испитивања материјала сноси Испоручилац.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Ч л а н   28.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Испоручилац.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н   29.

До раскида уговора између Испоручиоца и Наручиоца може доћи из објективних разлога, када Наручилац због недостатка финансијских средстава за довршење радова, може радове конзервирати и исплатити Испоручиоцу стварно изведене радове, које ће утврдити комисијским путем између представника Наручиоца и Испоручиоца.

До раскида уговора може доћи и кад Испоручилац не изврши радове у уговореном року и ако динамиком извршења радова не показује да ће уговорени посао завршити за време које је прихватљиво Наручиоцу или ако не извршава радове према својим обавезама из уговора. Наручилац има право да раскине уговор и наплати меницу добијену од стране Испоручиоца као гаранцију за испуњење обавеза Испоручиоца по уговору.

Ч л а н   30.

Спорови који настану у току извођења радова решаваће се споразумно, између уговорних страна, а у случају неспоразума спор ће се решавати пред Привредним судом у Новом Саду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 31.

Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна. Уговор се може раскинути и сагласношћу уговорних страна.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 32.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у 6 (четри) истоветних примерака од којих се 2 (два) примерка достављају извођачу док 4 (четири) примерка задржава инвеститор.

Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране.

З А  И С П О Р У Ч И О Ц А: 	                З А  Н А Р У Ч И О Ц А:

За ДОО „Одржавање и услуге“ 		          ЗА ВОЈНУ ПОШТУ 4100

НОВИ САД		          НОВИ САД

Д и р е к т о р	                 потпуковник

Богдановић Александар,дипл.инж.	                 Жељко Аврамовић

___________________________	                          		_____________________

IX ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног и Вишег) и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |  |  |
| 3. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, |  |  |
| 4. | Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, |  |  |
| 5. | Потврду Привредног суда или Агенције за привредне регистре) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, |  |  |
| 6. | Фотокопија лиценцe: - важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње (Партија бр.2) - важећа лиценца 450 – одговорни извођач радова на електроинсталацијама (Партија бр.3) - важећа лиценца 430 – одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Партија бр.4) |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                            _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      		_____________________________

(читак отисак печата)                                                     (пун потпис)

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА

И З Ј А В  Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да смо испунили обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               ___________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               ____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 80. став 5. и став 7. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача, тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног и Вишег) и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |  |  |
| 3. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, |  |  |
| 4. | Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, |  |  |
| 5. | Потврду Привредног суда или Агенције за привредне регистре) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, |  |  |
| 6. | Фотокопија лиценцe: - важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње (Партија бр.2) - важећа лиценца 450 – одговорни извођач радова на електроинсталацијама (Партија бр.3) - важећа лиценца 430 – одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (Партија бр.4) |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               ____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (у РСД) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке “Хитне интервенције” бр 04/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке “Хитне интервенције” бр 3226, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.