РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 4137 НИШ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:

Сервис горионика и оправка инсталације у ТЕП (термоенергетске подстанице)

(БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 54/2020)

- ЈУН 2020. ГОДИНЕ -

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр. 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015, 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 54/2020 бр. 4041-2 од 01.06.2020. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга у отвореном поступку

– Сервисирање горионика и оправка инсталације у ТЕП -

ЈН бр. 54/2020

Конкурсна документација садржи:

| Ред. бр. | Назив | ст.бр.од 4 до 50 |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | стр. бр. 4 |
| II | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС УСЛУГЕ И СЛ. | стр. бр. од 5 до 7 |
| III | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | стр. бр. од 8 до 11 |
| IV | КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА | стр. бр. од 12 до 13 |
| V | УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ | стр. бр. од 14 до 13 |
| VI - XIII | ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ | стр. бр. од 14 до 23 |
| VI | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | стр. бр. од 24 до 30 |
| VII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ | стр. бр. од 31 до 33 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | стр. бр. 34 |
| IX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | стр. бр. 35 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ:75 СТ.2. ЗАКОНА | стр. бр. 36 |
| XI | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | стр. бр. 37 |
| XII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА УСЛУГА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | стр. бр. 38 |
| XIII | РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА | стр. бр. 39 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ | стр. бр. 40 |
| XV | ОБРАЗАЦ - САГЛАСНОСТ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ | стр. бр. од 41 до 42 |
| XVI | МОДЕЛ УГОВОРА | стр. бр. од 43 до 50 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите у складу са истом. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца, како би благовремено била обавештена о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: ВП 4137 Ниш

Адреса: ул. Јадранска бб, 18000 Ниш

Интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 54/2020 су услуге – Сервисирање горионика и оправка инсталације у ТЕП. Oзнака и назив из ОРЈН: 50531100 - Услуге поправке и одржавања котлова.

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитетa, количине и опису услуга, детаљно је описан у делу II конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис услуга итд.) и делу XIV конкурсне документације (модел уговора).

Наведене количине радњи, у склопу предметне услуге, су планске (орјентационе), али су

једино оне релевантне за оцењивање и рангирање понуда и доношење одлуке о додели

уговора о јавној набавци, а стварне ће бити оне које надзорни орган корисника услуге

констатује приликом квалитативног и квантативни пријема услуге.

4. Контакт:

Лице за контакт: кп Бојан Трајковић, 018/508-125.

5. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Понуда се подноси за све врсте и целокупну услугу.

Уколико се не поднесе за све врсте и количине, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И СЛ.

- Врста, количина и опис услуге

Врста предмета јавне набавке наведена је у Опису предмета јавне набавке - тачка 1. Подаци о предмету јавне набавке (део I конкурсне документације), а опис услуга, место извршења, квалитет  и сл., биће дати у тачки 2. и 3. (део II конкурсне документације) и Моделу уговора (део XIV конкурсне документације).

- Техничке карактеристике (спецификације)

Предметна услуга мора бити у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима који се односе на исту.

Место извршења услуге је касарна „Мија Станимировић“ Ниш.

2.1. ТЕХНИЧКE  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

| Ред. број | НАЗИВ УСЛУГЕ | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горионик WANSON В-3 на котлу "Ђуро Ђаковић" S-800 у котларници касарне "Мија Станимировић" у Нишу |  |  |
| 1.1. | Сервис горионика и пуштање у рад | ком | 1 |
| 2. | Горионик Weishaupt WL 20/3 у котларници на објекат "Рујник", удаљен око 5км од касарне ''Мија Станимировић'' Ниш |  |  |
| 2.1. | Сервис горионика и пуштање у рад | ком | 1 |
| 3. | Котао Stemblok Optima"S-1000 Ђуро Ђаковић, Славонски Брод |  |  |
| 3.1. | Ремонт сигурносне славине В-3 са горионика WANSON В-3 на котлу S-800 по следећем: -демонтажа сигурносне славине, -расклапање и прање, -обрада конуса заптивног склопа кућиште-конусна осовина, -метализација и брушење конусне осовине, -замена свих заптивача сигурносне славине, -мoнтажа. | кмпл | 1 |
| 4. | Oправка каларифера за загревање техничке радионице |  |  |
| 4.1. | Демонтажа калорифера, блиндирање, испитивање на ХВП, санација напрслина на калориферу и монтажа испитаног калорифера. У цену урачунати и монтажу скеле ради демонтаже и монтаже калорифера. Напомена: радови се врше на висини 6 м. | кмпл | 1 |
| 5. | Замена вертикалног измењивача топлоте |  |  |
| 5.1. | Демонтажа постојећег вертикалног измењивача топлоте производ "Schif-Stern" тип Gr 6/2, ID Q=670.000 kcal/h комплет са прикључним цевима примара и секундара димензија DN50 и DN65 и арматуром | кмпл | 1 |
| 5.2. | Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача топлоте Q=780 kW режим 110/90 - 70/90 | ком | 1 |
| 5.3. | Израда постоља измењивача од кутијастих и L профила | кг | око 50 кг профила |
| 5.4. | Набавка, испорука и уградња косог хватача нечистоће DN50 NP16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 1 |
| 5.5. | Набавка, испорука и уградња косог хватача нечистоће DN 65 NP 16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 1 |
| 5.6. | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила DN 50 NP 16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 2 |
| 5.7. | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила DN 65 NP 16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 2 |
| 5.8. | Демонтажа и поновна монтажа елемената примара и секундара са испоруком потребног материјала (цеви, хамбуршких лукова и сл.) | кмпл | 1 |
| 5.9. | Бојење цеви темељном бојом у два премаза | м2 | 2 |
| 5.10. | Испитивање инсталације у подстаници на испитни притисак 50% већи од радног у присуству надзорног органа и израда записника о испитивању | кмпл | 1 |
| 5.11. | Уградња изолације од минералне вуне b=40мм у облози од Al лима дебљине 0,5 мм | м2 | 4 |

Сви замењени делови у току процеса ремонта морају бити враћени наручиоцу о чему ће бити сачињен записник.

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива.

- Квалитет

Услуге којe се нуде морају бити у складу са нормативним актима и прописима који урећују пружање понуђених услуга у Републици Србији. Сва испитивања морају се радити стандардизованим методама и по важећим међународним и домаћим стандардима за наведену опрему. Сва мерила морају имати Калибрационе сертификате или Уверења о еталонирању акредитоване лабораторије.

- Контрола квалитета пружених услуга – квалитативни и квантитативни пријем

По завршетку свих услуга дефинисаних овим Уговором, наручиоц и пружалац услуге приступају реализацији квалитативног пријема и коначног обрачуна пружених услуга и то по записницима урађеним за сваку врсту услуге.

Уколико једна од уговорних страна без оправдања одбије да учествује у коначном обрачуну пружених услуга или одуговлачи са својим учешћем, друга старана има право самостално да изврши коначан обрачун и да о томе писаним путем обавести другу страну.

Комисију за квалитативни пријем и коначан обрачун пружених услуга образује наручиоц услуге, а пружалац услуге одређује свог представника. Надзорни орган наручиоца и руководилац радова пружаоца услуге учествују у раду комисије ради давања потребних података и објашњења.

Уколико се приком квалитативног пријема утврде квалитативни недостаци, пружалац услуге је дужан да исте отклони у року којем комисија за квалитативни пријем одреди.

У случају да пружалац услуге не отклони утврђене недостатке, наручиоц ће приликом обрачуна пружене услуге, пружацу услуге одбити 20% од укупне уговорене цене, на неквалитетно изведене предметне позиције.

Наручиоц има право да при коначном обрачуну радова задржи као депозит, ако за то постоји разлог, износ за отклањање недостатака у износу да се исти могу отклонити путем трећег лица.

Пружалац услуге је дужан да у току коначног обрачуна услуге врати наручиоцу, комплетну техничку документацију коју је примио ради извршења предметне услуге.

Уколико исти не врати или изгуби техничку документацију, поред наплате пуне вредности, наручиоц ће покренути кривични поступак пред надлежним судом.

- Рекламација и гаранција

Гарантни рок за понуђену услугу мора износити најмање 24 (двадесетчетри) месеци.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмањи одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације и рок за решавање рекламације не дужи од 3 дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да кориснику испоручи оверену писану гаранцију за извршену услугу.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Рок за извршење услуга

Рок за извршење услуга добија се у поступку јавне набавке, који понуђач уписује у образац понуде (део V конкурсне документације), а рачуна се од дана потписивања уговора.

Рок за извршење услуга мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора. Рок за извршење услуга не може бити краћи од 3 нити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора. Уколико је понуђени рок извршења услуге краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. Пружалац услуга је у обавези да најави кориснику вршење уговорене услуге 3 дана пре почетка истих.

Уколико пружалац из објективних разлога не може извршити услугу у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац услуге је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Пружаоцу. Уколико наручилац не одговори пружаоцу писаним дописом у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

- Место извршења услуга

Место извршења услуге је касарна „Мија Станимировић“ Ниш.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

  - Извршено сервисирање горионика Wanson тип B3-2 OAVC PN на котлу STEAMBLOC Optimal 800 у току 2017, 2018 и 2019. године код три наручиоца услуга.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је предвиђена посебним прописом.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

- Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда.

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

- Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

- Доказ: Потписан Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Доказ: Попуњена и оверена референтна листа и попуњено и оверено три обрасца потврде за референце код различитих наручиоца услуга.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (Докази из чл. 75. ст.1 тач.1-4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- ВРСТА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлуку о додели уговора о јавној набавци услуга донеће се применом критеријума “економски најповољнија понуда“.

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА

Елементи критеријума (параметри) којима се одређује релевантни значај (пондер) су:

| Ред. бр. | Параметар | Тежински коефицијент | Јединица мере | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена | 60 | динар | Укупна цена понуде са ПДВ-ом |
| 2. | Квалитет | 30 | месец | Квалитет се мери дужином гаранције за извршење услуге |
| 3. | Рок извршења услуге | 10 | дан | Време потребно да се изврши услуга |

Рангирање понуда вршиће се додељивањем одређеног броја пондера за сваки елеменат критеријума према следећој матрици:

| Ред. бр. | ДОБАВЉАЧ | Параметар 1 Цена |  |  | Параметар 2 Гаранција |  |  | Параметар 3 Рок реализације |  |  | Укупно пондера | Коначан ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Укупнан вредност понуде | Максималан број пондера | Освојено пондера за цену | Гарантни рок | Максималан број пондера | Освојено пондера за гарантни рок | Рок за испоруку услуге | Максималан број пондера | Освојено пондера за извршење услуге |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Добављач 1 | V1 | 60 | X1 | G1 | 30 | Y1 | R1 | 10 | Z1 | A1 | 2 |
| 2 | Добављач 2 | V2 |  | X2 | G2 |  | Y2 | R2 |  | Z2 | A2 | 1 |
| 3 | Добављач 3 | V3 |  | X3 | G3 |  | Y3 | R3 |  | Z3 | A3 | 3 |

при чему су:

V1-3 – укупне вредности понуда за услиге достављене од стране ДОБАВЉАЧА 1, 2, 3,…

X1 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуга Понуђача 1 (V1)

X2 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуга Понуђача 2 (V2)

X3 = минимална укупна вредност услуге од пристиглих понуда (minV1-3) * 60

укупна вредност понуде услуга Понуђача 3 (V3)

G 1-3 – гарантни рок за услуге достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Y1 = понуђени гарантни рок Понуђача 1 (G1) * 30

максимални гарантни рок (max G1-3)

Y2 = понуђени гарантни рок Понуђача 2 (G2) * 30

максимални гарантни рок (max G1-3)

Y3 = понуђени гарантни рок Понуђача 3 (G3) * 30

максимални гарантни рок (max G1-3)

R 1-3 – рок за извршење услуге достављене од стране Понуђача 1, 2, 3,…

Z1 = минимални рок за извршење услуге (min R1-3)        * 10

понуђени рок за извршење услуге Понуђача 1(R1)

Z2 = минимални рок за извршење услуге (min R1-3)        * 10

понуђени рок за извршење услуге Понуђача 2(R2)

Z3 = минимални рок за извршење услуге (min R1-3)        * 10

понуђени рок за извршење услуге Понуђача 3(R3)

A1 = X1+Y1+Z1

A2 = X2+Y2+Z2

A3 = X3+Y3+Z3

Најповољнија понуда је она која освоји највише пондера. Максимални број могућих пондера је 100.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈ ПОНДЕРА И ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који има нижу цену.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера и исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи гарантни рок за наведену услугу.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, исту понуђену цену и исти гарантни рок, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок извршења услуге.

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, исту понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно je навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда се подноси на адресу: ВП 4137 Ниш, Јадранска бб, 18000 Ниш или предати лично: пријавница касарне „Мија Станимировић“ у Нишу.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.07.2020. године, до 08.00 часова, без обзира на начин на који су послате.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

Понуда за јавну набавку услуга:

„Сервисирање горионика и оправка инсталације у ТЕП''

ЈНМВ 54/2020

НЕ ОТВАРАТИ !

(на предњој страни коверте)

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 4137 Ниш, касарна „Мија Станимировић“, објекат бр.18, просторија  број 3.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по поступкu отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у  поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- Доказе из дела III конкурсне документације (тражени услови из чланова 75. и 76. Закона) – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље VI);

- Печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације из поглавља VI, тачка 1. Услови понуде;

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – у случају заједничке понуде (образац VI-2);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (поглавље VII);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди (образац IХ);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2 Закона (поглавље Х);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (образац ХI);

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве да понуђене услуге у свему одговарају условима конкурсне документације (образац ХII);

- Сагласност за прикупљање и обраду података ради обављања безбедносне провере (образац ХV).

- Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Уговора (поглавље XVI);

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде поуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у писаном облику, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

Измена/допуна/опозив за јавну набавку услуга:

„Сервисирање горионика и оправка инсталације у ТЕП''

ЈНМВ  54/2020

НЕ ОТВАРАТИ !

(на предњој страни коверте)

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона).

У обрасцу понуде (поглавље VI, Образац понуде), понуђач наводи на који начин подноси

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или

подноси понуду са подизвођачем.

Понуђач који наступа са групом понуђача дужан је да попуни члан 1.1. модела уговора и наведе све понуђаче.

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично

извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора понуђач не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона).

Образац понуде V-2 је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8, 9, и 10. Закона.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана a пожељно је да не буде дужи од 60 дана од дана увођења рачуна у деловодник наручиоца. Наручилац је дужан да рачун уведе најкасније 24 сата по пријему истог.

Плаћање врши наручилац и то у року који буде постигнут у поступку јавне набавке. Ради благовремене исплате, продавац се обавезује да испостави купцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату извршене услуге, тј. комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним услугом која су предмет набавке и позивом на Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге, израђен, потписан и оверен од стране комисије корисника.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре - рачуна понуђача, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Понуђач је у обавези да одмах а најкасније 10 (десет) дана од дана извршења услуге достави примаоцу рачун за исплату.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђач.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 24 месеци и дужа од 60 месеци од дана квалитативног и квантитативног пријема услуга.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У

ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.

Цена се односи на понуђену услугу (по врсти, количини и јединици мере) и подразумева се на адреси купца.

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручица ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза понуђача је да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,

за јавну набавку услуга:

''Сервисирање горионика и оправка инсталације у ТЕП''

ЈНМВ 54/2020”

Наручиоц ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Законом.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3, члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки став 6, члана 149. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закон је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ВП 4137 Ниш; јавна набавка ЈН 54/2020;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке,

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона.

- ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ

ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (део VII конкурсне документације).

- ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона, а у случају да је поднета само једна понуда, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. (члан 113. став 3. Закона)

- НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду на основу доказа да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази могу бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ, односно правоснажну судску одлуку

или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео

или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

- ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде и то ако имају неки од битних недостатака и то: ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци у складу са чланом 109. став 2. Закона.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

- ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

- УПОТРЕБА ПЕЧАТА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI-1 ПОНУДА

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки за јавну набаку услуга 54/2020 – ''Сервисирање горионика и оправка инсталације у ТЕП'', у отвореном поступку, дајемо понуду бр. ___________ од _____________ ,по следећем:

1. Општи подаци о понуђачу:

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

2. Понуду подносим: (обавезно заокружити)

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |

3. Подаци о подизвођачу:

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 1: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 2: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 3: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4. Подаци о учеснику у заједничкој понуди:

| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 1: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 2: |  |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 3: |  |
| АДРЕСА: (улица и број, место и општина) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5. УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност:

| Ред. број | НАЗИВ УСЛУГЕ | Јед. мере | Кол. | Цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Једи-начна | Укупна цена без ПДВ |
| 1. | Горионик WANSON В-3 на котлу "Ђуро Ђаковић" S-800 у котларници касарне "Мија Станимировић" у Нишу |  |  |  |  |
| 1.1. | Сервис горионика и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |
| 2. | Горионик Weishaupt WL 20/3 у котларници на објекат "Рујник", удаљен око 5км од касарне ''Мија Станимировић'' Ниш |  |  |  |  |
| 2.1. | Сервис горионика и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |
| 3. | Котао Stemblok Optima"S-1000 Ђуро Ђаковић, Славонски Брод |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт сигурносне славине В-3 са горионика WANSON В-3 на котлу S-800 по следећем: -демонтажа сигурносне славине, -расклапање и преање, -обрада конуса заптивног склопа кућиште-конусна осовина, -метализација и брушење конусне осовине, -замена свих заптивача сигурносне славине, -мoнтажа. | кмпл | 1 |  |  |
| 4. | Oправка каларифера за загревање техничке радионице |  |  |  |  |
| 4.1. | Демонтажа калорифера, блиндирање, испитивање на ХВП, санација напрслина на калориферу и монтажа испитаног калорифера. У цену урачунати и монтажу скеле ради демонтаже и монтаже калорифера. Напомена: радови се врше на висини 6 м. | кмпл | 1 |  |  |
| 5. | Замена вертикалног измењивача топлоте |  |  |  |  |
| 5.1. | Демонтажа постојећег вертикалног измењивача топлоте производ "Schif-Stern" тип Gr 6/2, ID Q=670.000 kcal/h комплет са прикључним цевима примара и секундара димензија DN50 и DN65 и арматуром | кмпл | 1 |  |  |
| 5.2. | Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача топлоте Q=780 kW режим 110/90 - 70/90 | ком | 1 |  |  |
| 5.3. | Израда постоља измењивача од кутијастих и L профила | кг | око 50 кг профила |  |  |
| 5.4. | Набавка, испорука и уградња косог хватача нечистоће DN50 NP16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 1 |  |  |
| 5.5. | Набавка, испорука и уградња косог хватача нечистоће DN 65 NP 16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 1 |  |  |
| 5.6. | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила DN 50 NP 16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 2 |  |  |
| 5.7. | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила DN 65 NP 16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 2 |  |  |
| 5.8. | Демонтажа и поновна монтажа елемената примара и секундара са испоруком потребног материјала (цеви, хамбуршких лукова и сл.) | кмпл | 1 |  |  |
| 5.9. | Бојење цеви темељном бојом у два премаза | м2 | 2 |  |  |
| 5.10. | Испитивање инсталације у подстаници на испитни притисак 50% већи од радног у присуству надзорног органа и израда записника о испитивању | кмпл | 1 |  |  |
| 5.11. | Уградња изолације од минералне вуне b=40мм у облози од Al лима дебљине 0,5 мм | м2 | 4 |  |  |
| Укупна цена (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| износ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| Укупна цена (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Сви замењени делови у току процеса ремонта морају бити враћени наручиоцу о чему ће бити сачињен записник.

4. Рок плаћања (најмање 30, пожељно највише 60 дана): _________ дана од дана квалитативног и квантитативног пријема услуге.

5. Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

6. Рок извршење услуге (не може бити краћи од 3 нити више 30 дана): ___________ дана од дана закључења уговора.

7. Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеци и дужи од 60 месеци): ________________ месеци од дана квалитативног и квантитативног пријема услуге.

8. Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа): _____ часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

9. Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) је ____ дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                           ______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

V-2	СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број 21/2020 достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке број 54/2020, према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
| 5. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив понуђача | Oпис послова понуђача у извршењу уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Ред. број | НАЗИВ УСЛУГЕ | Јед. мере | Кол. | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Горионик WANSON В-3 на котлу "Ђуро Ђаковић" S-800 у котларници касарне "Мија Станимировић" у Нишу |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сервис горионика и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Горионик Weishaupt WL 20/3 у котларници на објекат "Рујник", удаљен око 5км од касарне ''Мија Станимировић'' Ниш |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сервис горионика и пуштање у рад | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Котао Stemblok Optima"S-1000 Ђуро Ђаковић, Славонски Брод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт сигурносне славине В-3 са горионика WANSON В-3 на котлу S-800 по следећем: -демонтажа сигурносне славине, -расклапање и преање, -обрада конуса заптивног склопа кућиште-конусна осовина, -метализација и брушење конусне осовине, -замена свих заптивача сигурносне славине, -мoнтажа. | кмпл | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Oправка каларифера за загревање техничке радионице |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Демонтажа калорифера, блиндирање, испитивање на ХВП, санација напрслина на калориферу и монтажа испитаног калорифера. У цену урачунати и монтажу скеле ради демонтаже и монтаже калорифера. Напомена: радови се врше на висини 6 м. | кмпл | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Замена вертикалног измењивача топлоте |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Демонтажа постојећег вертикалног измењивача топлоте производ "Schif-Stern" тип Gr 6/2, ID Q=670.000 kcal/h комплет са прикључним цевима примара и секундара димензија DN50 и DN65 и арматуром | кмпл | 1 |  |  |  |  |
| 5.2. | Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача топлоте Q=780 kW режим 110/90 - 70/90 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5.3. | Израда постоља измењивача од кутијастих и L профила | кг | 50 |  |  |  |  |
| 5.4. | Набавка, испорука и уградња косог хватача нечистоће DN50 NP16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5.5. | Набавка, испорука и уградња косог хватача нечистоће DN 65 NP 16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5.6. | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила DN 50 NP 16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5.7. | Набавка, испорука и уградња равног запорног вентила DN 65 NP 16 комплет са прирубницама и контраприрубницама | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5.8. | Демонтажа и поновна монтажа елемената примара и секундара са испоруком потребног материјала (цеви, хамбуршких лукова и сл.) | кмпл | 1 |  |  |  |  |
| 5.9. | Бојење цеви темељном бојом у два премаза | м2 | 2 |  |  |  |  |
| 5.10. | Испитивање инсталације у подстаници на испитни притисак 50% већи од радног у присуству надзорног органа и израда записника о испитивању | кмпл | 1 |  |  |  |  |
| 5.11. | Уградња изолације од минералне вуне b=40мм у облози од Al лима дебљине 0,5 мм | м2 | 4 |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |  |  |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ.

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ и са ПДВ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                        _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке ''Сервисирање горионика и оправка инсталације у ТЕП'' бр 54/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, НАРУЧИЛАЦ ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _______________________________________________ (навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке ''Сервисирање горионика и оправка инсталације у ТЕП'' бр. 54/2020 ВП 4137 Ниш, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                      _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                 _____________________________

(читак отисак печата)                                (пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА УСЛУГА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена услуга у отвореном поступку јавне набавке ''Сервисирање горионика и оправка инсталације у ТЕП'' број 54/2020 у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама) II дела конкурсне докуметације.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XIII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У образац морају бити уписани тражени подаци о референтном наручиоцу радова, број и датум закључивања уговора као и податак о висини укупне вредности закљученог уговора.

Обавезно поднети доказе о изведеним радовима у обику потврде референце (Образац XIV - потврде за референце), издате од наручиоца предметних радова са исказаним вредностима, потписане и печатом оверене од стране овлашћеног лица наручиоца предметних радова.

| РЕФЕРНТНА ЛИСТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Референтна листа уговорених и извршених радова у протекле три године (2017, 2018 и 2019. години) са одговарајућим подацима |  |  |  |
| Ред. бр. | Наручилац предметних радова | Број и датум закљученог и реализованог уговора | Укупна вредност закљученох и реализованог уговора (у динарима без ПДВ-а) |

XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Потврда за извршене радове

Назив: _______________________________________________________________

Место, улица и број: ___________________________________________________

Телефон/факс: ________________________________________________________

Матични број: ________________________________________________________

ПИБ: ________________________________________________________________

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо Вам

ПОТВРДУ

да је понуђач (назив и адреса) __________________________________________________

у току ___________. године (2017, 2018 и 2019. године) извршио радове (врста и предмер)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

у укупном износу од: ____________________________________ динара без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев понуђача

_________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

ради учешћа у јавној набавци.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Место и датум:	Потпис овлашћеног лица наручиоца

предметних радова

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                        __________________________

(читак отисак печата)                                 (пун потпис)

XV САГЛАСНОСТ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

_____________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Напомена:

Дату табелу понуђач попуњава само за она лица која планира да ангажује на извршењу предметне услуге, а уколико има већи број лица од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака.

Наведена лица дају своју сагласност потписом, док оргиналност потписа за сва лица из табеле, потврђује одговорно лице понуђача својим потписом и печатом.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                               (пун потпис)

XVI МОДЕЛ УГОВОРА

# МОДЕЛ УГОВОРА бр. _______________

Сервисирање горионика и оправка инсталације у ТЕП

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е:

ВОЈНА ПОШТА 4137 НИШ,

коју заступа пп Ивица Трајковић - у даљем тексту   КУПАЦ УСЛУГЕ,

Адреса: ул. Јадранска бб, Црвени Крст, 18000 Ниш

матични број: 07093608

шифра делатности: 75110

ПИБ: 102116082

текући рачун: 840-1620-21

телефон: 018/508-125

и

____________________________________________________________________________

(назив понуђача)

кога заступа: ___________________________ - у даљем тексту ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ,

адреса: __________________________________

матични број: ____________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ: ____________________________________

ПДВ: ____________________________________

текући рачун број: ________________________

код банке: _______________________________

телефон: _________________________________

телефакс: ________________________________

Правни основ:

Јавна набавка број 54/2020 – ''Сервисирање горионика и оправка инсталације у ТЕП '' и понуда понуђача (продавца) бр. ______________ од ___. ___. 2020. године за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона o јавним набавкама („Службени гласник РС“  број 124/12, 14/15 и 68/15) и конкурсне документације;.

Број и датум одлуке о додели уговора: бр. ________ од ___. ___. 2020. год.

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Пружалац услуге прихвата да изврши услугу (као у обрасцу понуде) у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима и овим уговором, по следећем:

| Р.бр. | Опис услуге | јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ |  |  |  |

Пружалац услуге је дужан да изврши услугу у складу са:

- важећим стандардима, нормативним актима и прописима, за понуђену услугу,

- усвојеном понудом,

- техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације купца,

- са пажњом доброг привредника.

Купац услуге неће сносити одговорности за мане извршених услуга ако су мане последица непридржавања правила струке.

Делови који се уграђују морају бити:

- сасвим нови,

- најбољег квалитета и израде,

- одговарати свим захтевима и намени за које су одређени и

- морају у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима.

Члан 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да пружалац услуге наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да пружалац услуге наступа са подизвођачем/има: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

##### ЦЕНА

##### Члан 2.

Цене односе се на вредност пружених услуга - што подразумева да у уговорену цену улазе и цене сатница радне снаге и транспорта и уградње.

Купац и пружалац услуга су се споразумели да вредност пружених услуга из члана 1. овог уговора буде:  као обрасцу у понуде  динара, без ПДВ-а.

Вредност уговора износи:  као обрасцу у понуде  динара, без ПДВ-а.

Износ ПДВ-а  као обрасцу у понуде .

Укупна вредност уговора износи:  као обрасцу у понуде  динара, са ПДВ-ом.

Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

Непредвиђене и накнадне услиге, давалац услуге ће извести уз предходну писану сагласност купца услуге, а цена за накнадне и непредвиђене радове ће бити утврђена на бази просечних норми у грађевинарству и тржишних цена материајла.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УСЛУГА, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Пружалац услуге се обавезује да уговорене услуге из члана 1. Уговора реализује у року од као обрасцу у понуде дана од дана потписивања уговора и рачунајући и нерадне дане.

Под даном завршетка услуге подразумева се датум (дан) потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге. Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуге потписаће представници пружаоца услуге и купца услуге након завршетка свих предметних радњи.

Пружалац услуга има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности и неиспуњења обавеза наручиоца био спречен да пружи предметну услугу. Захтев је дужан да поднесе писано, одмах по сазнању разлога за могуће не испуњење уговореног рока.

Продужење рока одређује купац услуге, а према времену трајање сметњи, узимајући у обзир и време потребно за поновно отпочињање радова.

Пружалац услуга не може захтевати продужење рока, због промењених околности, које су настале по истеку уговореног рока за пружање услуге.

Уговорне стране су се споразумеле да је место извршења услуга локација купца услуге, на следећој адреси:

| Р/б | Kупац услуге | Место испоруке |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВП 4137 Ниш | касарна „Мија Станимировић“ Ниш |

Пружалац услуге ће услугу реализовати радним даном у времену од 7h до 15h.

Пружалац услуге је обавезан да обавести телефоном и у писаном облику купца услуге о тачном датуму и времену пружања услуге из члана 1. овог Уговора најмање 3 (три) дана пре почетка вршења услуге, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време (пре 7h или после 15h), време празника, суботу и недељу.

Телефон и особа за контакт: 018/508-125 кп Бојан Трајковић.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Купац услуге се обавезују да ће за извршену услугу из члана 1. овог Уговора, платити по ценама из члана 2. овог Уговора, у року од  као обрасцу у понуде , дана од дана извршења услуге.

Под даном извршења услуге подразумева се датум (дан) потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

Купац услуге се обавезује да ће за услуге из члана 1. Уговора извршити исплату износа утврђеног у члану 2. став 5, у року од  као обрасцу у понуде  дана од дана када надзорни орган својим потписом потпише записник о пријема услуге, а најкасније 7 (седам) дана од окончања услуге.

Окончану ситуацију израђује Пружалац услуге на основу Записника о изведеној услузи. Записник о квалитативном пријему услуге израђују представници Купца и Пружаоца услуге.

Пружалац услуге прихвата да све предметне радове изведе без уплате аванса.

Ако Купац услуге не исплати рачун за извршену услугу у уговореном року, Пружалац услуга има право да обрачуна и од наручиоца наплати законску затезну камату.

Уколико Пружалац услуге не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је Пружалац услуге каснио са достављањем комплетне исплатне документације.

Исплату ће извршити купац услуге на основу документације наведене у овом члану Уговора.

СТРУЧНИ НАДЗОР И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 5.

Купац услуге врши стални стручни надзор над радовима Пружаоца услуге, ради проверавања или обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста, количина или квалитета пружених услуга, материјала, опреме и предвиђених рокова.

За време стручног надзора над вршењем услуге, Купац одређује:

- цл Игор Андрејевић

За свог руководиоца радова Пружалац услуге именује:

- _________________________

У случају промене надзорног органа или руководиоца радова, уговорне стране су обавезне да правовремено, писаним путем, обавесте једна другу о насталим променама.

Надзорни орган је једино овлашћено лице да контролише, да ли се уговорени радови изводе према пројектној документацији (спецификацији), да ли одговарају траженом квалитету, односно, прописаним условима и да ли се давалац услуга придржава динамике задатих рокова.

Примедбе у погледу извођења уговорених радова, употребљаваног материјала или токова радова, надзорни орган саопштава у писаној форми извођачу радова.

КВАНТИТАТИВНИ И КОНАЧАН ОБРАЧУН ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

Члан 6.

По завршетку радњи дефинисаних овим Уговором, Купац услуге и пружалац услуге приступају реализацији квалитативног пријема.

Уколико једна од уговорних страна без оправдања одбије да учествује у коначном обрачуну изведених радова или одуговлачи са својим учешћем, друга старана има право самостално да изврши коначан обрачун и да о томе писаним путем обавести другу страну.

Комисију за квалитативни пријем и коначан обрачун пружених услуга образује Купац  услуге, а Пружалац услуге одређује свог представника. Надзорни орган купца услуге и руководилац радова даваоца услуге учествују у раду комисије ради давања потребних података и објашњења.

Уколико се приком квалитативног пријема утврде квалитативни недостаци, Пружалац услуге је дужан да исте отклони у року којем комисија за кавлитативни пријем одреди.

У случају да Пружалац услуге не отклони утврђене недостатке, Купац услуге ће приликом обрачуна радова, Пружаоцу услуге одбити 20% од укупне уговорене цене, на неквалитетно изведене предметне позиције.

Купац услуге има право да при коначном обрачуну радова задржи као депозит, ако за то постоји разлог, износ за отклањање недостатака у износу да се исти могу отклонити путем трећег лица.

Пружалац услуге је дужан да у току коначног обрачуна пружених услуга врати наручиоцу, комплетну техничку документацију коју је примио ради извршења предметне услуге.

Уколико исти не врати или изгуби техничку документацију, поред наплате пуне вредности, наручиоц ће покренути кривични поступак пред надлежним судом.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАOЦA УСЛУГЕ

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да самостално изврши све радове на уговореној услузи и нема право да исте уступи на извођење другој фирми, без сагласности наручиоца.

Пружалац услуга се обавезује да у току извршења услуге не нерушава стабилност и сигурност објекта и просторија где исте изводе.

Пружалац се обавезује да отклони недостатак утврђен у ставу 2 овог члана или да купцу услуге преда и угради друго део без недостатака.

Пружалац услуга је дужан да за време извршења - пружања услуге, спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси пружалац услуга.

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 8.

Пружалац услуге се обавезује да извршене услуге из члана 1. Уговора у свему одговарају техничким условима из члана 1. овог Уговора.

Пружалац преузима потпуну одговорност за квалитет пружених услуга, из члана 1. овог Уговора.

Ако се након пријема услуге из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, утврде технички недостаци или евентуалне неисправности, или недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема услуге (скривени недостатак), Купац услуге ће обавестити Пружалац услуге телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације је као обрасцу у понуде часова од часа достављања рекламације, а рок за решавање рекламације је као обрасцу у понуде дана од дана достављања рекламације у писаном облику, путем факса.

Пружалац се обавезује да отклони техничке недостатке или евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације, изврши понову услугу без недостатака и неисправности, која имају једнаке техничке карактеристике.

Од дана замене или поправке добра, почиње да тече нови гарантни рок за замењено односно поправљено добро.

Продавац је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврди датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом купац услуге. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Гарантни рок за извршену услугу из члана 1. овог Уговора је као обрасцу у понуде  месеци и почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уколико Пружалац услуге не изврши услугу из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да купцу услуге плати уговорну казну у износу од 2% (промила) укупне вредности уговора, дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити
већа од 5% укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана купац услуге вршиће одбијањем од рачуна при исплати извршених услуга и то без претходног обавештења.

Купац услуге има право да, без сагласности Пружаоца и претходног обавештења, једнострано раскине уговор, уколико Пружалац услуге не изврши уговорне обавезе или закасни са извршењем услуга преко 15 дана дефинисаних чланом 3. овог Уговора или не изврши замену добара неодговарајућег квалитета или не реши рекламације у уговореном року.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут у истој форми уз сагласност уговорних страна.

Купцу услуге задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 10. став 3. овог Уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

Пружалац услуге је за време извођача улуге из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017), Правилник о безбедности и здрављу на раду у Министарсту одбране и Војсци Србије ("Службени војни лист", бр. 23/2018) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду сноси Пружалац услуге који те мере предузима.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА

Члан 13.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 14.

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Нишу.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, "Службени гласник СЦГ", 1/2003 – Уставна повеља и "Службени гласник РС", 18/2020).

Уговор је састављен у пет истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну, један примерак за РЦ МО Београд, један примерак у архиву купца услуге и један примерак за Војно правобранилаштво (одељење у Нишу).

Купац услуге задржава право да уговор умножи и достави копије по потреби.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је потписан дана _____________ 2020. године.

за ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:				за КУПЦA УСЛУГЕ:

ВП 4137 НИШ

потпуковник

Ивица Трајковић

_______________________					_________________________

МП								МП