| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ ВОЈНА АКАДЕМИЈА Број 191-6 15.07.2020. године Б Е О Г Р А Д |  |  |
| --- | --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗA НАБАВКУ

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ДЕКАНАТ ВА

ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 99/2020

БЕОГРАД

jул 2020. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 191-1 од 15.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 192-1 од 15.06.2020. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- За јавну набавку у отвореном поступку – набавка добара – Лабораторијска опрема за Деканат ВА.

ЈН бр. 99/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 8 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 12 |
| VI | Образци који чине саставни део понуде | 13 |
|  | Модел уговора | 23 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 32 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 99/2020 је набавка Лабораторијске опреме за Деканат ВА – 38000000 – лабораторијска, оптичка и прецизна опрема.

## II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке број 99/2020 је набавка добара за опремање Деканата ВА.

| Ред. број | Назив производа | Количина | Карактеристике |
| --- | --- | --- | --- |
| Партија 1–Набавка лабораторијске опреме (Катедра војно-хемијског инжењерства) |  |  |  |
|  | FTIR –ATR спектрометар | 1 | Уређај за инфрацрвену спектроскопију са спектроскопијом интерне рефлексије који има следеће карактеристике: - - спектрални ранг: 11,000-375 cm-1 средња и део блиске ИЦ области са XT KBr beamspliter, - - резолуција 0.25cm -1 или боља, - - детектор термолелектронски хлађен DTGS (*обавезно) - - ласер температурски контролисани - solid state diode laser (*обавезно; гасни ласер није прихватљив), - - извор зрачења измењив екстерно (*да је измењив и од стране корисника), - - кертриџ за сакупљање влаге (укључити и резервни) измењив екстерно са јасним индикатором за влагу на кућишту спектрометра, - - конфигурација треба да укључује трансмисиони модул и ATR модул (*АTR модул треба да укључује дијамантски кристал), - - конфигурација треба да укључује одговарајуће компоненте: хардвер (PC са оперативним системом Win 10, радни софтвер, хемометрисјки софтвер, монитор, тастатура, принтер (колор штампач), УПС за FT IRспектрометар, - - интерферометар: Мајкелсонов дизајн са Dynamic Alignment опцијом (*обавезно), - - однос сигнал-шум : 1 минут од 50,000:1 (врх-врх) или боље, - - прецизност : боља од 0.0008 cm -1 мерено на 2000 cm-1, - - тачност : боља од 0.02 cm-1 на 2000 cm-1, - - брзина скенирања спектара: постизање до максималних 40 спектара у секунди мерено при резолуцији од 16 cm-1, појединачно снимљених и архивираних, - - радни софтвер са могућношћу следећих претрага : Multicomponent Search i Contaminant Search (*обавезно: означити у брошури), - - додатни софтвер са хемометријским методама : Simple Beer’s Law , Stepwise Multiple Linear Regression (SMLR), Classical Least Squares (CLS), Partial Least Squares (PLS), Principal Component Regression (PCR), Similarity match, QC Compare ,Discriminant analysis (*обавезно), - - инструмент треба да садржи: моторизовани интерни носач референтних стандарда NG-11, стаклени стандард I 1.5 MIL (38 микрона) полистиренски филм/стандард са укљученим сертификатима који јасно наводе серијске бројеве (*обавезно: стандарди треба да буду издати од стране националне лабораторије акредитоване према стандарду ИСО 17025 ( НИСТ, НПЛ или друге ); означити у брошури од стране које институције су издати стандарди), - - гаранција на комплетан инструмент, посебно на компоненте: минимум 10 година за KBr модулатор, 10 година за ласер, 10 године за ИЦ извор , 5 година за кристал дијамант, - - додатни прибор: носач за кивету и кивета оптичког пута 4 cm, - обавезна сервисна подршка од стране минимум два серфикована сервисна инжињера запослена у фирми понуђача (*обавезно: докази М образац и сертификат), - -све перформансе морају бити јасно приказане/подвучене у брошури/спецификацији произвођача и нумерисане, - - инсталација средства и извршење обуке за рад са средством (*обавезно). - Треба да буду укључене следеће библиотеке спектара: Aldrich Condensed Phase Library Edition II (18454 спектара) Inorganics Library (1805 спектара) Hummel Polymer & Additives Library (2011 спектара) HR Polymer Additives and Plasticizers Library (1799 спектара) Industrial Coatings (2000 спектара) SIGMA базаспектара: -Sigma Proteins and Pep des Library-Deresolved DVD Format (747 спектара) -Sigma Enzymes, Coenzymes and Enzyme Substrates Library- Deresolved DVD Format (485 спектара) -Sigma Sugars and Carbohydrates Library- Deresolved DVD Format (614 спектара) -Sigma Dyes, Stains and Natural Pigments Library- Deresolved DVD Format (628 спектара) -Sigma Fatty Acids, Glycerides, Oils and Waxes Library- Deresolved DVD Format (766 спектара) - Еквивалентан уређају: Nicolet iS20FT-IR Spectrometer (са ATR модулом), произвођачThermo Fisher Scientific Inc, USA или одговарајућем. |
| Партија 2–Набавка лабораторијске опреме за Катедру природно-математичких наука |  |  |  |
|  | Хидрометар | 4 | Један крак цеви уроњен је у чашу са течношћу познате густине, а други крак цеви уроњен је у чашу са течношћу непознате густине. Са горње стране U цев је спојена са неким системом који може да извлачи ваздух из цеви. То је вакуум пумпица. |
|  | Сетови тегова-милиграмски тегови | 4 | Тегови су у кутији и у интервалу до 500mg, садрже пинцету којом се постављају на тас теразија при мерењу. |
|  | Сетови тегова, 200g | 4 | Тегови су у кутији и у интервалу до 200g |
|  | Стакленабалон – посуда- 250ml | 3 | Посуда имаравно дно а завршава се ужим грлом, па се у посуди може правити раствор. Сачињенајеодматеријалакојитрпитемпературудо 100ºC. |
|  | Стакленeчаше – 100ml | 12 | Чаша има означене подеоке и ивице при врху које су заобљене ка спољашњем делу и испуст да се лако може из ње сипати вода или раствор у стаклени балон. Сачињенајеодматеријалакојитрпитемпературудо 200ºC. |
|  | Стакленeчаше – 600ml | 3 | Чаша има означене подеоке и ивице при врху које су заобљене ка спољашњем делу као и испуст да се лако може из ње сипати вода или раствор у стаклени балон. Служи и за постављање у калориметријски суд и део је апаратуре Лабораторијске вежбе. Сачињенајеодматеријалакојитрпитемпературудо 200ºC. |
|  | Стакленeчаше – 150ml | 10 | Чаша има означене подеоке и ивице при врху које су заобљене ка спољашњем делу и испуст да се лако може из ње сипати вода или раствор у стаклени балон. Служи за потапање тела непознате густине која се вежбом одређује. Сачињенајеодматеријалакојитрпитемпературудо 100ºC. |
|  | Стакленeчаше – 250ml | 6 | Чаша има ивице при врху које су заобљене ка спољашњем делу и испуст да се лако може из ње сипати вода или раствор у стаклени балон. Служи за потапање тела непознате густине која се вежбом одређује. |
|  | Микрометарскизавртањ | 8 | Служи за тачно мерење малих димензија. Ход завртња је дужина за коју напредује при сваком обртању за један цео обрт (360º). На скали бубња очитавају се стоти делови милиметра а тражена димензија је збир дужине за коју је завртањ напредовао при извршених Nцелих обртаја и дужине за коју је напредовао када се иза тих N целих обртаја окренуо још до n-тог подеока на бубњу C. Тачност је 1/100 mm a ход је 25mm. |
|  | Нонијус(0,02) | 8 | Непокретни лењир има крак по ком клизи мали лењир који се назива нонијус. При мерењу, почетак предмета се поклапа са нултим зарезом великог лењира, а крај је измеђуk-тог и k+nтог зареза. Тражена дужина је збир дужине до k-тог зареза лењира и дужине k-тог и k+n-тог зареза нонијуса. |
|  | Силиконска (гумена) црева | 8 | Црева сачињена од гуме или силикона унутрашњег пречника (фи) 5mm дужине 2m. |
|  | Пумпе захидрометар | 4 | Шницнова вакуум пумпа за извлачење ваздуха (стварање сниженог притиска). |
|  | Центиграм теразије са ком. тегова, 250g/0,01g | 4 | На средини полуге тзв. центиграм теразија је казаљка чији се врх креће изнад скале. Тежиште целог покретног система теразија је испод ослонца чиме је обезбеђена стабилна равнотежа. |
|  | Хронометар (штоперица)-механичка | 8 | Хронометар има метално кућиште , са завртњем за стартовање, прекидање мерења као и ресетовање уређаја. Резолуција је 1/10s. (15m30s сапаузом ) |
|  | Лупа | #### 4 | Оптички инструмент за посматрање лика са више детаља. То је сабирно сочиво (повећавајуће стакло) у пластичном прстену са металном дршком. |
|  | Челичнаметарскатрака (3 m) | 8 | Челична метална трака за мерење дужине са милиметарском поделом. |
|  | Уређај за одређивање модула еластичности | 4 | У вежби се мери апсолутно истезање за познате силе којима се делује на жицу измерене дужине и пречника. Утврђује се линеарна веза истезања и нормалног напона. |
|  | Математичкоклатно | 4 | Убрзање gсиле Земљине теже одређује се помоћу математичког клатна коришћењем апроксимативне формуле за његов период осциловања. |
|  | Уређај за одређивање момента инерције помоћу торзионог клатна | 4 | 1 2 3 4 6 5 Експериментално одређивање момента инерције крутог тела у облику ваљка на основу мерења периода малих осцилација. |
|  | Уређај за одређивање модула торзије | 4 | Експериментално одређивање торзионе константе и модула торзије мерењем угла увртања изазваног моментом спрега сила. |
|  | Уређај за проверавање Бојл-Мариотовог закона | 4 | При затвореној славини S3 уз очитану запремину гаса мери се помоћу Uцеви промена притиска при сталној температури. Експериментално се проверава веза притиска и запремине идеалног гаса дата Бојл-Мариотовимзаконом. |
|  | Уређај за проверавање Шарловог закона | 4 | Десним делом апаратуре, при изохорском процесу, прати се промена притиска у зависности од температуре која је дефинисана Шарловим законом. |
|  | Уређај за одређивање специфичне топлоте чврстих тела | 4 | Експериментално се одређује специфична топлота чврстих тела познате масе (метала) помоћу воденог калориметра и воденог купатила. E T1 L T1 A 30vV T1 C T1 D T1 T1 M O T1 |
|  | Уређај за одређивање Поасонове константе (Cp/Cv) | 4 | У великом стакленом балону дешава се адијабатски процес, одређује се Поасонова константа која је веза моларних топлотних капацитета. |
|  | Уређај за одређивање брзине звука помоћу Кунтове цеви са тон генератором | 4 | У Kundt-овој цеви настаје лонгитудинални стојећи талас у металном штапу и у ваздушном стубу. Помоћу њега се одређује брзина простирања звука у металу и у ваздуху. P2 R1 c |
|  | Комплетсочива: сабирно - расипно | 7 | Биконвексна и биконкавна сочива при чему сабирно треба да има већу оптичку моћ од расипног. |
|  | Оптичкаклупасаприбором | 6 | Метална шина са држачима за заклон, и извор светлости. Потребни су и еластични подешавајући држачи за сочива. |
|  | Ласер, Не-Nе до 2 mW | 3 | Континуални гасни ласер у металном кућишту, даје усмерени, поларизовани, монохроматски сноп светлости у црвеном делу спектра, таласне дужине 632.8 nm. |
|  | Дифракционе решетке - 80 или 100 linija/mm | 8 | Стаклена плочица са великим бројем зареза који се понашају као заклони при проласку снопа паралелне светлости. |
|  | Поларизациони филтер - 2ком | 2 | Кристал који издваја осцилације вектора јачине електричног поља у једној равни, у металном прстену са металном дршком за оптичку клупу, који се може закретати. |
|  | Милиамперметар | 8 | Инструмент за мерење јачине електричне струје у металном кућишту у опсегу до 5А. |
|  | IQ Multitooch 10 points IQBoard Education Platform Software sa 100 licenci | 1 | Интерактивнa мултифункционална табла (display)за учење, са пратећим лиценцираним софтвером. |
|  | EasySense Vision USB + WiFi data loger | 1 | Медијум за унос података, (са различитим могућностима уноса података USB + WiFi) за директно праћење експеримента на интерактивној табли. |
|  | Међународни систем јединица - Пано | 2 | Приказ основних и изведених величина и одговарајућих јединица |
|  | Бела табла | 1 | димензије min 250 x 120 сm |
|  | Пројектор (Проксима) | 2 | Резолуција: 1024 x 768 Осветљење: 2800ANSI Повезивање: HDMI+VGA |
|  | Носач проксиме | 1 | Метална шипка дужине око 1 m учвршћена за под или за плафон о коју је окачен пројектор. |
|  | Електрично пројекционо платно | 2 | Бело платно на које се пројектује слика пројектора димензије минимално: 300 x300 сm |
| Партија 3 – Набавка опреме за Катедру ВЕИ |  |  |  |
| 1 | Дидактички MIMO радар | 1 | Састав комплета: - Примопредајник (вишеканални, MIMO) - Aнтене - Kаблови - Процесор - Апликација корисничког интерфејса (инсталација) Карактеристике примопредајника: - Централна фреквенција у K опсегу уз могућност избора - Максимална ширина фреквенцијског опсега већа или једнака 1 GHz уз могућност подешавања - Број канала на предаји већи или једнак 2 - Снага предајног сигнала већа или једнака 20 dBm - Број канала на пријему: већи или једнак 4 - Тип RF конектора SMA F - Тип сигнала: FMCW, FSK, CW Карактеристике антена: - Тип антене: стандардни левак за K опсег - Тип RF конектора SMA F - Добитак антене: већи или једнак 10 dBi - Број антена: једнак укупном броју канала на предаји и пријему Карактеристике каблова: - Тип антене: коаксијални за K опсег - Тип RF конектора SMA M – SMA M - Број каблова: једнак укупном броју антена Карактеристике процесора: - Спрега примопредајника с рачунаром путем USB или LAN - Дигитализација сигнала из свих пријемних канала - Управљање радом предајника Софтверска подршка: - Избор облика предајног сигнала, централне фреквенције, ширине фреквенцијског опсега - Снимање сирових података на рачунар - Графички приказ сигнала у временском, фреквенцијском и временско-фреквенцијском домену |
| Партија 4 – Лабораторијска опрема за пројекте НИД-а за МФ ВМА 1 |  |  |  |
|  | Систем за електрофорезу и блотовање са напајањем | 1 | - Вертикална мини електрофоретска кадица (са електродама и кабловима за ручно изливање од 1 до 4 гела истовремено величине минимум 8x7cm и дебљине 1mm, са 2 сталка и 4 оквира за изливање, 5 сетова плоча за справљање гелова дебљине 1mm са интегрисаним одстојником, 5 чешљева са по 10 бунарића и 5 шпатулица- подизача гела), димензије (WxLxH) 12x16x18cm - Мини блот модул за трансфер 2 мини гела, са електродама и јединицом за хлађење - Електрично напајање адекватно за електрофорезу мини вертикалних гелова, волтаже 1-300V (подесиво у корацима по 1V), струје 4-400mА (подесиво у корацима по 1mA), максималне снаге 75W, са 4 пара утикача за електроде за рад са 4 уређаја истовремено, са подешавењем константне струје или волтаже и аутоматским cross-over-ом, тајмером до 99 минута и 59 секунди |
|  | Kратке плоче (енг. short plates) компатибилне са вертикалном мини електрофорезом за справљање 4 гела | 1 | - Минималне димензије кратких плоча 10x7cm које су компатибилне са вертикалном мини електрофорезом за справљање 4 гела, паковање 5 комада |
|  | Cпејсер плоче (енг. spacer plates) са интегрисаним одстојником за справљање гела дебљине 1.5mm, компатибилне са вертикалном мини елктрофорезом за справљање 4 гела | 1 | - Cпејсер плоче са интегрисаним одстојником за справљање гела дебљине 1.5mm, компатибилне са вертикалном мини елктрофорезом за справљање 4 гела, минималних димензија 10x8cm, паковање 5 комада |
|  | Чешаљ ca 10 бунарића, дебљине 1.5mm, запремине 66μl | 1 | Чешаљ ca 10 бунарића, дебљине 1.5mm, запремине 66μl, за употребу са плочама дебљине 1.5mm, паковање 5 комада |
|  | Филтер папир za блотовање | 1 | - Филтер папир za блотовање, спреман за коришћење, димензија 7.5x10cm, апсорбујући филтер папир, компатибилан са мини блот модулом, паковање 50 комада |
|  | Памучни филтер папир за униформни проток пуфера кроз гел до трансфер мембране унутар блот сендвича | 1 | - Памучни филтер папир за униформни проток пуфера кроз гел до трансфер мембране унутар блот сендвича, димензија 35х45cm, паковање 25 комада |
|  | PVDF мембрана за високо везујући (150-160µg/cm2) имуноблотинг | 1 | - PVDF мембрана за високо везујући (150-160µg/cm2) имуноблотинг, промера 0.2µm, димензија 26cm x 3.3m, паковање 1 ролна |
| Партија 5 – Лабораторијска опрема за пројекте НИД-а за МФ ВМА 2 |  |  |  |
|  | Центрифуга са ротором за епендорф (24 места и запремине епендорф 1.5-2ml) и PCR плоче са хлађењем, максимални rpm 15000, температура +4○С | 1 | - Максимална брзина 15.000 o/мин, односно максимални RCF 21.382 - Поседује дигитални дисплеј за очитавање вредности, тастер за кратко центрифугирање, као и тастер за аутоматско отварање поклопца - Могућност програмирања минимум 4 програма - Време центрифугирања до 99 мин: 99 sec - 9 рампи за убрзање/кочење - Опсег темературе од -10º до +40ºC - Поседује “pre cool” опцију - Уградни ротор са могућношћу аутоклавирања са 24 места за епендорф запремине 1.5-2ml и за PCR плоче - Ниво буке до 54dBa |
| Партија 6 – Лабораторијска опрема за пројекте НИД-а за МФ ВМА 3 |  |  |  |
|  | Вортекс (мешалица) са главом за генералну употребу | 1 | - Два режима рада: континуално мешање или мануелно са могућношћу избора фреквенције - Метално кућиште - Електронска контрола - Кружно кретање - Орбитални пречник: 4.5mm - Опсег: 0-3000 rpm - IP 42 заштита - Снага 15W |
| Партија 7 – Лабораторијска опрема за пројекте НИД-а за МФ ВМА 5 |  |  |  |
|  | pH метар са електродама за мерење pH, кондуктивитета и раствореног кисеоника | 1 | - pH метар са електродама за pH, кондуктивност и растворени кисеоник - пуфери 4,7 и електролити - интерна меморија – 1600 мерења - поседује аутоматско или мануелно искључивање и могућност рада на батерије - pH 0-14, 0-+/-1999V, резолуција 0,01pH I 1mV - растворени кисеоник 0-20mg/l, кисеоник у ваздуху 0-100%, T-0-50C - кондуктивитет 0-200uS/cm, 0.02-2000mS/cm, 2-20mS/cm I 20-200mS/cm - температурна компензација – мануелна 0-100C, аутоматска - резолуција: 0.01pH, 1mV, 0.1μS/cm, 0.01mg/l (0.1%), 0.1°C |
| Партија 8 – Лабораторијска опрема за пројекте НИД-а за МФ ВМА 6 |  |  |  |
|  | Спектрофотометар са носачем за 8 кивета и опсегом таласних дужина 900-1100nm | 1 | Спектрофотометар са split-beam (SBT) технологијом са носачем за 8 кивета и опсегом таласних дужина 190-1100nm (тачност +/-0.5nm, репродуцибилност +/- 0.1nm) - Извор лампе Xenon (PTR) - Пропусност 2nm - Колор Touchscreen - Уграђен софтвер са функцијама (појединачно мерење и скенирање таласних дужина, концентрација стандардне криве, кинетика, Life Science методе, “Equation Editor” функција) - Уграђен Peltier елемент |
| Партија 9 – Лабораторијска опрема за пројекте НИД-а за МФ ВМА 7 |  |  |  |
|  | Рота род уређај за пацове са управљачким програмом за оцену моторичке способности експерименталних животиња | 1 | Рота род уређај за пацове са управљачким програмом за оцену моторичке способности животиња са техничким карактеристикама: - напајање: 220 V 50 Hz - потрошња: 140 W - димензије: D463/Š490/V649mm - број стаза за трчање: 4 - број режима рада: 5 - број ротације осовине: 1-80 rpm - резолуција постављања брзине осовине: 0.1rpm |
| Партија 10 – Лабораторијска опрема за пројекте НИД-а за МФ ВМА 8 |  |  |  |
|  | Радијални лавиринт са 8 кракова за испитивање просторног памћања код лабораторијских животиња | 1 | Радијални лавиринт са 8 кракова за испитивање просторног памћања глодара са централном ареном и 8 клизних врата која воде у 8 кракова једнаке величине на чијем крају се налазе посуде за храну и техничким карактеристикама: - материјал: црни плексиглас - димензије: пречник средишњег дела 287mm, дужина кракова 705mm, висина зида на улазу у крак 294mm и висина од пода 500mm |
| Партија 11 – Опрема за симулатор погона и оптерећења моторног возила PINZGAUER |  |  |  |
|  | Хидрауличне компоненте симулатора | 1 комплет | Хидраулични цевовод: 1 комплет са следећим оквирним елементима: - Црево хидрауличко, V2NP13x1200A2A2L90: 2 ком - Црево хидрауличко, V2NP16x1200A1A1L90: 2 ком - Црево хидрауличко, V2NP10x800A1A1L90: 12 ком - Цевихидрауличнебешавне, Ø16x2x6000: 2 ком - Цевихидрауличнебешавне, Ø18x2x6000: 2 ком - Цевихидрауличнебешавне, Ø12x1,5x6000: 12 ком - Носачицевизацев FI-16, RAP12–216, 3 ком - Носачицевизацев FI-18, RAP12–218: 3 ком - Носачицевизацев FI-12, RAP14–012: 36 ком - Цпрофил (1m), TS14A/B1X: 1 ком - Т-прикључакзацев FI-16, T16SCF: 2 ком - Т-прикључакзацев FI-18, T18LCF: 3 ком - Равнинаставниприкључакзацев FI-16, G16SCF: 3 ком - Равнинаставниприкључакзацев FI-18, G18LCF: 15 ком - Колено са контраматицом за цев FI-16, EW16SCF: 2 ком - Коленосаконтраматицомзацев FI-18, EW18LCF: 2 ком - Равниувртниприкључакзацев FI-12: 22 ком - Равниувртниприкључакзацев FI-18: 2 ком - Равниувртниприкључакзацев FI-16: 5 ком - Равниувртниприкључакзацев FI-12: 3 ком - Иливентил:4 ком - Редукциониприкључакзацев FI-12 PF: 8 ком - Прикључакзаманометар, MAV12LRCF:4 ком - Т-прикључаксаконтраматицомзацев FI-12, L12LCF: 4 ком - Т-прикључакзацевФИ-12, T12LCF: 3 ком - Редукциони прикључак са цеви ФИ-18 нацевФИ-12, RED18/12LCF: 2 ком - хидрауличко уље HV32: 140 л - сви прикључци морају да се испоруче са усечним прстеном и матицом, - савијање цеви према захтеву наручиоца и уградња на симулатор према захтеву наручиоца - испитивање и ремонт хидрауличног агрегата ППТ 1215 са заменом уложака филтера, према захтеву наручиоца Компоненте хидрауличне инсталације: - Манометар (0-250bar ), PGB0631250: 5 ком - Ручниразв. вентил 4 секције 3/8: 1 ком - Ручнипроп. вентил 4 секције 3/8: 1 ком - Вентилзаограничењепритискадо 125 bar: 2 ком - Хидромотор M+S MP 80: 1 ком - Пригушнивентил 9N600S: 3 ком - Подножнаплоча , PF: 1 ком - хидраулички цилиндар, плунжерски, називни притисак 160 бар, зглобни лежај, пречник клипњаче 36 mm, ход 300 mm (оквирно, детаљна спецификација након увида у конструкцију): 4 комада - Уградња хидрауличких компонената у хидрауличну инсталацију симулатора |
|  | Компоненте носача симулатора | 1 комплет | - топловаљаниносач UNP 80: 12 m - плоча од топловаљаног лима конструкционог челика: - 200х200х10 мм – 4 ком - 150х150х6 мм – 4 ком - 80х80х6 мм – 4 ком - fi70x20 мм – 4 ком - 45х45х15 мм – 8 ком - израда носача према захтеву наручиоца |
|  | Компоненте возила PNNZGAUER 710 | 1 комплет | - цевовод хидрауличке инсталације радне кочнице са ремонтом цилиндара: 1 комплет, довођење у функционално стање - цевовод хидрауличне инсталације за укључивање предњег погона и блокаду диференцијала: 1 комплет, довођење у функционално стање - црева инсталације за загревање мотора: 1 комплет - делови команде помоћне кочнице, према виђеном стању, ради довођења у функцију - израда пресека компонената и прилагођавање носачу симулатора према захтеву наручиоца - пескарење компонената и фарбање према захтеву наручиоца |
| Партија 12– Мерна опрема и потрошни материјал за КВМИ |  |  |  |
|  | Data recorder за мерне модуле фамилије HBM QUANTUMX | 1 ком | - могућност повезивања са мерним модулима фамилије HBM QUANTUMX - аутономно снимање података са модула фамилије HBM QUANTUMX - 2 Ethernet (LAN и WLAN), 2x FireWIre, 3xUSB, 1xDVI, 3xdigital input - софтвер за аквизицију података, визуелизацију и анализу измерених података (уграђен софтвер CatmanEasy + софтвер за постпроцесирање CatmanAP) - напајање 10-30 VDC са акумулаторском батеријом и пуњачем HBM CX22B-W или еквивалент са припадајућом опремом и софтвером |
|  | Потрошни материјал за постављање мерних трака и повезивање са мерним системом | 1 комплет | - коаксијални кабл за повезивање 14-pin ODU to single ended male BNC (HMB-KAB433-2): 8 комада - двоосне мерне тракеза челик са два мерна елемента, 6mm/900и уграђеним кабловима за ожичење (HBM K-XY31-6/350): 10 ком - лепак за лепљење мерних трака HBM Z70: 1 kom - лепак за лепљење мерних трака HBM X60: 1 kom |
|  | Балистички давач притиска | 1 ком | - мерни опсег 552000Pa - монтажа метричким навојем - ICP технологија - осетљивост: 0,01 mV/kPa - резолуција: ≤ 13.8 kPa PCB-M109C11 или еквивалент |
| Партија 13– Опрема за израду прототипских делова за Катедру ВМИ |  |  |  |
|  | Уређај за израду прототипских делова технологијом адитивне производње | 1 ком | - израда делова коришћењем технологије фузије филмената (fused filament fabrication) - глава са минимум два екструдера за 3Д штампу са аутоматским системом регулације висине и могућностима штампања различитих материјала - радна запремина димензија 330 x 240 x 300 mm - брзина израде делова 24 mm3/s - рад са градивним материјалима и млазницама пречника 0,25 mm и 0,8 mm - рад са PVA материјалима и млазницама пречника 0,4 mm и 0,8 mm - Layer resolution: 0.25 mm nozzle: 150 - 60 micron 0.4 mm nozzle: 200 - 20 micron 0.6 mm nozzle: 300 - 20 micron 0.8 mm nozzle: 600 - 20 micron - XYZ resolution: 6.9, 6.9, 2.5 micron - рад са абразивним материјалима који имају у себи стаклена или карбонска влакна или други тип честица - радни део типа затворене коморе - додатак са изменљивим EPA филтером за уклањање ултрафиних честица до 95% (Air Managerкомора) - складиштење материјала у контролисаним условима влаге (Material Station) за 6 калема - ниво буке током рада до 50 dB - конекцијапомоћу Wi-Fi, LAN и USB порта - Ultimaker Cura: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG - Printable formats: G, GCODE, GCODE.gz, UFP - 4.7-inch color touchscreen - димензијеуређаја495 x 500 x 1197 mm - тежина 41,9 kg - напајање 100-240 VAC, 50-60 Hz - снага 600W - радни услови: 15 - 30 °C, до 70% релативне влажности ваздуха - одговарајућа софтверска подршка - инсталација система и обука у руковању - подршка и опција заменске машине - компатибилност са Мас, Windows и Linux оперативним системима - сертификат ISO 9001:2015 (систем менаџмента квалитетом) - сертификат ISO 14001:2015 (систем менаџмента животном средином) |
| Партија 14 – Лабораторијска опрема за пројекте НИД-а за МФ ВМА 4 |  |  |  |
| 1. | Дигитални орбитални шејкер | 1 | - За коришћење у хладним собама или инкубаторима на температури од +4 до +40ºC - Поседује механизам директног погона, дигитално подешавање и контролу времена (1 мин-24 сата/ нон-стоп) и брзине (распон контроле брзине: 150-1200 о/мин) - Максимално непрекидно радно време: 168 сати - Орбита: 2mm |

Напомена: за партију број 11 потребно је да потенцијални понуђачи остваре увид у возило и хидраулични агрегат на локацији наручиоца. Потребно је да се потенцијални понуђачи два дана раније најаве за обилазак лицима за контакт из позива за подношење понуда.

III Техничка документација и планови

- Као што је наведено у поглављу II.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

1.1.        Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН);

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.1.    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона и услов из члана 75. став 2. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача

1.2.      Уколико понуду  подноси  група  понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,  мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона и услов из члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђачи доказују, достављањем у понуди, следећих аката:

- Изјава (образац број 5) којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст.1 тач. 1) до 4) и ст.2 ЗЈН и додатне услове из чл. 76. ст.2 ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, доказе за испуњење обавезних услова прилаже сваки од чланова групе а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим да је дужан да у понуди наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

Понуђач уписан у регистар понуђача (који достави доказ о томе) није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац ће након доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Докази које ће Наручилац захтевати од понуђача су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, доказ:

Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђиваноза кривична дела против привредеикривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверењенадлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена”. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понудео датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац 1

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр___________ од____________ за јавну набавку Лабораторијске опреме за Деканат ВА, ЈН бр. 99/2020 год.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребноје да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................[навести предмет јавне набавке]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок испоруке |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум:								Понуђач:

__________________			М.П.		_____________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Образац 2

5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Структура цене за Партију ___

| Р. бр. | Врста добара | Јед. мере | Коли-чина | Јединична цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ (4*5) | Тип/модел | Произвођач / Земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Укупна вредност понуде без ПДВ у динарима |  |  |  |  |  |  |  |
| Стопа ПДВ у % |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВ у динарима |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ у динарима |  |  |  |  |  |  |  |

Рок плаћања је ________ дана од дана пријема исплатне документације у деловодство Купца (не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 дана).

Рок испоруке добара је ________ дана од дана ступања уговора на снагу (не може бити дужи од 45 дана од дана ступања уговора на снагу).

Гарантни рок је _________ месеци/а од дана испоруке добара (не може бити краћи од 24 месеца).

Понуда важи ________ дана (најмање 90 дана) од дана отварања понуде.

Сви остали услови и захтеви су прихваћени и понуђени у свему према условима из конкурсне документације.

Датум:								Понуђач:

__________________			М.П.		_____________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене за сваку партију посебно са навођењем укупне вредности понуде за сваку партију, на следећи начин:

- у колону 2. Уписати врсту добара (у складу са називима из  спецификације);

- у колону 3. уписати јединицу мере (комад, комплет, итд);

- у колону 4. уписати количину;

- у колону 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а за предметно добро;

- у колону 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за предметно добро;

- у колону 7. уписати назив понуђеног модела;

- у колону 8. уписати назив произвођача и земље порекла понуђеног добра;

- Након уписивања свих добара из партије, датих у понуди у наредном реду уписати укупну вредност понуде без ПДВ-а, стопу ПДВ-а у процентима, износ ПДВ-а у динарима и на крају Укупну вредност понуде са ПДВ-ом у динарима.

Образац 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Врста трошка | Износ трошка у РСД |
| --- | --- |
| Укупан износ трошкова припремања понуде: |  |

Датум:								Понуђач:

__________________			М.П.		_____________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, подусловом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Образац 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке.....................................................................[навести предмет јавне набавке, бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:								Понуђач:

__________________			М.П.		_____________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом.

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Образац 5

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке....................................................................................................[навести предмет јавне набавке] број......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисуосуђиваниза кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

5) Понуђач испуњава све тражене додатне услове.

Место и датум:	Понуђач:

__________________	_____________________

(име и презиме)

__________________	_____________________

(потпис и печат)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -ЧЛ. 75. ЗЈН

Образац 6

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке.........................................................................[навести предмет јавне набавке] број......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Подизвођач и његов законски заступник нисуосуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисуосуђиваниза кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Подизвођач јеизмирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудеза предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

5) Понуђач испуњава све тражене додатне услове.

Место и датум:	Подизвођач:

__________________	_____________________

(име и презиме)

__________________	_____________________

(потпис и печат)

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац 7

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89 у „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ" број 1/2003), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента („Службени гласник РС“, бр. 47/11),

ДУЖНИК:_____________________________________________, из _____________________

(назив)					   (место)

Кога заступа: 	___________________________________________

Матични број:	___________________________________________

ПИБ 			___________________________________________

Текући рачун:	_________________ отворен код пословне банке ____________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (Војна пошта 2977 Београд)

Предајемо вам потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да: предату меницу број______________________________ може попунити на износе од 10% (десет посто) вредности понуде, по основу набавке добара за: Лабораторијска опрема за Деканат ВА, у случају одустајања од понуде коју је поднео, а комисија огласила усвојеном.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне академије), да у складу са одредбама достављене понуде и уговора, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 (у име Војне академије).

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања овлашћења: 	ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

У _________________, дана __.__.2020. год.		         ________________________________

(потпис и печат)

Напомена: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка. Образац копирати, попунити и оверити.

- - М О Д Е Л -

- о набавци Лабораторијске опреме за Деканат ВА

- Закључен између:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈНА АКАДЕМИЈА,  БЕОГРАД, Павла Јуришића Штурма бр. 33 Београд, коју заступа генерал-мајор Бојан Зрнић ( у даљем тексту ): Купац,

Матични број 07093608

ПИБ: 102116082,

жиро рачун: 840-1620-21

телефон: 011/3603-065

факс: 011/3603-336

- Предузеће  _________________, адреса: _____________________________________

које заступа директор ___________________________ ( у даљем тексту ): Продавац,

Матични број:

ПИБ:

Телефон/Телефакс:

Текући рачун:

Основ за закључење уговора:

Јавна набавка бр. 99/2020 – Лабораторијска опрема за Деканат ВА; Одлука о додели уговора бр. _____ од ____________ године, и понуда Продавца бр. _________ од __________________ године.

- ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

  - Купац и Продавац су се договорили да је предмет овог уговора испорука Лабораторијске опреме за Деканат ВА, (у даљем тексту: добра) по називу, произвођачу, марки, типу, техничким карактеристикама и количини према Спецификацији из Прилога број 1. овог Уговора који чини његов саставни део.

  - Продавац се обавезује да Купцу, односно његовом Крајњем кориснику, изврши испоруку добара у складу са важећим прописима и овим Уговором.

  - Крајњи корисник Купца се обавезује да изврши пријем и преузме добра, а Купац да плати испоручена добра по одредбама овог Уговора.

  - Саставни део овог Уговора су:

- Прилог бр. 1: Техничка спецификација,

- Прилог бр. 2: Јединичне и укупне цене по ставкама,

- Прилог бр. 3: Преглед података за контакт.

- ЧЛАН 2. ЦЕНА

- Купац и Продавац су се споразумели да је вредност овог Уговора, за добра чије су јединичне и укупне цене по ставкама дате у Прилогу бр. 2 који је саставни део овог Уговора, следећа:

- Вредност уговора без ПДВ је _________________  динара.

- Стопа ПДВ је ______ % , а износ ПДВ је ________________ динара.

- Укупна вредност уговора са ПДВ је __________________ динара.

- Купац и Продавац су се споразумели да у цену добара из члана 1. овог Уговора, улази испорука добара на локацији Крајњег корисника Купца.

- Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

ЧЛАН 3. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  - Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, број 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 – усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 – усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 – усклађени дин изн. и 30/18).

ЧЛАН 4. КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

  - Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара и обавезује се да произведена добра у свему одговарају техничким карактеристикама према Прилогу бр. 1 овог Уговора и да буду израђена и испоручена у складу са обавезујућом законском и подзаконском регулативом Републике Србије.

  - Добра, која су предмет набавке у тренутку испоруке морају бити нова, оригинална, исправна и некоришћена, са декларацијом о квалитету производа и наведеним датумом производње не ранијим од 2019. године.

  - Добра не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста произвођача – продавца, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији и морају да носе јасан знак произвођача, једнозначан назив и ознаку модела у оквиру листе производа произвођача.

ЧЛАН 5. РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКE

- Уговорне стране су се споразумеле да је крајњи рок испоруке за добра из члана 1. овог Уговора  ____ (као у понуди) дана од дана ступања уговора на снагу.

- Под даном испоруке добара подразумева се дан (датум) уписан на продајно – пријемном документу, отпремници од стране комисије или лица које одреди Крајњи корисник.

- Уговорне стране су се споразумеле да ће се испорука добара из члана 1. овог Уговора извршити на локацији Крајњег корисника Купца – Војна академија, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд.

- Организацију транспорта и транспорт до места испоруке добара из члана 1. овог Уговора врши Продавац и трошкови транспорта се не исплаћују посебно.

- Продавац је обавезан да писаним путем, телефаксом или е-mailom, најави Крајњем кориснику Купца тачан датум и време испоруке, најмање 5 (пет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

- Контакт подаци дати су у Прилогу бр. 3 овог Уговора.

- Крајњи корисник Купца је дужна да обезбеди да Комисије за квалитативни и квантитативни пријем изврше пријем добара у складу са одредбама овог Уговора.

- Уколико из било којих оправданих разлога, који су на страни Купца није могуће извршити пријем добара према најави Продавца, Купац о томе писаним путем обавештава Продавца, са образложењем, а Продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

ЧЛАН 6. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Квалитативно-квантитативни пријем ће се вршити на локацији Купца.

  - Контролу квалитета и квалитативни пријем добара врши Комисија за квалитативни пријем коју формира Крајњи корисник Купца уз учешће и других лица по потреби.

  - Продавац је у циљу извршења квалитативног пријема у обавези да благовремено, односно најмање 5 радних дана пре захтеваног дана за пријем добара, обавести Купца о припремљености добара која су предмет Уговора за квалитативни пријем.

  - Комисија за квалитативни пријем је дужна да отпочне органолептички квалитативни пријем у року од 5 (пет) радних дана од захтеваног дана за пријем и изврши га најкасније за 5 (пет) радних дана.

  - Уколико из било којих оправданих разлога Комисија за квалитативни пријем не заврши квалитативни пријем у уговореном року, Купац писаним путем обавештава Продавца са образложењем кашњења и продужава рок испоруке за број дана кашњења.

  - Купац се обавезује да Комисији за квалитативни пријем, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета добара која су предмет Уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

  - Продавац је дужан да припреми за испоруку и пријем целокупну уговорену количину добара која су предмет уговора, а изузетно уз сагласност Крајњег корисника Купца, пријем се може вршити и из више фаза.

  - Пре отпочињања квалитативног пријема, Продавац је у обавези да приложи и стави на увид Комисији за квалитативни пријем: атесте о квалитету, декларације произвођача, потврде о усаглашености или еквивалентна документа из којих се може недвосмислено утврдити да су уговорена и испоручена добра по свему израђена у складу са техничком спецификацијом из Прилога број 1 овог Уговора. Такође, доставља доказ о пореклу, а ако је добро из увоза и царинску декларацију.

  - Уколико приложени атести или други докази о испуњењу захтева, не задовољавају захтеве из техничке спецификације, органолептички пријем се неће вршити.

  - Комисија за квалитативни пријем након извршеног квалитативног пријема комплетних добара из члана 1. овог Уговора сачињава Записник о квалитативном пријему добара у потребном броју примерака.

  - Забрањује се пријем уговорених добара пре израде Записника о квалитативном пријему.

  - Комисија за квалитативни пријем предаје Продавцу 3 (три) примерка Записника о квалитативном пријему добара (два за исплатну документацију и један за евиденцију Продавца). Уколико није могуће израдити и оверити записник одмах по пријему, Крајњи корисник Купца је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана квалитативног пријема, достави Продавцу оверене примерке Записника о квалитативном пријему добара.

  - Уколико Комисија за квалитативни пријем утврди да добра не задовољавају тражене техничке карактеристике, да документација није уредна и/или комплетна или да постоје неки други недостаци и/или неслагања са Уговором или законским прописима Републике Србије, квалитативни пријем добара се неће вршити. Комисија за квалитативни пријем ће записнички констатовати примедбе на квалитет добара уочене током квалитативног пријема и један примерак предати Продавцу.

  - Један примерак Записника о одбијању добара, Комисија за квалитативни пријем доставља и Купцу, ради праћења реализације Уговора.

  - Продавац је у обавези да отклони недостатке о свом трошку најкасније у року од 10 (десет) дана и да понови процедуру за квалитативни пријем из овог члана Уговора.

  - Уколико се поновљени квалитативни пријем догоди након истека крајњег рока за испоруку из члана 5. овог Уговора, Продавац неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне у складу са чланом 10. овог Уговора.

  - Сви трошкови везани за поновљени квалитативни пријем добара падају на терет Продавца.

  - Извршен квалитативни пријем је услов за извршење квантитативног пријема.

  - Уколико Продавац није сагласан са налазом комисије при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем. Исти врши Мешовита комисија коју сачињавају два члана Продавца, два члана Купца, које одређују Крајњи корисник Купца и један неутрални члан (стручно лице из те области) којег споразумно одређују Крајњи корисник Купца и Продавац. Мешовита комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема Комисије и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси страна чији су налази оспорени. Налаз Мешовите комисије је коначан.

  - Купац је дужан да за добра која су квалитативно примљена од стране Комисије за квалитативни пријем обезбеди услован смештај до испоруке Крајњем примаоцу.

ЧЛАН 7. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Квантитативни пријем добара врши Комисија за квантитативни пријем коју формира Крајњи корисник Купца.

  - Квантитативни пријем добара подразумева органолептички преглед евентуалних оштећења насталих приликом транспорта, бројање и појединачни преглед сваког добра.

  - Комисија за квантитативни пријем је дужна да заврши квантитативни пријем у року до 2 (два) радна дана.

  - Уколико из било којих оправданих разлога Комисија за квантитативни пријем не заврши квантитативни пријем у уговореном року, Купац писаним путем обавештава Продавца са образложењем кашњења и продужава рок испоруке за број дана кашњења.

  - Комисија за квантитативни пријем након извршеног квантитативног пријема комплетних добара из члана 1. овог Уговора сачињава Записник о квантитативном пријему добара у потребном броју примерака.

  - Комисија за квантитативни пријем предаје Продавцу 3 (три) примерка Записника о квантитативном пријему добара (два за исплатну документацију и један за евиденцију Продавца). Уколико није могуће израдити и оверити записник одмах по пријему, Крајњи корисник Купца је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана квантитативног пријема, достави Продавцу оверене примерке Записника о квантитативном пријему добара.

  - Уколико Комисија за квантитативни пријем визуелном контролом утврди било каква одступања у погледу количине или оштећења на испорученим добрима, Комисија неће вршити квантитативни пријем тих добара, те ће се сматрати да продавац иста није испоручио. Комисија за квантитативни пријем ће записнички констатовати примедбе уочене током квантитативног пријема и један примерак предати Продавцу.

  - Један примерак Записника о одбијању добара, Комисија за квантитативни пријем доставља и Купцу, ради праћења реализације Уговора.

  - Продавац је у обавези да отклони недостатке најкасније у року од 10 (десет) дана и понови процедуру за квантитативни пријем из овог члана Уговора.

  - Уколико се поновљени квантитативни пријем догоди након истека крајњег рока за испоруку из члана 5. овог Уговора, Продавац неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне у складу са чланом 10. овог Уговора.

  - Сви трошкови везани за поновљени квантитативни пријем добара падају на терет Продавца.

  - Након извршења квантитативног пријема, Комисија за квантитативни пријем или овлашћено лице Крајњег корисник Купца потписује и оверава отпремницу Продавца у најмање 2 (два) примерка (који су потребни за исплатну документацију).

ЧЛАН 8. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

  - Уговорне стране су се споразумеле да плаћање добра из члана 1. овог Уговора изврши у року од ____  (као у понуди) дана од дана пријема исплатне документације у деловодство Купца.

  - Продавац  је обавезан да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана квантитативног пријема, ради благовремене исплате, достави Купцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа у два примерка, и то:

- Фактуру – рачун, прописано израђен, потписан и оверен од надлежног лица Продавца и који мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора, назив или војну пошту примаоца, датум пријема, врсту добара, јединицу мере, количину и јединичну и укупну цену добара (са и без ПДВ).

- Отпремницу, која мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора и број отпремног документа, назив или војну пошту примаоца, датум испоруке, врсту добара, количину, јединичну и укупну цену и датум пријема, са читко исписаним именом, презименом, чином и потписом лица или комисије која је извршила пријем добара која су предмет набавке.

- Записник о квалитативном пријему добара, израђен, потписан и оверен од стране Комисије за квалититативни пријем.

- Записник о квантитативном пријему добара, израђен, потписан и оверен од стране Комисије за квантитативни пријем.

ЧЛАН 9. ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА, РЕКЛАМАЦИЈЕ И СЕРВИС

  - Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора, и за иста даје гарантни рок од ___ (као у понуди) месеци/а од дана испоруке добара.

  - Ако се након пријема добра из члана 1. овог Уговора, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци у квалитету или неки други недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), или друге евентуалне неисправности било које врсте, а које су настале упркос правилном и наменском коришћењу добара, Крајњи корисник Купца ће покренути рекламациони поступак, обавестиће Продавца телефоном и доставити писану рекламацију у виду Комисијског записника са захтевом за замену неусловних добара путем факса и/или е-maila.

  - Продавац је дужан да пријем рекламације потврди на исти начин на који је и примио рекламацију. Рок за решавање рекламација почиње да тече од тренутка достављања рекламације факсом или е-mailom.

  - Продавац је дужан да у гарантном року, на сваки захтев за рекламацију, у року од 20 дана од дана достављања рекламације изврши замену неусловних добара новим условним добрима.

  - Продавац се обавезује да ће отклонити све недостатке и неисправности у уговореном року за решавање рекламације.

  - У случајевима испоруке нових добара из тачке 9.4., Продавац је дужан да понови процедуру за квалитативни и квантитативни пријем према одредбама овог Уговора.

  - Продавац се обавезује да обезбеди преносиву гаранцију произвођача на новоиспоручена добра.

  - Све рекламације у гарантном року Продавац решава о свом трошку.

  - Продавац  је дужан да приликом испоруке добара, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана извршене испоруке добара, достави Купцу следећа средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- Менично писмо - овлашћење да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% вредности уговора без ПДВ у случају да понуђач не изврши уговорне обавезе по питању гарантног рока и решавања рекламација. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.

- Две бланко сопствене менице – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије.

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана испоруке, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

- Извод са интернет странице Народне банке Србије – Регистра меница и овлашћења.

  - Сва напред наведена средства обезбеђења се враћају Продавцу након истека     гарантног рока, а у случају преносиве гаранције из тачке 9.7., трајање гарантног рока се рачуна од последње замене.

  - Ради извршења уговорних обавеза из овог члана уговора, Продавац као лице за контакт и обављање званичне комуникације одређује ________________ телефон: _______________, е-mail ______________________ .

ЧЛАН 10.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

- Уколико Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (посто) дневно од вредности добара испоручених са закашњењем за сваки дан закашњења, без ПДВ. Уговорна казна не може бити већа од 5% од вредности добара без ПДВ, испоручених са закашњењем.

- Наплату уговорне казне врши Купац умањењем рачуна о чему доставља Обавештење Продавцу.

- Ако Продавац не изврши било коју уговорену обавезу или једнострано раскине уговор, Купац без сагласности и обавезе обавештавања Продавца, има право да депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла – меницу, у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ, поднесе на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.

- Ако Продавац не изврши уговорне обавезе по питању гарантног рока и решавања рекламација, Купац без сагласности и обавезе обавештавања Продавца, има право да депоновано средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року – меницу, у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ, поднесе на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.

- Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у тачки 10.3. и на исти начин активира депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла, без давања додатног рока за извршење уговорене обавезе.

- Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да Продавцу врати издата средства обезбеђења уговорних обавеза.

ЧЛАН 11. ВИША СИЛА

- Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које странама у уговору нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванреднх догађаја насталих мимо воље и моћи страна у уговору.

- Под вишом силом се подразумевају екстремни и ванредни догађаји и то пре свега:  пожар, поплава, подземне воде, земљотрес, клизишта, епидемија, експлозија, природне и саобраћајне катастрофе, рат и ратна дејста (објављен и необјављен), грађански немири, општа мобилизација, генерални штрајк, акти органа власти, међународних органа и организација од утицаја на извршење обавеза, као и сви други догађаји и околности које надлежни суд прогласи за случајеве више силе.

- Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.

- Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед не слања или неблаговременог слања обавештења.

- Последица више силе огледа се у потпуној или делимичној спречености уговорних страна да изврше уговорене обавезе. За  време трајања дејства више силе одлаже  вршење обавеза уговорних страна по овом уговору.

- Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за неиспуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више заштитио.

- Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без  последица за себе.

ЧЛАН 12. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- Овај уговор може бити измењен, допуњен или раскинут, само сагласношћу обе уговорне стране и у писаној форми.

- Купац задржава право да, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), уз сагласност Продавца повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог Уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.

- Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 10. тачка 10.5. овог Уговора.

- Уговор се може раскинути из разлога наведених у  члана 11. тачка 11.7.  овог Уговора.

ЧЛАН 13.  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

- Купац може захтевати заштиту поверљивости података које Продавцу ставља на  располагање.

- Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

- Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09).

ЧЛАН 14.  РЕШAВАЊЕ СПОРОВА

  - Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.

  - У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 15.  ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  - За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Службени лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља).

  - Продавац је дужан да без одлагања писмено обавести Купца о било којој промени која код њега настане у току реализације овог уговора, а може утицати на релизацију истог.

  - Продавац је дужан да без одлагања писмено обавести Купца о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке (члан 77. Закона о јавним набавкама) која наступи током важења овог уговора и да је документује на прописани начин.

  - Уговор је састављен у 5 (пет) истоветна примерка, од којих су 4 (четири) за Купца и 1 (један) за Продавца.

  - Купац задржава право да уговор умножи у потребном броју примерака, ради  достављања осталим учесницима у извршењу уговора.

  - Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

П Р О Д А В А Ц:	К У П А Ц:

генерал-мајор

проф. др Бојан Зрнић, дипл. инж.

______________________________	       ________________________________

(потпис)

***

Прилог бр. 1    Уз Уговор бр. _____________

Техничка спецификација

(биће сачињен на основу понуде Понуђача)

***

Прилог бр. 2    Уз Уговор бр. _____________

Јединичне и укупне цене по ставкама

(биће сачињен на основу понуде Понуђача)

***

Прилог бр. 3    Уз Уговор бр. _____________

Преглед података за контакт

(биће сачињен након донете Одлуке о додели Уговора)

***

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Пратећа документација и штампана литература коју доставља понуђач може бити на неком другом језику под условом да се уз понуду достави превод релевантних одломака на српски језик (превод оверен од стране судског тумача). У овом случају, за сврху разматрања понуда важиће само превод који је оверен од стране судског тумача. За делове понуде који су на страном језику за које није достављен превод оверен од стране судског тумача сматраће се као да нису достављени.

- НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити  да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Лабораторијска опрема за Деканат - ЈН бр. 99/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда која није примљена у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обавезна садржина понуде је:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Менично овлашћење (Образац 7);

- Модел уговора.

3.   ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4.   НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Лабораторијске опреме за Деканат ВА - ЈН бр. 99/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”или

„Допуна понуде за јавну набавку Лабораторијске опреме за Деканат ВА - ЈН бр. 99/2020 -НЕ ОТВАРАТИ”или

„Опозив понуде за јавну набавку Лабораторијске опреме за Деканат ВА - ЈН бр. 99/2020 -НЕ ОТВАРАТИ”или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Лабораторијске опреме за Деканат ВА - ЈН бр. 99/2020 -НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.   УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6.   ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење обавеза из уговора, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7.   ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1) и 2) Закона,  и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8.   НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је минимум 30 дана од дана настанка дужничко поверилачког односа тј. од дана испоруке-пријема добара, а на основу докуменaта којe испоставља понуђач, а којима је потврђена испорука добара.

Рачун за испоручена добра понуђач је дужан да достави приликом испоруке добара или најкасније три дана по испоруци. У случају да понуђач не достави рачун и потребну документацију (записник, гарантни лист, упутство за употребу и сл.) за исплату, рок од мин. 30 дана рачунаће се од дана достављања документације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2.   Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке добара не може дужи од 45 дана од дана ступања уговора на снагу.

8.3.   Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА

ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену мора бити урачунато: цена добара, испорука, инсталација и сви други трошкови које понуђач има до испоруке добара, односно њихово довођење у стање употребљивости.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ВРСТА ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде :

- Једна бланко сопствену меницу (евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање)

- Захтев (оверена копија) за регистрацију менице, оверен од стране банке понуђача, на обрасцу у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. Гласник РС'', бр. 56/2011), са роком доспећа менице једнаком року важности понуде увећаним за 15 (петнаест) дана,

- Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране надлежне пословне банке понуђача (овера картона од стране банке не може бити старија од 30 дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача),

- Менично овлашћење да се меница на износ од 10% од вредности понуде (без урачунатог ПДВ-а), без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде

НАПОМЕНА:

- Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају   бити идентични.

- Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да врати инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

- Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да приликом достављања понуде достави изјаву да ће приликом закључења уговора, уколико се изабере као најповољнији понуђач доставити Меницу за уредно извршење уговорне обавезе на износ од 10% понуђене вредности са пропратном документацијом као за Меницу за озбиљност понуде.

11.  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ

ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12.   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 011/3603-366] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 99/2020 год. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица,сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на број 011/3603-366 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на интернет страници наручиоца, најкасније у року од двадана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија –Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...............[навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН....[навести редни број јавне набавкe;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату,први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава),или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. -166. ЗЈН.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

пуковник

Славко Муждека

_________________________