РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

КОПНЕНА ВОЈСКА

ТРЗ „ЧАЧАК“ - ЧАЧАК

КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

- СЕРВИСИРАЊЕ ГОРИОНИКА -

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 193/20

Јул  2020. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености  услова  („Сл.  гласник  РС" бр. 86/15),  Одлуке о  покретању поступка јавне набавке услуга у отвореном поступку број 193/20, бр. 2893-2 од 17.06.2020. године и Решења о именовању комисије за јавну набавку услуга у отвореном поступку 193/20, бр. 2893-3 од 17.06.2020. године,  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – УСЛУГA СЕРВИСИРАЊА ГОРИОНИКА

ЈН бр. 193/20

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8. |
| IV | Критеријуми за избор најповољније понуде | 12. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 13. |
| VI | Модел уговора | 35. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 41. |
| VIII | Техничка спецификација | 48. |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је набавка услуга – сервисирање горионика, , редни број 193/20, по спецификацији број 7935, 8024 и 8025 (у прилогу конкурсне документације), назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања 50000000.

Набавка је обликована у 3 (три) партије:

- Партија 1 - Услуга сервисирања WEISHAUPT L3Z-A, горионика, по   спецификацији број 7935,

- Партија 2 - Услуга сервисирања RIELLO,  горионика, по   спецификацији број 8024,

- Партија 3 - Услуга сервисирања WEISHAUPT WMG30/2-A ZM горионика, по   спецификацији број 8025.

Услуга за Партију 1 - сервисирања WEISHAUPT, тип L3Z-A,  горионика,  треба да буду извршена у свему према условима из спецификације број 7935.

Услуга за Партију 2 - сервисирања RIELLO,  горионика, треба да буду извршена у свему према условима из спецификације број 8024.

Услуга за Партијау 3 - сервисирања WEISHAUPT WMG30/2-A ZM горионика, треба да буду извршена у свему према условима из спецификације број 8025.

Понуђач гарантује да ће приликом реализације услуге користити искључиво резервне делове и потрошни материјал који ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за врсту наведене услуге.

Рок извршења услуге најдуже 15 дана од дана закључења уговора.

Гарантни рок за извршене услуге најмање једна година.

Понуђач је у обавези да обезбеди потребан материјал, алат, средства за рад и прописана лична заштитна средства.

Рок за решавање рекламације 5 дана од дана пријема рекламације.

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

- за партију 1. и партију 3. један од докумената (овлашћење, потврду, сертификат) којим се потврђује да је овлашћен да обавља услуге сервисирања горионика VEISHAUPT, издато од стране произвођача горионика, а

- за партију 2. један од докумената (овлашћење, потврду, сертификат) којим се потврђује да је овлашћен да обавља услуге сервисирања горионика RIELLO, издато од стране произвођача горионика.

1. КВАЛИТЕТ

Дефинисан по карактеристикама у спецификацијама бр. 7935, 8024 и 8025, у прилогу 1. конкурсне документације и конкурсном документацијом.

СПЕЦИФИКАЦИЈА  број 7935

| Ред. бр. | Назив и стандард Техничке каракеристике и услови | Јед. мере ком. | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | USLUGA SERVISA GORIONIKA WEISHAUT L3Z-A Servisne usluge:Pregled sklopa gorionika Weishaupt, L3Z-A, fabrički broj 4569733, na kotlu Montaža TK-600 (600 kW):- Čišćenje sklopa gorionika L3Z, pregled integralnih delova jedinice: kola ventilatora, priključka transformatora za paljenje, plamene glave i stabilizatora plamena, klapne za vazduh, motora, kontrole plamena itd. - Ispitivanje funkcija gorionika, novo podešavanje mehaničkih delova gorionika prema tehnološkim zahtevima kotla, korekcija ulaznih parametara pritiska ulja, vazduha, sile mešanja. - Analiza produkata sagorevanja elektronskim uređajem ECOM-KD ili odgovarajućim i izdavanje zapisnika sa mernim listom.Izvršilac je u obavezi da obezbedi potreban materijal, alat, sredstva za rad i propisana lična zaštitna sredstva. Rok za realizaciju usluge je do 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora. | 1 |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА  број 8024

| Ред. бр. | Назив и стандард Техничке каракеристике и услови | Јед. мере ком. | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | USLUGA SERVISIRANJA GORIONIKA RIELLO Servisne usluge:Pregled sklopa gorionika Riello, model Guliver, tip 399 T1, snage 297 kW u komori za pečenje farbe "Nova Verte", energent: ulje gasno ekstra lako, evro.Potrebno je izvršiti: -Čišćenje i pregled integralnih delova jedinice: kola ventilatora, priključka transformatora za paljenje, plamene glave i stabilizatora plamena, klapne za vazduh, motora, kontrole plamena itd. -Ispitivanje funkcija gorionika, novo podešavanje mehaničkih delova gorionika prema tehnološkim zahtevima kotla, korekcija ulaznih parametara pritiska ulja, vazduha, sile mešanja. -Analizu produkata sagorevanja elektronskim uređajem ECOM-KD ili odgovarajućim i izdavanje zapisnika sa mernim listom.Izvršilac je u obavezi da obezbedi potreban materijal, alat, sredstva za rad i propisana lična zaštitna sredstva. Rok za realizaciju usluge je do 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora. | 1 |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА  број 8025

| Ред. бр. | Назив и стандард Техничке каракеристике и услови | Јед. мере ком. | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | USLUGA SERVISA GORIONIKA WEISHAUT WMG30/2-A ZM Servisne usluge:Pregled sklopa gorionika Weishaupt, WMG30/2-A ZM, 2 komada - fabrički brojevi 40368418 i 40368419:- Čišćenje i pregled integralnih delova jedinice: kola ventilatora, elektroda za paljenje, priključka transformatora za paljenje, plamene glave i stabilizatora, filter za gas, klapne za vazduh, motora, kontrole plamena, regulatora pritiska, manometra itd. - Ispitivanje funkcija regulacioni presostat, sigurnosni presostat, sigurnosno vreme, startni prekidač, start gorionika, automat za paljenje, presostat vazduha. - Analiza produkata sagorevanja elektronskim uređajem ECOM-KD ili odgovarajućim i izdavanje zapisnika sa mernim listom za inspekcijske organe.Izvršilac je u obavezi da obezbedi potreban materijal, alat, sredstva za rad i propisana lična zaštitna sredstva. Rok za realizaciju usluge je do 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora. | 1 |  |

2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и извршених услуга врши комисија Наручиоца,  у складу са закљученим уговором. Комисија израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и извршених услуга.

Понуђач је у обавези да услуге изврши у складу са спецификацијама бр. 7935, 8024 и 8025 и условима датим у конкурсној документацији.

Уколико комисија Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак извршених услуга или грешке у квалитету извршених услуга, комисија Наручиоца има право да не потпише записник о квантитативном и/или квалитативном пријему и уложи приговор на квантитет и/или квалитет извршених услуга који је понуђач дужан да реши у року од 5 (пет) радних дана од пријема писане рекламације.

3. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:

Рок извршења услуге: највише до 15 (петнаест)  дана од дана потписивања уговора.

Измена рока изврешења услуге се неће вршити.

Услуга се сматра извршеном даном потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему од стране комисије Наручиоца.

Уколико је понуђен рок извршења услуге дужи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4. НАЧИН И МЕСТО ИИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:

Услуга ће се извршити у ТРЗ «Чачак» Чачак, ул. Др Драгише Мишовића 167.

Понуђачи могу извршити увид на лице места уз претходни контакт – договор са кп. Драганом Божилов, телефон 032/372-666 локал 14-257 и 064/5549487.

# 5. РОК ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ

# Понуђач је у обавези да реши рекламацију у року од 5 (пет) дана од дана пријема  записника о рекламацији.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документ- ацијом. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Ако понуђачи доставе изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копије доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок извршења. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- Образац изјаве да понуђене услуге у свему одговарају условима конкурсне документације (Образац 7).

- Изјава понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (Образац 8).

- Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла-менице (Образац 9).

10. Модел уговора.

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ______________ од _________________за јавну набавку услуга ЈН број 193/20.

- Партија 1 - Услуга сервисирања WEISHAUPT L3Z-A, горионика, по   спецификацији број 7935,

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку услуга сервисирање WEISHAUPT L3Z-A, горионика, по   спецификацији број 7935 –  дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: самостално.

2. Понуда се односи на набавку услуга сервисирање горионика WEISHAUPT L3Z-A.

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

3. Предмет набавке, количина, цена, вредност:

| р бр | НАЗИВ УСЛУГЕ | Колич. у ком. | Цена дин/ком (безПДВ) | ПДВ% | Цена дин/ком (са ПДВ) | Вредност у дин (без ПДВ) | Вреднот у дин (са ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | USLUGA SERVISA GORIONIKA WEISHAUT L3Z-A Servisne usluge:Pregled sklopa gorionika Weishaupt, L3Z-A, fabrički broj 4569733, na kotlu Montaža TK-600 (600 kW):- Čišćenje sklopa gorionika L3Z, pregled integralnih delova jedinice: kola ventilatora, priključka transformatora za paljenje, plamene glave i stabilizatora plamena, klapne za vazduh, motora, kontrole plamena itd. - Ispitivanje funkcija gorionika, novo podešavanje mehaničkih delova gorionika prema tehnološkim zahtevima kotla, korekcija ulaznih parametara pritiska ulja, vazduha, sile mešanja. - Analiza produkata sagorevanja elektronskim uređajem ECOM-KD ili odgovarajućim i izdavanje zapisnika sa mernim listom.Izvršilac je u obavezi da obezbedi potreban materijal, alat, sredstva za rad i propisana lična zaštitna sredstva. Rok za realizaciju usluge je do 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora. | 1 |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |

4. Рок плаћања (најмање 30 дана): _________ дана од дана записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

5. Понуда важи (најмање 30 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

6. Гаранција за извршене услуге (најмање 12 месеци) ___________ .

7. Рок извршења услуге не дуже од 15 (петнаест) дана од дана потписивања уговора:  ___________ дана.

8. Место извршења: ТРЗ «Чачак» Ул.Др Драгише Мишовића 167 Чачак.

9. Рок за решавање рекламације не дужи од 5 (пет)  дана од дана израде  записника о рекламацији: _____________ дана.

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

М.П.

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- Партија 1 - Услуга сервисирања WEISHAUPT L3Z-A, горионика, по   спецификацији број 7935,

| Кратак опис предмета ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ______________ од _________________за јавну набавку услуга ЈН број 193/20.

- Партија 2 - Услуга сервисирања RIELLO,  горионика, по   спецификацији број 8024,

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку услуга сервисирање RIELLO,  горионика, по   спецификацији број 8024 –  дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: самостално.

2. Понуда се односи на набавку услуга сервисирање горионика RIELLO.

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

3. Предмет набавке, количина, цена, вредност:

| р бр | НАЗИВ УСЛУГЕ | Колич. у ком. | Цена дин/ком (безПДВ) | ПДВ% | Цена дин/ком (са ПДВ) | Вредност у дин (без ПДВ) | Вреднот у дин (са ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | USLUGA SERVISIRANJA GORIONIKA RIELLO Servisne usluge:Pregled sklopa gorionika Riello, model Guliver, tip 399 T1, snage 297 kW u komori za pečenje farbe "Nova Verte", energent: ulje gasno ekstra lako, evro.Potrebno je izvršiti: -Čišćenje i pregled integralnih delova jedinice: kola ventilatora, priključka transformatora za paljenje, plamene glave i stabilizatora plamena, klapne za vazduh, motora, kontrole plamena itd. -Ispitivanje funkcija gorionika, novo podešavanje mehaničkih delova gorionika prema tehnološkim zahtevima kotla, korekcija ulaznih parametara pritiska ulja, vazduha, sile mešanja. -Analizu produkata sagorevanja elektronskim uređajem ECOM-KD ili odgovarajućim i izdavanje zapisnika sa mernim listom.Izvršilac je u obavezi da obezbedi potreban materijal, alat, sredstva za rad i propisana lična zaštitna sredstva. Rok za realizaciju usluge je do 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora. | 1 |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |

4. Рок плаћања (најмање 30 дана): _________ дана од дана записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

5. Понуда важи (најмање 30 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

6. Гаранција за извршене услуге (најмање 12 месеци) ___________ .

7. Рок извршења услуге не дуже од 15 (петнаест) дана од дана потписивања уговора:  ___________ дана.

8. Место извршења: ТРЗ «Чачак» Ул.Др Драгише Мишовића 167 Чачак.

9. Рок за решавање рекламације не дужи од 5 (пет)  дана од дана израде  записника о рекламацији: _____________ дана.

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

М.П.

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- Партија 2 - Услуга сервисирања RIELLO,  горионика, по   спецификацији број 8024,

| Кратак опис предмета ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ______________ од _________________за јавну набавку услуга ЈН број 193/20.

- Партија 3 - Услуга сервисирања WEISHAUPT WMG30/2-A ZM горионика, по   спецификацији број 8025.

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку услуга сервисирање WEISHAUPT WMG30/2-A ZM горионика, по   спецификацији број 8025 –  дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: самостално.

2. Понуда се односи на набавку услуга сервисирање горионика WEISHAUPT WMG30/2-A ZM.

УСЛОВИ ПОНУДЕ:

3. Предмет набавке, количина, цена, вредност:

| р бр | НАЗИВ УСЛУГЕ | Колич. у ком. | Цена дин/ком (безПДВ) | ПДВ% | Цена дин/ком (са ПДВ) | Вредност у дин (без ПДВ) | Вреднот у дин (са ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | USLUGA SERVISA GORIONIKA WEISHAUT WMG30/2-A ZM Servisne usluge:Pregled sklopa gorionika Weishaupt, WMG30/2-A ZM, 2 komada - fabrički brojevi 40368418 i 40368419:- Čišćenje i pregled integralnih delova jedinice: kola ventilatora, elektroda za paljenje, priključka transformatora za paljenje, plamene glave i stabilizatora, filter za gas, klapne za vazduh, motora, kontrole plamena, regulatora pritiska, manometra itd. - Ispitivanje funkcija regulacioni presostat, sigurnosni presostat, sigurnosno vreme, startni prekidač, start gorionika, automat za paljenje, presostat vazduha. - Analiza produkata sagorevanja elektronskim uređajem ECOM-KD ili odgovarajućim i izdavanje zapisnika sa mernim listom za inspekcijske organe.Izvršilac je u obavezi da obezbedi potreban materijal, alat, sredstva za rad i propisana lična zaštitna sredstva. Rok za realizaciju usluge je do 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora. | 1 |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |

4. Рок плаћања (најмање 30 дана): _________ дана од дана записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

5. Понуда важи (најмање 30 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

6. Гаранција за извршене услуге (најмање 12 месеци) ___________ .

7. Рок извршења услуге не дуже од 15 (петнаест) дана од дана потписивања уговора:  ___________ дана.

8. Место извршења: ТРЗ «Чачак» Ул.Др Драгише Мишовића 167 Чачак.

9. Рок за решавање рекламације не дужи од 5 (пет)  дана од дана израде  записника о рекламацији: _____________ дана.

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

М.П.

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- Партија 3 - Услуга сервисирања WEISHAUPT WMG30/2-A ZM горионика, по   спецификацији број 8025.

| Кратак опис предмета ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга сервисирање горионика, бр. 193/20, за партију ____________________,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга сервисирање горионика, бр. 193/20, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга сервисирање, бр. 193/20, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду

(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНЕ УСЛУГЕ У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђене услуге у отвореном поступку јавне набавке, услуга сервисирање горионика, бр. 193/20, у свему одговарају техничкој документацији и квалитету који је дефинисан у спецификацијама бр. 7935 и/или 8024 и/или 8025 у прилогу  бр. 1.

Место и датум:			        Понуђач (назив)__________________________

______________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду

(ОБРАЗАЦ 8)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из отвореног поступка јавне набавке услуга сервисирање горионика, бр. 193/20, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе   доставити доказ.

Место и датум:			    Понуђач (назив)____________________________

_____________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду

(ОБРАЗАЦ 9)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА - МЕНИЦE

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорених обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења за добро извршење посла може поднети банци код које се води рачун Извршиоца и то у случају да Извршилац не извршава уговорне обавезе или једнострано раскине уговор.

Сагласни смо да  уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:

- копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун Извршиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Извршиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана пре дана отварања понудa) и

- менично овлашћење да се меница, без сагласности Извршиоца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 10% од укупне наручене вредности услуга (по свим наруџбеницама), у случају неиспуњења уговорних обавеза  или једностраног раскида уговора.

Понуђач (назив):

________________________________

Место и датум:

______________________  			       _________________________________

(име, презиме и потпис одговорне особе)

(М.П.)

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду

(ОБРАЗАЦ 10)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр. 47/11)

__________________________, ______________________, ПИБ _________ предаје

(навести фирму)		   (место)

2 (две) бланко-сопствене менице и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

ТРЗ «Чачак» Чачак, Копнена Војска, ГШВС у корист рачуна Управе за трезор -  Рачуноводственог центра МО, да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза, значајних кашњења у извршењу или једностраног раскида уговора број __________________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

( банка и бројеви текућих рачуна)

На основу овог овлашћења ТРЗ «Чачак» Чачак, Копнена Војска, ГШ ВС може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од ______________________________________.

(10% од укупне наручене вредности услуга)

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 2 бланко сопствене менице серијски број______________ и ________________, и

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за ТРЗ «Чачак» Чачак, Копнена Војска, ГШВС а један за _________________________________________.

( банка-е дужника)

Место и датум:                                                                                    Понуђач

_________________________                                     _______________________________

(штампано име и презиме овлашћене особе)

__________________________________

М.П.                                          (потпис)

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА: Доставља се  приликом потписивања уговора

VI МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ        ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ УГОВОРА ЈНОП број 193/18

закључен  између:

РС МО ГШ ВС-Копнена Војска – ТРЗ «Чачак», Др. Драгише Мишовића, бр. 167, Чачак Коју заступа директор, пуковник, доц. др Војкан Радоњић, дипл. инж. У даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ Телефон: 032/372 666 Телефакс: 032/372-674 Матични број: 07093608 ПИБ: 102116082 ПДВ: 135328814 Шифра делатности: 75110 Текући рачун: 840-1620-21 шифра 862 код Управе за трезор Министарства финансија РС

и

Коју заступа: _________________________________ - у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ, адреса: __________________________________ матични број: ____________________________ шифра делатности: _______________________ ПИБ: ____________________________________ ПДВ: ____________________________________ текући рачун број: ________________________ код банке: _______________________________ телефон: _________________________________ телефакс: ________________________________

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 193/20; Одлука о додели уговора бр._____ од ________године, и понуда понуђача (извршиоца) бр._____.

ЧЛАН 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Извршилац се обавезује да, по одредбама овог уговора, изврши услугу сервисирање горионика (у даљем тексту  услуга), у количини и по врсти према спецификацији број 7935 и/или 8024 и/или 8025,  у прилогу  број 1.  уговора.

ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1. Услуга за Партију 1 - сервисирања WEISHAUPT, тип L3Z-A,  горионика,  треба да буду извршена у свему према условима из спецификације број 7935.

Услуга за Партију 2 - сервисирања RIELLO,  горионика, треба да буду извршена у свему према условима из спецификације број 8024.

Услуга за Партијау 3 - сервисирања WEISHAUPT WMG30/2-A ZM горионика, треба да буду извршена у свему према условима из спецификације број 8025.

2.2. Извршилац гарантује да ће приликом реализације услуге користити искључиво резервне делове и потрошни материјал који ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за врсту наведене услуге.

3.3. Извршилац је у обавези да обезбеди потребан материјал, алат, средства за рад и прописана лична заштитна средства.

ЧЛАН 3. – ЦЕНА

3.1. Наручилац и Извршилац су утврдили цену услуга по спецификацијама број 7935 и/или 8024 и/или 8025,  (непотребно прецртати),  у  прилогу бр. 1 уговора.

3.2. Укупна вредност уговорених услуга износи ____________________ динара без обрачунатог ПДВ-а.

3.3. Износ ПДВ-а: 20% ________________________________ динара.

3.4. Укупна вредност уговорених услуга износи ____________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, и подразумева се за испоруку франко ТРЗ «Чачак» Чачак.

3.5. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

ЧЛАН 4. - НАЧИН ПЛАЋАЊА

4.1. Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање извршених  услуга из члана 1. Уговора изврши у року не краћем од 30 (тридесет) ____ дана  (као у понуди) од дана квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга, на основу:

- фактуре регистроване у Централном регистру фактура, у 2 (два) примерка, сачињене са позивом на овај Уговор,  у року од 7 (седам) дана од дана квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга.

- овереног записника о квантитативном  и квалитативном пријему извршених услуга.

Уколико Извршилац не достави комплетан рачун у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Извршилац каснио са испоруком рачуна.

ЧЛАН 5. – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

5.1. Порез на додату вредност је обрачунат у складу са Законом о порезу на додатну вредност («Сл. гласник РС», број  84/04, 86/04 04, исправке 61/05, 61/07 и 93/12, 108/13, 6/14, 68/14 и 83/15).

ЧЛАН 6. - РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

6.1. Уговорне стране су се договориле да је рок  извршења услуге ______ најдуже 15 (петнаест)  дана од дана издавања наруџбенице.

6.2. Под роком извршења услуге  из члана 1. овог уговора подразумева се датум на – овереном записнику о квантитативном  и квалитативном пријему услуге.

6.3. Рок извршења услуге може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

6.4. У случају из става 3. овог члана Извршилац је дужан да Наручиоцу најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за извршење услуге достави писани захтев за продужење рока, уз навођење неког од разлога из става 3. овог члана. У случају прихватања образложења од стране Наручиоца, сачиниће се одговарајућа допуна уговора

ЧЛАН 7. – КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

7.1. Изршилац преузима потпуну одговорност за квалитет  услуга  из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из члана 2. уговора и  спецификације број 7935 и/или 8024 и/или 8025,  у прилогу  број 1.  уговора.

7.2. Извршилац мора да обезбеди објективне доказе којим ће потврдити да  извршене услуге немају недостатака који би настали услед грешака у  материјалу или изради, или неког чина или пропуста Извршиоца.

ЧЛАН 8. – ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

8.1. Уговорне стране су се споразумеле да се предметне услуге изврше у   ТРЗ «Чачак» Др. Драгише Мишовића, бр. 167- Чачак.

8.2. Квалитативан и квантитативан пријем  услуга из члана 1. овог уговора извршиће комисија одређена од стране Наручиоца.

8.3. О термину извршења услуге због квалитативног и квантитативног пријема Извршилац је дужан да обавести Наручиоца најкасније  3 (три)  дана пре почетка извршења услуге, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

8.4. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног квалитативног и квантитативног пријема услуге сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, у року од 3 (три) дана од дана извршења услуге.

8.5. Ако се утврди да услуга није извршена на прописан начин у складу са важећим прописима, извршилац је дужан да исту изврши најкасније у року од 5 (пет)  дана __  дана (према понуди)од дана установљења неусаглашености, о чему се сачињава посебан извештај комисије Наручиоца.

8.6. Приликом квантитативног и квалитативног пријема  услуге Извршилац је дужан да достави документацију наведену у члану 2. овог уговора.

ЧЛАН 9. -  КВАЛИТЕТ, РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

9.1. Наручилац задржава право рекламације на квалитет извршених услуга која не задовољавају услове из члана 2. овог уговора.

9.2. За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Извршиоцу.

9.3. Извршилац је дужан да рекламацију реши у року не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације.

9.4. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, извршилац нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

9.5. Гаранција за извршене услуге износи најмање 12  (дванаест) месеци.

ЧЛАН 10. – СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

10.1. Извршилац се  обавезује да  у  тренутку  потписивања овог  уговора  достави  2 (две)  бланко соло менице, које представљају средство финансијског обезбеђења и којим Извршилац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговоренe услуге, уколико једнострано раскине уговор и евентуално плаћање уговорне казне.  Меница се држи у портфељу  Наручиoца све до испуњења уговорних обавеза Извршиоца, након чега се враћа истом.

10.2. Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Извршилац се обавезује да  Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Извршиоца, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Извршиоца за регистрацију тих бланко соло меница у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Извршиоца.

10.3. Извршилац овим Уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из достављених меница, као средстава  обезбеђења, у висини од  10% од укупне вредности наручених  услуга без ПДВ-а.

10.4. Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

ЧЛАН 11. - УГОВОРНА КАЗНА

11.1. У случају да Извршилац не изврши услугу у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (посто) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне наручене  вредности  услуга.

11.2. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати извршених услуга, с тим што је обавезан да у писaној форми саопшти Извршиоцу зарачунату уговорну казну за коју је умањен рачун.

ЧЛАН 12. - ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове извршења, сматрају се заштићеном тајном у смислу:

- Закона о одбрани (Службени гласник РС, број 116/07 и 88/09) и

- Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)

Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

Извршилац је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

ЧЛАН 13. - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија Наручиоца и Извршиоца, а у случају немогућности решења спорних питања  надлежан је Привредни суд у Чачку.

ЧЛАН 14.  - ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

ЧЛАН 15. – ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

Уколико би за време трајања овог уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.

ЧЛАН 16. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ако нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у 7 (седам) истоветних примерка и достављен:

- НАРУЧИЛАЦ ....................................................................5х

- ИЗВРШИЛАЦ...............................................................2х

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

И З В Р Ш И Л А Ц	            		                  Н А Р У Ч И Л А Ц

Директор					                  Директор

п у к о в н и к

доц. др. Војкан Радоњић, дипл. инж.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. ЗЈН.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Технички ремонтни завод «Чачак», Ул. Др Драгише Мишовића бр.167, 32000 Чачак, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга у отвореном поступку –  Сервисирање горионика, ЈНОП бр. 193/20 са позивом на број 2893 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца најкасније до рока за достаљање понуда из позива за достављање понуда који ће бити објавњен на  на Порталу  за јавне набавке и интернет страници Министарства одбране (до тог времена понуде морају бити заведене у деловодству ТРЗ «Чачак»).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), (није обавезан);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) (понуда са подизвођачом);

- Образац изјаве да понуђене услуге у свему одговарају условима конкурсне документације (Образац 7).

- Изјава понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (Образац 8).

- Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла-менице (Образац 9).

- Потписан и оверен модел уговора.

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

- за партију 1. и партију 3. један од докумената (овлашћење, потврду, сертификат) којим се потврђује да је овлашћен да обавља услуге сервисирања горионика VEISHAUPT, издато од стране произвођача горионика, а

- за партију 2. један од докумената (овлашћење, потврду, сертификат) којим се потврђује да је овлашћен да обавља услуге сервисирања горионика RIELLO, издато од стране произвођача горионика.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Технички ремонтни завод «Чачак», Ул. др Драгише Мишовића бр.167, 32000 Чачак,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга у отвореном поступку –  Сервисирање горионика, ЈНОП бр. 193/20 са позивом на број 2893 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга у отвореном поступку –  Сервисирање горионика, ЈНОП бр. 193/20 са позивом на број 2893 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга у отвореном поступку – Сервисирање горионика, ЈНОП бр. 193/20 са позивом на број 2893 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга у отвореном поступку – Сервисирање горионика, ЈНОП бр. 193/20 са позивом на број 2893 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања фактура регистрованих у Централном регистру фактура, на основу Закона о роковима измиреања обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17) и Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС“ број 7/118), не краћи од 30 (тридесет) дана, од дана квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга,  на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење услуге.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за јавну набавку у отвореном поступку услуга – испитивање хидрантске мреже не може бити краћа од 12 (дванаест) месеци од дана квалитативног и квантитативног пријема услуга.

9.3. Захтев у погледу рока извршења услуга

Рок извршења слуга - не дужи од 15 (петнаест)  дана  од дана потписивања уговора.

Место извршења услуга Технички ремонтни завод «Чачак», Ул. др Драгише Мишовића бр.167, 32000 Чачак.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато: цена предмета јавне набавке, испорука и сви други пратећи трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Извршилац се  обавезује да  у  тренутку  потписивања овог  уговора  достави  2 (две)  бланко соло менице, које представљају средство финансијског обезбеђења и којим Извршилац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла, уколико једнострано раскине уговор и евентуално плаћање уговорне казне.  Меница се држи у портфељу  Наручиoца све до испуњења уговорних обавеза Испоручиоца, након чега се враћа истом.

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Извршилац се обавезује да  Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Извршиоца, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Извршиоца за регистрацију тих бланко соло меница у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Извршиоца.

Извршилац овим Уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из достављених меница, као средстава  обезбеђења, у висини од  10% од укупне вредности наручених  добара без ПДВ-а.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: trzca@ptt.rs или факсом на број 032 372 713 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 193/20.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: trzca@ptt.rs, факсом на број 032 372 713 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број јавне набавкe;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Прилог 1

VIII ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА  број 7935

| Ред. бр. | Назив и стандард Техничке каракеристике и услови | Јед. мере ком. | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | USLUGA SERVISA GORIONIKA WEISHAUT L3Z-A Servisne usluge:Pregled sklopa gorionika Weishaupt, L3Z-A, fabrički broj 4569733, na kotlu Montaža TK-600 (600 kW):- Čišćenje sklopa gorionika L3Z, pregled integralnih delova jedinice: kola ventilatora, priključka transformatora za paljenje, plamene glave i stabilizatora plamena, klapne za vazduh, motora, kontrole plamena itd. - Ispitivanje funkcija gorionika, novo podešavanje mehaničkih delova gorionika prema tehnološkim zahtevima kotla, korekcija ulaznih parametara pritiska ulja, vazduha, sile mešanja. - Analiza produkata sagorevanja elektronskim uređajem ECOM-KD ili odgovarajućim i izdavanje zapisnika sa mernim listom.Izvršilac je u obavezi da obezbedi potreban materijal, alat, sredstva za rad i propisana lična zaštitna sredstva. Rok za realizaciju usluge je do 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora. | 1 |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА  број 8024

| Ред. бр. | Назив и стандард Техничке каракеристике и услови | Јед. мере ком. | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | USLUGA SERVISIRANJA GORIONIKA RIELLO Servisne usluge:Pregled sklopa gorionika Riello, model Guliver, tip 399 T1, snage 297 kW u komori za pečenje farbe "Nova Verte", energent: ulje gasno ekstra lako, evro.Potrebno je izvršiti: -Čišćenje i pregled integralnih delova jedinice: kola ventilatora, priključka transformatora za paljenje, plamene glave i stabilizatora plamena, klapne za vazduh, motora, kontrole plamena itd. -Ispitivanje funkcija gorionika, novo podešavanje mehaničkih delova gorionika prema tehnološkim zahtevima kotla, korekcija ulaznih parametara pritiska ulja, vazduha, sile mešanja. -Analizu produkata sagorevanja elektronskim uređajem ECOM-KD ili odgovarajućim i izdavanje zapisnika sa mernim listom.Izvršilac je u obavezi da obezbedi potreban materijal, alat, sredstva za rad i propisana lična zaštitna sredstva. Rok za realizaciju usluge je do 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora. | 1 |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА  број 8025

| Ред. бр. | Назив и стандард Техничке каракеристике и услови | Јед. мере ком. | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | USLUGA SERVISA GORIONIKA WEISHAUT WMG30/2-A ZM Servisne usluge:Pregled sklopa gorionika Weishaupt, WMG30/2-A ZM, 2 komada - fabrički brojevi 40368418 i 40368419:- Čišćenje i pregled integralnih delova jedinice: kola ventilatora, elektroda za paljenje, priključka transformatora za paljenje, plamene glave i stabilizatora, filter za gas, klapne za vazduh, motora, kontrole plamena, regulatora pritiska, manometra itd. - Ispitivanje funkcija regulacioni presostat, sigurnosni presostat, sigurnosno vreme, startni prekidač, start gorionika, automat za paljenje, presostat vazduha. - Analiza produkata sagorevanja elektronskim uređajem ECOM-KD ili odgovarajućim i izdavanje zapisnika sa mernim listom za inspekcijske organe.Izvršilac je u obavezi da obezbedi potreban materijal, alat, sredstva za rad i propisana lična zaštitna sredstva. Rok za realizaciju usluge je do 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora. | 1 |  |