| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Фонд за социјално осигурање војних oсигураника |  |
| --- | --- |

Бр. 95-11

28.04.2020. године

Б е о г р а д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд,

интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

Jавнa набавкa добара број 9/20 – Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће

- отворени поступак за закључење оквирног споразума

Мај 2020. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Број 95-2 од 27.03.2020. године, Измени одлуке Бр. 95-6 од 15.04.2020. године и Бр. 95-7 од 30.04.2020. године и Решења о образовању комисије Број 95-3 од 27.03.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку у циљу закључења оквирног споразума, за јавну набавку добара број 9/20

Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/363 |
| 2. | Услови везани за прeдмет јавне набавке, врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета- квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 6/363 |
| 3. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 152/363 |
| 4. | Критеријум за доделу оквирног споразума | 155/363 |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 156/363 |
| 6. | Обрасци који чине саставни део понуде | 166/363 |
| 7. | Модел оквирног споразума | 349/363 |
| 8. | Модел уговора | 357/363 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено била обавештена о изменама и допунама конкурсне документације, као и одговорима.

У складу са чланом 63. став 1., 2. и 3. Закона, наручилац ће све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 часова до 15.30 часова, осим суботе и недеље. Додатна појашњења послата након истека радног времена, сматраће се да су примљена наредног радног дана.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 9/20 су добра - Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- Дијагностички материјал 33124130

1.2. ПАРТИЈЕ:

Предмет набавке је обликован у 35 (тридесетпет) партија:

| Partija broj | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Procenjena vrednost partije bez PDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom ARCHITECT i 2000 sr i ARCHITECT i 1000 | 1.456.458,00 |
| 2 | Partija 2 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom NEPHELOMETAR BN II | 12.798.664,80 |
| 3 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima DIMENSION RXL MAX | 6.791.048,20 |
| 4 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima BCS-XP i BFT II | 11.350.622,00 |
| 5 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa za aparatom IMMULITE 2000 | 6.682.520,94 |
| 6 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa za aparatima ADVIA 1200/1800 | 23.836.615,00 |
| 7 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima ADVIA 120/2120 | 17.393.061,00 |
| 8 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima ADVIA CENTAUR XP i CENTAUR CP | 11.987.579,00 |
| 9 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima COBAS 6000core unit+e 601, ELECSYS 2010, COBAS E411 I COBAS Z480 | 27.410.161,16 |
| 10 | Dijagnostički materijal za jonizovani Ca++ kompatibilan sa aparatom ROCHE AVL 9180 | 382.728,75 |
| 11 | Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom UniCel DxI 800 | 34.780.454,68 |
| 12 | Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom COBAS AMPLIPREP/ COBAS TAQMAN | 10.879.712,24 |
| 13 | Reagensi za Beckman Coulter krvni brojač COULTER | 55.600,00 |
| 14 | Dijagnostički materijal i kontrole inoproizvođača Biorad ili odgovarajuće kompatibilne sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX/X PAND i ADVIA 1200/1800, IMMULITE 2000, ADVIA CENTAUR XP/CP | 2.893.782,00 |
| 15 | Međunarodne kontrole kvaliteta | 642.725,00 |
| 16 | Ostale urinarne kontrole kompatibilne sa metodom/aparatom LABUMAT I URISED | 79.200,00 |
| 17 | Kontrolni serumi za metale u krvi | 216.000,00 |
| 18 | Višeparametarske kontrole - Imunohemijske kontrole za prenatalnu dijagnostiku kompatibilne sa metodom/aparatom IMMULITE 2000 | 30.000,00 |
| 19 | Višeparametarske kontrole kompatibilne sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 | 438.000,40 |
| 20 | Kontrolni serumi za tumor markere kompatibilni sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 | 421.344,00 |
| 21 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II | 4.644.311,04 |
| 22 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom BIOSEN 5140 | 1.108.855,00 |
| 23 | Međunarodna kontrola kvaliteta terapijskih koncentracija lekova u humanom serumu- toksikologija (set sadrži 12 uzoraka) 12 x 5 ml | 112.000,00 |
| 24 | Međunarodna kontrola etanola u humanom serumu ili plazmi-toksikologija (set od 12 kontrolnih uzoraka) 12 x 3 ml | 36.200,00 |
| 25 | Kontrolni urin za metale, nivo 1 (10 x 25 ml) | 55.000,00 |
| 26 | Kontrolni serum za metale, nivo 1 (6 x 2 ml) | 55.000,00 |
| 27 | Međunarodna kontrola kvaliteta uzoraka urina na detekciju sredstava zloupotrebe koji sadrži benzodiazepine, EDDP, MDMA, 11-nor-THC-karboksilna kis. (set sadrži 2 uzorka) | 20.000,00 |
| 28 | Međunarodna kontrola kvaliteta uzoraka urina na detekciju sredstava zloupotrebe koji sadrži amphetamine, arbiturate, kokain, morfin ili acetilmorfin (set sadrži 2 uzorka) | 20.000,00 |
| 29 | Kontrolni urin za toksikologiju, (nivo 4) 10 x 20 ml | 80.000,00 |
| 30 | Kontrolni serum za lekove (nivo 2) (benzo/triciklični antidepresivi) 6 x 5 ml | 60.000,00 |
| 31 | Kontrolni serum za terapijske koncentracije lekova ( nivo 2) 12 x 5 ml | 110.000,00 |
| 32 | Kontrolni serum za terapijske koncentracije lekova ( nivo 3) 12 x 5 ml | 110.000,00 |
| 33 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom DxC700AU i AU480 | 8.591.658,60 |
| 34 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom IRIS | 4.583.130,00 |
| 35 | Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom INTEGRA 400+ | 4.991.430,10 |

1.3. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем, на период од једне године од дана закључивања за сваку партију.

Наручилац ће са понуђачем закључити један оквирни споразум, за све партије за које му се додели оквирни споразум.

На основу закљученог оквирног споразума може се закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у зависности од стварних потреба крајњег корисника наручиоца- Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш, Војне болнице Нови Сад, Централне апотеке складишта (у даљем тексту: ВМА, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад, ЦАпСк).

- УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА- КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке и количина, медицинско средство, Решење АЛИМС-а, рок испоруке, рок трајања, дати су за сваку партију посебно, у спецификацији:

Partija 1 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom  ARCHITECT i 2000 sr i ARCHITECT i 1000

| Partija br. 1 / stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pomoćni rastvor, pufer za ispiranje | ml | 7800 |  |  |  | 7800 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | Pomoćni reagens Pre-Trigger | ml | 7800 |  |  |  | 7800 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | Pomoćni reagens Trigger | ml | 7800 |  |  |  | 7800 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | pomoćni rastvor za ispiranje igala, probe kondicioner | ml | 100 |  |  |  | 100 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | Potrosni materijal, reakcione čašice - 4000 kom | KOM | 4000 |  |  |  | 4000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | bez roka trajanja |
| 6 | Potrosni materijal, perforirani poklopac | KOM | 200 |  |  |  | 200 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | bez roka trajanja |
| 7 | Reagens za određivanje koncentracije Takrolimusa kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Mikropartikule obložene anti-takrolimus monoklonskim antitelom+ Konjugat+ Rastvarač, za 100 testova ) | set | 4 |  |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva VMA. | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | Takrolimus kalibrator kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Set sadrži: Каlibrator А-F, 6 bočica, koncentracije takrolimusa 0-3-6-12-20-30 ng/ml) | set | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva VMA. | 60% od proizvođačkog roka |
| 9 | Sirolimus kalibrator kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Каlibrator А-F, 6 bočica, koncentracije sirolimusa 0-3-6-12-20-30 ng/ml) | set | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva VMA. | 60% od proizvođačkog roka |
| 10 | Ciklosporin kalibrator kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Каlibrator А-F, 6 bočica, koncentracije ciklosporina 0-40-150-400-800-1500 ng/ml) | set | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva VMA. | 60% od proizvođačkog roka |
| 11 | Reagens za određivanje koncentracije Ciklosporina kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Mikropartikule obložene anti-ciklosporin monoklonskim antitelom+ Konjugat+ Rastvarač, za 100 testova) | set | 2 |  |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva VMA. | 60% od proizvođačkog roka |
| 12 | Reagens za određivanje koncentracije Sirolimusa kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Mikropartikule obložene anti-sirolimus monoklonskim antitelom+ Konjugat+ Rastvarač, za 100 testova) | set | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka dobara sukcesivna, prema pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva VMA. | 60% od proizvođačkog roka |
| 13 | Reagens za određivanje vankomicina | SET | 4 |  |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |

Partija 2 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom  NEPHELOMETAR BN II

| Partija br. 2 / stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagens za određivanje albumina (5ml) | SET | 40 |  |  |  | 40 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | Reagens za određivanje IgI-KAPPA (2ml) | SET | 54 |  |  |  | 54 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | Reagens za određivanje IgL-LAMDA (2ml) | SET | 56 |  |  |  | 56 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | Reagens za određivanje IgG potklase 2 (1.5ml) | SET | 5 |  |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | Reagens za određivanje IgG (5ml) | SET | 30 |  |  |  | 30 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 6 | Reagens za određivanje IgG potklase 1 (1.5ml) | SET | 5 |  |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 7 | PROTEINSKI STANDARD ZA IMUNOGLOBULINE, C3, C4, HOMOCISTEIN, FERITIN, HAPTOGLOBIN, TRANSFERIN, BETA 2 MIKROGLOBULIN, KAPA, LAMBDA (3x1ml) | SET | 10 |  |  |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | PROTEINSKA KONTROLA ZA ALBUMIN U URINU I IGG U URINU (3x1ml) | SET | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 9 | PROTEINSKA KONTROLA SREDNJA (3x1ml) | SET | 10 |  |  |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 10 | Reagens za određivanje IgG potklase3 (2ml) | SET | 5 |  |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 11 | Reagens za određivanje IgG potklase 4 (2ml) | SET | 5 |  |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 12 | Reagens za određivanje SAA (set od 4 komponente, reagens, pomoćni reagens, standard, kontrola), min 100 testova/set | SET | 5 |  |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 13 | Pomoćni rastvor REAKCIONI PUFER | ml | 250000 |  |  |  | 250000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 14 | potrošno sredstvo za aparat, SCS RASTVOR ZA CISCENJE IGALA (6x5ml) | SET | 20 |  |  |  | 20 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 15 | Pomoćni reagens - suplement P za CRP i C1 INHIBITOR (5ml) | SET | 5 |  |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 16 | Reagens za slobodne lake lance KAPPA (3x1.7ml) | SET | 10 |  |  |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 17 | Reagens za slobodne lake lance LAMBDA (3x2.1ml) | SET | 10 |  |  |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 18 | Pomoćni reagens za slobodne lake lance - FLC suplement (set od 2 komponente, dva različita pomoćna reagensa) | SET | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 19 | FLC standard za slobodne lake lance (3x1ml) | SET | 2 |  |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 20 | FLC kontrola za slobodne lake lance niska (3x1ml) | SET | 2 |  |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 21 | FLC kontrola za slobodne lake lance visoka (3x1ml) | SET | 2 |  |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 22 | Plastične čašice za prethodno razblaživanje uzoraka, | KOM | 6600 |  |  |  | 6600 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |
| 23 | Merne kivete, | KOM | 600 |  |  |  | 600 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |

Partija 3 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima DIMENSION RXL MAX

| Partija br. 3/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KALIBRATOR za albumine i proteine (set od 3 nivoa ,1-3 po 2 ml) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | kalibrator za Holesterol (set od 3 nivoa,1-3 po 1ml) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | KALIBRATOR za CK i CKMB (set od 3 nivoa,1-3 po 2ml) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | KALIBRATOR za totalni kapacitet gvožđa (set od 3 nivoa,1-3 po 1ml) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | kalibrator za gvožđe, (set od 3 nivoa,1-3 po 2ml) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 6 | KALIBRATOR za glukozu, ureu, kreatinin, kalcijum, mokraćna kiselina, set od 3 nivoa,1-3 po 2ml) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 7 | kalibrator za ukupne bilirubin i direktni bilirubin,(set od 3 nivoa,1-3 po 1ml) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | kalibrator, jednokomponentni, za ukupne proteine u urinu i likvoru, (set od 5 nivoa,1-5 po 4ml) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 9 | KALIBRATOR za LDH, (set od 3 nivoa, 1-3 po 2ml) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 10 | KALIBRATOR za HDL holesterol, (set od 3 nivoa, 1-3 po 1ml) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 11 | Imunohemija, pomoćni reagens - CHK za testiranje rada aparata na bazi kobalt sulfata | SET | 3 |  | 1 |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 12 | REAGENS ZA ALBUMINE, min 480 testova/set | SET | 20 |  | 3 |  | 23 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 13 | REAGENS ZA ALKALNU FOSFATAZU (set od 3 komponente, p-NPP, AMP, Mg SO4, ZnSO4), min 360 testova/set | SET |  |  | 8 |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 14 | REAGENS ZA ALT (set od 4 komponente, LDH, NADH, P5P; α-KG; alanin; Tris pufer), min 240 testova/set | SET | 70 |  | 20 |  | 90 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 15 | REAGENS ZA AMILAZU, min 240 testova/set | SET | 28 |  | 5 |  | 33 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 16 | REAGENS ZA AMONIJAK (set od 2 komponente, NADPH, α-KG, aktivator pufer; GLDH), min 120 testova/set | SET | 2 |  |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 17 | REAGENS ZA AST (set od 3 komponente, MDH, LDH, NADH; P5P, PUFER; aspartatna kiselina, α-ketoglutarna kiselina), min 360 testova/set | SET | 50 |  | 15 |  | 65 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 18 | REAGENS ZA DIREKTNI BILIRUBIN (set od 3 komponente, Na-nitrit; HCL; sulfanilna kiselina, HCL), min 320 testova/set | SET |  |  | 2 |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 19 | REAGENS ZA GAMA-GT (set od 2 komponete, GCNA; glicilglicin), min 280 testova/set | SET |  |  | 8 |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 20 | REAGENS ZA GLUKOZU, min 1440 testova/set | SET | 25 |  | 3 |  | 28 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 21 | REAGENS ZA GVOŽĐE (set od 2 komponente, limunska kis.monohidrat; feren, askorbinska kis), min 240 testova/set | SET |  |  | 6 |  | 6 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 22 | REAGENS za Totalni kapacitet gvožđa (set od 5 komponenti, askorbinska kis; feren; feri hlorid, limunska kiselina; acetatni pufer, tiourea; Tris pufer), min 240 testova/set | SET |  |  | 6 |  | 6 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 23 | REAGENS ZA HOLESTEROL (set od 3 nivoa, CE, CO, HPO; AAP, pufer, holat; DEA, surfaktant), min 480 testova/set | SET |  |  | 8 |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 24 | REAGENS ZA HDL HOLESTEROL (set od 3 komponente, polianjon, 4-aminoantipirin, MES pufer; holestrol oksidaza, esteraza; MES pufer, NaOH), min 240 testova/set | SET |  |  | 10 |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 25 | REAGENS ZA KALCIJUM (set od 2 nivoa, glicin pufer; OCPC/8-hinolinol) , min 480 testova/set | SET | 22 |  | 4 |  | 26 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 26 | REAGENS ZA CK- MB (set od 2 komponente, NADP, ANTI CK-M, ADP, AMP, HEKSOKINAZA, G-6-PDH; GLUKOZA), min 120 testova/set | SET | 50 |  | 3 |  | 53 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 27 | REAGENS ZA KREATIN KINAZU (set od 2 komponente, ADP, AMP, EDTA, NADP; Creatine fosfat, EDTA, CAPSO pufer), min 480 testova/set | SET | 35 |  | 4 |  | 39 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 28 | REAGENS ZA KREATININ (set od 2 komponente, litijum pikrat; NaOH, K3Fe(CN)6), min 480 testova/set | SET | 60 |  | 13 |  | 73 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 29 | REAGENS ZA LDH(set od 2 kopmponente,N-Metil-D-glukamin,L(+)-laktat;β-NAD+,NAD), min 480 testova/set | SET | 25 |  | 3 |  | 28 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 30 | REAGENS ZA LIPAZU(set od 4 komponente, substrat,žučne soli,K Na tartarat;Tris pufer,CaCL,kolipaza;NaOH), min 120 testova/set | SET | 2 |  |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 31 | REAGENS ZA LITIJUM (set od 3 komponente,reagens litijum boje, boja, DMSO, K2HPO4; reagens litijum alkalne soli, NaCl, DMSO, KOH; reagens litijum slepe probe, DMSO, K2HPO4), min 80 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 32 | REAGENS ZA MOKRACNU KISELINU(set od 2 komponente, pufer, stabilizator; urikaza, stabilizator), min 480 testova/set | SET |  |  | 6 |  | 6 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 33 | REAGENS ZA TRIGLICERIDE, min 480 testova/set | SET |  |  | 8 |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 34 | REAGENS ZA UKUPNE PROTEINE (set od 2 komponente, kalijum natrijum tartarat, NaOH; bakar sulfat), min 480 testova/set | SET | 22 |  | 4 |  | 26 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 35 | REAGENS ZA UKUPNI BILIRUBIN (set od 3 komponente, acetatni pufer, kofein, Na benzoat;sulfanilna kis,HCL;Na nitrit), min 480 testova/set | SET | 30 |  | 8 |  | 38 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 36 | REAGENS ZA UREU , (set od 2 komponente, α-KG, NADH, UREAZA; GLDH), min 480 testova/set | SET | 60 |  | 10 |  | 70 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 37 | Reagens za HEMOGLOBIN A1C (set od 2 komponente, reagens, kalibrator 1-5), min 120 testova/set | SET | 7 |  | 8 |  | 15 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 38 | KALIBRATOR za magnezijum, fosfor, trigleceride (set od 3 nivoa po 1.2ml) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 39 | RASTVOR za proveru rada jon selektivnog modula (50ml) | ml | 50 |  |  |  | 50 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 40 | SENZOR ZA K,NA,CL | SET | 4 |  |  |  | 4 | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 2,5 meseca |
| 41 | RASTVOR ZA ISPIRANJE heterogenog modula | ml | 6800 |  |  |  | 6800 | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 3 meseca |
| 42 | RASTVOR ZA ISPIRANJE IGLE ZA UZIMANJE REAGENSA (500ml) | ml | 2000 |  |  |  | 2000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 43 | RASTVOR ZA ISPIRANJE IGLE ZA UZIMANJE SERUMA (1000ml) | ml | 3000 |  |  |  | 3000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 44 | REAGENS ZA Proteine u urinu i likvoru (set od 2 komponente, pirogal crveno u metanolu, Na molibdat;NaOH), min 80 testova/set | SET |  |  | 2 |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 45 | REAGENS ZA HOLINESTERAZU (set od 2 komponente,DIP,pufer;BTC), min 120 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 46 | reagens za C-reaktivni protein (set od 2 komponente,anti CRP sa partikulama,glicin,SDS;pufer,PEG), min 120 testova/set | SET | 15 |  |  |  | 15 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 47 | REAGENS ZA FOSFOR(set od 3 komponenti,PMAPS,Nabisulfit;Litijum dodecil sulfat;Na molibdat,H2SO4), min 480 testova/set | SET |  |  | 3 |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 48 | reagens za kiselu fosfatazu,(set od 2 komponente,TMP,pufer;NAOH), min 120 testova/set | SET | 8 |  |  |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 49 | A standard za Natrijum,Kalijum i Hlor visoki - 1000ml | ml | 21000 |  |  |  | 21000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 50 | B standard za Natrijum, Kalijum i Hlor niski - 300ml | ml | 1800 |  |  |  | 1800 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 51 | RASTVOR ZA KALOMELOVU ELEKTRODU -3x150ml | ml | 2250 |  |  |  | 2250 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 52 | Kaseta sa kivetama za uzorke | KOM | 24 |  | 10 |  | 34 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |
| 53 | Plastična čašica za heterogeni modul, 0,5 mL | KOM | 1000 |  |  |  | 1000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |
| 54 | Plastična čašica od 1 ml za malu količinu uzorka | KOM | 60000 |  | 12000 |  | 72000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |
| 55 | prazna plastična posuda za reagense | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | bez roka trajanja |
| 56 | KALIBRATOR za ALTI, (set od 3 nivoa, 1-3 po 1.5ml) | set |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 57 | KALIBRATOR za ALPI, (set od 3 nivoa, 1-3 po 1ml) | set |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 58 | reagens za RF Lateks, Set od dve komponente (A i B), min 100 testova/set | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 59 | kalibrator za RF, set od 5 nivoa kalibratora | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 60 | reagens za ASOLateks, Set od dve komponente (A i B), min 100 testova/set | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 61 | ASO kalibrator, set od 5 nivoa kalibratora | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |

Partija 4 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima BCS-XP i BFT II

| Partija br. 4/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | reagens ZA FIBRINOGEN po Claussu (10x5ml) | ml | 1000 | 300 | 400 | 500 | 2200 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | kalibrator ZA FIBRINOGEN (set od 6 kalibratora,1-6 po 1ml) | SET | 1 | 2 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | reagens ZA LUPUS ANTIKOAGULANS LA - 1(10x2ml) | ml | 40 |  |  |  | 40 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | reagens ZA LUPUS ANTIKOAGULANS LA - 2 (10x1ml) | ml | 40 |  |  |  | 40 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | PROTROMBINSKI Kalibrator (6 nivoa različite konc,1-6 po 1ml) | SET |  | 3 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 6 | Set praznih rezervnih bočica za reagense REAGENS ZA VALIDACIJU APARATA (set od 5 komponenti sa validacionim rastvorima) | SET |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 7 | reagens ZA PROTEIN C hromogena metoda (set od 3 komponente, prot C aktivator, substrat, pufer), min 130 testova/set | SET | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | reagens ZA ANTITHROMBIN III zasnovan na FII (set od 3 komponente, reagens, substrat, pufer), min 500 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 9 | reagens ZA FAKTOR II-DEFICIJENTNU PLAZMU (3x1ml) | ml | 45 |  |  |  | 45 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 10 | reagens ZA FAKTOR IX-DEFICIJENTNU PLAZMU (8x1ml) | ml | 8 |  |  |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 11 | reagens ZA FAKTOR VIII-DEFICIJENTNU PLAZMU (8x1ml) | ml | 24 |  |  |  | 24 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 12 | reagens ZA FAKTOR VII-DEFICIJENTNU PLAZMU (3x1ml) | ml | 45 | 6 |  |  | 51 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 13 | reagens ZA FAKTOR V-DEFICIJENTNU PLAZMU (8x1ml) | ml | 24 | 16 |  |  | 40 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 14 | reagens ZA FAKTOR X-DEFICIJENTNU PLAZMU (3x1ml) | ml | 15 |  |  |  | 15 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 15 | KONTROLNA PLAZMA NORMALNA (10x1ml) | ml | 60 | 30 |  | 140 | 230 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 16 | KONTROLNA PLAZMA - PATOLOŠKA (10x1ml) | ml | 10 | 30 |  | 100 | 140 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 17 | reagens ZA SKRINING APTT (20x5ml) | ml | 300 | 100 |  |  | 400 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 18 | potrošno sredstvo za aparat, RASTVOR ZA KOAGULAC. ANALIZATOR (10x15ml) | ml | 1800 | 1200 |  |  | 3000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 19 | kontrola za određivanja "D" dimera, (set od 2 nivoa, kontrola 1 i kontr 2), min 300 testova/set | SET | 1 | 2 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 20 | reagens za određivanje "D" dimera (set od 5 komponenti, reagens, pufer, pomoćni reagens, diluent, kalibrator)min 300 testova/set | SET | 15 | 8 |  |  | 23 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 21 | reagens ZA TROMBINSKO VREME (set od 2 komponente, reagens, pufer), min 500 testova/set | SET | 1 | 2 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 22 | STANDARDNA PLAZMA (10x1ml) | ml | 10 | 20 |  |  | 30 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 23 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI FON VILEBRANDOVOG FAKTORA (VWF Ac - set od tri komponente), min 120 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 24 | reagens za slobodni protein S (set od 2 komponente, reagens, pufer), min 120 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 25 | reagens ZA PROTROMBINSKO VREME * | ml | 2000 | 720 | 280 | 1200 | 4200 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 26 | Merne kivete sa 20 mesta za izvođenje analiza | SET | 12 | 8 |  |  | 20 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 27 | Plastične čašice za uzorke | KOM |  | 1000 |  |  | 1000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 28 | jednokomponentni reaktiv za rad aparcijalnog protrombinskog vremena | mL | 100 | 160 | 80 | 120 | 460 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 29 | čašica za određivanje analiza, sa magnetnim opiljkom | KOM |  |  | 4000 | 30000 | 34000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 30 | rastvor kalcijum hlorida 10x15ml | mL |  | 300 |  | 450 | 750 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 31 | Kaolin suspenzija | mL |  | 200 | 150 | 500 | 850 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |

Partija 5 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa za aparatom  IMMULITE 2000

| Partija br. 5/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagens za KALCITONIN (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | reagens za IL-6 (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | kontrola za CITOKINE (set od dva nivoa kontrole) | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | Reagens za GASTRIN (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | Reagens za AFP, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 6 | Reagens za HCG, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 7 | Reagens za SLOBODNI BETA HCG, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 3 | 1 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | kontrola za SLOBODNI BETA HCG, (set od tri nivoa kontrole) | SET | 3 | 1 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 9 | Reagens za NEKONJUGOVANI ESTRIOL, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 | 1 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 10 | Reagens za PAPP-A, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 2 | 1 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 11 | potrošni materijal, SUPSTRAT | ml | 2050 | 410 | 1230 |  | 3690 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 12 | REAGENS ZA ISPIRANJE | ml | 4000 | 800 | 2400 |  | 7200 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 13 | PROBE CLEAN RASTVOR ZA PRANJE, (set od dve komponente- rastvor za pranje i nosač) | SET | 4 | 1 | 2 |  | 7 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 14 | Reagens za SPECIFIČNI IgE (set od 8 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, kalibraciono antitelo, dva nivoa kontrole i kontrolno antitelo), min 600 testova/set | SET | 1 | 1 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 15 | Reagens za SPECIFIČNI IgG (set od 8 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, kalibraciono antitelo, dva nivoa kontrole, kontrolno antitelo, diluent), min 200 testova/set | SET | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 16 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA PENICILIN G - C1 (za 20 testova) | KOM | 2 |  |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 17 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA PENICILIN V - C2 (za 20 testova) | KOM | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 18 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA AMPICILIN - C 203 (za 20 testova) | KOM | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 19 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA AMOKSICILIN - C 204(za 20 testova) | KOM | 5 |  |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 20 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA D. PTERONYSSINUS - D1 (za 40 testova) | KOM | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 21 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA BELANCE F1 (za 40 testova) | KOM | 5 | 1 |  |  | 6 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 22 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA MLEKO F 2(za 40 testova) | KOM | 4 | 1 |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 23 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA KUĆNU PRAŠINU H1 (za 40 testova) | KOM |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 24 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA AMBROZIJU -W1 (za 40 testova) | KOM |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 25 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA PŠENICU F 4 (za 40 testova) | KOM | 4 | 1 |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 26 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA MEŠAVINU GRINJA - DP 1 (za 40 testova) | KOM |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 27 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA SMEŠU ALERGENA -POLEN PIREVINE, POPINOG PRASETA, LIVADARKE - GP 2 (za 40 testova) | KOM |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 28 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA SMEŠU ALERGENA - polen korova ambrozije, pelena, bokvice - WP 1 (za 40 testova) | KOM |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 29 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA SMEŠU ALERGENA - polen drveća javor, breza, hrast, brest i orah - TP 1 (za 40 testova) | KOM |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 30 | Pozitivna kontrola za specifični IgE na D.pteronyssinus 4ml | ml |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 31 | Pozitivna kontrola za specifični IgE na crnu buđ 4ml | ml |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 32 | kontrola za kalcitonin (set od dva nivoa kontrole) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 33 | kontrola za gastrin (set od dva nivoa kontrole) | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 34 | kontrola za PAPP-A (set od dva nivoa kontrole) | SET | 3 | 1 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 35 | rastvor za razblaživanje za HCG - 50ml | ml | 50 | 50 |  |  | 100 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 36 | rastvor za razblaživanje za više parametara-AFP, BETA-2 MIKROGLOBULINA,KALCITONINA, CEA, CK-MB, FERITINA, ERITROPOETINA, GASTRINA, HORMONA RASTA, UKUPNI IgE, MIOGLOBINA, PAPPA, FPSA, PSA, IL-6, NIKOTINA - MD 2 - 25ml | ml | 25 | 25 |  |  | 50 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 37 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA GLUTEN - F 79 (za 40 testova) | KOM | 3 | 1 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 38 | Reragens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA KIKIRIKI - F 13 (za 40 testova) | KOM | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 39 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA JAGODE - F 44 (za 20 testova) | KOM | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 40 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA KIVI - F 84 (za 20 testova) | KOM | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 41 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA BRESKVU - F 95 (za 20 testova) | KOM | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 42 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA SMEŠU ALERGENA- POMORANDŽU, JABUKE, BANANE, BRESKVE - FP 15 (za 40 testova) | KOM |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 43 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA SOJU - F 14 (za 40 testova) | KOM | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 44 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA POLEN LIPE - T 208 (za 20 testova) | KOM |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 45 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA POLEN BREZE - T 3 (za 40 testova) | KOM |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 46 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA GRAŠAK - F 12 (za 20 testova) | KOM | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 47 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA PARADAJZ - F 25 (za 40 testova) | KOM | 3 | 1 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 48 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA ČOKOLADU - F 105 (za 20 testova) | KOM | 2 | 1 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 49 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA POLEN TOPOLE - T 96 (za 20 testova) | KOM |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 50 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA ŽUMANCE F 75 (za 40 testova) | KOM | 3 | 1 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 51 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA KROMPIR - F 35 (za 20 testova) | KOM | 2 |  |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 52 | Potrošni materijal - REAKCIONE ČAŠICE | KOM | 2000 | 2000 | 6000 |  | 10000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 53 | reagens za ukupni IgE, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 54 | reagens za H. pylori IgG, (set od 8 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, tri nivoa kontrole, diluent), min 200 testova/set | SET |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 55 | reagens za D-Dimer, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 56 | kontrola za D dimer, set od tri nivoa | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 57 | reagens za visoko osetljivi CRP, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, diluent), min 200 testova/set | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 58 | reagens za ukupni T3, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET |  |  | 4 |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 59 | reagens za ukupni T4, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET |  |  | 5 |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 60 | reagens za TSH 3.generacija, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET |  |  | 6 |  | 6 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 61 | reagens za PSA, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET |  |  | 5 |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 62 | reagens za slobodniPSA, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 63 | reagens za insulin, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 64 | reagens za troponin I, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 65 | reagens za albumin, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 66 | kontrola za albumin, (set od dva nivoa kontrole) | SET |  |  | 1 |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 67 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA TUNJEVINU - F 40 (za 20 testova) | kom | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 68 | Multi Diluent 1 | SET |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |

Partija 6 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa za aparatima ADVIA 1200/1800

| Partija br. 6/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina vb Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | reagens za Albumin (4x68ml), min 2200 testova/set | SET | 30 |  |  | 5 | 35 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | reagens za Alkalnu fosfatazu set 2 reagensa R1-Dietilamin i R2-Paranitrofenilfosfat, min 2480 testova/set | SET | 4 |  |  |  | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | reagens za Amilazu, set 2 reagensa R1-α glukozidaza i R2-Ed-G7PNP, min 1220 testova/set | SET | 3 |  |  |  | 3 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | reagens za AST, set 2 reagensa R1-L-aspartična kis, MDH, LD i R2-α ketoglutarat i NADH, min 2500 testova/set | SET | 20 |  |  | 18 | 38 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | reagens za Bilirubin Direktni, set 2 reagensa R1- tartaratni pufer pH 2,9 i R2-fosfatni pufer pH 7.0 , Na metavanadat, min 520 testova/set | SET | 10 |  |  | 6 | 16 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 6 | reagens za Bilirubin ukupni, set 2 reagensa R1- citratni pufer pH2.9 i R2- fosfatni pufer pH7.0 , Na metavanadat, min 1420 testova/set | SET | 20 |  |  | 22 | 42 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 7 | reagens za Kalcijum , min 2000 testova/set | SET | 20 |  |  | 3 | 23 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | reagens za Holesterol , min 2450 testova/set | SET | 8 |  |  | 18 | 26 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 9 | reagens za Kreatin Kinazu set 2 reagensa, R1- Na azid, R2- ADP, AMP,NADP,HK,G6PD, min 980 testova/set | SET | 5 |  |  | 2 | 7 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 10 | reagens za Kreatinin, set 2 reagensa R1- NaOH, R2- pikrinska kis., min 4000 testova/set | SET | 15 |  |  | 9 | 24 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 11 | reagens za Gama-GT, set 2 reagensa R1 - glicilglicin, R2 - L-glutamil-3-karboksi-4-nitroanilid, min 980 testova/set | SET | 21 |  |  | 4 | 25 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 12 | reagens za Holesterol HDL Direktna, set 2 reagensa R1- esteraza, oksidaza, katalaza R2- peroksidaza, min 1300 testova/set | SET | 20 |  |  | 22 | 42 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 13 | reagens za Neorganski fosfor, set 2 reagensa R1- sumporna kis, R2- amonijum molibdat, min 2500 testova/set | SET | 4 |  |  |  | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 14 | reagens za Gvožđe, set 2 reagensa R1- acetatni pufer, guanidinijum hlorid, R2- ferozin, min 1000 testova/set | SET | 15 |  |  |  | 15 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 15 | reagens za Totalni kapacitet gvožđa, set 2 reagensa R1-hromazurol B, cetrimid, R2- Na bikarbonatni pufer, min 400 testova/set | SET | 16 |  |  | 16 | 32 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 16 | reagens za Ukupne Proteine, set 2 reagensa R1- NaOH, Na-K-tartarat, R2-bakar sulfat, KJ, min 3400 testova/set | SET | 6 |  |  | 3 | 9 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 17 | reagens za Ureu , set 2 reagensa R1-NADH, R2- ureaza, min 4000 testova/set | SET | 15 |  |  | 17 | 32 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 18 | Multikalibrator (12x3ml) | SET |  |  |  | 2 | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 19 | kalibrator za HDL/LDL holesterol (3x1ml) | SET |  |  |  | 1 | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 20 | kalibrator - standardi za jon selektivne elektrode, set od 2 nivoa, niski i visoki | SET | 3 |  |  |  | 3 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 21 | kalibrator - standardi za jon selektivne elektrode u urinu, set od 2 nivoa niski i visoki | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 22 | Rastvor za ispiranje jon selektivne elektrode na bazi Na-hipohlorita - ise detergent (2x100ml) | ml | 200 |  |  |  | 200 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 23 | Ise PUFER za jon selektivne elektrode 2000ml | ml | 300000 |  |  | 48000 | 348000 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 24 | rastvor za ispiranje kiveta na bazi NAOH - (2000ml) | ml | 180000 |  |  | 160000 | 340000 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 25 | rastvor za kondicioniranje kiveta na bazi K-sorbinske kiseline,limunske kiseline (1000ml) | ml | 120000 |  |  | 74000 | 194000 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 26 | inkubaciono ulje za kupatilo (2900ml) | ml | 8700 |  |  | 5800 | 14500 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 27 | Rastvor za ispiranje igle na bazi NAOH - WP 1 (5x250ml) | ml | 1250 |  |  |  | 1250 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 28 | Rastvor za ispiranje igle na bazi Oksalne kiseline,hidroksisirćetne kiseline,metilalkohola - WP 2(5x250ml) | ml | 6250 |  |  |  | 6250 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 29 | Rastvor za ispiranje igle na bazi KOH,Na-poliakrilne kiseline,Na-hipohlorit - WP 3 (500ml) | ml | 500 |  |  |  | 500 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 30 | reagens za ALT, set od 2 reagensa R1- L-alanin, LD R2-α-ketoglutarat, NADH, min 2500 testova/set | SET | 25 |  |  | 18 | 43 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 31 | reagens za Glukozu, set od 2 reagensa R1- ATP, NAD R2- ATP, NAD, heksokinaza, G6P-DH, min 2700 testova/set | SET | 15 |  |  |  | 15 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 32 | reagens za Trigliceride, min 1120 testova/set | SET | 12 |  |  | 23 | 35 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 33 | reagens za Mokraćnu kiselinu, set od 2 reagensa R1-TOOS R2-peroksidaza, urikaza, 4-aminofenazon, min 980 testova/set | SET | 16 |  |  | 14 | 30 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 34 | Reagens za magnezijum, set od 2 reagensa R1-TRIS pufer R2-ksilidil plavo, min 980 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 35 | reagens za LDH-laktat u piruvat set od 2 reagensa, R1-L-mlečna kis, R2-NADm, min 4000 testova/set | SET | 8 |  |  | 2 | 10 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 36 | reagens za ukupni protein u urini/likvor (4x20ml), min 770 testova/set | SET | 3 |  |  |  | 3 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 37 | reagens za C-reaktivni protein set od 2 reagensa- R1- glicin, NaCl, Na EDTA, R2- anti-CRP At, min 440 testova/set | SET | 40 |  |  | 16 | 56 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 38 | kalibrator za C-reaktivni protein (6x1ml) | SET |  |  |  | 2 | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 39 | tečnost za hlađenje lampe (50ml) | ml | 50 |  |  |  | 50 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 40 | Jon selektivna elektroda za hloride | KOM | 7 |  |  | 2 | 9 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 5 meseci na dan isporuke |
| 41 | Jon selektivna elektroda za kalijum | KOM | 7 |  |  | 2 | 9 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 5 meseci na dan isporuke |
| 42 | Jon selektivna elektroda za natrijum | KOM | 7 |  |  | 2 | 9 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 5 meseci na dan isporuke |
| 43 | Referentna elektroda za jon selektivne elektrode | KOM | 5 |  |  | 2 | 7 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 15 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 5 meseci na dan isporuke |
| 44 | Čašice za uzorke zapremine 1,5 ml | KOM |  |  |  | 16000 | 16000 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 45 | Reagens za Glukozu (GOD PAP), min 2200 testova/set | SET |  |  |  | 19 | 19 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 46 | Reagens za hemoglobin A1c (HbA1c), set od tri komponente, R1- totalni hemoglobin, R2-neglikozirani Hb, R3-glikozirani Hb, min 160 testova/set | SET | 30 |  |  | 12 | 42 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 47 | hemoglobin A1c kalibrator,set od 4 komponenti - nivo 1-4 | SET |  |  |  | 4 | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 48 | Reagens za Lipazu, min 640 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 49 | Reagens za Cholinesterazu , min 230 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 50 | reagens za CK MB, min 2800 testova/set | SET | 5 |  |  | 2 | 7 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 51 | Reagens za C4, min 200 test/pak | SET | 10 |  |  |  | 10 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 52 | Reagens za C3, min 200 test/pak | SET | 10 |  |  |  | 10 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 53 | Reagens za HAPTOGLOBIN, min 200 test/pak | SET | 4 |  |  |  | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 54 | Reagens za IgA, | SET | 5 |  |  |  | 5 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 55 | Reagens za IgG, | SET | 6 |  |  |  | 6 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 56 | Reagens za IgM, | SET | 6 |  |  |  | 6 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 57 | Reagens za TRANSFERIN, | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 58 | Reagens za Beta2 MIKROGLOBULIN, | SET | 3 |  |  |  | 3 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 59 | Reagens za CISTATIN, | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 60 | Reagens za FERITIN, | SET | 6 |  |  |  | 6 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 61 | Reagens za RF, | SET | 10 |  |  |  | 10 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 62 | Reagens za ANTITRIPSIN, | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 63 | Reagens za APO A1, | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 64 | Reagens za APO B, | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 65 | Kalibrator za Kreatin kinazu (6x2ml) | SET |  |  |  | 1 | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |

Partija 7 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima ADVIA 120/2120

| Partija br. 7/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | reagens za diferencijalnu krvnu sliku (set od 4 komponente za pripremu i bojenje leukocita), min 4150 testova/set | SET | 12 | 12 |  | 17 | 41 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | reagens za krvnu sliku bez cijanida (jedan set plus dva seta od 3 komponente- reagens za eritrocite/trombocite, bazo reagens, reagens za hemoglobin bez cijanida, sredstvo za sprečavanje nastanka pene), min 3900 testova/set | SET | 12 | 13 |  | 17 | 42 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | rastvor za enzimsko čišćenje sistema (2x1620ml) | SET | 30 | 22 | 2 | 29 | 83 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | rastvor za razblaživanje i hidrodinamičku pripremu uzorka | ml | 800000 | 1400000 | 100000 | 660000 | 2960000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | reagens za likvor (8ml) | ml | 24 |  |  |  | 24 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 6 | kontrola za likvor (set 2 nivoa) | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika | 60% od proizvođačkog roka |
| 7 | reagens za retikulocite (4x820ml) | ml | 3280 |  |  |  | 3280 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | kontrola za kompletnu krvni sliku niska (4x4ml) | ml | 16 | 48 |  | 76 | 140 | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika | Najmanje 1 mesec na dan isporuke |
| 9 | kontrola za kompletnu krvni sliku- normalna (4x4ml) | ml | 16 | 48 | 16 | 76 | 156 | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika | Najmanje 1 mesec na dan isporuke |
| 10 | kontrola za kompletnu krvni sliku- visoka (4x4ml) | ml | 16 | 48 |  | 72 | 136 | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika | Najmanje 1 mesec na dan isporuke |
| 11 | sredstvo za uklanjanje pene | SET |  | 3 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |

Partija 8 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima ADVIA CENTAUR XP i CENTAUR CP

| Partija br. 8/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagens za anti-TG (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | Reagens za anti-TPO (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET |  |  |  | 4 | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | Reagens za FT3 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 50 testova/set | SET | 25 |  |  | 3 | 28 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | Reagens za FT4 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 50 testova/set | SET | 55 |  |  | 20 | 75 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | Reagens za T3 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza ), min 80 testova/set | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 6 | Reagensza T3 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza ), min 400 testova/set | SET | 10 |  |  |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 7 | Reagens za T4 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | Reagens za T4 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 500 testova/set | SET | 8 |  |  |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 9 | Reagens za TSH-3 sa kalibratorom (set 4 komponente, čvrsta i tečna faza i dva nivoa kalibratora - nizak i visok), min 500 testova/set | SET | 5 |  |  | 4 | 9 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 10 | Reagens za CEA (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza ), min 500 testova/set | SET | 6 |  |  |  | 6 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 11 | Reagens za ukupni PSA (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 40 |  |  | 20 | 60 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 12 | Reagens za slobodni PSA (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 50 testova/set | SET | 70 |  |  |  | 70 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 13 | kalibrator za slobodni PSA (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 14 | Reagens za C-peptid (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 15 | Reagens za Estradiol (set 3 komponente, čvrsta i tečna faza reagensa i pomoćni reagens za otpuštanje estradiola iz veze sa proteinom), min 100 testova/set | SET | 8 |  |  |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 16 | Reagens za FSH (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 9 |  |  |  | 9 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 17 | Reagens za LH (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 60 testova/set | SET | 10 |  |  |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 18 | Reagens za Progesteron (set 3 komponente, čvrsta i tečna faza reagensa i pomoćni reagens za otpuštanje PRG iz veze sa proteinom), min 50 testova/set | SET | 16 |  |  |  | 16 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 19 | Reagens za Prolaktin (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 50 testova/set | SET | 20 |  |  |  | 20 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 20 | Reagens za ukupni hCG (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 50 testova/set | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 21 | reagens za ispiranje igala kod testosterona 25ml (PW4) | ml | 75 |  |  |  | 75 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 22 | Reagens za Insulin (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 10 |  |  |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 23 | Reagens za BNP (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET |  |  |  |  | 0 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 24 | Reagens za ukupni PTH (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET |  |  |  | 1 | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 25 | pomoćni reagens kiselina + baza | ml | 150000 |  |  | 6000 | 156000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 26 | pomoćni rastvor za ispiranje na bazi fosfatnog pufera wash 1 | ml | 240000 |  |  | 30000 | 270000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 27 | koncentrovani rastvor za čišćenje sistema konc. klining | ml | 8400 |  |  |  | 8400 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 28 | kalibrator za T4, FT4, T3, FT3, set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok - A | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 29 | kalibrator za PRL, LH, FSH,T HCG,set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok -B | SET |  |  |  | 1 | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 30 | kalibrator za Estradiol,set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok -30 | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 31 | kalibrator za TPSA,set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok -Q | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 32 | kalibrator za A-TPO, (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) -O | SET |  |  |  | 1 | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 33 | kalibrator za A-TG, (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) -1 | SET |  |  |  | 1 | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 34 | kalibrator za BNP (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) | SET |  |  |  |  | 0 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 35 | rastvor za razblaživanje za CEA (2x5ml) | ml | 100 |  |  |  | 100 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 36 | Pomoćni reagens za T3/T4/VB12 (2x25ml) | ml | 1400 |  |  | 200 | 1600 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 37 | Pomoćni reagens za folnu kiselinu (set 2 komponente, R1-pomoćni reagens za otpuštanje folne kiseline iz veze sa proteinom, R2- DTT) | SET | 2 |  |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 38 | kontrola za Anti-TPO (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET |  |  |  | 1 | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 39 | kontrola za Anti-TG (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET |  |  |  | 1 | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 40 | Kontrola za intaktni PTH ( set 3 nivoa, niska, normalna i visoka) | SET |  |  |  | 1 | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 41 | Pomoćni reagens za ispiranje igala kod testova progesteron, testosteron, folna kiselina (2x25ml) APW1 | ml | 100 |  |  |  | 100 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 42 | plastični nastavci za automatsko uzimanje uzoraka na aparatu | KOM | 129600 |  |  | 25920 | 155520 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 43 | reakcione kivete | KOM | 300000 |  |  | 15000 | 315000 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 44 | Pomoćni reagens za ispiranje igala kod testova testosteron i estradiol (2x25ml) APW2 | ml | 100 |  |  |  | 100 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 45 | Reagens za kompleksirani PSA, (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET |  |  |  | 3 | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 46 | reagens za pretretman za kompleksirani PSA - 5ml | ml |  |  |  | 15 | 15 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 47 | kalibrator za kompleksirani PSA, set od dva nivoa | SET |  |  |  | 1 | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 48 | kontrola za kompleksirani PSA, set od tri nivoa | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |

Partija 9 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima COBAS 6000core unit+e 601, ELECSYS 2010, COBAS E411 I COBAS Z480

| Partija br. 9/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagens za CA-72-4(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -72-4 antitelo, R2- monoklonsko A-72-4 At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 12 | 2 |  |  | 14 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 2 | Reagens za NSE (set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -NSE antitelo, R2- monoklonsko A-NSE At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 14 | 1 |  |  | 15 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 3 | kalibrator za CA72-4(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 4 | kalibrator za NSE (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 5 | Reagens za CYFRA 21-1(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -CYFRA 21-1antitelo, R2- monoklonsko A-CYFRA 21-1 At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 12 | 1 | 1 |  | 14 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 6 | kalibrator za CYFRA 21-1(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 7 | kontrola za tumor markere (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 8 | Reagens za TG (set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -TGantitelo, R2- monoklonsko A-TG At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 40 | 1 | 2 | 8 | 51 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 9 | kalibrator za TG(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 4 meseca na dan isporuke |
| 10 | kontrola UNIVERZALNA (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 11 | rastvor za stvaranje elektrohemijskih signala, pomoćni rastvor za reparaciju i reakciju u mernoj ćeliji PRO-cell | ml | 34200 | 45600 | 13680 |  | 93480 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 12 | rastvor za čišćenje merne ćelije, clean cell | ml | 34200 | 45600 | 13680 |  | 93480 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 13 | Reagens za ACTH (set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A ACTH antitelo, R2- monoklonsko A-ACTH At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  | 3 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 14 | Reagens za N-MID OSTEOKALCIN (set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -N-MID OSTEOKALCIN antitelo, R2- monoklonsko A-N-MID OSTEOKALCIN At obloženo rutenijum kompleks, min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 15 | kalibrator za N-MID OSTEOKALCIN (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 16 | Reagens za B-cross Laps(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -B-cross Laps antitelo, R2- monoklonsko A-B-cross Laps At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 17 | kalibrator za B-cross Laps(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 18 | Koncentrovani rastvor za ispiranje sistema, sys wash | ml | 500 |  | 1500 |  | 2000 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 19 | kontrola za PRO-BNP(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 20 | Reagens za pro BNP(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -pro BNP antitelo, R2- monoklonsko A-pro BNP At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 21 | kalibrator za pro BNP (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 22 | pomoćni rastvor - procell M | ml | 120000 |  |  |  | 120000 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 23 | rastvor za čišćenje, cleancell M | ml | 200000 |  |  |  | 200000 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 24 | rastvor za ispiranje, preclean M | ml | 45000 |  |  |  | 45000 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 25 | rastvor za čišćenje,rastvor za ispiranje uzorka- probewash M | ml | 4200 |  |  |  | 4200 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 26 | Reagens za ANTI-TSHR + kalibrator (set 8 komponetni, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- poliklonsko A-TSH R At obloženo rutenijum kompleksom, R2- biotinom obeleženo A -TSH R antitelo, PT1- puferski rastvor, min 100 testova/set | SET | 5 | 1 |  |  | 6 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 27 | Reagens za Troponin T - HS STAT(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -Troponin T-HS STAT antitelo, R2- monoklonsko A-Troponin T- HS STAT At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET |  | 8 |  |  | 8 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 28 | kalibrator za Troponin T - HS STAT(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 29 | kontrola za Troponin T - HS STAT(set 2 nivoa,nizak i visok) | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 30 | Imunohemija, kontrola za PTH,VIT D,B-cross Laps, N-MID OSTEOCALCIN, TP1NP, B12, FOLATI (set 2 nivoa, nizak i visok)- vasria | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 31 | Reagens za S-100(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -S-100 antitelo, R2- monoklonsko A-S-100 At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 6 |  |  |  | 6 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 32 | reakcione čašice - asssay cups kompatibilne sa aparatom ELECSYS 2010/E411 | KOM | 10800 | 7200 |  |  | 18000 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 33 | nastavak za pipetiranje - assay tips kompatibilne sa aparatom ELECSYS 2010 | KOM | 10800 | 3600 |  |  | 14400 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 34 | reakcione posude i nastavci za pipetiranje kompatibilni sa aparatom COBAS 6000core unit+e 601 | SET | 12 |  |  |  | 12 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 35 | reagens za AntiTG-tireoidna antitela, trokomponentni reagens - sterptovidin mikropartikule, antiTg at rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i Anti-Tg -biotin kompleks , min 100 testova/set | SET |  | 2 | 2 | 11 | 15 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 36 | kalibrator za ANTI TG - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju tireoidnih antitela | SET |  | 1 | 1 | 2 | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 37 | Reagens za ANTI-TPO - trokomponentni reagens-streptovidin mikropartikule, antiTPO at u retenijum kompleksu u fosfatnom puferu i antiTPO biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 2 | 3 | 19 | 24 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 38 | kalibrator za ANTI-TPO dvokomponentni reagens sa dva nivoa za kalibraciju autoimunih antitela tiroide | SET |  | 1 | 1 | 2 | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 39 | Reagens za fT3, trokomponentni reagens- streptovidin mikropartikule, i fT3rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i fT3 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 3 | 4 | 7 | 14 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 40 | kalibrator za FT3- dvokomponentni reagens sa dva nivoa | SET |  | 1 | 1 | 2 | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 41 | Reagens za fT4, trokomponentni reagens sterptovidin mikropartikule fT4 rutenijum kompleks i fT4 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 6 | 7 | 16 | 29 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 42 | kalibrator za FT4 - dvokomponentni reagens sa dva nivoa | SET |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 43 | Reagens za T3 - trokomponenti reagens sterptovidin mikropartikule, AntiT3 rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i T3 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 4 | 2 | 4 | 10 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 44 | kalibrator za T3 - dvokomponentni reagens sa dva nivoa | SET |  | 1 | 1 | 2 | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 45 | Reagens za T4 - trokomponenti reagens sterptovidin mikropartikule, AntiT4 rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i T4 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 6 | 2 | 4 | 12 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 46 | kalibrator za T4 dvokomponentni reagens sa dva nivoa | SET |  | 1 | 1 | 2 | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 47 | Reagens TSH - trokomponenti reagens sterptovidin mikropartikule, AntiTSH rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i TSH biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 15 | 8 | 16 | 39 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 48 | kalibrator za TSH dvokomponentni kalibrator (dva nivoa) | SET |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 49 | Reagens za Kortizol, set od tri komponente sterptovidin mikropartikule, antiCortisol rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i Cortisol biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 50 | kalibrator za KORTIZOL - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 51 | Imunohemija, reagens za C-PEPTID, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikuleanti, C-peptid rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i C-peptid biotin kompleks | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 52 | Imunohemija, kalibrator za C-PEPTIDE - dvokomponentni kalibrator sa dva nivoa | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 53 | Reagens za ESTRADIOL II, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, antiestradiol rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i estradiol biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 54 | kalibrator za ESTRADIOL - set od dva nivoa kalibratora | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 55 | Imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta reagens za FSH, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, antiFSH rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i FSH biotin kompleks | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 56 | Imunohemija, kalibrator za FSH - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 57 | Reagens za HCG +beta - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti HCG+betarutenijum kompleks i HCG+beta biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 2 |  | 1 | 3 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 58 | kalibrator za HCG+β - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET |  | 1 |  | 1 | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 59 | Imunohemija, individualni i specificni hormoni, reagens za INSULIN, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, antiinsulin rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i insulin biotin kompleks | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 60 | Imunohemija, kalibrator za INSULIN - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 61 | Imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens za LH, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, anti LH rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i LH biotin kompleks | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 62 | Imunohemija, kalibrator za LH - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 63 | Imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens za PROGESTERON, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, anti progesteron rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i progesteron biotin kompleks | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 64 | Imunohemija, kalibrator za PROGESTERON - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 65 | Imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens za PROLAKTIN, trokomponenti reagens - sterptavidin mikropartikule, anti prolaktin rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i prolaktin biotin kompleks | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 66 | Imunohemija, kalibrator za PROLAKTIN - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 67 | Imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens zaTESTOSTERON, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, anti testosteron rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i testosteron biotin kompleks | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 68 | Imunohemija, kalibrator za TESTOSTERON - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 69 | Reagens za AFP - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule,antiAFP rutenijum kompleks i AFP biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 2 | 1 |  | 3 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 70 | kalibrator za AFP - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 71 | Reagens za CA-125 - trokomponentni reagens- streptovidin mikropartikule, antica-125 rutenijum kompleks i CA-125 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 12 | 2 |  |  | 14 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 72 | kalibrator za CA 125 - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET | 1 | 1 |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 73 | Reagens za CA-15-3 - trokomponentni reagens- streptovidin mikropartikule,anti CA-15-3 rutenijum kompleks i CA-15-3 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 2 |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 74 | kalibrator za CA 15-3 - dvokomponentni reagens sa dva nivoa | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 75 | Reagens CA-19-9 - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti CA-19-9 rutenijum kompleks i CA-19-9 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 3 |  |  | 3 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 76 | kalibrator za CA 19-9 - dvokomponentnireaktiv sa dva nivoa | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 77 | Reagens za CEA - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti CEA rutenijum kompleks i CEA biotin kompleks, min 100testova/set | SET |  | 4 | 1 |  | 5 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 78 | kalibrator za CEA - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 79 | Reagens za slobodni PSA - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule,anti fPSA rutenijum kompleks i fPSA biotin , min 100 testova/setkompleks | SET |  | 15 | 1 | 10 | 26 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 80 | kalibrator za slobodni PSA dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET |  | 1 | 1 | 2 | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 81 | Reagens za PSA - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti PSA rutenijum kompleks i PSA biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 15 | 4 | 35 | 54 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 82 | kalibrator za PSA - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju | SET |  | 1 | 1 | 4 | 6 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 83 | Reagens za FERITIN, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti feritin rutenijum kompleks i feritin biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 2 | 3 |  | 5 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 84 | kalibrator za FERITIN - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 85 | Reagens za PTH - trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti PTH rutenijum kompleks i PTH-biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 1 | 3 |  | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 86 | kalibrator za PTH - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa vrednosti | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 87 | Reagens za ukupni VITAMIN D, trokomponentni reagens - streptovidin partikule anti D3 rutenijum kompleks i D3-biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 88 | kalibrator za ukupni VITAMIN D - dvokomponenentni reaktiv sa dva nivoa vrednosti | SET |  | 1 | 1 |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 89 | Reagens za PROKALCITONIN, trokomponentni reagens - streptovidin partikule anti PCT rutenijum kompleks i PCT-biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 5 | 2 |  |  | 7 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 90 | Reagens za ANTI-CCP, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti CCP rutenijum kompleks i anti-CCP-biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 10 | 1 |  |  | 11 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 91 | kontrola za ANTI-CCP- dvokomponentni set od dva nivoa | SET | 2 | 1 |  |  | 3 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 92 | Reagens za ukupni IGE, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti IGE rutenijum kompleks i IGE-biotin kompleks, min 100 testova/set | SET |  | 2 |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 93 | kalibrator za IGE, dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa vrednosti za kalibraciju | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 94 | kontrola za HE-4- set od dva nivoa kontrole | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 95 | Reagens za HE-4 - (set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -HE-4 antitelo, R2- monoklonsko A-HE-4At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 4 |  |  |  | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 96 | prazne bočica za kalibratore | SET |  | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 97 | Test za dokazivanje prisustva antitela na jezgreni antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411analyzer, anti HBc, min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  | 3 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 98 | Kontrola testa za dokazivanje antitela na jezgreni antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411analyzer, anti HBc control | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 99 | Test za dokazivanje prisustva Hbe antigena I Hbe antitela virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411analyzer, HBeAg, min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 100 | Kontrola testa za detekciju Hbe antigena I Hbe antitela na virus hepatititsa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kontr HBeAg | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 101 | Test za dokazivanje antitela klase M na virus hepatitisa A kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, HAV IgM, min 100 testova/set | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 102 | Kontrola testa za dokazivanje antitela klase M na virus hepatititsa A kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kontr HAV IgM | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 103 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv jezgrenog antigena virusa izazivača virusnog hepatititsa B, HBkorIgM kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer,anti HBcIgM, min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 104 | Kontrola testa za dokazivanje antitela klase M na jezgreni antigen virusa hepatititsa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont HBcIgM | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 105 | Test za dokazivanje prisustva antitela na površni antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411analyzer, anti HBs, min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  | 3 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 106 | Kontrola testa za dokazivanje antitela na površinski antigen virusa hepatititsa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont antiHBs | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 107 | Test za dokazivanje antitela virusa izazivača hepatitisa C u serumu kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, anti HCV, min 100 testova/set | SET | 25 |  |  |  | 25 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 108 | Kontrola testa za dokazivanje antitela na antigen virusa hepatitisa C kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont HCV | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 109 | Test za dokazivanje antitela klase G u serumu na citomegalo virus kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, CMV IgG, min 100 testova/set | SET | 10 |  |  |  | 10 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 110 | Kontrola testa za dokazivanje antitela klase G na antigen citomegalo virusa kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont CMV IgG | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 111 | Test za dokazivanje antitela klase M u serumu na citomegalo virus kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, CMV IgM, min 100 testova/set | SET | 7 |  |  |  | 7 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 112 | Kontrola testa za dokazivanje antitela klase M na antigen citomegalo virusa kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont CMV IgM | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 113 | Test za dokazivanje površinskog antigena virusa hepatititsa B u serumu kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, HBsAG, min 100 testova/set | SET | 25 |  |  |  | 25 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 114 | Kontrola testa za dokazivanje površinskog antigena virusa hepatititsa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont HBsAG | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 115 | Test za dokazivanje antigena i antitela u serumu protiv virusa izazivača humane imunodeficijencije,HIV kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, COMBI PT, min 100 testova/set | SET | 30 |  |  |  | 30 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 116 | Kontrola testa za dokazivanje antigena virusa i antitela na virus humane imunodeficijencije kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont hiv | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 117 | Test za dokazivanje antitela klase G u serumu na herpes simpleks virus kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer,HSV IgG, min 100 testova/set | SET | 5 |  |  |  | 5 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 118 | Kontrola testa za dokazivanje antitela na herpes simpleks virus kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont HSV | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 119 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv virusa izazivača crvenke, Rubeole , kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, Rubella IgG, min 100 testova/set | kom | 4 |  |  |  | 4 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 120 | Kontrola testa za dokazivanje antitela klase G na virus rubeole kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont rub IgG | kom | 2 |  |  |  | 2 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 121 | Pomoćni rastvor procell kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer- 6x380ml | SET | 30 |  |  | 18 | 48 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 122 | Pomoćni rastvor cleancell kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer- 6x380ml | SET | 30 |  |  | 16 | 46 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 123 | Čaše za uzorke kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, sample cups- 5000 kom | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 124 | Nastavci kompatibilni sa aparatom COBAS e411analyzer, assay tips- 30x120kom | SET | 15 |  |  | 14 | 29 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 125 | Univerzalni rastvarač kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer- Diluent Universal- 2x16ml | SET | 3 |  |  |  | 3 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 126 | Pomoćni rastvor za sis pranje kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer SYS Wash | kom | 1 |  |  | 8 | 9 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 127 | Ispitivajuće šoljice kompatibilno sa aparatom COBAS e411analyzer, ASSAY CUPS - 60x60 kom | SET | 15 |  |  | 7 | 22 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 128 | Rastvor za čišćenje kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, SYS - 5x100ml | SET | 1 |  | 1 |  | 2 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 129 | Test za kvantitativno određivanje HBs Ag u serumu kompatibilan sa aparatom COBAS E-411 analyzer (HBs Ag II quant), min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | da | da | Sukcesivno u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahteva | najmanje 60 % deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 130 | Reagens za određivanje folne kiseline, (set od 5 komponenti, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -folatna antitela, R2- monoklonsko A-folatno At obloženo rutenijum kompleksom, pretretman 1 i 2), min 100 testova/set | set |  | 1 |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 131 | Reagens za određivanje vitamina B12, (set od 5 komponenti, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -B12 antitela, R2- monoklonsko A-B12 At obloženo rutenijum kompleksom, pretretman 1 i 2), min 100 testova/set | set |  | 1 |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 132 | kalibrator za vitamin B12 | set |  | 1 |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 133 | Reagens za određivanje DHEA-S, (set od 3 komponente, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -DHEA-S antitela, R2- monoklonsko A-DHEA-S At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | set | 4 |  |  |  | 4 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 134 | Сет за детекцију мутација у „KRAS“ гену за кодоне 12, 13 и 61 са„CE-IVD“ и „US-IVD“ за апарат „Roche Cobas z 480“ за 24 теста; у склопу сета се налазе: DNA Sample Preparation Kit и KRAS Mutation Test. | set | 1 |  |  |  | 1 | Sertifikat proizvođača o kvalitetu; IVD; | DA | DA | najkasnije 60 dana od zaključenja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka u trenutku isporuke |
| 135 | Сет за детекцију мутација у „EGFR“ гену са сертификатима „CE-IVD“ и „US-IVD“ за апарат „Roche Cobas z 480“ за 24 теста; у склопу сета се налазе: DNA Sample Preparation Kit и EGFR Mutation Test | set | 1 |  |  |  | 1 | Sertifikat proizvođača o kvalitetu; IVD | DA | DA | najkasnije 60 dana od zaključenja ugovora | najmanje pola deklarisanog roka u trenutku isporuke |
| 136 | Reagens za PIVKA II | set | 3 |  |  |  | 3 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 137 | Kontrola za PIVKA II - P C HCC | set | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 138 | Kalibrator za PIVKA II | set | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 139 | Reagens za AMH | set | 3 |  |  |  | 3 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 140 | Kontrola za AMH | set | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 141 | Kalibrator za AMH | set | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 142 | Imunohemija, kontrola za Vitamin D, set od dva nivoa | set |  | 1 | 1 |  | 2 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 143 | Reagens za kalcitonin | set | 13 | 1 |  |  | 14 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 144 | Kalibrator za kalcitonin | set | 2 | 1 |  |  | 3 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 145 | Reagens za IGF -1 | set | 4 |  |  |  | 4 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 146 | Kalibrator za IGF -1 | set | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 147 | Kontrola za A- TPO ,A-TG i A-TSH-R(set 2 nivoa, nizak i visok) thyroAB | SET | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |
| 148 | kontrola za ACTH, C PEPTID, INSULIN (set 2 nivoa, nizak i visok)- multimarker | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | da | da | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% od proizvođačkog roka na dan isporuke |

Partija 10 - Dijagnostički materijal za jonizovani Ca++ kompatibilan sa aparatom ROCHE AVL 9180

| Partija br. 10/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REAGENS ZA Ca ++, Na, K, Cl pufer, kalibrator | SET | 6 |  |  |  | 6 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | deproteinizator (125ml) | ml |  |  | 125 |  | 125 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | kontrola za Ca ++ , set od tri nivoa kontrole | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | Ca ELEKTRODA | KOM | 4 |  | 1 |  | 5 | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 50 dana na dan isporuke |
| 5 | REF. ELEKTRODA | KOM | 1 |  | 1 |  | 2 | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 50 dana na dan isporuke |
| 6 | Na ELEKTRODA | KOM | 1 |  | 1 |  | 2 | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 50 dana na dan isporuke |
| 7 | K ELEKTRODA | KOM |  |  | 1 |  | 1 | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 50 dana na dan isporuke |
| 8 | Cl ELEKTRODA | KOM |  |  | 1 |  | 1 | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 50 dana na dan isporuke |
| 9 | Kućište referentne elektrode | KOM | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 2 meseca na dan isporuke |

Partija 11 - Laboratorijski reagensi  kompatibilni sa aparatom  UniCel DxI  800

| Partija br. 11/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagens za AFP | SET | 15 |  |  |  | 15 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | Kalibrator za AFP | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | Reagens za CEA | SET | 15 |  |  |  | 15 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | Kalibrator za CEA | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | Reagens za CA 19-9 | SET | 35 |  |  |  | 35 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 6 | Kalibrator za CA 19-9 | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 7 | Reagens za CA 15-3 | SET | 15 |  |  |  | 15 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | Kalibrator za CA 15-3 | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 9 | Reagens za CA 125 | SET | 8 |  |  |  | 8 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 10 | Kalibrator za CA 125 | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 11 | Reagens za slobodni PSA | SET | 80 |  |  |  | 80 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 12 | Kalibrator za slobodni PSA | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 13 | Reagens za ukupni PSA | SET | 100 |  |  |  | 100 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 14 | Kalibrator za ukupni PSA | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 15 | Reagens za BETA-HCG | SET | 12 |  |  |  | 12 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 16 | Kalibrator za BETA HCG | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 17 | Reagens za TESTOSTERON | SET | 10 |  |  |  | 10 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 18 | kalibrator za TESTOSTERON | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 19 | Reagens za SHBG | SET | 4 |  |  |  | 4 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 20 | kalibrator za SHBG | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 21 | Reagens za TSH | SET | 100 |  |  |  | 100 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 22 | Kalibrator za TSH | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 23 | Reagens za ukupni T3 | SET | 50 |  |  |  | 50 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 24 | Kalibrator za T3 | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 25 | Reagens za ukupni T4 | SET | 50 |  |  |  | 50 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 26 | Kalibrator za T4 | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 27 | Reagens za slobodni T3 | SET | 50 |  |  |  | 50 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 28 | Kalibrator za slobodni T3 | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 29 | Reagens za slobodni T4 | SET | 150 |  |  |  | 150 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 30 | Kalibrator za slobodni T4 | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 31 | Reagens za Anti Tg | SET | 90 |  |  |  | 90 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 32 | Kalibrator za Anti Tg | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 33 | Reagens za Anti TPO | SET | 90 |  |  |  | 90 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 34 | Kalibrator za Anti TPO | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 35 | Reagens za za CORTISOL | SET | 50 |  |  |  | 50 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 36 | Kalibrator za CORTISOL | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 37 | Reagens za VITAMIN D | SET | 60 |  |  |  | 60 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 38 | Kalibrator za VITAMIN D | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 39 | Reagens za PTH | SET | 75 |  |  |  | 75 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 40 | Kalibrator za PTH | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 41 | Reagens za VITAMIN B12 | SET | 8 |  |  |  | 8 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 42 | Kalibrator za VITAMIN B12 | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 43 | Reagens za FOLATE | SET | 5 |  |  |  | 5 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 44 | Kalibrator za FOLATE | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 45 | Reagens za TROPONIN I | SET | 90 |  |  |  | 90 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 46 | Kalibrator za TROPONIN I | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 47 | pomoćni reagens,SUBSTRAT | SET | 80 |  |  |  | 80 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 48 | pomoćni reagens, pufer za ispiranje | kom | 255 |  |  |  | 255 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 49 | Diluent za razblaživanje u kertridžu | kom | 1 |  |  |  | 1 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 50 | Pufer za razblaživanje u kertridžu | SET | 1 |  |  |  | 1 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 51 | Reakcione kivete | kom | 18 |  |  |  | 18 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 52 | potrošni materijal za aparat, čašice za uzorke od 0,5 ml | kom | 1 |  |  |  | 1 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 53 | potrošno sredstvo, baza za ispiranje | kom | 2 |  |  |  | 2 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | ne | ne | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 54 | Reagens za prokalcitonin | SET | 40 |  |  |  | 40 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 55 | Kalibrator za prokalcitonin | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 56 | Reagens za eritropoetin | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 57 | Kalibrator za eritropoetin | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 58 | Reagens za hormon rasta | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 59 | Kalibrator za hormon rasta | SET | 1 |  |  |  | 1 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 60 | Reagens za BNP | SET | 30 |  |  |  | 30 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 61 | Kalibrator za BNP | SET | 2 |  |  |  | 2 |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |

Partija 12 - Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom  COBAS AMPLIPREP/ COBAS TAQMAN

| Partija br. 12/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASTVOR ZA ISPIRANJE APARATA COBAS AMPLIPREP | mL | 5100 |  |  |  | 5100 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |
| 2 | TESTOVI ZA HBV, HCV I HIV ZA APARAT COBAS TAQMAN, INFEKTIVNA IMUNOLOGIJA | KOM | 576 |  |  |  | 576 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |
| 3 | KONTROLE ZA HBV, HCV I HIV ZA APARAT COBAS TAQMAN, INFEKTIVNA IMUNOLOGIJA - Set se sastoji iz 6 puta po četri bočice različitih kontrola, zapremine od po 1,6 ml | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke |

Partija 13 - Reagensi za Beckman Coulter krvni brojač COULTER

| Partija br. 13/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet reagenasa za Beckman Coulter krvni brojač COULTER ACT DIFF PAK 15l + 0,3L | set | 2 |  |  |  | 2 | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. | najmanje 50% deklarisanog roka u trenutku isporuke |
| 2 | Tečnost za ispiranje Beckman Coulter krvnog brojača ACT RINSE SHUTDOWN DILUENT 500ml | kom | 2 |  |  |  | 2 | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora. | najmanje 50% deklarisanog roka u trenutku isporuke |

Partija 14-  Dijagnostički materijal i kontrole inoproizvođača Biorad ili odgovarajuće kompatibilne sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX/X PAND i ADVIA 1200/1800, IMMULITE 2000, ADVIA CENTAUR XP/CP

| Partija br. 14/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imunohemija, višekomponentne imunohemijske kontrole, tečne (CRP,Rf, prealbumin, C3, C4, IgA, IgG, IgM), nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml | 54 | 18 |  |  | 72 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 2 | Imunohemija, višekomponentne imunohemijske kontrole, tečne (CRP,Rf, prealbumin, C3, C4, IgA, IgG, IgM), nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml | 54 | 18 |  |  | 72 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 3 | Imunohemija, višekomponentne imunohemijske kontrole, tečne (CRP,Rf, prealbumin, C3, C4, IgA, IgG, IgM), nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml |  | 18 |  |  | 18 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 4 | Klinička hemija, ostale kontrole kliničke hemije, tečni, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 360 |  | 36 | 144 | 540 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 5 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere, nivo 1 , kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Immulite 2000 | ml |  | 12 |  |  | 12 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 6 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere, nivo 2 , kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Immulite 2000 | ml |  | 12 |  |  | 12 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 7 | Imunohemija, srčani markeri kontrole, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 (CK-MB, CTnI, MMB, mioglobin) | ml |  | 18 |  |  | 18 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 8 | Imunohemija, srčani markeri kontrole, tečni, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 (CK-MB, hs TnI, MMB, mioglobin) | ml | 180 | 18 |  |  | 198 | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 9 | Imunohemija višeparametarske kontrole za dijabet, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 (HbA1c) | ml | 60 | 6 |  |  | 66 | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 10 | Imunohemija višeparametarske kontrole za dijabet, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 (HbA1c) | ml | 60 | 6 |  | 3 | 69 | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 11 | Klinička hemija, višeparametarski kontrolni serum za etanol/amonijak, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND | ml | 36 |  |  |  | 36 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana po potpisivanju ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 12 | Klinička hemija, višeparametarski kontrolni serum za etanol/amonijak, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND | ml | 36 |  |  |  | 36 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 13 | Klinička hemija specifični kontrolni serumi za spinalnu tečnost, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 36 |  |  |  | 36 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 14 | Klinička hemija specifični kontrolni serumi za spinalnu tečnost, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 36 |  |  |  | 36 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 15 | Klinička hemija, ostale urinarne kontrole, normalni nivo, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800, (kortizol, Na, K, Cl, urea, kreatinin, mokraćna kis., proteini, Ca, P, Mg) | ml | 120 | 120 | 120 |  | 360 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 16 | Klinička hemija, ostale urinarne kontrole, patološki nivo, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800, (kortizol, Na, K, Cl, urea, kreatinin, mokraćna kis., proteini, Ca, P, Mg) | ml | 120 | 120 |  |  | 240 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 17 | Imunohemija višeparametarske kontrole, tečna, nivo2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000, UniCel DxI 800 (vit D, ATg, ATPO) | ml | 30 |  |  |  | 30 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 18 | Imunohemija višeparametarske kontrole, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000, UniCel DxI 800 (vit D, ATg, ATPO, PCT) | SET | 1 |  |  |  | 1 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |

Partija 15 - Međunarodne kontrole kvaliteta

| Partija br. 15/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola kvaliteta za biohemiju 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa aparatima Dimension RxL MAX/X PAND i ADVIA 1200/1800) | set | 1 |  |  |  | 1 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 4 meseci od dana isporuke |
| 2 | Kontrola kvaliteta za hormone tum. markere 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa aparatima ARCHITECT i 2000/i 1000, IMMULITE 2000, ADVIA CENTAUR XP/CP, COBAS 600 CORE UNIT+e601, ELECSYS 2010 | set | 1 |  |  |  | 1 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 4 meseci od dana isporuke |
| 3 | Kontrola kvaliteta za imunološke parametre 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa aparatima NEPHELOMETER BN II) | set | 1 |  |  |  | 1 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 4 meseci od dana isporuke |
| 4 | Kontrola kvaliteta za hematologiju 12 meseci (4 seta po 3 kontrolna uzorka), međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA 120/2120 i SAPPHIRE | set | 4 |  |  |  | 4 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 1 mesec od dana isporuke |
| 5 | Kontrola kvaliteta za hemostazu 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka), međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom BCS XP, BCT (za minimum 8 parametara) | set | 1 |  |  |  | 1 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 4 meseci od dana isporuke |
| 6 | Kontrola kvaliteta za HbA1C 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | set | 1 |  |  |  | 1 | sertifikat inoproizvođača | NE | NE | Sukcesivna isporuka u roku od 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | Najmanje 4 meseci od dana isporuke |

Partija 16 - Ostale urinarne kontrole kompatibilne sa metodom/aparatom LABUMAT I URISED

| Partija br. 16/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klinička hemija, ostale urinarne kontrole,tečni set 2 nivoa, kontrola kvaliteta za fizičko hemijski pregled i pregled sedimenta urina kompatibilna sa metodom/aparatom LABUMAT I URISED | set | 3 | 1 |  |  | 4 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |

Partija 17 - Kontrolni serumi za metale u krvi

| Partija br. 17/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imunohemija, kontrolni serum za metale (olovo, živa) u krvi, nivo 1 6x2 ml | ml | 12 |  |  |  | 12 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 2 | Imunohemija, kontrolni serum za metale u krvi, nivo 2. 6x2 ml | ml | 12 |  |  |  | 12 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |

Partija 18 - Višeparametarske kontrole - Imunohemijske kontrole za prenatalnu dijagnostiku kompatibilne sa metodom/aparatom IMMULITE 2000

| Partija br. 18/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imunohemija, višeparametarske, Imunohemijske kontrole za prenatalnu dijagnostiku, set 3 nivoa, kompatibilna sa metodom/aparatom IMMULITE 2000 | set |  | 1 | 1 |  | 2 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |

Partija 19 - Višeparametarske kontrole kompatibilne sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000

| Partija br. 19/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imunohemija višeparametarske kontrole, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (AFP, C-peptid, CEA, kortizol, DHEAS, E2, FOL, FSH, ThCG, insulin,LH, PRG, PRL, TPSA, fPSA, fT3, T3, fT4, T4, tes | ml | 80 | 100 | 40 | 60 | 280 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 2 | Imunohemija višeparametarske kontrole, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (AFP, C-peptid, CEA, kortizol, DHEAS, E2, FOL, FSH, ThCG, insulin,LH, PRG, PRL, TPSA, fPSA, fT3, T3, fT4, T4, tes | ml | 80 | 100 | 40 |  | 220 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 3 | Imunohemija višeparametarske kontrole, nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (AFP, C-peptid, CEA, kortizol, DHEAS, E2, FOL, FSH, ThCG, insulin,LH, PRG, PRL, TPSA, fPSA, fT3, T3, fT4, T4, tes | ml | 80 | 100 | 40 |  | 220 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |

Partija 20 - Kontrolni serumi za tumor markere kompatibilni sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000

| Partija br. 20/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere,tečni, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA125, CA15-3) | ml | 14 | 14 |  |  | 28 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 2 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere,tečni, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA125, CA15-3) | ml | 14 | 14 |  |  | 28 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |
| 3 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere,tečni, nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA125, CA15-3) | ml | 14 | 14 |  |  | 28 | DA | DA | Celokupna isporuka u jednoj tranši 15 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 12 meseci od dana isporuke |

Partija 21 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II

| Partija br. 21/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv Chlamydia pneumoniae - Anti-Chlamydia pneumoniae IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  | 10 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 2 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv Chlamydia pneumoniae - Anti-Chlamydia pneumoniae IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  | 10 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 3 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv Mycoplasma pneumoniae- Anti- Mycoplasma pneumoniae IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  | 10 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 4 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv Mycoplasma pneumoniae- Anti- Mycoplasma pneumoniae IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  | 10 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 5 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv EBV- Anti- EBV VCA IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 20 |  |  |  | 20 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 6 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv EBV- Anti- EBV VCA IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 30 |  |  |  | 30 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 7 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv herpes simplex virusa tipa I- Anti- HSV-1 IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 8 |  |  |  | 8 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 8 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv herpes simplex virusa tipa I- Anti- HSV-1 IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 8 |  |  |  | 8 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 9 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv herpes simplex virusa tipa II-Anti HSV-2 IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 8 |  |  |  | 8 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 10 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv herpes simplex virusa tipa II-Anti- HSV-2 IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 8 |  |  |  | 8 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 11 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv herpes simplex virusa -Anti-HSV-1/2 IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 20 |  |  |  | 20 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 12 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv herpes simplex virusa -Anti-HSV-1/2 IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 27 |  |  |  | 27 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 13 | Test za dokazivanje antitela G klase u likvoru protiv herpes simplex virusa -Anti-HSV-1/2 IgG Liquor , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  | 10 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 14 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv virusa zauški -Anti-Mumps Virus IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 3 |  |  |  | 3 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 15 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv virusa zauški -Anti-Mumps Virus IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 3 |  |  |  | 3 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 16 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv virusa malih boginja -Anti-Measles Virus IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 6 |  |  |  | 6 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 17 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv virusa malih boginja -Anti-Measles Virus IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 6 |  |  |  | 6 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 18 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv parvo B19 virus -Anti-Parvovirus B19 IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  | 10 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 19 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv parvo B19 virus -Anti-Parvovirus B19 IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  | 10 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 20 | Test za dokazivanje antitela G klase u likvoru protiv virusa ovčijih boginja i herpes Zostera - Anti-VZV IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 25 |  |  |  | 25 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 21 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv virusa ovčijih boginja i herpes Zostera - Anti-VZV IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 12 |  |  |  | 12 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |
| 22 | Test za dokazivanje antitela G klase u likvoru protiv virusa ovčijih boginja i herpes Zostera - Anti-VZV IgG Liquor , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  | 10 | da | da | isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 70% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke |

Partija 22 -   Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom BIOSEN 5140

| Partija br. 22/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klinička hemija, elektroda, referentni materijal, rastvor ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE (2500ml) | ml | 50000 |  |  |  | 50000 | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 12 meseci na dan isporuke |
| 2 | Klinička hemija, višeparametarski kalibratori i standardi, STANDARD ZA GLUKOZU (50x2ml) | ml | 3000 |  |  |  | 3000 | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 12 meseci na dan isporuke |
| 3 | Klinička hemija, elektroda, referentni materijal, rastvor, KIVETA SA HEMOLIZATOM+KAPILARE | set | 15 |  |  |  | 15 | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 12 meseci na dan isporuke |
| 4 | Hematologija, potrošno sredstvo za aparat, rastvor za čišćenje RASTVOR ZA UKLANJANJE PROTEINA IZ SISTEMA (5x30µl) | ml | 0,3 |  |  |  | 0,3 | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 12 meseci na dan isporuke |
| 5 | Klinička hemija, ostale kontrole, KONTROLA NORMALNA (25x1ml) | ml | 125 |  |  |  | 125 | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 8 meseci na dan isporuke |
| 6 | Klinička hemija, ostale kontrole, KONTROLA PATOLOŠKA (25x1ml) | ml | 125 |  |  |  | 125 | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 8 meseci na dan isporuke |
| 7 | Klinička hemija, potrošni materijal za aparat, senzor ZA MERENJE ŠEĆERA TIP II | kom | 2 |  |  |  | 2 | DA | DA | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje 12 meseci na dan isporuke |

Partija broj 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

| Partija broj | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Međunarodna kontrola kvaliteta terapijskih koncentracija lekova u humanom serumu- toksikologija (set sadrži 12 uzoraka) 12 x 5 ml | set | 1 |  |  |  | 1 | ne | ne | Isporuka sukcesivna u roku od 15 dana od dana prijema pisanog zahteva zahteva krajnjeg korisnika | najmanje šest meseci od dana isporuke |
| 24 | Međunarodna kontrola etanola u humanom serumu ili plazmi- toksikologija (set od 12 kontrolnih uzoraka) 12 x 3 ml | pak | 1 |  |  |  | 1 | ne | ne | Isporuka sukcesivna u roku od 15 dana od dana prijema pisanog zahteva zahteva krajnjeg korisnika | najmanje šest meseci od dana isporuke |
| 25 | Kontrolni urin za metale, nivo 1 (10 x 25 ml) | pak | 1 |  |  |  | 1 | ne | ne | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje godinu dana od dana isporuke |
| 26 | Kontrolni serum za metale, nivo 1 (6 x 2 ml) | pak | 1 |  |  |  | 1 | ne | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje godinu dana od dana isporuke |
| 27 | Međunarodna kontrola kvaliteta uzoraka urina na detekciju sredstava zloupotrebe koji sadrži benzodiazepine, EDDP, MDMA, 11-nor-THC-karboksilna kis. (set sadrži 2 uzorka) | set | 2 |  |  |  | 2 | ne | ne | Isporuka sukcesivna u roku od 15 dana od dana prijema pisanog zahteva zahteva krajnjeg korisnika | najmanje šest meseci od dana isporuke |
| 28 | Međunarodna kontrola kvaliteta uzoraka urina na detekciju sredstava zloupotrebe koji sadrži amphetamine, barbiturate, kokain, morfin ili acetilmorfin (set sadrži 2 uzorka) | set | 2 |  |  |  | 2 | ne | ne | Isporuka sukcesivna u roku od 15 dana od dana prijema pisanog zahteva zahteva krajnjeg korisnika | najmanje šest meseci od dana isporuke |
| 29 | Kontrolni urin za toksikologiju, (nivo 4) 10 x 20 ml | pak | 1 |  |  |  | 1 | ne | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje godinu dana od dana isporuke |
| 30 | Kontrolni serum za lekove (nivo 2) (benzo/triciklični antidepresivi) 6 x 5 ml | set | 1 |  |  |  | 1 | ne | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje godinu dana od dana isporuke |
| 31 | Kontrolni serum za terapijske koncentracije lekova ( nivo 2) 12 x 5 ml | set | 1 |  |  |  | 1 | ne | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje godinu dana od dana isporuke |
| 32 | Kontrolni serum za terapijske koncentracije lekova ( nivo 3) 12 x 5 ml | set | 1 |  |  |  | 1 | ne | da | isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | najmanje godinu dana od dana isporuke |

Partija 33 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom DxC700AU i AU480

| Partija br. 33/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klinička hemija,elektroliti | set |  | 10 |  |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | Klinička hemija,elektroliti | set |  | 12 |  |  | 12 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | Klinička hemija,elektroliti | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | klinička hemija,reagens za albuminei | set |  | 6 |  |  | 6 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | Klinička hemija reagens za CO2 | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 6 | Klinička hemija reagens za dbil | set |  | 12 |  |  | 12 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 7 | klinička hemija reagens za tbil | set |  | 22 |  |  | 22 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | klinička hemija reagens za CA | set |  | 7 |  |  | 7 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 9 | klinička hemija reagens za chol | set |  | 10 |  |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 10 | klinička hemija reagens za kreatinin | set |  | 16 |  |  | 16 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 11 | Klinička hemija reagens za glukozu | set |  | 12 |  |  | 12 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 12 | Klinićka hemija reagens za HDL chol | set |  | 10 |  |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 13 | Klinićka hemija reagens za glikolizirani HB | set |  | 7 |  |  | 7 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 14 | Klinićka hemija reagens za gvožđe | set |  | 12 |  |  | 12 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 15 | Klinićka hemija reagens za LDL chol | set |  | 7 |  |  | 7 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 16 | Klinićka hemija reagens za albumine u urinu iCSF | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 17 | Klinićka hemija reagens za prt u Urinu i CSF | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 18 | Klinićka hemija reagens za Fosfor | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 19 | Klinićka hemija reagens za Ukupne proteine | set |  | 7 |  |  | 7 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 20 | Klinićka hemija reagens za Trigliceride | set |  | 14 |  |  | 14 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 21 | Klinićka hemija reagens za Ureu | set |  | 12 |  |  | 12 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 22 | Klinička hemija reagens za UIBC | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 23 | Klinićka hemija reagens za Acidum uricum | set |  | 12 |  |  | 12 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 24 | Klinićka hemija reagens ,enzimi reagens za ALP | set |  | 14 |  |  | 14 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 25 | Klinićka hemija,enzimi reagens za ALTl | set |  | 14 |  |  | 14 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 26 | Klinićka hemija enzimi reagens Amilazu | set |  | 10 |  |  | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 27 | Klinićka hemija enzimi reagens AST | set |  | 12 |  |  | 12 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 28 | Klinićka hemija enzimi reagens za holinesterazu | set |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 29 | klinička hemija reagens za CK | set |  | 18 |  |  | 18 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 30 | Klinićka hemija,enzimi reagens CKMB | set |  | 8 |  |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 31 | Klinićka hemija,enzimi reagens za GGT | set |  | 19 |  |  | 19 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 32 | Klinićka hemija,enzimi reagens za LDH | set |  | 8 |  |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 33 | Klinićka hemija,enzomi reagens za lipazu | set |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 34 | Klinićka hemija reagens za ASO | set |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 35 | Klinićka hemija reagens za beta2 microglobulin | set |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 36 | Klinićka hemija imunologija reagens za C3 | set |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 37 | Klinićka hemija imunologija reagens za C4 | set |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 38 | Klinićka hemija imunologija reagens za CRP | set |  | 16 |  |  | 16 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 39 | Klinićka hemija reagens za Ddimer | set |  | 7 |  |  | 7 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 40 | Klinićka hemija imunologija reagens za IGA | set |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 41 | Klinićka hemija imunologija reagens za IGG | set |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 42 | Klinićka hemija imunologija reagens za IGE | set |  | 9 |  |  | 9 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 43 | Klinićka hemija imunologija reagens za IGM | set |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 44 | Klinićka hemija imunologija reagens za IRF | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 45 | Klinička hemija reagens za PAS AMPH/EXT | set |  | 8 |  |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 46 | Klinićka hemija reagens za PAS Cocain | set |  | 6 |  |  | 6 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 47 | Klinićka hemija reagens za PAS Opiati | set |  | 8 |  |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 48 | Klinićka hemija reagens za PAS canabinoide | set |  | 6 |  |  | 6 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 49 | Klinićka hemija reagens sistemski kalibrator | set |  | 7 |  |  | 7 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 50 | kalibrator za CO2 | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 51 | kalibrator za CKMB | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 52 | kalibrator za HDL chol | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 53 | kalibrator za LDL chol | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 54 | Klinićka hemija reagens za-multikalibrator | set |  | 5 |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 55 | Klinićka hemija reagens za-multikalibrator | set |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 56 | Kalibratror za RF | set |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 57 | Kalibrator za CRP | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 58 | Kalibrator za DDIMER | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 59 | Klinićka hemija reagens st.za elektrolite | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 60 | Klinićka hemija reagens st.za elektrolite | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 61 | Klinićka hemija reagens zz urinske analize | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 62 | Klinićka hemija reagens zst.-elektroliti u urinu | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 63 | Klinička hemija kalibrator za IGE | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 64 | kalibrator ALB urin CSF | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 65 | Negativni kalibrator za Pas u urinu | set |  | 6 |  |  | 6 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 66 | Primarni multikalibratorza Pas u urinu | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 67 | Sekundarni multikalibratorza Pas u urinu | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 68 | Intermedijalni multikalibratorza Pas u urinu | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 69 | Multikalibratorza Pas u urinu visike vrednosti | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 70 | THC kalibrator 25 | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 71 | THC kalibrator 50 | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 72 | THC kalibrator 75 | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 73 | THC kalibrator 100 | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 74 | kontrolni serum 1 | set |  | 5 |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 75 | kontrolni serum 2 | set |  | 5 |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 76 | kontrolni serum za CKMB-1 | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 77 | kontrolni serum za CKMB-2 | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 78 | kontrolni serum za HDL/LDL chol | set |  | 3 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 79 | kontrolni serum za IGE 1i2 | set |  | 3 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 80 | kontrolni serum 1 | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 81 | kontrolni serum 2 | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 82 | kontrolni serum 3 | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 83 | Kontrola za Ddimer | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 84 | Dijabetična kontrola | set |  | 5 |  |  | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 85 | KONTROLA ZA pas | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 86 | Kontrola za Pas-THC 25 | set |  | 3 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 87 | Kontrola za Pas-THC 50 | set |  | 3 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 4 nedelje od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 3 meseca od trenutka isporuke |
| 88 | URINSKA KONTROLA 1 | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 89 | URINSKA KONTROLA 2 | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 90 | Mikroalbimin kontrola | set |  | 3 |  |  | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 91 | Rastvor za pranje aparata | set |  | 9 |  |  | 9 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 92 | Rastvor za pranje aparata | set |  | 8 |  |  | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 93 | Klinićka hemija reagens za elektrolite | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 94 | Klinićka hemija reagens za elektrolite | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 95 | Klinićka hemija reagens za čišćenej elektrode | set |  | 2 |  |  | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 96 | plastične čašice za uzorke | set |  | 20 |  |  | 20 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |

Partija 34 -  Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom IRIS

| Partija br. 34/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IQ Lamina (2pack) 7L/btl | set |  | 49 |  |  | 49 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 2 | Kalibrator za Iris , 125 ml/btl | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 3 | IQ Controla za Iris 125 mL/btl | set |  | 16 |  |  | 16 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 15 dana od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | 60% od proizvođačkog roka |
| 4 | Rastvor za diluciju za aparat Iris 470 ml/btl | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 5 | Rastvor za čišćenje aparata Iris 425 ml/btl | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 6 | Trake za hemijski pregled urina za aparat Iris 100 strips | set |  | 450 |  |  | 450 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 7 | Kontrola za hemijski pregled urina 100 ml | set |  | 9 |  |  | 9 | DA | DA | Isporuka u roku od najviše 15 dana od dana prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | 60% od proizvođačkog roka |
| 8 | Kalibrator za Iris , 10 ml/vial | set |  | 4 |  |  | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 9 | Sredstvo za čišćenje aparata Iris 7000 ml (2Pack) | set |  | 19 |  |  | 19 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |
| 10 | Iris Desiсcant | pak |  | 1 |  |  | 1 | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka |

Partija 35 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom INTEGRA 400+

| Partija br. 35/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina CApSk | Ukupna količina | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagens za Albumin ,min 300 testova/set | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 2 | Reagens za direktni Bilirubin , min 350 testova/set | SET |  |  |  | 5 | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 3 | Reagens za ukupni Bilirubin, min 250 testova/set | SET |  |  |  | 30 | 30 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 4 | Reagens za holesterol, min 400 testova/set | SET |  |  |  | 30 | 30 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 5 | Reagens za HDL Holesterol, min 350 testova/set | SET |  |  |  | 25 | 25 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 6 | Reagens za Kreatinine Jaffe , min 700 testova/set | SET |  |  |  | 16 | 16 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 7 | Reagens za glukosu , min 200 testova/set | SET |  |  |  | 60 | 60 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 8 | Reagens za gvožđe, min 200 testova/set | SET |  |  |  | 25 | 25 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 9 | Reagens za ukupne proteine, min 300 testova/set | SET |  |  |  | 4 | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 10 | Reagens za trigliceride, min 250 testova/set | SET |  |  |  | 52 | 52 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 11 | Reagens za Ureu, min 500 testova/set | SET |  |  |  | 24 | 24 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 12 | Reagens za mokraćnu kiselinu, min 400 testova/set | SET |  |  |  | 16 | 16 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 13 | Reagens za alkalnu fosfatazu, min 400 testova/set | SET |  |  |  | 10 | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 14 | Reagens za ALT, min 500 testova/set | SET |  |  |  | 25 | 25 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 15 | Reagens za AST, min 500 testova/set | SET |  |  |  | 25 | 25 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 16 | Reagens za Amylase , min 300 testova/set | SET |  |  |  | 3 | 3 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 17 | Reagens za CK (CKL), min 200 testova/set | SET |  |  |  | 25 | 25 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 18 | Reagens za CK-MB (CKMBL), min 100 testova/set | SET |  |  |  | 12 | 12 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 19 | Reagens za GGT (GGT-2), min 400 testova/set | SET |  |  |  | 15 | 15 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 20 | Reagens za LDH L→P , min 300 testova/set | SET |  |  |  | 10 | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 21 | Reagens za imunološko određivanje C - reaktivnog proteina u serumu i plazmi | SET |  |  |  | 15 | 15 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 22 | Reagens za HbA1c Gen2 , min 150 testova/set | SET |  |  |  | 15 | 15 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 23 | Kalibrator za elektrolite, ISE Kalibrator Direktni | SET |  |  |  | 20 | 20 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 24 | Kalibrator za elektrolite, ISE kalibrator indirektni (Urin) | SET |  |  |  | 8 | 8 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 25 | Rastvor za čišćenje igle, ISE Deproteinizator | SET |  |  |  | 15 | 15 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 26 | Rastvor za čišćenje natrijum elektrode prilikom održavanja ISE modula | SET |  |  |  | 6 | 6 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 27 | Referentni rastvor za elektrolite | SET |  |  |  | 4 | 4 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 28 | Rastvor za elektrolite ISE1 | SET |  |  |  | 5 | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 29 | Rastvor za elektrolite ISE2 | SET |  |  |  | 5 | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 30 | Hloridna elektroda | KOM |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 2 meseca na dan isporuke |
| 31 | Kalijum elektroda | KOM |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 2 meseca na dan isporuke |
| 32 | Natrijum elektroda | KOM |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 2 meseca na dan isporuke |
| 33 | Referentna elektroda | KOM |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 2 meseca na dan isporuke |
| 34 | Univerzalni kalibrator za kliničku hemiju | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 35 | Kalibrator za kliničku hemiju za lipide | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 36 | Kalibrator za kliničku hemiju za proteine | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 37 | Kalibrator za CK-MB | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 38 | Kalibrator za HbA1c | SET |  |  |  | 5 | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 39 | Univerzalna kontrola za biohemiju, nivo 1 | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 40 | Univerzalna kontrola za biohemiju, nivo 2 | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 41 | kontrola za HbA1c Normalna | SET |  |  |  | 13 | 13 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 42 | kontrola za HbA1c Patološka | SET |  |  |  | 13 | 13 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 43 | lizir za HbA1c | SET |  |  |  | 5 | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 44 | rastvor za kondicioniranje Aktivator | SET |  |  |  | 15 | 15 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 45 | Bočice za potrošni materijal, rastvor za kondicioniranje aktivator | SET |  |  |  | 8 | 8 | NE | NE | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 46 | kaseta za specijalno ispiranje | SET |  |  |  | 150 | 150 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 47 | potrošni rastvor za čišćenje | SET |  |  |  | 60 | 60 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 60% deklarisanog (proizvođačkog) roka na dan isporuke ili najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 48 | potrošni materijal, Reakcione čašice | SET |  |  |  | 10 | 10 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 49 | potrošni materijal, Kontejner za čvrst otpad | SET |  |  |  | 15 | 15 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |
| 50 | Potrošni materijal, NaCl 9% diluent | SET |  |  |  | 2 | 2 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Najmanje 6 meseci na dan isporuke |
| 51 | potrošni materijal, čašice PLAVE | SET |  |  |  | 5 | 5 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka trajanja |

Количине добара која су предмет јавне набавке представљају оквирне количине за потребе крајњих корисника наручиоца и то за период од једне године. Наведене количине добара представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће их испоручити крајњем кориснику наручиоца у складу са њиховим потребама.

Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба крајњег корисника наручиоца и може да се разликује од оквирних количина наведених у конкурсној документацији.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђено добро обележено редним бројем партије, као и тражена карактеристика:

- Као доказ техничких карактеристика/спецификације понуђач доставља оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) који садржи карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом. Уколико каталог не садржи све тражене податке, понуђач је дужан да достави Декларацију о усаглашености или изјаву произвођача на сопственом обрасцу, којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (испуњава све захтеве из техничке спецификације), потписану од стране овлашћеног лица.

Понуђач доставља и остале доказе тражене у спецификацији у колони „Квалитет“: за партију 6 ставке бр. 26, 39, 40, 41, 42, 43, за партију 9 ставке бр. 134, 135, за партију 10 ставке бр. 4, 5, 6, 7, 8, за партију 11 ставке бр. 47, 48, 49, 50 ,51, 52, 53, за партију 13 (за све ставке) и за партију 15 (за све ставке).

За партије: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (осим за ставке бр. 26, 39, 40, 41, 42, 43 из партије 6), 7, 8, 9, 10 (осим за ставке бр. 4, 5, 6, 7, 8 из партије 10), 11 (осим за ставке бр. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 из партије 11), 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (осим за ставку бр. 45 из партије 35) као у спецификацији добара у колони „Решење АЛИМС-а“ у делу 2.1. конкурсне документације, понуђена добра морају да поседују важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС).

Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава, се доставља за свако појединачно медицинско средство које понуђач нуди и мора бити важеће.

Решења морају бити обележена бројем партије и ставке у оквиру партије.

Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава АЛИМС-а.

Понуђач је дужан да у понуди достави Решење Агенције за лекове и медицинска средства

о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава (Решење АЛИМС-а) или изјаву, дату на сопственом обрасцу, у којој ће бити наведени број и датум Решења АЛИМС-а, као и интернет адреса на којој се може наћи Решење АЛИМС-а. Решење АЛИМС-а или изјава се доставља за свако појединачно медицинско средство које понуђач нуди и мора бити важеће на дан отварања понуда.

Уколико је Решење АЛИМС-а истекло, за медицинска средства која су уписана у Регистар медицинских средстава у складу са прописима који су важили до дана почетка примене Правилника о регистрацији медицинског средства („Сл. гласник РС“, бр. 84/18) при чему медицинско средство може да се нађе у промету у складу са Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 105/17), понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом предатог захтева за регистрацију или потврдом о пријему захтева за регистрацију, у складу са чланом 24. Правилника о регистрацији медицинског средства.

Уколико је Решење АЛИМС-а истекло, за медицинска средства која су уписана у Регистар медицинских средстава у складу са чланом 24. Правилника о регистрацији медицинског средтва, понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом предатог захтева за продужење регистрације медицинског средства или обавештењем АЛИМС да је захтев за продужење регистрације медицинског средства потпун, у складу са чланом 54. Закона о медицинским средствима и чланом 18. Правилника о регистрацији медицинског средства.

Уколико понуђач није носилац одобрења (носилац уписа у регистар) за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца одобрења (носиоца уписа у регистар) за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца одобрења (носиоца уписа у регистар) за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стрaне носиоца одобрења (носиоца уписа у регистар) за медицинско средство.

Тражене техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

2.2. КВАЛИТЕТ

Квалитет добара - медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17 и 105/17) и Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Понуђач доставља и остале доказе тражене у спецификацији у колони „Квалитет“.

2.3. РОК ТРАЈАЊА

Понуђач се обавезује да сва добра која се испоручују имају рок трајања на дан испоруке као у спецификацији у колони „Рок трајања на дан испоруке“ у делу 2.1. конкурсне документације.

2.4. РОК ИСПОРУКЕ

Понуђач се обавезује да испорука добара буде као у спецификацији добара у колони „Рок испоруке“ у делу 2.1. конкурсне документације.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност изабраног понуђача могу се скратити рокови испоруке.

Изабрани понуђач се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дан пре испоруке, писано (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

Изабрани понуђач је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку путем електронске поште на адресу fondsovo@mod.gov.rs.

Приликом испоруке добара неопходно је доставити сертификат о контроли квалитета медицинског средства, који издаје произвођач, за сваку испоручену серију.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.5. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Место испоруке се утврђује појединачним уговором. Испорука добара уговорених појединачним уговором биће извршена у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191.

- ВБ Нови Сад, апотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин, Нови Сад, тел. 021/483-55-99, 021/431-782, факс 021/431-913;

- ЦАпСк, Милана Благојевића Шпанца бр. 21, Београд, тел. 011/3053-701, факс 011/3053-701;

2.6. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем добара уговорених појединачним уговором вршиће се у просторијама  крајњег корисника, од стране комисије крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара уговорених појединачним уговором сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника изабраног понуђача у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен изабраном понуђачу.

Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача, истог дана након квантитативног пријема добара уговорених појединачним уговором.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник изабраног понуђача.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Изабрани понуђач је у обавези да добра уговорена појединачним уговором буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

2.7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисник ће послати изабраном понуђачу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

Изабрани понуђач мора у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњем кориснику друго добро без недостатака.

2.8. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА /УГОВОРА

Наручилац може, након закључења оквирног споразума/уговора, без спровођења поступка јавне набавке да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума/уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог оквирног споразума/уговора, односно вредност повећања ни у ком случају не може бити већа од 5.000.000,00 динара, o чему се сачињава анекс оквирног споразума/уговора.

Измена оквирног споразума/уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промене на тржишту, до које је дошло након закључења оквирног споразума/уговора, дође до измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње добра које је предмет оквирног споразума/уговора, а добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и по цени из оквирног споразума/уговора, о чему ће Наручилац бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке добара бр. 9/20, мора да испуни следеће услове:

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

3.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

3.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

3.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

3.1.5. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

3.2.1. Да располаже довољним финансијским капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2018. годину и мишљење овлашћеног ревизора за 2018. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2018. годину;

3.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Законa

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење - дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима на велико, одређене класе и категорије које обухвата и промет добара која су предмет ове јавне набавке, издато од Министарства здравља.

Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља Решење - дозволу за производњу, издато од Министарства здравља.

Решење - дозвола мора бити важеће.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Попуњен и потписан Образац изјаве (Образац бр. 8). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

3.3.6. Докази да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2016., 2017. и 2018. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2018. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2016., 2017. и 2018. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2016., 2017. и 2018. годинa)

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2016., 2017. и 2018. годину (важи за сва правна лица);

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Додела оквирног споразума за све партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона.

Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара.

Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла „Сл. гласник РС“ бр. 33/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и уколико нуде да доставе доказ.

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више прихватљивих понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће извршити рангирање прихватљивих понуда путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве а имају исту најнижу понуђену цену, о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Жребом ће бити обухваћене само прихватљиве понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у провидну кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту.

Понуђачи ће бити рангирани за сваку партију посебно по редоследу извлачења.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о извлачењу путем жреба.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику осим каталога (или делова каталога) који може бити и на енглеском језику.

Наручилац задржава право да затражи и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти (кутији), затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте (кутије) мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно навести да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, приземље – деловодство, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 9/20 – Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће , са назнаком броја партије коју нуди  – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока одређеног за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Пожељно је да понуђач достави Спецификацију коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде из Обрасца понуде са структуром цене (обрасца бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“. Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у штампаном тј. писаном и електронском облику, комисија ће вршити оцену понуде са писаног обрасца.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације);

    - Попуњен и потписан Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1);

5.3.3. Доказе да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике и квалитет (начин доказивања наведен је у тачки 2.1. конкурсне документације).

5.3.4. Модел оквирног споразума (поглавље 7 конкурсне документације) - понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом оквирног споразума.

5.3.5. Модел уговора (поглавље 8 конкурсне документације) - понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

5.3.6. Попуњене и потписане обрасце:

- Трошкови припреме понуде (образац бр. 6);

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (образац бр. 8);

- Изјава понуђача да ће приликом потписивања оквирног споразума приложити средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (образац бр. 9);

5.3.7. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде која су наведена у тачки 5.10.1) конкурсне документације.

5.4. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понуде се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти (кутији) са назнаком:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 9/20 -

Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће  - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте (кутије) навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно назначити да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде са структуром цене и обрасца Општи подаци о понуђачу- обрасци бр. 1 и 2 конкурсне документације), попуњен и потписан образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3). Уколико има више подизвођача, потребно је образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела оквирног споразума и модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, без обзира на број подизвођача.

Добављач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења оквирног споразума/уговора на основу истог изабрани понуђач тј. добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум/уговоре закључене на основу истог, осим ако би раскидом оквирног споразума/уговора закључених на основу истог наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани понуђач тј. добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача- заједничка понуда, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде са структуром цене, образац бр. 1) попуњен и потписан образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и образац Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (образац бр. 5), а за сваког члана групе понуђача попуњени и потписани обрасци:

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 2. Закона у поступку јавне набавке (образац бр. 8).

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и наведене обрасце изјава (обрасци бр. 7 и 8) копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације).

У моделу оквирног споразума и моделу уговора у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац бр. 5 конкурсне документације је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора закључених на основу истог.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски капацитет (подтачка 3.2.1. конкурсне документације), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (подтачка 3.3.6.).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума/уговора закључених на основу истог одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума/ уговора закључених на основу истог неограничено солидарно одговарају задругари.

5.8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

5.8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања по сваком појединачном уговору је 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

- Наручилац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да изабрани понуђач касни са испоруком уговорених добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.8.2. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке је наведен у тачки 2.4. конкурсне документације.

5.8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђени рок важења понуде буде краћи од 90 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1) Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана у складу са картоном депонованих потписа – потпис не сме прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да понуђач повуче своју понуду у току периода важења понуде или да изабрани понуђач не потпише оквирни споразум или не достави средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (образац бр. 10).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен оквирни споразум, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о закључењу оквирног споразума, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана у складу са картоном депонованих потписа. Потпис не сме прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Меница мора бити регистрована у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано), на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ-а (образац бр. 11), да се у случају неиспуњења обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, неиспоруке добара или једностраног раскида оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, меница без сагласности изабраног понуђача (добављача), може поднети банци гаранту на наплату у износу од 10% нереализоване вредности оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неизвршење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (уколико је оквирни споразум/уговор закључен за више партија).

НАПОМЕНА: Потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

У случају да наручилац делимично активира достављену меницу за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, изабрани понуђач (добављач) је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави наручиоцу  нову потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – добављачу након коначне реализације оквирног споразума/свих уговора закључених на основу истог. Изабрани понуђач (добављач) је дужан да након престанка важења оквирног споразума/свих уговора закључених на основу истог, односно коначне реализације оквирног споразума/свих уговора закључених на основу истог, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''Поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1) Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд, електронском  поштом на e-mail vera.negovanovic@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 9/20“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду у складу са чланом 82. Закона.

5.16. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу: vera.negovanovic@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу:

120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.

Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени оквирни споразуми, ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за буџет и финансије, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 166. Закона.

5.17. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (образац бр. 6)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

5.18. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из регистра АПР-а, потребно је доставити овлашћење за потписивање конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да опредeли да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити обрасце и у том случају прилажу овлашћење дато том понуђачу, изузев образаца број 7 и 8 које сваки понуђач из групе понуђача мора самостално потписати.

Уколико конкурсну документацију потписује прокуриста овлашћење за потписивање конкурсне документације мора да садржи и посебно овлашћење да може да преузима меничне обавезе.

5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

На основу члана 1. Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“ бр. 41/19) Понуђач није дужан да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

- ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

-     Образац бр. 1-    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

-     Образац бр. 2-    ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

-     ОБРАЗАЦ БР. 3-    ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

-     ОБРАЗАЦ БР. 4-    ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

-     ОБРАЗАЦ БР. 5-    СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ

МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

-     ОБРАЗАЦ БР. 6-   ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 7-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 8-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
                                ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

- ОБРАЗАЦ БР. 9-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ Средства

финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по

оквирном споразуму/уговорима закљученим на

основу истог

- ОБРАЗАЦ БР. 10- МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се уз понуду)

- ОБРАЗАЦ БР. 11- МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се

приликом потписивања оквирног споразума)

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

1. Понуда број _____________________(навести број понуде) од ______________________ (датум) за јавну набавку добара - Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће, ЈН бр. 9/20.

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњавају се и достављају обрасци бр. 1 и 2 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 2 и 3 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 4 и 5 |

3.  Понуђене  су партије број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 - заокружити редне бројеве понуђених партија, а у свему према спецификацији:

Спецификација коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

Partija 1 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom  ARCHITECT i 2000 sr i ARCHITECT i 1000

| Partija br. 1/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | pomoćni rastvor, pufer za ispiranje | ml | 7800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pomoćni reagens Pre-Trigger | ml | 7800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pomoćni reagens Trigger | ml | 7800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pomoćni rastvor za ispiranje igala, probe kondicioner | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Potrosni materijal, reakcione čašice - 4000 kom | KOM | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Potrosni materijal, perforirani poklopac | KOM | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Reagens za određivanje koncentracije Takrolimusa kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Mikropartikule obložene anti-takrolimus monoklonskim antitelom+ Konjugat+ Rastvarač, za 100 testova ) | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Takrolimus kalibrator kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Set sadrži: Каlibrator А-F, 6 bočica, koncentracije takrolimusa 0-3-6-12-20-30 ng/ml) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sirolimus kalibrator kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Каlibrator А-F, 6 bočica, koncentracije sirolimusa 0-3-6-12-20-30 ng/ml) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ciklosporin kalibrator kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Каlibrator А-F, 6 bočica, koncentracije ciklosporina 0-40-150-400-800-1500 ng/ml) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reagens za određivanje koncentracije Ciklosporina kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Mikropartikule obložene anti-ciklosporin monoklonskim antitelom+ Konjugat+ Rastvarač, za 100 testova) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Reagens za određivanje koncentracije Sirolimusa kompatibilan sa Architect i1000 analizatorom (Mikropartikule obložene anti-sirolimus monoklonskim antitelom+ Konjugat+ Rastvarač, za 100 testova) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Reagens za određivanje vankomicina | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 1: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 2 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom  NEPHELOMETAR BN II

| Partija br. 2/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Reagens za određivanje albumina (5ml) | SET | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reagens za određivanje IgI-KAPPA (2ml) | SET | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Reagens za određivanje IgL-LAMDA (2ml) | SET | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Reagens za određivanje IgG potklase 2 (1.5ml) | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reagens za određivanje IgG (5ml) | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reagens za određivanje IgG potklase 1 (1.5ml) | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PROTEINSKI STANDARD ZA IMUNOGLOBULINE, C3, C4, HOMOCISTEIN, FERITIN, HAPTOGLOBIN, TRANSFERIN, BETA 2 MIKROGLOBULIN, KAPA, LAMBDA (3x1ml) | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PROTEINSKA KONTROLA ZA ALBUMIN U URINU I IGG U URINU (3x1ml) | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PROTEINSKA KONTROLA SREDNJA (3x1ml) | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reagens za određivanje IgG potklase3 (2ml) | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reagens za određivanje IgG potklase 4 (2ml) | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Reagens za određivanje SAA (set od 4 komponente, reagens, pomoćni reagens, standard, kontrola), min 100 testova/set | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pomoćni rastvor REAKCIONI PUFER | ml | 250000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | potrošno sredstvo za aparat, SCS RASTVOR ZA CISCENJE IGALA (6x5ml) | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pomoćni reagens - suplement P za CRP i C1 INHIBITOR (5ml) | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Reagens za slobodne lake lance KAPPA (3x1.7ml) | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Reagens za slobodne lake lance LAMBDA (3x2.1ml) | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pomoćni reagens za slobodne lake lance - FLC suplement (set od 2 komponente, dva različita pomoćna reagensa) | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | FLC standard za slobodne lake lance (3x1ml) | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | FLC kontrola za slobodne lake lance niska (3x1ml) | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | FLC kontrola za slobodne lake lance visoka (3x1ml) | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Plastične čašice za prethodno razblaživanje uzoraka, | KOM | 6600 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Merne kivete, | KOM | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 2: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 3 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima DIMENSION RXL MAX

| Partija br. 3/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | KALIBRATOR za albumine i proteine (set od 3 nivoa ,1-3 po 2 ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | kalibrator za Holesterol (set od 3 nivoa,1-3 po 1ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KALIBRATOR za CK i CKMB (set od 3 nivoa,1-3 po 2ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KALIBRATOR za totalni kapacitet gvožđa (set od 3 nivoa,1-3 po 1ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | kalibrator za gvožđe, (set od 3 nivoa,1-3 po 2ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KALIBRATOR za glukozu, ureu, kreatinin, kalcijum, mokraćna kiselina, set od 3 nivoa,1-3 po 2ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | kalibrator za ukupne bilirubin i direktni bilirubin,(set od 3 nivoa,1-3 po 1ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | kalibrator, jednokomponentni, za ukupne proteine u urinu i likvoru, (set od 5 nivoa,1-5 po 4ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KALIBRATOR za LDH, (set od 3 nivoa, 1-3 po 2ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KALIBRATOR za HDL holesterol, (set od 3 nivoa, 1-3 po 1ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Imunohemija, pomoćni reagens - CHK za testiranje rada aparata na bazi kobalt sulfata | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REAGENS ZA ALBUMINE, min 480 testova/set | SET | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | REAGENS ZA ALKALNU FOSFATAZU (set od 3 komponente, p-NPP, AMP, Mg SO4, ZnSO4), min 360 testova/set | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | REAGENS ZA ALT (set od 4 komponente, LDH, NADH, P5P; α-KG; alanin; Tris pufer), min 240 testova/set | SET | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | REAGENS ZA AMILAZU, min 240 testova/set | SET | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | REAGENS ZA AMONIJAK (set od 2 komponente, NADPH, α-KG, aktivator pufer; GLDH), min 120 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | REAGENS ZA AST (set od 3 komponente, MDH, LDH, NADH; P5P, PUFER; aspartatna kiselina, α-ketoglutarna kiselina), min 360 testova/set | SET | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | REAGENS ZA DIREKTNI BILIRUBIN (set od 3 komponente, Na-nitrit; HCL; sulfanilna kiselina, HCL), min 320 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | REAGENS ZA GAMA-GT (set od 2 komponete, GCNA; glicilglicin), min 280 testova/set | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | REAGENS ZA GLUKOZU, min 1440 testova/set | SET | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | REAGENS ZA GVOŽĐE (set od 2 komponente, limunska kis.monohidrat; feren, askorbinska kis), min 240 testova/set | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | REAGENS za Totalni kapacitet gvožđa (set od 5 komponenti, askorbinska kis; feren; feri hlorid, limunska kiselina; acetatni pufer, tiourea; Tris pufer), min 240 testova/set | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | REAGENS ZA HOLESTEROL (set od 3 nivoa, CE, CO, HPO; AAP, pufer, holat; DEA, surfaktant), min 480 testova/set | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | REAGENS ZA HDL HOLESTEROL (set od 3 komponente, polianjon, 4-aminoantipirin, MES pufer; holestrol oksidaza, esteraza; MES pufer, NaOH), min 240 testova/set | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | REAGENS ZA KALCIJUM (set od 2 nivoa, glicin pufer; OCPC/8-hinolinol) , min 480 testova/set | SET | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | REAGENS ZA CK- MB (set od 2 komponente, NADP, ANTI CK-M, ADP, AMP, HEKSOKINAZA, G-6-PDH; GLUKOZA), min 120 testova/set | SET | 53 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | REAGENS ZA KREATIN KINAZU (set od 2 komponente, ADP, AMP, EDTA, NADP; Creatine fosfat, EDTA, CAPSO pufer), min 480 testova/set | SET | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | REAGENS ZA KREATININ (set od 2 komponente, litijum pikrat; NaOH, K3Fe(CN)6), min 480 testova/set | SET | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | REAGENS ZA LDH(set od 2 kopmponente,N-Metil-D-glukamin,L(+)-laktat;β-NAD+,NAD), min 480 testova/set | SET | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | REAGENS ZA LIPAZU(set od 4 komponente, substrat,žučne soli,K Na tartarat;Tris pufer,CaCL,kolipaza;NaOH), min 120 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | REAGENS ZA LITIJUM (set od 3 komponente,reagens litijum boje,boja,DMSO,K2HPO4;reagens litijum alkalne soli, NaCl,DMSO,KOH;reagens litijum slepe probe,DMSO,K2HPO4), min 80 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | REAGENS ZA MOKRACNU KISELINU(set od 2 komponente, pufer, stabilizator; urikaza, stabilizator), min 480 testova/set | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | REAGENS ZA TRIGLICERIDE, min 480 testova/set | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | REAGENS ZA UKUPNE PROTEINE (set od 2 komponente, kalijum natrijum tartarat, NaOH; bakar sulfat), min 480 testova/set | SET | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | REAGENS ZA UKUPNI BILIRUBIN (set od 3 komponente, acetatni pufer, kofein, Na benzoat;sulfanilna kis,HCL;Na nitrit), min 480 testova/set | SET | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | REAGENS ZA UREU , (set od 2 komponente, α-KG, NADH, UREAZA; GLDH), min 480 testova/set | SET | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Reagens za HEMOGLOBIN A1C (set od 2 komponente, reagens, kalibrator 1-5), min 120 testova/set | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KALIBRATOR za magnezijum, fosfor, trigleceride (set od 3 nivoa po 1.2ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RASTVOR za proveru rada jon selektivnog modula (50ml) | ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SENZOR ZA K,NA,CL | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RASTVOR ZA ISPIRANJE heterogenog modula | ml | 6800 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RASTVOR ZA ISPIRANJE IGLE ZA UZIMANJE REAGENSA (500ml) | ml | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RASTVOR ZA ISPIRANJE IGLE ZA UZIMANJE SERUMA (1000ml) | ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | REAGENS ZA Proteine u urinu i likvoru (set od 2 komponente, pirogal crveno u metanolu, Na molibdat;NaOH), min 80 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | REAGENS ZA HOLINESTERAZU (set od 2 komponente,DIP,pufer;BTC), min 120 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | reagens za C-reaktivni protein (set od 2 komponente,anti CRP sa partikulama,glicin,SDS;pufer,PEG), min 120 testova/set | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | REAGENS ZA FOSFOR(set od 3 komponenti,PMAPS,Nabisulfit;Litijum dodecil sulfat;Na molibdat,H2SO4), min 480 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | reagens za kiselu fosfatazu,(set od 2 komponente,TMP,pufer;NAOH), min 120 testova/set | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | A standard za Natrijum,Kalijum i Hlor visoki - 1000ml | ml | 21000 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | B standard za Natrijum,Kalijum i Hlor niski - 300ml | ml | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RASTVOR ZA KALOMELOVU ELEKTRODU -3x150ml | ml | 2250 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kaseta sa kivetama za uzorke | KOM | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Plastična čašica za heterogeni modul, 0,5 mL | KOM | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Plastična čašica od 1 ml za malu količinu uzorka | KOM | 72000 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | prazna plastična posuda za reagense | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KALIBRATOR za ALTI, (set od 3 nivoa, 1-3 po 1.5ml) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KALIBRATOR za ALPI, (set od 3 nivoa, 1-3 po 1ml) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | reagens za RF Lateks, Set od dve komponente (A i B), min 100 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | kalibrator za RF, set od 5 nivoa kalibratora | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | reagens za ASOLateks, Set od dve komponente (A i B), min 100 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ASO kalibrator, set od 5 nivoa kalibratora | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA3: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 4 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima BCS-XP i BFT II

| Partija br. 4/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | reagens ZA FIBRINOGEN po Claussu (10x5ml) | ml | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | kalibrator ZA FIBRINOGEN (set od 6 kalibratora,1-6 po 1ml) | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | reagens ZA LUPUS ANTIKOAGULANS LA - 1(10x2ml) | ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | reagens ZA LUPUS ANTIKOAGULANS LA - 2 (10x1ml) | ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PROTROMBINSKI Kalibrator (6 nivoa različite konc,1-6 po 1ml) | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Set praznih rezervnih bočica za reagense REAGENS ZA VALIDACIJU APARATA (set od 5 komponenti sa validacionim rastvorima) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | reagens ZA PROTEIN C hromogena metoda (set od 3 komponente, prot C aktivator, substrat, pufer), min 130 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | reagens ZA ANTITHROMBIN III zasnovan na FII (set od 3 komponente, reagens, substrat, pufer), min 500 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | reagens ZA FAKTOR II-DEFICIJENTNU PLAZMU (3x1ml) | ml | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | reagens ZA FAKTOR IX-DEFICIJENTNU PLAZMU (8x1ml) | ml | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | reagens ZA FAKTOR VIII-DEFICIJENTNU PLAZMU (8x1ml) | ml | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | reagens ZA FAKTOR VII-DEFICIJENTNU PLAZMU (3x1ml) | ml | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | reagens ZA FAKTOR V-DEFICIJENTNU PLAZMU (8x1ml) | ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | reagens ZA FAKTOR X-DEFICIJENTNU PLAZMU (3x1ml) | ml | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KONTROLNA PLAZMA NORMALNA (10x1ml) | ml | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KONTROLNA PLAZMA - PATOLOŠKA (10x1ml) | ml | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | reagens ZA SKRINING APTT (20x5ml) | ml | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | potrošno sredstvo za aparat, RASTVOR ZA KOAGULAC. ANALIZATOR (10x15ml) | ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | kontrola za određivanja "D" dimera, (set od 2 nivoa, kontrola 1 i kontr 2), min 300 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | reagens za određivanje "D" dimera (set od 5 komponenti, reagens, pufer, pomoćni reagens, diluent, kalibrator)min 300 testova/set | SET | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | reagens ZA TROMBINSKO VREME (set od 2 komponente, reagens, pufer), min 500 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | STANDARDNA PLAZMA (10x1ml) | ml | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI FON VILEBRANDOVOG FAKTORA (VWF Ac - set od tri komponente), min 120 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | reagens za slobodni protein S (set od 2 komponente, reagens, pufer), min 120 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | reagens ZA PROTROMBINSKO VREME * | ml | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Merne kivete sa 20 mesta za izvođenje analiza | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Plastične čašice za uzorke | KOM | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | jednokomponentni reaktiv za rad aparcijalnog protrombinskog vremena | mL | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | čašica za određivanje analiza, sa magnetnim opiljkom | KOM | 34000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | rastvor kalcijum hlorida 10x15ml | mL | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kaolin suspenzija | mL | 850 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 4: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 5 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa za aparatom  IMMULITE 2000

| Partija br. 5/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Reagens za KALCITONIN (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | reagens za IL-6 (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | kontrola za CITOKINE (set od dva nivoa kontrole) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Reagens za GASTRIN (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reagens za AFP, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reagens za HCG, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Reagens za SLOBODNI BETA HCG, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | kontrola za SLOBODNI BETA HCG, (set od tri nivoa kontrole) | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Reagens za NEKONJUGOVANI ESTRIOL, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reagens za PAPP-A, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | potrošni materijal, SUPSTRAT | ml | 3690 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REAGENS ZA ISPIRANJE | ml | 7200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PROBE CLEAN RASTVOR ZA PRANJE, (set od dve komponente- rastvor za pranje i nosač) | SET | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Reagens za SPECIFIČNI IgE (set od 8 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, kalibraciono antitelo, dva nivoa kontrole i kontrolno antitelo), min 600 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Reagens za SPECIFIČNI IgG (set od 8 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, kalibraciono antitelo, dva nivoa kontrole, kontrolno antitelo, diluent), min 200 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA PENICILIN G - C1 (za 20 testova) | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA PENICILIN V - C2 (za 20 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA AMPICILIN - C 203 (za 20 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA AMOKSICILIN - C 204(za 20 testova) | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA D. PTERONYSSINUS - D1 (za 40 testova) | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA BELANCE F1 (za 40 testova) | KOM | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA MLEKO F 2(za 40 testova) | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA KUĆNU PRAŠINU H1 (za 40 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA AMBROZIJU -W1 (za 40 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA PŠENICU F 4 (za 40 testova) | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA MEŠAVINU GRINJA - DP 1 (za 40 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA SMEŠU ALERGENA -POLEN PIREVINE, POPINOG PRASETA, LIVADARKE - GP 2 (za 40 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA SMEŠU ALERGENA - polen korova ambrozije, pelena, bokvice - WP 1 (za 40 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA SMEŠU ALERGENA - polen drveća javor, breza, hrast, brest i orah - TP 1 (za 40 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pozitivna kontrola za specifični IgE na D.pteronyssinus 4ml | ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pozitivna kontrola za specifični IgE na crnu buđ 4ml | ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | kontrola za kalcitonin (set od dva nivoa kontrole) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | kontrola za gastrin (set od dva nivoa kontrole) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | kontrola za PAPP-A (set od dva nivoa kontrole) | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | rastvor za razblaživanje za HCG - 50ml | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | rastvor za razblaživanje za više parametara-AFP, BETA-2 MIKROGLOBULINA,KALCITONINA, CEA, CK-MB, FERITINA, ERITROPOETINA, GASTRINA, HORMONA RASTA, UKUPNI IgE, MIOGLOBINA, PAPPA, FPSA, PSA, IL-6, NIKOTINA - MD 2 - 25ml | ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA GLUTEN - F 79 (za 40 testova) | KOM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Reragens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA KIKIRIKI - F 13 (za 40 testova) | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA JAGODE - F 44 (za 20 testova) | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA KIVI - F 84 (za 20 testova) | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA BRESKVU - F 95 (za 20 testova) | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA SMEŠU ALERGENA- POMORANDŽU, JABUKE, BANANE, BRESKVE - FP 15 (za 40 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA SOJU - F 14 (za 40 testova) | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA POLEN LIPE - T 208 (za 20 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA POLEN BREZE - T 3 (za 40 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA GRAŠAK - F 12 (za 20 testova) | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA PARADAJZ - F 25 (za 40 testova) | KOM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA ČOKOLADU - F 105 (za 20 testova) | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA POLEN TOPOLE - T 96 (za 20 testova) | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA ŽUMANCE F 75 (za 40 testova) | KOM | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA KROMPIR - F 35 (za 20 testova) | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Potrošni materijal - REAKCIONE ČAŠICE | KOM | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | reagens za ukupni IgE, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | reagens za H. pylori IgG, (set od 8 komponenti- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, tri nivoa kontrole, diluent), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | reagens za D-Dimer, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | kontrola za D dimer, set od tri nivoa | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | reagens za visoko osetljivi CRP, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza, dva nivoa kalibratora, diluent), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | reagens za ukupni T3, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | reagens za ukupni T4, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | reagens za TSH 3.generacija, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | reagens za PSA, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | reagens za slobodniPSA, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | reagens za insulin, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | reagens za troponin I, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | reagens za albumin, (set od 4 komponente- tečni reagens, čvrsta faza i dva nivoa kalibratora), min 200 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | kontrola za albumin, (set od dva nivoa kontrole) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Reagens za ISPITIVANJE ALERGIJA NA TUNJEVINU - F 40 (za 20 testova) | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Multi Diluent 1 | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 5: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 6 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa za aparatima ADVIA 1200/1800

| Partija br. 6/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | reagens za Albumin (4x68ml), min 2200 testova/set | SET | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | reagens za Alkalnu fosfatazu set 2 reagensa R1-Dietilamin i R2-Paranitrofenilfosfat, min 2480 testova/set | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | reagens za Amilazu, set 2 reagensa R1-α glukozidaza i R2-Ed-G7PNP, min 1220 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | reagens za AST, set 2 reagensa R1-L-aspartična kis, MDH, LD i R2-α ketoglutarat i NADH, min 2500 testova/set | SET | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | reagens za Bilirubin Direktni, set 2 reagensa R1- tartaratni pufer pH 2,9 i R2-fosfatni pufer pH 7.0 , Na metavanadat, min 520 testova/set | SET | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | reagens za Bilirubin ukupni, set 2 reagensa R1- citratni pufer pH2.9 i R2- fosfatni pufer pH7.0 , Na metavanadat, min 1420 testova/set | SET | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | reagens za Kalcijum , min 2000 testova/set | SET | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | reagens za Holesterol , min 2450 testova/set | SET | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | reagens za Kreatin Kinazu set 2 reagensa, R1- Na azid, R2- ADP, AMP,NADP,HK,G6PD, min 980 testova/set | SET | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | reagens za Kreatinin, set 2 reagensa R1- NaOH, R2- pikrinska kis., min 4000 testova/set | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | reagens za Gama-GT, set 2 reagensa R1 - glicilglicin, R2 - L-glutamil-3-karboksi-4-nitroanilid, min 980 testova/set | SET | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | reagens za Holesterol HDL Direktna, set 2 reagensa R1- esteraza, oksidaza, katalaza R2- peroksidaza, min 1300 testova/set | SET | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | reagens za Neorganski fosfor, set 2 reagensa R1- sumporna kis, R2- amonijum molibdat, min 2500 testova/set | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | reagens za Gvožđe, set 2 reagensa R1- acetatni pufer, guanidinijum hlorid, R2- ferozin, min 1000 testova/set | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | reagens za Totalni kapacitet gvožđa, set 2 reagensa R1-hromazurol B, cetrimid, R2- Na bikarbonatni pufer, min 400 testova/set | SET | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | reagens za Ukupne Proteine, set 2 reagensa R1- NaOH, Na-K-tartarat, R2-bakar sulfat, KJ, min 3400 testova/set | SET | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | reagens za Ureu , set 2 reagensa R1-NADH, R2- ureaza, min 4000 testova/set | SET | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Multikalibrator (12x3ml) | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | kalibrator za HDL/LDL holesterol (3x1ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | kalibrator - standardi za jon selektivne elektrode, set od 2 nivoa, niski i visoki | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | kalibrator - standardi za jon selektivne elektrode u urinu, set od 2 nivoa niski i visoki | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rastvor za ispiranje jon selektivne elektrode na bazi Na-hipohlorita - ise detergent (2x100ml) | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ise PUFER za jon selektivne elektrode 2000ml | ml | 348000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | rastvor za ispiranje kiveta na bazi NAOH - (2000ml) | ml | 340000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | rastvor za kondicioniranje kiveta na bazi K-sorbinske kiseline,limunske kiseline (1000ml) | ml | 194000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | inkubaciono ulje za kupatilo (2900ml) | ml | 14500 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rastvor za ispiranje igle na bazi NAOH - WP 1 (5x250ml) | ml | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Rastvor za ispiranje igle na bazi Oksalne kiseline,hidroksisirćetne kiseline,metilalkohola - WP 2(5x250ml) | ml | 6250 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Rastvor za ispiranje igle na bazi KOH,Na-poliakrilne kiseline,Na-hipohlorit - WP 3 (500ml) | ml | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | reagens za ALT, set od 2 reagensa R1- L-alanin, LD R2-α-ketoglutarat, NADH, min 2500 testova/set | SET | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | reagens za Glukozu, set od 2 reagensa R1- ATP, NAD R2- ATP, NAD, heksokinaza, G6P-DH, min 2700 testova/set | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | reagens za Trigliceride, min 1120 testova/set | SET | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | reagens za Mokraćnu kiselinu, set od 2 reagensa R1-TOOS R2-peroksidaza, urikaza, 4-aminofenazon, min 980 testova/set | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Reagens za magnezijum, set od 2 reagensa R1-TRIS pufer R2-ksilidil plavo, min 980 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | reagens za LDH-laktat u piruvat set od 2 reagensa, R1-L-mlečna kis, R2-NADm, min 4000 testova/set | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | reagens za ukupni protein u urini/likvor (4x20ml), min 770 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | reagens za C-reaktivni protein set od 2 reagensa- R1- glicin, NaCl, Na EDTA, R2- anti-CRP At, min 440 testova/set | SET | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | kalibrator za C-reaktivni protein (6x1ml) | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | tečnost za hlađenje lampe (50ml) | ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Jon selektivna elektroda za hloride | KOM | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Jon selektivna elektroda za kalijum | KOM | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Jon selektivna elektroda za natrijum | KOM | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Referentna elektroda za jon selektivne elektrode | KOM | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Čašice za uzorke zapremine 1,5 ml | KOM | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Reagens za Glukozu (GOD PAP), min 2200 testova/set | SET | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Reagens za hemoglobin A1c (HbA1c), set od tri komponente, R1- totalni hemoglobin, R2-neglikozirani Hb, R3-glikozirani Hb, min 160 testova/set | SET | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | hemoglobin A1c kalibrator,set od 4 komponenti - nivo 1-4 | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Reagens za Lipazu, min 640 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Reagens za Cholinesterazu , min 230 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | reagens za CK MB, min 2800 testova/set | SET | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Reagens za C4, min 200 test/pak | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Reagens za C3, min 200 test/pak | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Reagens za HAPTOGLOBIN, min 200 test/pak | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Reagens za IgA, | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Reagens za IgG, | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Reagens za IgM, | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Reagens za TRANSFERIN, | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Reagens za Beta2 MIKROGLOBULIN, | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Reagens za CISTATIN, | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Reagens za FERITIN, | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Reagens za RF, | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Reagens za ANTITRIPSIN, | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Reagens za APO A1, | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Reagens za APO B, | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Kalibrator za Kreatin kinazu (6x2ml) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA6: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 7 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima ADVIA 120/2120

| Partija br. 7/ stavka br | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | reagens za diferencijalnu krvnu sliku (set od 4 komponente za pripremu i bojenje leukocita), min 4150 testova/set | SET | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | reagens za krvnu sliku bez cijanida (jedan set plus dva seta od 3 komponente- reagens za eritrocite/trombocite, bazo reagens, reagens za hemoglobin bez cijanida, sredstvo za sprečavanje nastanka pene), min 3900 testova/set | SET | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | rastvor za enzimsko čišćenje sistema (2x1620ml) | SET | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | rastvor za razblaživanje i hidrodinamičku pripremu uzorka | ml | 2960000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | reagens za likvor (8ml) | ml | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | kontrola za likvor (set 2 nivoa) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | reagens za retikulocite (4x820ml) | ml | 3280 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | kontrola za kompletnu krvni sliku niska (4x4ml) | ml | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | kontrola za kompletnu krvni sliku- normalna (4x4ml) | ml | 156 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | kontrola za kompletnu krvni sliku- visoka (4x4ml) | ml | 136 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | sredstvo za uklanjanje pene | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 7: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 8 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima ADVIA CENTAUR XP i CENTAUR CP

| Partija br. 8/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Reagens za anti-TG (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reagens za anti-TPO (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Reagens za FT3 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 50 testova/set | SET | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Reagens za FT4 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 50 testova/set | SET | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reagens za T3 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza ), min 80 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reagensza T3 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza ), min 400 testova/set | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Reagens za T4 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Reagens za T4 (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 500 testova/set | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Reagens za TSH-3 sa kalibratorom (set 4 komponente, čvrsta i tečna faza i dva nivoa kalibratora - nizak i visok), min 500 testova/set | SET | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reagens za CEA (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza ), min 500 testova/set | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reagens za ukupni PSA (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Reagens za slobodni PSA (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 50 testova/set | SET | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | kalibrator za slobodni PSA (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Reagens za C-peptid (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Reagens za Estradiol (set 3 komponente, čvrsta i tečna faza reagensa i pomoćni reagens za otpuštanje estradiola iz veze sa proteinom), min 100 testova/set | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Reagens za FSH (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Reagens za LH (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 60 testova/set | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Reagens za Progesteron (set 3 komponente, čvrsta i tečna faza reagensa i pomoćni reagens za otpuštanje PRG iz veze sa proteinom), min 50 testova/set | SET | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Reagens za Prolaktin (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 50 testova/set | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Reagens za ukupni hCG (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 50 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | reagens za ispiranje igala kod testosterona 25ml (PW4) | ml | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Reagens za Insulin (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Reagens za BNP (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Reagens za ukupni PTH (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | pomoćni reagens kiselina + baza | ml | 156000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | pomoćni rastvor za ispiranje na bazi fosfatnog pufera wash 1 | ml | 270000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | koncentrovani rastvor za čišćenje sistema konc. klining | ml | 8400 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | kalibrator za T4, FT4, T3, FT3, set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok - A | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | kalibrator za PRL, LH, FSH,T HCG,set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok -B | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | kalibrator za Estradiol,set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok -30 | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | kalibrator za TPSA,set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok -Q | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | kalibrator za A-TPO, (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) -O | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | kalibrator za A-TG, (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) -1 | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | kalibrator za BNP (set 2 nivoa kalibratora, nizak i visok) | SET | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | rastvor za razblaživanje za CEA (2x5ml) | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pomoćni reagens za T3/T4/VB12 (2x25ml) | ml | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pomoćni reagens za folnu kiselinu (set 2 komponente, R1-pomoćni reagens za otpuštanje folne kiseline iz veze sa proteinom, R2- DTT) | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | kontrola za Anti-TPO (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | kontrola za Anti-TG (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Kontrola za intaktni PTH ( set 3 nivoa, niska, normalna i visoka) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pomoćni reagens za ispiranje igala kod testova progesteron, testosteron, folna kiselina (2x25ml) APW1 | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | plastični nastavci za automatsko uzimanje uzoraka na aparatu | KOM | 155520 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | reakcione kivete | KOM | 315000 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pomoćni reagens za ispiranje igala kod testova testosteron i estradiol (2x25ml) APW2 | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Reagens za kompleksirani PSA, (set 2 komponente, čvrsta i tečna faza), min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | reagens za pretretman za kompleksirani PSA - 5ml | ml | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | kalibrator za kompleksirani PSA, set od dva nivoa | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | kontrola za kompleksirani PSA, set od tri nivoa | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA8: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 9 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima COBAS 6000core unit+e 601, ELECSYS 2010, COBAS E411 I COBAS Z480

| Partija br. 9/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Reagens za CA-72-4(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -72-4 antitelo, R2- monoklonsko A-72-4 At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reagens za NSE (set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -NSE antitelo, R2- monoklonsko A-NSE At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | kalibrator za CA72-4(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | kalibrator za NSE (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reagens za CYFRA 21-1(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -CYFRA 21-1antitelo, R2- monoklonsko A-CYFRA 21-1 At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | kalibrator za CYFRA 21-1(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | kontrola za tumor markere (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Reagens za TG (set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -TGantitelo, R2- monoklonsko A-TG At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | kalibrator za TG(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | kontrola UNIVERZALNA (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | rastvor za stvaranje elektrohemijskih signala, pomoćni rastvor za reparaciju i reakciju u mernoj ćeliji PRO-cell | ml | 93480 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | rastvor za čišćenje merne ćelije, clean cell | ml | 93480 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Reagens za ACTH (set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A ACTH antitelo, R2- monoklonsko A-ACTH At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Reagens za N-MID OSTEOKALCIN (set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -N-MID OSTEOKALCIN antitelo, R2- monoklonsko A-N-MID OSTEOKALCIN At obloženo rutenijum kompleks, min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | kalibrator za N-MID OSTEOKALCIN (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Reagens za B-cross Laps(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -B-cross Laps antitelo, R2- monoklonsko A-B-cross Laps At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | kalibrator za B-cross Laps(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Koncentrovani rastvor za ispiranje sistema, sys wash | ml | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | kontrola za PRO-BNP(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Reagens za pro BNP(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -pro BNP antitelo, R2- monoklonsko A-pro BNP At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | kalibrator za pro BNP (set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pomoćni rastvor - procell M | ml | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | rastvor za čišćenje, cleancell M | ml | 200000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | rastvor za ispiranje, preclean M | ml | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | rastvor za čišćenje,rastvor za ispiranje uzorka- probewash M | ml | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Reagens za ANTI-TSHR + kalibrator (set 8 komponetni, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- poliklonsko A-TSH R At obloženo rutenijum kompleksom, R2- biotinom obeleženo A -TSH R antitelo, PT1- puferski rastvor, min 100 testova/set | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Reagens za Troponin T - HS STAT(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -Troponin T-HS STAT antitelo, R2- monoklonsko A-Troponin T- HS STAT At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | kalibrator za Troponin T - HS STAT(set 2 nivoa, nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | kontrola za Troponin T - HS STAT(set 2 nivoa,nizak i visok) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Imunohemija, kontrola za PTH,VIT D,B-cross Laps, N-MID OSTEOCALCIN, TP1NP, B12, FOLATI (set 2 nivoa, nizak i visok)- vasria | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Reagens za S-100(set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -S-100 antitelo, R2- monoklonsko A-S-100 At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | reakcione čašice - asssay cups kompatibilne sa aparatom ELECSYS 2010/E411 | KOM | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | nastavak za pipetiranje - assay tips kompatibilne sa aparatom ELECSYS 2010 | KOM | 14400 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | reakcione posude i nastavci za pipetiranje kompatibilni sa aparatom COBAS 6000core unit+e 601 | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | reagens za AntiTG-tireoidna antitela, trokomponentni reagens - sterptovidin mikropartikule, antiTg at rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i Anti-Tg -biotin kompleks , min 100 testova/set | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | kalibrator za ANTI TG - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju tireoidnih antitela | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Reagens za ANTI-TPO - trokomponentni reagens-streptovidin mikropartikule, antiTPO at u retenijum kompleksu u fosfatnom puferu i antiTPO biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | kalibrator za ANTI-TPO dvokomponentni reagens sa dva nivoa za kalibraciju autoimunih antitela tiroide | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Reagens za fT3, trokomponentni reagens- streptovidin mikropartikule, i fT3rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i fT3 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | kalibrator za FT3- dvokomponentni reagens sa dva nivoa | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Reagens za fT4, trokomponentni reagens sterptovidin mikropartikule fT4 rutenijum kompleks i fT4 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | kalibrator za FT4 - dvokomponentni reagens sa dva nivoa | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Reagens za T3 - trokomponenti reagens sterptovidin mikropartikule, AntiT3 rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i T3 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | kalibrator za T3 - dvokomponentni reagens sa dva nivoa | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Reagens za T4 - trokomponenti reagens sterptovidin mikropartikule, AntiT4 rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i T4 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | kalibrator za T4 dvokomponentni reagens sa dva nivoa | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Reagens TSH - trokomponenti reagens sterptovidin mikropartikule, AntiTSH rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i TSH biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | kalibrator za TSH dvokomponentni kalibrator (dva nivoa) | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Reagens za Kortizol, set od tri komponente sterptovidin mikropartikule, antiCortisol rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i Cortisol biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | kalibrator za KORTIZOL - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Imunohemija, reagens za C-PEPTID, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikuleanti, C-peptid rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i C-peptid biotin kompleks | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Imunohemija, kalibrator za C-PEPTIDE - dvokomponentni kalibrator sa dva nivoa | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Reagens za ESTRADIOL II, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, antiestradiol rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i estradiol biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | kalibrator za ESTRADIOL - set od dva nivoa kalibratora | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta reagens za FSH, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, antiFSH rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i FSH biotin kompleks | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Imunohemija, kalibrator za FSH - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Reagens za HCG +beta - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti HCG+betarutenijum kompleks i HCG+beta biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | kalibrator za HCG+β - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Imunohemija, individualni i specificni hormoni, reagens za INSULIN, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, antiinsulin rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i insulin biotin kompleks | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Imunohemija, kalibrator za INSULIN - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens za LH, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, anti LH rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i LH biotin kompleks | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Imunohemija, kalibrator za LH - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens za PROGESTERON, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, anti progesteron rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i progesteron biotin kompleks | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Imunohemija, kalibrator za PROGESTERON - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens za PROLAKTIN, trokomponenti reagens - sterptavidin mikropartikule, anti prolaktin rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i prolaktin biotin kompleks | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Imunohemija, kalibrator za PROLAKTIN - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Imunohemija, hormon funkcionalnog feriliteta, reagens zaTESTOSTERON, trokomponenti reagens - sterptovidin mikropartikule, anti testosteron rutenijum kompleks u fosfatnom puferu i testosteron biotin kompleks | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Imunohemija, kalibrator za TESTOSTERON - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Reagens za AFP - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule,antiAFP rutenijum kompleks i AFP biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | kalibrator za AFP - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Reagens za CA-125 - trokomponentni reagens- streptovidin mikropartikule, antica-125 rutenijum kompleks i CA-125 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | kalibrator za CA 125 - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Reagens za CA-15-3 - trokomponentni reagens- streptovidin mikropartikule,anti CA-15-3 rutenijum kompleks i CA-15-3 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | kalibrator za CA 15-3 - dvokomponentni reagens sa dva nivoa | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Reagens CA-19-9 - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti CA-19-9 rutenijum kompleks i CA-19-9 biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | kalibrator za CA 19-9 - dvokomponentnireaktiv sa dva nivoa | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Reagens za CEA - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti CEA rutenijum kompleks i CEA biotin kompleks, min 100testova/set | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | kalibrator za CEA - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Reagens za slobodni PSA - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule,anti fPSA rutenijum kompleks i fPSA biotin , min 100 testova/setkompleks | SET | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | kalibrator za slobodni PSA dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Reagens za PSA - trokomponentni reagens - streptovidin mikropartikule, anti PSA rutenijum kompleks i PSA biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | kalibrator za PSA - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa za kalibraciju | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Reagens za FERITIN, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti feritin rutenijum kompleks i feritin biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | kalibrator za FERITIN - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Reagens za PTH - trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti PTH rutenijum kompleks i PTH-biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | kalibrator za PTH - dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa vrednosti | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Reagens za ukupni VITAMIN D, trokomponentni reagens - streptovidin partikule anti D3 rutenijum kompleks i D3-biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | kalibrator za ukupni VITAMIN D - dvokomponenentni reaktiv sa dva nivoa vrednosti | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Reagens za PROKALCITONIN, trokomponentni reagens - streptovidin partikule anti PCT rutenijum kompleks i PCT-biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Reagens za ANTI-CCP, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti CCP rutenijum kompleks i anti-CCP-biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | kontrola za ANTI-CCP- dvokomponentni set od dva nivoa | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Reagens za ukupni IGE, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti IGE rutenijum kompleks i IGE-biotin kompleks, min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | kalibrator za IGE, dvokomponentni reaktiv sa dva nivoa vrednosti za kalibraciju | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | kontrola za HE-4- set od dva nivoa kontrole | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Reagens za HE-4 - (set 3 komponetne, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -HE-4 antitelo, R2- monoklonsko A-HE-4At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | prazne bočica za kalibratore | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Test za dokazivanje prisustva antitela na jezgreni antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411analyzer, anti HBc, min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Kontrola testa za dokazivanje antitela na jezgreni antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411analyzer, anti HBc control | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Test za dokazivanje prisustva Hbe antigena I Hbe antitela virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411analyzer, HBeAg, min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Kontrola testa za detekciju Hbe antigena I Hbe antitela na virus hepatititsa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kontr HBeAg | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Test za dokazivanje antitela klase M na virus hepatitisa A kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, HAV IgM, min 100 testova/set | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Kontrola testa za dokazivanje antitela klase M na virus hepatititsa A kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kontr HAV IgM | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv jezgrenog antigena virusa izazivača virusnog hepatititsa B, HBkorIgM kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer,anti HBcIgM, min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Kontrola testa za dokazivanje antitela klase M na jezgreni antigen virusa hepatititsa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont HBcIgM | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Test za dokazivanje prisustva antitela na površni antigen virusa izazivača virusnog hepatitisa B kompatibilno sa aparatom COBAS e411analyzer, anti HBs, min 100 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Kontrola testa za dokazivanje antitela na površinski antigen virusa hepatititsa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont antiHBs | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Test za dokazivanje antitela virusa izazivača hepatitisa C u serumu kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, anti HCV, min 100 testova/set | SET | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Kontrola testa za dokazivanje antitela na antigen virusa hepatitisa C kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont HCV | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Test za dokazivanje antitela klase G u serumu na citomegalo virus kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, CMV IgG, min 100 testova/set | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Kontrola testa za dokazivanje antitela klase G na antigen citomegalo virusa kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont CMV IgG | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Test za dokazivanje antitela klase M u serumu na citomegalo virus kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, CMV IgM, min 100 testova/set | SET | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Kontrola testa za dokazivanje antitela klase M na antigen citomegalo virusa kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont CMV IgM | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Test za dokazivanje površinskog antigena virusa hepatititsa B u serumu kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, HBsAG, min 100 testova/set | SET | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Kontrola testa za dokazivanje površinskog antigena virusa hepatititsa B kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont HBsAG | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Test za dokazivanje antigena i antitela u serumu protiv virusa izazivača humane imunodeficijencije,HIV kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, COMBI PT, min 100 testova/set | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Kontrola testa za dokazivanje antigena virusa i antitela na virus humane imunodeficijencije kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont hiv | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Test za dokazivanje antitela klase G u serumu na herpes simpleks virus kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer,HSV IgG, min 100 testova/set | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Kontrola testa za dokazivanje antitela na herpes simpleks virus kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont HSV | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv virusa izazivača crvenke, Rubeole , kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, Rubella IgG, min 100 testova/set | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Kontrola testa za dokazivanje antitela klase G na virus rubeole kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, kont rub IgG | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pomoćni rastvor procell kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer- 6x380ml | SET | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pomoćni rastvor cleancell kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer- 6x380ml | SET | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Čaše za uzorke kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, sample cups- 5000 kom | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Nastavci kompatibilni sa aparatom COBAS e411analyzer, assay tips- 30x120kom | SET | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Univerzalni rastvarač kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer- Diluent Universal- 2x16ml | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pomoćni rastvor za sis pranje kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer SYS Wash | kom | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Ispitivajuće šoljice kompatibilno sa aparatom COBAS e411analyzer, ASSAY CUPS - 60x60 kom | SET | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Rastvor za čišćenje kompatibilan sa aparatom COBAS e411analyzer, SYS - 5x100ml | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Test za kvantitativno određivanje HBs Ag u serumu kompatibilan sa aparatom COBAS E-411 analyzer (HBs Ag II quant), min 100 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Reagens za određivanje folne kiseline, (set od 5 komponenti, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -folatna antitela, R2- monoklonsko A-folatno At obloženo rutenijum kompleksom, pretretman 1 i 2), min 100 testova/set | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Reagens za određivanje vitamina B12, (set od 5 komponenti, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -B12 antitela, R2- monoklonsko A-B12 At obloženo rutenijum kompleksom, pretretman 1 i 2), min 100 testova/set | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | kalibrator za vitamin B12 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Reagens za određivanje DHEA-S, (set od 3 komponente, M-streptovidinom obložene mikročestice, R1- biotinom obeleženo A -DHEA-S antitela, R2- monoklonsko A-DHEA-S At obloženo rutenijum kompleksom), min 100 testova/set | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Сет за детекцију мутација у „KRAS“ гену за кодоне 12, 13 и 61 са„CE-IVD“ и „US-IVD“ за апарат „Roche Cobas z 480“ за 24 теста; у склопу сета се налазе: DNA Sample Preparation Kit и KRAS Mutation Test. | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Сет за детекцију мутација у „EGFR“ гену са сертификатима „CE-IVD“ и „US-IVD“ за апарат „Roche Cobas z 480“ за 24 теста; у склопу сета се налазе: DNA Sample Preparation Kit и EGFR Mutation Test | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Reagens za PIVKA II | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Kontrola za PIVKA II - P C HCC | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Kalibrator za PIVKA II | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Reagens za AMH | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Kontrola za AMH | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Kalibrator za AMH | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Imunohemija, kontrola za Vitamin D, set od dva nivoa | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Reagens za kalcitonin | set | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Kalibrator za kalcitonin | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Reagens za IGF -1 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Kalibrator za IGF -1 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Kontrola za A- TPO ,A-TG i A-TSH-R(set 2 nivoa, nizak i visok) thyroAB | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | kontrola za ACTH, C PEPTID, INSULIN (set 2 nivoa, nizak i visok)- multimarker | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 9: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 10 - Dijagnostički materijal za jonizovani Ca++ kompatibilan sa aparatom ROCHE AVL 9180

| Partija br. 10/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | REAGENS ZA Ca ++, Na, K, Cl pufer, kalibrator | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | deproteinizator (125ml) | mL | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | kontrola za Ca ++ , set od tri nivoa kontrole | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ca ELEKTRODA | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REF. ELEKTRODA | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Na ELEKTRODA | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K ELEKTRODA | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cl ELEKTRODA | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kućište referentne elektrode | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 11 - Laboratorijski reagensi  kompatibilni sa aparatom  UniCel DxI  800

| Partija br. 11/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Reagens za AFP | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibrator za AFP | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Reagens za CEA | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kalibrator za CEA | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reagens za CA 19-9 | SET | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kalibrator za CA 19-9 | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Reagens za CA 15-3 | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kalibrator za CA 15-3 | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Reagens za CA 125 | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kalibrator za CA 125 | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reagens za slobodni PSA | SET | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kalibrator za slobodni PSA | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Reagens za ukupni PSA | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kalibrator za ukupni PSA | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Reagens za BETA-HCG | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kalibrator za BETA HCG | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Reagens za TESTOSTERON | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | kalibrator za TESTOSTERON | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Reagens za SHBG | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | kalibrator za SHBG | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Reagens za TSH | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kalibrator za TSH | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Reagens za ukupni T3 | SET | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kalibrator za T3 | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Reagens za ukupni T4 | SET | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kalibrator za T4 | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Reagens za slobodni T3 | SET | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kalibrator za slobodni T3 | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Reagens za slobodni T4 | SET | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kalibrator za slobodni T4 | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Reagens za Anti Tg | SET | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Kalibrator za Anti Tg | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Reagens za Anti TPO | SET | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kalibrator za Anti TPO | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Reagens za za CORTISOL | SET | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kalibrator za CORTISOL | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Reagens za VITAMIN D | SET | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kalibrator za VITAMIN D | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Reagens za PTH | SET | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Kalibrator za PTH | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Reagens za VITAMIN B12 | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kalibrator za VITAMIN B12 | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Reagens za FOLATE | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kalibrator za FOLATE | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Reagens za TROPONIN I | SET | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kalibrator za TROPONIN I | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | pomoćni reagens,SUBSTRAT | SET | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | pomoćni reagens, pufer za ispiranje | kom | 255 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Diluent za razblaživanje u kertridžu | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pufer za razblaživanje u kertridžu | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Reakcione kivete | kom | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | potrošni materijal za aparat, čašice za uzorke od 0,5 ml | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | potrošno sredstvo, baza za ispiranje | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Reagens za prokalcitonin | SET | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Kalibrator za prokalcitonin | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Reagens za eritropoetin | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Kalibrator za eritropoetin | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Reagens za hormon rasta | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Kalibrator za hormon rasta | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Reagens za BNP | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Kalibrator za BNP | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 11: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 12 - Laboratorijski reagensi kompatibilni sa aparatom  COBAS AMPLIPREP/ COBAS TAQMAN

| Partija br. 12/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | RASTVOR ZA ISPIRANJE APARATA COBAS AMPLIPREP | mL | 5100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TESTOVI ZA HBV, HCV I HIV ZA APARAT COBAS TAQMAN, INFEKTIVNA IMUNOLOGIJA | KOM | 576 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KONTROLE ZA HBV, HCV I HIV ZA APARAT COBAS TAQMAN, INFEKTIVNA IMUNOLOGIJA - Set se sastoji iz 6 puta po četri bočice različitih kontrola, zapremine od po 1,6 ml | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 12: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 13 - Reagensi za Beckman Coulter krvni brojač COULTER

| Partija br. 13/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Komplet reagenasa za Beckman Coulter krvni brojač COULTER ACT DIFF PAK 15l + 0,3L | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tečnost za ispiranje Beckman Coulter krvnog brojača ACT RINSE SHUTDOWN DILUENT 500ml | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 13: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 14-  Dijagnostički materijal i kontrole inoproizvođača Biorad ili odgovarajuće kompatibilne sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX/X PAND i ADVIA 1200/1800, IMMULITE 2000, ADVIA CENTAUR XP/CP

| Partija br. 14/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Imunohemija, višekomponentne imunohemijske kontrole, tečne (CRP,Rf, prealbumin, C3, C4, IgA, IgG, IgM), nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Imunohemija, višekomponentne imunohemijske kontrole, tečne (CRP,Rf, prealbumin, C3, C4, IgA, IgG, IgM), nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Imunohemija, višekomponentne imunohemijske kontrole, tečne (CRP,Rf, prealbumin, C3, C4, IgA, IgG, IgM), nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klinička hemija, ostale kontrole kliničke hemije, tečni, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere, nivo 1 , kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Immulite 2000 | ml | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere, nivo 2 , kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Immulite 2000 | ml | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Imunohemija, srčani markeri kontrole, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 (CK-MB, CTnI, MMB, mioglobin) | ml | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Imunohemija, srčani markeri kontrole, tečni, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 (CK-MB, hs TnI, MMB, mioglobin) | ml | 198 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Imunohemija višeparametarske kontrole za dijabet, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 (HbA1c) | ml | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Imunohemija višeparametarske kontrole za dijabet, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 (HbA1c) | ml | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Klinička hemija, višeparametarski kontrolni serum za etanol/amonijak, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND | ml | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Klinička hemija, višeparametarski kontrolni serum za etanol/amonijak, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND | ml | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Klinička hemija specifični kontrolni serumi za spinalnu tečnost, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Klinička hemija specifični kontrolni serumi za spinalnu tečnost, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Klinička hemija, ostale urinarne kontrole, normalni nivo, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800, (kortizol, Na, K, Cl, urea, kreatinin, mokraćna kis., proteini, Ca, P, Mg) | ml | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Klinička hemija, ostale urinarne kontrole, patološki nivo, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800, (kortizol, Na, K, Cl, urea, kreatinin, mokraćna kis., proteini, Ca, P, Mg) | ml | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Imunohemija višeparametarske kontrole, tečna, nivo2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000, UniCel DxI 800 (vit D, ATg, ATPO) | ml | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Imunohemija višeparametarske kontrole, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000, UniCel DxI 800 (vit D, ATg, ATPO, PCT) | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 14: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 15 - Međunarodne kontrole kvaliteta

| Partija br. 15/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kontrola kvaliteta za biohemiju 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa aparatima Dimension RxL MAX/X PAND i ADVIA 1200/1800) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola kvaliteta za hormone tum. markere 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa aparatima ARCHITECT i 2000/i 1000, IMMULITE 2000, ADVIA CENTAUR XP/CP, COBAS 600 CORE UNIT+e601, ELECSYS 2010 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola kvaliteta za imunološke parametre 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa aparatima NEPHELOMETER BN II) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola kvaliteta za hematologiju 12 meseci (4 seta po 3 kontrolna uzorka), međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA 120/2120 i SAPPHIRE | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola kvaliteta za hemostazu 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka), međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom BCS XP, BCT (za minimum 8 parametara) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontrola kvaliteta za HbA1C 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 15: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 16 - Ostale urinarne kontrole kompatibilne sa metodom/aparatom LABUMAT I URISED

| Partija br. 16/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Klinička hemija, ostale urinarne kontrole,tečni set 2 nivoa, kontrola kvaliteta za fizičko hemijski pregled i pregled sedimenta urina kompatibilna sa metodom/aparatom LABUMAT I URISED | set | 4 |  |  |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 17 - Kontrolni serumi za metale u krvi

| Partija br. 17/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Imunohemija, kontrolni serum za metale (olovo, živa) u krvi, nivo 1 6x2 ml | ml | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Imunohemija, kontrolni serum za metale u krvi, nivo 2. 6x2 ml | ml | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 17: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 18 - Višeparametarske kontrole - Imunohemijske kontrole za prenatalnu dijagnostiku kompatibilne sa metodom/aparatom IMMULITE 2000

| Partija br. 18/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Imunohemija, višeparametarske, Imunohemijske kontrole za prenatalnu dijagnostiku, set 3 nivoa, kompatibilna sa metodom/aparatom IMMULITE 2000 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 19 - Višeparametarske kontrole kompatibilne sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000

| Partija br. 19/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Imunohemija višeparametarske kontrole, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (AFP, C-peptid, CEA, kortizol, DHEAS, E2, FOL, FSH, ThCG, insulin,LH, PRG, PRL, TPSA, fPSA, fT3, T3, fT4, T4, tes | ml | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Imunohemija višeparametarske kontrole, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (AFP, C-peptid, CEA, kortizol, DHEAS, E2, FOL, FSH, ThCG, insulin,LH, PRG, PRL, TPSA, fPSA, fT3, T3, fT4, T4, tes | ml | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Imunohemija višeparametarske kontrole, nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (AFP, C-peptid, CEA, kortizol, DHEAS, E2, FOL, FSH, ThCG, insulin,LH, PRG, PRL, TPSA, fPSA, fT3, T3, fT4, T4, tes | ml | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 19: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис

Partija 20 - Kontrolni serumi za tumor markere kompatibilni sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000

| Partija br. 20/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere,tečni, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA125, CA15-3) | ml | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere,tečni, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA125, CA15-3) | ml | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere,tečni, nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA125, CA15-3) | ml | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 20: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 21 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II

| Partija br. 21/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv Chlamydia pneumoniae - Anti-Chlamydia pneumoniae IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv Chlamydia pneumoniae - Anti-Chlamydia pneumoniae IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv Mycoplasma pneumoniae- Anti- Mycoplasma pneumoniae IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv Mycoplasma pneumoniae- Anti- Mycoplasma pneumoniae IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv EBV- Anti- EBV VCA IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv EBV- Anti- EBV VCA IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv herpes simplex virusa tipa I- Anti- HSV-1 IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv herpes simplex virusa tipa I- Anti- HSV-1 IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv herpes simplex virusa tipa II-Anti HSV-2 IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv herpes simplex virusa tipa II-Anti- HSV-2 IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv herpes simplex virusa -Anti-HSV-1/2 IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv herpes simplex virusa -Anti-HSV-1/2 IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Test za dokazivanje antitela G klase u likvoru protiv herpes simplex virusa -Anti-HSV-1/2 IgG Liquor , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv virusa zauški -Anti-Mumps Virus IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv virusa zauški -Anti-Mumps Virus IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv virusa malih boginja -Anti-Measles Virus IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv virusa malih boginja -Anti-Measles Virus IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv parvo B19 virus -Anti-Parvovirus B19 IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv parvo B19 virus -Anti-Parvovirus B19 IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Test za dokazivanje antitela G klase u likvoru protiv virusa ovčijih boginja i herpes Zostera - Anti-VZV IgG , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv virusa ovčijih boginja i herpes Zostera - Anti-VZV IgM , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Test za dokazivanje antitela G klase u likvoru protiv virusa ovčijih boginja i herpes Zostera - Anti-VZV IgG Liquor , kompatibilan sa aparatom Behring PROCESOR II - Alegria ( 24 testa/ set) | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 21: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 22 -   Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom BIOSEN 5140

| Partija br. 22/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Klinička hemija, elektroda, referentni materijal, rastvor ZA ODREĐIVANJE GLUKOZE (2500ml) | ml | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klinička hemija, višeparametarski kalibratori i standardi, STANDARD ZA GLUKOZU (50x2ml) | ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klinička hemija, elektroda, referentni materijal, rastvor, KIVETA SA HEMOLIZATOM+KAPILARE | set | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hematologija, potrošno sredstvo za aparat, rastvor za čišćenje RASTVOR ZA UKLANJANJE PROTEINA IZ SISTEMA (5x30µl) | ml | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Klinička hemija, ostale kontrole, KONTROLA NORMALNA (25x1ml) | ml | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Klinička hemija, ostale kontrole, KONTROLA PATOLOŠKA (25x1ml) | ml | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Klinička hemija, potrošni materijal za aparat, senzor ZA MERENJE ŠEĆERA TIP II | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 22: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija broj: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

| Partija broj | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | Međunarodna kontrola kvaliteta terapijskih koncentracija lekova u humanom serumu- toksikologija (set sadrži 12 uzoraka) 12 x 5 ml | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Međunarodna kontrola etanola u humanom serumu ili plazmi- toksikologija (set od 12 kontrolnih uzoraka) 12 x 3 ml | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kontrolni urin za metale, nivo 1 (10 x 25 ml) | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kontrolni serum za metale, nivo 1 (6 x 2 ml) | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Međunarodna kontrola kvaliteta uzoraka urina na detekciju sredstava zloupotrebe koji sadrži benzodiazepine, EDDP, MDMA, 11-nor-THC-karboksilna kis. (set sadrži 2 uzorka) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Međunarodna kontrola kvaliteta uzoraka urina na detekciju sredstava zloupotrebe koji sadrži amphetamine, barbiturate, kokain, morfin ili acetilmorfin (set sadrži 2 uzorka) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kontrolni urin za toksikologiju, (nivo 4) 10 x 20 ml | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kontrolni serum za lekove (nivo 2) (benzo/triciklični antidepresivi) 6 x 5 ml | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kontrolni serum za terapijske koncentracije lekova ( nivo 2) 12 x 5 ml | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Kontrolni serum za terapijske koncentracije lekova ( nivo 3) 12 x 5 ml | set | 1 |  |  |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 33 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom DxC700AU i AU480

| Partija br. 33/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Klinička hemija,elektroliti | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klinička hemija,elektroliti | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klinička hemija,elektroliti | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | klinička hemija,reagens za albuminei | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Klinička hemija reagens za CO2 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Klinička hemija reagens za dbil | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | klinička hemija reagens za tbil | set | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | klinička hemija reagens za CA | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | klinička hemija reagens za chol | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | klinička hemija reagens za kreatinin | set | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Klinička hemija reagens za glukozu | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Klinićka hemija reagens za HDL chol | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Klinićka hemija reagens za glikolizirani HB | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Klinićka hemija reagens za gvožđe | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Klinićka hemija reagens za LDL chol | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Klinićka hemija reagens za albumine u urinu iCSF | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Klinićka hemija reagens za prt u Urinu i CSF | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Klinićka hemija reagens za Fosfor | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Klinićka hemija reagens za Ukupne proteine | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Klinićka hemija reagens za Trigliceride | set | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Klinićka hemija reagens za Ureu | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Klinička hemija reagens za UIBC | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Klinićka hemija reagens za Acidum uricum | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Klinićka hemija reagens ,enzimi reagens za ALP | set | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Klinićka hemija,enzimi reagens za ALTl | set | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Klinićka hemija enzimi reagens Amilazu | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Klinićka hemija enzimi reagens AST | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Klinićka hemija enzimi reagens za holinesterazu | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | klinička hemija reagens za CK | set | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Klinićka hemija,enzimi reagens CKMB | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Klinićka hemija,enzimi reagens za GGT | set | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Klinićka hemija,enzimi reagens za LDH | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Klinićka hemija,enzomi reagens za lipazu | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Klinićka hemija reagens za ASO | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Klinićka hemija reagens za beta2 microglobulin | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Klinićka hemija imunologija reagens za C3 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Klinićka hemija imunologija reagens za C4 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Klinićka hemija imunologija reagens za CRP | set | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Klinićka hemija reagens za Ddimer | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Klinićka hemija imunologija reagens za IGA | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Klinićka hemija imunologija reagens za IGG | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Klinićka hemija imunologija reagens za IGE | set | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Klinićka hemija imunologija reagens za IGM | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Klinićka hemija imunologija reagens za IRF | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Klinička hemija reagens za PAS AMPH/EXT | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Klinićka hemija reagens za PAS Cocain | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Klinićka hemija reagens za PAS Opiati | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Klinićka hemija reagens za PAS canabinoide | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Klinićka hemija reagens sistemski kalibrator | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | kalibrator za CO2 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | kalibrator za CKMB | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | kalibrator za HDL chol | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | kalibrator za LDL chol | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Klinićka hemija reagens za-multikalibrator | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Klinićka hemija reagens za-multikalibrator | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Kalibratror za RF | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Kalibrator za CRP | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Kalibrator za DDIMER | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Klinićka hemija reagens st.za elektrolite | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Klinićka hemija reagens st.za elektrolite | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Klinićka hemija reagens zz urinske analize | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Klinićka hemija reagens zst.-elektroliti u urinu | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Klinička hemija kalibrator za IGE | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | kalibrator ALB urin CSF | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Negativni kalibrator za Pas u urinu | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Primarni multikalibratorza Pas u urinu | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Sekundarni multikalibratorza Pas u urinu | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Intermedijalni multikalibratorza Pas u urinu | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Multikalibratorza Pas u urinu visike vrednosti | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | THC kalibrator 25 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | THC kalibrator 50 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | THC kalibrator 75 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | THC kalibrator 100 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | kontrolni serum 1 | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | kontrolni serum 2 | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | kontrolni serum za CKMB-1 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | kontrolni serum za CKMB-2 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | kontrolni serum za HDL/LDL chol | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | kontrolni serum za IGE 1i2 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | kontrolni serum 1 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | kontrolni serum 2 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | kontrolni serum 3 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Kontrola za Ddimer | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Dijabetična kontrola | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | KONTROLA ZA pas | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Kontrola za Pas-THC 25 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Kontrola za Pas-THC 50 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | URINSKA KONTROLA 1 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | URINSKA KONTROLA 2 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Mikroalbimin kontrola | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Rastvor za pranje aparata | set | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Rastvor za pranje aparata | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Klinićka hemija reagens za elektrolite | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Klinićka hemija reagens za elektrolite | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Klinićka hemija reagens za čišćenej elektrode | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | plastične čašice za uzorke | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 33: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 34 -  Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom IRIS

| Partija br. 34/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | IQ Lamina ( 2pack ) 7L/btl | set | 49 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibrator za Iris , 125 ml/btl | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IQ Controla za Iris 125 mL/btl | set | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rastvor za diluciju za aparat Iris 470 ml/btl | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rastvor za čišćenje aparata Iris 425 ml/btl | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trake za hemijski pregled urina za aparat Iris 100 strips | set | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kontrola za hemijski pregled urina 100 ml | set | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kalibrator za Iris , 10 ml/vial | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sredstvo za čišćenje aparata Iris 7000 ml (2Pack) | set | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Iris Desiсcant | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 34: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Partija 35 - Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatom INTEGRA 400+

| Partija br. 35/ stavka br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Ukupna količina | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Reagens za Albumin ,min 300 testova/set | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reagens za direktni Bilirubin , min 350 testova/set | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Reagens za ukupni Bilirubin, min 250 testova/set | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Reagens za holesterol, min 400 testova/set | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reagens za HDL Holesterol, min 350 testova/set | SET | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reagens za Kreatinine Jaffe , min 700 testova/set | SET | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Reagens za glukosu , min 200 testova/set | SET | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Reagens za gvožđe, min 200 testova/set | SET | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Reagens za ukupne proteine, min 300 testova/set | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reagens za trigliceride, min 250 testova/set | SET | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reagens za Ureu, min 500 testova/set | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Reagens za mokraćnu kiselinu, min 400 testova/set | SET | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Reagens za alkalnu fosfatazu, min 400 testova/set | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Reagens za ALT, min 500 testova/set | SET | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Reagens za AST, min 500 testova/set | SET | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Reagens za Amylase , min 300 testova/set | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Reagens za CK (CKL), min 200 testova/set | SET | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Reagens za CK-MB (CKMBL), min 100 testova/set | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Reagens za GGT (GGT-2), min 400 testova/set | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Reagens za LDH L→P , min 300 testova/set | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Reagens za imunološko određivanje C - reaktivnog proteina u serumu i plazmi | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Reagens za HbA1c Gen2 , min 150 testova/set | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kalibrator za elektrolite, ISE Kalibrator Direktni | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kalibrator za elektrolite, ISE kalibrator indirektni (Urin) | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rastvor za čišćenje igle, ISE Deproteinizator | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Rastvor za čišćenje natrijum elektrode prilikom održavanja ISE modula | SET | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Referentni rastvor za elektrolite | SET | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Rastvor za elektrolite ISE1 | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Rastvor za elektrolite ISE2 | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Hloridna elektroda | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kalijum elektroda | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Natrijum elektroda | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Referentna elektroda | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Univerzalni kalibrator za kliničku hemiju | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kalibrator za kliničku hemiju za lipide | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kalibrator za kliničku hemiju za proteine | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kalibrator za CK-MB | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kalibrator za HbA1c | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Univerzalna kontrola za biohemiju, nivo 1 | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Univerzalna kontrola za biohemiju, nivo 2 | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | kontrola za HbA1c Normalna | SET | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | kontrola za HbA1c Patološka | SET | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | lizir za HbA1c | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | rastvor za kondicioniranje Aktivator | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Bočice za potrošni materijal, rastvor za kondicioniranje aktivator | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | kaseta za specijalno ispiranje | SET | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | potrošni rastvor za čišćenje | SET | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | potrošni materijal, Reakcione čašice | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | potrošni materijal, Kontejner za čvrst otpad | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Potrošni materijal, NaCl 9% diluent | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | potrošni materijal, čašice PLAVE | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO PARTIJA 35: |  |  |  |  |

Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Услови понуде (ЗА СВЕ ПОНУЂЕНЕ ПАРТИЈЕ):

1. Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

2. Испорука добара је као у спецификацији добара у колони „Рок испоруке“ у делу 2.1. конкурсне документације.

3. Рок плаћања добара је 45 дана од дана испоруке добара.

4. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је 7 дана од дана сачињавања посебног записника.

5. Рок за решавање рекламације (скривени недостаци) је 15 дана од дана пријема рекламације.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                             	  _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: обрасца понуде са структуром цене и обрасца услова понуде

1. У обрасцу понуде са структуром цене понуђач уписује број понуде и датум.

Заокружити како понуђач наступа а), б), ц).

Заокружити понуђене бројеве партија.

У спецификацији за сваку партију:

- У колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ (колона 5) понуђач је у обавези да у табели попуни назив добра које нуди, произвођача и каталошки број или одговарајућу ознаку.

- У колони „Јединична цена без ПДВ-а“ (колона 6) понуђач уписује јединичну цену по јединици мере, за понуђено добро јавне набавке, без ПДВ-а.

- У колони „ПДВ у %“ (колона 7) понуђач уписује износ ПДВ-а у процентима.

- У колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ (колона 8) понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом.

- У колони „Укупна вредност (партије) без ПДВ-а“ (колона 9) понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за понуђено добро јавне набавке која се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а (колона 6) са траженом укупном количином (колона 4).

- У колони „Укупна вредност (партије) са ПДВ-ом“ (колона 10) понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом за понуђено добро јавне набавке која се добија када се помножи јединична цена са ПДВ-ом (колона 8) са траженом укупном количином (колона 4).

- У спецификцији за сваку партију која се састоји из више добара, понуђач уписује укупну вредност партије без ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом.

Цена мора бити изражена на две децимале.

2. У обрасцу услова понуде: понуђач уписује број на празну линију у тачки бр. 1).

НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: Сваку страну Обрасца понуде са структуром цене и техничким карактеристикама понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са структуром цене и техничким карактеристикама потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

Пожељно је да понуђач достави Спецификацију коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде из Обрасца понуде са структуром цене (обрасца бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” истовремено са конкурсном документацијом. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“.

Понуђач може да као део Обрасца понуде са структуром цене (обрасца бр. 1) достави попуњене, одштампане и потписане:

-страну бр. 167 конкурсне документације; Спецификацију коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене за понуђену партију; Образац  услова понуде страна бр. 338 конкурсне документације.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у штампаном тј. писаном и електронском облику, оцењиваће се понуда са штампаног тј. писаног обрасца.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач попуњава само партије на којима учествује.

ОБРАЗАЦ БР. 2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА/УГОВОРА: (име и презиме овлашћеног лица) |  |

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                           Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 4

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 5

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добра број 9/20 Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће, у отвореном поступку за закључење оквирног споразума, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	     Потпис овлашћеног лица

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис

2. ____________________________________		___________________________

потпис

3. ____________________________________		___________________________

потпис

ОБРАЗАЦ БР. 6

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 9/20 Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке бр. 9/20 Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће, је испунио услове који произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ Средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења оквирног споразума издати наручиоцу средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог  – 1 (једну) бланко сопствену меницу (само потписану у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун изабраног понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи изабраног понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума).

- Менично писмо - овлашћење (потписано), на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ-а, да се у случају неиспуњења обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, неиспоруке добара или једностраног раскида оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, меница без наше сагласности, може поднети банци гаранту на наплату у износу од 10% нереализоване вредности оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неизвршење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (уколико је оквирни споразум/уговор закључен за више партија).

- Доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да је меница регистрована.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а меница, копија картона депонованих потписа, менично овлашћење и доказ о регистрацији менице - као средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, достављају се приликом потписивања оквирног споразума.

ОБРАЗАЦ БР. 10

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

_______________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.____. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ од 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Оквирни споразум за набавку  ________________________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                  _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 11

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко сопствену меницу може предати банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по оквирном споразуму број ________________ од ___.___._____. године/уговорима закљученим на основу истог и то на терет свих рачуна који су отворени код банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ од __________________________________ динара.

(10% вредности оквирног споразума без ПДВ-а)

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меницa је потписана од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _________________.

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

7. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

У моделу Оквирног споразума (поглавље 7 Kонкурсне документације) понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом Оквирног споразума.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Бр. 95 -_____

за јавну набавку бр. 9/20 Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће,

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа директор пуковник др Радан Костић, у даљем тексту Наручилац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22 код Управе за трезор

и

Добављач: ___________________ Адреса: _________________ Матични број: ___________ ПИБ: __________ Величина правног лица: _________ Телефон: ________________ Телефакс: _______________ Текући рачун број: _________________ Код банке: _______________ кога заступа: ___________________, у даљем тексту: Добављач

Правни основ: Јавна набавка бр. 9/20; понуда Добављача, бр. _____ од  _________. године и Одлука о закључењу оквирног споразума бр. 95- ____ од ________. године.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

1.1. Предмет овог споразума je утврђивање начина и услова под којима ће се закључивати појединачни уговори о јавној набавци добара бр. 9/20 Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће (у свему према обрасцу понуде са структуром цене), између Наручиоца и Добављача.

(1.1.1. Стране у споразуму су сагласне да Добављач:______________ носилац посла, наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, _______________, _____________.

1.1.2. Стране у споразуму су сагласне да Добављач наступа са подизвођачем/има: _____________, ____________, ___________. )

1.2. Добра која су предмет овог споразума наведена су у Спецификацији добара, са роковима и ценама која се налази у Прилогу бр. 2 (у даљем тексту: Прилог бр. 2) овог споразума и који представља његов саставни део.

1.3. Количине добара, наведене у Прилогу бр. 2 овог споразума, су оквирне количине за потребе крајњих корисника Наручиоца: Војномедицинске академије (у даљем тексту: ВМА), Војне болнице Ниш (у даљем тексту: ВБ Ниш), Војне болнице Нови Сад (у даљем тексту: ВБ Нови Сад) и Централне апотеке - Складишта (у даљем тексту: ЦАпСк), за период од 1 (једне) године.

1.4. Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба крајњег корисника Наручиоца и може да се разликује од количине наведене у Прилогу бр. 2 овог споразума   при чему је Наручилац обавезан да у целости реализује закључени уговор.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ Наручиоца И ДОБАВЉАЧА И СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

2.1. Наручилац је дужан да правовремено информише Добављача о потребама крајњег корисника Наручиоца када оне прелазе уговорене количине.

2.2. Добављач је дужан да:

2.2.1. на писмени позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

2.2.2. одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање крајњег корисника Наручиоца;

2.2.3. обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора.

2.3. Наручилац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у складу са опредељеним средствима и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

2.4. На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема позива Наручиоца. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом.

2.5.Наручилац не гарантује Добављачу да ће уговорити количине наведене у Прилогу бр. 2 и не одговара за потенцијалну штету коју Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Прилогу бр. 2. овог споразума.

2.6. Појединачни уговори важе 1 (једну) годину од дана закључења.

ЦЕНА

Члан 3.

3.1. Цене добара која су предмет Оквирног споразума и која су наведена у Прилогу бр. 2 истог, су јединичне цене добара.

3.2. Укупна вредност Oквирног споразума без урачунатог ПДВ-а износи као у понуди динара.

3.3. Укупна вредност Oквирног споразума, са урачунатим ПДВ-ом износи као у понуди динара.

3.4. Укупна вредност Oквирног споразума представља збир вредности партија наведених  у Прилогу бр. 2 овог споразума.

3.5. Цене из споразума су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

КВАЛИТЕТ

Члан 4.

4.1. Квалитет добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17- др. закон и 105/17 - др. закон), и  Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

4.2. Добављач гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, неупотребљавана, квалитетна и функционална у складу са одредбама овог споразума.

4.3.  Добављач се обавезује да ће испоручивати добра са роком трајања као у Прилогу бр. 2. у спецификацији добара са роковима и ценама, у колони „Рок трајања на дан испоруке“.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 5.

5.1. Место испоруке се утврђује појединачним уговором. Добављач се обавезује да добра уговорена појединачним уговором испоручи у просторијама крајњег корисника Наручиоца:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191;

- ВБ Нови Сад, апотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин, Нови Сад, тел. 021/483-55-99, 021/431-782, факс 021/431-913;

- ЦАпСк, Милана Благојевића Шпанца бр. 21, Београд, тел. 011/3053-701, факс 011/3053-701.

5.2. Испорука добара мора бити у складу са Спецификацијом из Прилога бр. 2, односно колоном под називом: „Рок испоруке“.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност Добављача могу се скратити рокови испоруке.

5.3. Добављач се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дан пре испоруке писаним путем (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

5.4. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

5.5. Добављач је дужан да достави обавештење Наручиоцу, у року од 3 дана од дана испоруке да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку путем електронске поште на адресу fondsovo@mod.gov.rs.

5.6. Транспортни трошкови падају на терет Добављача. Избор транспортног средства врши Добављач.

5.7. Добављач је дужан да приликом испоруке достави сертификат о контроли квалитета медицинског средства, који издаје произвођач, за сваку испоручену серију.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добара уговорених појединачним уговором врши се у просторијама крајњег корисника Наручиоца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство Добављача. Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара уговорених појединачним уговором сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника Добављача у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен Добављачу.

6.2. Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника Добављача истог дана након квантитативног пријема добара уговорених појединачним уговором.

6.3. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник Добављача.

6.4. Добављач се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 7.

7.1. Наручилац ће платити испоручена добра року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

7.2. Наручилац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Добављач касни са испоруком уговорених добара.

7.3. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. и изн., 68/14 – др. Закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. и изн., 83/15,  5/16 - усклађени дин. и изн., 108/16, 7/17 -  усклађени дин. и изн., 113/17, 13/18 -  усклађени дин. и изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. и изн., 72/19 и 8/20 - усклађени дин. и изн.).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 8.

8.1. Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник Наручиоца ће послати Добављачу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

8.2 Добављач се обавезује да недостатак утврђен у тачки 8.1. овог члана отклони или да преда крајњем кориснику Наручиоца друго добро без недостатака. Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 9.

9.1. Добављач се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

9.2. Добра се испоручују у амбалажи Добављача која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

10.1.У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са закашњењем.

10.2. У случају прекорачења уговореног рока, Добављачу ће се доставити писано обавештење Наручиоца о задржавању права на уговорну казну дефинисану тачком 10.1. овог члана.

10.3. Ако Добављач не изврши обавезе по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог или једнострано раскине Оквирни споразум/уговоре закључене на основу истог, Наручилац може наплатити уговорну казну Добављачу у износу од 10% нереализоване вредности Оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (уколико је Оквирни споразум/уговор закључен за више партија), при чему уговорна казна може бити реализована највише до наведеног износа.

10.4. Наручилац има право да једнострано раскине Оквирни споразум/уговоре закључене на основу истог уколико Добављач не изврши обавезе по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду Оквирног споразума/уговора закључених на основу истог Наручилац ће доставити Добављачу 15 (петнаест) дана пре раскида Оквирног споразума/уговора.

10.5. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог средства обезбеђења за испуњење обавеза по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

10.6. Уколико Наручилац није наплатио уговорну казну дефинисану у тачки 10.3. овог споразума, приликом раскида Оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, депоновано средство обезбеђења за испуњење обавеза по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 10.3. овог члана.

10.7. Наручилац може да уместо наплате депонованог средства обезбеђења за испуњење обавеза по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, омогући Добављачу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

10.8. Ако штета проузрокована неизвршењем обавеза по Оквирном споразума/уговорима закљученим на основу истог пређе износ уговорне казне из тачке 10.3. овог члана, Наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

10.9. У случају да Наручилац делимично активира достављену меницу за испуњење обавеза по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, Добављач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави Наручиоцу нову потписану и регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.

ВИША СИЛА

Члан 11.

11.1. Наступање више силе сматра се случајем који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких обавеза стране у Оквирном споразуму и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење обавеза, ону страну у Оквирном споразуму код које је наступио случај више силе, или обе стране у Оквирном споразуму, када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

11.2. Под наступањем случаја више силе подразумевају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у Оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће, императивне одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

11.3. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у Оквирном споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

11.4. За време трајања више силе свака страна у Оквирном споразуму сноси своје трошкове и штету.

11.5. Након престанка дејства више силе, страна у Оквирном споразуму код које је наступио случај исте, дужна је да писаним путем обавести другу страну о могућности даљег несметаног извршења споразумом преузетих обавеза.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

12.1.  Овај споразум може бити измењен или допуњен у писаној форми само сагласношћу страна у споразуму.

12.2. Не сматра се изменом Оквирног споразума измена цене услед измене стопе ПДВ-а која је предвиђена Законом о ПДВ-у.

12.3. Изменом Оквирног споразума не може се мењати предмет набавке, односно техничке спецификације истог.

12.4. Не сматра се изменом предмета набавке, односно измена Оквирног споразума је могућа уколико током трајања истог, услед промене на тржишту, до које је дошло након закључења Оквирног споразума, дође до измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње добра које је предмет овог оквирног споразума, а добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и по цени из овог оквирног споразума, о чему ће Наручилац бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране Добављача

12.5. Наручилац може, након закључења Оквирног споразума, без спровођења поступка јавне набавке да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност Оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Оквирног споразума, односно вредност повећања ни у ком случају не може бити већа од 5.000.000,00 динара,  o чему се сачињава анекс Оквирног споразума.

12.6. У случају битних повреда одредаба Оквирног споразума или повреда које се понављају, споразум може да раскине свака страна у Оквирном споразуму. Раскид Оквирног споразума захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

12.7. Раскид Оквирног споразума из разлога наведених у тачки 12.6. овог члана могућ је само уколико је друга страна у Оквирном споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном разумном  року.

12.8. Раскид Оквирног споразума из разлога наведених у тачки 12.6. овог члана може да изврши само страна у Оквирном споразуму која је своје доспеле обавезе из Оквирног споразума у потпуности и благовремено извршила.

12.9. Раскидом Оквирног споразума престаје могућност закључивања појединачних уговора између Добављача и Наручиоца.

12.10. Раскид Оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума, осим уколико Наручилац, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи другачије.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 13.

13.1 Стране у Оквирном споразуму су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09) и Закона о заштити послове тајне („Сл. гласник РС“ бр. 72/11).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 14.

14.1. Стране у Оквирном споразуму су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог споразума, решавају споразумно.

14.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима стране у Оквирном споразуму су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

15.1. За све што није прецизирано овим споразумом примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. Гласник РС“, бр. 18/20).

15.2. Овај споразум је састављен у три примерка, од којих су два за Наручиоца, а један примерак за Добављача.

15.3. Наручилац задржава право да споразум умножи и достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

15.4. Рок важења споразума је 1 (једна) година од дана закључивања.

15.5. Споразум се сматра закљученим даном последњег завођења.

15.6. Саставни део овог споразума су његови и прилози:

- Прилог бр. 1 - Модел уговора и

- Прилог бр. 2 - Спецификацијa добара, са роковима и ценама.

ЗА  ДОБАВЉАЧА								ЗА  НаручиОЦА:

Д И Р Е К Т О Р

_____________________  							п у к о в н и к

(штампано име и презиме)  							др Радан Костић

___________________		           			__________________

(потпис)                                                                                                         (потпис)

8. МОДЕЛ УГОВОРА

У моделу уговора (поглавље 7 Kонкурсне документације) понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

Прилог бр. 1

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ УГОВОРА

бр. 95 -_____

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Дијагностички материјал за анализаторе произвођача Simens, Roche, Abbot, Beckman Coulter, EKF, Biorad или одговарајуће

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа директор, пуковник др Радан Костић, у даљем тексту: Наручилац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22 код Управе за трезор

и

Добављач: ___________________ Адреса: _________________ Матични број: ___________ ПИБ: __________ Величина правног лица: _________ Телефон: ________________ Телефакс: _______________ Текући рачун број: _________________ Код банке: _______________ кога заступа: ___________________, у даљем тексту: Добављач

Правни основ: Јавна набавка бр. 9/20; Одлука о додели уговора бр. 95-___ од ________. године /Оквирни споразум Бр. 95/____од године и понуда Добављача бр. _____ од  _________. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

1.1. Добављач се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима и одредбама овог уговора, испоручи крајњем кориснику Наручиоца: (из назива набавке)_________, по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисник да преузме, а Наручилац да плати добра (у свему према обрасцу понуде са структуром цене).

(1.1.1. Уговорне стране су сагласне да Добављач: 	носилац посла, наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи	,	.)

- Уговорне стране су сагласне да Добављач наступа са подизвођачем/има:   ,      ).

1.2. Добра која су предмет овог уговора наведена су у Спецификацији добара, са роковима и ценама, која се налази у Прилогу бр. 1 (у даљем тексту: Прилог бр. 1) овог уговора и који представља његов саставни део, а у свему одговара добрима и ценама из Oквирног споразума.

ЦЕНА

Члан 2.

  - Цене из члана 1. овог уговора су фиксне, не могу се мењати до коначне реализације уговора и подразумевају добра испоручена у просторијама крајњег корисника Наручиоца.

  - Укупна вредност уговора без урачунатог ПДВ-а износи (као у понуди) динара.

  - Укупна вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом износи (као у понуди) динара.

  - Укупна вредност уговора представља збир вредности партија наведених у Прилогу бр. 1 овог уговора.

  - Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.

КВАЛИТЕТ

Члан 3.

3.1. Квалитет и испорука медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17- др. закон и 105/17 - др. закон), и Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

3.2. Добављач гарантује да је испоручено добро ново, из текуће производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора.

3.3. Добра која се испоручују морају имати рок трајања/ стерилности/употребе као у спецификацији из Прилога бр. 1 овог уговора, у колони „Рок трајања на дан испоруке“.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

- Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог уговора испоручи у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764, факс 011/2662-724;

- ЦАпСк, Милана Благојевића Шпанца бр. 21, Београд, тел/факс. 011/3053-701

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића б.б., Ниш, тел: 018/555-025 и 018/555-043, факс  018/238-191,

- ВБ Нови Сад, Трг Владике Николаја, бр.5 Нови Сад тел. 021/483-55-99 и 021/431-782

према спецификацији из Прилога бр. 1 овог уговора.

4.2. Рок испоруке добара мора бити у складу са Спецификацијом из Прилога бр. 1 овог уговора, односно колоном под називом: „Рок испоруке“. На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност Добављача могу се скратити рокови испоруке.

4.3. У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, Добављач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет Добављача. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

4.4. Добављач се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке писаним путем (факсом или имејлом) и на број телефона крајњег корисника водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

4.5. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

4.6. Добављач је дужан да достави писано обавештење Наручиоцу, у року од 3 дана од дана испоруке да је испоручио добра по предмету Уговора за сваку појединачну испоруку путем електронске поште на адресу fondsovo@mod.gov.rs.

4.7. Транспортни трошкови падају на терет Добављача. Избор транспортног средства врши Добављач.

4.8. Добављач је дужан да приликом испоруке достави сертификат у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

- Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара члана 1. Уговора врши се у просторијама крајњег корисника Наручиоца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство Добављача. Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника Добављача у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен Добављачу.

- Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника Добављача истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

- Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник Добављача.

- Добављач се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 6.

- Добра из члана 1. овог уговора, Наручилац ће платити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

6.2. Наручилац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Добављач касни са испоруком уговорених добара.

6.3. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. и изн., 68/14 – др. Закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. и изн., 83/15,  5/16 - усклађени дин. и изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. и изн., 113/17, 13/18 -  усклађени дин. и изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. и изн., 72/19 и 8/20 - усклађени дин. и изн.).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 7.

- Ако се након пријема добара из члана 1. Уговора утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник Наручиоца ће послати Добављачу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

- Добављач се обавезује да недостатак утврђен у тачки 7.1. овог члана отклони или да преда крајњем кориснику Наручиоца друго добро без недостатака. Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 8.

- Добављач се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

- Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи Добављача која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

9.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са закашњењем.

9.2. У случају прекорачења уговореног рока, Добављачу ће се доставити писано обавештење Наручиоца о задржавању права на уговорну казну дефинисану тачком 9.1. овог члана.

9.3. Ако Добављач не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор, Наручилац може наплатити уговорну казну Добављачу у износу од 10% нереализоване вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по уговору (уколико је уговор закључен за више партија), при чему уговорна казна може бити реализована највише до наведеног износа.

9.4. Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора Наручилац ће доставити Добављачу 15 (петнаест) дана пре раскида уговора.

9.5. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог средства обезбеђења за испуњење уговорне обавеза.

9.6. Уколико Наручилац није наплатио уговорну казну дефинисану у тачаки  9.3. овог члана, приликом раскида Уговора, депоновано средство обезбеђења за извршење  уговорних обавеза, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 9.3. овог члана.

9.7. Наручилац може да уместо наплате депонованог средства обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући Добављачу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

9.8. Ако штета проузрокована неизвршењем уговорних обавеза пређе износ уговорне казне из тачке 9.3. овог члана, Наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

ВИША СИЛА

Члан 10.

10.1. Наступање више силе сматра се случајем који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорних обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза, ону страну у Уговору код које је наступио случај више силе, или обе стране у Уговору, када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење уговорних обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

10.2. Под наступањем случаја више силе подразумевају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће, императивне одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

10.3. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

10.4. За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету.

10.5. Након престанка дејства више силе, уговорна страна код које је наступио случај исте, дужна је да писаним путем обавести другу уговорну страну о могућности даљег несметаног извршења уговором преузетих обавеза.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен у писаној форми само сагласношћу уговорних страна.

11.2. Не сматра се изменом уговора измена цене услед измене стопе ПДВ-а која је предвиђена Законом о ПДВ-у.

11.3. Изменом Уговора не може се мењати предмет набавке, односно техничке спецификације истог.

11.4. Не сматра се изменом предмета набавке, односно измена Уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промене на тржишту, до које је дошло након закључења Уговора, дође до измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње добра које је предмет овог Уговора, а добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и по цени из овог уговора, о чему ће Наручилац бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

11.5. Наручилац може, након закључења Уговора, без спровођења поступка јавне набавке да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, односно вредност повећања ни у ком случају не може бити већа од 5.000.000,00 динара,  o чему се сачињава анекс Уговора.

11.6.  У случају битних повреда одредаба Уговора или повреда које се понављају, Уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

11.7. Раскид уговора из разлога наведених у тачки 11.6. овог члана могућ је само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

11.8. Раскид уговора из разлога наведених у тачки 11.6. овог члана може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09) и Закона о заштити послове тајне („Сл. гласник РС“ бр. 72/11).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 13.

13.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

13.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

14.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Oквирног споразума, бр. 95-_____ од ______.године и одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 18/20)

14.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих су два за Наручиоца, а један примерак за Добављача.

14.3. Наручилац задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

14.4. Рок трајања уговора је 1 (једна) година од дана закључивања уговора.

14.5. Уговор се сматра закљученим даном последњег завођења.

14.5. Саставни део овог уговора је:

- Прилог бр. 1 - Спецификација добара, са роковима и ценама.

ЗА   ДОБАВЉАЧА:						     ЗА   НАРУЧИОЦА:

Д И Р Е К Т О Р

______________________						     п у к о в н и к

(штампано име и презиме)  						     др Радан Костић

______________________						     ___________________

(потпис)						                            (потпис)