ВП 4100 НОВИ САД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ВП 4100

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3227

-ЈУН 2020. године-

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке инт.бр. 3227-2 од 15.05.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку инт.бр. 3227-3 од 15.05.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара за инфраструктуру

ЈН бр. 3227

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна бр. од __ до __ |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | стр. бр. 4 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | стр. бр. 5 до 6 |
| III | Услови везани за предмет јавне набавке | стр. бр. 7 до 8 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | стр. бр. 9 до 13 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | стр. бр. 14 до 23 |
| VI | Образац понуде | стр. бр. 24 до 91 |
| VI-6 | Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке | стр.бр. 92 до 93 |
| VII | Модел уговора | стр.бр. 94 до 113 |
| VIII | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона | стр. бр. 114 |
| IX | Образац изјаве да понуђач испуњава услове из важећи прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада | стр. бр. 115 |
| X | Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова јавне набавке | стр. бр. 116 |
| XI | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона за подизвођача | стр. бр. 117 |
| XII | Образац трошкова припреме понуде | стр. бр. 118 |
| XIII | Образац изјаве о независној понуди | стр. бр. 119 |
| XIV | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | стр. бр. 120 |
| XV | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла - меницe | стр. бр. 121 |
| XVI | Менична писма-овлашћења за добро извршење посла | стр. бр. 123 |
| XVII | Менична писма-овлашћења за озбиљност понуде | стр. бр. 124 |
| XVIII | Образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају условима из конкурсне документације | стр. бр. 125 |
| Прилог 1 | Спецификација материјала | стр. бр. 126 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ВП 4100

Адреса: Београдска 21, 21000 Нови Сад

Интернет страница: www.mod.gov.rs

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 3227 је набавка добра, потрошни грађевински материјал.

3. Партије

Јавна набавке је обликована у 4 партије. Опис партија и добра дато је у табеларном приказу.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума, за период од две године са једним понуђачем по партији за набавку добра, потрошни грађевински материјал за потребе наручиоца.

5. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

6. Врста оквирног споразума

Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем који је доставио исправну и прихватљиву понуду у складу са конкурсном документацијом.

Оквирни споразум се закључује за наручиоца и дефинише опште критеријуме за набавку добара.

Оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, почев од дана потписивања од стране наручиоца и изабраног понуђача.

Када настане потреба за набавком добра а на основу закљученог оквирног споразума. наручилац закључије уговор о јавној набавци са понуђачем који је понудио најнижу цену добра, односно издаје наруџбеницу.

7. Контакт

Лице за контакт: Маријана Јанковић, бр.тел. 021/4835-399, fax: 021/4835-264 и Миленко Р.Блечић 021/4835-299

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке је „Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству“: Ознака и назив из ОРЈН: 44000000 (у даљем тексту ознака): обликован je у четри партије:

- Партија бр. 1: Електрична опрема и апарати: Ознака и назив из ОРЈН ( у даљем тексту ознака): 31600000;

- партија 2 – Грађевински материјал (ОРН 44110000), Браве, кључеви и шарке (ОРН 44500000), Каблови, жице и сродни производи (ОРН 44300000) и Боје, лакови и смоле (ОРН 44800000)

- партија 3 – Цевоводи, цевни системи, цеви и сродни артикли (ОРН 44160000) и Разни готови производи и сродни артикли (ОРН 44400000).

- партија 4 – Радијатори и котлови за централно грејање (ОРН 44620000), Вентили за радијаторе и централно грејање (ОРН 42131100) и Пумпе и компресори (ОРН 42120000).

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитетa, количине и опису добара, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис добара итд.) и делу VII конкурсне документације (модел уговора).

Наведене количине су јединачне, оне су једино релевантне за оцењивање и рангирање понда и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци.

- Партије

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједину од наведених партија.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара-артикала из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

III  УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ВРСТА И КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Када настане потреба за набавком добра, наручилац или корисник ће дефинисати тачно одређену количину добара, по партијама и врсти.

- КВАЛИТЕТ

Добра морају бити нова, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да буду испоручена у оригиналним паковањима и оригиналној амбалажи и да је извршено прописно заштићивање. Tехничке спецификације, карактеристике и услови који су везани за добро, количина добра,  врста паковања, начин доставе до корисника и друго, ће бити предмет конкретне набавке, и све појединости ће дефинисати корисник или наручилац позивом и чиниће саставни део наруџбенице или појединачног уговора.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима за квалитет, који су прописани документацијом произвођача.

Добављач се обавезује да ће испоручити нова добра, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у конструкцији, материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручене робе.

Захтев за квалитет добра, стандарде, техничке карактеристике квалитета, сертификати и остале специфичности које дефинишу квалитет добра, дефинисаће корисник или наручилац приликом набавке конкретног добра и чиниће саставни део наруџбенице или појединачног уговора.

- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ

ПРИЈЕМ

Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисије Крајњих корисника истог дана када буде извршена испорука добара.

На основу отпремнице коју доставља Понуђач, а потписује и оверава Крајњи корисник, израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије Крајњег корисника, и оверен печатом Крајњег корисника.

Пријемна комисија Крајњег корисника неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужем од 3 дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Крајњег корисника комплетна и исправна добра.

Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Крајњег корисника.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

- РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Гарантни рок за понуђена добра из свих партија мора износити најмање 12 (дванаест) месеци.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

За добра чији је рок трајања годину дана, да је по испоруци средство употребљиво најмање 270 дана.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа и гаранцију од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке замењеног добра,

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 3 дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Крајњем кориснику испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- РОК ИСПОРУКЕ

Рокови испоруке ће бити дефинисани током закључивања сваког појединачног уговора, али не могу бити дужи од 20 (двадесет) дана. Уколико се испорука реализује по основу издате наруџбенице од стране наручиоца или корисника, рок за испоруку не може бити дужи од 20 (двадесет) дана. Испорука се односи на било коју диспозицију  наручиоца.

- МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука добара која су предмет ове набавке извршиће се на уговореном месту. Место испоруке добара одређује се у оквиру појединачног уговора тј. издате  наруџбенице. Оквирни споразум се закључује за потребе ВП 4100 Нови Сад, ВП 2827 Нови Сад и ВП 1307 Нови Сад.

По донешеној одлуци о додели уговора, обавеза је наручиоца услуге да са овлашћеним лицем добављача обиђе место испоруке.

Испорука се сматра извршеном даном потписивања предајно-пријемног документа –отпремнице, потписане од стране комисије или лица које одреди крајњи прималац према важећим прописима и наређењима.

- АМБАЛАЖА, НАЧИНА ПАКОВАЊА И ТРАНСПОРТА,ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи са приложеном произвођачком декларацијом, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву Купца и не плаћа се. Производи се морају превозити само условним превозним средствима – теретним моторним возилима, којима се осигурава очување квалитета и спречава могућност оштећења производа.

- ОСТАЛО

Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример оквирног споразума.

Потребно је да се парафира и овери свака страна, да га потпише овлашћени представник понуђача, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел оквирног споразума ће бити доказ да понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.

Коначна верзија оквирног споразума ће бити прилагођена конкретним подацима и суштина ће бити истоветна као са моделом оквирног споразума датог у конкурсној документацији.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Новом Саду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу IX). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова ( Докази из чл. 75. ст.1 тач.1-4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документa којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издатa од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно je навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Свака попуњена страница понуде мора да буде оверена печатом понуђача и парафирана од стране одговорног лица понуђача.

Рок за подношење понуда је 30 ( тридесет ) дана од дана објављивања овог позива на Порталу службених гласила Републике Србије, односно до 10.00 часова последњег дана за подношење понуда (10.07.2020. године).

Понуда се подноси на адресу: ВП 4100 Ниви Сад, Београдска 21, 21000 Нови Сад, касарна „ Тврђава“.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, 30 ( тридесет) дана од дана објављивања овог позива на Порталу службених гласила Републике Србије, односно до 10.00 часова последњег дана за подношење понуда, без обзира на начин на који су послате (10.07.2020.године).

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 3227 –МАТЕРИЈАЛ ЗА

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – НЕ ОТВАРАТИ”

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити 10.07.2020. године са почетком у 10.30 часова, по редоследу пријема понуда, на адреси: ВП 4100 Нови Сад, Београдска 21, 21000 Нови Сад, учионица бр. 52. објекат бр.2 у касарни ''Тврђава '' у Новом Саду.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

-Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (део VI-1, VI-2 и VI-5 конкурсне документације). У случају да наступа са подизвођачем, поред обрасца понуде (дела VI-1, VI-2 и VI-5 конкурсне документације), доставља и оверен образац VI-3 конкурсне документације. У случају подношења заједничке понуде, поред обрасца понуде (дела VI-1и VI-2  конкурсне документације), доставља и потписан и оверен образац VI-4 и VI-5 конкурсне документације, а не мора достављати образац VI-3 конкурсне документације;

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део VIII конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних и додатних услова (зависно од статуса понуђача). Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (део VIII конкурсне документације) копира се за сваког члана из групе понуђача посебно, а потписује га и оверава његово одговорно лице. Уколико један члан из групе понуђача, сам испуњава неки од додатних услова, документ о доказу испуњености тог услова може се доставити само за тог члана и не мора се достављати за остале чланове из заједничке понуде.

- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XI конкурсне документације) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних услова (зависно од статуса подизвођача) Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и да је ималац права интелектуалне својине (део IX конкурсне документације). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је оверава његово одговорно лице;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (део X конкурсне документације). Напомена: Услучају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је и оверава његово одговорно лице;

- Изјаву о независној понуди (део XIII конкурсне документације); Напомена: У случају заједничке понуде изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача;

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације (део XVIII конкурсне документације) и копије докумената којима се доказује испуњености техничких карактеристика (специфиација) и квалитета;

- Модел уговора (део VII конкурсне документације) – Понуђач који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем мора попунити прву страницу (подаци о понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора. Понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем/има попуњава и члан 1.1. односно 1.2. модела уговора.

  - Инструмент финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, односно 5% укупне вредности без ПДВ за партију за коју се подноси понуда. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

- Потребно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа .

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

“ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 3227 –МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – НЕ ОТВАРАТИ ”

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

- ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави (поред Обрасца понуде, део VI-1 и VI-2) попуњен, потписан и оверен образац VI-3, образац VI-5, као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XI. конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце (образац VI-3 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају када би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део VI-1 и VI-2) попуњен, потписан и оверен образац VI-4, образац VI-5, као и потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (део IX. конкурсне документације) и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац VI- 4 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести сви чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (тачка од 1. до 6), а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана службеног пријема рачуна за испоручена добра у деловодству наручиоца.

Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара, тј. Комплетну исплатну документацију у 2 (два) оригинална примерка, и то:

- Рачун - фактуру, који потписује одговорно лице Продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним јединицама мере и количином добара која су предмет набавке и позивом на Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),

- Отпремницу, која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсте, количине, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом лица које је извршило пријем добара, која су предмет набавке.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице понуђача, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за понуђена добра из свих партија мора износити најмање 12 (дванаест) месеци.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

За добра чији је рок трајања годину дана , да је по испоруци средство употребљиво најмање 270 дана.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа и гаранцију од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке замењеног добра,

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 3 дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Крајњем кориснику испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- ВАЛУТА И НАЧИН ИСКАЗИВАЊА ЦЕНЕ:

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено у процентима и динарској вредности.

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се

мењати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија ВП 4100 Нови Сад ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединачна цена.

11) ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,    ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања оквирног споразума достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од рока важења уговора, односно од датума ипоруке свих уговорених добара.

  - ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 4100 ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горљем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. стат 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија ВП 4100 не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. ВП 4100 Нови Сад ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено!

Наручилац ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Питања се упућују на адресу: ВП 4100, ул Београдска 21, 21000 Нови Сад,, уз напомену "Објашњење – позив на број набавке 3227".

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама. Поред наведеног, наручилац задржава право да упути комисију која би обиласком производних, складишних, транспортних и других капацитета, непосредно се уверила у пословне и техничке способности за извршење набавке најповољнијег понуђача.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлуку о додели уговора донеће се применом критеријума “најнижа понуђена цена“. У случају да после спроведеног рангирања понуда две независне, прихватљиве понуде имају једнаку цену, наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок испоруке, а ако имају једнаку цену и исти рок испоруке биће изабрана понуда са дужим роком плаћања.

- ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (део IX. конкурсне документације).

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

- ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране подносиоца захтева најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Подносиоц захтева је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун буџета Републике Србије.

- ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног позива наручиоца. Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

Понуђач при потписивању уговора доставља инструмент обезбеђења уговорних обавеза.

- ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

Разлози за одбијање понуде

Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној документацији

- ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџњтске године, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

- ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели оквирног споразума.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 (петнест) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део XII. конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од _______2020. године за јавну набавку“Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 4100”   ЈН број 3227.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност:

Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:

| Р. бр. | Назив добара | Гарантни рок и назив произвођача | Ј/м | Коли- чина | Цена по јед. мере без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флуо арматура 2x18W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница |  | ком | 1 |  |
| 2 | Флуо арматура 1x36W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница |  | ком | 1 |  |
| 3 | Флуо арматура 2x36W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница |  | ком | 1 |  |
| 4 | Флуо арматура 2x18W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одеговарајућа, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13 са акумулатором или батеријом за PANIC расвету |  | ком | 1 |  |
| 5 | Надградна флуо арматура 2x18W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача |  | ком | 1 |  |
| 6 | Надградна флуо арматура 2x36W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача |  | ком | 1 |  |
| 7 | Надградна флуо арматура 3x36W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача |  | ком | 1 |  |
| 8 | Надградна флуо арматура 4x18W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача |  | ком | 1 |  |
| 9 | Уградна флуо арматура 4x18W, тип: COMFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SINTECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал: челични лакирани лим, растер: BAP 65 ; Качење растера помоћу жичаног носача. |  | ком | 1 |  |
| 10 | Светиљка 2x36W, неонска светиљка: HL3017 2x36W, произвођач: HOROZ или одговарајућа, са електронском пригушницом, степен заштите: IP-20, за лифт плафоне |  | ком | 1 |  |
| 11 | Светиљка 2x18W, неонска светиљка: HL3017 2x18W, произвођач: HOROZ или одговарајућа , са електронском пригушницом, степен заштите: IP-20, за лифт плафоне |  | ком | 1 |  |
| 12 | Паник светиљка 2x8W, сигурносна лампа са 2 флуо цеви 8W, напајање АC 220-240W, 50-60 Hz, пуњива са AC каблом дужине 1м, акумулатор 6V 4Ah, време пуњења 18h, две функције рада: прва: флуо цев 8W 6h рада, друга: две флуо цеви 8W 3h рада |  | ком | 1 |  |
| 13 | Паник светиљка LED 2x4W, напон 220-240 V, 50-60 Hz, извор светла 24 LED, осветљење 120 lm, херметички затворена унутрашња пуњива батерија 2x4V, 1Ah, време рада 5h, степен заштите: IP-20 |  | ком | 1 |  |
| 14 | Бродска лампа, материјал: алуминијум / мат стакло, напајање: 230V, степен заштите: IP-54, грло: E-27 |  | ком | 1 |  |
| 15 | Сигнална сијалица у пластичном кућишту, 220 V AC, f 22 mm, IP 65/IP 20 у бојама црвена, зелена, жута |  | ком | 1 |  |
| 16 | Метал халогени рефлектор 400W, грло: Е-40 са предспојним уређајима са пригушницом 400 W, упаљачем, кондензатором и заштитним стаклом, напон 220V, 50Hz, степен заштите: IP-65, да поседује ертификат за стандард IEC 60598-1 сличан произбођачу Feman |  | ком | 1 |  |
| 17 | LED рефлектор 20W без сензора, црни, јачина: 20W, напајање: AC 100-240 V, јачина светлости диода: 20W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 4000-6500 K, радна температура: -30C˚ / +50C˚, материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација 50000 сати. |  | ком | 1 |  |
| 18 | LED рефлектор 50W без сензора, црни, јачина: 50W, напајање: AC 100-240 V, светлосни фокус: 4041 lм, јачина светлости диода: 50W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 4000-6500 K, радна температура: -30C˚ / +50C˚, материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација 50000 сати, димензије: 288x238x145mm |  | ком | 1 |  |
| 19 | LED рефлектор 150W без сензора, црни, јачина: 150W, напајање: AC 100-240 V, светлосни фокус: 13000lм, јачина светлости диода: 150W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 6000-6500 K, радна температура: -30C˚ / +50C˚, материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација 50000 сати |  | ком | 1 |  |
| 20 | Надградни рефлектор израђен у LED технологији за спољну и унутрашњу монтажу, намењен за осветљење паркинга, фасада, билборда и мањих спортских терена. Спецификација: Кућиште: алуминијум RAL9006 Улазни напон/фреквенција: 220-240V/50 Hz Боја светлости/температура боје: неутрално бела/4000К Индекс репродукције боје: ≥CRI 70 Животни век: 50000h на L70 Опсег температуре: -45°C - +45°C Димензије (дхшхв) mm: 98х603х392 Светлосни флукс: ≥ 30412lm Степен механичке заштите: IP66 Отпорност светиљке на механички удар: IK08 Ефикасност светиљке: мин 104lm/W Снага: мин 290W Светиљка има СЕ знак. Усаглашена је са следећим стандардима: EN60598.1:2008, EN60598.2.5:1998, EN62493:2015, EN62471:2015, EN55015:2013, EN61000.3.2:2006 + A2:2009, EN61000.3.3:2013, EN61547:2009, EN50581:2012 Рефлектор се испоручује са интегрисаним каблом и приликом монтаже није потребно отварати кућиште. |  | ком | 1 |  |
| 21 | Сијалица са ужареним влакном Е 27 60W/220V квалитета, мин. 700 lm; 1000Hrs (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM ) |  | ком | 1 |  |
| 22 | Сијалица са ужареним влакном Е 27 75W/220V квалитета, мин. 700 lm; 1000Hrs (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM ) |  | ком | 1 |  |
| 23 | Извор светлости флуо цев 15 W, Г- 13 , 6200К, L= 451, 60mm, (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 24 | Извор светлости флуо цев 18 W, Г- 13 , 6200К, L= 602 mm (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 25 | Извор светлости флуо цев 30 W, Г- 13 , 6200К, L=901 mm, паковање 25 комада, (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 26 | Извор светлости флуо цев 36 W, Г- 13 , 6200К, L= 1231, 60mm, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 27 | Извор светлости флуо цев 58W, Г- 13 , 6500К, L= 1500, 60mm, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 28 | Извор светлости флуо цев T12 40W, Г- 13 ,6200К, L= 1231, 60mm, паковање 25 комада, (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM, ЕЛИT) |  | ком | 1 |  |
| 29 | Цев лед 18 W/T 8 / 120 cm јачина светла 1800 lm, боја светлости, бела 6400К, угао осветљења 120°, снага 19,5W, напајање 230 V/50 Hz, број диода 96 комада, за рад са пригушницом |  | ком | 1 |  |
| 30 | Цев лед 10 W/T 8 / 60 cm јачина светла 750 lm,боја светлости, бела 6000К, напајање АС 170-240 V/50/60 Hz, радни век 30.000 часова, за рад са пригушницом |  | ком | 1 |  |
| 31 | Сијалица метал халогена 400 W за грло E. 40 мин. 41000lm 20000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 32 | Сијалица метал халогена od 150 W на убадање, грло Rx 7 S јачина светла 5.700 мин. 14500lm 15000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 33 | Сијалица метал халогена od 150 W за грло E. 40 мин. 14000lm 20.000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 34 | Сијалица метал халогена od 250 W за грло E. 40 мин. 25000lm 20000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 35 | Гермицидна лампа 30 W (ТUV 30 W/ G 30 T8) dužine 900mm (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 36 | Сијалица метал халогена од 70W на убадање , грло Rx 7 S мин. 7000lm, 15000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 37 | Сијалица метал халогена од 100 W за грло Е-27 мин. 8700lm, 10000 h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 38 | Мињон сијалица, 40W, Грло Е-14 (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 39 | Сијалица халогена 300 W/117 мм грло R7s (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 40 | Лед панел надградни коцкасти 18W, напајање 230 V,јачина светлости 1530Lm,боја светлости 6400К, IP 20, радни век 30000h |  | ком | 1 |  |
| 41 | Лед панел надградни oкругли 18W, напајање 230 V,јачина светлости 1530Lm,боја светлости 6400К, IP 20, радни век 30000h |  | ком | 1 |  |
| 42 | Лед панел надградни округли 24W, напајање 230 V, јачина светлости 1920Lm, боја светлости 4000-4500К,IP 20, радни век 30000h |  | ком | 1 |  |
| 43 | Лед панел надградни коцкасти 24W, напајање 230 V,јачина светлости 1920Lm,боја светлости 6400К, IP 20, радни век 30000h |  | ком | 1 |  |
| 44 | Лед панел надградни коцкасти 12W, напајање 230 V,боја светлости 6400К, IP 20, радни век 30000h |  | ком | 1 |  |
| 45 | Лед панел надградни округли 12W, напајање 230 V,боја светлости 6400К, IP 20, радни век 30000h |  | ком | 1 |  |
| 46 | Лед сијалица 50W, Грло Е-27 |  | ком | 1 |  |
| 47 | Лед сијалица 20W, Грло Е-27 |  | ком | 1 |  |
| 48 | Лед сијалица 5W, Грло Е-14 |  | ком | 1 |  |
| 49 | Лед сијалице 12W грло Е-27 220V 4000 К |  | ком | 1 |  |
| 50 | Пригушница 18W механичка за ПЛЦ сијалицу 2P |  | ком | 1 |  |
| 51 | Пригушница 16- 20 W механичка |  | ком | 1 |  |
| 52 | Пригушница 20- 40 W механичка |  | ком | 1 |  |
| 53 | Пригушница 65W механичка |  | ком | 1 |  |
| 54 | Пригушница 125 W механичка за метал хал. рефлектор |  | ком | 1 |  |
| 55 | Пригушница 150 W механичка за метал хал. рефлектор |  | ком | 1 |  |
| 56 | Пригушница 250 W механичка за метал хал. рефлектор |  | ком | 1 |  |
| 57 | Пригушница 250 W механичка живина |  | ком | 1 |  |
| 58 | Пригушница 400 W механичка за метал хал. рефлектор |  | ком | 1 |  |
| 59 | Пригушница 125 W механичка, живина |  | ком | 1 |  |
| 60 | Стартер 4-.22 W 220-240V, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 61 | Стартер 4-.65 W 220-240V, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM) |  | ком | 1 |  |
| 62 | Грло Е- 27 керамичко 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) - висеће, одговарајући квалитету производа art 133 Nopal |  | ком | 1 |  |
| 63 | Грло Е- 14 керамичко 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) одговарајући квалитету производа art 136 Nopal |  | ком | 1 |  |
| 64 | Грло Е- 40 керамичко 16A/250V IEC 60061 одговарајући квалитету производа Nopal |  | ком | 1 |  |
| 65 | Грло сијалично редуцир са Е40 на Е27 |  | ком | 1 |  |
| 66 | Држач флуо цеви, грло Т8 |  | ком | 1 |  |
| 67 | Носач или кућиште стартера |  | ком | 1 |  |
| 68 | Склопка ОГ једнополна за на зид IP 44 10 А, 250 V, бела ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 69 | Серијска ОГ склопка за на зид IP 44 10 А, 250 V, бела ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 70 | Склопка ОГ наизменична за на зид IP 44 10 А, 250 V, бела ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 71 | Прикључница двополна за на зид IP 44 16 А, 250 V, бела ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 72 | Прикључница двострука двополна за на зид IP 44 16 А, 250 V, бела ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 73 | Прикључница трополна за на зид IP 44 16 А, 440 V, бела ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 74 | Прикључница двополна за на зид IP55 16А/250 V, метална ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 75 | Прикључница трополна за на зид IP55 16А/440 V са порцеланским језгром ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 76 | Тастер склопка за светло са индикацијом |  | ком | 1 |  |
| 77 | Тастер са задршком, гљивасти, (отвор Ø22mm) |  | ком | 1 |  |
| 78 | Склопка једнополна 10 А x 250 V ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 79 | Склопка серијска 10 А x 250 V ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 80 | Склопка наизменична 10 А x 250 V ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 81 | Склопка унакрсна 10 А x 250 V ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 82 | Склопка једнополна индикаторска 16 А x 250 V ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 83 | Прикључница двополна 16 А x 250 V ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 84 | Прикључница двополна са поклопцем 16 А x 250 V ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 85 | Прикључница двополна двострука 16 А x 250 V ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 86 | Прикључница трополна 16 А x 440 V, са порцеланским језгром ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 87 | Тастер склопка за звоно са индикацијом 10 А x 250 V ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 88 | Тастер склопка за светло са индикацијом 10 А x 250 V ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 89 | Звоно школско 220В |  | ком | 1 |  |
| 90 | кутија ф 78 за у зид, материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 91 | кутија 100 x 100 за у зид, материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 92 | кутија 150 x 150 за у зид, материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 93 | кутија ф 60 за ригипс, материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 94 | кутија ф 78 за ригипс, материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 95 | кутија 100 x 100 за ригипс, материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 96 | поклопац за кутију ф 78 , материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 97 | Обујмица ОБО 6-13, ПВЦ низајућа |  | ком | 1 |  |
| 98 | Обујмица ОБО 12-20, ПВЦ низајућа |  | ком | 1 |  |
| 99 | Обујмица ОБО 18-30, ПВЦ низајућа |  | ком | 1 |  |
| 100 | Разводна кутија ОГ за 4 шрафа, ПВЦ, 6 отвора IP 54, димензије 80x80x40 |  | ком | 1 |  |
| 101 | Разводна кутија ОГ материјал ПС/АБС, отвори 28 мм IP 55, димензије 100x100x50 |  | ком | 1 |  |
| 102 | Разводна кутија ОГ, материјал ПС/АБС, отвори 28 мм IP 55, димензије 120x80x50 |  | ком | 1 |  |
| 103 | Разводна кутија ОГ, материјал ПС/АБС, отвори 28 мм IP 55 димензије 150x100x70 |  | ком | 1 |  |
| 104 | Разводна кутија ОГ, материјал ПС/АБС, без отвора заштита IP 56 димензије 190x140x70 |  | ком | 1 |  |
| 105 | Разводна кутија ОГ, материјал ПС/АБС, без отвора IP 56 димензије 240x190x90 |  | ком | 1 |  |
| 106 | Разводна кутија ОГ, материјал ПС/АБС, без отвора IP 56 димензије 300x220x120 |  | ком | 1 |  |
| 107 | Разводна кутија силуминска OG, RK – 6 |  | ком | 1 |  |
| 108 | Разводна кутија силуминска OG, RK - 4 |  | ком | 1 |  |
| 109 | Разводна кутија силуминска OG, RK - 2 |  | ком | 1 |  |
| 110 | Уводник ПГ - 7, ПВЦ са шрафом |  | ком | 1 |  |
| 111 | Уводник ПГ - 9, ПВЦ са шрафом |  | ком | 1 |  |
| 112 | Уводник ПГ -13,5, ПВЦ са шрафом |  | ком | 1 |  |
| 113 | Уводник ПГ - 16, ПВЦ са шрафом |  | ком | 1 |  |
| 114 | Уводник ПГ - 21, ПВЦ са шрафом |  | ком | 1 |  |
| 115 | Уводник ПГ - 29, ПВЦ са шрафом |  | ком | 1 |  |
| 116 | Уводник ПГ - 36, ПВЦ са шрафом |  | ком | 1 |  |
| 117 | Разводна табла 6, Н/З материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 118 | Разводна табла 12, Н/З материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 119 | Разводна табла 18, Н/З материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 120 | Разводна табла 24, Н/З материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 121 | Разводна табла 6 У/З материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 122 | Разводна табла 12,У/З материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 123 | Разводна табла 18 У/З материјал ПВЦ |  | ком | 1 |  |
| 124 | ПВЦ каналица 12x12x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 125 | ПВЦ каналица 16x16x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 126 | ПВЦ каналица 25x25x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 127 | ПВЦ каналица 25x40x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 128 | ПВЦ каналица 40x40x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 129 | ПВЦ каналица 60x40x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 130 | ПВЦ каналица 60x60x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 131 | Шлицоване ПВЦ каналице 25x25x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 132 | Шлицоване ПВЦ каналице 25x40x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 133 | Шлицоване ПВЦ каналице 40x40x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 134 | Шлицоване ПВЦ каналице 60x40x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 135 | Шлицоване ПВЦ каналице 40x25x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 136 | Шлицоване ПВЦ каналице 60x60x2000 материјал ПВЦ самогасив |  | м | 1 |  |
| 137 | Подна каналица, профил је полукруг фи 25мм, дужина 1.5м, затворена, материјал елоксирани алуминијум боје сива, плава, црвена, црна |  | ком | 1 |  |
| 138 | Подна каналица, профил је полукруг фи 50мм, Дужина 1.5м, затворена, материјал елоксирани алуминијум, боје сива , плава, црвена, црна |  | ком | 1 |  |
| 139 | Подна каналица, профил је полукруг фи 70мм, дужина 1.5м затворена, материјал елоксирани алуминијум, боје сива, плава, црвена, црна |  | ком | 1 |  |
| 140 | Разводни орман 250x250x150 метални IP 55 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 141 | Разводни орман 600x400x200 метални IP 55 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 142 | Разводни орман 600x600x200 метални IP 55 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 143 | Разводни орман 800x600x250 метални IP 55 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 144 | Разводни орман 1200x800x300 метални IP 55 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 145 | Разводни орман 1400x800x300 метални IP 55 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 146 | Разводни орман 300x200x170 полиестерски IP 54 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 147 | Разводни орман 400x300x170 полиестерски IP 54 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 148 | Разводни орман 500x400x230 полиестерски IP 54 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 149 | Разводни орман 600x400x230 полиестерски IP 54 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 150 | Разводни орман 700x500x270 полиестерски IP 54 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 151 | Разводни орман 800x600x300 полиестерски IP 54 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 152 | Разводни орман 1000x800x300 полиестерски IP 54 са плочом |  | ком | 1 |  |
| 153 | Орман мрежа - агрегат, двокрилни 1200x800x300 |  | ком | 1 |  |
| 154 | Бравица разводног ормана за моделе PLM 108 са JIS кључем |  | ком | 1 |  |
| 155 | Универзална брава за разводне ормаре за универзални кључ који на врху за отврање има ћирилични облик Ф |  | ком | 1 |  |
| 156 | Дихтунг гума за разводне ормане |  | м | 1 |  |
| 157 | Прекидач једнополни 10 А 1 М материјал PVC самогасив ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 158 | Прекидач једнополни 10 А 2 М материјал PVC самогасив ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 159 | Прекидач наизменични 1 М материјал PVC самогасив ALING или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 160 | Прекидач наизменични 2 М |  | ком | 1 |  |
| 161 | Прекидач унакрсни 10 А 2М |  | ком | 1 |  |
| 162 | Прекидач једнополни 16 А 1М |  | ком | 1 |  |
| 163 | Тастер са симболом светла 2М |  | ком | 1 |  |
| 164 | Тастер са симболом светла 1 М |  | ком | 1 |  |
| 165 | Тастер са симболом звона 2 М |  | ком | 1 |  |
| 166 | Тастер са симболом звона 1 М |  | ком | 1 |  |
| 167 | Прикључница двополна 16 А |  | ком | 1 |  |
| 168 | Прикључница двополна са поклопцем 16 А |  | ком | 1 |  |
| 169 | Тастер за склопку са инфу. симболом бојлер, светла, грејалица, вентилатора |  | ком | 1 |  |
| 170 | Прекидач једнополни 10 А 1 М без поклопца (тастера) |  | ком | 1 |  |
| 171 | Прекидач једнополни 10 А 1 М без поклопца (тастера) са сигналном сијалицом |  | ком | 1 |  |
| 172 | Прекидач једнополни 16 А 1М без поклопца (тастера) |  | ком | 1 |  |
| 173 | Прикључница 5/1 са прекидачем и каблом дужине 5 м |  | ком | 1 |  |
| 174 | Кабал PP/Y 3x1,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек |  | м | 1 |  |
| 175 | Кабал PP/Y 3x2,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек |  | м | 1 |  |
| 176 | Кабал PP/Y 4x1,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек |  | м | 1 |  |
| 177 | Кабал PP/Y 5x1,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек |  | м | 1 |  |
| 178 | Кабал PP/Y 5x2,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек |  | м | 1 |  |
| 179 | Кабал PP/L 2x1,5, инсталациони кабал, лицнaсти бели |  | м | 1 |  |
| 180 | Кабал PP/L 3x1,5 , инсталациони кабал, лицнaсти бели |  | м | 1 |  |
| 181 | Кабал PP/L 3x2,5 инсталациони кабал, лицнaсти бели |  | м | 1 |  |
| 182 | Кабал PP/L 5x1,5 , инсталациони кабал, лицнaсти бели |  | м | 1 |  |
| 183 | Кабал PP/L 5x2,5 , инсталациони кабал, лицнaсти бели |  | м | 1 |  |
| 184 | Кабал GG/Ј 5x4, лицнасти црни, гумени |  | м | 1 |  |
| 185 | Кабал GG/Ј 5x6, лицнасти црни, гумени |  | м | 1 |  |
| 186 | Кабал GG/Ј 3x1,5, лицнасти црни, гумени |  | м | 1 |  |
| 187 | Кабал GG/Ј 3x2,5, лицнасти црни, гумени |  | м | 1 |  |
| 188 | Кабал GG/Ј 5x2,5, лицнасти црни, гумени |  | м | 1 |  |
| 189 | Кабал PPOO-Y 3x1,5, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 190 | Кабал PPOO-Y 3x2,5, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 191 | Кабал PPOO-Y 4x1,5, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 192 | Кабал PPOO-Y 4x16, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 193 | Кабал PPOO-Y 4x25, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 194 | Кабал PPOO-Y 5x1,5, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 195 | Кабал PPOO-Y 7x1,5, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 196 | Кабал PPOO-Y 5x2,5, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 197 | Кабал PPOO-Y 5x4, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 198 | Кабал PPOO-Y 5x6, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 199 | Кабал PPOO-Y 5x10, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 200 | Кабал PPOO-Y 5x16, пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 201 | Кабал PPOO-Y 4x50 пун пресек за спољну уградњу |  | м | 1 |  |
| 202 | SKS 4x16 самоносећи |  | м | 1 |  |
| 203 | SKS 4x25 самоносећи |  | м | 1 |  |
| 204 | Челична зидна конзула за кућни прикључак SKS |  | ком | 1 |  |
| 205 | Стезaљка за затезно прихватање NN SKS-a 54-71,5mm² |  | ком | 1 |  |
| 206 | Стезaљка за затезно прихватање NN SKS-a 70-95mm² |  | ком | 1 |  |
| 207 | Угаона стезаљка за кућни прикључак RA 25 |  | ком | 1 |  |
| 208 | Стезаљка за носеће прихватање NN SKS-a |  | ком | 1 |  |
| 209 | Стезаљка за носеће прихватање NN SKS-a без носећег проводника |  | ком | 1 |  |
| 210 | Стезаљка за затезно прихватање PA 621 |  | ком | 1 |  |
| 211 | Стезaљка за затезно прихватање кућног прикључка-аутоматска |  | ком | 1 |  |
| 212 | Стезаљка за затезно прихватање кућног прикључка |  | ком | 1 |  |
| 213 | Стезаљка за затезно прихватање NN SKS-a без носећег проводника |  | ком | 1 |  |
| 214 | Стезаљка за затезно прихватање NN SKS-a без носећег проводника 2-4x16-25 |  | ком | 1 |  |
| 215 | Шпанер M10 |  | ком | 1 |  |
| 216 | SKS обујмица 150-170 за бандеру |  | ком | 1 |  |
| 217 | Кука за зид L-320 |  | ком | 1 |  |
| 218 | Проводник P/F-0,75, |  | м | 1 |  |
| 219 | Проводник P/F-1,5, |  | м | 1 |  |
| 220 | Проводник P/F-2,5, |  | м | 1 |  |
| 221 | Проводник P/F-4, |  | м | 1 |  |
| 222 | Проводник P/F-6, |  | м | 1 |  |
| 223 | Проводник P/F-10, |  | м | 1 |  |
| 224 | Проводник P/F-16, |  | м | 1 |  |
| 225 | Проводник P/F-25, |  | м | 1 |  |
| 226 | Проводник P/F-50, жуто-зелена |  | м | 1 |  |
| 227 | Склопка трофазна K250А ,220V , Произвођач Iskra |  | ком | 1 |  |
| 228 | Склопка 4.полна 380V 25А, шпулна 24V на DIN шину, произвођач "ИСКРА" или одговарајућа |  | ком | 1 |  |
| 229 | Електромагнетна склопка, струјна склопка 25 А, 220 V, 11KW, 3P, 1NO+1NC, прикључaк нa шрaф, електрична издржљивост 1,2x1000000 операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC |  | ком | 1 |  |
| 230 | Електромагнетна склопка,Струјна склопка 18 А, 220 V, 7,5KW, 3P, 2NO+2NC, прикључaк нa шрaф, електрична издржљивост 1,7x1000000операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC |  | ком | 1 |  |
| 231 | Електромагнетна склопка трополна, Струјна склопка 185 А, 220 V, 90KW, 3P, 2NO+2NC, прикључак на шраф, електрична издржљивост 1,2x1000000 операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC |  | ком | 1 |  |
| 232 | Електромагнетна склопка, Струјна склопка 40 А, 220 V, 4KW, 3P, 1NO+1NC, прикључaк нa шрaф, електрична издржљивост 2x1000000 операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC |  | ком | 1 |  |
| 233 | Електромагнетна склопка, Струјна склопка 65 А, 220 V, 30KW, 3P, 1NO+1NC, прикључaк нa шрaф, електрична издржљивост 1,7x1000000операција, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC |  | ком | 1 |  |
| 234 | Електро магнетна склопка од 16А са намотајем за 220 V,са два NO и два NZ помоћна контакта, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC |  | ком | 1 |  |
| 235 | Растављач-прекидач при пуном оптерећењу 25А, IP 65, прекидач 3P 25A црвена 4 вијка слично Произвођачу Schneider Electric |  | ком | 1 |  |
| 236 | Растављач-прекидач при пуном оптерећењу 125А, IP 65, прекидач 3P 125A црвена 4 вијка слично Произвођачу Schneider Electric |  | ком | 1 |  |
| 237 | Електромагнетна склопка, трополна за 32 А, са намотајем за 220 V, са два NO и два NZ помоћна контакта, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC |  | ком | 1 |  |
| 238 | Помоћни контакт за електро магнетне склопке од 10-65А са 2 мирна и 2 радна контакта |  | ком | 1 |  |
| 240 | Склопка CN -16,220 V |  | ком | 1 |  |
| 241 | Склопка CN -25,220 V |  | ком | 1 |  |
| 242 | Контактор CLO 7-65A |  | ком | 1 |  |
| 243 | Контактор CNM 12-22 |  | ком | 1 |  |
| 244 | Главана склопка 3-полна /25 А; 15 kw-за уградњу на врата |  | ком | 1 |  |
| 245 | Главана склопка 3-полна /40 А; 15 kw-за уградњу на врата |  | ком | 1 |  |
| 246 | Полужна склопка F-I-250-2/M |  | ком | 1 |  |
| 247 | Полужна склопка F-I-400-2/M |  | ком | 1 |  |
| 248 | Гребенасти прекидач 10А I полни 2-0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 249 | Гребенасти прекидач 10А I полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 250 | Гребенасти прекидач 10А III полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 251 | Гребенасти прекидач 10А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 252 | Гребенасти прекидач 25А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 253 | Гребенасти прекидач 25А III полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 254 | Гребенасти прекидач 25А IV полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 255 | Гребенасти прекидач 32 А III полни 0-1 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 256 | Гребенасти прекидач 32 А IV полни 1- 0-2 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 257 | Гребенасти прекидач 50 А III полни 0-1 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 258 | Гребенасти прекидач 63 А III полни 0-1 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 259 | Гребенасти прекидач 63 А III полни 1-0-2 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 260 | Гребенасти прекидач 63 А IV полни 1-0-2 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 261 | Гребенасти прекидач 115 А III полни 0-1 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 262 | Гребенасти прекидач 16А I полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 263 | Гребенасти прекидач 16А III полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 264 | Гребенасти прекидач 16А I полни "ручни-О-аутом" монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 265 | Гребенасти прекидач 16А I полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 266 | Гребенасти прекидач 16А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 267 | Гребенасти прекидач 10 А III полни1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 268 | Гребенасти прекидач 16 А III полни 1- 0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 269 | Гребенасти прекидач 20 А III полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 270 | Гребенасти прекидач 25 А III полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 271 | Гребенасти прекидач 32 А III полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 272 | Гребенасти прекидач 40 А III полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 273 | Гребенасти прекидач 63 А III полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 274 | Гребенасти прекидач 16 А IV полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 275 | Гребенасти прекидач 25 А IV полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 276 | Гребенастипрекидач 32 А IV полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 277 | Гребенасти прекидач 40 А IV полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 278 | Гребенасти прекидач 63 А IV полни 1-0-2 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 279 | Гребенасти прекидач 10 А I полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 280 | Гребенасти прекидач 16 А I полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 281 | Гребенасти прекидач 20 А I полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 282 | Гребенасти прекидач 25 А I полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 283 | Гребенасти прекидач 10 А III полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 284 | Гребенасти прекидач 16 А III полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 285 | Гребенасти прекидач 20 А III полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 286 | Гребенасти прекидач 25 А III полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 287 | Гребенасти прекидач 32 А III полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 288 | Гребенасти прекидач 40 А III полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 289 | Гребенасти прекидач 63 А III полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 290 | Гребенасти прекидач 80 А III полни 0-1 на дин шину IP-20 SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 291 | Гребенасти прекидач 10 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 292 | Гребенасти прекидач 16 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 293 | Гребенасти прекидач 20 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 294 | Гребенасти прекидач 25 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 295 | Гребенасти прекидач 32 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 296 | Гребенасти прекидач 10 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 297 | Гребенасти прекидач 16 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-404, SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 298 | Гребенасти прекидач 20 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 299 | Гребенасти прекидач 25 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 300 | Гребенасти прекидач 32 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 301 | Уко уто зидни утикач 5 x 32 А, 400 V IP67 |  | ком | 1 |  |
| 302 | Уко уто утикач 5 x 16 А, 400 V IP67 брза монтажа |  | ком | 1 |  |
| 303 | Уко уто утикач 5 x 32 А, 400 V IP67 брза монтажа |  | ком | 1 |  |
| 304 | Шуко утичница уградна плава, монофазна 16 А 230V |  | ком | 1 |  |
| 305 | Утикач шуко гумени црни 16 А 3 x 2,5 мм2 |  | ком | 1 |  |
| 306 | Уко уто утикач 5 x 16 А, 400 V IP65 |  | ком | 1 |  |
| 307 | Уко уто утикач 5 x 32 А, 400 V IP65 |  | ком | 1 |  |
| 308 | Уко уто утикач 5 x 63 А, 400 V IP65 |  | ком | 1 |  |
| 309 | Индустријски утикач 5.то полна, 32 А, IP65 |  | ком | 1 |  |
| 310 | Индустријска утичница 5.то полна, 16 А, IP65 уградна равна |  | ком | 1 |  |
| 311 | Уко уто уградна равна утичница 5 x 32 А, 400 V IP65 |  | ком | 1 |  |
| 312 | Уко уто утичница надградна 5 x 16 А, 400 V IP65 |  | ком | 1 |  |
| 313 | Уко уто утичница надградна 5 x 32 А, 400 V IP65 |  | ком | 1 |  |
| 314 | Уко уто утичница надградна 5 x 63 А, 400 V IP65 |  | ком | 1 |  |
| 315 | Уко уто назидна коса (уградна) 5 x 32 А, 400 V IP 44/67 |  | ком | 1 |  |
| 316 | Купатилска грејалица 2000 W. Грејалица за купатило снаге 2000 W, напајање 230 V., штапни грејач, прохромски тањир |  | ком | 1 |  |
| 317 | Купатилски ветилатор Ф 120: проток ваздуха 150 м3/h, статички притисак 49 РА, НАПОН 230 V, фреквенција 50 Hz, снага мотора 20 W, димензије маске 16x16 cm |  | ком | 1 |  |
| 318 | Хилзна 0,75 мм Пролазна изолована |  | ком | 1 |  |
| 319 | Хилзна 1,5 мм Пролазна изолована |  | ком | 1 |  |
| 320 | Хилзна 2,5 мм Пролазна изолована |  | ком | 1 |  |
| 321 | Хилзна 4 мм Пролазна изолована |  | ком | 1 |  |
| 322 | Хилзна 6 мм Пролазна изолована |  | ком | 1 |  |
| 323 | Хилзна 10 мм Пролазна изолована |  | ком | 1 |  |
| 324 | Хилзна 16 мм Пролазна изолована |  | ком | 1 |  |
| 325 | Хилзна 25 мм Пролазна изолована |  | ком | 1 |  |
| 326 | Окаста папучица 1,5/4 изолована |  | ком | 1 |  |
| 327 | Окаста папучица 1,5/5 изолована |  | ком | 1 |  |
| 328 | Окаста папучица 1,5/6 изолована |  | ком | 1 |  |
| 329 | Окаста папучица 2,5/4 изолована |  | ком | 1 |  |
| 330 | Окаста папучица 2,5/5 изолована |  | ком | 1 |  |
| 331 | Окаста папучица 2,5/6 изолована |  | ком | 1 |  |
| 332 | Окаста папучица 4-6/5 изолована |  | ком | 1 |  |
| 333 | Окаста папучица 4-6/6 изолована |  | ком | 1 |  |
| 334 | Окаста папучица 4-6/8 изолована |  | ком | 1 |  |
| 335 | Окаста папучица 4-6/10 изолована |  | ком | 1 |  |
| 336 | Игличаста папучица 2,5 мм2 изолована |  | ком | 1 |  |
| 337 | Игличаста папучица 4-6 мм2 изолована |  | ком | 1 |  |
| 338 | Виљушкаста папучица 1,5/4 изолована |  | ком | 1 |  |
| 339 | Виљушкаста папучица 1,5/5 изолована |  | ком | 1 |  |
| 340 | Виљушкаста папучица 2,5/4 изолована |  | ком | 1 |  |
| 341 | Виљушкаста папучица 2,5/5 изолована |  | ком | 1 |  |
| 342 | Виљушкаста папучица 4-6/5 изолована |  | ком | 1 |  |
| 343 | Виљушкаста папучица 4-6/6 изолована |  | ком | 1 |  |
| 344 | Виљушкаста папучица 4-6/8 изолована |  | ком | 1 |  |
| 345 | Папучица 2,5 мм мушка |  | ком | 1 |  |
| 346 | Папучица 4-6 мм мушка |  | ком | 1 |  |
| 347 | Папучица 2,5мм женска |  | ком | 1 |  |
| 348 | Папучица 4-6 мм женска |  | ком | 1 |  |
| 349 | Чаура 4-6 мм 2 изолована |  | ком | 1 |  |
| 350 | AL-CU папучучица 16/8 |  | ком | 1 |  |
| 351 | AL-CU папучучица 25/8 |  | ком | 1 |  |
| 352 | AL-CU папучучица 35/10 |  | ком | 1 |  |
| 353 | AL-CU папучучица 50/10 |  | ком | 1 |  |
| 354 | AL-CU папучучица 70/10 |  | ком | 1 |  |
| 355 | AL-CU папучучица 185/12 |  | ком | 1 |  |
| 356 | AL-CU папучучица 240/12 |  | ком | 1 |  |
| 357 | AL-CU папучучица 95/10 |  | ком | 1 |  |
| 358 | CU окаста папучица 1,5/4 |  | ком | 1 |  |
| 359 | CU окаста папучица 1,5/5 |  | ком | 1 |  |
| 360 | CU окаста папучица 1,5/6 |  | ком | 1 |  |
| 361 | CU окаста папучица 2,5/4 |  | ком | 1 |  |
| 362 | CU окаста папучица 2,5/5 |  | ком | 1 |  |
| 363 | CU окаста папучица 2,5/6 |  | ком | 1 |  |
| 364 | CU окаста папучица 4/4 |  | ком | 1 |  |
| 365 | CU окаста папучица 4/5 |  | ком | 1 |  |
| 366 | CU окаста папучица 4/6 |  | ком | 1 |  |
| 367 | CU окаста папучица 6/4 |  | ком | 1 |  |
| 368 | CU окаста папучица 6/5 |  | ком | 1 |  |
| 369 | CU окаста папучица 6/6 |  | ком | 1 |  |
| 370 | CU окаста папучица 6/8 |  | ком | 1 |  |
| 371 | CU окаста папучица 10/4 |  | ком | 1 |  |
| 372 | CU окаста папучица 10/5 |  | ком | 1 |  |
| 373 | CU окаста папучица 10/6 |  | ком | 1 |  |
| 374 | CU окаста папучица 10/8 |  | ком | 1 |  |
| 375 | CU окаста папучица 10/10 |  | ком | 1 |  |
| 376 | CU окаста папучица 16/8 |  | ком | 1 |  |
| 377 | CU окаста папучица 16/10 |  | ком | 1 |  |
| 378 | CU окаста папучица 25/6 |  | ком | 1 |  |
| 379 | CU окаста папучица 25/8 |  | ком | 1 |  |
| 380 | CU окаста папучица 25/10 |  | ком | 1 |  |
| 381 | CU окаста папучица 35/6 |  | ком | 1 |  |
| 382 | CU окаста папучица 35/8 |  | ком | 1 |  |
| 383 | CU окаста папучица 35/10 |  | ком | 1 |  |
| 384 | CU окаста папучица 50/10 |  | ком | 1 |  |
| 385 | AL-CU чаура за гњечење 25/16 |  | ком | 1 |  |
| 386 | AL-CU чаура за гњечење 70/50 |  | ком | 1 |  |
| 387 | AL-CU чаура за гњечење 70/35 |  | ком | 1 |  |
| 388 | AL-CU чаура за гњечење 95/70 |  | ком | 1 |  |
| 389 | AL-CU чаура за гњечење 95/50 |  | ком | 1 |  |
| 390 | AL-CU чаура за гњечење 120/95 |  | ком | 1 |  |
| 391 | AL-CU чаура за гњечење 120/70 |  | ком | 1 |  |
| 392 | AL-CU чаура за гњечење 150/120 |  | ком | 1 |  |
| 393 | AL-CU чаура за гњечење 150/95 |  | ком | 1 |  |
| 394 | AL-CU чаура за гњечење 185/150 |  | ком | 1 |  |
| 395 | CU чаура за гњечење 16mm |  | ком | 1 |  |
| 396 | CU чаура за гњечење 25mm |  | ком | 1 |  |
| 397 | CU чаура за гњечење 50mm |  | ком | 1 |  |
| 398 | VS клема 2,5 мм |  | ком | 1 |  |
| 399 | VS клема 4 мм |  | ком | 1 |  |
| 400 | VS клема 6 мм |  | ком | 1 |  |
| 401 | VS граничник |  | ком | 1 |  |
| 402 | Редна клема 12 x 1,5 мм |  | ком | 1 |  |
| 403 | Редна клема 12 x 2,5 мм-4мм |  | ком | 1 |  |
| 404 | Редна клема 12 x 4-6мм |  | ком | 1 |  |
| 405 | Клема 3 x 2,5 мм керамичка |  | ком | 1 |  |
| 406 | Клема 3 x 6 мм керамичка |  | ком | 1 |  |
| 407 | Клема 1,5 - 6мм2 Стезаљка RN SS, редна 5.полна |  | ком | 1 |  |
| 408 | Клема 4 - 16мм2 Стезаљка RN SS, редна 4.полна |  | ком | 1 |  |
| 409 | Стезаљка 1,5-6 мм ² 1.редна, једнополна, низајућа |  | ком | 1 |  |
| 410 | Стезаљка RS 25-35 мм2, 1 редна једнополна, низајућа |  | ком | 1 |  |
| 411 | Стезаљка RS 4-16 мм2, 1 редна једнополна, низајућа |  | ком | 1 |  |
| 412 | Струјна клема AL-CU 6-35/1 |  | ком | 1 |  |
| 413 | ПВЦ Гибљиво црево Ф 13,5 |  | м | 1 |  |
| 414 | ПВЦ Гибљиво црево Ф 18 |  | м | 1 |  |
| 415 | ПВЦ Гибљиво црево Ф 23 |  | м | 1 |  |
| 416 | ПВЦГибљиво црево Ф 29 |  | м | 1 |  |
| 417 | ПВЦ Гибљиво црево Ф 32 |  | м | 1 |  |
| 418 | ПВЦ Гибљиво црево Ф 40 |  | м | 1 |  |
| 419 | Сапа црево Ф 11, метално изоловано |  | м | 1 |  |
| 420 | Сапа црево Ф 18, метално изоловано |  | м | 1 |  |
| 421 | Сапа црево Ф 21, метално изоловано, |  | м | 1 |  |
| 422 | Сапа црево Ф 26, метално изоловано |  | м | 1 |  |
| 423 | Сапа црево Ф 28, метално пластифицирано |  | м | 1 |  |
| 424 | Сапа црево Ф 32, метално пластифицирано |  | м | 1 |  |
| 425 | Сапа црево Ф 38, метално пластифицирано |  | м | 1 |  |
| 426 | Термоск. Бужир 4,8/1,6 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 |  | м | 1 |  |
| 427 | Термоск. Бужир 9,5/3,2 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 |  | м | 1 |  |
| 428 | Термоск. Бужир 12,7/4,2 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 |  | м | 1 |  |
| 429 | Термоск. Бужир 15/5,2 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 |  | м | 1 |  |
| 430 | Термоск. Бужир 19,1/6,3 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 |  | м | 1 |  |
| 431 | Термоск. Бужир 25,4,/8,5 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 |  | м | 1 |  |
| 432 | Термоск. Бужир 30/10,2 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 |  | м | 1 |  |
| 433 | Термоск. Бужир 50/17, 1,22м, са лепком црни W-1-SB 3:1 |  | м | 1 |  |
| 434 | Трака Fe/Zn 25 x 4 израђен од поцинкованог челика |  | кг | 1 |  |
| 435 | Укрсни комад трака-трака служи за спајање пролазних водова на месту њиховог укрштања материјал поцинковани челик |  | ком | 1 |  |
| 436 | Механичка заштита 913, користи се за заштиту вертикалног громобранског одвода од мерног споја до увода у земљу на зградама и другим објектима. Материјал поцинковани челик |  | ком | 1 |  |
| 437 | Кутија за мерни спој 912, користи се за повезивање вода са надземним мерним спојем. Материјал поцинковани челик |  | ком | 1 |  |
| 438 | Кутија за укрсни комад MGK 75, служи за заштиту укрсног комада од механичког оштећења и додира |  | ком | 1 |  |
| 439 | Потпора за кровни вод 920/А Поцинкована трака, служи за причвршћивање вода по средини слеменика. Материјал поцинковани челик. |  | ком | 1 |  |
| 440 | Потпора за бетон 925/В., служи за причвршћивање вода на зидовима зграде. Материјал поцинковани челик |  | ком | 1 |  |
| 441 | Потпора са плочицом и матицом 925/Е, за причвршћивање вода на зградама и металним конструкцијама, материјал поцинковани челик |  | ком | 1 |  |
| 442 | Прикључник 932, служи за спајање водова, материјал поцинковани челик |  | ком | 1 |  |
| 443 | Разводник 932, служи за везивање водова, материјал поцинковани челик |  | ком | 1 |  |
| 444 | Цевасти уземљивач сонда ф 2,5", 2 м, служи за повезивање вода са уземљење громобранске инсталације. Материјал поцинковани челик |  | ком | 1 |  |
| 445 | Обујмица за цев Ф 2,5", служи за повезивање вода са уземљењем. Материјал поцинковани челик |  | ком | 1 |  |
| 446 | Обујмица за олук округла, користи се за причвршћивање вода на вертикалном олуку. Материјал поцинковани челик |  | ком | 1 |  |
| 447 | Кабловска прикључна кутија КРК уградна, тип EDB 1 са опремом 3 x NP 125 |  | ком | 1 |  |
| 448 | Кабловска прикључна кутија КРК надградна, тип EDB 1 са опремом 3 x NP 125 |  | ком | 1 |  |
| 449 | Кабловска прикључна кутија КРК уградна, тип EDB 2 са опремом 3 x NP 400 |  | ком | 1 |  |
| 450 | PVC коруба, служи за заштиту подземних, енергетских каблова као и телефонских каблова |  | м | 1 |  |
| 451 | Трака PVC упозорења енергетски кабал, служи при ископу да се зна да испод PVC траке налази енергетски кабал. |  | м | 1 |  |
| 452 | Метални цевни полигони стуб висине 7м. Предвиђен за примену у осветљењу саобраћајница, паркова, шеталишта итд. Израђени од квалитетних челичних цеви, површина се заштићује топлим цинковањем или заштитним премазом. Врх стуба израђује се у зависности типа светиљке ф 48 и ф 60. |  | ком | 1 |  |
| 453 | Сајла челична ф 5 мм, сајла или челично уже се прави од уплетених нити челика, издржавају олује, ветрове и кише јаког интензитета. |  | м | 1 |  |
| 454 | Сајла челична ф 3 мм, сајла или челично уже се прави од уплетених нити челика, издржавају олује, ветрове и кише јаког интензитета. |  | м | 1 |  |
| 455 | Жабица за челичну сајлу, ф 5мм |  | ком | 1 |  |
| 456 | Жабица за челичну сајлу, ф 3мм |  | ком | 1 |  |
| 457 | Сабирница за "N" проводник, монтажа на разводни орман или разводну таблу, материјал: Ms |  | ком | 1 |  |
| 458 | Сабирница за "PE" проводник, монтажа на C шину |  | ком | 1 |  |
| 459 | Одстојник за "N" проводник, носач који држи "N" шину у орману, материјал: PVC |  | ком | 1 |  |
| 460 | Сабирница за Аутоматске Осигураче, 3-полна, краткоспојник 10mm² за 19x3 модула, материјал: Cu, изолован за проводнике L1, L2 и L3 |  | ком | 1 |  |
| 461 | Сабирница за Аутоматске Осигураче, 1-полна, краткоспојник 10mm² за 56 модула, материјал: Cu, изолован |  | ком | 1 |  |
| 462 | Шина бакарна, бакарни чешаљ, краткоспојник, материјал: Cu |  | м | 1 |  |
| 463 | DIN шина, носач аутоматских прекидача и остале електро опреме у орману перфорирана |  | м | 1 |  |
| 464 | Грејач термоакумулационе пећи 1000W, спирални, снага 1000 W |  | ком | 1 |  |
| 465 | Термостат за грејач 5/4" 6KW ( 3x2KW) |  | ком | 1 |  |
| 466 | Термостат капиларни, регулациони, Тмаx=85 ˚C , дужина осовине: 23мм, дужина капиларе: 650мм, 16 (4) А, 250 V˜, Metalflex Словенија или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 467 | Термостат капиларни, регулациони, Тмаx=25 ÷ 75 ˚C , дужина осовине: 23мм, дужина капиларе: 650мм, 16 (4) А, 250 V, Metalflex Словенија или одговарајући |  | ком | 1 |  |
| 468 | Термостат капиларни, регулациони, опсег 21 ÷ 73˚C, дужина сонде: 73мм, дебљина сонде: Ǿ=6мм, дужина капиларе: 530мм |  | ком | 1 |  |
| 469 | Термостат капиларни, регулациони, Tmax= 90 ˚C, дужина осовине:15мм, дужина капиларе: 600мм, 16А, 250V |  | ком | 1 |  |
| 470 | Термостат капиларни, регулациони, опсег 0 ÷ 82˚C, дужина сонде: 90мм, дебљина сонде: Ǿ=6мм, дужина капиларе: 520мм, 16A, 250 V |  | ком | 1 |  |
| 471 | Tермостат BCT-10 "Standard", за малолитражни бојлер, опсег= 0 ÷ 80˚ C |  | ком | 1 |  |
| 472 | Термостат капиларни, сигурносни, двополни, Тис=110 -10 ˚ C, са плочицом са монтажу, дужина капиаре: 600мм, 16 А, 250 V ˜ |  | ком | 1 |  |
| 473 | Термостат капиларни, сигурносни, двополни, Тис=95 -10 ˚ C, са плочицом са монтажу, дужина капиаре: 2050мм, 16 А, 250 V ˜ |  | ком | 1 |  |
| 474 | Термостат капиларни, сигурносни, Тис=115 -10 ˚ C, дужина сонде:90мм, дебљина сонде:Ǿ= 6мм, дужина капиаре: 460мм, 16 А, 250 V ˜ |  | ком | 1 |  |
| 475 | Термостат капиларни, регулациони, 3 контакта, Тмаx=85˚C, дужина осовине: 23мм, дужина капиларе: 1350мм, 16А, 250 V˜ |  | ком | 1 |  |
| 476 | Термостат капиларни, регулациони, термостат за штедњак, Тмаx=320˚C, дужина осовине: 23мм, дужина капиларе: 1050мм, 15А, 250 V |  | ком | 1 |  |
| 477 | Термостат капиларни, регулациони, опсег= 50 ÷ 260 ˚C, дужина осовине: 23мм, дужина капиларе: 1050мм, 15А, 250 V |  | ком | 1 |  |
| 478 | Термостат трофазни, регулациони, опсег= 60 ÷ 230 ˚C, дужина сонде: 226мм, дебљина сонде: Ǿ=3.1, дужина капиларе:880мм |  | ком | 1 |  |
| 479 | Термостат трофазни за ТА пећ CER , опсег= 64 ÷ 281 ˚C, дужина сонде: 226мм, дебљина сонде: Ǿ=3.1, дужина капиларе: 880мм |  | ком | 1 |  |
| 480 | Термостат трофазни, регулациони, Тмаx=400 ˚C, дужина сонде:308мм, дебљина сонде: Ǿ=3.9, дужина капиларе: 920мм |  | ком | 1 |  |
| 481 | Термостат трофазни, сигурносни, Тис=150-10˚C, дужина сонде: 98мм, дебљина сонде: Ǿ=6мм, дужина капиларе: 4800мм |  | ком | 1 |  |
| 482 | Термостат трофазни, сигурносни, дужина сонде: 168мм, дебљина сонде: Ǿ=4, дужина капиларе: 420мм, 16А, 400 V (20V, 250V) |  | ком | 1 |  |
| 483 | Термостат трофазни, регулациони, опсег= 50 ÷ 320 ˚C, дужина сонде: 168мм, дебљина сонде: Ǿ=3мм, дужина капиларе: 920мм, 16А, 400V |  | ком | 1 |  |
| 484 | Термостат биметални кликсон, Cewal или одговарајући, NO50˚C |  | ком | 1 |  |
| 485 | Биметални омеђивач BOR-10, Тiz= 130˚ C, 16A/ 250V / 10A / 400V |  | ком | 1 |  |
| 486 | Teрмостат капиларни, регулациони, Tmax:400˚C, дужина сонде= 163мм, дебљина сонде:Ǿ5, дужина капиларе: 830 мм |  | ком | 1 |  |
| 487 | Термостат биметални , за кварцну пећ, KTS - 401, за собне температуре, Т90, 10A / 250 V˜ |  | ком | 1 |  |
| 488 | Термостат биметални, за уљни радијатор, KTS - 401, за собне температуре, Т50, 10A / 250 V˜ |  | ком | 1 |  |
| 489 | Термостат просторни PRODIGY, без прекидача, F-2000, oпсег: -35 / 35 ˚C |  | ком | 1 |  |
| 490 | Термостат собни, електронски, модел: EURO 091, опсег: 5 ÷ 30 ˚ C, у подеоцима: 0.5 ˚C, батерије: 2x AA (1.5V), димензије: 154 x 80 x 30мм, 230 V, 5A (3A) |  | ком | 1 |  |
| 491 | Термостат собни, SBT-11, са прекидачем, опсег=10 ÷ 30 ˚ C |  | ком | 1 |  |
| 492 | Термостат штапни DT 127, Tmax= 75˚ C, Tis= 85˚ C, дужина сонде: 280мм, 16A, 250V˜ |  | ком | 1 |  |
| 493 | Термостат штапни са полугом за спољну регулацију TRS 77, убодни, Tmax= 65˚ C, Tis= 75˚ C, дужина сонде: 275мм, 20A, 250V |  | ком | 1 |  |
| 494 | Термостат штапни са полугом за спољну регулацију Theromowatt RTS 3 - R, Tmax= 72˚ C, Tis= 85˚ C, дужина сонде: 280мм, 16A, 250V |  | ком | 1 |  |
| 495 | Термостат штапни са полугом за спољну регулацију Theromowatt RTS 3 - R, Tmax= 85˚ C, Tis= 97˚ C, дужина сонде: 280мм, 16A, 250V˜ |  | ком | 1 |  |
| 496 | Фото осетљиви прекидач са фото ћелијом са функцијом укључења при заласку сунца и искључења ујутро са излазом за 10 А. |  | ком | 1 |  |
| 497 | Сензор покрета-90 степени 16A/230 V. |  | ком | 1 |  |
| 498 | Фото релеј са сондом Подешавање осветљења 1.-100 LUX, кашњење реаговања 60 с, кабал сонде 1,5м, снага контакта 16 А/250 VAC монтажа на дин шину, оптерећење до 3000W |  | ком | 1 |  |
| 499 | Тајмер расвете на дин шину дигитални. Јачина максимална 3500W, 16 А, напон 220-240V, 50 Hz, недељно и дневно програмирање (7 дана/24 часова), 7 тастера за лако програмирање, ручно подешавање и функција летњег рачунања времена |  | ком | 1 |  |
| 500 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 35 A |  | ком | 1 |  |
| 501 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 63 A |  | ком | 1 |  |
| 502 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 80 A |  | ком | 1 |  |
| 503 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 100 A |  | ком | 1 |  |
| 504 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 125 A |  | ком | 1 |  |
| 505 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 160 A |  | ком | 1 |  |
| 506 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 200 A |  | ком | 1 |  |
| 507 | Уметак топљиви, осигурача NV 1 250 A |  | ком | 1 |  |
| 508 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 6А |  | ком | 1 |  |
| 509 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 10А |  | ком | 1 |  |
| 510 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 16А |  | ком | 1 |  |
| 511 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 20А |  | ком | 1 |  |
| 512 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 25А |  | ком | 1 |  |
| 513 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 36 А |  | ком | 1 |  |
| 514 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 50 А |  | ком | 1 |  |
| 515 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 63 А |  | ком | 1 |  |
| 516 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 80 А |  | ком | 1 |  |
| 517 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 100А |  | ком | 1 |  |
| 518 | Осигурач ножасти-топљиви, уметак NVO/00 Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric или одговарајући 125 А |  | ком | 1 |  |
| 519 | Осигурач ножасти - топљиви уметак NVO-0 63А |  | ком | 1 |  |
| 520 | Осигурач ножасти - топљиви уметак NVO-0 100 А |  | ком | 1 |  |
| 521 | Осигурач ножасти - топљиви уметак NVO-0 160 А |  | ком | 1 |  |
| 522 | Осигурач ножасти - топљиви уметак NVO-1 400 А |  | ком | 1 |  |
| 523 | Топљиви уметак осигурача D0 2 20 А |  | ком | 1 |  |
| 524 | Топљиви уметак осигурача D0 2 25 А |  | ком | 1 |  |
| 525 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 6А, 10 KA |  | ком | 1 |  |
| 526 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 10А, 10 KA |  | ком | 1 |  |
| 527 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 16А, 10КА |  | ком | 1 |  |
| 528 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 20А, 10КА |  | ком | 1 |  |
| 529 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB, SIEMENS или одговарајући 25А, 10 КА |  | ком | 1 |  |
| 530 | Oсигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS или одговарајући 32А, 10 КА |  | ком | 1 |  |
| 531 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип В 2 А |  | ком | 1 |  |
| 532 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип В 6 А |  | ком | 1 |  |
| 533 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип В 10 А |  | ком | 1 |  |
| 534 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип В 16 А |  | ком | 1 |  |
| 535 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип В 20 А |  | ком | 1 |  |
| 536 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип В 25 А |  | ком | 1 |  |
| 537 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип В 32 А |  | ком | 1 |  |
| 538 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип В 35 А |  | ком | 1 |  |
| 539 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип В 40 А |  | ком | 1 |  |
| 540 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип В 50 А |  | ком | 1 |  |
| 541 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип В 63 А |  | ком | 1 |  |
| 542 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип C 16 А |  | ком | 1 |  |
| 543 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип C 20 А |  | ком | 1 |  |
| 544 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric , MOELLER или одговарајући tip C 25 А |  | ком | 1 |  |
| 545 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу, цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући tip C 32 А |  | ком | 1 |  |
| 546 | Oсигурач аутоматски - заштитни прекидач једнополни за шинско постављање, посебно везивање за PF жицу и чешаљ. Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm. MINEL, Schrach, ABB, SIEMENS, General Electric, MOELLER или одговарајући тип C 40 А |  | ком | 1 |  |
| 547 | Постоље осигурача NVP-00/1 |  | ком | 1 |  |
| 548 | Постоље осигурача NVP-1/1 |  | ком | 1 |  |
| 549 | Постоље осигурача NVP-2/1 |  | ком | 1 |  |
| 550 | Постоље једнополно за мини ножасти осигурач од 120 А |  | ком | 1 |  |
| 551 | Постоље трополно за мини ножасти осигурач, PVC кућиштуе, 120 А |  | ком | 1 |  |
| 552 | Постоље трополно за мини ножасти осигурач, PVC кућиште, 250 А |  | ком | 1 |  |
| 553 | Осигурач аутоматски, 3 Р 20 А |  | ком | 1 |  |
| 554 | Осигурач - мини патрон топљиви 10 А |  | ком | 1 |  |
| 555 | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DII 6А |  | ком | 1 |  |
| 556 | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DII 10А |  | ком | 1 |  |
| 557 | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DII 16А |  | ком | 1 |  |
| 558 | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DII 20А |  | ком | 1 |  |
| 559 | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DII 25А |  | ком | 1 |  |
| 560 | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DIII 35А |  | ком | 1 |  |
| 561 | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DIII 50А |  | ком | 1 |  |
| 562 | Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DIII 63А |  | ком | 1 |  |
| 563 | Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 10А |  | ком | 1 |  |
| 564 | Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 16А |  | ком | 1 |  |
| 565 | Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 20А |  | ком | 1 |  |
| 566 | Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 25А |  | ком | 1 |  |
| 567 | Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 35А |  | ком | 1 |  |
| 568 | Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 50А |  | ком | 1 |  |
| 569 | Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 63А |  | ком | 1 |  |
| 570 | Патрон D01 6А |  | ком | 1 |  |
| 571 | Патрон D01 10А |  | ком | 1 |  |
| 572 | Патрон D01 16А |  | ком | 1 |  |
| 573 | Патрон D01 25А |  | ком | 1 |  |
| 574 | Осигурач FRA 6 А |  | ком | 1 |  |
| 575 | Осигурач FRA 10 А |  | ком | 1 |  |
| 576 | Осигурач FRA 16 А |  | ком | 1 |  |
| 577 | Трополно постоље за осигураче SIMENS или одговарајући 3NW6 003-1 од 10А до 63А |  | ком | 1 |  |
| 578 | Фид склопка, 25/0,5 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK |  | ком | 1 |  |
| 579 | Фид склопка, 25/0,3 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK |  | ком | 1 |  |
| 580 | Фид склопка, 63/0,5 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK |  | ком | 1 |  |
| 581 | Фид склопка, 80/0,3 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK |  | ком | 1 |  |
| 582 | Фид склопка, 25/0,3 - двополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK |  | ком | 1 |  |
| 583 | Фид склопка, 40/0,5 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC или SCHRACK |  | ком | 1 |  |
| 584 | Изолир трака PVC 19mm x 0,13mm x 20m, у бојама (црна, жуто зелена, црвена, плава) |  | ком | 1 |  |
| 585 | Везица кабловска дужина: L-100mm, материјал: PVC |  | ком | 1 |  |
| 586 | Везица кабловска дужина: L-150mm, материјал: PVC |  | ком | 1 |  |
| 587 | Везица кабловска дужина: L-300mм, материјал: PVC |  | ком | 1 |  |
| 588 | Везица кабловска дужина: L-400mм, материјал: PVC |  |  |  |  |
| 589 | Самолепљива плочица са везицом, материјал: PVC |  | ком | 1 |  |
| 590 | Инсталациона склопка двополна у заштити Ex de II CT5, IP 54 са атестом Ex заштите од 16 А |  | ком | 1 |  |
| -591 | Инсталациона склопка двополна у заштити Ex de II CT5, IP 54 са атестом Ex заштите од 25 А |  | ком | 1 |  |
| 592 | Светиљка флуо 2 x 36 W, у заштити Ex d II В T5 |  | ком | 1 |  |
| 593 | Разводна кутија са три уводника Pg 16 у заштити Еx е II Т5, IP54 |  | ком | 1 |  |
| 594 | Паник светиљка 20 W са акумулатором за 3 сата рада, све у заштити Еx е II Т5 |  | ком | 1 |  |
| 595 | Прикључница са уводом 1 x Pg29, зa 16 A, 380 V, ( S + N + PE ), у заштити Ex de II В T4 са утикачем |  | ком | 1 |  |
| 596 | Прикључница са уводом 1 x Pg29, зa 16 A, 220 V, ( 2 + PE ), у заштити Ex de II В T4 са утикачем |  | ком | 1 |  |
| 597 | Стакло заштутно фи 100 мм |  | ком | 1 |  |
| 598 | Стакло заштутно фи 200 мм |  | ком | 1 |  |
| 599 | Типла ПВЦ са вијком фи 6мм |  | ком | 1 |  |
| 600 | Типла ПВЦ са вијком фи 8мм |  | ком | 1 |  |
| 601 | Типла ПВЦ са вијком фи 10мм |  | ком | 1 |  |
| 602 | Типла ПВЦ са вијком фи 12мм |  | ком | 1 |  |
| 603 | Типла ПВЦ са вијком фи 14мм |  | ком | 1 |  |
| 604 | Вијак М4х20 |  | ком | 1 |  |
| 605 | Вијак М4х30 |  | ком | 1 |  |
| 606 | Вијак М5х20 |  | ком | 1 |  |
| 607 | Вијак М5х30 |  | ком | 1 |  |
| 608 | Вијак М6х20 |  | ком | 1 |  |
| 609 | Вијак М6х30 |  | ком | 1 |  |
| 610 | Вијак М8х20 |  | ком | 1 |  |
| 611 | Вијак М8х30 |  | ком | 1 |  |
| 612 | Вијак М10х20 |  | ком | 1 |  |
| 613 | Вијак М10х30 |  | ком | 1 |  |
| 614 | Матица М4 |  | ком | 1 |  |
| 615 | Матица М5 |  | ком | 1 |  |
| 616 | Матица М6 |  | ком | 1 |  |
| 617 | Матица М8 |  | ком | 1 |  |
| 618 | Матица М10 |  | ком | 1 |  |
| 619 | Вијак самонарезујући 3х20 |  | ком | 1 |  |
| 620 | Вијак самонарезујући 3х25 |  | ком | 1 |  |
| 621 | Вијак самонарезујући 3х30 |  | ком | 1 |  |
| 622 | Вијак самонарезујући 3х35 |  | ком | 1 |  |
| 623 | Гарнитура шавцигера за електричара крстаста изолација 1000В |  | ком | 1 |  |
| 624 | Гарнитура шавцигера за електричара равна изолација 1000В |  | ком | 1 |  |
| 625 | Троструке вишенамеске мердевине алуминиске 3,55м |  | ком | 1 |  |
| 626 | Троструке вишенамеске мердевине алуминиске 8,70м |  | ком | 1 |  |
| 627 | Грејач бојлера 2000KW Терморад |  | ком | 1 |  |
| 628 | Грејач МК 2000KW М10-компет са флашном,сондом |  | ком | 1 |  |
| 629 | Грејач бојлера 2000KW са сондом 5/4“ |  | ком | 1 |  |
| 630 | Грејач бојлера 2000KW са сондом 6/4“ |  | ком | 1 |  |
| 631 | Грејач бојлера 2000KW, прирубница фи 67мм за „Тики“ |  | ком | 1 |  |
| 632 | Грејач бојлера 2000KW, прирубница фи 48мм за “Аристон“ и „Металац“ |  | ком | 1 |  |
| 633 | Грејач бојлера 2000KW, спирални без прирубнице |  | ком | 1 |  |
| 634 | Грејач бојлера 2000KW, тип „М“, без прирубнице |  | ком | 1 |  |
| 635 | Грејач бојлера 2000KW, овална прирубница са анодом М8, сондом и контра прирубницом |  | ком | 1 |  |
| 636 | Грејач котла 6/4“ 3х 2000KW 6 КW |  | ком | 1 |  |
| 637 | Грејач котла 5/4“ 3х 2000KW 6 КW |  | ком | 1 |  |
| 638 | Флашна за бојлер Арисон-елипса |  | ком | 1 |  |
| 639 | Флашна за бојлер Металац-елипса |  | ком | 1 |  |
| 640 | Контра флашна за бојлер |  | ком | 1 |  |
| 641 | Сет гумица за бојлер –„Металац“ |  | ком | 1 |  |
| 642 | Сонда бојера |  | ком | 1 |  |
| 643 | Бојлер 80 литара са прохромским казаном „Металац“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 644 | Бојлер високомонтажни 10 литара |  | ком | 1 |  |
| 645 | Бојлер нискомонтажни 10 литара |  | ком | 1 |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр.2: Грађевински материјал; Браве, кључеви и шарке; Каблови, жице и сродни производи  и Боје, лакови и смоле

| Р. бр. | Назив добара | Гарантни рок и назив произвођача | Ј/м | Коли- чина | Цена по јед. мере без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шљунак |  | м3 | 1 |  |
| 2 | Песак |  | м3 | 1 |  |
| 3 | Фракција 1( гранулације 0- 4мм ) |  | м3 | 1 |  |
| 4 | Фракција 2 ( гранулације 4-8мм ) |  | м3 | 1 |  |
| 5 | Терацо зрно, гранулација1 ( 2-4мм) у белој, црној и црвеној боји |  | кг | 1 |  |
| 6 | Терацо зрно, гранулација1 ( 4-7мм) у белој, црној и црвеној боји |  | кг | 1 |  |
| 7 | Кулирпласт 1.8(декоративни заглађени малтерт од вишебојног мермерног гранулата) ,производ ЈУБ или истог квалитета, у бојин по избору наручиоца |  | кг | 1 |  |
| 8 | Кулирпласт 1.8(декоративни заглађени малтерт од вишебојног мермерног гранулата) ,производ ЈУБ или истог квалитета ,у бојин по избору наручиоца |  | кг | 1 |  |
| 9 | Алуминиска степенишна спољна лајсна за постављање кулирпласта за кружне површине |  | м | 1 |  |
| 10 | Алуминиска степенишна унутрашна лајсна за постављање кулирпласта за кружне ивице |  | м | 1 |  |
| 11 | Алуминиска степенишна спољна лајсна за постављање кулирпласта за праве ивице |  | м | 1 |  |
| 12 | Алуминиска степенишна унутрашна лајсна за постављање кулирпласта за праве ивице |  |  |  |  |
| 13 | Креч у праху |  | кг | 1 |  |
| 14 | Цемент, класа 32.5 |  | кг | 1 |  |
| 15 | Арматура фи 6мм |  | кг | 1 |  |
| 16 | Арматурa ребраста фи 8 мм |  | кг | 1 |  |
| 17 | Арматурa ребраста фи 10 мм |  | кг | 1 |  |
| 18 | Арматурa ребраста фи 12 мм |  | кг | 1 |  |
| 19 | Арматурна мрежа Q92 (Пречник жице 4,2мм;растојање уздчних и попречних жица 150мм, димензија 6,00х2,15м) |  | ком | 1 |  |
| 20 | Арматурна мрежа Q238 (Пречник жице 5,5мм;растојање уздчних и попречних жица 100мм, димензија 6,00х2,15м) |  | ком | 1 |  |
| 21 | Арматурна мрежа Q335 (Пречник жице 8мм; растојање уздчних и попречних жица 150мм, димензија 6,00х2,15м) |  | ком | 1 |  |
| 22 | Арматурна мрежа Q385 (Пречник жице 7мм; растојање уздчних и попречних жица 100мм, димензија 6,00х2,15м) |  | ком | 1 |  |
| 23 | Арматурна мрежа Q577 (Пречник жице 10,5мм;растојање уздчних и попречних жица 150мм, димензија 6,00х2,15м) |  | ком | 1 |  |
| 24 | Паљена-жарена жица, армирачка 1,2мм |  | кг | 1 |  |
| 25 | Бодљикава жица 2,0мм |  | кг | 1 |  |
| 26 | Жица поцинкована 3.1мм |  | кг | 1 |  |
| 27 | Поцинковано плетиво од поцинковане жице пречника 2,5мм, отвор окца 70х70мм, висина 2м |  | м2 | 1 |  |
| 28 | Ексери 1,2 х15мм |  | кг | 1 |  |
| 29 | Ексери 2,0 х20мм |  | кг | 1 |  |
| 30 | Ексери 2,5х50мм |  | кг | 1 |  |
| 31 | Ексери 3,1х70мм |  | кг | 1 |  |
| 32 | Ексери 3,4х90мм |  | кг | 1 |  |
| 33 | Ексери 6,00х 120мм |  | кг | 1 |  |
| 34 | Ексери 6,00х140мм |  | кг | 1 |  |
| 35 | Гипсана плоча 9,5мм у табли 1,25х2,00м |  | м2 | 1 |  |
| 36 | Гипсана плоча 12.5мм у табли 1,25х2,00м |  | м2 | 1 |  |
| 37 | Гипсана плоча водоотпорна 12,5м у табли 1,25х2,00м |  | м2 | 1 |  |
| 38 | CD профил 60х27х30000, 40000мм |  | м | 1 |  |
| 39 | UD профил 28х27х30000, 40000мм |  | м | 1 |  |
| 40 | CW профил 50х50 х L mm |  | м | 1 |  |
| 41 | CW профил 75х50 х L mm |  | м | 1 |  |
| 42 | CW профил 100х50 х L mm |  | м | 1 |  |
| 43 | UW профил 50х50 х L mm |  | м | 1 |  |
| 44 | UW профил 70х50 х L mm |  | м | 1 |  |
| 45 | UW профил 100х50 х L mm |  | м | 1 |  |
| 46 | T профил носећи, дужине 3600мм AL 24 Т клик |  | ком | 1 |  |
| 47 | T профил носећи, дужине 1200мм AL 24 Т клик |  | ком | 1 |  |
| 48 | T профил носећи, дужине 600мм AL 24 Т клик |  | ком | 1 |  |
| 49 | Жица са куком л=25цм |  | ком | 1 |  |
| 50 | Жица са куком л=50мм |  | ком | 1 |  |
| 51 | Амстронг плоча АМФ Орбит д=13мм 600х600мм |  | м2 | 1 |  |
| 52 | Амстронг плоча АМФ Филиграм д=13мм 600х600мм |  | м2 | 1 |  |
| 53 | Амстронг плоча АМФ Феинстратос д=153мм 600х600мм |  | м2 | 1 |  |
| 54 | Бандаж трака мрежаста 50мм/30м |  | ком | 1 |  |
| 55 | Бандаж трака стаклена 50мм/25м |  |  |  |  |
| 56 | Анкер висилица са опругом за спуштене плафоне |  | ком | 1 |  |
| 57 | Анкер сидро (висилица за дрвену конструкцију) |  | ком | 1 |  |
| 58 | Дистанцер 75мм |  | ком | 1 |  |
| 59 | Дистанцер 125мм |  | ком | 1 |  |
| 60 | Наставак CD профила |  | ком | 1 |  |
| 61 | Крстаста спојница за спајање конструкције у два нивоа |  | ком | 1 |  |
| 62 | Дуплаа федер опруга (осигурач за нивелисање спуштених плафона) |  | ком | 1 |  |
| 63 | Жица са ушицом (носач металне подконструкције) |  | ком | 1 |  |
| 64 | ПВЦ лучни профил за заштиту ивица лучних сводова 20х20х2500мм |  | м | 1 |  |
| 65 | ALU заштитни профил ивица од механичких оштећења 20х20х2500мм |  | м | 1 |  |
| 66 | Укуцавајућа типла са шрафом за причвршћивање U профила 6х60мм |  | ком | 1 |  |
| 67 | Укуцавајућа типла са шрафом за причвршћивање U профила 8х80мм |  | ком | 1 |  |
| 68 | Укуцавајућа типла са шрафом за причвршћивање U профила 8х100мм |  | ком | 1 |  |
| 69 | Вијак за гипскартон плоче 3,5х25мм |  | ком | 1 |  |
| 70 | Вијак за гипскартон плоче 3,5х35мм |  | ком | 1 |  |
| 71 | Вијак за гипскартон плоче 3,5х45мм |  | ком | 1 |  |
| 72 | Кнауф испуњач 5/1или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 73 | Даска 48 мм, сушена чамова, од 4м, до 14% влаге |  | м3 | 1 |  |
| 74 | Даска 24 мм, сушена чамова, од 4м, до 14% влаге |  | м3 | 1 |  |
| 75 | Резана даска чамова прва клса од 24мм, дужине 4м грађевинска |  | м3 | 1 |  |
| 76 | Резана даска чамова прва клса од 48мм,дужине 4м грађевинска |  | м3 | 1 |  |
| 77 | Кровна летва чамова 30х50х 4000мм, прва класа |  | м3 | 1 |  |
| 78 | Летва чамова 50х80х4000мм, прва класа |  | м3 | 1 |  |
| 79 | Грађа резана чамова 100х100х4000мм |  | м3 | 1 |  |
| 80 | Грађа резана чамова 120х120х4000мм |  | м3 | 1 |  |
| 81 | Грађа резана чамова 120х150х4000мм |  | м3 | 1 |  |
| 82 | Грађа резана чамова 140х160х4000мм |  | м3 | 1 |  |
| 83 | Грађа резана чамова 200х2004000мм |  | м3 | 1 |  |
| 84 | Резана даска храстова прва клса од 48мм,дужине 4м грађевинска |  | м3 | 1 |  |
| 85 | Стуб бетонски 10х10х250цм за ограду |  | ком | 1 |  |
| 86 | Стакло 3 мм |  | м2 | 1 |  |
| 87 | Стакло 4 мм |  | м2 | 1 |  |
| 88 | Лексан плоче 6мм |  | м2 | 1 |  |
| 89 | Лексан плоче 8мм |  | м2 | 1 |  |
| 90 | Шраф за валовите салонит плоче са поцинкованом и гуменом подлошком 6х120мм |  | ком | 1 |  |
| 91 | Шраф за валовите салонит плоче са поцинкованом и гуменом подлошком 6х15мм |  | ком | 1 |  |
| 92 | Електрода 2,5 |  | кг | 1 |  |
| 93 | Резна плоча Ø115/1мм за метал |  | ком | 1 |  |
| 94 | Резна плоча Ø115х2,5мм за метал |  | ком | 1 |  |
| 95 | Резна плоча равна Ø180х3мм а метал |  | ком | 1 |  |
| 96 | Резна плоча равна Ø300х3мм а метал |  | ком | 1 |  |
| 97 | Брусна плоча Ø115х6х22,23мм за метал |  | ком | 1 |  |
| 98 | Брусна плоча Ø180х6х22,23мм за метал |  | ком | 1 |  |
| 99 | Браварски профили- цеви квадратне и правоугаоне, стандардних димензија |  | кг | 1 |  |
| 100 | Браварски „ZP“ профили, стандардних димензија |  | кг | 1 |  |
| 101 | Топловаљани „UNP“, „INP“ и „IPE“ носачи, стандардних димензија |  | кг | 1 |  |
| 102 | Топловаљани једнокраки „L“ профил, стандардних димензија |  | кг | 1 |  |
| 103 | Хладно обликовани „HOP“ профили, стандардних димензија |  | кг | 1 |  |
| 104 | Ламинат дебљина 8мм, формат 1286х195мм,отпорност АС 32 (стандард EN 685), прва класа, у дезену по избору наручиоца |  | м2 | 1 |  |
| 105 | Ламинат лајсна -V профил од медијапана у боји по избору наручиоца |  | м | 1 |  |
| 106 | Ламинат лајсна-B профил од медијапана у боји по избору наручиоца |  | м | 1 |  |
| 107 | Сунђераста подлога за ламинат д=2мм |  | м2 | 1 |  |
| 108 | Противклизне керамичке плочице 33х33х0,8цм, прва класа, за постављање у отвореном простору, дезен по избору наручиоца |  | м2 | 1 |  |
| 109 | Проти клизне керамичке плочице 33х33х0,8цм прва класа, за постављање у затвореном простору, дезен по избору наручиоца |  | м2 | 1 |  |
| 110 | Гранитне плочице 60х60цм, прва класа, за постављањена зидове и у отвореном и затвореном простору |  | м2 | 1 |  |
| 111 | Гранитне плочице 30х60цм, прва класа, за постављањена зидове и у отвореном и затвореном простору, дезен по избору наручиоца |  | м2 | 1 |  |
| 112 | Керамичке зидне плочице 25х33цм, прва класа, дезен по избору наручиоца |  | м2 | 1 |  |
| 113 | Керамичке зидне плочице 25х40цм, прва класа, дезен по избору наручиоца |  | м2 | 1 |  |
| 114 | Керамичке зидне плочице 20х20цм, прва класа, дезен по избору наручиоца |  | м2 | 1 |  |
| 115 | Лепак за постављање керамичких плочица Цересит ЦН-11 или сличног квалитета |  | кг | 1 |  |
| 116 | Лепак за постављање керамичких плочица (плочица на плочицу) Цересит ЦН-16 или сличног квалитета |  | кг | 1 |  |
| 117 | Лепак за постављање керамичких плочица на отвореном Цересит ЦН-21 или сличног квалитета |  | кг | 1 |  |
| 118 | Основни премаз Цересит ЦТ-17 или ЦН-94 или одговарајућег квалитета |  | л | 1 |  |
| 119 | Двокомпонетни хидроизолациони премаз Цересит ЦЛ 50 или одговарајућег квалитета |  | кг | 1 |  |
| 120 | Хидроизолациона трака Цересит ЦЛ-152 или одговарајућег квалитета |  | м | 1 |  |
| 121 | Битуменска заптивна трака 5цм |  | м | 1 |  |
| 122 | Битуменска заптивна трака 10цм |  | м | 1 |  |
| 123 | Битулит 5/1 |  | ком | 1 |  |
| 124 | Кондор 3мм |  | м | 1 |  |
| 125 | Кондор 4мм |  | м | 1 |  |
| 126 | Тер папир-кровна лепенка |  | м2 | 1 |  |
| 127 | Al гер вањски обли 8мм (дезен мат сребро,сјај сребро, ) |  | м | 1 |  |
| 128 | Al гер вањски обли 10мм (дезен мат сребро,злато и бронза,сјај сребро,злато , ) |  | м | 1 |  |
| 129 | Al гер вањски обли 12мм (дезен- мат и сјај сребро) |  | м | 1 |  |
| 130 | Al гер коцка спољни12мм (дезен мат и сјај сребро, ) |  | м | 1 |  |
| 131 | Al гер коцка спољни10мм (дезен мат и сјај сребро, ) |  | м | 1 |  |
| 132 | Сигурносна Ал лајсна дим 11х32хЛ мм (дезен мат и сјај сребро,злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета |  | м | 1 |  |
| 133 | Степенишна Ал лајсна СТ 229 дим 35х38хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета |  | м | 1 |  |
| 134 | Степенишна Ал лајсна СТ 229а дим 41х25хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета |  | м | 1 |  |
| 135 | Степенишна Ал лајсна СТ 246 дим 21,9х35,8хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета |  | м | 1 |  |
| 136 | Степенишна Ал лајсна СТ 253 дим 13х45хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета |  | м | 1 |  |
| 137 | Степенишна Ал лајсна СТ 4630а дим 21,х35хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета |  | м | 1 |  |
| 138 | Степенишна Ал лајсна СТ 50а дим 41х25хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета |  | м | 1 |  |
| 139 | Прелазна Ал лајсна СТ 239 дим 2,9х29,9 мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета |  | м | 1 |  |
| 140 | Прелазна Ал лајсна СТ 8332а дим 6,5х47,87 мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета |  | м | 1 |  |
| 141 | Алу Т-профил СМ 1022, дим 8х24 мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета |  | м | 1 |  |
| 142 | Завршна алу лајсна СТ 10435 8-10ммх30хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета |  | м | 1 |  |
| 143 | Акрилна дисперзија за бојење спољашних зидова (фасада) високе водоодбојности, произвођача „Бекамент“, „Јупол“или сличног квалитета |  | л | 1 |  |
| 144 | Полу дисперзија боја за бојење унутрашњих зидова, произвођача „Бекамент“, „Јупол“или сличног квалитета |  | л | 1 |  |
| 145 | Боја основна за дрво, бела 750мл, произвођача „Зорка“, „Бекамент“ или сличног квалитета |  | ком | 1 |  |
| 146 | Боја основна за метал –сива 750мл произвођача „Зорка“, „Бекамент“ или сличног квалитета |  | ком | 1 |  |
| 147 | Лак емај за дрво 750 мл у боји по избору наручиоца, произвођача „Зорка“, „Бекамент“ или сличног квалитета |  | ком | 1 |  |
| 148 | Лак емај за метал 750 мл у боји по избору наручиоца, произвођача „Зорка“, Бекамент, „ЈУБ“ или сличног квалитета |  | ком | 1 |  |
| 149 | Лак ефект нитро 750 мл у боји по избору наручиоца, произвођача „Зорка“, Бекамент, „ЈУБ“ или сличног квалитета |  | ком | 1 |  |
| 150 | Ватростална бронза 500 степени од 750мл произвођача „Зорка“, Бекамент, „ЈУБ“ или сличног квалитета |  | ком | 1 |  |
| 151 | Подлога за полудисперзију 1:9, паковање 1/1, произвођач „Бекамент“, „Махикрил“ или сличног квалитета |  | кг | 1 |  |
| 152 | Разређивач нитро 0,9л, произвођача „Зорка“ или сличног квалитета |  | ком | 1 |  |
| 153 | Разређивач уљни 0,9л, произвођача „Зорка“ или сличног квалитета |  | ком | 1 |  |
| 154 | Лак за паркет једнокомпонетни |  | л | 1 |  |
| 155 | Лак безбојни 750мл |  | ком | 1 |  |
| 156 | Лазурни премаз за дрво (сандолин) 750мл, у боји по избору наручиоца |  | ком | 1 |  |
| 157 | Гит за дрво 1/1 |  | кг | 1 |  |
| 158 | Гит стакларски 1/1 |  | кг | 1 |  |
| 159 | Боја за бетон 1/1 у боји по избору наручиоца |  | ком | 1 |  |
| 160 | Тонер за полудисперзију 750мл у боји по избору наручиоца |  | ком | 1 |  |
| 161 | Тонер за полудисперзију 80мл у боји по избору наручиоца |  | ком | 1 |  |
| 162 | Херофа –минерални декоративни малтер за израду прсканих фасда зрно до 2мм |  | кг | 1 |  |
| 163 | Цреп фалцовани, произвођач Кањижа или сличног квалитета |  | ком | 1 |  |
| 164 | Опека-цигла пуна 6,5х12х25цм |  | ком | 1 |  |
| 165 | Опека-цигла шупља 6,5х12х25цм |  | ком | 1 |  |
| 163 | Ytong блок за градњу унутрашњих носецих зидова 625х100х200мм |  | ком | 1 |  |
| 160 | Ytong блок за градњу унутрашњих носецих зидова 625х120х200мм |  | ком | 1 |  |
| 161 | Ytong блок за градњу унутрашњих носецих зидова 625х150х200цм |  | ком | 1 |  |
| 162 | Ytong блок за градњу спољних носецих зидова 625х200х200мм |  | ком | 1 |  |
| 163 | Ytong блок за градњу спољних носецих зидова 625х200х500мм |  | ком | 1 |  |
| 164 | Ytong танкослојни малтер за зидање |  | кг | 1 |  |
| 165 | Лепак за стирепор |  | кг | 1 |  |
| 166 | Стирепор дебљине 5цм ,17гр |  | м2 | 1 |  |
| 167 | Стирепор дебљине 2цм ,17гр |  | м2 | 1 |  |
| 168 | Стаклена вуна у табли 50х100цм, дебљине 5цм |  | м2 | 1 |  |
| 169 | Стаклена вуна у табли 50х100цм, дебљине 10 цм |  | м2 | 1 |  |
| 170 | Стаклена вуна у ролнитабли 50х100цм, дебљине 10 цм |  | м2 | 1 |  |
| 171 | Азмафон звучна изолација 10мм |  | м2 | 1 |  |
| 172 | Азмафон звучна изолација 18мм |  | м2 | 1 |  |
| 173 | ПВЦ врата од петокоморних профила,штелујуће 3D шарке,алу праг , димезија70х200цм |  | ком | 1 |  |
| 174 | ПВЦ врата од петокоморних профила,штелујуће 3D шарке,алу праг, димензија 70х205цм |  | ком | 1 |  |
| 175 | ПВЦ врата од петокоморних профила,штелујуће 3D шарке,алу праг, димензија 80х200цм |  | ком | 1 |  |
| 176 | ПВЦ врата од петокоморних профила,штелујуће 3D шарке,алу праг, димензија 80х205цм |  | ком | 1 |  |
| 177 | ПВЦ врата од петокоморних профила,штелујуће 3D шарке,алу праг, димензија 90х200цм |  | ком | 1 |  |
| 178 | ПВЦ једнокрилни прозори од петокоморних профила,термоизолационо стакло, кип механизам,штелујуце шарке 50х50цм |  | ком | 1 |  |
| 179 | ПВЦ једнокрилни прозори од петокоморних профила,термоизолационо стакло, кип механизам,штелујуце шарке 60х50цм |  | ком | 1 |  |
| 180 | ПВЦ једнокрилни прозори од 60петокоморних профила,термоизолационо стакло, кип механизам,штелујуце шарке 60х80цм |  | ком | 1 |  |
| 181 | ПВЦ једнокрилни прозори од петокоморних профила,термоизолационо стакло, кип механизам,штелујуце шарке 100х120цм |  | ком | 1 |  |
| 182 | ПВЦ једнокрилни прозори од петокоморних профила,термоизолационо стакло, кип механизам,штелујуце шарке 100х140цм |  | ком | 1 |  |
| 183 | ПВЦ двокрилни прозори од петокоморних профила,термоизолационо стакло, кип механизам,штелујуце шарке 120х140цм |  | ком | 1 |  |
| 184 | ПВЦ двокрилни прозори од петокоморних профила,термоизолационо стакло, кип механизам,штелујуце шарке 140х140цм |  | ком | 1 |  |
| 184 | ПВЦ улазна врата,од петокоморних профила, украсни панели,пет тачки закључавања, 3D шарке 100х200цм |  | ком | 1 |  |
| 185 | ПВЦ улазна врата,од петокоморних профила, украсни панели,пет тачки закључавања, 3D шарке 110х200цм |  | ком | 1 |  |
| 186 | ПВЦ улазна двокрилна врата ,од петокоморних профила, украсни панели,пет тачки закључавања, 3D шарке 130х200цм |  | ком | 1 |  |
| 187 | ПВЦ улазна двокрилна врата ,од петокоморних профила, украсни панели,пет тачки закључавања, 3D шарке 140х200цм |  | ком | 1 |  |
| 188 | Лим поцинковани у табли 2х1м дебљине 0,55мм |  | кг | 1 |  |
| 189 | Лим трапезни кровни пластифицирани у боји са филцом ТР 37 |  | м2 | 1 |  |
| 190 | Лим трапезни кровни пластифицирани у боји ТР 37 |  | м2 | 1 |  |
| 191 | Калај 60% у шипки |  | кг | 1 |  |
| 192 | Алуминиска блок заковица, поп нитна 4,8х20мм |  | ком | 1 |  |
| 193 | Алуминиска блок заковица, поп нитна 4,8х30мм |  | ком | 1 |  |
| 194 | Фолије за једнократну употребу за заштиту намештаја приликом кречења (20-25 м2). |  | ком | 1 |  |
| 195 | ПВЦ фолија дебљине од 0,15мм |  | м2 | 1 |  |
| 196 | ПВЦ фолија дебљине од 0,8мм |  | м2 | 1 |  |
| 197 | Маса за хидроизолацију равних кровова - полизбитол |  | кг | 1 |  |
| 198 | Силикон санитарни, отпоран на влагу и буђ, (sika sanisil), паковање 300 ml, произвођач Сика, или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 199 | Силикон монтажни за заптивање вертикалних и хоризонталних спојница, заптивање конструкција од метала и дрвета, мотажу солбанки, подних цокли и сл,(sikafleks /11FC), паковање 300ml, у боји белој, црној, сивој и беж.ђс, производ Сика, Цересит или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 200 | Силикон акрилни, бојa белa, паковање 300ml, производ Сика, Цересит или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 201 | Пурпен пена, паковање 750ml, производ Сика или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 202 | Глет маса унутрашње радове 5/1 |  | кг | 1 |  |
| 203 | Глет маса унутрашње радове 25/1 |  | кг | 1 |  |
| 204 | Глет маса за спољну употербу 5/1 |  | кг | 1 |  |
| 205 | Глет маса за спољну употербу 25/1 |  | кг | 1 |  |
| 206 | ПВЦ мрежица за фасаде |  | м2 | 1 |  |
| 207 | Трака кепер ширине 50мм од 30м |  | ком | 1 |  |
| 208 | Трака кепер ширине 25мм од 30м |  | ком | 1 |  |
| 209 | Трака кепер ширине 10мм од 30м |  | ком | 1 |  |
| 210 | Бандаж трака мрежаста 40мм/30м |  | ком | 1 |  |
| 211 | Антирост 1/1 |  | ком | 1 |  |
| 212 | Лепило за дрво 1/1 |  | ком | 1 |  |
| 213 | Лепило неостик 1/1 |  | ком | 1 |  |
| 214 | Глетерица -росфрај |  | ком | 1 |  |
| 215 | Шпахтла 2 цм-росфрај |  | ком | 1 |  |
| 216 | Шпахтла 4 цм-росфрај |  | ком | 1 |  |
| 217 | Шпахтла 8 цм-росфрај |  | ком | 1 |  |
| 218 | Шпахтла 10 цм-росфрај |  | ком | 1 |  |
| 219 | Шпахтла 12 цм-росфрај |  | ком | 1 |  |
| 220 | Четка жичана петоредна |  | ком | 1 |  |
| 221 | Четка месингана 250мм |  | ком | 1 |  |
| 222 | Четке 1.5 цм |  | ком | 1 |  |
| 223 | Четке 2 цм |  | ком | 1 |  |
| 224 | Четке 3 цм |  | ком | 1 |  |
| 225 | Четке 5 цм |  | ком | 1 |  |
| 226 | Четке 6 цм |  | ком | 1 |  |
| 227 | Четке 7 цм |  | ком | 1 |  |
| 228 | Четке 10 цм |  | ком | 1 |  |
| 229 | Четка зглобна |  | ком | 1 |  |
| 230 | Четка челична |  | ком | 1 |  |
| 231 | Четка радијаторска 2,5 цм |  | ком | 1 |  |
| 232 | Четка радијаторска 5 цм |  | ком | 1 |  |
| 233 | Телескоп дужине 3 м |  | ком | 1 |  |
| 234 | Ваљак велики молерски са дршком (кпт) |  | ком | 1 |  |
| 235 | Ваљак молерски 11цм са дршком ( кпт) |  | ком | 1 |  |
| 236 | Уметак за ваљак мали кончани 11 cm |  | ком | 1 |  |
| 237 | Папир брусни 80 ширина 10 цм |  | м | 1 |  |
| 238 | Папир брусни 120 ширина 10 цм |  | м | 1 |  |
| 239 | Папир брусни 40 ширина 60 цм |  | м | 1 |  |
| 240 | Папир брусни 60 ширина 60 цм |  | м | 1 |  |
| 241 | Папир брусни 80 ширина 60 цм |  | м | 1 |  |
| 242 | Папир брусни 120 ширина 60 цм |  | м | 1 |  |
| 243 | Цилиндар са три кључа 30-35, материјал израде месинг „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 244 | Цилиндар са три кључа 30-45, материјал израде месинг „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 245 | Гарнитура за браву –цилиндар (шилтови, кваке) металне у боји сребрна, златна и бронза. „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 246 | Гарнитура за браву –обичан кључ (шилтови, кваке), металне у боји сребрна, златна и бронза. „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 247 | Шилт за браву –цилиндар метални у боји сребрна, златна и бронза. „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | пар | 1 |  |
| 248 | Шилт за браву –обичан кључ метални у боји сребрна, златна и бронза. „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | пар | 1 |  |
| 249 | Кваке за браву –металне у боји сребрена, златна и бронза. ''Бане Сомбор'' или истог квалитета |  | пар | 1 |  |
| 250 | Затварач прозора са двојним шипом –метални у боји сребрна, златна и бронза. „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 251 | Ручица прозора 95мм–метална у боји сребрна, златна и бронза. „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 252 | Ручица прозора дужа 127,5мм–метална у боји сребрна, златна и бронза. Увртна шарка фи 13мм „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 253 | Полуокретаљка рајбер 50х30х5,цинковано |  | ком | 1 |  |
| 254 | Полуокретаљка 25х50х20, цинковано |  | ком | 1 |  |
| 255 | Засун за намештај, цинковано |  | ком | 1 |  |
| 256 | Увртна шарка фи 13мм, цинковано |  | пар | 1 |  |
| 257 | Увртна шарка фи 16мм, цинковано |  | пар | 1 |  |
| 258 | Ваљкасти прихватник, цинковано, „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 259 | Брава усадна 6,5 за цилиндар, цинковано, „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 260 | Брава усадна 6,5 за обичан кључ, цинковано, „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 261 | Брава усадна 8 за цилиндар, цинковано, „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 262 | Брава усадна 8 за обичан кључ, цинковано, „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 263 | Прихватник винкла угаони, цинкован |  | ком | 1 |  |
| 264 | Прихватник равни за браву 6,5, цинкован |  | ком | 1 |  |
| 265 | Прихватник равни за браву 8, цинкован |  | ком | 1 |  |
| 266 | Прихватник за метална врата, цинкован, „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 267 | Брава 2,5 са ваљком, цинковано, „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 268 | Брава 2,5 са језичком, цинковано, „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 268 | Брава 3,5 са ваљком, цинковани, „Бане Сомбор“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 269 | Брава 3,5 са ваљком, цинковано „Бане Сомбор“или истог квалитета, |  | ком | 1 |  |
| 270 | Шперплоча д=4мм |  | м2 | 1 |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр.3: Цевоводи, цевни системи, цеви и сродни артикли:

| Р. бр. | Назив добара | Гарантни рок и назив произвођача | Ј/м | Коли- чина | Цена по јед. мере без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 1.Навојни фитинг поцинковани ("Т"- комад, колена, муф, чеп, дупли нипл и редукција) 11.. материјал израде тела је темперовани ливени челик заштићен дубински топлим цинковањем, 1.2. на телу изливен лого произвођача и димензија, 3. навоји унутрашњи и спољни у складу са SRPS EN ISO 228-1 "или одговарајуће", 1.4. радни притисак за сав поцинковани фитинг је NP 10. 2.Навојне МС клизне спојке 2.1.МС клизне спојке су са прстеновима за челичне шавне поцинковане цеви за NP10 2.2.материјал израде тела холендера и притезног прстена је месинг 2.3.на телу изливен лого или назив произвођача, 2.4. навоји на МС клизнимј спојкама: унутрашњи (УН) у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1. 2.5.Радни притисак је НП=10 бар. 3 - Фазонски комади 3.1. Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив EN GJS-400 (GGG-40) или EN GJS-500 (GGG-50), 3.2. Прирубнице израђене према: важећим SRPS EN 1092-2 "или одговарајуће" за NP10, 3.3. На телу изливени подаци о произвођачу, материјалу, димензији и радном притиску и 3.4. Антикорозивна заштита: епоксидна пластификација, споља и унутра дебљине минимално 250 микрона. 4. - Регулациона арматура 4.1. Затварачи су са точком и гумираним клином (меко заптивање), без потребе периодичног чишћења унутрашњости (равно дно). 4.2. Уградне мере у складу са важећим SRPS EN 558-1 серије 15, и SRPS EN 558-1 серије 14. 4.3. Материјал тела, поклопца и точка: EN GJS 400(GGG-40), или EN GJS 500 (GGG-50), пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона. 4.4. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (DN) и радни притисак. 4.5. Вретено од нерђајућег челика, нерастуће, заптивено „о-ринг“ заптивкама EPDM, 4.6. Прирубнице у складу са важећим SRPS EN 1092-2 за NP10. 4.7. Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1. 4.8. Вијци од нерђајућег челика, фабрички заливени парафином. 4.9.Употреба је на мрежи за хладну питку воду NP10 5. Прирубнички аутоматски ваздушни (усисно - одзрачни) вентили са великим и малим отвором. 5.1Намена им је за аутоматско усисавање или избацивање ваздуха из цевовода питке воде. 5.2. Материјал тела и поклопца за куглу великог отвора: EN GJS-400 (GGG-40), GJS-500(GGG-50), или EN GJL-250 (GG-25), са уливеним логом или називом произвођача пластифицирани споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона. 5.3. Материјал тела и поклопца кугле малог отвора: EN GJS-400( GGG-40), EN GJL-250 (GG-25), или месинг 5.4. Материјал кугле (пловка): Алуминијум обложен гумом EPDM, или нерђајући челик за велики отвор. Алуминијум обложен гумом EPDM, или нерђајући челик за мали отвор. 5.5. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (DN) и радни притисак. 5.6. Прирубница у складу са важећим SRPS EN 1092-2 за NP10. 5.7. Све заптивке и облога кугле EPDM. 5.8. Вијци од нерђајућег челика (инокс). 5.9. Употреба је на мрежи за хладну питку воду NP10. 6.Лептирасти затварачи са ручицом 6.1. Међуприрубнички лептирасти затварач са ручицом и ISO 5211 прирубницом за евентуално касније прикључење актуатора. 6.2. Материјал тела је GGG-40 или GGG-50 (ЕN GJS-400 или EN GJS-500). пластифицирано споља и изнутра слојем минималне дебљине 250 микрона. 6.3. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија(DN) и радни притисак. 6.4. Материјал диска је нерђајући челик 1.4301(X5CrNi18-10, односно AISI304). 6.5. Материјал осовине је нерђајући челик 1.4021(X20Cr13). 6.6. За уградњу између прирубница у складу са вaжећим SRPS EN 1092-2 за NP10 и NP16. 6.7. Материјал заптивки је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1. 7.Лептирасти затварачи без ручице (са прикључком за актуатор) 7.1. Међуприрубнички лептирасти затварач са прикључком за актуатор F10 17x17mm и ISO 5211 прирубницом за прикључење актуатора (без ручице). 7.2. Материјал тела је GGG-40 или GGG-50(ЕN GJS-400 или EN GJS-500) или GG-25(EN GJL 250) пластифицирано споља и изнутра.. 7.3. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија(DN) и радни притисак. 7.4. Материјал диска је нодуларни или сиви лив обложен полиамидом, или нерђајући челик 1.4301(X5CrNi18-10, односно AISI304). 7.5. Материјал осовине је нерђајући челик 1.4021(X20Cr13). 7.6. За уградњу између прирубница у складу са вaжећим SRPS EN 1092-2 за NP16. 7.7. Материјал заптивки је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1. 8.Хватач нечистоће 8.1. Хватач је косог типа ислужи за спречавање проласка чврстих честица пречника већих од 1,5mm у цевоводу хладне питке воде 8.2. Уградна мера у складу са важећим SRPS EN 558-1 серије 1. 8.3. Материјал тела и поклопца: GGG-40 или GGG-50(ЕN GJS-400 или EN GJS-500) или сиви лив GG-25(EN GJL 250), пластифицирано споља и изнутра слојем минималне дебљине 250 микрона. 8.4. На поклопцу уграђен навојни чеп димензије 1“ за испуштање воде приликом чишћења или репарације сита. 8.5. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија(DN) и радни притисак. 8.6. Сито од нерђајућег челика. 8.7. Прирубнице у складу са вaжећим SRPS EN 1092-2 за NP10. 8.8. Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1. 8.9. Вијци од нерђајућег челика. 8.10. Употреба је на мрежи за хладну питку воду NP10. 9.Неповратни вентил 9.1. Неповратни вентил је са куглом и служи за спречавање повратног тока у цевоводу хладне питке воде 9.2. Уградна мера у складу са важећим SRPS EN 558-1 серије 48. 9.3. Материјал тела и поклопца: GGG-40 или GGG-50(ЕN GJS-400 или EN GJS-500), пластифицирано споља и изнутра слојем минималне дебљине 250 микрона. 9.4. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија(DN) и радни притисак. 9.5. Кугла израђена од алуминијума и обложена гумом EPDM. 9.6. Прирубнице у складу са вaжећим SRPS EN 1092-2 за NP10. 9.7. Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1. 9.8. Вијци од нерђајућег челика, заливени парафином. 9.9. Употреба је на мрежи за хладну питку воду NP10. 10. - Санитарна арматура Вентили кугласти - равни (са и без испуста): 1o.1. Материјал израде тела и кугле је месинг, 10.2. Материјал седишта заптивања између тела и кугле је тефлон PTFE 10.3. Отвор на кугли мора бити са пуним протоком за тражени дијаметар, 10.4. Са металном полугом, 10.5. На телу изливен лого произвођача, димензија и радни притисак, 10.6. Намена за уградњу испред и иза водомера 10.7. Навоји су унутрашњи са обе стране у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1 10.8. Радни притисак за понуђене равне кугласте вентиле је NP10. 11.Пропусни вентили и шибер вентили (са и без испуста): 11.1. Материјал израде тела и затварачког механизма је месинг, 11.2. Са металним точком, 11.3. На телу изливен лого произвођача, димензија и радни притисак, 11.4. Намена за уградњу испред и иза водомера, 11.5. Навоји су унутрашњи са обе стране у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1 11.66. Радни притисак за понуђене шибер вентиле је NP10 12. - Водоводне цеви и адаптери PE цеви: PN 10, PN 12,5 и PN 16 -PE водоводне цеви, радни притисак PN 10 (SDR – 17) -PE водоводне цеви, радни притисак PN 12,5 (SDR – 13,6) -PE водоводне цеви, радни притисак PN 16 (SDR – 11) 12.1. материјал израде за све цеви је полиетилен PEHD PE=100, 12.2. боја црна, са уздужном плавом линијом споља (ознака да су за питку воду) са видљивим трајно утиснутим ознакама произвођача, материјала, димензије и радног притиска на сваком дужном метру, 12.3. ознака за димензије за све цеви је према спољном пречнику (OD) у mm, 12.4. Цеви се испоручују у котуру до величине OD 110 mm а преко те величине су у шипкама L min. = 12 m. 12.5. Цеви морају бити израђене према важећем SRPS EN 12201-2. 13.PE цеви: PN 10 PE=100RC, - PE водоводне цеви, радни притисак PN 10 (SDR – 17) 13.1. Материјал израде је полиетилен PEHD (полиетилен високе густине) и мора бити према следећем: - Минимално 10% слоја спољног пречника мора бити израђено од материјала PE=100RC, (материјал отпоран на ширење напрслина и резова насталих уздужним гребањем). - остатак унутрашњег дела пресека цеви може бити обичан PE=100. 13.2. Боја цеви: - Цеви су са коекструдираним спољним слојем у складу са важећим SRPS EN 12201-2 и то 10% (+/- 1%) спољног слоја попречног пресека тела цеви мора бити светло - плаве боје, а унутрашњост попречног пресека тела цеви мора бити црне боје. - плави спољни слој има упозоравајућу функцију, јер се у случају већих оштећења цеви приликом транспорта или уградње, лако може уочити црни унутрашњи слој. 13.3. Обележавање цеви: - на сваком дужном метру, цеви морају имати трајно назначене податке у вези назива произвођача, материјала израде и типа цеви, димензија цеви, дозвољеног радног притиска и године производње. 14.4. Ознака за димензије за све цеви је према спољном пречнику (OD) у mm, 14.5. Цеви се испоручују у шипкама L min. = 12 m. 14.6. Цеви морају бити израђене према важећем SRPS EN 12201-2. 15.Фитинзи за електрофузионо и сучеоно заваривање Сав полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг мора бити израђен од полиетилена ПЕ100 бризгањем из једног комада за притиске НП 16/10 бари. 15.1. Електрофузиони материјал (седла и фитинг), је намењен за уградњу на цевоводу за хладну питку воду електрофузионим путем, у телу мора имати електрозавојнице за спајање са ПЕХД цевима ПЕ=100 на свим спојним местима, 15.2. Материјал израде је полиетилен PEHD РЕ=100 за NP 16(SDR-11), 15.3. Ознака за димензије за сав електрофузиони материјал је према спољном пречнику (OD) у mm, 15.4. Комплетан фитинг мора поседовати бар код за унос података у машину на сваком појединачном комаду, који садржи податке за заваривање и податке за контролу, као и да је упакован у заштитну пластичну кесу са утиснутим визуелним индикаторима контроле квалитета заваривања (да би се спречило цурење истопљеног материјала. 15.5. Поред наведених стандарда и сертификата за сав фитинг произвођач мора издати потврду да за монтажу фитинга нису потребне додатне стеге и алати за фиксирање цеви и комада при заваривању. 15.6. Електрофузионо варене огрлице са дужим одводом,морају бити испоручене са доњом обујмицом, односно фиксатором од полиетилена, завртњевима и матицама комплет са интегрисаним ножем за бушење цеви којим је омогућена монтажа на постојећим полиетиленским цевоводима под пуним радним притиском без употребе додатних стега и алата за фиксирање цеви при заваривању. 15.7. Излазни хоризонталан прикључак мора бити довољно дугачак тако да несметано може да се изврши заваривање цеви ка потрошачу. 15.8. Сав електрофузиони фитинг мора бити израђен према важећем SRPS EN 12201- 16. Мулти џоинт спојнице тип „Е“ и тип „У“ (са опсегом примене): 16.1. „Мулти џоинт“ спојнице су универзални фланш - адаптери (тип "Е" за прелазак на прирубнички спој) и универзалне спојнице (тип "У" за спајање две цеви), са притезним прстеновима, за уградњу на LG, АС“C“, челичним или PVC водоводним цевима, које могу имати приближно исти унутрашњи пречник (ДН), а различите спољне пречнике (због материјала израде самих цеви). 16.2. Материјал израде тела и притезног прстена ових спојница може бити EN GJS – 500 (GGG-50) или EN GJS-400 (GGG-40), све у складу са важећим SRPS EN 545 : 2013 и SRPS EN 1563, заштићени споља и унутра епоксидном пластификацијом за питку воду, дебљином 250 микрона. Уливен лого произвођача. 16.3. Вијци у квалитету А2 (нерђајући челик, или поцинковани челик минималног квалитета 8.8). 16.4. Заптивке су наменски профилисане (не оринг), израђене од EPDM у складу са важећим SRPS EN 681- за питку воду. 16.5. Прирубнице за тип „Е“ су у складу са SRPS EN 1092-2 за PN 10. 16.6. Могућност закошења (и заптивања) спојница у односу на уздужну осу цеви, минимално 8 степени са једне стране код типа „Е“ и по 8 степени са обе стране код типа „У“. Услов потпуног заптивања при наведеној осној закошености, неопходан је због слегања терена после радова, или због прилагођавања ситуацији на терену. Захтевана могућност велике угаоне закошености и при томе заптивености, условљава конструкционо решење за тип „У“ (закључно са ДН 300), према слeдећем: а) код типа „У“, обавезно одвојено притезање притезних прстенова (одвојени вијци са обе стране). б) код типа „У“ обавезно проширење на средини тела, како би се омогућило кретање врхова две цеви унутар спојнице при траженој минималној угаоној закошености. ПАРТИЈА 9 - Канализационе цеви и канализациони фитинг 17.PVC глатке канализационе цеви 17.1. Употреба је за фекалну уличну канализацију, 17.2. Материјал израде цеви је тврди ПВЦ (неомекшани поливинилхлорид) , 17.3. Прстенаста крутост SN 4(S20) и SDR-41, 17.4. Димензије цеви дате су према спољним пречницима (OD) у милиметрима и 17.5. Цеви црвеносмеђе боје, фабрички обележене по питању врсте материјала, димензије,SDR,SN, стандарда, произвођача и године производње, 17.6. Дебљина зидова цеви за серију SN 4(S20) SDR-41износи минимално: 4mm за цев 160, 4,9mm за цев 200, 6,2mm за цев 250, 7,7mm за цев 315. 18.PVC глатки канализациони фитинг 18.1. Употреба је за фекалну и кишну уличну канализацију, 18.2. Материјал израде цеви је тврди PVC (неомекшани поливинилхлорид), 3. Прстенаста крутост SN 4(S20) и SDR-41, 18.4. Сви комади морају бити израђени методом бризгања(не варењем), осим јахача, 18.5. Димензије комада дате су према спољним пречницима (OD) у милиметрима, 18.6. Сви комади црвеносмеђе боје, фабрички обележени по питању врсте материјала, димензије,SDR,SN 4(S20), стандарда, произвођача и године производње, 19. - Шахт поклопци, сливне решетке и пењалице за шахтове ЛГ округли шахт поклопци са рамом и ЛГ четвртасте сливне решетке са рамом: 19.1. Материјал израде EN GJS-400 (GGG-40), EN GJS-500 (GGG-50), или EN GJL-250 (GG-25). 19.2. Да одговарају димензионо и тестом на силу у складу са SRPS EN 124 "или одговарајуће". 19.3. Округли шахт поклопци класе C-250 и D-400, морају имати везу са рамом помоћу: - једне шарке, са једне стране и - помоћу система за спречавање само-отварања приликом преласка тешких возила преко њих, са супротне стране од шарке (тзв.систем „закључавања“). 19.4. Носивост и светли отвор за округле шахт поклопце са рамом: - За класу носивости, B-125, према важећем SRPS EN-124 "или одговарајуће", светли отвор је минимално Ф570mm (без вентилације); - За класу носивости, C-250, према важећем SRPS EN-124 "или одговарајуће", светли отвор је минимално Ф600mm (без вентилације); - За класу носивости, D-400 према важећем SRPS EN-124 "или одговарајуће", светли отвор је минимално Ф600mm (без вентилације), са шарком. 19.5. Сливне решетке C-250 и D-400, морају имати везу са рамом помоћу: - две шарке, са једне стране и - помоћу система за спречавање само-отварања приликом преласка тешких возила преко њих, са супротне стране од шарки (тзв.систем „закључавања“). 19.6. Носивост и светли отвор за четвртасте уличне сливне решетке са рамом (равне) 400x400mm: - За класу носивости C-250 према важећем SRPS EN-124"или одговарајуће", минимални светли отвор је 350x350mm, са шарком; - За класу носивости D-400 према важећем SRPS EN-124 "или одговарајуће", минимални светли отвор је 350x350mm, са шарком. |  |  |  |  |  |
| 1 | "Т"-комад са рубом ф1/2" |  | ком | 1 |  |
| 2 | "Т"-комад са рубом ф3/4" |  | ком | 1 |  |
| 3 | "Т"-комад са рубом ф1" |  | ком | 1 |  |
| 4 | "Т"-комад са рубом ф5/4" |  | ком | 1 |  |
| 5 | "Т"-комад са рубом ф6/4" |  | ком | 1 |  |
| 6 | "Т"-комад са рубом ф2" |  | ком | 1 |  |
| 7 | "Т"-комад са рубом ф2 1/2" |  | ком | 1 |  |
| 8 | "Т"-комад са рубом ф3" |  | ком | 1 |  |
| 9 | Колено са рубом ф1/2" |  | ком | 1 |  |
| 10 | Колено са рубом ф3/4" |  | ком | 1 |  |
| 11 | Колено са рубом ф1" |  | ком | 1 |  |
| 12 | Колено са рубом ф5/4" |  | ком | 1 |  |
| 13 | Колено са рубом ф6/4" |  | ком | 1 |  |
| 14 | Колено са рубом ф2" |  | ком | 1 |  |
| 15 | Колено са рубом ф2 1/2" |  | ком | 1 |  |
| 16 | Колено са рубом ф3" |  | ком | 1 |  |
| 17 | Муф са рубом ф1/2" |  | ком | 1 |  |
| 18 | Муф са рубом ф3/4" |  | ком | 1 |  |
| 19 | Муф са рубом ф1" |  | ком | 1 |  |
| 20 | Муф са рубом ф5/4" |  | ком | 1 |  |
| 21 | Муф са рубом ф6/4" |  | ком | 1 |  |
| 22 | Муф са рубом ф2" |  | ком | 1 |  |
| 23 | Муф са рубом ф2 1/2" |  | ком | 1 |  |
| 24 | Муф са рубом ф 3" |  | ком | 1 |  |
| 25 | Чеп са рубом ф3/4" |  | ком | 1 |  |
| 26 | Чеп са рубом ф1" |  | ком | 1 |  |
| 27 | Чеп са рубом ф5/4" |  | ком | 1 |  |
| 28 | Чеп са рубом ф6/4" |  | ком | 1 |  |
| 29 | Чеп са рубом ф2" |  | ком | 1 |  |
| 30 | Чеп са рубом ф2 1/2" |  | ком | 1 |  |
| 31 | Чеп са рубом ф3" |  | ком | 1 |  |
| 32 | Дупли нипл ф1/2" |  | ком | 1 |  |
| 33 | Дупли нипл ф3/4" |  | ком | 1 |  |
| 34 | Дупли нипл ф1" |  | ком | 1 |  |
| 35 | Дупли нипл ф5/4" |  | ком | 1 |  |
| 36 | Дупли нипл ф6/4" |  | ком | 1 |  |
| 37 | Дупли нипл ф2" |  | ком | 1 |  |
| 38 | Дупли нипл ф 2 1/2" |  | ком | 1 |  |
| 39 | Дупли нипл ф 3" |  | ком | 1 |  |
| 40 | Поцинкована редукција ф3/4"/1/2" |  | ком | 1 |  |
| 41 | Поцинкована редукција ф1"/1/2" |  | ком | 1 |  |
| 42 | Поцинкована редукција ф1"/3/4" |  | ком | 1 |  |
| 43 | Поцинкована редукција ф5/4"/1" |  | ком | 1 |  |
| 44 | Поцинкована редукција ф6/4"/1" |  | ком | 1 |  |
| 45 | Поцинкована редукција ф6/4"/1/2" |  | ком | 1 |  |
| 46 | Поцинкована редукција ф6/4"/5/4" |  | ком | 1 |  |
| 47 | Поцинкована редукција ф2"/ф1" |  | ком | 1 |  |
| 48 | Поцинкована редукција ф2"/ф5/4" |  | ком | 1 |  |
| 49 | Поцинкована редукција ф2"/ф6/4" |  | ком | 1 |  |
| 50 | Поцинкована редукција ф2"/ф1/2" |  | ком | 1 |  |
| 51 | Поцинкована редукција ф2"/ф3/4" |  | ком | 1 |  |
| 52 | МС клизна спојка ф1/2" |  | ком | 1 |  |
| 53 | МС клизна спојка ф3/4" |  | ком | 1 |  |
| 54 | МС клизна спојка ф1" |  | ком | 1 |  |
| 55 | МС клизна спојка ф5/4" |  | ком | 1 |  |
| 56 | МС клизна спојка ф6/4" |  | ком | 1 |  |
| 57 | МС клизна спојка ф2" |  | ком | 1 |  |
| 58 | МС клизна спојка ф2 1/2" |  | ком | 1 |  |
| 59 | Полуспојка са прстеном ф1" |  | ком | 1 |  |
| 60 | Полуспојка са прстеном ф5/4" |  | ком | 1 |  |
| 61 | Полуспојка са прстеном ф6/4" |  | ком | 1 |  |
| 62 | Полуспојка са прстеном ф2" |  | ком | 1 |  |
| 63 | Полуспојка са прстеном ф2 1/2" |  | ком | 1 |  |
| 64 | Полуспојка са прстеном ф3" |  | ком | 1 |  |
| 65 | МС спојка са никлованим прстеном ф1/2" |  | ком | 1 |  |
| 66 | МС спојка са никлованим прстеном ф3/4" |  | ком | 1 |  |
| 67 | МС спојка са никлованим прстеном ф1" |  | ком | 1 |  |
| 68 | МС спојка са никлованим прстеном ф5/4" |  | ком | 1 |  |
| 69 | МС спојка са никлованим прстеном ф6/4" |  | ком | 1 |  |
| 70 | МС спојка са никлованим прстеном ф2" |  | ком | 1 |  |
| 71 | МС полуспојка са никлованим прстеном ф 1/2" |  | ком | 1 |  |
| 72 | МС полуспојка са никлованим прстеном ф ¾“" |  | ком | 1 |  |
| 73 | МС полуспојка са никлованим прстеном ф1" |  | ком | 1 |  |
| 74 | МС полуспојка са никлованим прстеном ф 5/4" |  | ком | 1 |  |
| 75 | МС полуспојка са никлованим прстеном ф 6/4" |  | ком | 1 |  |
| 76 | МС полуспојка са никлованим прстеном ф 2" |  | ком | 1 |  |
| 77 | МС “Т” спојница са никлованим прстеновима ф1" |  | ком | 1 |  |
| 78 | МС „Т” спојница са никлованим прстеновима ф2" |  | ком | 1 |  |
| 79 | МС колено спојница са никлованим прстеном ф1" УН |  | ком | 1 |  |
| 80 | МС колено спојница са никлованим прстеном ф2" УН |  | ком | 1 |  |
| 81 | МС спојка са никлованим прстеном ф3/4" |  | ком | 1 |  |
| 82 | МС спојка са никлованим прстеном ф1" |  | ком | 1 |  |
| 83 | МС спојка са никлованим прстеном ф5/4" |  | ком | 1 |  |
| 84 | МС спојка са никлованим прстеном ф6/4" |  | ком | 1 |  |
| 85 | МС полуспојка са никлованим прстеном ф 2" |  | ком | 1 |  |
| 86 | МС “Т” спојница са никлованим прстеновима ф1" |  | ком | 1 |  |
| 87 | МС „Т” спојница са никлованим прстеновима ф2" |  | ком | 1 |  |
| 88 | МС колено спојница са никлованим прстеном ф1" УН |  | ком | 1 |  |
| 89 | МС колено спојница са никлованим прстеном ф2" УН |  | ком | 1 |  |
| 90 | МС колено спојница са никлованим прстеновима ф1" |  | ком | 1 |  |
| 91 | МС колено спојница са никлованим прстеновима ф2" |  | ком | 1 |  |
| 92 | МС колено спојница са никлованим прстеновима ф1“ СН |  | ком | 1 |  |
| 93 | МС колено спојница са никлованим прстеновима ф2“ СН |  | ком | 1 |  |
| 94 | Цев поцинкована 1/2'' |  | м | 1 |  |
| 95 | Цев поцинкована 3/4'' |  | м | 1 |  |
| 96 | Цев поцинкована 1'' |  | м | 1 |  |
| 97 | Цев поцинкована 5/4'' |  | м | 1 |  |
| 98 | Цев поцинкована 6/4'' |  | м | 1 |  |
| 99 | Цев поцинкована 2'' |  | м | 1 |  |
| 100 | Цев поцинкована 2,5'' |  | м | 1 |  |
| 101 | ЕВ засун ДН50 НП10, тип 14 (пљоснати) |  | ком | 1 |  |
| 102 | ЕВ засун ДН80 НП10, тип 14 (пљоснати) |  | ком | 1 |  |
| 103 | ЕВ засун ДН100 НП10, тип 14 (пљоснати) |  | ком | 1 |  |
| 104 | ЕВ засун ДН 125 НП10, тип 15 |  | ком | 1 |  |
| 105 | ЕВ засун ДН150 НП10, тип 14 (пљоснати) |  | ком | 1 |  |
| 106 | ЕВ засун ДН200 НП10, тип 14 (пљоснати) |  | ком | 1 |  |
| 107 | ЕВ засун ДН300 НП10, тип 14 (пљоснати) |  | ком | 1 |  |
| 108 | ЕВ засун ДН 50 НП10, тип 15 |  | ком | 1 |  |
| 109 | ЕВ засун ДН 80 НП10, тип 15 |  | ком | 1 |  |
| 110 | ЕВ засун ДН 100 НП10, тип 15 |  | ком | 1 |  |
| 111 | Ваздушни вентил ДН 80 НП 10, са две кугле, прирубнички |  | ком | 1 |  |
| 112 | Ваздушни вентил ДН 100 НП 10, са две кугле, прирубнички |  | ком | 1 |  |
| 113 | Лептирасти међупририбнички затварач, DN50, NP10/16, L-43mm, са ручицом |  | ком | 1 |  |
| 114 | Лептирасти међупририбнички затварач, DN80, NP10/16, L-46mm, са ручицом |  | ком | 1 |  |
| 115 | Лептирасти међупририбнички затварач, DN100, NP10/16, L-52mm, са ручицом |  | ком | 1 |  |
| 116 | Неповратни вентил DN80, NP10/16, L-260mm, |  | ком | 1 |  |
| 117 | Неповратни вентил DN100, NP10/16, L-300mm, |  | ком | 1 |  |
| 118 | Челична неповратна клапна, међуприрубничка DN50, NP10/16 |  | ком | 1 |  |
| 119 | Челична неповратна клапна, међуприрубничка DN80, NP10/16 |  | ком | 1 |  |
| 120 | Челична неповратна клапна, међуприрубничка DN100, NP10/16 |  | ком | 1 |  |
| 121 | Кугласти вентил са полугом ф1/2" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 122 | Кугласти вентил са полугом ф3/4" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 123 | Кугласти вентил са полугом ф 1" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 124 | Кугласти вентил са полугом ф5/4" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 125 | Кугласти вентил са полугом ф6/4" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 126 | Кугласти вентил са полугом ф 2" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 127 | Кугласти вентил са полугом ф 3" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 128 | Вентил пропусни ф 1/2" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 129 | Вентил пропусни ф 3/4" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 130 | Вентил пропусни ф 1" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 131 | Вентил пропусни ф 6/4" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 132 | Вентил пропусни ф 2" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 133 | Вентил пропусни са испуст. ф1/2" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 134 | Вентил пропусни ф3/4" са испуст. НП10 |  | ком | 1 |  |
| 135 | Вентил пропусни са испустом ф 1" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 136 | Вентил пропусни ф 6/4" са испуст. НП10 |  | ком | 1 |  |
| 137 | Вентил пропусни ф2" са испуст. НП10 |  | ком | 1 |  |
| 138 | Вентил пропусни ф2 1/2" са исп. НП10 |  | ком | 1 |  |
| 139 | Вентил пропусни ф 3" са испуст. НП10 |  | ком | 1 |  |
| 140 | Шибер вентил ф 1/2", НП10 |  | ком | 1 |  |
| 141 | Шибер вентил ф 3/4", НП10 |  | ком | 1 |  |
| 142 | Шибер вентил ф 1", НП10 |  | ком | 1 |  |
| 143 | Шибер вентил ф 5/4", НП10 |  | ком | 1 |  |
| 144 | Шибер вентил ф 6/4",НП 10 |  | ком | 1 |  |
| 145 | Шибер вентил ф 2", НП10 |  | ком | 1 |  |
| 146 | Шибер вентил са испустом ф 5/4" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 147 | Шибер вентил са испустом ф 6/4" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 148 | Шибер вентил са испустом ф 2" НП10 |  | ком | 1 |  |
| 149 | МС неповратни коси вентил са опругом ½“ |  | ком | 1 |  |
| 150 | МС неповратни коси вентил са опругом 3/4“ |  | ком | 1 |  |
| 151 | МС неповратни коси вентил са опругом 1“ |  | ком | 1 |  |
| 152 | МС неповратни коси вентил са опругом 5/4“ |  | ком | 1 |  |
| 153 | МС неповратни коси вентил са опругом 6/4“ |  | ком | 1 |  |
| 154 | МС неповратни коси вентил са опругом 2“ |  | ком | 1 |  |
| 155 | Вентил сигурносни за бојлер |  | ком | 1 |  |
| 156 | Вирбла ½“ за батерију са рукохватом |  | ком | 1 |  |
| 157 | Вирбла 1/2"за батерију наутилус са рукохватом |  | ком | 1 |  |
| 158 | Вирбла 3/8“ за батерију |  | ком | 1 |  |
| 159 | Вирбла за вентил 1/2“ са точком |  | ком | 1 |  |
| 160 | Вирбла за вентил ¾“ са точком |  | ком | 1 |  |
| 161 | Једноручна батерија Т-Х за лавабо, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 162 | Једноручна батерија Т-Х за судопер-лавабо, зидна, излив 200мм, , „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 163 | Једноручна батерија за проточни бојлер,зидна, излив 200мм, , „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 164 | Једноручна батерија за судопер-проточни бојлер, монтажа на судопер, излив 200мм, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 165 | Једноручна батерија за туш каду са ручним тушем, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 166 | Једноручна батерија за туш каду са ручним тушем и зидном шпипком, , „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 167 | Једноручна батерија за туш каду са успонским тушем, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 168 | Једноручни вентил за хладну воду, излив 150мм , „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 169 | Једноручни вентил за хладну воду, излив 200мм, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 170 | Батерија Т-Х за лавабо, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 171 | Батерија Т-Х за судопер-лавабо, зидна, излив 200мм, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 172 | Батерија за проточни бојлер, зидна, излив 200мм, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 173 | Батерија за судопер-проточни бојлер, монтажа на судопер, излив 200мм, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 174 | Батерија батерија за туш каду са ручним тушем, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 175 | Батерија за туш каду са ручним тушем и зидном шпипком, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 176 | Батерија за туш каду са успонским тушем, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 177 | Зидни вентил за хладну воду, горњи излив 150мм, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 178 | Зидни вентил за хладну воду, горњи излив 2000мм, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 179 | Зидни вентил за хладну воду, доњи излив 150мм, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 180 | Зидни вентил за хладну воду, доњи излив 200мм, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 181 | Баштенска славина ¾,“ точак, са металним холендером „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 182 | Баштенска славина ½“, точак, са металним холендером „Росан“' или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 183 | Баштенска славина ¾,“ полуга, са металним холендером „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 184 | Баштенска славина ¾,“ точак, са металним холендером „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 185 | Баштенска славина ½“, точак, са металним холендером „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 186 | Потисни испирач за писоар |  | ком | 1 |  |
| 187 | Туш када керамичка 80х80 цм висина 18,5цм |  | ком | 1 |  |
| 188 | Туш када керамичка 90х90 цм висина 18,5цм |  | ком | 1 |  |
| 189 | Туш када акрилна 80х80 цм висина 18,5цм |  | ком | 1 |  |
| 190 | Туш када акрилна 90х90 цм висина 18,5цм |  | ком | 1 |  |
| 191 | Туш ручица |  | ком | 1 |  |
| 192 | Туш црево-метално дупло |  | ком | 1 |  |
| 193 | Држач ручног туша |  | ком | 1 |  |
| 194 | Зидна шипка - носач туша, „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 195 | Успонски туш фи 18мм-комлет ¾“, прикључак на батерију „Росан“ или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 196 | Туш ружа за успонски туш |  | ком | 1 |  |
| 197 | Продужетак ½“ 10мм |  | ком | 1 |  |
| 198 | Продужетак ½“ 15мм |  | ком | 1 |  |
| 199 | Продужетак ½“ 20мм |  | ком | 1 |  |
| 200 | Дупла нипла 3/8“-3/8“ |  | ком | 1 |  |
| 201 | Ј излив (цев) са перлатором фи 18мм, ¾“, 130мм |  | ком | 1 |  |
| 202 | Ј излив (цев) са перлатором фи 18мм, ¾“,200мм |  | ком | 1 |  |
| 203 | “S” излив (цев) „Пиколо“ ½“ фи 12мм. 75мм |  | ком | 1 |  |
| 204 | “S” излив (цев) ½“ фи 12мм. 200мм |  | ком | 1 |  |
| 205 | “S” излив (цев) ½“ фи 16мм. 200мм |  | ком | 1 |  |
| 206 | “S'' излив (цев) са перлатором фи 18мм, ¾“, 200мм |  | ком | 1 |  |
| 207 | “S'' излив (цев) са перлатором фи 18мм, ¾“, 140мм |  | ком | 1 |  |
| 208 | “U'' излив (цев) са перлатором фи 18мм, ¾“, 200мм |  | ком | 1 |  |
| 209 | “U'' излив (цев) са перлатором фи 18мм, ½“, 200мм |  | ком | 1 |  |
| 210 | Бринокс црево за стојеће батерије „FB“ ДН6, М10 -3/8“, 400мм |  | ком | 1 |  |
| 211 | Бринокс црево за стојеће батерије „FB“ ДН6, М10 -3/8“, 600мм |  | ком | 1 |  |
| 212 | Бринокс црево за стојеће батерије „FB“ ДН6, М10 -3/8“, 600мм |  | ком | 1 |  |
| 213 | Бринокс црево „FF“ ДН10, 1/2“ -1/2“, 450мм |  | ком | 1 |  |
| 214 | Бринокс црево „FF“ ДН10, 1/2“ -3/8“, 450мм |  | ком | 1 |  |
| 215 | Бринокс црево „FF“ ДН10, -3/8“-3/8“, 450мм |  | ком | 1 |  |
| 216 | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -3/8“-3/8“, 450мм |  | ком | 1 |  |
| 217 | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -1/2“-3/8“, 450мм |  | ком | 1 |  |
| 218 | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -1/2“-1/2“, 450мм |  | ком | 1 |  |
| 219 | Бринокс црево „FМ“ ДН10, -3/8“-1/2“, 450мм |  | ком | 1 |  |
| 220 | ППР лук 90 0 20 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 221 | ППР лук 90 0 25 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 222 | ППР лук 900 32 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 223 | ППР лук 45 0 20 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 224 | ППР лук 45 0 25 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 225 | ППР лук 45 0 32 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 226 | ППР лук 900 М/Ж 20 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 227 | ППР лук 900 М/Ж 25 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 228 | ППР лук 900 М/Ж 32 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 229 | ППР спојница 20 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 230 | ППР спојница 25 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 231 | ППР спојница 32 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 232 | ППР заобилазни лук 20 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 233 | ППР заобилазни лук 25 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 234 | ППР заобилазни лук 32 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 235 | ППРредукција 25-20 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 236 | ППРредукција 32-20 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 237 | ППРредукција 32-25 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 238 | ППР завршна капа 20 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 240 | ППР завршна капа 25 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 241 | ППР завршна капа 32 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 242 | ППР Т-комад 20 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 243 | ППР Т-комад 25 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 244 | ППР Т-комад 32 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 245 | ППР капа 20 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 246 | ППР капа 25 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 247 | ППР држач 20 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 248 | ППР држач 25 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 249 | ППР држач 32 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 250 | ППРдупли држач 20 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 251 | ППРдупли држач 25 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 252 | ППРдупли држач 32 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 253 | ППР Т-редукција 25х20х20 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 254 | ППР Т-редукција 25х20х20 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 255 | ППР Т-редукција 25х20х25 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 256 | ППР Т-редукција 32х20х20 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 257 | ППР Т-редукција 32х20х25 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 258 | ППР Т-редукција 32х20х32 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 259 | ППР Т-редукција 32х25х32 мм, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 260 | ППР УН прикључно зидно колено 20-1/2“, зелено-бело |  | ком | 1 |  |
| 261 | ППР монтажер 20 - ½“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 262 | ППР УН лук са ушицама 20-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 263 | ППР УН лук са ушицама 20-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 264 | ППР УН лук са ушицама 25-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 265 | ППР УН лук са ушицама 25-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 266 | ППР УН Т-комад са ушицама 25-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 267 | ППР СН лук са ушицама 20-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 268 | ППР СН лук са ушицама 25-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 269 | ППР СН лук са ушицама 25-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 270 | ППР УН спојница 20-1/2“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 271 | ППР УН спојница 20-3/4“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 272 | ППР УН спојница 25-3/4“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 273 | ППР УН спојница 25-1/2“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 274 | ППР УН спојница 32-3/4“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 275 | ППР УН спојница 32-1“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 276 | ППР СН спојница 20-1/2“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 277 | ППР СН спојница 20-3/4“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 278 | ППР СН спојница 25-3/4“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 279 | ППР СН спојница 25-1/2“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 280 | ППР СН спојница 32-3/4“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 281 | ППР СН спојница 32-1“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 282 | ППР УН лук 9О 0 2О-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 283 | ППР УН лук 9О 0 2О-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 284 | ППР УН лук 9О 0 25-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 285 | ППР УН лук 9О 0 25-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 286 | ППР УН лук 9О 0 32-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 287 | ППР СН лук 9О 0 2О-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 288 | ППР СН лук 9О 0 2О-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 289 | ППР СН лук 9О 0 25-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 290 | ППР СН лук 9О 0 25-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 291 | ППР СН лук 9О 0 32-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 292 | ППР УН муф HEXAGON 20-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 293 | ППР УН муф HEXAGON 20-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 294 | ППР УН муф HEXAGON 25-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 295 | ППР СН муф HEXAGON 20-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 296 | ППР СН муф HEXAGON 20-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 297 | ППР СН муф HEXAGON 25-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 298 | ППР спојница HEXAGON 25-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 299 | ППР спојница HEXAGON 20-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 300 | ППР спојница HEXAGON 25-1“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 301 | ППР УН Т-комад 20-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 302 | ППР УН Т-комад 20-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 303 | ППР УН Т-комад 20-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 304 | ППР УН Т-комад 25-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 305 | ППР УН Т-комад 20-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 306 | ППР СН Т-комад 20-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 307 | ППР вентил точак 20-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 308 | ППР вентил точак 25-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 309 | ППР кугласти вентил 20мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 310 | ППР кугласти вентил 25мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 311 | ППР кугласти вентил 32мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 312 | ППР крст 20мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 313 | ППР крст 25мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 314 | ППР крст 32мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 315 | ППР модул за лемљење 20 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 316 | ППР модул за лемљење 25 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 317 | ППР модул за лемљење 32 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 318 | ППР вентил- капа хром 20-1/2“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 319 | ППР вентил- капа хром 25-3/4“, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 320 | ППР вентил вирбла хром 20-1/2“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 321 | ППР вентил вирбла хром 25-3/4“, зелена-бела |  | ком | 1 |  |
| 322 | ППР прелазни део (двострано спајање) 20мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 323 | ППР прелазни део (двострано спајање) 25мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 324 | ППР прелазни део (двострано спајање) 32мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 325 | ППР редукциони лук 20-25 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 326 | ППР редукциони лук 25-32 мм, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 327 | ППР сет за бојлер, зелени-бели |  | ком | 1 |  |
| 328 | ПЕ цеви ДН 20 НП 10 бара, ПЕ 100 |  | м | 1 |  |
| 329 | ПЕ цеви ДН 25 НП 10 бара, ПЕ 100 |  | м | 1 |  |
| 330 | ПЕ цеви ДН 32 НП 10 бара, ПЕ 100 |  | м | 1 |  |
| 331 | ПЕ цеви ДН 40 НП 16 бара, ПЕ 100 |  | м | 1 |  |
| 332 | ПЕ цеви ДН 40 НП 10 бара, ПЕ 100 |  | м | 1 |  |
| 333 | ПЕ цеви ДН 50 НП 10 бара, ПЕ 100 |  | м | 1 |  |
| 334 | ПЕ цеви ДН 63 НП 10 бара, ПЕ 100 |  | м | 1 |  |
| 335 | ПЕ цеви ДН 63 НП 16 бара, ПЕ 100 |  | м | 1 |  |
| 336 | ПЕ цеви ДН 90 НП 16 бара, ПЕ 100 |  | м | 1 |  |
| 337 | ПЕ цеви ДН 90 НП 12,5 бара, ПЕ 100 |  | м | 1 |  |
| 338 | Спојнице за ПЕ 32 |  | ком | 1 |  |
| 339 | Спојнице за ПЕ 40 |  | ком | 1 |  |
| 340 | Спојнице за ПЕ 50 |  | ком | 1 |  |
| 341 | Спојнице за ПЕ ДН 63 |  | ком | 1 |  |
| 342 | Мулти јоинт спојнице ДН50, распон 57-76 mm, тип:Е, НП10 |  | ком | 1 |  |
| 343 | Мулти јоинт спојнице ДН50, распон 46-71 mm, типЕ, НП10 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 344 | Мулти јоинт спојнице ДН50, распон 57-76 mm, тип:У, НП10 |  | ком | 1 |  |
| 345 | Мулти јоинт спојнице ДН50, распон 46-71 mm, тип:У, НП10 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 346 | Мулти јоинт спојнице ДН80, распон 88-107 mm, тип:Е, НП16 |  | ком | 1 |  |
| 347 | Мулти јоинт спојнице ДН80, распон 84-105 mm, тип:Е, НП10 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 348 | Мулти јоинт спојнице ДН80, распон 84-105 mm, тип:У, НП10 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 349 | Мулти јоинт спојнице ДН 80, распон 88-107 mm, тип:У, НП10 |  | ком | 1 |  |
| 350 | Мулти јоинт спојнице ДН 100, распон 107-128 mm, тип:Е, НП10 |  | ком | 1 |  |
| 351 | Мулти јоинт спојнице ДН 100, распон 104-132 mm, тип:Е, НП10 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 352 | Мулти јоинт спојнице ДН 100, распон 107-128 mm, тип:У, НП10 |  | ком | 1 |  |
| 353 | Мулти јоинт спојнице ДН 100 распон 104-132 mm, тип:У, НП10 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 354 | Мулти јоинт спојнице ДН 125, распон 132-155 mm, тип:Е, НП16 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 355 | Мулти јоинт спојнице ДН 125, распон 132-155 mm, тип:У, НП16 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 356 | Мулти јоинт спојнице ДН 150, распон 158-186 mm, тип:Е, НП10 |  | ком | 1 |  |
| 357 | Мулти јоинт спојнице ДН 150, распон 154-192 mm, тип:Е, НП10 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 358 | Мулти јоинт спојнице ДН 150, распон 154-192 mm, тип:У, НП10 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 359 | Мулти јоинт спојнице ДН 200, распон 198-225 mm, тип:Е,НП10 |  | ком | 1 |  |
| 360 | Мулти јоинт спојнице ДН 200, распон 192-232 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 361 | Мулти јоинт спојнице ДН200, распон 198-225 mm, тип:У, НП10 |  | ком | 1 |  |
| 362 | Мулти јоинт спојнице ДН 250, распон 267-310 mm, тип:Е, НП10 ристреин са опсегом |  | ком | 1 |  |
| 363 | ПВЦ цеви ф160/250 |  | ком | 1 |  |
| 364 | ПВЦ цеви ф160/500 |  | ком | 1 |  |
| 365 | ПВЦ цеви ф160/1000 |  | ком | 1 |  |
| 366 | ПВЦ цеви ф160/2000 |  | ком | 1 |  |
| 367 | ПВЦ цеви ф125/250 |  | ком | 1 |  |
| 368 | ПВЦ цеви ф125/500 |  | ком | 1 |  |
| 369 | ПВЦ цеви ф125/1000 |  | ком | 1 |  |
| 370 | ПВЦ цеви ф125/2000 |  | ком | 1 |  |
| 371 | ПВЦ цеви ф110/250 |  | ком | 1 |  |
| 372 | ПВЦ цеви ф110/500 |  | ком | 1 |  |
| 373 | ПВЦ цеви ф110/1000 |  | ком | 1 |  |
| 374 | ПВЦ цеви ф110/2000 |  | ком | 1 |  |
| 375 | ПВЦ цеви ф75/250 |  | ком | 1 |  |
| 376 | ПВЦ цеви ф75/500 |  | ком | 1 |  |
| 377 | ПВЦ цеви ф75/1000 |  | ком | 1 |  |
| 378 | ПВЦ цеви ф75/2000 |  | ком | 1 |  |
| 379 | ПВЦ цеви ф 50/250 |  | ком | 1 |  |
| 380 | ПВЦ цеви ф50/500 |  | ком | 1 |  |
| 381 | ПВЦ цеви ф50/1000 |  | ком | 1 |  |
| 382 | ПВЦ цеви ф50/2000 |  | ком | 1 |  |
| 383 | ПВЦ лук 90 ДН ф160 |  | ком | 1 |  |
| 384 | ПВЦ лук 90 ДН ф125 |  | ком | 1 |  |
| 385 | ПВЦ лук 90 ДН ф110 |  | ком | 1 |  |
| 386 | ПВЦ лук 90 ДН ф75 |  | ком | 1 |  |
| 387 | ПВЦ лук 90 ДН ф50 |  | ком | 1 |  |
| 388 | ПВЦ лук 45 ДН ф160 |  | ком | 1 |  |
| 389 | ПВЦ лук 45 ДН ф125 |  | ком | 1 |  |
| 390 | ПВЦ лук 45 ДН ф110 |  | ком | 1 |  |
| 391 | ПВЦ лук 45 ДН ф75 |  | ком | 1 |  |
| 392 | ПВЦ лук 45 ДН ф50 |  | ком | 1 |  |
| 393 | ПВЦ редукције ф160/ф125 |  | ком | 1 |  |
| 394 | ПВЦ редукције ф125/ф110 |  | ком | 1 |  |
| 395 | ПВЦ редукције ф110/ф75 |  | ком | 1 |  |
| 396 | ПВЦ редукције ф75/ф50 |  | ком | 1 |  |
| 397 | ПВЦ косе рачве ф160/160/45 |  | ком | 1 |  |
| 398 | ПВЦ косе рачве ф160/125/45 |  | ком | 1 |  |
| 399 | ПВЦ косе рачве ф125/50/45 |  | ком | 1 |  |
| 400 | ПВЦ косе рачве ф110/50/45 |  | ком | 1 |  |
| 401 | ПВЦ косе рачве ф110/110/45 |  | ком | 1 |  |
| 402 | ПВЦ косе рачве ф75/75/45 |  | ком | 1 |  |
| 403 | ПВЦ косе рачве ф50/50/45 |  | ком | 1 |  |
| 404 | ПВЦ праве рачве ф160/160/90 |  | ком | 1 |  |
| 405 | ПВЦ праве рачве ф125/125/90 |  | ком | 1 |  |
| 406 | ПВЦ праве рачве ф110/110/90 |  | ком | 1 |  |
| 407 | ПВЦ праве рачве ф75/75/90 |  | ком | 1 |  |
| 408 | ПВЦ праве рачве ф50/50/90 |  | ком | 1 |  |
| 409 | ПВЦ праве рачве ф160/110/90 |  | ком | 1 |  |
| 410 | ПВЦ праве рачве ф125/110/90 |  | ком | 1 |  |
| 411 | ПВЦ праве рачве ф110/75/90 |  | ком | 1 |  |
| 412 | ПВЦ праве рачве ф75/50/90 |  | ком | 1 |  |
| 413 | ПВЦ ревизија ф160 |  | ком | 1 |  |
| 414 | ПВЦ ревизија ф125 |  | ком | 1 |  |
| 415 | ПВЦ ревизија ф110 |  | ком | 1 |  |
| 416 | ПВЦ ревизија ф75 |  | ком | 1 |  |
| 417 | ПВЦ клизна спојка ф160 |  | ком | 1 |  |
| 418 | ПВЦ клизна спојка ф125 |  | ком | 1 |  |
| 419 | ПВЦ клизна спојка ф110 |  | ком | 1 |  |
| 420 | Бритва (гумица) за ПВЦ цеви фи 50 |  | ком | 1 |  |
| 421 | Бритва (гумица) за ПВЦ цеви фи 75 |  | ком | 1 |  |
| 422 | Бритва (гумица) за ПВЦ цеви фи 110 |  | ком | 1 |  |
| 423 | Бритва (гумица) за ПВЦ цеви фи 125 |  | ком | 1 |  |
| 424 | Бритва (гумица) за ПВЦ цеви фи 160 |  | ком | 1 |  |
| 425 | ЛГ поклопци са рамом ф600 D-400,SRPS EN124 |  | ком | 1 |  |
| 426 | ЛГ поклопци са рамом ф600 C-250,SRPS EN124 |  | ком | 1 |  |
| 427 | ЛГ поклопци са рамом ф600 B-125,SRPS EN124 |  | ком | 1 |  |
| 428 | Пењалице SL, за бетонски зид 2,5kg (±5%) |  | ком | 1 |  |
| 429 | Пењалице SL, за зидани зид 3kg (±5%) |  | ком | 1 |  |
| 430 | Сливна решетка са рамом 400X400 С-250 равна SRPS EN124 |  | ком | 1 |  |
| 431 | Сливна решетка са рамом 400X400 D-400 равна SRPS EN124 |  | ком | 1 |  |
| 432 | Композитни поклопци са рамом ф600 D-400, SRPS EN124 |  | ком | 1 |  |
| 433 | Композитна решетка са рамом 500х500 D-400, SRPS EN124 |  | ком | 1 |  |
| 434 | Xидрантска улична капа (кућиште) SL 30kg(±5%) |  | ком | 1 |  |
| 435 | WC шоља ''Симплон“ (одвод у под) Керамика Младеновац или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 436 | WC шоља ''Балтик“ (одвод у зид) Керамика Младеновац или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 437 | Даска за WC шољу- ПВЦ-бела |  | ком | 1 |  |
| 438 | Даска за WC шољу-„масив“- бела |  | ком | 1 |  |
| 439 | Гума подна за WC шољу |  | ком | 1 |  |
| 440 | Гума Гензла за WC шољу |  | ком | 1 |  |
| 441 | Мажет WC шољу - Балтик |  | ком | 1 |  |
| 442 | Еластична гума WC шољу - Балтик |  | ком | 1 |  |
| 443 | Гума довода воде за WC шољу |  | ком | 1 |  |
| 444 | Вакум гума за отпушавање WC -а |  | ком | 1 |  |
| 445 | Лавабо керамички 40цм, Керамика Младеновац или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 446 | Лавабо керамички 50цм, Керамика Младеновац или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 447 | Лавабо керамички 60цм, Керамика Младеновац или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 448 | Писоар зидни, Керамика Младеновац или истог квалитета |  | ком | 1 |  |
| 449 | Чучавац метални-довод воде одозго |  | ком | 1 |  |
| 450 | Чучавац керамички 50/40 |  | ком | 1 |  |
| 451 | Чучавац керамички 60/50 |  | ком | 1 |  |
| 452 | Лепеза за чучавац |  | ком | 1 |  |
| 453 | Водокотлић класични предзидни |  | ком | 1 |  |
| 454 | Шраф за лавабо-дијана |  | ком | 1 |  |
| 455 | Шраф за бојлер |  | ком | 1 |  |
| 456 | Шрафови за WC шољу |  | ком | 1 |  |
| 457 | Пловак за водокотлић касетни |  | ком | 1 |  |
| 458 | Звоно за водокотлић |  | ком | 1 |  |
| 459 | Гума звона водокотлић |  | ком | 1 |  |
| 460 | Канап за повлачење полуге водокотлића-комплет |  | ком | 1 |  |
| 461 | Полуга водокотлића |  | ком | 1 |  |
| 462 | Холендер ПВЦ за испирну цев |  | ком | 1 |  |
| 463 | Испирна цевПВЦ- крута |  | ком | 1 |  |
| 464 | Сифон за лавабо гибљиви |  | ком | 1 |  |
| 465 | Сифон за судопер гибљиви |  | ком | 1 |  |
| 466 | Сифон за писоар |  | ком | 1 |  |
| 467 | Еластично гибљиво црево фи 40мм |  | м | 1 |  |
| 468 | Сливник плитки вертикални ПВЦ фи 50 |  | ком | 1 |  |
| 469 | Сливник плитки хоризонтални ПВЦ фи 50 |  | ком | 1 |  |
| 470 | Подна решетка 15х15цм-хромирана |  | ком | 1 |  |
| 471 | Подна решетка 20х20цм-хромирана |  | ком | 1 |  |
| 472 | Репарационона спојка ½'' |  | ком | 1 |  |
| 473 | Репарационона спојка ¾''' |  | ком | 1 |  |
| 474 | Репарационона спојка 5/4''' |  | ком | 1 |  |
| 475 | Репарационона спојка 6/4''' |  | ком | 1 |  |
| 476 | Репарационона спојка 2'' |  | ком | 1 |  |
| 477 | Репарационона спојка 2 ,5'' |  | ком | 1 |  |
| 478 | Гума за довод воде у лепезу за чучавац |  | ком | 1 |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Партија бр.4: Радијатори и котлови за централно грејање; Вентили за радијаторе и централно грејање и Пумпе и компресори:

| Р. бр. | Назив добара | Гарантни рок и назив произвођача | Ј/м | Коли- чина | Цена по јед. мере без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Челична бешавна цев ф 1/2"х 2,65мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 2 | Челична бешавна цев ф 3/4"х 2,65мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 3 | Челична бешавна цев ф 5/4"х 3,25мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 4 | Челична бешавна цев ф 6/4"х 3,25мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 5 | Челична бешавна цев ф 1"х 3,25мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 6 | Челична бешавна цев ф 2"х 3,65мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 7 | Челична бешавна цев ф 2"х 3,65мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 8 | Челична бешавна цев ф 2 1/2"х 3,65мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 9 | Челична бешавна цев ф 3"х 4,05мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 10 | Челична бешавна цев ф 4"х 4,5мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 11 | Челична бешавна цев ф 5"х 4,85мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 12 | Челична бешавна цев ф 6"х 4,85мм, 6 m дужине |  | ком | 1 |  |
| 13 | Клингерит тип темасил хт табла 2х1500х1500мм |  | ком | 1 |  |
| 14 | Азбесна плетеница 30х30 мм |  | м | 1 |  |
| 15 | Азбесна плетеница 16х16 мм |  | м | 1 |  |
| 16 | Азбесна плетеница 35х35мм |  | м | 1 |  |
| 17 | Азбесна плетеница 20х20 мм |  | м | 1 |  |
| 18 | Оловна плетеница 6х6 мм |  | кг | 1 |  |
| 19 | Оловна плетеница 8х8 мм |  | кг | 1 |  |
| 20 | Оловна плетеница 10х10мм |  | кг | 1 |  |
| 21 | Ватроотпорна Ал боја, 075 ,отпорна на температуру до 200 степени Целзијуса |  | ком | 1 |  |
| 22 | Спреј одвијач |  | ком | 1 |  |
| 23 | Графитна лежајна маст ЛМГ3 |  | ком | 1 |  |
| 24 | Одмашчћивач (wurth) или сличних карактериситка |  | ком | 1 |  |
| 25 | Течни метал (туба) |  | ком | 1 |  |
| 26 | Резна плоча за метал ф115х1мм |  | ком | 1 |  |
| 27 | Резна плоча за метал ф180х2мм |  | ком | 1 |  |
| 28 | Термоуље тип „Вискол 30“ (Буре) |  | л | 1 |  |
| 29 | Средство за одмашћивање ''Клинер'' |  | л | 1 |  |
| 30 | Боца МАПП ГАСА, са навојем, нето тежине 453,6 грама. (висококвалитетан горући гас) |  | ком | 1 |  |
| 31 | Термичка изолација тип ''ПАМАФЛЕКС'' за цев, Ф 1/2“ |  | м | 1 |  |
| 32 | Термичка изолација тип ''ПАМАФЛЕКС'' за цев, Ф 3/4 “ |  | м | 1 |  |
| 33 | Термичка изолација тип ''ПАМАФЛЕКС'' за цев, Ф 1“ |  | м | 1 |  |
| 34 | Термичка изолација тип ''ПАМАФЛЕКС'' за цев, Ф 5/4 “ |  | м | 1 |  |
| 35 | Термичка изолација тип ''ПАМАФЛЕКС'' за цев, Ф 6/4“ |  | м | 1 |  |
| 36 | Термичка изолација тип ''ПАМАФЛЕКС'' за цев, Ф 2“ |  | м | 1 |  |
| 37 | Термичка изолација ''Тервол'', дебљине 5мм |  | м2 | 1 |  |
| 38 | Манометар, глицерински ф=60мм, п= 0-40 бара, класа 1.6, Р=1/4“. |  | ком | 1 |  |
| 39 | Клинасти ремен 17х1800мм |  | ком | 1 |  |
| 40 | Гума, дебљине 5мм |  | м2 | 1 |  |
| 41 | Гума армирана платном, дебљине 5мм |  | м2 | 1 |  |
| 42 | Гума армирана платном, дебљине 8мм |  | м2 | 1 |  |
| 43 | Мерач протока воде ф6/4“ |  | ком | 1 |  |
| 44 | Суви електрогрејач (керамички) за бојлер ф 63 х 700 / 600 мм, N=6 КW, 230 V, произвођач Индустрија електричних грејача „Лештане“ БГД. |  | ком | 1 |  |
| 45 | Суви електрогрејач (керамички) за бојлер ф53х600 мм, N=6 КW, 230V, произвођач „Инфратерм“ БЕЧЕЈ |  | ком | 1 |  |
| 46 | Електрогрејач за електрични топловодни котао, снаге 3КW (по узорку) |  | ком | 1 |  |
| 47 | Комплет електрода за штапни горионик „ВАНСОН“ за средње тешки мазут, на термоуљном котлу, „Термопак 1000“, производ „Ђура Ђаковић“ Славонски брод |  | ком | 1 |  |
| 48 | Диференцијални пресостат тип „ДАНФОС“ за регулацију рада диктирне пумпе у режиму искључује на 3,5 бара, а укључује на 2,2 бара на инсталацији централног грејања, Тмах=90 оЦ, П= 1-10 бара, Р=1/2'', или други произвођач али са истим радним карактеристикама. |  | ком | 1 |  |
| 49 | Диференцијални пресостат тип „ДАНФОС“ за регулацију рада ЕМВ у режиму искључује на 5 бара, а укључује на 4 бара, инсталацији паре,Тмах=150 оЦ, П= 1-10 бара, Р=1/2“, или други произвођач али са истим радним карактеристикама. |  | ком | 1 |  |
| 50 | Диференцијални пресостат тип „HONEYWELL“ за регулацију рада (блокада рада горионика) у режиму искључује на 5 бара, а укључује на 4 бара, инсталацији паре,Тмах=150 оЦ, П= 1-10 бара, Р=1/4''', или други произвођач али са истим радним карактеристикама. |  | ком | 1 |  |
| 51 | Пумпа за централно грејањ, тип ГХН80- 120Ф, Т=120 степени Целзијуса, производ „ИМП“ Љубљана. Карактеристике: ИП43,,50Hz, 3 80V, NP10, P1=550W; P2=1400W, P3=2.200W, или други произвођач али са истим радним карактеристикама. |  | ком | 1 |  |
| 52 | Пумпа за централно грејањ, тип УПС 32-60, производ „Грундфос''Србија. Т=110 степени Целзијуса, Карактеристике: ИП44, 50Hz, 230V, NP10, P1= 40W; P2= 60W, P3= 90W, или други произвођач али са истим радним карактеристикама. |  | ком | 1 |  |
| 53 | Пумпа за централно грејањ, тип УПС 25-60, производ „Грундфос“ Србија. Т=110 степени Целзијуса, Карактеристике: ИП44, 50Hz, 230V, NP10, P1= 50W; P2= 55W, P3= 60W, или други произвођач али са истим радним карактеристикама. |  | ком | 1 |  |
| 54 | Пумпа за централно грејањ, тип УПС 50-180 ф, Т=120 степени Целзијуса, производ „Грундфос“ Србија. Карактеристике: ИП43,,50Hz, 3 80V, NP10, P1=760W; P2=850W, P3=1000W, или другог произвођача само са истим радним карактеристикама |  | ком | 1 |  |
| 55 | Пумпа за централно грејањ, тип ГХН402 А- Р, Т=120 степени Целзијуса, производ „ИМП“ Љубљана. Карактеристике: ИП43,,50Hz, 3 80V, NP10, P1=190W; P2=420W, P3=590W, или другог произвођача само са истим радним карактеристикама |  | ком | 1 |  |
| 56 | Пумпа високог притиска за средње тешки мазут тип САФАГ- НВБРФДЦ-4,сер.бр39077,Q=160-320 l/h, n=1400-2800 0 /min, или другог произвођача само са истим радним карактеристикама |  | ком | 1 |  |
| 57 | Пумпа за централно грејањ, тип УПС 65-120ф, Т=120 степени Целзијуса, производ „Грундфос“ Србија. Карактеристике: ИП43,,50Hz, 3 80V, NP10, P1=850W; P2=900W, P3=1150W, или другог произвођача само са истим радним карактеристикама |  | ком | 1 |  |
| 58 | Пумпа за централно грејањ, тип УПС 50-120ф, Т=120 степени Целзијуса, производ „Грундфос“ Србија. Карактеристике: ИП43,,50Hz, 3 80V, NP10, P1=850W; P2=450W, P3=720W, или другог произвођача само са истим радним карактеристикама |  | ком | 1 |  |
| 59 | Експанзиона посуда од 50 литара, за централно грејање. |  | ком | 1 |  |
| 60 | Експанзиона посуда од 100 литара, за централно грејање |  | ком | 1 |  |
| 61 | Термостат са чауром Т= 0-120 степени Целзијуса |  | ком | 1 |  |
| 62 | Програматор за рад горионика ТИП ЛАЛ 2.25, производ „Сименс“ или другог произвођача само са истим радним карактеристикама. |  | ком | 1 |  |
| 63 | Поцинковани продужетак ф1/2“х10мм |  | ком | 1 |  |
| 64 | Поцинковани продужетак ф3/4“х10мм |  | ком | 1 |  |
| 65 | Сигурносни вентил за централно грејање са опругом ф 1/2'', По= 2,5 бара |  | ком | 1 |  |
| 66 | Сигурносни вентил за централно грејање са опругом ф 3/4'', По= 2,5 бара |  | ком | 1 |  |
| 67 | Сигурносни вентил за централно грејање са опругом ф 1'', По= 2,5 бара |  | ком | 1 |  |
| 68 | Сигурносни вентил за централно грејање са опругом ф 5/4'', По= 2,5 бара |  | ком | 1 |  |
| 69 | Равни термометар Р 1/2 '', Т=0-120 оЦ |  | ком | 1 |  |
| 70 | Угаони термометар Р 1/2 '', Т= 0-120 оЦ |  | ком | 1 |  |
| 71 | Сигурносни вентил са опругом ДН25НП16, По= 6 бара, Пз=5,8 бара. |  | ком | 1 |  |
| 72 | Челична четка ф20 |  | ком | 1 |  |
| 73 | Челична четка ф40 |  | ком | 1 |  |
| 74 | Челична четка ф60 |  | ком | 1 |  |
| 75 | Кондезни лонац ДН15 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 76 | Кондезни лонац ДН20 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 77 | Кондезни лонац ДН25 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 78 | Кондезни лонац ДН32 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 79 | Кондезни лонац ДН40 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 80 | Кондезни лонац ДН50НП16 |  | ком | 1 |  |
| 81 | Кондезни лонац ДН15 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 82 | Кондезни лонац ДН20 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 83 | Кондезни лонац ДН25 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 84 | Кондезни лонац ДН32 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 85 | Кондезни лонац ДН40 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 86 | Кондезни лонац ДН50НП6 |  | ком | 1 |  |
| 87 | Брзи одвајач кондезата ф 1/2'' |  | ком | 1 |  |
| 88 | Термостат тип ТП 51303, (25-90 степени Целзијуса) ,прикључак 3/4 '' са унутрашњим навојем, производ „HONEYWELL“ , или другог произвођача само са истим радним карактеристикама |  | ком | 1 |  |
| 89 | Брзи одвајач кондезата ф 3/4 '' |  | ком | 1 |  |
| 90 | Вентил радијаторски угаони ф1/2'' |  | ком | 1 |  |
| 91 | Вентил радијаторски равни ф1/2'' |  | ком | 1 |  |
| 92 | Вентил радијаторски угаони ф3/8'' |  | ком | 1 |  |
| 93 | Вентил радијаторски равни ф3/8'' |  | ком | 1 |  |
| 94 | Вентил радијаторски равни ф3/4'' |  | ком | 1 |  |
| 95 | Вентил радијаторски угаони ф3/4'' |  | ком | 1 |  |
| 96 | Пригушница радијаторска угаона ф 3/8'' |  | ком | 1 |  |
| 97 | Пригушница радијаторска равна ф 3/8'' |  | ком | 1 |  |
| 98 | Пригушница радијаторска угаона ф 1/2'' |  | ком | 1 |  |
| 99 | Пригушница радијаторска равна ф 1/2'' |  | ком | 1 |  |
| 100 | Пригушница радијаторска угаона ф 3/4'' |  | ком | 1 |  |
| 101 | Пригушница радијаторска равна ф 3/4'' |  | ком | 1 |  |
| 102 | Озрачна славина за радијаторе ф 1/4" |  | ком | 1 |  |
| 103 | Озрачна славина за радијаторе ф 3/8'' |  | ком | 1 |  |
| 104 | Вентил МС за пуњење и пражњење радијатора ф 1/2'' |  | ком | 1 |  |
| 105 | Озрачна славина за радијаторе ф1/2'' |  | ком | 1 |  |
| 106 | Вентил МС за пуњење и пражњење радијатора Ф3/4'' |  | ком | 1 |  |
| 107 | Аутоматски озрачни лонац ф 3/8'' |  | ком | 1 |  |
| 108 | Месингани вертикални неповратни вентил Ф 1'' (Т=90 оЦ) |  | ком | 1 |  |
| 109 | Месингани вертикални неповратни вентил Ф 5/4'' (Т=90 оЦ) |  | ком | 1 |  |
| 110 | Вентил за пару ДН 15 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 111 | Вентил за пару ДН 20 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 112 | Вентил за пару ДН 25 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 113 | Вентил за пару ДН32 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 114 | Вентил за пару ДН40 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 115 | Вентил за пару ДН50 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 116 | Вентил за пару ДН65 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 117 | Вентил за пару ДН80НП16 |  | ком | 1 |  |
| 118 | Вентил за пару ДН100 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 119 | Вентил за пару ДН 15 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 120 | Вентил за пару ДН 20 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 121 | Вентил за пару ДН 25 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 122 | Вентил за пару ДН32 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 123 | Вентил за пару ДН40 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 124 | Вентил за пару ДН50 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 125 | Вентил за пару ДН65 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 126 | Вентил за пару ДН80НП6 |  | ком | 1 |  |
| 127 | Вентил за пару ДН100 НП6 |  | ком | 1 |  |
| 128 | Завртањ М 8х30х50 мм |  | ком | 1 |  |
| 129 | Матица М16 |  | ком | 1 |  |
| 130 | Матица М14 |  | ком | 1 |  |
| 131 | Матица М12 |  | ком | 1 |  |
| 132 | Матица М10 |  | ком | 1 |  |
| 133 | Матица М 8 |  | ком | 1 |  |
| 134 | Вентил сигурности МС за централно грејање ф 1/2'', По= 2,5 бара |  | ком | 1 |  |
| 135 | Вентил сигурности МС за централно грејање ф 3/4 '', По= 2,5 бара |  | ком | 1 |  |
| 136 | Засун DN 15NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 137 | Засун DN 20NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 138 | Засун DN 25 NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 139 | Засун DN 32NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 140 | Засун DN 40 NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 141 | Засун DN 50 NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 142 | Засун DN 65 NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 143 | Засун DN 80 NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 144 | Засун DN 100 NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 145 | Засун DN 15NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 146 | Засун DN 20NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 147 | Засун DN 25NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 148 | Засун DN 32NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 149 | Засун DN 40NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 150 | Засун DN 50NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 151 | Засун DN 65NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 152 | Засун DN 80NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 153 | Засун DN 100NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 154 | Прирубница DN 15NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 155 | Прирубница DN 20NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 156 | Прирубница DN 25NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 157 | Прирубница DN 32NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 158 | Прирубница DN 40NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 159 | Прирубница DN 50NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 160 | Прирубница DN80NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 161 | Прирубница DN 100NP 6 |  | ком | 1 |  |
| 162 | Прирубница DN 15NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 163 | Прирубница DN 20NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 164 | Прирубница DN 25NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 165 | Прирубница DN 32NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 166 | Прирубница DN 40NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 167 | Прирубница DN 50NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 168 | Прирубница DN 65NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 169 | Прирубница DN 80NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 170 | Прирубница DN 100NP 16 |  | ком | 1 |  |
| 171 | Сигурносни вентил са опругом ДН40 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 172 | Сигурносни вентил са тегом ДН40 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 173 | Завртањ М 10 х30х50 мм |  | ком | 1 |  |
| 174 | Завртањ М 12х30х50 мм |  | ком | 1 |  |
| 175 | Завртањ М 14х30х50 мм |  | ком | 1 |  |
| 176 | Завртањ М 16х30х50 мм |  | ком | 1 |  |
| 177 | Држач ливених радијатора |  | ком | 1 |  |
| 178 | Конзола за ливене радијаторе |  | ком | 1 |  |
| 179 | Чеп за ливене радијаторе ф5/4'' са редукцијом на 3/8 '',са десним навојем |  | ком | 1 |  |
| 180 | Чеп за ливене радијаторе ф5/4'' са редукцијом на 3/8 '', са левим навојем |  | ком | 1 |  |
| 181 | Чеп за ливене радијаторе ф5/4'' са редукцијом на 1/2 '', са десним навојем |  | ком | 1 |  |
| 182 | Чеп за ливене радијаторе ф5/4'' са редукцијом на 1/2 '', са навојем |  | ком | 1 |  |
| 183 | Чеп за ливене радијаторе ф5/4'' са редукцијом на 3/4'', са десним навојем |  | ком | 1 |  |
| 184 | Чеп за ливене радијаторе ф5/4'' са редукцијом на 3/4'', са навојем |  | ком | 1 |  |
| 185 | Неповратни вентил ДН50 НП16, Радна температура кондезата паре до 120 степени Целзијуса |  | ком | 1 |  |
| 186 | Неповратни вентил ДН50 НП10, Радна температура кондезата паре 120 степени Целзијуса |  | ком | 1 |  |
| 187 | Електромагнетни вентил за гас ф1'' |  | ком | 1 |  |
| 188 | Електромагнетни вентил за гас ф5/4'' |  | ком | 1 |  |
| 189 | Електромагнетни вентил за гас ф6/4'' |  | ком | 1 |  |
| 190 | Пловак за кондезни лонац ДН50 НП16 |  | ком | 1 |  |
| 191 | Месингани шибер вентил ф1/2“ |  | ком | 1 |  |
| 192 | Месингани шибер вентил ф3/4“ |  | ком | 1 |  |
| 193 | Месингани шибер вентил ф1“ |  | ком | 1 |  |
| 194 | Месингани шибер вентил ф5/4“ |  | ком | 1 |  |
| 195 | Месингани шибер вентил ф6/4“ |  | ком | 1 |  |
| 196 | Месингани шибер вентил ф2“ |  | ком | 1 |  |
| 197 | Црни муф ф 1/2" |  | ком | 1 |  |
| 198 | Црни муф ф 3/4" |  | ком | 1 |  |
| 199 | Месингани коси вентил ф 1“ |  | ком | 1 |  |
| 200 | Месингани коси вентил ф 5/4“ |  | ком | 1 |  |
| 201 | Месингани коси вентил ф 6/4“ |  | ком | 1 |  |
| 202 | Месингани коси вентил ф 2“ |  | ком | 1 |  |
| 203 | Месингани коси вентил ф 1/2“ |  | ком | 1 |  |
| 204 | Хоринзонтални неповратни МС вентил ф 2 '' |  | ком | 1 |  |
| 205 | Вертикални неповратни МС вентил ф 2 '' |  | ком | 1 |  |
| 206 | Пумпа за централно грејањ, тип ГХН 80-120ф, Т=120 степени Целзијуса, производ „Грундфос“ Србија. Карактеристике: ИП43,,50Hz, 3 80V, NP10, P1=550W; P2=1400W, P3=2200W, или другог произвођача само са истим радним карактеристикама |  | ком | 1 |  |
| 207 | Набавка и испорука циркулационе пумпе Тип УПС 40-120 Ф, производ /P3=460 W, PN 6/10, U=380V, T=120 oC, „Грундфос“ или одговарајуће, или другог произвођача само са истим радним карактеристикама |  | ком | 1 |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: |  |  |  |  |  |

Рок плаћања (најмање 30, пожељно највише 60 дана): _________ дана од дана пријема добара у складиште купчевог примаоца.

Понуда важи (најмање 60 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке:________________ дана од дана закључења уговора.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):________________ месеци од дана испоруке добара.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа): ______часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) је______дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                    _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                _____________________________

(читак отисак печата)                                                     (пун потпис)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-6	 СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број 3227 – Јавна набавка “Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 4100”, у отвореном поступку, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
| 6. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

VII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

БРОЈ   3227

НАРУЧИЛАЦ:	Република Србија, Министарство одбране, Војска Србије

Војна пошта ВП 4100 Нови Сад,

улица Београдска 21, 21000 Нови Сад, (у даљем тексту: наручилац)

кога заступа потпуковник Жељко Аврамовић, дипл.инж.

ПИБ:			102116082

Матични број: 	07093608

Број рачуна: 		840-1620-21 шифра 212 код Управе за трезор 					Министарства финансија РС

Телефакс: 		021/4835-032, 021/4835-299.

и

ДОБАВЉАЧ:           ____________________,________, Улица ____________________,

(у даљем тексту:  испоручилац)

кога заступа ___________________________________________

матични број: ___________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ:			 _______________________

текући рачун број:  _______________________

код банке:		_______________________

телефон:		_______________________

телефакс: 		_______________________

Оквирни споразум се закључује за потребе ВП 4100 Нови Сад, ВП 2827 Нови Сад и ВП 1307 Нови Сад.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем  тексту:  Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара за редовно одржавање непокретности ЈН бр. _____________, са циљем закључивања оквирног споразума са  понуђачем на период од 2 (две) године;

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Добављача;

- да је Добављач доставио Понуду бр............ од..............................., (у даљем тексту: Понуда Добављача),

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора (модел дат у Прилогу бр.1) или издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 2) о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

Члан 1.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори или издавати наруџбенице о јавној набавци добара за редовно одржавање непокретности – ЈН бр. ____________ између Наручиоца и Испоручиоца.

Добра која су предмет овог оквирног споразума ближе су дефинисана у спецификацији (листа добара) која се налазе у Прилогу бр. 3 овог споразума.

Наручилац и Корисници ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати добра са листе добара која су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.

Члан 2.

ПОДИЗВОЂАЧ

(попуњава се само у случају понуде са подизвођачима)

Добављач наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: ____________________________.

Члан 2.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

(попуњава се само у случају заједничке понуде)

Добављач наступа као члан групе добављача, чији су чланови групе следећи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 2.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума.

Члан 3.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

Наручилац је дужан да:

- Обезбеди да се услуге које су предмет овог споразума, набављају од Добављача у складу са и на начин предвиђен овим споразумом,

- Правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза а посебно да га правовремено информише о потребама Наручиоца за набавком услуге.

Добављач је дужан да:

- На писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом односно испоручи добра на основу добијене наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом и роком наведеним у уговору или наруџбеници.

- Изврши уговорене обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама из уговора и уговореним роковима.

- Одмах по сазнању, писаним путем обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће реализацију уговорене набавке добара по закљученом уговору или издатој наруџбеници.

- Обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке.

- Испоручи добра у складу са уговореним количинама и квалитетом која испуњавају све захтеве дефинисане у појединачном уговору или издатој наруџбеници, закључене или издате на основу овог оквирног споразума.

Члан 4.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац ће, када настане потреба за предметом набавке, са Добављачем закључити појединачан уговор о јавној набавци добара из спецификације (листа добара -Прилог бр. 3) или издати наруџбеницу, у количинама у складу са указаним потребама и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема захтева Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз захтев се доставља спецификација добара у складу са Моделом уговора.

Уколико се током важења овог оквирног споразума утврди оправдана потреба за добрима која се не налазе у Прилогу бр. 3, а истоврсна су са предметом набавке, Наручилац задржава право да од Добављача изврши набавку добара у оквиру одобрених новчаних средстава до износа 5% од укупне вредности закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара. У том случају наручилац ће упутити захтев за достављање понуде Испоручиоцу на основу које ће донети одлуку о набавци.

Члан 5.

### ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Све позиције морају бити нове, не коришћене, да се испоручују као готов производ, у оригиналним паковањима и оригиналној амбалажи, да су прописно заштићене, да одговарају техничким захтевима дефинисаним у спецификацији, као и стандардима за врсту робе којој припадају. Уз сваку позицију неопходно је испоручити декларацију произвођача, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверени документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа.

Члан 6.

## ЦЕНА

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _____________ динара, без урачунатог ПДВ-а. Цене дате у Прилогу бр.3 су цене за добра која су предмет овог оквирног споразума и на основу којих се закључују појединачни уговори, тј. издају наруџбенице.

У јединичну цену улазе и трошкови транспорта, као и сви остали трошкови које  Испоручилац има у реализацији предметне набавке.

Цене из спецификације која се налази у Прилогу бр. ___ овог споразума односе се на једнннцу мере, франко складишта Крајњих примаоца Наручиоца - што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта.

Члан 7.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара и обавезује се да ће иста, у свему одговарати захтевима квалитета произвођача.

Добављач приликом испоруке добра,  мора да обезбеди сву потребну документацији о предметном добру коју је дефинисао Наручилац у позиву за достављање понуда а предмет су закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице.

Контролу квалитета испорученог добра, реализује комисија Наручиоца одређене за пријем добра. Запажања са контроле квалитета добра, констатоваће комисија у записнику о квалитативном пријему добра.

Члан 8.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија Наручиоца у складу са закљученим уговором или издатом наруџбеницом.

Термин квантитативног и квалитативног пријема ће уговорити Наручилац и Добављач пре испоруке добара.

Током пријема комисија Наручиоца ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинима наведеним у спецификацији добара за испоруку.

Квалитативни пријем добара  обухватиће:

- Визуелни преглед и идентификацију (да нема физичких оштећења, да су натписи и ознаке видљиве и јасне, ...),

- Контролу техничких карактеристика добара.

Уколико комисија Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак у количини испоручених добара или грешке у квалитету испоручених добара, Добављач је у обавези да их испоручи, тј. замени у року од 5 (пет) дана.

Комисија Наручиоца израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара. Записник оверава потписом и печатом овлашћено лице јединице у којој се врши пријем добара.

Члан 9.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добара одређује се појединачним уговором тј. издатом наруџбеницом, с тим да не може бити дужи од 20 (двадесет)  дана од дана закључења уговора или од пријема наруџбенице.

Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште Наручиоца што се доказује потписивањем записника о квантитативном пријему од стране комисије или лица које одреди Наручилац.

Место испоруке добара одређује се у оквиру појединачног уговора тј. издате  наруџбенице.

Добављач  врши  испоруку  до  крајњих  примаоца који су наведени у уговору или наруџбеници.

Наручилац може да дозволи парцијалну испоруку добара ако је то дефинисано уговором или наруџбеницом, или уз посебну сагласност Наручиоца, али да укупно време испоруке свих добара не пређе рок испоруке дефинисан у тачки 9.1.

Уколико није дозвољена парцијална испорука добара Добављач мора да испоручи целокупну количину одједном.

Уколико се из разлога наведених у члану 14. (Виша сила) појави потреба за продужењем рока испорука добара, Добављач ће у писаној форми, обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке.

Рок за подношење захтева за пордужење рока испоруке је 15 (петнаест) дана пре истека рока испоруке.

Наручилац или Корисник може прихватити или одбити захтев Добављача и о томе сачинити акт који доставља Добављачу.

Максимално време за испоруку добара може бити најкасније двадесет дана од дана истека рока испоруке. Након овог рока Наручилац има право раскида уговора или повлачења наруџбенице уз наплату уговорне казне

Члан 10.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Наручилац и Добављач су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. оквирног споразума изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења рачуна у деловодство Наручиоца или Корисника који је закључио уговор или издао наруџбеницу.

Рачун за наплату испоручених добара се доставља Наручиоцу након реализоване комплетне испоруке која је уговорена или дефинисана наруџбеницом. Уколико је уговором или наруџбеницом дозвољена парцијална испорука, рачун за наплату испоручене робе може се достављати по парцијалним испорукама.

Добављач је дужан да испостави Наручиоцу прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитатативног и кванититативног пријема. Документа се достављају у два примерка и то:

- Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Добављача.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем. Записник се може доставити у виду посебних записника за квантитативни и квалитативни пријем. Уколико се достављају посебни записници сваки од њих мора бити оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем.

- Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем. У случају да документ који служи за отпрему добара у свом наслови поред речи „Отпремница“ има додатну реч („РАЧУН“, „ФАКТУРА“ или сл.) та додатна реч мора бити прецртана и оверена од стране добављача на начин да представља књиговодствену исправку.

Уколико Добављач не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, Наручилац су дужни да их врате Добављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Добављач није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'' број 84/04, 86/04, - испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Уколико  дође  до  измене  Закона  о  порезу  на  додату  вредност,  у  току  важења овог оквирног споразума и појединачних закључених уговора или издате наруџбенице, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуне уговора или наруџбеница.

Крајњи корисиици су у обавези да Наручиоцу (ВП 4100 Нови Сад), доставе једну копију комплетне нсплатне документације ради вођења евиденције реализације. Уговора са назнаком „за евиденцију".

ЧЛАН 11.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

Добављач за добра из члана 1. овог оквирног споразума даје гаранцију најмање 12 месеци, под условима правилног складиштења и употребе.

Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог споразума.

Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане карактеристике у периоду експлоатације.

За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које Добављач овласти рекламирана добра преузме у месту корисника и замени их исправним.

Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом. Испитивање врше заједнички представници Наручиоца и представници Добављача.

Члан 12.

УГОВОРНА КАЗНА

У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршену испоруку добара из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.

Уколико Добављач у складу са појединачним уговором о јавној  набавци који  закључе Наручилац и Добављач или појединачном наруџбеницом коју издаје Наручилац, не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за сваки  дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност добара испоручених са закашњењем, а може износити највише 5%.

Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 9. овог оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 9. оквирног споразума.

Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна Наручилац достављају Добављачу обавештење о умањењу.

Ако Добављач не изврши уговорену обавезу по овом оквирном споразуму, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза по овом оквирном споразуму, меницу (коју доставља приликом потписивања Оквирног споразума), поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун.

Ако добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу дефинисану појединачним уговором које је закључен на основу овога оквирног споразума, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, меницу (коју доставља приликом потписивања појединачног Уговора), поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 13.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Добављач се обавезује да у тренутку закључења Оквирног споразума, преда Наручиоцу меницу, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 200.000,00 динара са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока важења овог оквирног споразума  и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћена гаранту или не.

Добављач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу меницу, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза - реализације уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока испоруке уговорених добара и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћена гаранту или не.

Након  измирења  свих  обавеза  по  појединачном  уговору,  Наручилац се  обавезују  да Добављачу, уколико он то захтева, врате издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Наручилац ће активирати меницу у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором,  једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока.

За набавке добара које ће се током важења оквирног споразума реализовати путем издавања наруџбенице није потребно достављати меницу као средство финансијског обезбеђења.

Члан 14.

ВИША СИЛА

Уколико после закључења овог оквирног споразума или након закључења појединачних уговора или издављања наруџбеница наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85,  45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99), a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, уговорима или наруџбеницама, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза), обавештења произвођача из иностранства да је из оправданих разлога дошло до застоја у испоруци и сл.

Страна  у  оквирном  споразуму  погођена  вишом  силом,  одмах  ће  у  писаној  форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у оквирном споразуму треба да постигну писану сагласност.

Члан 15.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Све  спорове  који  проистекну  у  реализацији  овог  оквирног  споразума,  стране  у  овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, стране у оквирном споразуму су сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Новом Саду.

Члан 16.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

Измене и допуне овог оквирног споразума важиће уколико су сачињене у писаној  форми, уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.

Уговор закључен на основу овог оквирног споразума може бити измењен или допуњен, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

Наручилац  задржава  право  да  једнострано  раскине Оквирни споразум у случају:

- да дође до активирања уговорне казне из члана 12. став 7. по уговорима, више од 3 (три) пута,

- да у току важења Оквирног споразума Добављач има више од 3 (три) оправдане рекламације,

- ако у времену важења Оквирног споразума код Добављача дође до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова испод минимума захтеваних конкурсном документацијом у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, што се утврђује обиласком комисије Наручиоца или достављањем доказа по посебном захтеву наручиоца.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор или огласи наруџбеницу неважећом уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном.

Уколико дође до раскида уговора или оглашавања наруџбенице неважећом Наручилац ће добра која су до тада испоручена платити Добављачу.

Члан 17.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Стране у оквирном споразуму и Корисници су обавезни да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности(''Сл. лист СРЈ'',  бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'',  бр. 88/09 и 111/09).

Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

Добављач је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 18.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом односно појединачним уговорима о јавној набавци примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл.  лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Добављач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити наручиоца.

Оквирни споразум је састављен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих је по два примерка за Наручиоца и Добављача,  по један за РЦ МО и Војно правобранилаштво.

Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 6 (шест) истоветна примерка, од којих је по два примерка за Наручиоца  и Добављача, по један за РЦ МО и Војно правобранилаштво.

Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:

- Прилог бр. 1 – Модел уговора о набавци добара по Оквирном споразуму

- Прилог бр. 2 – Модел наруџбенице за набавку добара по Оквирном споразуму

- Прилог бр. 3 – Листа добара по партијама

- Прилог бр. 4 – Менично писмо-овлашћење

ЗА ДОБАВЉАЧА:						ЗА НАРУЧИОЦА:

потпуковник

___________________					Жељко Аврамовић, дипл. инж.

Прилог бр. 1.

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

БРОЈ ______-___

НАРУЧИЛАЦ:	Република Србија, Министарство одбране, Војска Србије

Војна пошта ВП 4100 Нови Сад,

улица Београдска 21, 21000 Нови Сад, (у даљем тексту: наручилац)

кога заступа потпуковник Жељко Аврамовић, дипл.инж.

ПИБ:			102116082

Матични број: 	07093608

Број рачуна: 		840-1620-21 шифра 212 код Управе за трезор 					Министарства финансија РС

Телефакс: 		021/4835-032, 021/4835-299.

и

ДОБАВЉАЧ:           ____________________,________, Улица ____________________,

(у даљем тексту:  испоручилац)

кога заступа ___________________________________________

матични број: ___________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ:			 _______________________

текући рачун број:  _______________________

код банке:		_______________________

телефон:		_______________________

телефакс: 		_______________________

Члан 1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1. Уговорне стране сагласно констатују:

- 	Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије – Војна пошта 4100 Нови Сад, ул. Београдска бр.21, 21131 Петроварадин (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) спровела отворени поступак јавне набавке добра бр. __________  , а ради закључења оквирног споразума.

- Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије – Војна пошта 4100 Нови Сад, ул. Београдска бр.21, 21131 Петроварадин закључила Оквирни споразум број _____-__ од __________ године са ДОБАВЉАЧЕМ на основу Одлуке број _____-__ од ________. године.

- На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе оквирног споразума. Добављач и Наручилац дужни су да поштују одредбе Оквирног споразума.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

  - Предмет Добављач се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра у количинама и по врстама према спецификацији у Прилогу бр. 1 Уговора.

Члан 3.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

3.1    Технички услови су дефинисани у Прилогу број 1 овога Уговора.

Члан 4.

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

4.1. 	НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉАЧ су утврдили цену услуге из члана 2. Уговора у износу  __________ (________________________) динара без ПДВ-а.

4.2. 	Износ ПДВ-а: 20% (________ (_______________) динара).

4.3. 	Укупна вредност Уговора износи __________ (_________________) динара са обрачунатим ПДВ-ом.

4.4. 	Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације Уговора.

4.5. 	Рок плаћања услуге је 30 дана, од дана завођења рачуна у деловодство НАРУЧИОЦА на основу достављених следећих докумената:

- Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Добављача.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем. Записник се може доставити у виду посебних записника за квантитативни и квалитативни пријем. Уколико се достављају посебни записници сваки од њих мора бити оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем.

- Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем. У случају да документ који служи за отпрему добара у свом наслови поред речи „Отпремница“ има додатну реч („РАЧУН“, „ФАКТУРА“ или сл.) та додатна реч мора бити прецртана и оверена од стране добављача на начин да представља књиговодствену исправку.

4.6. Уколико Добављач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Добављач каснио са испоруком рачуна.

Члан 5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  - Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС, број 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Члан 6.

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГЕ

6.1. 	НАРУЧИЛАЦ и ДОБАВЉАЧ су утврдили рок за реализацију услуге из члана 2. Уговора у трајању од ___ (_____________) дана.

6.2. Под роком реализације, подразумева се датум квалитативног пријема средства по реализованој услузи.

  - Рок испоруке из тачке 6.1. овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

  - У случају из тачке 6.3. овог члана добављач је дужан да поступа по члановима Оквирног споразума.

Члан 7.

КВАЛИТЕТ УСЛУГА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

7.1. 	ДОБАВЉАЧ преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 2. Уговора, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове, склопове и материјал.

7.2. 	Контролу квалитета реализације услуга на средствима из члана 2. Уговора врши  представник НАРУЧИОЦА.

7.3. Квалитативни пријем средства по реализацији услуге врши представник НАРУЧИОЦА .

7.4. Квантитативни пријем средства по реализованој услузи извршиће представник НАРУЧИОЦА, у року од 10 (десет) дана, од пријема позива за преузимање средства.

Члан 8.

ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 1. уговора испоруче у ___________________________________ (локација испоруке).

  - Квалитативан и квантитативан пријем добара из члана 1. овог уговора извршиће комисија одређена од стране Наручиоца.

  - О термину испоруке због квалитативног и квантитативног пријема добављач је дужан да обавести Наручиоца/ најкасније 5 (пет) радних дана пре почетка испоруке добара, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

  - Током пријема комисија Наручиоца ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинима наведеним у спецификацији добара за испоруку.

Квалитативни пријем добара  обухватиће:

- Визуелни преглед и идентификацију (физичка оштећења, означавање, натписи...),

- Контролу техничких карактеристика добара.

  - Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, у року од 2 (два) дана од дана приспећа добара на локацију (складиште) дефинисану чланом 8.1.

  - Неодговарајућа добра испоручилац је дужан да замени у року од 5 (пет) дана од дана установљења неусаглашености, о чему се сачињава посебан извештај комисије Наручиоца.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

  - Добављач за добра из члана 1. овог уговора даје гаранцију на добра у трајању од __________, под условима правилног складиштења и употребе.

  - Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог уговора.

  - Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

  - За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно испоручиоцу, а један примерак доставља се на адресу наручиоца.

  - Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 20 (двадесет) дана од дана израде записника о рекламацији, односно да испоручилац лично или лице које испоручилац овласти рекламирана добра преузме у месту крајњег корисника и замени их добрима истог или бољег квалитета.

  - Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, испоручилац нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

Члан 10.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

  - Добављач се обавезује да у тренутку закључивања појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко меницу, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза - реализације уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока испоруке уговорених добара и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћена гаранту или не.

  - Након  измирења  свих  обавеза  по  уговору,  Наручилац се  обавезује  да Добављачу, уколико он то захтева, врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

  - Наручилац ће активирати меницу у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока.

Члан 11.

УГОВОРНА КАЗНА

  - У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршену испоруку добара из члана 1. овог уговора, дужан је да плати законску затезну камату.

  - Уколико Добављач не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати  уговорну  казну  у  висини  од 0,25% дневно  за  сваки  дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност добара испоручених са закашњењем, а може износити највише 5%.

  - Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 6. овог уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

  - Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 6. уговора.

  - Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна Наручилац достављају Добављачу обавештење о умањењу.

  - Ако добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, меницу, поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 12.

ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

  - Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се заштићеном тајном у смислу:

- Закона о одбрани (Службени гласник РС, број 116/2007, 88/2009, 104/2009 и 10/2015) и

- Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)

  - Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

  - Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

  - Испоручилац је обавезан да одмах обавести наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

  - Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 13.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

  - Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија наручиоца и испоручиоца, а у случају немогућности решења спорних питања  надлежан је Привредни суд у Новом Саду.

Члан 14.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

  - Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

  - Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, и да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза добављача, банкарску гаранцију, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун.

  - Уколико дође до раскида уговора Наручилац ће добра која су до тада испоручена платити Добављачу.

Члан 15.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

  - Уколико би за време трајања овог уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.

Члан 16.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  - Ако нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99).

  - Уговор је састављен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих је по два примерка за Наручиоца и Добављача,  по један за РЦ МО и Војно правобранилаштво.

  - Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Прилог:

- Прилог бр. 1 – Спецификација добара за испоруку по врстама и количинама са техничким условима и карактеристикама

ЗА ДОБАВЉАЧА:  					ЗА НАРУЧИОЦА:

___________________					_______________________

___________________					_______________________

Прилог број 2

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ЈАВНУ УСЛУГУ ПО

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

| # ВОЈНА ПОШТА # Бр. ______ # И бр. _______ -___ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___. __.20___. године |  |  |  |  |
| ______________ |  |  |  |  |

Наруџбеница за

набавку добара,

__________________________

факс: ____________

На основу Oквирног споразума број _________-___ од __.__.2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуге бр. ______, на основу којег је донета Одлука број ______.__ од __.__.202_. године о издавању наруџбенице, издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

НАРУЧИЛАЦ:	Република Србија, Министарство одбране, Војска Србије

Војна пошта ВП 4100 Нови Сад,

улица Београдска 21, 21000 Нови Сад, (у даљем тексту: наручилац)

кога заступа потпуковник Жељко Аврамовић, дипл.инж.

ПИБ:			102116082

Матични број: 	07093608

Број рачуна: 		840-1620-21 шифра 212 код Управе за трезор 					Министарства финансија РС

Телефакс: 		021/4835-032, 021/4835-299.

и

ДОБАВЉАЧ:           ____________________,________, Улица ____________________,

(у даљем тексту:  испоручилац)

кога заступа ___________________________________________

матични број: ___________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ:			 _______________________

текући рачун број:  _______________________

код банке:		_______________________

телефон:		_______________________

телефакс: 		_______________________

- Потребно је да за потребе ВП _____________, испоручите добра која су предмет Оквирног споразума по следећем:

  - __________________________________________,

  - __________________________________________,

  - __________________________________________,

  - __________________________________________.

(Спецификација добара која су предмет оквирног споразума са наведеним тачним количинама и ценама)

...

Уз добра се доставља сва техничка документација дефинисана Оквирним споразумом.

- Испоруку добара реализујте у свему према одредбама Oквирног споразума, а по  укупној цени од ____________ динара без ПДВ, односно ______________ динара са ПДВ.

- Рок испоруке је ___ (___________) дана од дана пријема ове наруџбенице.

- Место испоруке је _____________________.

- Гарантни рок за испоручена добра је ____________ месеци.

- Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија корисника.

- О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем минимално 24 часа пре реализације.

- Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити ВП _____________ у року од 7 (седам) дана следећу документацију у два примерка:

  - рачун сачињен са позивом на ову наруџбеницу,

  - записник о квалитативном пријему,

  - записник о квантитативном пријему,  (или јединствени записник)

  - отпремнице са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем и овереном од стране овлашћеног лица из јединице која је извршила пријем,

- Захтев за продужење рока подноси се у складу са Оквирним споразумом.

- Лице за контакт: у ВП _____________ је ______________________, тел. ______________.

- Плаћање у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна са свом пратећом и исправном документацијом дефинисаном Оквирним споразумом у деловодство ВП ________________.

- Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,25% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 20 (двадесет) дана од дана пријема наруџбенице примениће се одговарајући чланови Оквирног споразума.

ЗА ВП ________________

______________________

______________________

Израђено у 1 ( једном ) примерку,

копирано у __ (_________) примерака  и

д о с т а в љ е н о:

- ______________________________

- ______________________________

- ________ за одржавање ВП _____________,

- Архиви ВП ______________ - оригинал

Прилог број 3

ЛИСТА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА

| Редни број | ПРЕДМЕТ И ВРСТА НАБАВКЕ | шифра из ОРН | ОПИС ДОБРА |
| --- | --- | --- | --- |
| П1 | Партија 1: Електрична материјал | 31600000 | Електрична опрема и апарати |
| П2 | Партија 2: грађевински материјал | 44110000, 44500000, 44300000, 44800000 | Грађевински материјал, Браве, кључеви и шарке, Каблови, жице и сродни производи и Боје, лакови и смоле |
| П3 | Партија 3: Материјал за водовод | 44160000, 44400000 | Цевоводи, цевни системи, цеви и сродни артикли и Разни готови производи и сродни артикли |
| П4 | Партија 4: Изолована жица и каблови | 44620000, 42131100, 42120000 | Радијатори и котлови за централно грејање, Вентили за радијаторе и централно грејање и Пумпе и компресори |

VIII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног и Вишег) и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |  |  |
| 3. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, |  |  |
| 4. | Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, |  |  |
| 5. | Потврду Привредног суда или Агенције за привредне регистре) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                            _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      		_____________________________

(читак отисак печата)                                                     (пун потпис)

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА

И З Ј А В  Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да смо испунили обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               ___________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               ____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (пун потпис)

XI ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 80. став 5. и став 7. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача, тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

| Ред. број | Назив документа | број и датум издавања | издат од стране: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |  |  |
| 2. | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног и Вишег) и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |  |  |
| 3. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, |  |  |
| 4. | Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, |  |  |
| 5. | Потврду Привредног суда или Агенције за привредне регистре) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, |  |  |

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               ____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                               (пун потпис)

XII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (у РСД) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке “Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 4100” бр 3227, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                                  _________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             _____________________________

(читак отисак печата)                          (пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке “Материјала за редовно одржавање непокретности ВП 4100” 3227, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изјављујемо  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу  да  ће  понуђач ________________________________________  приликом  закључења  уговора  по спроведеном  поступку  јавне  набавке  број  3227,  предати  Наручиоцу  средство финансијског  обезбеђења  за  добро  извршење  посла  у  виду  бланко,  соло  менице  са меничним  писмом/овлашћењем,  копијом  картона  са  депонованим  потписима овлашћеног лица понуђача и копијом захтева/потврде за регистрацију менице.

Наручилац  је  овлашћен  да  уновчи  средство  обезбеђења  дато  уз  уговор  ако  понуђач-носилац  посла  у  току  извршења  уговора  не  поштује  обавезе  које  је  прихватио потписивањем истог.

Поднето  средство финансијског  обезбеђења  не  може  да  садржи  додатне  услове  за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Обавезујемо  се  да  ћемо  истовремено  са  предајом  уговорене  врсте  средства финансијског  обезбеђења,  предати  копију  картона  са  депонованим  потписима овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице.

Сагласни  смо  да  Наручилац  задржи  меницу  све  до  коначног  испуњења  свих уговорених обавеза.

М.П. ___________________________

потпис овлашћеног лица

XVI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ  ПОСЛА

Менично писмо – овлашћење за добро извршење посла

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и

5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и

6.  Одлуке  о  облику,  садржини  и  начину  коришћења  јединствених  инструмената

платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК: ________________________________________________________

Кога заступа _______________________________________________________

Матични број _______________________

ПИБ _______________________

Текући рачун број _________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране,

Београд,Гардијска брoj 7.

Предајемо  вам једну  потписану  и  оверену  бланко  соло  меницу  серијски  број __________________ и ОВЛАШЋУЈЕМО  Управу  за  трезор  –  Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7 да предату меницу можепопунити  на  износ од  10%  без  ПДВ  уговорене  вредности по  основу Уговора о набавци материјала за одржавање непокретности  број ______________ од ____________. године, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса.ОВЛАШЋУЈЕМО  Управу  за  трезор –  Рачуноводствени  центар  Министарства одбране,  Београд,  Гардијска  број  7 да,  у  складу  са  одредбама  предметног  уговора безусловно  и  неопозиво,  без  протеста  и  трошкова,  вансудски  ИНИЦИРА  наплату –издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе  за  трезор –  Рачуноводствени  центар  Министарства  одбране,  Београд, Гардијска брoj 7.

Меница је важећа и у случају да у току трајања важења предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима  са  рачуна  Дужника,  промена  печата,  статусних  промена  код  Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за

правни промет.

Меница  и  менично писмо-овлашћење  се  издају  са  роком  важности  који  је  најмање 5 (пет) дана дужи од дана важења уговора.

Место и датум издавања Меничног писма

– овлашћења:

У ____________, _________. године

Дужник – издавалац менице

____________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

XVII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ЗА ОЗБИЉНОСТ  ПОНУДЕ

Менично писмо – овлашћење за озбиљност понуде

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и

5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и

6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената

платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК: ________________________________________________________

Кога заступа _______________________________________________________

Матични број _______________________

ПИБ _______________________

Текући рачун број _________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд,Гардијска брoj 7.

Предајемо  вам једну  потписану  и  оверену  бланко  соло  меницу  серијски  број __________________  и ОВЛАШЋУЈЕМО  Управу  за  трезор  –  Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7 да предату меницу може попунити на износ од 10% без ПДВ од износа понуде коју је менични дужник поднео.ОВЛАШЋУЈЕМО  Управу  за  трезор –  Рачуноводствени  центар  Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, ако понуђач супротно забрани измени, допуни или  опозове своју  понуду  након  истека  рока  за  подношење  понуда,  као  и  ако  не потпише уговор након што се донесе одлука о додели уговора, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на  терет  рачуна  Дужника  код  банака,  а  у  корист  рачуна Управе  за  трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска брoj 7.

Меница је важећа и у случају да у току трајања важења понуде дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.Меница  и  менично писмо-овлашћење  се  издају  са  роком  важности  који  је најмање  5 (пет) дана дужи од дана важења понуде.

Место и датум издавања Меничног писма

– овлашћења:

У ____________, _________. године

Дужник – издавалац менице

____________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке „ Грађевински материајл за редовно одржавање објеката“ број 01/2018, ВП 4100 Београд, у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама), што за свако понуђено добро, доказујемо прилагањем копија докумената о испуњавању стандарда, или произвођачких спецификација, или произвођачких декларација или извода са сајта произвођача.

Место и датум: 						Понуђач:

_______________					 _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.			 _______________________________

(читак отисак печата)                                                  (пун потпис)

Прилог бр.3

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А

уз Уговор бр: ____ од _____2020 године

Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:

| Р. бр | Назив добара | Гарантни рок и назив произвођача | Ј/м | Коли чина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ПОНУДИ |  |  |  |  |  |  |

Партија бр.2: Грађевински материјали:

| Р. бр | Назив добара | Гарантни рок и назив произвођача | Ј/м | Коли чина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ПОНУДИ |  |  |  |  |  |  |

Партија бр.3: Цевоводи, цевни системи, цеви и сродни артикли:

| Р. бр | Назив добара | Гарантни рок и назив произвођача | Ј/м | Коли чина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ПОНУДИ |  |  |  |  |  |  |

Партија бр.4: Радијатори и котлови за централно грејање и делови:

| Р. бр | Назив добара | Гарантни рок и назив произвођача | Ј/м | Коли чина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАО У ПОНУДИ |  |  |  |  |  |  |

П Р О Д А В А Ц: 	                    К У П А Ц:

___________________________		        	  ВП 4100 НОВИ САД

Д и р е к т о р	              	  потпуковник

___________________________	                    Жељко Аврамовић

___________________________	            	     	_____________________