ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

за први квартал 2021. године

Назив наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Адреса наручиоца: Крунска бр.13,  11000 Београд

Интернет страница наручиоца:	www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Врста предмета: добра

Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет набавке ЈН бр. 65/20- Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију.

Назив и ознака из Општег речника набавке:

-LA 01: За анестезију

-33157100, Медицинске гасне маске

-33157110, Маска за кисеоник

-33157200, Комплети за давање кисеоника

-33172000, Уређаји за анестезију и реанимацију

-33124130, Дијагностички материјал

| Редни број | Назив и опис средства | Процењена вредност без ПДВ-а | Уговорена вредност у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. | Добављач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | 52.320,00 | 52.320,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | 104.640,00 | 104.640,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | 139.520,00 | 139.520,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 10 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, minimalne dužine 250 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | 8.000,00 | 6.500,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 11 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, minimalne dužine 290 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 8.000,00 | 6.500,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 12 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, minimalne dužine 300 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | 16.000,00 | 13.000,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, minimalne dužine 340 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 240.000,00 | 126.000,00 | “Sinofarm” д.о.о. |
| 16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.5 mm, minimalne dužine 345 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 120.000,00 | 63.000,00 | “Sinofarm” д.о.о. |
| 18 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 minimalne dužine 235,mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 8.000,00 | 7.780,00 | “Sinofarm” д.о.о. |
| 19 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.5 mm, minimalne dužine 240 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 20.000,00 | 20.000,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | 67.250,00 | 54.500,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | 134.500,00 | 109.000,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | 134.500,00 | 109.000,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 30 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | 33.625,00 | 27.250,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 150.000,00 | 131.500,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 750.000,00 | 657.500,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 750.000,00 | 657.500,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 34 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 750.000,00 | 657.500,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 9.000,00 | 8.940,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 9.000,00 | 8.940,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 9.000,00 | 8.940,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 38 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 9.000,00 | 8.940,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 60.000,00 | 51.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 120.000,00 | 102.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 120.000,00 | 102.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 42 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 120.000,00 | 102.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 9.000,00 | 7.650,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 9.000,00 | 7.650,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 9.000,00 | 7.650,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 46 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 9.000,00 | 7.650,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 50 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | 17.595,00 | 17.595,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | 42.300,00 | 19.650,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | 70.500,00 | 32.750,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | 169.200,00 | 78.600,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 54 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | 112.800,00 | 52.400,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 55 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | 1.800,00 | 1.170,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | 7.200,00 | 4.680,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 57 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | 3.600,00 | 2.340,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 58 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | 156.750,00 | 156.500,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 59 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | 313.500,00 | 313.000,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 60 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | 156.750,00 | 156.500,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 61 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | 250.000,00 | 200.000,00 | “Medipro” д.о.о. |
| 62 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | 250.000,00 | 200.000,00 | “Medipro” д.о.о. |
| 63 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | 250.000,00 | 200.000,00 | “Medipro” д.о.о. |
| 64 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna , veličine 2 | 12.450,00 | 7.500,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 65 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | 24.900,00 | 15.000,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 66 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 4 | 24.900,00 | 15.000,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 67 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | 41.500,00 | 25.000,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 68 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | 156.000,00 | 100.000,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 69 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | 156.000,00 | 100.000,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 70 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | 156.000,00 | 100.000,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 71 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M. | 75.000,00 | 34.770,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 72 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm do 200 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | 90.000,00 | 35.400,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 73 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva, dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | 1.785.600,00 | 527.000,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 74 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 4 creva dužine minimum 75 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | 2.100.000,00 | 474.000,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 75 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | 140.000,00 | 62.500,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 76 | Filter, antibakterijski za odrasle, mehanički, nivo filtracije HEPA 13, sa CO2 portom i sa bakterijskom efikasnošću 99.99 % | 160.000,00 | 59.000,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 77 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | 105.000,00 | 36.000,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 78 | Filter kompatibilan sa aspiratorom FABIOS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | 17.137,50 | 14.250,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 80 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | 7.500,00 | 3.900,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 81 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | 7.500,00 | 3.900,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 82 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | 40.000,00 | 25.714,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 83 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | 270.000,00 | 196.500,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 84 | Sakupljač vlage linije uzorka gasa - čašice kompatibilne sa tipom aparata FABIUS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | 50.242,50 | 43.200,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 86 | Linije uzorka kompatibilne sa tipom aparata FABIUS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | 19.669,00 | 7.500,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 87 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | 5.500,00 | 3.350,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 88 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | 5.500,00 | 3.350,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 89 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | 5.500,00 | 3.400,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 90 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | 5.500,00 | 3.350,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 91 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | 5.500,00 | 4.995,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 92 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | 5.500,00 | 4.995,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 93 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | 5.500,00 | 3.400,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 94 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | 5.500,00 | 3.350,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 98 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | 5.500,00 | 3.350,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 99 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | 32.000,00 | 28.200,00 | “Unifarm medicom” д.о.о. |
| 100 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | 38.000,00 | 30.200,00 | “Unifarm medicom” д.о.о. |
| 101 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 4.000,00 | 4.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 102 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 5.500,00 | 5.500,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 103 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 4.000,00 | 4.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 104 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 9.000,00 | 9.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 109 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | 51.000,00 | 51.000,00 | “Prospera” д.о.о. |
| 110 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | 36.450,00 | 36.450,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 111 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 cm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | 33.000,00 | 29.700,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 112 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | 9.100,00 | 9.100,00 | “ Gosper” д.о.о. |
| 113 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | 35.500,00 | 35.500,00 | “ Gosper” д.о.о. |
| 115 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | 33.000,00 | 33.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 116 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | 170.000,00 | 170.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 117 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | 27.000,00 | 27.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 124 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm | 38.150,00 | 31.780,00 | “ Engel” д.о.о. |
| 126 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 7.5 mm | 9.000,00 | 9.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 127 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 8.5 mm | 9.000,00 | 9.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 128 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 9.5 mm | 9.000,00 | 9.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 129 | Set za kombinovanu Spinalnu /epriduralnu anesteziju, sa CSE Tuohy iglom 18Gx80mm, 19Gx900mm kateterom, 0,22 mikron filterom, 10ml Luer špricem za gubitak rezistencije, Tuohy Borst adapterom, spinalnom pencil point iglom 27G x 127mm. | 67.000,00 | 57.000,00 | “Laviefarm” д.о.о. |
| 130 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine S | 200.000,00 | 200.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 131 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine M | 100.000,00 | 100.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 132 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine L | 100.000,00 | 100.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 133 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine XL | 100.000,00 | 100.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 135 | Ravan konektorza tubu, dužine 200 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | 18.000,00 | 16.500,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 137 | Jednodelni fiksator za traheostomske kanile. Sastavljen od hipoalergijske pene, sa čičak trakom za fiksaciju, bez oštrih ivica, bez lateksa. Štiti kožu od pojave dekubitusa, dobro upija sekret. Dimenzije za obim vrata od 21 do 42 cm sa mogućnošću sterilizacije i sa podmetačem za traheostomsku kanilu od poliuretanske pene, sa otvorom. Hipoalergijski, velike moći upijanja. Štiti kožu od iritacije i pojave dekubitusa. Omogućava koži da diše. Dimenzije 8,2cm x 9,5cm. Sterilan. | 32.400,00 | 31.800,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 139 | Konektor za tubus sa dvostrukim zidom. Glatka površina obezbedjuje mali otpor unutrašnjeg zida obezbedjuje mali otpor dok spoljašnji naborani sprečava mogućnost uvrtanja i blokiranja protoka. Dvostruka klapna obezbedjuje PEEP tokom sukcije ili bronhoskopije. Poseduje LUER LOCK port za uzorkovanje gasa. Za jednokratnu upotrebu. Pravi, dužine 15 cm. | 22.500,00 | 20.250,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 140 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 125 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | 49.500,00 | 49.500,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 141 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 175 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | 49.500,00 | 49.500,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 142 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 225 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | 82.500,00 | 82.500,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 143 | Kompresa lepljiva sa apsorbujućim jastucicem, za fiksiranje intravenskih kanilaod netkanog tekstila | 25.000,00 | 25.000,00 | “Laviefarm” д.о.о. |
| 144 | Radijalni arterijski kateter, veličine 20GX45mm, sa integrisanim mehanizmom za kontrolu protoka krvi, sa iglom prekrivenom silikonom radi lakše insercije, koja ima žleb na vrhu, radi momentalnog povratka krvi, luer-lock konekcijom, brzine protoka 49ml/min | 285.000,00 | 130.500,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 145 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 2.5F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250mm, sa protokom od 12,4ml/min | 180.000,00 | 180.000,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 146 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 3F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250/450mm, sa protokom od 24ml/min | 540.000,00 | 540.000,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 147 | Monitoring set za invazivno merenje arterijskog pritiska, Gabarit testiran, sa jednom linijom i jednim transdjuserom, sa dve mogućnosti ispiranja, povlačenjem gumenog nastavka ili stiskanjem gumenih krilaca, sa zakrivljenom iglom u komori koja sprečava pojavu vazduha u sistemu i sa Easy Vent ventilom koji minimalizuje rizik kontaminacije dodirom, brzine protoka 3ml/h | 450.000,00 | 450.000,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 148 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | 2.800.000,00 | 1.960.000,00 | “Medipro” д.о.о. |
| 149 | Set za merenje arterijskog pritiska kompatibilan sa monitorom Mindray Bene Vision N15 | 40.000,00 | 24.500,00 | “Medipro” д.о.о. |
| 150 | Kertridz sa filterom za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU pomocu respiratora | 204.000,00 | 204.000,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 151 | Spric od 50 ml za sevofluran/isofluran sa adapterom za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | 60.000,00 | 60.000,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 152 | Filter za sevofluran/isofluran na liniji za ekspirijum za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | 163.200,00 | 163.200,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 153 | špricevi za gasne analize PICO 50, zapremine 2 ml | 22.500,00 | 22.500,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 154 | Test za aparat multiplate cel ketridž 60 analiza. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 1.944.594,00 | 1.944.594,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 155 | Test za aparat multiplate aspi.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 196.900,00 | 196.900,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 156 | Test za aparat multiplate adp.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 196.900,00 | 196.900,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 157 | Test za aparat multiplate prostaglandinKompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 39.380,00 | 39.380,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 158 | Test za aparat multiplate col.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 39.380,00 | 39.380,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 159 | Test za aparat multiplate trap.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 217.250,00 | 217.250,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 160 | Test za aparat multiplate risto 3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 53.240,00 | 53.240,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 169 | Ketridž sa reagensom za gasne analize (300 analiza), kompatibilan sa aparatom Gem Premijer 3000 | 2.489.950,00 | 2.489.950,00 | 17. makler |
| 171 | Referentni membranski set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 8.822,00 | 8.822,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 172 | Membranski set za određivanje kalijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 88.960,00 | 88.960,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 173 | Membranski set za određivanje kalcijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 89.680,00 | 89.680,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 174 | Membranski set za određivanje hlora kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 89.680,00 | 89.680,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 175 | Membranski set za određivanje natrijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 88.960,00 | 88.960,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 176 | Membranski set za određivanje parcijalnog pritiska CO2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 52.500,00 | 52.500,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 177 | Membranski set za određivanje parcijalnog pritiska O2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 52.500,00 | 52.500,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 178 | Membranski set za određivanje glukoze, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 29.650,00 | 29.650,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 179 | Membranski set za određivanje laktata kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 29.650,00 | 29.650,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 180 | 944-0740S7735 Autocheck, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 51.560,00 | 51.560,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 181 | Autocheck 5+ lev2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 51.560,00 | 51.560,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 182 | Autocheck 5+ lev3 blue kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 51.560,00 | 51.560,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 183 | 944-077 S7765 Autocheck, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 51.560,00 | 51.560,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 184 | Cleaning set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 21.050,75 | 21.051,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 185 | 944-128 S1820 Calibration set, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 20.900,00 | 20.900,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 186 | 944-129 S1830 Calibration set, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 20.900,00 | 20.900,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 187 | Rinse set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 16.698,00 | 16.698,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 188 | Kalibracijski gas 1.34, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 56.390,07 | 56.390,07 | “Labtech” д.о.о. |
| 189 | Kalibracijski gas 2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 56.390,07 | 56.390,07 | “Labtech” д.о.о. |
| 190 | 200/30 ketridž, kompatibilan sa aparatom ABL FLEX 80 | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 191 | Sol. Pack kompatibilan sa aparatom ABL FLEX 80 | 285.000,00 | 285.000,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 192 | 300/30ketridž, kompatibilan sa aparatom ABL 90 | 2.072.000,00 | 2.072.000,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 193 | Sol. Pack kompatibilansa aparatom ABL FLEX 90 | 460.000,00 | 460.000,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 194 | Presepsin (sCD 14 – ST) PATHFAST | 511.250,00 | 511.250,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 195 | High sensitive Troponin I PATHFAST | 119.500,00 | 119.500,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 196 | D-Dimer PATHFAST | 119.500,00 | 119.500,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 197 | NTproBNP PATHFAST | 255.000,00 | 255.000,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 198 | CK-MB PATHFAST | 119.500,00 | 119.500,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 199 | Plastični nastavci za aspiriranje reagenasa i uzoraka (Tipsovi) PATHFAST | 90.800,00 | 90.800,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 200 | Ketridž za merenje aktuelnog vremena krvarenja, kompatibilan sa aparatom ACT PLUS | 504.000,00 | 504.000,00 | “Medtronic” д.о.о. |
| 201 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 3.000,00 | 1.050,00 | “Sinofarm” д.о.о. |
| 202 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 42.000,00 | 14.700,00 | “Sinofarm” д.о.о. |
| 204 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 350.100,00 | 49.486,00 | “ Engel” д.о.о. |
| 205 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 9.000,00 | 4.540,00 | “ Engel” д.о.о. |
| 206 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa nebulajzerom, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 228.000,00 | 167.200,00 | “Unifarm medicom” д.о.о. |
| 207 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 225.000,00 | 136.200,00 | “ Engel” д.о.о. |
| 208 | PE crevo duzine 50 m, sa konekcijama na svakih 37,5 ili 40 cm, 22F-22F konekcija | 666.750,00 | 457.500,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 209 | Мaska za glavu, termoplastična, sa tri tačke kopčanja - L profil (kompatibilna sa osnovnim pločama proizvođača Orfit, Belgija) i otvorom za nos i usta, nelepljivi sloj sa unutrašnje strane, prema koži pacijenta; debljina maske 2,0mm; tačka topljenja maske maksimalno 70°C; maska mora ostati nepromenjena minimum 30 zračenja, tj. zadržati definisan oblik i definisanu veličinu tokom zračne terapije pacijenta za koga je maska napravljena. | 357.000,00 | 352.750,00 | “Orthoaid” д.о.о. |
| 210 | Мaska za glavu sa produžetkom za vrat, termoplastična, sa tri tačke kopčanja - L profil (kompatibilna sa osnovnim pločama proizvođača Orfit, Belgija) i otvorom za nos i usta, veća nelepljivi sloj sa unutrašnje strane, prema koži pacijenta; debljina maske 2,0mm; tačka topljenja maske maksimalno 70°C; maska mora ostati nepromenjena minimum 30 zračenja, tj. zadržati definisan oblik i definisanu veličinu tokom zračne terapije pacijenta za koga je maska napravljena. | 442.000,00 | 437.750,00 | “Orthoaid” д.о.о. |

Број примљених понуда, највиша и најнижа понуђена цена, највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

| Ред бр | Бр.понуда | Најнижа понуђена цена | Највиша понуђена цена | Најнижа понуђена цена од прихватљивих понуда | Највиша понуђена цена од прихватљивих понуда | Добављач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 52.320,00 | 52.320,00 | 52.320,00 | 52.320,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 8 | 1 | 104.640,00 | 104.640,00 | 104.640,00 | 104.640,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 9 | 1 | 139.520,00 | 139.520,00 | 139.520,00 | 139.520,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 10 | 3 | 6.500,00 | 10.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 11 | 3 | 6.500,00 | 10.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 12 | 3 | 13.000,00 | 21.800,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 15 | 4 | 126.000,00 | 327.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | “Sinofarm” д.о.о. |
| 16 | 4 | 63.000,00 | 163.500,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | “Sinofarm” д.о.о. |
| 18 | 3 | 7.780,00 | 9.200,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | “Sinofarm” д.о.о. |
| 19 | 2 | 20.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 27 | 1 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 28 | 1 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 29 | 1 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 30 | 1 | 27.250,00 | 27.250,00 | 27.250,00 | 27.250,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 31 | 1 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 32 | 1 | 657.500,00 | 657.500,00 | 657.500,00 | 657.500,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 33 | 1 | 657.500,00 | 657.500,00 | 657.500,00 | 657.500,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 34 | 1 | 657.500,00 | 657.500,00 | 657.500,00 | 657.500,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 35 | 1 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 36 | 1 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 37 | 1 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 38 | 1 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 39 | 1 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 40 | 1 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 41 | 1 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 42 | 1 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 43 | 1 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 44 | 1 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 45 | 1 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 46 | 1 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 50 | 1 | 17.595,00 | 17.595,00 | 17.595,00 | 17.595,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 51 | 3 | 19.650,00 | 63.000,00 | 19.650,00 | 23.100,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 52 | 3 | 32.750,00 | 105.000,00 | 32.750,00 | 38.500,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 53 | 3 | 78.600,00 | 252.000,00 | 78.600,00 | 92.400,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 54 | 3 | 52.400,00 | 168.000,00 | 52.400,00 | 61.600,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 55 | 4 | 1.170,00 | 1.740,00 | 1.170,00 | 1.740,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 56 | 4 | 4.680,00 | 6.960,00 | 4.680,00 | 6.960,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 57 | 4 | 2.340,00 | 3.480,00 | 2.340,00 | 3.480,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 58 | 3 | 14.000,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 59 | 3 | 28.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 60 | 3 | 14.000,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 61 | 2 | 200.000,00 | 229.000,00 | 200.000,00 | 229.000,00 | “Medipro” д.о.о. |
| 62 | 2 | 200.000,00 | 229.000,00 | 200.000,00 | 229.000,00 | “Medipro” д.о.о. |
| 63 | 2 | 200.000,00 | 229.000,00 | 200.000,00 | 229.000,00 | “Medipro” д.о.о. |
| 64 | 5 | 7.500,00 | 12.180,00 | 7.500,00 | 12.180,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 65 | 5 | 15.000,00 | 24.360,00 | 15.000,00 | 24.360,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 66 | 4 | 15.000,00 | 23.940,00 | 15.000,00 | 23.940,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 67 | 4 | 25.000,00 | 39.900,00 | 25.000,00 | 39.900,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 68 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 69 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 70 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 71 | 1 | 34.770,00 | 34.770,00 | 34.770,00 | 34.770,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 72 | 2 | 35.400,00 | 67.725,00 | 35.400,00 | 67.725,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 73 | 4 | 527.000,00 | 719.200,00 | 527.000,00 | 719.200,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 74 | 4 | 474.000,00 | 1.260.000,00 | 474.000,00 | 1.260.000,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 75 | 4 | 62.500,00 | 129.000,00 | 62.500,00 | 129.000,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 76 | 3 | 59.000,00 | 160.000,00 | 59.000,00 | 160.000,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 77 | 3 | 36.000,00 | 102.500,00 | 36.000,00 | 102.500,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 78 | 1 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 80 | 4 | 3.900,00 | 5.850,00 | 3.900,00 | 5.850,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 81 | 5 | 3.900,00 | 7.350,00 | 3.900,00 | 7.350,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 82 | 2 | 25.714,00 | 38.000,00 | 25.714,00 | 38.000,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 83 | 2 | 196.500,00 | 247.500,00 | 196.500,00 | 247.500,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 84 | 1 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | “Drager tehnika” д.о.о. |
| 86 | 2 | 7.500,00 | 17.500,00 | 7.500,00 | 17.500,00 | “Ecotrade BG” д.о.о. |
| 87 | 2 | 3.350,00 | 3.400,00 | 3.350,00 | 3.400,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 88 | 1 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 89 | 1 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 90 | 2 | 3.350,00 | 3.400,00 | 3.350,00 | 3.400,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 91 | 1 | 4.995,00 | 4.995,00 | 4.995,00 | 4.995,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 92 | 1 | 4.995,00 | 4.995,00 | 4.995,00 | 4.995,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 93 | 1 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | “Omni medical” д.о.о. |
| 94 | 1 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 98 | 2 | 3.350,00 | 3.400,00 | 3.350,00 | 3.400,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 99 | 2 | 28.200,00 | 31.600,00 | 28.200,00 | 31.600,00 | “Unifarm medicom” д.о.о. |
| 100 | 2 | 30.200,00 | 37.600,00 | 30.200,00 | 37.600,00 | “Unifarm medicom” д.о.о. |
| 101 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 102 | 1 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 103 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 104 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 109 | 1 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | “Prospera” д.о.о. |
| 110 | 1 | 36.450,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 111 | 2 | 29.700,00 | 46.500,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 112 | 1 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | “ Gosper” д.о.о. |
| 113 | 1 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | “ Gosper” д.о.о. |
| 115 | 1 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 116 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 117 | 1 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 124 | 2 | 31.780,00 | 37.800,00 | 31.780,00 | 37.800,00 | “ Engel” д.о.о. |
| 126 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 127 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 128 | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 129 | 1 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | “Laviefarm” д.о.о. |
| 130 | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 131 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 132 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 133 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 135 | 2 | 16.095,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 137 | 1 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 139 | 1 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | “ Biotec Medical” д.о.о. |
| 140 | 1 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 141 | 1 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 142 | 1 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | “Denta BP Pharm” д.о.о. |
| 143 | 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | “Laviefarm” д.о.о. |
| 144 | 2 | 130.500,00 | 135.000,00 | 130.500,00 | 135.000,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 145 | 1 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 146 | 1 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 147 | 1 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | “Aptus” д.о.о. |
| 148 | 2 | 1.960.000,00 | 2.264.000,00 | 1.960.000,00 | 2.264.000,00 | “Medipro” д.о.о. |
| 149 | 1 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | “Medipro” д.о.о. |
| 150 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 151 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 152 | 1 | 163.200,00 | 163.200,00 | 163.200,00 | 163.200,00 | “ Arena Meding” д.о.о. |
| 153 | 2 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 154 | 1 | 1.944.594,00 | 1.944.594,00 | 1.944.594,00 | 1.944.594,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 155 | 1 | 196.900,00 | 196.900,00 | 196.900,00 | 196.900,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 156 | 1 | 196.900,00 | 196.900,00 | 196.900,00 | 196.900,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 157 | 1 | 39.380,00 | 39.380,00 | 39.380,00 | 39.380,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 158 | 1 | 39.380,00 | 39.380,00 | 39.380,00 | 39.380,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 159 | 1 | 217.250,00 | 217.250,00 | 217.250,00 | 217.250,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 160 | 1 | 53.240,00 | 53.240,00 | 53.240,00 | 53.240,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 169 | 1 | 2.489.950,00 | 2.489.950,00 | 2.489.950,00 | 2.489.950,00 | 17. makler |
| 171 | 1 | 8.822,00 | 8.822,00 | 8.822,00 | 8.822,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 172 | 1 | 88.960,00 | 88.960,00 | 88.960,00 | 88.960,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 173 | 1 | 89.680,00 | 89.680,00 | 89.680,00 | 89.680,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 174 | 1 | 89.680,00 | 89.680,00 | 89.680,00 | 89.680,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 175 | 1 | 88.960,00 | 88.960,00 | 88.960,00 | 88.960,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 176 | 1 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 177 | 1 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 178 | 1 | 29.650,00 | 29.650,00 | 29.650,00 | 29.650,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 179 | 1 | 29.650,00 | 29.650,00 | 29.650,00 | 29.650,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 180 | 1 | 51.560,00 | 51.560,00 | 51.560,00 | 51.560,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 181 | 1 | 51.560,00 | 51.560,00 | 51.560,00 | 51.560,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 182 | 1 | 51.560,00 | 51.560,00 | 51.560,00 | 51.560,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 183 | 1 | 51.560,00 | 51.560,00 | 51.560,00 | 51.560,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 184 | 1 | 21.051,00 | 21.051,00 | 21.051,00 | 21.051,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 185 | 1 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 186 | 1 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 187 | 1 | 16.698,00 | 16.698,00 | 16.698,00 | 16.698,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 188 | 1 | 56.390,07 | 56.390,07 | 56.390,07 | 56.390,07 | “Labtech” д.о.о. |
| 189 | 1 | 56.390,07 | 56.390,07 | 56.390,07 | 56.390,07 | “Labtech” д.о.о. |
| 190 | 1 | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 191 | 1 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 192 | 1 | 2.072.000,00 | 2.072.000,00 | 2.072.000,00 | 2.072.000,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 193 | 1 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | “Labtech” д.о.о. |
| 194 | 1 | 511.250,00 | 511.250,00 | 511.250,00 | 511.250,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 195 | 1 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 196 | 1 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 197 | 1 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 198 | 1 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 199 | 1 | 90.800,00 | 90.800,00 | 90.800,00 | 90.800,00 | “ Alura med” д.о.о. |
| 200 | 1 | 504.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | “Medtronic” д.о.о. |
| 201 | 4 | 1.050,00 | 2.500,00 | 1.050,00 | 2.500,00 | “Sinofarm” д.о.о. |
| 202 | 5 | 14.700,00 | 35.000,00 | 14.700,00 | 35.000,00 | “Sinofarm” д.о.о. |
| 204 | 5 | 176.606,00 | 311.200,00 | 176.606,00 | 311.200,00 | “ Engel” д.о.о. |
| 205 | 5 | 4.540,00 | 8.000,00 | 4.540,00 | 8.000,00 | “ Engel” д.о.о. |
| 206 | 3 | 167.200,00 | 255.360,00 | 167.200,00 | 174.800,00 | “Unifarm medicom” д.о.о. |
| 207 | 2 | 136.200,00 | 165.000,00 | 136.200,00 | 165.000,00 | “ Engel” д.о.о. |
| 208 | 2 | 457.500,00 | 507.000,00 | 457.500,00 | 507.000,00 | “Neomedica” д.о.о. Нови Сад |
| 209 | 1 | 352.750,00 | 352.750,00 | 352.750,00 | 352.750,00 | “Orthoaid” д.о.о. |
| 210 | 1 | 437.750,00 | 437.750,00 | 437.750,00 | 437.750,00 | “Orthoaid” д.о.о. |

Основни подаци о добављачу:

- „Sinofarm“  д.о.о. Београд, ул Косте Нађа 31

- „Orthoaid“ д.о.о. Београд, ул Пастерова 1,

- „Denta BP Pharm“ д.о.о. Београд, ул Јужни булевар 19,

- „Unifarm medicom“ Земун, ул Цара Душана 264

- „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, ул. Косовска 25,

- „Ecotrade BG“ д.о.о.Ниш, ул. Страхинића Бана 3,

- „Аlura med“ д.о.о. Београд, ул Ресавска 78,

- „Labteh“ д.о.о. Београд, Војвођанска 372д,

- “Aptus” д.о.о. Београд, Радомира Марковића 43,

- „Меdtronic“ д.о.о. Београд, Бул. Зорана Ђинђића 64 а,

- „Prospera“ д.о.о. Београд, Бул. Краља Александра 309,

- „Arena Meding“ д.о.о. Београд, Драгачевска 13а,

- „Оmni Medical“ д.о.о. Београд, ул. Аутопут 13, блок 53,

- „Makler“  д.о.о. Београд, Београдска 39/7 ,

- „Мedipro“ д.о.о. Београд, Снежане Хрепевник 32,

- „Drager tehnika“ д.о.о. Београд,

- „Laviefarm“ д.о.о. Београд, Годоминска 43,

- „Gosper“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 86п,

- „Biotec medical“ д.о.о. Београд, Ресвска бр. 2

- „Engel“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Европе бр. 4

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 23.10.2020. године

Датум закључења уговора: 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Период важења уговора: 12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора: у складу са условима одређеним у конкурсном документацијом и уговором о јавној набавци