Образац 3

ОБРАЗАЦСТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| РЕВИЗИЈА И РЕМОНТ (TС 10/0,4 KВ у СРЦ „СУРЧИН“) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |
| --- | --- |
| ВРСТА РАДА | ЈЕД. МЕРЕ | KOЛИ-ЧИНА | ЦЕНА ПО J.M. | УКУПНО |
| I | РЕВИЗИЈА И РЕМОНТ ТС 10/0,4 кV, Z- 1061 |  |  |  |  |
| I.1-1 | Ревизија : |  |  |  |  |
|  | Електро део ТС: |  |  |  |  |
|  | трансформатор снаге | компл | 1 |  |  |
|  | мерни трансформатори | компл | 1 |  |  |
|  | нисконапонски прекидачи-растављачи | компл | 1 |  |  |
|  | нисконапоски осигурачи и основе | компл | 1 |  |  |
|  | сви завртњеви на ниско и високо напонском делу ТС | компл | 1 |  |  |
|  | мерни инструменти и преклопник | компл | 1 |  |  |
|  | заштитни уређаји (бухолцов реле, контактни термометар, ПРС-104 и шпулна на ВН прекидачу) | компл | 1 |  |  |
|  | растављачи снаге 10 кV | компл | 1 |  |  |
|  | сабирнице 10 кV и 1 кV и проводни изолатори 10 кV | компл | 1 |  |  |
|  | осигурачи 10 кV и лежишта | компл | 1 |  |  |
|  | уземљење- притегнутост и таблице | компл | 1 |  |  |
|  | ознаке, таблице, једнополне шеме, опоменске таблице и др. | компл | 1 |  |  |
|  | НН веза трафо-НН табла | компл | 1 |  |  |
|  | ВН трафо-ВН блок | компл | 1 |  |  |
|  | електрична инсталација за заштиту | компл | 1 |  |  |
|  | електрична инсталација за осветљење | компл | 1 |  |  |
|  | заштитна средства у ТС | компл | 1 |  |  |
| I.1-2 | Браварски део ТС: |  | 1 |  |  |
|  | исправност брава и цилиндара | компл | 1 |  |  |
|  | исправност шипова - шнапера | компл | 1 |  |  |
|  | исправност вратаТС и ћелија блока | компл | 1 |  |  |
|  | заштитне летве на НН и ВН ћелијама и улазу у трафо бокс | компл | 1 |  |  |
|  | жалузине и мрежице на њима | компл | 1 |  |  |
|  | обојеност металних делова ТС | компл | 1 |  |  |
| I.2 | Ремонт: |  |  |  |  |
| I.2-1 | Ремонт развода 10 кV и ВН везе од развода до трафоа | компл | 1 |  |  |
| I.2-2 | Ремонт кабловских глава 10 кV | компл | 1 |  |  |
| I.2-3 | Спољни ремонт трансформатора снаге | компл | 1 |  |  |
| I.2-4 | Мерење диелектричне чврстоће трансф. уља | компл | 1 |  |  |
| I.2-5 | Мерење изолованости намотаја | компл | 1 |  |  |
| I.2-6 | Ремонт и провера исправности бухолц релеа или електронска заштита сувог трафоа | компл | 1 |  |  |
| I.2-7 | Ремонт и провера исправности контролног термометра | компл | 1 |  |  |
| I.2-8 | Ремонт инсталације осветљења и унутрашњег заштитног уземљења | компл | 1 |  |  |
| I.2-9 | Мерење прелазног отпора уземљивача радног, заштитног и здруженог уземљења са провером спојева на видној инсталацији уземљења1 | компл | 1 |  |  |
| I.2-10 | Провеера исправности заштите | компл | 1 |  |  |
| I.2-11 | Ремонт НН разводне табле (0,4 кВ) , са спојном везом трансформатор-табла | компл | 1 |  |  |
| I.2-12 | Провера заштитних средстава ТС | компл | 1 |  |  |
| I.2-13 | Ремонт браварских елемената ТС | компл | 1 |  |  |
| I.2-14 | Преглед функционалности мерења | компл | 1 |  |  |
| I.2-15 | Чишћење прилаза до ТС и околиша – 3м | компл | 1 |  |  |
| I.2-16 | Испитивање и подешавање заштите ТС и испитивање развода | компл | 1 |  |  |
| I.2-17 | Трошкови искључења на 10 кV напонском нивоу и уклапања у дистрибутивни ЕЕ систем | пауш | 1 |  |  |
| I.2-18 | Трошкови техничког обезбеђења места рада | пауш | 1 |  |  |
| I.2-19 | Израда извештаја | компл | 1 |  |  |
| II | РЕВИЗИЈА И РЕМОНТ ТС 10/0,4 кV, Z- 1062 |  |  |  |  |
| II.1-1 | Ревизија : |  |  |  |  |
|  | Електро део ТС: |  |  |  |  |
|  | трансформатор снаге | компл | 1 |  |  |
|  | мерни трансформатори | компл | 1 |  |  |
|  | нисконапонски прекидачи-растављачи | компл | 1 |  |  |
|  | нисконапоски осигурачи и основе | компл | 1 |  |  |
|  | сви завртњеви на ниско и високо напонском делу ТС | компл | 1 |  |  |
|  | мерни инструменти и преклопник | компл | 1 |  |  |
|  | заштитни уређаји (бухолцов реле, контактни термометар, ПРС-104 и шпулна на ВН прекидачу) | компл | 1 |  |  |
|  | растављачи снаге 10 кV | компл | 1 |  |  |
|  | сабирнице 10 кV и 1 кV и проводни изолатори 10 кV | компл | 1 |  |  |
|  | осигурачи 10 кV и лежишта | компл | 1 |  |  |
|  | уземљење- притегнутост и таблице | компл | 1 |  |  |
|  | ознаке, таблице, једнополне шеме, опоменске таблице и др. | компл | 1 |  |  |
|  | НН веза трафо-НН табла | компл | 1 |  |  |
|  | ВН трафо-ВН блок | компл | 1 |  |  |
|  | електрична инсталација за заштиту | компл | 1 |  |  |
|  | електрична инсталација за осветљење | компл | 1 |  |  |
|  | заштитна средства у ТС | компл | 1 |  |  |
| II.1-2 | Браварски део ТС: |  |  |  |  |
|  | исправност брав и цилиндара | компл | 1 |  |  |
|  | исправност шипова - шнапера | компл | 1 |  |  |
|  | исправност вратаТС и ћелија блока | компл | 1 |  |  |
|  | заштитне летве на НН и ВН ћелијама и улазу у трафо бокс | компл | 1 |  |  |
|  | жалузине и мрежице на њима | компл | 1 |  |  |
|  | обојеност металних делова ТС | компл | 1 |  |  |
| II.2 | Ремонт: |  |  |  |  |
| II.2-1 | Ремонт развода 10 кV и ВН везе од развода до трафоа | компл | 1 |  |  |
| II.2-2 | Ремонт кабловских глава 10 кV | компл | 1 |  |  |
| II.2-3 | Спољни ремонт трансформатора снаге | компл | 1 |  |  |
| II.2-4 | Мерење диелектричне чврстоће трансф. уља | компл | 1 |  |  |
| II.2-5 | Мерење изолованости намотаја | компл | 1 |  |  |
| II.2-6 | Ремонт и провера исправности бухолц релеа или електронска заштита сувог трафоа | компл | 1 |  |  |
| II.2-7 | Ремонт и провера исправности контролног термометра | компл | 1 |  |  |
| II.2-8 | Ремонт инсталације осветљења и унутрашњег заштитног уземљења | компл | 1 |  |  |
| II.2-9 | Мерење прелазног отпора уземљивача радног, заштитног и здруженог уземљења са провером спојева на видној инсталацији уземљења | компл | 1 |  |  |
| II.2-10 | Провеера исправности заштите | компл | 1 |  |  |
| II.2-11 | Ремонт НН разводне табле (0,4 кВ) , са спојном везом трансформатор-табла | компл | 1 |  |  |
| II.2-12 | Провера заштитних средстава ТС | компл | 1 |  |  |
| II.2-13 | Ремонт браварских елемената ТС | компл | 1 |  |  |
| II.2-14 | Преглед функционалности мерења | компл | 1 |  |  |
| II.2-15 | Чишћење прилаза до ТС и околиша – 3м | компл | 1 |  |  |
| II.2-16 | Испитивање и подешавање заштите ТС и испитивање развода | компл | 1 |  |  |
| II.2-17 | Трошкови искључења на 10 кV напонском нивоу и уклапања у дистрибутивни ЕЕ систем | пауш | 1 |  |  |
| II.2-18 | Трошкови техничког обезбеђења места рада | пауш | 1 |  |  |
| II.2-19 | Израда извештаја | компл | 1 |  |  |
| III | РЕВИЗИЈА И РЕМОНТ ТС 10/0,4 кV, Z- 1063 |  |  |  |  |
| III 1-1 | Ревизија : |  |  |  |  |
|  | Електро део ТС: |  |  |  |  |
|  | трансформатор снаге | компл | 1 |  |  |
|  | мерни трансформатори | компл | 1 |  |  |
|  | нисконапонски прекидачи-растављачи | компл | 1 |  |  |
|  | нисконапоски осигурачи и основе | компл | 1 |  |  |
|  | сви завртњеви на ниско и високо напонском делу ТС | компл | 1 |  |  |
|  | мерни инструменти и преклопник | компл | 1 |  |  |
|  | заштитни уређаји (бухолцов реле, контактни термометар, ПРС-104 и шпулна на ВН прекидачу) | компл | 1 |  |  |
|  | растављачи снаге 10 кV | компл | 1 |  |  |
|  | сабирнице 10 кV и 1 кV и проводни изолатори 10 кV | компл | 1 |  |  |
|  | осигурачи 10 кV и лежишта | компл | 1 |  |  |
|  | уземљење- притегнутост и таблице | компл | 1 |  |  |
|  | ознаке, таблице, једнополне шеме, опоменске таблице и др. | компл | 1 |  |  |
|  | НН веза трафо-НН табла | компл | 1 |  |  |
|  | ВН трафо-ВН блок | компл | 1 |  |  |
|  | електрична инсталација за заштиту | компл | 1 |  |  |
|  | електрична инсталација за осветљење | компл | 1 |  |  |
|  | заштитна средства у ТС | компл | 1 |  |  |
| III .1-2 | Браварски део ТС: |  |  |  |  |
|  | исправност брав и цилиндара | компл | 1 |  |  |
|  | исправност шипова - шнапера | компл | 1 |  |  |
|  | исправност вратаТС и ћелија блока | компл | 1 |  |  |
|  | заштитне летве на НН и ВН ћелијама и улазу у трафо бокс | компл | 1 |  |  |
|  | жалузине и мрежице на њима | компл | 1 |  |  |
|  | обојеност металних делова ТС | компл | 1 |  |  |
| III.2 | Ремонт: |  |  |  |  |
| III.2-1 | Ремонт развода 10 кV и ВН везе од развода до трафоа | компл | 1 |  |  |
| III.2-2 | Ремонт кабловских глава 10 кV | компл | 1 |  |  |
| III.2-3 | Спољни ремонт трансформатора снаге | компл | 1 |  |  |
| III.2-4 | Мерење диелектричне чврстоће трансф. уља | компл | 1 |  |  |
| III.2-5 | Мерење изолованости намотаја | компл | 1 |  |  |
| III .2-6 | Ремонт и провера исправности бухолц релеа или електронска заштита сувог трафоа | компл | 1 |  |  |
| III.2-7 | Ремонт и провера исправности контролног термометра | компл | 1 |  |  |
| III.2-8 | Ремонт инсталације осветљења и унутрашњег заштитног уземљења | компл | 1 |  |  |
| III.2-9 | Мерење прелазног отпора уземљивача радног, заштитног и здруженог уземљења са провером спојева на видној инсталацији уземљења | компл | 1 |  |  |
| III.2-10 | Провеера исправности заштите | компл | 1 |  |  |
| III.2-11 | Ремонт НН разводне табле (0,4 кВ) , са спојном везом трансформатор-табла | компл | 1 |  |  |
| III.2-12 | Провера заштитних средстава ТС | компл | 1 |  |  |
| III.2-13 | Ремонт браварских елемената ТС | компл | 1 |  |  |
| III.2-14 | Преглед функционалности мерења | компл | 1 |  |  |
| III.2-15 | Чишћење прилаза до ТС и околиша – 3м | компл | 1 |  |  |
| III.2-16 | Испитивање и подешавање заштите ТС и испитивање развода | компл | 1 |  |  |
| III.2-17 | Трошкови искључења на 10 кV напонском нивоу и уклапања у дистрибутивни ЕЕ систем | пауш | 1 |  |  |
| III.2-18 | Трошкови техничког обезбеђења места рада | пауш | 1 |  |  |
| III.2-19 | Израда извештаја | компл | 1 |  |  |

| IV | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА РЕВИЗИЈЕ И РЕМОНТА | цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТС Z- 1063 |  |
| 2 | ТС Z- 1063 |  |
| 3 | ТС Z- 1063 |  |
| 4 | УКУПНО: |  |

Место и датум: 					              	 Понуђач

_____________________________		             ________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

________________________________

(пун потпис)

Напомена:

Образац потписује овлашћено лице понуђача.

Уколиоко се Образац доставља електронским путем, учитати скениран, попуњен и потписан образац.