## medicinski potrosni materijal
Прилог 5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Санитетски потрошни материјал – инструменти за операционе сале
Понуда број _________________ од ____________.2020. године, за јавну набавку број 27/ 2020УВЗ
Понуду дајемо: (обавезно заокружити):
а) самостално |  | б) са подизвођачем |  |  |  | ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део 5-I и 5-II |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-II и 5-III |  |  |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-IV и 5-V
РБ Partije | Назив/опис добра | Јединица мере | Укупне оквирне количине | Произвођач | Заштићен назив понуђеног добра | Јединична цена (без ПДВа) | Укупна вредност без ПДВа | ПДВ у % | Рок трајања на дан испоруке
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Partija 1: Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB
1 | Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za secenje tkiva i hemostazu krvnih sudova | kom. | 200 |  |  |  | 0
2 | Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m, jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne površine 205cm2 | kom. | 4290 |  |  |  | 0
3 | Sundjer za čisćenje vrha elektroda, samolepliv, sterilan ne manji od 5cm x 5cm , detektibilan X zracima | kom. | 2000 |  |  |  | 0
0
Partija 2: Kirschnerove igle za plastičnu hirurgiju
1 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 0,8mm ± 0,05mm, dužine 10 cm ± 2 mm | kom. | 100 |  |  |  | 0
2 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 1,0 mm ± 0,05mm, dužine 15 cm ± 2 mm | kom. | 100 |  |  |  | 0
3 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 1,25 mm±0,05mm , dužine 15 cm ± 2 mm | kom. | 100 |  |  |  | 0
0
Partija 3: Ručna plastična četka za pranje instrumenata.
1 | Ručna plastična četka za pranje instrumenata, za min. 400 autoklav sterilizacija | kom. | 46 |  |  |  | 0
Partija 4: Perforator kožnih graftova (mešer) sa valjkom za sečene i pripadajućom polugom i pločicama za kožne graftove.
1 | Ploče za perforator, 1 : 1.5; pakovanje 10 kom., sterilno. | pak. | 20 |  |  |  | 0
2 | Ploče za perforator, 1 : 3; pakovanje 10 kom., sterilno. | pak. | 20 |  |  |  | 0
3 | Ploče za perforator, 1 : 6; pakovanje 10 kom., sterilno. | pak. | 10 |  |  |  | 0
0
5 | FOMON LATERALNE MAKAZE ZA DISEKCIJU DELIKATNE, 135mm, ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
6 | MAKAZE ZA DISEKCIJU NERAVA SPOLJNA STRANA SEČIVA POLU-OŠTRA, ZAKRIVLJENE, 140mm, ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
7 | Standardne makaze tupo -oštre prave, duž. 14,5cm ± 2 mm | kom. | 6 |  |  |  | 0
8 | Metzenbaum-Fino makaze tupo-tupe prave, duž. 14,5cm± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
9 | Metzenbaum-Fine makaze tupo-tupe zakrivljene, duž. 14,5cm± 2 mm | kom. | 3 |  |  |  | 0
10 | STILLE PREPARIR MAKAZE, PRAVE, 150 mm, ± 2 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
11 | STILLE MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 150 mm± 2 mm, | kom. | 5 |  |  |  | 0
12 | Lexer makaze zakrivljene, duž. 16cm± 2 mm | kom. | 3 |  |  |  | 0
13 | Toennis-Adson makaze, duž. 17,5cm± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
14 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 180mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
15 | Metzenbaum-Fino makaze tupo-tupe zakrivljene, duž. 18cm± 2 mm | kom. | 3 |  |  |  | 0
16 | TC makaze za ligaturu, zakrivljene, po jednoj ivici nazubljene, duž. 18cm± 2 mm | kom. | 3 |  |  |  | 0
17 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, zakrivljene, 180mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
18 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, prave, 180mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
19 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
20 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 200mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
21 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE ZA DISEKCIJU ZAKRIVLJENE, 280mm± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
22 | Delikatne makaze za disekciju, pune oštrice, tupih vrhova, zakrivljene, 115mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
23 | Delikatne makaze za disekciju, pune oštrice, tupih vrhova, prave, 115mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
24 | Makaze po Stevens-u, zakrivljene, 125mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
25 | Makaze po Stevens-u, prave, 125mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
26 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 145mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
27 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, prave, 145 mm± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 6 |  |  |  | 0
28 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 5 |  |  |  | 0
29 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, zakrivljene, 180mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
30 | Standardne makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 180mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
31 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, prave, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
32 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 3 |  |  |  | 0
33 | Standardne makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 200mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
34 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 230 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 3 |  |  |  | 0
35 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 280mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 3 |  |  |  | 0
36 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 300mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 3 |  |  |  | 0
37 | BABY-METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 145mm,± 2 mm | kom. | 5 |  |  |  | 0
38 | MAYO-LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm± 2 mm | kom. | 3 |  |  |  | 0
39 | VOLFRAM KARBID MAKAZE sa jednim zlatnim prstenom, zakrivljene, nazubljene, 180mm± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
40 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, ± 2 mm | kom. | 6 |  |  |  | 0
41 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 230mm± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
42 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 260 mm± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
43 | MAKAZE ZA SEČENJE ŠAVNOG MATERIJALA, SA NAZUBLJENIM SEČIVOM I UMETNUTIM VOLFRAM KARBIDOM, JEDAN PRSTEN POZLAĆEN 260mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
44 | Držač za skalpel broj 3, duž. 12cm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
45 | DRŽAČ SKALPELA , 125 mm, ± 5 mm, | kom. | 2 |  |  |  | 0
46 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm± 5mm | kom. | 3 |  |  |  | 0
47 | Držač za skalpel broj 4, duž. 13,5cm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
48 | Držač za skalpel za mikrosečivo, dimenzije 13,5 cm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
49 | DRŽAČ SKALPELA, 160 mm± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
50 | Držač za skalpel broj 7, duž. 16cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
51 | DRŽAČ SKALPELA, 215 mm± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
52 | ANATOMSKA PINCETA, 145 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
53 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 150 mm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
54 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 240 mm± 5mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
55 | ANATOMSKA PINCETA, 300 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
56 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 120 mm± 5 mm | kom. | 6 |  |  |  | 0
57 | ADSON PINCETA, DELIKATNA, 120 mm± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
58 | Intima špatula tupa, vrh 3mm, duž. 21,5cm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
59 | Freer elevator za septum, sa dve strane, 5/5mm, duž. 18cm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
60 | ADSON-BROWN HIRURŠKA PINCETA, OŠTRA, 120mm ± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
61 | Hirurska pinceta, 1x2 zuba, uzana, duž. 14,5cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
62 | Hirurska pinceta, 1x2 ZUBA, 160mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
63 | Hirurska pinceta, 1x2 zuba, uzana, duž. 18cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
64 | Hirurska pincetaa, 1x2 zuba, duž. 20,5 cm ± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
65 | Hirurska pinceta,1x2 ZUBA .300 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
66 | Hirurska pinceta, 1x2 ZUBA, IZOLOVANA, MONOPOLAR,200 mm ± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
67 | MONOPOLARNA ELEKTROHIRURŠKA ANATOMSKA PINCETA ZA DISEKCIJU, SA IZOLACIJOM, 200mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
68 | CUSHING /Potts Smith PINCETA, FINA, 205 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
Partija 69 : Instrumenati za urologiju
1 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE zakrivljeni , 275mm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
2 | MIXTER FORCEPS, ZA LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 230 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | SCHMID DISEKTOR TUP, 235mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | CUSHING RETRAKTOR ZA NERVE KRVNE SUDOVE, 280mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
5 | CUSHING RETRAKTOR 10x13mm, 205mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
6 | CUSHING RETRAKTOR 14x18mm, 205mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
7 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 205 mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
8 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
9 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 230 mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
10 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, PRAV, 125 mm, ± 2 mm | kom. | 12 |  |  |  | 0
11 | WANGENSTEEN IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, PROMER NAZUBLJENOSTI RADNE POVRŠINE 0,5mm, 275mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 70: Instrumenti za plastičnu hirurgiju-opšti.
1 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
2 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | HALSEY IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,4mm, 130mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | BACKHAUS KLEMA, 110 mm ± 1cm | kom. | 10 |  |  |  | 0
5 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJE, 125 mm ± 5mm mm | kom. | 20 |  |  |  | 0
6 | GEMINI KLEMA, 135mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
7 | ROCHESTER-OCHSNER HEMOSTATSKI FORCEPS ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 150mm± 1 cm | kom. | 4 |  |  |  | 0
8 | GILLIES KUKA, S,180mm ± 5 mm | kom. | 10 |  |  |  | 0
9 | FREER FINA KUKICA ZA KOŽU, 150mm ± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
10 | SENN-MILLER RETRAKTOR, 160mm ± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
11 | DESMARRES RETRAKTOR , 140mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 71: Instrumenta za plastičnu hirurgiju-mamoplastika.
1 | WILLIGER RASPATORIJUM, 6.0 mm, 160 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
2 | GUTHRIE FINE KUKICE ZA KOŽU, OŠTRE, 1,7x3,0mm, 130mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | SENN-MILLER RETRAKTOR, 8x7mm/18x5,5mm, 165mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | LANGENBECK RETRAKTOR, 40x10 mm, 210 mm ± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
5 | RUČKA ZA VARIO RETRAKTOR SISTEM SA NOSAČEM HLADNOG SVETLA, 280mm± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
6 | VARIO RETRAKTOR 75x14mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
7 | VARIO RETRAKTOR 95x18mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
8 | VARIO RETRAKTOR 115x30mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
0
Partija 72: Instrumenti za operacije rektuma-osnovni.
1 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUPCA, 125 mm ± 5mm | kom. | 10 |  |  |  | 0
2 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJE, 125 mm ± 5 mm | kom. | 10 |  |  |  | 0
3 | HALSTED FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 185 mm ± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
4 | OVERHOLT FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 210 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
5 | OVERHOLT FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 215 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
6 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 210 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
7 | OVERHOLT-GEISS FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 220 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
8 | CRILE-WOOD VOLFRAM KARBID iglodržač,145mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
9 | NELATON SONDA SA UŠICAMA, PRI VRHU ZAKRIVLJENA, 160mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
10 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 1.5mm, 145mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 73: Instrumenti za operacije rektuma-specijalni.
1 | OVERHOLT FORCEPS ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJEN, DELIKATAN, 295 mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
2 | ZENKER FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, VEOMA ZAKRIVLJEN, 290 mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
3 | MASSON IGLODRŽAČ, 265mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | LLOYD-DAVIS FORCEPS ZA SIGMU, ZAKRIVLJEN POD PRAVIM UGLOM, NAZUBLJEN UZDUŽNO, 315mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
5 | RESANO ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANASTOMOZE, POD UGLOM 90 °, ELASTIČNA, NAZUBLJENA PO DE BAKEY 265 mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
6 | ST MARKS RETRAKTOR, (60x45 mm, 330 mm) ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
7 | ST. MARK KARLIČNI RETRAKTOR (60x45mm/178x60mm, 330mm) ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
0
Partija 74: Instrumenti za operacije rektuma-specijalni-duboki rektum.
1 | ALLIS ATRAUMATSKI FORCEPS, PRAV, NAZUBLJEN PO DE BAKEY, ŠIRINA: 8,4 mm duzine 350 mm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
2 | MUELLER ATRAUMATSKA KLEMA ZA REKTALNE ANASTOMOZE, OBLIKA SLOVA S, NAZUBLJENA PO DE BAKEY,375mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
3 | DE BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, PRAV, NAZUBLJEN DE BAKEY, ŠIRINA: 3,5 mm, duzine 350 mm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | MUELLER IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, ZAKRIVLJEN, 360 mm ±1cm DUPLI ZGLOB, SA 0.5 mm NAZUBLJENOM RADNOM PROVRŠINOM, ZA ŠAVNI MATERIJAL DEBLJINE DO 3/0 | kom. | 1 |  |  |  | 0
5 | ZENKER FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, BLAGO ZAKRIVLJEN, 350 mm ± 10 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
6 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, PRAV, 1X2 ZUBA, 200 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
7 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm± 5 mm | kom. | 6 |  |  |  | 0
8 | ZENKER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 350 mm± 10 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
0
Partija 75: Sečiva za ručni dermatom AESCULAP BA 719R.
1 | Sečivo za noz AESCULAP za uzimanje kožnog transplantata, sterilno | kom. | 100 |  |  |  | 0
76 | Sečivo za električni dermatom AESCULAP, sterilno | kom. | 100 |  |  |  | 0
Partija 77: Instrumenti za kardiohirurgiju.
1 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
2 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 210 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 |  |  |  | 0
4 | Aortni panc- nosac | kom. | 2 |  |  |  | 0
5 | Glava aortnog panca 4mm | pak | 2 |  |  |  | 0
6 | Glava aortnog panca 5mm | pak | 2 |  |  |  | 0
7 | Glava aortnog panca 6mm | pak | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 78: Sternalni IMA retraktor, Chevalier-Delacroix verzija
1 | Sternalni IMA retraktor, Chevalier-Delacroix verzija, kompletan set osnove retraktora sa lopaticama | kom. | 1 |  |  |  | 0
Partija 79: Instrumenti-kardiohirurški,vaskularne sonde | [6 empty] | 0
2 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 0,5 x 140 ± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 1,0 x 140 ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 1,5 x 140 ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
5 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 2,0 x 140 ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 80: Set Instrumenta za maksilofacijalnu hirurgiju.
1 | Hvatalica po Allis-u, 5x6 zuba, 155mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
2 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa anguliranim hvatajućim delom, 145mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
3 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 25o, 145mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
4 | Kuka po Langenbeck-u, 12 x 5 x 175 mm,± 5 mm sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
5 | Kuka po Langenbeck-u, 20 x 6 x 175mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
6 | Kuka po Langenbeck-u, 25 x 6 x 175mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
7 | Kuka po Moberg-u, sa 2 zuba, oštra, 2 x 3 x 175 ± 5 mm sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
8 | Kuka po Moberg-u, sa jednim zubom, oštra, 3 x 175mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
9 | Kuka po Moberg-u, sa 4 zuba, oštra, 7 x 12 x 175mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
10 | Gemini pean, zakrivljen, 140mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
11 | Baby-Overholt pean, 135mm ± 5 mm | kom. | 6 |  |  |  | 0
12 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 225mm ± 5 mm, tip 6 | kom. | 6 |  |  |  | 0
13 | Pean po Heiss-u, prav, 200mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
14 | Pean po Nissen-u, delikatni, 190mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
15 | Mixter-Baby pean, zakrivljen, 140mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
16 | Atraumatska pinceta po Adson-Braun-u, 7x7 zuba, 120mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
17 | Hirurška pinceta po Adson-u, 1x2 zuba, 1,2 x 120 mm ± 2 mm sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
18 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 75mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
19 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 85mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
20 | Hirurška pinceta po Semken-u, 1x2 zuba, 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
21 | Standardna hirurška pinceta, 1x2 zuba, 180mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
22 | Standardna hirurška pinceta, 1x2 zuba, 200mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
23 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
24 | Buldog-klema po Diethrich-u, zakrivljena, 20x55mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
25 | Pean po Heiss-u, zakrivljeni, 205mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
26 | Lir po Beyer-u, zakrivljeni, 3,0 x 180mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
27 | Lir po Ruskin-u, blago zakrivljen, 5 x 190mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
28 | Liston po Bohler-u, zakrivljeni, 150mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
29 | Raspator po Freer-u, dvostrani (oštar/tup), 5 x 195mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
30 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180mm ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 3 |  |  |  | 0
31 | Iglodržač po Halsey-u, prav, 130mm ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 |  |  |  | 0
32 | Raspator po Kraemer-u, prav, 185mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
33 | Nazalni spekulum po Killian-u, sa fiksirajućim navojem, 52 x 7 ± 2 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
34 | Nazalni spekulum po Killian-u, 56 x 7 ± 2 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
35 | Pedijatrijski aspirator po Greco-u, sa odvojivom korpom, anguliran na 60o, 230mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
36 | Pedijatrijski aspirator po Greco-u, anguliran na 45o, 210mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
37 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 210mm ± 5 mm, tip 3 | kom. | 2 |  |  |  | 0
38 | Aspirator 3,5 x 4,5 x 120/190mm ± 5mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
39 | Forceps Gemini, zakrivljen, 180mm ± 5mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
40 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 190mm ± 5 mm, tip 1 | kom. | 2 |  |  |  | 0
41 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 150mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
42 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 150mm ± 5mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
43 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 195 ± 5mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
44 | Pinceta po Gerald-u, 1,0 x 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
45 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 |  |  |  | 0
46 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 165mm ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 |  |  |  | 0
47 | Pean Micro-Mosquito, zakrivljen, 100mm ± 5 mm | kom. | 6 |  |  |  | 0
48 | Pean Micro-Mosquito, zakrivljen, 120mm ± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
0
Partija 81: Set Instrumenta za maksilofacijalnu hirurgiju-mikrohirurški.
1 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
2 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, delikatan, prav, 0,5 x 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
3 | Mikropinceta valjkaste osnove, prava, 1,0 x 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | Mikropinceta valjkaste osnove, titanijumska, prava, 0,7 x 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
5 | Mikropinceta valjkaste osnove, zakrivljena, 0,5 x 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
6 | Mikropinceta ravne osnove, 1,0 x 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
7 | Mikromakaze valjkaste osnove, prave, dužina oštrice 10 mm, 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
8 | Mikromakaze valjkaste osnove, zakrivljene dužina oštrice 10 mm, 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
9 | Kontejner za čuvanje i sterilizaciju mikroinstrumenata, (200 x 140 x 65 )± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 82: Set Instrumenta za vaskularnu hirurgiju.
1 | Buldog-klema po De Bakey-u, prava, 55mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
2 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
5 | Mixter-Baby pean, zakrivljen, 140mm ± 5 mm | kom. | 3 |  |  |  | 0
6 | Automatski retraktor po Mayo-Adams-u, 170 mm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
7 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, sa jakim nazbljenjem hvatajućeg dela, prav, 300mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
8 | Iglodrač po De Bakey-u, prav, 310mm ± 5 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 |  |  |  | 0
9 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 300mm ± 5 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 |  |  |  | 0
10 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 240mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
11 | Iglodrač po Mayo-Hegar-u, prav, sa jakim nazubljenjem hvatajućeg dela, 200mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
12 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180mm ± 5 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 3 |  |  |  | 0
13 | Vaskularni iglodržač, 200mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
14 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, zakrivljen 210 ± 5mm, tip 3 | kom. | 2 |  |  |  | 0
15 | Forceps Gemini, zakrivljen, 280mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
16 | Forceps Overholt-Mixter, 230mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
17 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 150mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
18 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 3.5 x 195mm ± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
19 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.8 x 300mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
20 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 240mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
21 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 150mm ± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
22 | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 180mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
23 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 3.5 x 300mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
24 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 195mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
25 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.8 x 195mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
26 | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 210mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
27 | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
28 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 240mm ± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
29 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 2 |  |  |  | 0
30 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 165mm ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 2 |  |  |  | 0
31 | Javid klema za karotidni šant 180mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
32 | Javid klema za karotidni šant 168mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 83: Set instrumenata za vaskularnu mikrohirurgiju.
1 | Atraumatska klema, dečja, angulirana na 45o, 135mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
2 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa anguliranim hvatajućim delom, 140mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
3 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 25o, 145mm ± 2 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
4 | Atraumatska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 110mm ± 2 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
5 | Atraumatska klema, ravne osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 90o, 145mm ± 2 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
6 | Atraumatska klema, ravne osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 60o, 145mm ± 2 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
7 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 150mm ± 2 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
8 | Atraumatska klema po Wylie-u, 170mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
9 | Atraumatska klema po Wylie-u, zakrivljena, 200mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
10 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 160mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
11 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 30o, 165mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
12 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 225mm ± 5mm, tip 6 | kom. | 30 |  |  |  | 0
13 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 310mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
14 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 275mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
15 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 240mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
16 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 230mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
17 | Vena cava klema po Weber-u, leva, 255mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
18 | Baby-Overholt pean, 135mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
19 | Gemini pean, zakrivljen, 140mm± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
20 | Atraumatska klema po De Bakey-u, u obliku slova "S", 270mm ± 1cm | kom. | 1 |  |  |  | 0
21 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 310mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
22 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 300mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
23 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 265mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
24 | Vena cava klema po Weber-u, desna, 260mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
25 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265mm ± 5 mm, tip 4 | kom. | 1 |  |  |  | 0
26 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 280mm ± 5mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
27 | Mixter-Baby pean, zakrivljen, 140mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
28 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 240mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
29 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 230mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
30 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 255mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
31 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 210mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
32 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 75mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
33 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 85mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
34 | Buldog-klema po Diethrich-u, prava, 20x55mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
35 | Buldog-klema po De Bakey-u, prava, 55mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
36 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
37 | Automatski retraktor po Mayo-Adams-u, 170 mm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
38 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
39 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55mm ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | kom. | 2 |  |  |  | 0
40 | Buldog-klema po Diethrich-u, angulirana na 60o, 20x55mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
41 | Buldog-klema po Diethrich-u, zakrivljena, 20x55mm ± 2 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
42 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, sa jakim nazbljenjem hvatajućeg dela, prav, 300mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
43 | Iglodrač po De Bakey-u, prav, 310mm ± 5 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 |  |  |  | 0
44 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 300mm ± 5 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 |  |  |  | 0
45 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 240mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
46 | Iglodrač po Mayo-Hegar-u, prav, sa jakim nazubljenjem hvatajućeg dela, 200mm ± 5mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
47 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180mm ± 5 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 2 |  |  |  | 0
48 | Vaskularni iglodržač, 200mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
54 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270mm ± 5mm, tip 4 | kom. | 1 |  |  |  | 0
55 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270mm ± 5 mm, tip 3 | kom. | 1 |  |  |  | 0
56 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 220mm ± 5 mm, tip 4 | kom. | 1 |  |  |  | 0
57 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270mm ± 5 mm, tip 1 | kom. | 1 |  |  |  | 0
58 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 210mm ± 5 mm, tip 3 | kom. | 1 |  |  |  | 0
59 | Forceps Gemini, zakrivljen, 280mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
60 | Forceps Overholt-Mixter, 230mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
61 | Forceps Gemini, zakrivljen, 180mm± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
62 | Forceps Baby-Mixter, zakrivljen, 180mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
63 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265mm ± 5 mm, tip 3 | kom. | 1 |  |  |  | 0
64 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270mm ± 5 mm, tip 5 | kom. | 1 |  |  |  | 0
67 | Kuka po Langenbeck-u, 20 x 6 x 175mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
68 | Kuka po Langenbeck-u, 25 x 6 x 175mm ± 5mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
69 | Kuka po Langenbeck-u, 12 x 5 x 175 mm,± 5mm sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
70 | Kuka po Moberg-u, 12 x 14 x 175mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
71 | Kuka po Moberg-u, 13 x 16 x 175mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
72 | Klema za ilijačnu arteriju po De Bakey-u, angulirana na 60o, 200 ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
73 | Mikro-klema za anastomoze po Sebening-u, titanijumska, angulirana na 90o, 6 x 105mm ± 2mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
74 | Mikro-klema za anastomoze po Sebening-u, titanijumska, angulirana na 90o, 9 x 105mm ± 2mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
75 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 260mm ± 5 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 |  |  |  | 0
76 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 260mm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
77 | Juvelirska mikro-pinceta, prava, 0,2 x 110mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
78 | Anatomska pinceta po Cushing-u, 1,5/175mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 |  |  |  | 0
79 | Mikropinceta valjkaste osnove, 0,5 x 150mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
80 | Mikropinceta valjkaste osnove, 0,5 x 120mm± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
81 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, delikatan, prav, 0,5 x 150mm ± 5 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
82 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, titanijumski, sa kočnicom, delikatan, prav, 1 x 180mm ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 |  |  |  | 0
83 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 150mm ± 5 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 |  |  |  | 0
84 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 165mm ± 5 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 |  |  |  | 0
85 | Pean Micro-Mosquito, zakrivljen, 100mm ± 5 mm | kom. | 20 |  |  |  | 0
86 | Atraumatski forceps, prav, 145mm ± 5 mm | kom. | 10 |  |  |  | 0
0
Partija 84: Instrumenti vaskularni-variksi.
1 | Varady flebodisektor, duž. 18 cm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
2 | Varady flebekstraktor, duž.. 18 cm ± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
3 | CRAFOORD FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 245 mm, ± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
4 | Nabatoff sonda za proširene vene, komplet u metalnoj kutiji | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 85: Instrumenti ortopedski.
1 | Rochester-Pean forceps za hemostazu, prav, duž. 16,5cm± 5 mm | kom. | 8 |  |  |  | 0
2 | Overholt-Geissendoerfer forceps za hemostazu, zakrivljen, duž. 21,5cm ± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
3 | Mayo-Hegar iglodržač, duž. 20,5cm± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
4 | Hohmann poluga za kosti 43mm, duž. 23,5cm± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
0
Partija 86:Instrumenti-koštani dodatni.
1 | Klješta za žicu sa ravnim nosem, 18cm± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
2 | TC Klješta za sečenje žice 23 cm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | Lexer dleto sa žlebom 20mm, duž. 22cm± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | Ruskin ronger za kost, duž. 24cm± 5mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
5 | Stille-Luer ronger za kost, zakrivljen, duž. 22,5 cm± 5mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
0
Partija 87: Instrumenti-kostani mali
1 | Mayo-Hegar iglodržač, uske čeljusti, duž. 19 cm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
2 | Klješta za žicu sa ravnim nosem, 18cm± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | Mini Lexer osteotoma 8mm, duž. 18 cm± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | Tamper, Caspar, si., Ø 5 mm, 21 cm ± 1 cm | kom. | 2 |  |  |  | 0
5 | Mead čekić sa zamenljivim plastičnim diskom, težina 330g ± 10 g | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 88: Set Instrumenta neurohirurški- osnovni.
1 | Disektor sa dvostrukim završetkom, 22 cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
2 | Toennis disektor sa dvostrukim završetkom, 24 cm ± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | Freer elevator za septum, sa dve strane, 5/5mm, duž. 18cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | Alm retraktor sa šrafom, tup, 4x4 zuba, duž. 7cm ± 2 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
5 | Cushing, kuka, 1,0 mm, fig. 1, 19 cm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
6 | Cushing, kuka, 1,6 mm, fig. 2, 19 cm± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
7 | Desmarres sedlo kuka 12 mm, duž. 16cm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
8 | Retraktor-kuka, 3 šiljka oštra, duž. 16,5cm± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
0
Partija 89: Instrumenti- vaskularni osnovni.
1 | Adson retraktor, tup, 3x4 zuba, duž. 26cm ± 5 mm | kom. | 5 |  |  |  | 0
2 | Adson retraktor, tup, 4x5 zuba, duž. 33cm ± 5 mm | kom. | 5 |  |  |  | 0
3 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 16 cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 20 cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
5 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 25 cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
6 | Glover atraumatska buldog klema, zakrivljena, duž. 9 cm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
7 | Leland-Jones atraumatska vaskularna klema, duž. 18cm ± ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
8 | DeBakey atraumatska vaskularna klema, duž. 16cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
9 | Derra atraumatska klema za anastomozu, duž. 17,5 cm ± 5mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
10 | Davis disektor sa dvostrukim završetkom, 24.5 cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 90: Set instrumenata-striping vena.
1 | Pinceta uzana, duž. 14,5cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
2 | Pinceta za tkivo 1x2 zuba, uzana, duž. 14,5cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | Potts-Smith pinceta za tkivo 1x2 zuba, duž. 18cm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
4 | Hartmann forceps za hemostazu, zakrivljen, duž. 10 cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
5 | Halsted-Mosquito forceps, zakrivljen, duž. 12cm ± 5 mm | kom. | 6 |  |  |  | 0
6 | Halsted-Mosquito forceps, 1x2 zuba, zakrivljen, duž. 12,5cm ± 5 mm | kom. | 6 |  |  |  | 0
7 | Kocher forceps za hemostazu, 1x2 zuba, prav, duž. 14cm ±5 mm | kom. | 6 |  |  |  | 0
8 | Backhaus forceps za tufer, duž. 11cm ± 5 mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
9 | Ulrich forceps za tampon, zakrivljen, duž. 26,5cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
10 | Retraktor-kuka, 4 šiljka oštra, duž. 16,5cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
11 | Roux retraktor, duž. 14,5cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
12 | Roux retraktor, duž. 16cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
13 | Roux retraktor, duž. 17cm ±± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
14 | Adson retraktor, oštar, 3x4 zuba, duž. 26cm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
15 | Nabatoff sonda za proširene vene, komplet u metalnoj kutiji | kom. | 1 |  |  |  | 0
16 | Crile-Wood iglodržač, čeljust sa žljebom, duž. 15cm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
17 | Mayo-Hegar iglodržač, duž. 20,5 cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
18 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 16 cm ± 5 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
19 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 20 cm ± 5 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 91: Set endoskopskih -torakohirurških instrumenata.
1 | Disektor po Gonzalez-Rivasu, čeljusti tipa Debakey 1x2, bez kočnice, promera 5mm, radne dužine instrumenta 190mm, ukupne dužine 290mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 godina na materijal i izradu | kom. | 1 |  |  |  | 0
2 | Klema za pluća po Duvalu, zakrivljena u levo, trouglastih čeljusti dužine 10mm, sa kočnicom, promera 10mm, radne dužine 235mm, ukupne dužine 340mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 godina na materijal i izradu | kom. | 1 |  |  |  | 0
3 | Iglodržač sa zakrivljenim čeljustima, sa kočnicom, promera 7mm, 200mm radna udaljenost, sa ovalnom drškom tipa "axial", za konce 2.0i manje, dužine 365mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 godina na materijal i izradu | kom. | 1 |  |  |  | 0
4 | Instument za postavljanje čvora po Chitwood-u, bez kočnice, sa ovalnom drškom tipa "Jacobson", za konce 2-0 i manje, promera instrumenta 5mm, radne dužeine 215mm, ukupne dužine 391mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garanacija 10 godina na materijal i izradu. | kom. | 1 |  |  |  | 0
5 | Instrument za sukciju po Wolf-u, zakrivljenog, tupog vrha promera 6mm, sa tzv. "Yankauer" drškom, promera 3.2mm, radne dužine 220mm, kupne dužine 360mm, savarijabilnom sukcijom, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garanacija 10 godina na materijal i zradu. | kom. | 1 |  |  |  | 0
0
Partija 92: Mehanicki sistem drzaca za endoskopskopiju
1 | Stand, L oblika, velikog dohvata za operacije, sa jednom mehanickom celjusti za svih 5 funkcija zgloba, visine 48cm, operativnog dohvata 66cm | kom. | 1 |  |  |  | 0
2 | Rotirajuca uticnica za pricvrscivanje za operacioni sto sa jednim vec montiranim leptirastim zavrtnjem za koriscenje sa Evropskim i US standardnim sinama, sa lateralnim celjustima za pomeranje po visini i uglu | kom. | 1 |  |  |  | 0
3 | celjust za stezanje, velika, sa loptastim zglobom sa otvorom od 16.5 do 23mm i kuplungom za brzo oslobadjanje | kom. | 1 |  |  |  | 0
4 | Cilindar za stezanje optika od 10mm za kosuljicu, autoklavabilan. Cilindar dopusta vertikalno pomeranje i rotaciju teleskopa | kom. | 1 |  |  |  | 0
0
Partija 93: Kontejner za sterilizaciju instrumenata u autoklavu
1 | Kontejner za sterilizaciju instrumenata u autoklavu, sa antimikrobnom barijerom na poklopcu, telo od aluminijuma, poklopac od termootporne plastike, u telu ugrađen termostat sa indikatotom koji pokazuje da li je kontejner nakon sterilizacije otvaran. Sterilnost instrumenata u kontejneru mora biti sačuvana do 6 meseci nakon sterilizacije. Poklopac anatomski oblikovan tako da se na njega, bez smetnje po sterilnost instrumenata, može staviti drugi kontejner istog proizvođača. Dimenzije kontejnera: 272x553x220mm (š x d x v). | kom. | 2 |  |  |  | 0
2 | Žičana korpa za instrumente, 500x240x75mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | Žičana korpa za instrumente, 500x240x100mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | Silikonska podloga za žičanu korpu, 524 x 244mm | kom. | 4 |  |  |  | 0
5 | Nalepnica za obeležavanje setova | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 94: Kontejner za sterilizaciju delikatnih instrumenata u autoklavu
1 | ALUMINIJUMSKO DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, SA DVE RUČICE ZA NOŠENJE I MINIMUM PO DVA MEHANIZMA ZAŠTITE OD NEOVLAŠĆENE UPOTREBE I KONTAMINACIJE SADRŽAJA KONTEJNERA, BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x120mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
2 | ALUMINIJUMSKI POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA min.5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, KOMPATIBILAN SA DNOM DIMENZIJA 592x274mm I DVOSTRUKIM MEHANIZMOM ZAŠTITE OD NEOVLAŠĆENE UPOTREBE I KONTAMINACIJE | kom. | 2 |  |  |  | 0
3 | PERFORIRANA ČELIČNA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 4mm NA BAZI I 2mm NA STRANICAMA), SA NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE, RUČKE SE ZAUSTAVLJAJU U TRI POLOŽAJA, DIMENZIJA 485x253x56 mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
4 | SILIKONSKA MREŽASTA PODLOGA ZA REŠETKU, DIMENZIJE 480x250mm | kom. | 2 |  |  |  | 0
5 | PLOČICA ZA IDENTIFIKACIJU SETA | kom. | 2 |  |  |  | 0
0
Partija 95: Kontejner za sterilizaciju instrumenata u autoklavu
1 | ALUMINIJUMSKO DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, SA DVE RUČICE ZA NOŠENJE, BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 585x278x105mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
2 | ALUMINIJUMSKI POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA min.5.000 CIKLUSA, KOMPATIBILAN SA DNOM DIMENZIJA 585x278x105mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
3 | PERFORIRANA ČELIČNA REŠETKA (DIMENZIJA 480x253x67 mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
4 | SILIKONSKA MREŽASTA PODLOGA ZA REŠETKU, DIMENZIJE 500x230mm | kom. | 1 |  |  |  | 0
0
96 | Posuda, metalna, H = 40, Ø 80 mm, 0.14 l | kom. | 10 |  |  |  | 0
97 | Posuda, metalna, H = 55, Ø 128 mm, 0.35 l | kom. | 10 |  |  |  | 0
98 | Bubrežnjak metalni , 250x140x40 mm | kom. | 10 |  |  |  | 0
99 | Digitalni laboratorijski sat | kom. | 10 |  |  |  | 0
100 | Automatska pipeta variabilni vol. 0.1-2 ul | kom. | 2 |  |  |  | 0
101 | Automatska pipeta variabilni vol. 0.5-10ul | kom. | 2 |  |  |  | 0
102 | Automatska pipeta variabilni vol. 10-100ul | kom. | 2 |  |  |  | 0
103 | Automatska pipeta variabilni vol. 100-1000ul | kom. | 4 |  |  |  | 0
104 | Automatska pipeta variabilni vol. 20-200ul | kom. | 2 |  |  |  | 0
105 | Automatska pipeta variabilni vol. 2-20ul | kom. | 2 |  |  |  | 0
106 | Automatska pipeta variabilni vol. 5-50ul | kom. | 2 |  |  |  | 0
107 | Automatska pipeta fiksni vol. 100ul | kom. | 3 |  |  |  | 0
Рок испоруке ______ дана (максимално 45 дана) од дана закључења уговора
Понуда важи (најмање 90 дана): ______ дана од дана отварања понуда
Рок и начин плаћања je 30 дана од дана испоруке комплетно уговорених количина и пријема добра у магацин наручиоца.
Напомене и евентуалне погодности:
П О Н У Ђ А Ч
У _________________________ | [5 empty] | _________________________
дана _________________________ | [5 empty] | (штампано име и презиме)
_________________________
(пун потпис)