В О Ј Н А  П О Ш Т А

4 1 3 7

дел. број  2482-10

27.07.2020. године

НИШ

Додатно појашњење за јавну набавку

услуге број 32/2020- поправка трафо станица,

доставља, -       		___________________

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (124/12,14/15 и 68/15) и захтева за додатно појашњење достављеног дана 24.07.2020.године  путем телефакса од стране потенцијалног понуђача за јавну набавку услуге број 32/2020 – поправка трафо станица, коју спроводи ВП 4137 Ниш, уведеног код наручиоца под деловодним бројем 2482-9 дана 24.07.2020.године, дајемо следеће додатно појашњење:

Питање понуђача: да ли је прихватљиво да се испоручи нови енергетски транформатор 10/0,4 kV снаге 400 kVA са нормалним губицима са buholc releom и контакт термометром, а да извођач прузме постојећи енергетски трансформатор?

Наручиоц даје следећи одговор: набавка подразумева  ремонт постојећег енергетског трансформатора а за време ремонта потребно је обезбедити заменски енергетски трансформатор. Замена енергетског трансформатора са новим енергетским трансфораматором није потребан, јер је визуелно постојећи енергетски трансформатор у добром стању а испитивањем тржишта установили смо да  ремонт постојећег не прелази 50% цене новог.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

потпуковник

Саша Сопјанац

Достављено:

- портал јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs),

- интернет страница Министарства одбране (http://nabavke.mod.gov.rs),

- РЦ МO Београд

- Комисији за јавну набавку

- а/а