В О Ј Н А   П О Ш Т А

Бр.  2977

Број  231-7

30.04.2020. године

Б Е О Г Р А Д

Додатне  информације/појашњења

Конкурсне документације  ЈН 61/2020,

„Опрема за домаћинство за потребе УО“

На основу члана 63. тачка 2. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) достављена су питања за појашњењем Позива за поднушење понуда бр. 231-4 од 24.04.2020. године, и то:

- Да ли је прихватљиво доставити брошуре и спецификације за понуђене производе на енглеском језику, обзиром да су сви производи увозни? Дајемо следећи одговор: Спецификације за понуђене производе морају бити на српском језику или превод на српски језик оверен од стране оверен од стране судског тумача.

- Да ли се тражено упутство на српском језику доставља уз понуду или уз испоруку? Дајемо следећи одговор: Тражено упутство на српском језику се доставља уз понуду.

- Да ли је прихватљиво понудити Ph метар са тачношћу температуре +/- 0.5 C? Дајемо следећи одговор: Прихватљиво је понудити Ph метар са тачношћу температуре +/- 0.5 C а у позиву је техничком грешком уписано +/- 0.05 C?  .

Председник комисије

мајор

Саша Димитрић

Објављено:

- Портал Управе за јавне набавке;

- www.nabavke.mod.gov.rs.

Достављено:

- Омот предмета   х3