| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Фонд за социјално осигурање војних осигураника Бр. 104- 8 06.05.2020. године Б е о г р а д |  |  |
| --- | --- | --- |

Одговор заинтересованом лицу

у вези са припремањем понуде,

доставља

Заинтересованo лицe je на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доставилo захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН бр. 15/20 – Уређаји, инструменти и материјал за инфузију и трансфузију, Кесе за прикупљање крви, комплети и филтери, по следећем:

„Молим Вас да у складу са Чланом 63 ЗЈН дате додатно појашњење конкурсне документације јавне набавке  број 15/20 – Уређаји, инструменти и материјал за инфузију и трансфузију, Кесе за крв, комплети и филтери објављену 28.04.2020. године за партију број 30.

У конкурсној документацији ЈН број 15/20 на страни 5 у табели  се види да је партија број 30 подељена на ставку 30.1 и ставку 30.2 на следећи начин:

| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | ukupna količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 30,1 | KESA ZA KRV PETOSTRUKA - T&B sa In LINE filterom za otklanjanje leukocita i sistemom za uzimanje uzoraka krvi u epruvete. Primarna kesa sadrži 63 ml antikoagulansa, a jedna od satelitskih kesa 100 ml rastvora SAGM. * * * | KOM | 3.400 |
| 30,2 | Aditivni rastvor za trombocite koji omogućava čuvanje od 5-7 dana na temperaturi od 22 °C ± 2°C, volumen od 250 mL * * * | mL | 187.500 |

И на страни 11 у табели испод ставке 30.2 (партије 30 ) стоји следећа напомена:

***Напомена за партију 30: Ставке 1 и 2 у Партији 30, морају бити од истог произвођача.

Обликовањем партије број 30 на овај начин Наручилац је извршио повреду Закона о јавним набавкама и то:

Члан 10 – Начело обезбеђења конкуренције  који спречава Наручиоца да својим радњама у поступку набавке ограничава или онемогућава конкурентност понуђача коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.

Члан 12 – Начело једнакости понуђача  који у основи значи да су пред ЗЈН  сви понуђачи једнаки .

Члан 23 – Заштита интегритета поступка

Члан 72 – Коришћење техничких спецификација који говори о томе да Наручилац у конкурсној документацији не може да користи било коју одредбу која за последицу има давање предности или елиминацију појединих понуђача.

Образложење:

1.      Кесе за крв, партија број 30, Ставка 30.1 имају потпуно другачију намену у односу на  адитивни раствор за тромбоците  који је предмет ставке 30.2, исте партије односно :

- примарна намена кесе за крв је сакупљане тј колекција крви, као и сепарација  и чување компоненти крви.

- кеса за крв која је предмет набавке ставке 30.1 у свом саставу има наменску кесу која има могућност чувања тромбоцита  до 5 дана на температури 22±2˚C  при чему скрећем пажњу на чињеницу:

Да се концентрати тромбоцита припремају уклањањем “buffy coat” слоја, а њихов квалитет се побољшава уколико се крв узима ткз. top & bottom кесом ( Ставка 30.1 ) која у свом саставу већ има  наменску кесу која  обезбеђује чување тромбоцита под захтеваним условима.

2. Адитивни раствор обезбеђује чување тромбоцита  5-7 дана а како кеса за крв између осталог у својој  структури поседују кесу која чува тромбоците, сматрам да везивањем набавке адитивног раствора за чување тромбоцита са набавком кеса за крв, Наручилац  фаворизује тачно одређеног понуђача који у свом програму поседује  обе ставке партије 30 док су  сви остали понуђачи кеса за крв овако дефинисаном партијом 30 блокирани и дискриминисани (подаци проверљиви у АЛИМС-у увидом у информације од јавног значаја).

Оно што је битно подвући а то је да се кесе за крв (предмет партије 30 ЈН бр.15/20 ), користе самостално у својој намени, односно да за њихово коришћење није потребно присуство и употреба адитивног раствора. Ако је Наручиоцу из било ког оправданог разлога неопходан адитивни раствор за чување тромбоцита у складу са ЗЈН неопходно је  да исти набави кроз засебну партију невезано  од набавке кеса за крв и на тај начин на основу ЗЈН обезбеди  конкурентну ЈН као и једнакост свих понуђача како кеса за крв  тако и адитивног раствора за чување тромбоцита. Одвајањем набавке раствора од набавке кеса за крв  није потребно додатно захтевати за партију број 30 да обе ставке морају бити од истог понуђача јер тај захтев испуњава само један понуђач чиме се он и фаворизује.

Из горе поменутих и образложених разлога моли се Наручилац да измени конкурсну документацију тако што ће набавку адитивног раствора  оствари кроз посебну партију. Спајањем кеса за крв и адитивног раствора у једну партију онемогућава се конкурентност и једнакост свих понуђача кеса за крв.“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара заинтересованом лицу:

Наручилац ће изменити конкурсну документацију за  Партију 30, тако да се брише захтев да ставке морају бити од истог произвођача.

Предлог потенцијалног понуђача да се ставке партије 30 одвоје у две засебне партије се не прихвата:

Неопходно је да тражена добра за партију 30 буду у једној партији, јер се користе у току истог процеса. Обе ставке су неопходне за исти процес из разлога што једно добро не функционише без другог у процесу прављења концентрованих тромбоцита из ткз. "puliranih buffy-coat-ova".

У овом конкретном случају, кесе за крв петоструке - Т&В са IN LINE филтером и адитивни раствор за чување тромбоцита од 5 до 7 дана, намењене су примени у техници добијања концентрованих тромбоцита пулирањем више јединица "buffy coat-а" који ће бити складиштени на температури од 22 степена у адитивној солуцији.

Циљ додавања адитивне солуције тромбоцитима је да се уведе најсавременија технологија за добијање јединица концентрованих тромбоцита који су пулирани из више "buffy coata-а" издвојених центрифугирањем из сваке примарне Т&B кесе.

Овако издвојени тромбоцити се складиште у адитивној солуцији за чување тромбоцита и на тај начин се постиже највећи квалитет концентрованих тромбоцита који се по квалитету може мерити са тромбоцитима добијеним веома скупим поступком “тромбоцитаферезе”.

Овакав начин прављења концентрованих тромбоцита је метода која се већ дуги низ година примењује у земљама Западне Европе.

Предности адитивне солуције за тромбоците су следеће:

1. издваја се више плазме за трансфузију/фракционисање;

2. стандардизује се састав концентрованих тромбоцита;

3. додаје се стерилни раствор без патогена;

4. у јединицима концентрованих тромбоцита има мање протеина те је минимизиран број алергијских реакција код болесника;

5. нижи је титар анти-А и анти-B антитела;

6. редуковане су реакције антителима посредованог TRALI-ја;

7. избалансиран је раствор електролита који омогућава складиштење тромбоцита до 7 дана (изузетно значајно због сталног дефицита тромбоцита у болницама);

8. тромбоцити се могу универзално примењивати без обзира на крвну групу болесника

9. висок морфолошки скор тромбоцита (најбољи квалитет);

10. смањене су лезије тромбоцита приликом складиштења, јер адитивна солуција замењује плазму као извор протеолитичких и гликолитичких ензима;

11. адитивна солуција одржава pH преко 6, што је значајно за финални квалитет тромбоцита.

Састојци адитивне солуције као што је ацетат, служе као извор енергије за тромбоците. Фосфат обезбедјује капацитет пуфера, калијум чува мембрански потенцијал, а магнезијум активише калијумску пумпу, смањује активацију тромбоцита одн. експресију CD62p, инхибише агрегацију тромбоцита агонистима, минимизира концентрацију лактата као и фосфатидил серина и везивање за annexin V, чиме се смањује активација тромбоцита која је најзначајнија за квалитет тромбоцита и ефикасност терапије.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и измене конкурсне документације ће бити благовремено објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

Комисија за ЈН 15/20

Достављено:

- на Портал ЈН,

- интернет страницу наручиоца,

- у омот предмета.