ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 04.05.2020. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН бр.

3/20 Дијагностички материјал за потребе лабораторија, за партију број: 131, по следећем:

„Поштовани,

Молимо Вас да појасните за партију 131 карактеристике уређаја Biotek ElX800 SOR са којим тражите да буде компатибилан кит за афлатоксин М1 с обзиром да на сајту Biotekа као произвођача не налазимо поменути модел, па Вас молимо да дефинишете опсег температуре и таласне дужине које апарат подржава и у које кит треба да се уклопи.“

ОДГОВОР:

За партију број 131, карактеристике уређаја „Biotek ElX800 SOR“ са којим је потребно да буде компатибилан кит за афлатоксин М1:

-опсег температуре: 18 -  40С

-опсег таласне дужине 400 - 750 nm

Комисија за спровођење јавне набавке

Достављено:

-на Портал ЈН

-на Портал МО

-у омот предмета