Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3468 – 19 04 AUG 2020.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, санитетски потрошни материјал – катетери, каниле, дилататори, са укупно 56 партија, ознака из ОРН: 33100000, редни бр. 34/ 2020УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

„Молимо вас да у прилогу 2. Подаци о предмету јавне набавке и техничка спецификације, за партије 44, 45, 46 и 47, извршите исправку захтеваног минималног рока употребе/стерилности. Наиме, произвођачки максималан рок употребе/стерилности за Termodilucione katetere i Perkutani uvodnik za termodilucione katetere је 2 године. Из тог разлога би захтев требало преиначити у минимум 50% произвођачког рока у моменту испоруке или 12 месеци у моменту испоруке.“

О  д  г  о  в  о  р:

Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л – м а ј о р

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС