Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3298 – 15 20 JUL 2020.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, Медицинска опрема – средства личне заштитне опреме, за потребе реализације мера на спречавању ширења заразе корона вирусом, ознака из ОРН: 33100000, редни бр. 26/ 2020УВЗ, заинтересованa лицa су поставила следећa питањa:

„Дана 08.07.2020. године поставили смо питање везано за Партију број 3 МЕДИЦИНСКА/ХИРУРШКА МАСКА Анатомска маска израђена од трослојног материјала на бази полипропилена.

Ергономски дизајнирана са три хоризонталне фалте, које пружају комоцију и несметано  ношење. Опшивена са све четири стране. Поставља се на лице качењем иза ушију, ластишем не ширим од 4мм. Материјал мора да буде трослојни, паропропусан и водоодбојан, а слојеви да буду спајани искључиво термичком обрадом, никако проштепавањем концем на које нисмо добили конкретан одговор.

Питање је гласило:

Да ли је потребно доставити  мишљење Агенције за лекове и медицинска средства Србије да понуђене маске НИСУ медицинско средство?

Уместо прецизног одговора, у нашем првом захтеву са питањем, одговорено нам је изменом конкурсне документације тако што је опис „Медицинска/хируршка маска“ замењена описом „Заштитна маска“.

Међутим, у складу са Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“, бр. 105/2017, Члан 1,  Члан 2 и Члан 3, а посебно Члан 3. став 1, тачка 11), Агенција за лекове и медицинска средства Србије утврђује статус производа, односно да ли производ мора бити уписан у Регистар медицинских средстава, уколико се ради о медицинским средствима, или након утврђивања, даје мишљење да се ради о производу које није медицинско средство.

Како се овде ради о Јавној набавци медицинске опреме, мишљење Агенције за лекове и медицинска средства Србије је НЕОПХОДНО, и у том смислу захтевамо измену конкурсне документације у делу захтеване документације, односно да се за Партију број 3 обавезно достави Мишљење Агенције за лекове и медицинска средства Србије, да се не ради о медицинском средству.“

О  д  г  о  в  о  р:

Наручилац је у складу са својим реалним и објективним потребама дефинисао услове у конкурсној документацији.

У прилогу 3, Техничка спецификација, а који је саставни део конкурсне документације, наручилац је јасно дефинисао да добра нису медицинско средство, те да понуђачи нису дужни да достављају решење Агенције за лекове и медицинска средства. Такође, увидом у конкурсну документацију може се утврдити да наручилац није захтевао од понуђача ни да доставе мишљење Агенције за лекове и медицинска средства да понуђена добра нису медицинско средство.

Наручилац дефинисањем наведених услова није дискриминисао ниједног понуђача нити онемогућио било које заинтересовано лице да учествује у поступку јавне набавке и припреми прихватљиву понуду.

Имајући у виду све наведено, наручилац остаје код услова из конкурсне документације

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л – м а ј о р

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС