Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3468 – 15/24.07.2020.00

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, санитетски потрошни материјал – катетери, каниле, дилататори, са укупно 56 партија, ознака из ОРН: 33100000, редни бр. 34/2020УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

1.„Molim za odgovor u vezi Javne nabavke 34/2020 UVZ – Sanitetski potrošni materijal – kateteri, kanile, dilatatori, vezano za Partiju broj 50 pod nazivom - Igle za port CT - igle za implatabilni sistem za kontinuirano davanje terapije i sa zastitnikom i Y konektorom, dimenzije 19G dužine 19-25 mm.

Molimo da se zahtev definisan Tehničkom specifikacijom izmeni, kako bi sredstvo bilo odgovarajuće većem broju pacijenata, tako da sada glasi: Non-coring igle za port, prave ili zakrivljene sa sigurnosnim sistemom, veličine 19G, 20G, 22G; dužina 16mm, 20mm, 25mm, 30mm. Kompatibilne sa pritiskom do 300PSI (5,2ml/s)?

2.Takođe, molim za odgovor vezano za Partiju broj 56 pod nazivom – Port - Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije , sa silikonskim ‘‘attachable‘‘ kateterom dijametra 9,6 Fr. Dimenzije porta visina 9,8 mm x baza 24,75mm x septum 10,2 mm. Vidljiv pod CT– om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi . Sadržaj seta: port kružnog oblika i kateter , instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje.

Da li bi za navedenu partiju bilo odgovarajuće sredstvo sledećih karakteristika:

Implantabilni sistem za vaskularni pristup (port) sa mogućnošću davanja kontrasta, sistemsku hemioterapiju, regionalnu hemioterapiju, primena lekova, infuzionu terapiju i dugotrajnu parenteralnu, dugotrajni venski pristup i uzorkovanje krvi. Sistem za implantaciju sadrži rezervoar od titanijuma, dimenzije baze: 20mm, 25mm, 28mm, visine 9.5mm, 12.7mm, 13.5mm, težine <10g, <12g, <16g. Kateter silikonski ili poliuretanski, veličine 5.15F, 7.58F, 9F; dužine 700mm; MRI kompatibilan.

Sa mogućnošću davanja kontrasta 5,2ml/sec na 300psi/21bar.

Komponente seta: 1 titanijumski port, 1 kateter, 1 specijalna punkcion igla, 1 igla za ispiranje, 1 podizač vene, 1 uvodnik set, 1 tunelator?

U skladu sa Članom 63.stav 2 ZJN ("Sl.glasnik RS", br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) obraćamo Vam se zahtevom za izmenom konkursne dokumentacije, vezano za  JN broj 34/2020UVZ – Sanitetski potrošni materijal – kateteri, kanile, dilatatori.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS 124/2012,14/2015, 68/2015) ovim ukazujemo na sledeće:

Obavezu Naručioca da mora poštovati Načelo obezbeđivanja konkurencije, što nije učinjeno u sklopu Partije broj 56 kojom se, na osnovu tehničke specifikacije, zahteva medicinsko sredstvo jednog proizvođača.

Načelo obezbeđivanja konkurencije

Član 10.

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Ukazujemo i na obavezu Naručioca da mora poštovati Načelo jednakosti ponuđača;

Načelo jednakosti ponuđača

Član 12

Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima. Naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu diskriminaciju među ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponuđač.

Takođe u skladu sa Članom 72 stav 3.ZJN Naručilac ne sme dodatno eliminisati pojedine ponuđače:

"Naručilac ne može da u konkursnu dokumentaciju uključi bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponuđača, na način iz st. 1. ili 2. ovog člana, osim ako naručilac ne može da opiše predmet ugovora na način da specifikacije 
budu dovoljno razumljive ponuđaču.”

U interesu poštovanja odredaba Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS 124/2012,14/2015,68/2015 ), Član 10 i Član 12, molimo izmenu kako je gore navedeno.“

3.Везано за партију 16- интракардијални катетер 21 Fr, да ли прихватате понуду интракардијалног катетера величине 20 Fr?

4. Молимо вас да у прилогу 2. Подаци о предмету јавне набавке и техничка спецификација, за партије 32 и 33, извршите исправку захтеваног минималног рока употребе/стерилности. Наиме, произвођачки максималан рок употребе/стерилности за антимикробне централне венске катетере који су обложени хлорхрксидином и сребросулфадиазином је 2 године. Из тог разлога би захтев требало преиначити у минимум 50% произвођачког рока у моменту испоруке или минимум 12 месеци у моменту испоруке.

5. Указујемо вам на техничку грешку у конкурсној документацији: у прилогу 2 подаци о предмету јавне набавке и техничка спецификација је за партије 1-28 захтеван рок испоруке до 30 дана од дана закључења уговора, док је за партије 29-53 захтеван рок до 60 дана од дана закључења уговора. У ексел документу – образац понуде са структуром цене на крају документа се захтева уписивање рока испоруке који се односи на све партије где је назначено да је максимални рок испоруке 30 дана од дана потписивања уговора. Молимо да усагласите захтев рока испоруке у свим документима конкурсне документације.

О  д  г  о  в  о  р  и :

1. Наручилац остаје при свему из захтева техничке спецификације конкурсне документације.

2. Наручилац остаје при свему из захтева техничке спецификације конкурсне документације.

3. Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације за партију 16.

4. Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације за партије 32 и 33.

5. У питању је дактилографска грешка која ће бити коригована у обрасцу понуде.

Прилози: Измењен текст конкусне документације и обрасца понуде

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л – м а ј о р

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС