| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ ВОЈНА АКАДЕМИЈА бр. 191-7 10.08.2020. године Б Е О Г Р А Д |  |  |
| --- | --- | --- |

Додатне информације/појашњења

Конкурсне документације ЈН 99/2020

„Лабораторијска опрема за НИД ВА“

На основу члана 63. Тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), достављен је Захтев за додатним појашњењима Конкурсне документације бр. 191-6 од 15.07.2020. године

На питање понуђача у вези појашњења техничке спецификације за центрифугу из Партије 5 које гласи:  Да ли је потребан један ротор који ће да носи 24 киветице запремине 1,5-2 мл и PCR плоче или сте мислили на два одвојена ротора, посебно за кивете 1,5-2 мл и посебно за PCR плоче. Које PCR плоче  ћете користити, број места и запремина једног места 1,5/2 мл или мање од 0,2 мл или 0,5 мл. Као и колико PCR плоча треба да стане на ротор. Да ли је могуће да користите PCR стрипове уместо PCR плоча (уколико можете да користите PCR стрипове, да ли је прихватљиво понудити ротор капацитета 4х8х0,2 мл)?

Дајемо следећи одговор: За наведено добро могуће да користите PCR стрипове уместо PCR плоча и могуће је коришћење два одвојена ротора, посебно за кивете, а посебно за PCR стрипове.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

пуковник Славко Муждека

_________________________

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs ,

- www.portal.ujn.gov.rs .

Достављено:

- Групи за набавке, уговарања и обрачун.