| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ Број 553 - 53 28.09.2020. године |  |  |
| --- | --- | --- |

У отвореном поступку јавне набавке бр. 28/2020 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, на основу члана 107. став 1. и 3. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту ЗЈН, начелник Управе за набавке и продају СМР МО, Немањина 15, Београд, доноси

###### О Д Л У К У

- Одбијају се као неприхватљиве, понуде понуђача:

- "ВАЗ" из Ваљева за партију 3, а у вези члана 106. став 1, тачка 5) ЗЈН;

- "ПРОЦЕС ИНЖЕЊЕРИНГ" из Београда за партију 16, а у вези члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН;

- "EMPEX" из Београда за:

- партију 11, а у вези члана 106. став 1, тачка 5) ЗЈН и

- партију 13, а у вези члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН

- "ВАТРОСЕРВИС" из Новог Сада за партије 7, 11 и 12, а у вези члана 106. став 1, тачка 5) ЗЈН

- "ТОДОРОВИЋ" из Крагујевца за:

- партије 4, 11, а у вези члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН и

- партију 13, а у вези члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН;

- "CENTUM" из Београда за:

- партију 9, а у вези члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН и

- партију 13, а у вези члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН;

- "ТРЕЗОР ВОЛГА" из Београда за:

- партију 9, а у вези члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН

- партија 12,  а у вези члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН и

- партију 13, а у вези члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН;

- "VATREKS RESCUE" из Београда за партије 11 и 13, а у вези члана 3. став 1. тачка 33) и чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН.

- Додељује се уговор понуђачу "ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС" из Краљева за партије 1, 3 и 12, по следећим условима из понуде бр.15 од 10.08.2020.године:

- укупан износ понуде за партију 1 је 2.007.500,00 динара без ПДВ-а;

- укупан износ понуде за партију 3 је 1.353.600,00 динара без ПДВ-а;

- укупан износ понуде за партију 12 је 630.000,00 динара без ПДВ-а;

- рок испоруке је 30 дана од дана обостраног потписивања уговора;

- рок плаћања је 45 дана од дана пријема комплетне исплатне документације.

- Додељује се уговор понуђачу "ТОДОРОВИЋ" из Крагујевца за партију 2, по следећим условима из понуде  бр. 821/20 од 20.08.2020. године:

- укупан износ понуде за партију 2 је 2.950.000,00 динара без ПДВ-а;

- рок испоруке је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора;

- рок плаћања је 30 дана од дана пријема комплетне исплатне документације.

- Додељује се уговор понуђачу "ВАТРОСЕРВИС" из Новог Сада за партије 4 и 13, по следећим условима из понуде бр. 4 и 6 од 11.08.2020.године:

- укупан износ понуде за партију 4 је 3.030.000,00 динара без ПДВ-а;

- укупан износ понуде за партију 13 је 1.701.700,00 динара без ПДВ-а;

- рок испоруке је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора;

- рок плаћања је 30 дана од дана пријема комплетне исплатне документације.

- Додељује се уговор понуђачу "ИМП" из Београда за партије 5 и 15, по следећим условима из понуде бр. 235/2020 од 20.08.2020. године:

- укупан износ понуде за партију 5 је 269.500,00 динара без ПДВ-а;

- укупан износ понуде за партију 15 је 425.000,00 динара без ПДВ-а;

- рок испоруке је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора;

- рок плаћања је 31 дана од дана пријема комплетне исплатне документације.

- Додељује се уговор понуђачу "ТРЕЗОР ВОЛГА" из Београда за партије 6 и 11, по следећим условима из понуде бр. 145/20 од 20.08.2020. године:

- укупан износ понуде за партију 6 је 5.488.800,00 динара без ПДВ-а;

- укупан износ понуде за партију 11 је 2.587.000,00 динара без ПДВ;

- рок испоруке је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора;

- рок плаћања је 30 дана од дана пријема комплетне исплатне документације.

- Додељује се уговор понуђачу "ВАЗ" из Ваљева за партију 7, по следећим условима из понуде бр. 600/20 од 18.08.2020. године:

- укупан износ понуде за партију 7 је 1.192.000,00 динара без ПДВ-а;

- рок испоруке је 43 дана од дана обостраног потписивања уговора;

- рок плаћања је 40 дана од дана пријема комплетне исплатне документације

- Додељује се уговор понуђачу "TEHPRO" из Београда за партију 8, по следећим условима из понуде бр. 4257-1 од 17.08.2020. године:

- укупан износ понуде за партију 8 је 1.960.000,00 динара без ПДВ-а;

- рок испоруке је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора;

- рок плаћања је 45 дана од дана пријема комплетне исплатне документације.

- Додељује се уговор понуђачу "EMPEX" доо из Београда за партије 9 и 16 по понуди бр. 192-20-ТДГ од 19.08.2020. године, следећим условима:

- укупан износ понуде за партију 9 је 3.300.000,00 динара без ПДВ-а;

- укупан износ понуде за партију 16 је 710.000,00 динара без ПДВ-а;

- рок испоруке је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора

- рок плаћања је 30 дана од дана пријема комплетне исплатне документације

- Додељује се уговор понуђачу "ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ БИЉАНА И ОРТАК" из Кикинде за партију 10 по следећим условима из понуде бр. 239/20 од 13.08.2020. године:

- укупан износ понуде за партију 10 је 3.274.500,00 динара без ПДВ-а;

- рок испоруке је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора;

- рок плаћања је 45 дана од дана пријема комплетне исплатне документације.

- Додељује се уговор понуђачу "GASOP" доо из Београда за партију 14, по следећим условима из понуде бр. 92/2020 од 18.08.2020. године:

- укупан износ понуде за партију 14 је 1.314.000,00 динара без ПДВ-а;

- рок испоруке је 45 дана од дана обостраног потписивања уговора;

- рок плаћања је 30 дана од дана пријема комплетне исплатне документације.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 553-3 од 12.06.2020. године, наручилац је спровео  отворени поступак јавне набавке.

Предмет јавне набавке бр. 28/2020 су добра: Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема и обликован је у 16 (шеснаест) партија следећих процењених вредности:

| Назив партије | Назив и ознака из општег речника набавке | Процењена вредност |
| --- | --- | --- |
| Партија 1: Апарат за гашење пожара типа "S" (ручни-преносни), 1.480 ком | преносни апарати за гашење пожара – 35111320 | 2.749.333,33 |
| Партија 2: Апарат за гашење пожара типа "S-100А" (ручни-превозни), 100 ком | преносни апарати за гашење пожара – 35111320 | 3.333.333,33 |
| Партија 3: Апарат за гашење пожара типа "СО2-5" (ручни-преносни), 423 ком | апарат за гашење пожара– 35111300 | 1.797.750,00 |
| Партија 4: Апарат за гашење пожара типа "NAF" (ручни-преносни), 190 ком | преносни апарати за гашење пожара – 35111320 | 3.704.166,67 |
| Партија 5: Апарат за гашење пожара типа "NAFА-6", 7 кпл | преносни апарати за гашење пожара – 35111320 | 498.750,00 |
| Партија 6: Комплет личне опреме војника ватрогасца ВК-1, 200 кпл | ватрогасна опрема - 35111000 | 6.000.000,00 |
| Партија 7: Комплет ватрогасне опреме подземног хидранта ВК-5, 50 кпл | ватрогасна опрема - 35111000 | 1.416.666,67 |
| Парtија 8: Апарат изолациони са боцом за кисеоник, 20 кпл | ватрогасна опрема - 35111000 | 3.000.000,00 |
| Партија 9: Одело за прилаз и пролаз кроз ватру, 20 кпл | ватрогасна опрема -35111000 | 3.566.666,67 |
| Партија 10: Апарат за гашење пожара ЛВ-25 (напртњача), 370 кпл | преносни апарати за гашење пожара – 35111320 | 4.255.000,00 |
| Партија 11: Пенило за гашење пожара, 13 т | пена за гашење пламена или слична једињења - 35111520 | 3.250.000,00 |
| Партија 12: Прах за гашење пожара, 6 т | прах за апарате за гашење пожара - 24951210 | 930.000,00 |
| Партија 13: Црева ватрогасна, 603 ком | материјал за гашење пожара - 35111200 | 2.181.666,67 |
| Партија 14: Вишенаменске лестве (мердевине) за ватрогасце – троделне, 12 кпл | опрема за евакуацију од пожара - 35111400 | 1.650.000,00 |
| Партија 15: Аутоматски апарат за гашење пожара у електро ормаре, 17 ком | преносни апарати за гашење пожара – 35111320 | 495.833,33 |
| Партија 16: Преносни уређај за одимљавање и проветравање, 1 кпл | ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема - 35110000 | 712.500,00 |

Процењена вредност јавне набавке је 39.541.666,67 динара без ПДВ-а, односно 47.450.000,00 динара са ПДВ-ом.

Набавка се реализује за 2020. годину на основу 2. измене Плана јавних набавки за 2020. годину у МО и ВС (акт УНП СМР МО број 27-110 од 18.05.2020. године) на редном броју 1.1.169, по конту економске класификације 4269, извор финансирања - приходи из буџета ''01'', књиговодствене шифре крајњих прималаца:

  - "815" (УЛо (Ј-4)) – 27.000.000,00 динара са ПДВ-ом (за партије 1 до 8)

  - "953" (УОЛ) – 19.000.000,00 динара са ПДВ-ом (за партије 9 до 14)

  - "955" (ВМА) – 1.450.000,00 динара са ПДВ-ом (партије 15 до 16)

Критеријум за доделу уговора, за све партије је „најнижа понуђена цена“.

Позив за подношење понуда бр. 553-8 од 20.07.2020. године је објављен на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Рок за подношење понуда је био 21.08.2020. године до 10.00 часова.

Благовремено, понуду је доставило 13 (тринаест) понуђача и то:

- "ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ БИЉАНА И ОРТАК" од, ул. Раде Трнића 139 из Кикинде, матични број 08384509, ПИБ 100710820, који је самостално поднео понуду бр. 239/20 од 13.08.2020. године за партију 10;

- "ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС" доо, Жича 777А, Краљево, матични број 20846003, ПИБ 107657970, који је самостално поднео понуду бр.15 од 10.08.2020.године за партије 1, 3 и 12;

- "ВАЗ" доо, Пантића пут бб, Ваљево, матични број 20102624, ПИБ 104168597, који је самостално поднео понуду бр. 600/20 од 18.08.2020. године за партије 3, 7 и 13;

- "ПРОЦЕС ИНЖЕЊЕРИНГ" доо, Лазаревачки друм 23, Београд, матични број 20186313, ПИБ 104546452, који је самостално поднео понуду бр. 75/20 од 19.08.2020. године за партију 16;

- "EMPEX" доо, ул. Драгице Кончар 37/4, Београд, матични број 20014792, ПИБ 103812117, који је самостално поднео понуду бр. 192-20-ТДГ од 19.08.2020. године за партије 8, 9, 11, 13, 14, 15 и 16;

- "ВАТРОСЕРВИС" АД, ул. Јована Цвијића 7, Нови Сад, матични број 08175748, ПИБ 100451248, који је самостално поднео следеће понуде:

  - бр. 1 од 11.08.2020. године за партију 1;

  - бр. 2 од 11.08.2020. године за партију 2;

  - бр. 3 од 11.08.2020. године за партију 3;

  - бр. 4 од 11.08.2020. године за партију 4;

  - бр. 5 од 11.08.2020. године за партију 7;

  - бр. 8 од 11.08.2020. године за партију 11;

  - бр. 7 од 11.08.2020. године за партију 12;

  - бр. 6 од 11.08.2020. године за партију 13.

- "ТОДОРОВИЋ" доо, Индустријска 7, Крагујевац, матични број 07602111, ПИБ 101042787, који је самостално поднео понуду бр. 821/20 од 20.08.2020. године за партије 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 и 15;

- "GASOP" доо, ул. Запљанска 84Е, Београд, матични број 07723784, ПИБ 100164491, који је самостално поднео понуду бр. 92/2020 од 18.08.2020. године за партије 11 и 14;

- "ИМП" доо, Сазонова 7, Београд, матични број 07795327, ПИБ 100161000, који је самостално поднео понуду бр. 235/2020 од 20.08.2020. године за партије 4, 5 и 15;

- "CENTUM" доо, Вишњичка 61б, Београд, матични број 07728247, ПИБ 100206092, који је самостално поднео понуду бр. 1760 од 17.08.2020. године за партије 9 и 13;

- "ТРЕЗОР ВОЛГА" доо, ул. Бокељска 7, Београд, матични број 07790937, ПИБ 100023031, који је самостално поднео понуду бр. 145/20 од 20.08.2020. године за партије 6, 9, 11, 12, 13 и 14;

- "VATREKS RESCUE" доо, ул. Јоза Лауренчића 6а, Београд, матични број 21442909, ПИБ 111212479, који је самостално поднео понуду бр. 116/20 за партије 11 и 13;

- "TEHPRO" доо, ул. Лоле Рибара 120, Београд, матични број 07762577, ПИБ 100183332, који је самостално поднео следеће понуде:

  - бр. 4257-1 од 17.08.2020. године за партију 8 и

  - бр. 4257-2 од 17.08.2020. године за партију 10

Неблаговремених понуда није било. Јавно отварање понуда обављено је дана 21.08.2020. године са почетком у 10.05 часова. У вези јавног отварања понуда сачињен је записник о јавном отварању понуда, заведен под бр. 553-43 од 21.08.2020. године, који је путем електронске поште достављен свим понуђачима.

Комисија је анализирала приспеле понуде и утврдила следеће:

- Понуда понуђача  "ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ БИЉАНА И ОРТАК" из Кикинде за партију 10:

- понуђен је апарат ЛБ-25 (напртњача), тип-3, понуђач је произвођач понуђеног добра;

- понуђена цена у износу од 3.274.500,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 10;

- понуда је без битних недостатака;

- сходно тачки 5.3.3. конкурсне документације, као саставни део понуде достављен је узорак понуђеног добра те је комисија извршила визуелни преглед истог;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 10 је оцењена као прихватљива.

2. Понуда понуђача "ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС" из Краљева за партије 1, 3 и 12:

  - понуда за партију 1:

    - понуђени су апарати за гашење пожара типа "S-2A", "S-6A" и "S-9A" произвођача "Červinka", Чешка;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђена цена од 2.007.500,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 1;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике(одговарајућа је);

На основу наведеног, понуда за партију 1 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 3:

- понуђен је апарат за гашење пожара "СО2-5" произвођача "Červinka", Чешка;

- понуда је без битних недостатака;

- понуђена цена од 1.353.600,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 3;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике(одговарајућа је);

На основу наведеног, понуда за партију 3 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 12:

- понуђен је прах за гашење пожара " ''''''kkrop2kro23"Himifos ABC-40" произвођача "Dyayan Protection", Бугарска;

- понуда је без битних недостатака;

- понуђена цена од 630.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 12;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је);

На основу наведеног, понуда за партију 12 је оцењена као прихватљива.

3. Понуда понуђача "ВАЗ" доо из Ваљева за партије 3, 7 и 13:

  - понуда за партију 3:

    - понуђен је апарат за гашење пожара типа СО2-5, понуђач је уједно произвођач понуђеног добра;

    - понуђена цена од 1.543.950,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 3;

    - понуда садржи битан недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН) из разлога што понуђач није доставио извештај о испитивању из кога се може недвосмислено утврдити да је понуђено добро у свему израђено према техничкој спецификацији, како је предвиђено тачком 5.3.3 конкурсне документације.

На основу наведеног, понуда за партију 3 је оцењена као неприхватљива (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН).

  - понуда за партију 7:

    - понуђен је комплет ватрогасне опреме подземног хидранта ВК-5, понуђач је уједно и произвођач понуђеног добра;

    - понуђена цена од 1.192.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 7;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 7 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 13:

    - понуђена су црева ватрогасна типа "Ц" и типа "Б", понуђач је уједно и произвођач понуђеног добра;

    - понуђена цена од 1.927.320,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 13;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 13 је оцењена као прихватљива.

4. Понуда понуђача "ПРОЦЕС ИНЖЕЊЕРИНГ" доо из Београда за партију 16:

    - понуђен је уређај за одимљавање и проветравање BatFan 45, произвођача "LEADER";

    - понуђена цена од 886.880,00 динара је виша од процењене вредности за партију 16 (чл.3. став 1. тачка 33) ЗЈН);

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације, којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 16 је оцењена као неприхватљива (чл. 3. став 1. тачка 33) ЗЈН ).

5. Понуда понуђача "EMPEX" доо из Београда за партије 8, 9, 11, 13, 14, 15 и 16:

  - понуда за партију 8:

- понуђен је апарат изолациони са боцом за кисеоник PSS 5000 произвођача "Drager", Немачка;

- понуђена цена од 2.160.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 8;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 8 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 9:

- понуђено је одело за прилаз и пролаз кроз ватру "Isotemp 2000" произвођача "Heinrich Vorndamme OHG", Немачка;

- понуђена цена од 3.300.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 9;

- понуда је без битних недостатака;

- сходно тачки 5.3.3. конкурсне документације, као саставни део понуде достављен је узорак понуђеног добра те је комисија извршила визуелни преглед истог;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 9 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 11:

- понуђено је пенило за гашење пожара "Sthamex 3% F15" произвођача "Dr Sthamer", Немачка;

- понуђена цена од 2.886.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 11;

- из приложених доказа да понуђена добра поседују захтеване техничке карактеристике (сертификата бр. SP 08/11 издатог од стране MPA Dresden, извода из каталога произвођача Dr.Sthamer Hamburg", Немачка и Листе са подацима о сигурности према Одредби (ЕЗ) бр. 1907/2006, такође издате од стране поменутог произвођача), комисија је утврдила да је сертификат издат на основу Извештаја о испитивању (Test Report no: 2010-F-4250/Sth 120) који није приложен, док је из осталих приложених доказа, издатих од стране произвођача понуђених добара, утврђено да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике. У циљу оцене понуде за напред наведену партију, комисија је упутила захтев за додатним образложењем понуде (акт бр. 553-47 од 14.09.2020. године) којим је затражила да понуђач појасни да ли је произвођач понуђених добара овлашћена установа – лабораторија за испитивање тражених карактеристика, како је то предвиђено тачком 5.3.3 конкурсне документације, као и да понуђач приложи одговарајуће доказе за то. У свом образложењу понуде, понуђач је доставио извештај о испитивању (Test Report no: 2010-F-4250/Sth 120) са преводом, за који је комисија утврдила да представља допуну понуде, што је супротно условима из конкурсне документације, те га није уважила као релевантни доказ. Такође, понуђач је уз свој одговор приложио акредитацију да лабораторија за испитивање MPA Dresden поседује компетентност да у складу са DIN EN ISO/IEC 17025:2005 обавља испитивања у области која обухвата и понуђена добра (што комисија није ни захтевала). Међутим, комисија је од понуђача тражила доказ да је произвођач понуђених добара  Dr.Sthamer Hamburg", Немачка овлашћена установа, тј. лабораторија за испитивања понуђених добара, што понуђач није доставио. Из наведеног разлога, комисија је утврдила да понуда садржи битан недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН), јер понуђач није доставио извештај о испитивању из кога се може недвосмислено утврдити да је понуђено добро у свему израђено према техничкој спецификацији, како је предвиђено тачком 5.3.3 конкурсне документације, али ни доказ да је произвођач понуђених добара уједно и овлашћена установа за испитивање истих.

На основу наведеног, понуда за партију 11 је оцењена као неприхватљива (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН).

  - понуда за партију 13:

- понуђено је црево ватрогасно типа "Ц" "Top Synthetic N/50 Ф52" и ватрогасно црево типа "Б" " Top Synthetic N/50 Ф75" произвођача "Parsch", Немачка;

- понуђена цена у износу од 3.082.800,00 динара је виша од процењене вредности за партију 13;

- понуда је без битних недостатака;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 13 је оцењена као неприхватљива (чл.3. став 1. тачка 33) ЗЈН).

  - понуда за партију 14:

- понуђене су вишенаменске лестве (мердевине) за ватрогасце "FE-501" произвођача "Just Leitern", Аустрија;

- понуђена цена од 1.558.800,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 14;

- понуда је без битних недостатака;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 14 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 15:

- понуђен је аутоматски апарат за гашење пожара у електро ормарима "Automatic Fire Detectors Rotarex B07800002" произвођача "Rotarex Inc", Америка;

- понуђена цена од 465.800,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 15;

- понуда је без битних недостатака;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 15 је оцењена као прихватљива

  - понуда за партију 16:

- понуђен је уређај за одимљавање и проветравање "Batfan2, Batfan45" произвођача  "Leader", Француска;

- понуђена цена од 710.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 16;

- понуда је без битних недостатака;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 16 је оцењена као прихватљива.

6. Понуда понуђача "ВАТРОСЕРВИС" из Новог Сада за партије 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12 и 13:

  - понуда за партију 1:

    - понуђени су апарати за гашење пожара типа "S-2A", "S-6A" и "S-9A" произвођача "Shaoxing Jinqiang Fighting Equipment Co.Ltd", Кина;

    - понуђена цена од 2.201.700,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 1;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 1 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 2:

    - понуђен је апарат за гашење пожара типа "S-100A" произвођача "Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment", Кина;

    - понуђена цена од 2.990.000,00 динара без ПДВ-а је нижа од процењене вредности за партију 2;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике(одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 2 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 3:

    - понуђен је апарат за гашење пожара типа "PPA CO2-5" произвођача "Shaoxing Jinqiang Fighting Equipment Co.Ltd", Кина;

    - понуђена цена од 1.565.100,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 3;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике(одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 3 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 4:

    - понуђени су апарати за гашење пожара типа "NAF-2" и "NAF-6" произвођача "Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment", Кина;

    - понуђена цена од 3.030.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 4;

    - како је конкурсном документацијом предвиђено да се у циљу оцене понуде, тј. да ли техничке карактеристике понуђеног добра одговарају траженим, доставе несумњиви, недвосмислени и неспорни докази, између којих је за партију 4 предвиђено и достављање доказа о квалитету овлашћене установе – сертификат, уверење или неки други еквивалентни документ са извештајем о испитивању домаће и/или иностране овлашћене установе – лабораторије, са одговарајућим преводом на српски језик од стране овлашћеног преводиоца, комисија је затражила додатно образложење понуде. Наиме, с обзиром да је понуђач доставио Сертификате бр. PSEC-2020-009 и бр. PSEC-2020-010 са Извештајима са испитивања (Test Report No.: PSEC-2020-009 и Test Report No.: PSEC-2020-010) који су издати од стране произвођача понуђених добара "Xuancheng jindun Fire Fighting Equipment Co., Ltd", Кина, од понуђача је затражено да достави доказ да је произвођач понуђених добара уједно и овлашћена установа – лабораторија за обављање предметних испитивања. Понуђач је доставио образложење понуде за партију 4, тј. доставио је Сертификат о усклађености квалитета (Сертификацију система управљања) којим се поврђује да је наведени произвођач понуђених добара сертификован и за област производње и испитивања апарата за гашење пожара и додатне опреме, што је комисија прихватила. На основу наведеног, комисија је констатовала да је понуда без битних недостатака и да је понуђач доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 4 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 7:

    - понуђен је комплет ватрогасне опреме подземног хидранта ВК-5 – метални орман за подземни хидрант са опремом произвођача "Телеоптик" доо из Београда;

    - понуђена цена од 1.145.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 7;

    - понуда садржи битан недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН) из разлога што понуђач није доставио доказе да понуђено ватрогасно црево типа ''Ц-15'' поседује тражене техничке карактеристике, те се не може недвосмислено утврдити да је понуђено добро у свему израђено према техничкој спецификацији, како је предвиђено тачком 5.3.3 конкурсне документације

На основу наведеног, понуда за партију 7 је оцењена као неприхватљива (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН).

  - понуда за партију 11:

    - понуђено је пенило за гашење пожара "Dimilex F 3%" произвођача "Dyayan Protection", Бугарска;

    - понуђена цена од 2.730.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 11;

    - понуда садржи битан недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН) из разлога што понуђач није доставио доказе да понуђено добро, поседује следеће техничке карактеристике: вискозитет на -15 ºС ≤ 140 mm2/s и стабилност тешке пене – више од 25 минута. Осим тога, утврђено је и да понуђене техничке карактеристике не одговарају траженим у конкурсној документацији за коефицијент експанзије за тешку пену: тражено од 10 до 15 пута, понуђено 5 пута.

На основу наведеног, понуда за партију 11 је оцењена као неприхватљива, чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН).

  - понуда за партију 12:

- понуђен је прах за гашење пожара " ''''''kkrop2kro23"Himifos ABC-40" произвођача "Dyayan Protection", Бугарска;

- понуђена цена од 834.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 12;

    - понуда садржи битан недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН) из разлога што је понуђач доставио доказ - потврду о усаглашености, са преводом, на основу кога се није могло утврдити да понуђено добро поседује све захтеване техничке карактеристике, како је предвиђено тачком 5.3.3 конкурсне документације.

На основу наведеног, понуда за партију 12 је оцењена као неприхватљива (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН).

  - понуда за партију 13:

- понуђено је црево ватрогасно типа "Ц" "VC Fi 52" и ватрогасно црево типа "Б" "VC Fi 75"  произвођача "LinHai Shuangfeng rubber & Plastic", Кина;

- понуђена цена од 1.701.700,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 13;

- понуда је без битних недостатака;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 13 је оцењена као прихватљива.

7. Понуда понуђача "ТОДОРОВИЋ" из Крагујевца за партије 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 и 15:

  - понуда за партију 1:

    - понуђени су апарати за гашење пожара под сталним притиском "PPA S-2A", "PPA S-6A" и "PPA S-9A", понуђач је уједно и произвођач понуђених добара;

    - понуђена цена од 2.483.100,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 1;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 1 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 2:

    - понуђен је апарат за гашење пожара под сталним притиском "PPA S-100A", понуђач је уједно и произвођач понуђених добара;

    - понуђена цена од 2.950.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 2;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 2 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 3:

    - понуђен је апарат за гашење пожара "PPA СО2 5 kg", понуђач је уједно и произвођач понуђених добара;

    - понуђена цена од 1.607.400,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 3;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 3 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 4:

    - понуђени су апарати за гашење пожара FE-36 2kg и FE-36 5kg, понуђач је уједно и произвођач понуђених добара;

    - понуђена цена од 3.084.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 4;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације, али је понуда оцењена као неодговарајућа из разлога што су понуђени апарати пуњени гасом Fe36, тражено је пуњење еколошким средством за гашење пожара NAF P- IV, тежине од 2 kg и 6 kg хемијског састава (+/-1%): HCFC - 90%; HFC 125 - 8% и остало 2%

На основу наведеног, понуда за партију 4 је оцењена као неприхватљива (чл. 3. став 1. тачка 32) ЗЈН).

  - понуда за партију 7:

    - понуђен је комплет ватрогасне опреме подземног хитранта ВК-5, понуђач је уједно и произвођач понуђених добара;

    - понуђена цена од 1.250.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 7;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 7 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 11:

    - понуђено је пенило за гашење пожара "Karate MB15 3%" произвођача "Ruhl", Немачка;

    - понуђена цена од 2.795.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 11;

    - понуда је без битних недостатака;

    - на основу приложених доказа, комисија је утврдила да техничке карактеристике понуђеног добра за pH и стабилност пене одступају од тражених техничких карактеристика предвиђених конкурсном документацијом, из ког разлога је понуда оцењена као неодговарајућа (чл. 3. став 1. тачка 32) ЗЈН)

На основу наведеног, понуда за партију 11 је оцењена као неприхватљива (чл. 3. став 1. тачка 32) ЗЈН).

  - понуда за партију 12:

    - понуђен је прах за гашење пожара "ABC Favorit 111" произвођача "Ruhl", Немачка;

    - понуђена цена од 780.000,00 динара је нижа процењене вредности за партију 12;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 12 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 13:

    - понуђено је црево ватрогасно типа "Ц" "F52" и ватрогасно црево типа "Б" "F75" произвођача "IV-ER-KVC", Хрватска;

    - понуђена цена од 2.310.600,00 динара је виша од процењене вредности за партију 13 (чл.3. став 1. тачка 33) ЗЈН);

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 13 је оцењена као неприхватљива (чл.3. став 1. тачка 33) ЗЈН).

  - понуда за партију 15:

    - понуђен је аутоматски апарат за гашење пожара у електро ормарима, понуђач је уједно и произвођач добра;

    - понуђена цена од 476.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 15;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 15 је оцењена као прихватљива.

8. Понуда понуђача "GASOP" доо из Београда за партије 11 и 14:

  - понуда за партију 11:

- понуђено је пенило за гашење пожара "Fomtec MB-20" произвођача "Fomtec", Шведска;

- понуђена цена од 2.782.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 11:

- понуда је без битних недостатака

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 11 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 14:

- понуђене су вишенаменске лестве (мердевине) за ватрогасце "FE-501" произвођача "Just Leitern", Аустрија;

- понуђена цена од 1.314.000,00 динара је нижа од процењне вредности за партију 14;

- понуда је без битних недостатака

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 14 је оцењена као прихватљива.

9. Понуда понуђача "ИМП" доо из Београда за партије 4, 5 и 15:

  - понуда за партију 4:

- понуђени су апарати за гашење пожара типа "NAF-2" и "NAF-6", понуђач је уједно и произвођач понуђених добара;

- понуђена цена од 3.399.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 4;

- понуда је без битних недостатака;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 4 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 5:

- понуђен је аутоматски апарат за гашење пожара типа "NAFА-6", понуђач је уједно и произвођач понуђених добара;

- понуђена цена од 269.500,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 5;

- понуда је без битних недостатака;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 5 је оцењена као прихватљива .

  - понуда за партију 15:

- понуђен је аутоматски апарат за гашење пожара у електро ормарима типа "NAFА-2", понуђач је уједно и произвођач понуђених добара;

- понуђена цена од 425.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 15;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 15 је оцењена као прихватљива .

10. Понуда понуђача "CENTUM" из Београда за партије 9 и 13:

  - понуда за партију 9:

- понуђено је одело за прилаз и пролаз кроз ватру "FYRAL 9000" произвођача "I.S.T. Isci Sagligi Techizati San.ve Tic Ltd.Sti", Турска;

- понуда садржи битан недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН) из разлога што понуђач није доставио образац понуде за партију 9;

- понуђач је, сходно тачки 5.3.3. конкурсне документације, као саставни део понуде доставио узорак понуђеног добра;

- имајући у виду да понуда садржи битан недостатак, комисија није анализирала понуђене техничке карактеристике

На основу наведеног, понуда за партију 9 је оцењена као неприхватљива (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН).

  - понуда за партију 13:

- понуђено је црево ватрогасно типа "Ц" "Pyrotex 3F С52" и црево ватрогасно типа "Б" "Pyrotex 3F В75" произвођача "Technolen Bojanov", Чешка;

- понуда је без битних недостатака;

- понуђена цена од 2.801.700,00 динара је виша од процењене вредности за партију 13 (чл.3. став 1. тачка 33) ЗЈН);

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је);

На основу наведеног, понуда за партију 13 је оцењена као неприхватљива (чл.3. став 1. тачка 33) ЗЈН).

11. Понуда понуђача "ТРЕЗОР ВОЛГА" доо из Београда за партије 6, 9, 11, 12, 13 и 14:

  - понуда за партију 6:

- понуђен је комплет личне опреме војника ватрогасца ВК-1, разних произвођача;

- понуђена цена од 5.488.800,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 6;

- понуда је без битних недостатака;

- сходно тачки 5.3.3. конкурсне документације, као саставни део понуде достављен је узорак понуђеног добра те је комисија извршила визуелни преглед истог;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 6 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 9:

- понуђено је одело за прилаз и пролаз кроз ватру "USC-4" произвођача "Termoizol", Пољска;

- понуђена цена од 2.524.700,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 9;

- понуда је без битних недостатака;

- сходно тачки 5.3.3. конкурсне документације, као саставни део понуде достављен је узорак понуђеног добра те је комисија извршила визуелни преглед истог;

- понуђач је, као саставни део понуде доставио доказе сходно тачки 5.3.3. конкурсне документације, на основу којих је комисија утврдила да понуђене техничке карактеристике не одговарају траженим у следећем:

    - тражено је специјално ватрогасно одело за прилаз и улаз у ватру са кратким задржавањем, а понуђено је одело које омогућава приступ непосредној близини пламена и кратки улазак у зону пожара;

    - тражено је да у саставу комплета буду чизме, а понуђено одело је са навлакама за ципеле, што је комисија констатовала из ЕУ сертификата о испитивању бр. WE/S/1596/2010 и приложеног узорка;

На основу наведеног, понуда за партију 9 је оцењена као неприхватљива (чл.3. став 1. тачка 32) ЗЈН).

  - понуда за партију 11:

- понуђено је пенило за гашење пожара "Expandol" произвођача "EUE ET FEUSAS", Француска;

- понуђена цена од 2.587.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 11;

- комисија је из приложених доказа да понуђена добра поседују захтеване техничке карактеристике (сертификата бр. SP 35/11 издатог од стране MPA Dresden, извода из каталога произвођача "Eue Et Feusas", Француска и Изјаве о усаглашености Expandola-a, издатог такође од произвођача), утврдила да је сертификат издат на основу Извештаја о испитивању (Test Report no: 2010-F-1929/Eau 12) који није приложен у понуди, док је из осталих приложених доказа издатих од стране произвођача понуђених добара, утврдила да исти поседује тражене техничке карактеристике. У циљу оцене понуде, комисија је од понуђача затражила да појасни да ли је произвођач овлашћена установа – лабораторија за испитивање тражених карактеристика, како је то предвиђено тачком 5.3.3. конкурсне документације, као и да понуђач приложи одговарајући доказ за то. Понуђач је одговорио да је компанија "Eue Et Feusas", Француска, произвођач ватрогасних пенила за гашење пожара и да у склопу своје производње поседује лабораторију за анализу ватрогасних пенила. Такође, произвођач поседује сертификат ISO 9001, издат од стране тела за сертификацију "Anfor Certification" где је у обиму сертификације, између осталог, наведени произвођач сертификован за анализу ватрогасних пенила, а који је понуђач доставио уз свој одговор. Такође, понуђач је доставио и извештај о испитивању (Test Report no: 2010-F-1929/Eau 12) са преводом, за који је комисија утврдила да представља допуну понуде, што је супротно условима из конкурсне документације, те га није уважила као релевантни доказ. Међутим, комисија је прихватила објашњење (са доказом) да је произвођач сертификован за анализу ватрогасних пенила, па је констатовала да је понуђач доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је).

На основу наведеног, понуда за партију 11 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 12:

- понуђен је прах за гашење пожара "ABC Favorit 111" произвођача "RUHL", Немачка;

- понуђена цена од 732.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 12;

    - комисија је из приложених доказа да понуђена добра поседују захтеване техничке карактеристике (сертификата о усаглашености бр. КВ 28/17 издатог од стране MPA Dresden и одобрења произвођача "Ruhl", Немачка бр. PL-3/61 и PL-2/77) утврдила да је сертификат издат на основу Извештаја о испитивању (Test Report no: 20160832/Ru 41) који није приложен у понуди, док је из осталих приложених доказа издатих од стране произвођача понуђених добара, утврдила да исти поседује тражене техничке карактеристике. У циљу оцене понуде, комисија је од понуђача затражила да појасни да ли је произвођач овлашћена установа – лабораторија за испитивање тражених карактеристика, како је то предвиђено тачком 5.3.3. конкурсне документације, као и да понуђач приложи одговарајући доказ за то. Понуђач је у свом образложењу понуде навео да га је добављач ватрогасног праха обавестио да је извештај о испитивању поверљив документ и да је као доказе испуњености техничких карактеристика приложио напред наведене доказе (сертификат и технички лист). Комисија није прихватила наведено објашњење, па је установила да понуда садржи битан недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН) из разлога што понуђач није доставио извештај о испитивању из кога се може недвосмислено утврдити да је понуђено добро у свему израђено према техничкој спецификацији, како је предвиђено тачком 5.3.3 конкурсне документације, али ни доказ да је произвођач понуђених добара уједно и овлашћена установа за испитивање истих.

На основу наведеног, понуда за партију 12 је оцењена као неприхватљива (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН)

  - понуда за партију 13:

    - понуђено је црево ватрогасно типа "Ц" "F52" и ватрогасно црево типа "Б" "F75" произвођача "IV-ER-KVC", Хрватска;

    - понуђена цена од 2.364.731,00 динара је виша од процењене вредности за партију 13 (чл.3. став 1. тачка 33 ЗЈН);

- понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 13 је оцењена као неприхватљива (чл.3. став 1. тачка 33) ЗЈН)

  - понуда за партију 14:

- понуђене су вишенаменске лестве (мердевине) за ватрогасце "FE-501" "JUST Leitern & Geruste";

- понуђена цена од 1.422.708,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 14;

    - понуда је без битних недостатака;

    - понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 14 је оцењена као прихватљива.

12. Понуда понуђача "VATREKS RESCUE" доо из Београда за партије 11 и 13:

  - понуда за партију 11:

- понуђено је пенило за гашење пожара "H-930" произвођача "Perimeter Solutions", Шпанија;

- понуђена цена од 3.819.660,00 динара је виша од процењене вредности за партију 11 (чл.3. став 1. тачка 33) ЗЈН);

- понуда садржи битан недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН) из разлога што је понуђач доставио доказе (сертификате о усаглашености, без превода и извод из каталога, са преводом) на основу којих се није могло недвосмислено утврдити да понуђено добро поседује све захтеване техничке карактеристике, како је предвиђено тачком 5.3.3 конкурсне документације.

На основу наведеног, понуда за партију 11 је оцењена као неприхватљива (чл.3. став 1. тачка 33) и чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН)

  - понуда за партију 13:

    - понуђено је црево ватрогасно типа "Ц" "Synthetik Eschbach 52mm" и ватрогасно црево типа "Б" "Synthetik Eschbach 75mm " произвођача "Jakob Eschbach", Немачка;

    - понуђена цена од 2.694.819,10 динара је виша од процењене вредности за партију 13 (чл.3. став 1. тачка 33 ЗЈН);

- понуда садржи битан недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде и није могуће упоредити је са другим понудама (чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН) из разлога што понуђач уз приложене доказе није доставио и извештај о испитивању па се није могло недвосмислено утврдити да понуђено добро поседује све захтеване техничке карактеристике, како је предвиђено тачком 5.3.3 конкурсне документације.

На основу наведеног, понуда за партију 13 је оцењена као неприхватљива (чл.3. став 1. тачка 33) и чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН)

13. Понуда понуђача "TEHPRO" доо из Београда за партије 8 и 10

  - понуда за партију 8:

- понуђен је апарат изолациони са боцом за кисеоник "Diablo Advanced" произвођача "DPI Sekur", Италија;

- понуђена цена од 1.960.000,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 8;

- из достављених доказа да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике (каталога, ЕУ сертификата о испитивању типа производа РРЕ026АТ1708 и потврде о одобрењу осигурања квалитета производње бр. PED056AD001 rev.13) комисија је утврдила да се исти односе на понуђени апарат DIABLO ADVANCED, али није са сигурношћу утврдила да се иста односе и на понуђену боцу за компримовани ваздух, како је то предвиђено тачком 5.3.3. конкурсне документације. У циљу оцене понуде за партију 8, комисија је од понуђача затражила додатно образложење понуде тј. где се у приложеним доказима налазе тражени докази за боцу за компримовани ваздух. Понуђач је доставио образложење да се наведени сертификат (потврда о одобрењу осигурања квалитета производње бр. PED056AD001 rev.13) који је издат на основу Европске Директиве о посудама под притиском (PED) број 2014/68/EU, модул испитивања  D (а која се тиче посуда под притиском односно и боцама за компримовани ваздух за дисање), управо односи на понуђену боцу за компримовани ваздух, у оквиру достављене документације. Комисија је прихватила објашњење понуде и утврдила да је понуда без битних недостатака, те да је понуђач доставио све доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 8 је оцењена као прихватљива.

  - понуда за партију 10:

- понуђен је апарат ЛВ-25 (напртњача), "Ermak 25" произвођача "Lestech", Чешка;

- понуђена цена од 3.422.500,00 динара је нижа од процењене вредности за партију 5;

- сходно тачки 5.3.3. конкурсне документације, као саставни део понуде достављен је узорак понуђеног добра те је комисија извршила визуелни преглед истог;

- понуда је без битних недостатака;

- понуђач је доставио доказе из тачке 5.3.3 конкурсне документације којима је доказао да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике (одговарајућа је)

На основу наведеног, понуда за партију 10 је оцењена као прихватљива

Комисија је утврдила да су се за све партије стекли услови за доделу уговора јер је наручилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Комисија је извршила рангирање прихватљивих понуда по критеријуму "најнижа понуђена цена".

ПАРТИЈА 1:

| Понуђач | Ватрометал Плус | Ватросервис | Тодоровић |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена | 2.007.500,00 | 2.201.700,00 | 2.483.100,00 |

Констатовано је да је најнижу цену за партију 1 понудио понуђач "ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС" из Краљева.

ПАРТИЈА 2:

| Понуђач | Ватросервис | Тодоровић |
| --- | --- | --- |
| Цена | 2.990.000,00 | 2.950.000,00 |

Констатовано је да је најнижу цену за партију 2 понудио понуђач "ТОДОРОВИЋ" из Крагујевца.

ПАРТИЈА 3:

| Понуђач | Ватрометал Плус | Ватросервис | Тодоровић |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена | 1.353.600,00 | 1.565.100,00 | 1.607.400,00 |

Констатовано је да је најнижу цену за партију 3 понудио понуђач "ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС" из Краљева.

ПАРТИЈА 4:

| Понуђач | Ватросервис | ИМП |
| --- | --- | --- |
| Цена | 3.030.000,00 | 3.399.000,00 |

Констатовано је да је најнижу цену за партију 4 понудио понуђач "ВАТРОСЕРВИС" из Новог Сада.

ПАРТИЈА 5: Констатовано је да је једину прихватљиву понуду за партију 5 понудио понуђач "ИМП" из Београда.

ПАРТИЈА 6: Констатовано је да је једину прихватљиву понуду за партију 6 понудио понуђач "ТРЕЗОР ВОЛГА" из Београда.

ПАРТИЈА 7:

| Понуђач | Ваз | Тодоровић |
| --- | --- | --- |
| Цена | 1.192.000,00 | 1.250.000,00 |

Констатовано је да је најнижу цену за партију 7 понудио понуђач "ВАЗ" из Ваљева.

ПАРТИЈА 8:

| Понуђач | Empex | Tehpro |
| --- | --- | --- |
| Цена | 2.160.000,00 | 1.960.000,00 |

Констатовано је да је најнижу цену за партију 8 понудио понуђач "TEHPRO" из Београда.

ПАРТИЈА 9: Констатовано је да је једину прихватљиву понуду за партију 9 понудио понуђач "EMPEX" из Београда.

ПАРТИЈА 10:

| Понуђач | ВАТРОСТАЛ – Сивчев Биљана и ортак | ТЕХПРО |
| --- | --- | --- |
| Цена | 3.274.500,00 | 3.422.500,00 |

Констатовано је да је најнижу цену за партију 10 доставио понуђач "ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ БИЉАНА И ОРТАК" из Кикинде.

ПАРТИЈА 11:

| Понуђач | Гасоп | Трезор Волга |
| --- | --- | --- |
| Цена | 2.782.000,00 | 2.587.000,00 |

Констатовано је да је најнижу цену за партију 10 доставио понуђач "ТРЕЗОР ВОЛГА" из Београда.

ПАРТИЈА 12:

| Понуђач | Ватрометал Плус | Тодоровић |
| --- | --- | --- |
| Цена | 630.000,00 | 780.000,00 |

Констатовано је да је најнижу цену за партију 12 понудио понуђач "ВАТРОМЕТАЛ ПЛУС" из Краљева.

ПАРТИЈА 13:

| Понуђач | Ваз | Ватросервис |
| --- | --- | --- |
| Цена | 1.927.320,00 | 1.701.700,00 |

Констатовано је да је најнижу цену за партију 13  понудио понуђач "ВАТРОСЕРВИС" из Новог Сада.

ПАРТИЈА 14:

| Понуђач | Empex | Гасоп | Трезор Волга |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена | 1.558.800,00 | 1.314.000,00 | 1.422.708,00 |

Констатовано је да је најнижу цену за партију 14 доставио понуђач "ГАСОП" из Београда.

ПАРТИЈА 15:

| Понуђач | Empex | Тодоровић | ИМП |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена | 465.800,00 | 476.000,00 | 425.000,00 |

Констатовано је да је једину прихватљиву понуду за партију 15 доставио понуђач "ИМП" из Београда.

ПАРТИЈА 16: Констатовано је да је једину прихватљиву понуду за партију 16 понудио понуђач "EMPEX" из Београда.

Комисија је предложила да се одбију неприхватљиве понуде и да се додели уговор за све партије за које су се стекли услови за доделу уговора.

Прихватио сам у потпуности предлог из извештаја комисије о стручној оцени понуда за предметну јавну набавку  и донео одлуку као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ЉН, ЈК/		     			                      Н А Ч Е Л Н И К

п  у  к  о  в  н  и  к

др Александар Цакић, дипл.инж.