Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 1638 – 7 12 MAR 2020

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У преговарачком поступку јавне набавке добра, санитетски потрошни материјал – реагенси (изузев за трансфузију), за потребе војноздравствених установа, са укупно 29 партија, ознака из ОРН: 33000000, редни бр. 5/ 2020УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

- „Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације:

За партију 1: реагенси и потрошни материјал за апарате ADVIA120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i, тако што бришете ставке

| #### 9 | #### Reagensi i potrošni materijal za aparat ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i | #### TESTPoint Low - 1 pak |
| --- | --- | --- |
| #### 10 | #### Reagensi i potrošni materijal za aparat ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i | #### TESTPoint Normal – 1 pak |
| #### 11 | #### Reagensi i potrošni materijal za aparat ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i | #### TESTPoint High - 1 pak |

Наведене ставке су предвиђене за ВБ Ниш. Произвођач Siemens је престао да производи наведене артикле и сада се тражене ставке производе под називом:

| #### 13 | #### Reagensi i potrošni materijal za aparat ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i | #### TESTPoint Abnormal 1 (3:1) |
| --- | --- | --- |
| #### 14 | #### Reagensi i potrošni materijal za aparat ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i | #### TESTPoint Normal (3:1) |
| #### 15 | #### Reagensi i potrošni materijal za aparat ADVIA 120, ADVIA 2120, ADVIA 2120i | #### TESTPoint Abnormal 2 (3:1) |

Количине са позиција 9,10,11, треба додати на позиције 13,14,15 према табели у прилогу.

За партију 9: исправка стоји у приложеној табели.“

- „Увидом у конкурсну документацију за поменуту ЈН, за партију 24, под тачком 43, тражено паковање је 12ml. С обзиром да је произвођач престао са производњом поликлоналног антитета од 12ml, наше питање је да ли је прихватљиво да понудимо паковање од 7ml?“

О  д  г  о  в  о  р  и:

Да, Наручилац прихвата сугестије заинтересованих лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС