Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3383 – 10 06 JUL 2020.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, санитетски потрошни материјал – инструменти за операционе сале, са укупно 41 партију, ознака из ОРН: 33130000, редни бр. 27/ 2020УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

„U skladu sa članom 63. ZJN upućujemo Vam  primedbe i sugestije koje se tiču  konkursne dokumentacije i tehničke specifikacije za javnu nabavku broj 27/2020 UVZ-Instrumenti za operacione sale:

- Sama konkursna dokumentacija je sporadično određena na takav način da se za određena medicinska sredstva zahtevaju preterane  i nepotrebne  tehničke karakteristike npr. rešetka za kontejnere sa zaobljenim nogarama od termostabilne plastike; ručke obojene zelene boje za kontejnere i sl.  (što ne utiče na funkcionalnost dobara sa jedne strane a sa druge što realno ne odgovara stvarnim neophodnim potrebama Naručioca i svrsi javne nabavke).Sa  druge strane zahtevi karakteristika  za druga medicinska sredstva postavljeni su šturo. Uočili smo da su između ostalih pozicija  navedeni i kontejneri sa detaljnim tehničkim karakteristikama i uslovima koje poseduje samo jedan proizvođač Aesculap. Smatramo da nije potrebno navoditi dokaze za to s obzirom da je svima opšte poznato da Aesculap  jedini na teritoriji Republike Srbije  poseduje kontejnere sa navedenim karakteristikama. Naime, navedene su  sledeće karakteristike kontejnera za sterilizaciju u partijama 11 i 27: sterilnost materijala 6 meseci i 12 meseci,dvostruki mehanizam zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije sa termostatom. Ova činjenica je lako proverljiva uvidom u kataloge proizvođača čiji su proizvodi registrovani u ALIMS-u. Jasno nam je da Naručioci pripremaju tehničku specifikaciju u skladu sa svojim potrebama ali ipak moraju poštovati Zakon o javnim nabavkama i jedan od najvažnijih član 10. –obezbeđivanje konkurencije i jednakosti ponuđača. Ukoliko ipak postoji potreba u Vašoj ustanovi za  kontejnerima sa navedenim karakteristikama  postavlja se pitanje zašto nisu odvojeni u zasebnu partiju? Na način kako je oblikovana ova javna nabavka omogućeno je da samo jedan ponuđač podnese ispravnu ponudu za sve pozicije iako nabavka obuhvata I pozicije za koje postoji otvorena konkurencija. Učešće ponuđača kroz zajedničku ponudu ili kao samostalnog ponuđača ali sa ovlašćenjem za učešće od nosioca dozvole za promet ALIMS-a je u ovom slučaju NEMOGUĆE, jer nosiocu rešenja ALIMS-a proizvođača Aesculap je na ovakav način dato ekskluzivno pravo učešća sa jedinom prihvatljivom ponudom za Naručioca za većinu ako ne i za skoro sve partije.

Takođe smo uočili da su  stavke grupisane u određene partije dok su neke stavke objavljene               kao zasebne partije.

U skladu sa prethodno navedenim smatramo  da nabavku treba razdeliti u partije tako da svaka stavka bude zasebna partija kao što je Naručilac-Ministarstvo odbrane i objavljivao javne nabavke za instrumente svih prethodnih godina( javna nabavka broj  218/15, 130/16, 22/17 ...-sem specifičnih instrumenata i potrošnog materijala za određene aparate). Na ovaj način potrebe Naručioca će biti zadovoljene uz poštovanje odredbi Zakona o javnim nabavkama o korišćenju tehničkih specifikacija i načelima o obezbeđenju konkurencije i jednakosti ponuđača(član. 10 i 12 Zakona o javnim nabavkama).

- Uvidom u konkursnu dokumentaciju uočili smo da su  kod nekih partija dozvoljena određena odstupanja a kod nekih nisu navedena nikakva odstupanja. Navedena odstupanja kod pojedinih stavki odredili  ste u rasponu +/-2 mm, što je nerealno. Dužina i dijametri instrumenata se razlikuju od proizvođača do proizvođača,  s tim u vezi smatramo da se u dimenzijama mogu napraviti određene/razumne   tolerancije u vidu odstupanja od zahtevanih minimum od 10-15% koje ne remete njihovu primenu.

- U prilogu 2-Obrazac ponude naveli ste rok isporuke u jendoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora za sve stavke, a na strani broj 7 konkursne dokumentacije-Rok, način i mesto isporuke  naveli ste rok isporuke do 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Molimo Vas da potvrdite tačne rokove isporuke i u skladu sa tim  izvršite korekciju/izmenu konkursne dokumentacije.

Skrećemo Vam pažnju da ovako koncipirana tehnička specifikacija direktno ograničava konkurenciju, što je u suprotnosti sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da je Naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što veću konkurenciju i da ne može da onemogući bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku korišćenjem određene diskriminišuće tehničke specifikacije, kao i sa članom 12. Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da je Naručilac dužan da u svim fazama javne nabavke obezbedi jednak položaj ponuđača.

Iz svih navedenih razloga, zakonska obaveza podnosioca zahteva za pojašnjenje konkursne dokumentacije  je da Vas upozori na kršenje zakona, kao i da Vam predloži da izvršite izmene ukazanih nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji kako bi ista bila usklađena sa Zakonom.

Ukoliko Naručilac ne postupi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i ne omogući učešće i ostalim ponuđačima obratićemo se Republičkoj komisiji za zaštitu prava ponuđača

О  д  г  о  в  о  р  и:

Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л – м а ј о р

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС