Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3298 - 11 10 JUL 2020.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, Медицинска опрема – средства личне заштитне опреме, за потребе реализације мера на спречавању ширења заразе корона вирусом, ознака из ОРН: 33100000, редни бр. 26/ 2020УВЗ, заинтересованa лицa су поставила следећa питањa:

- „У вези квалитета добара тражите да сва добра поседују грамажу у два слоја 90 - 100 g/m2. То је технички неизодљиво за маске јер тражите трослојне маске, а не двослојне. Сва три слоја маски испуњавају грамажу од 90 - 100 g/m2, молимо да се у том делу технички захтеви за квалитет измене.

- Тражите да се доставе сертификати о квалитету за испоручена добра у складу са законом о лековима и медицинским средствима, а у исто време не тражите да производи буду регистровани у Агенцији за лекове и медицинска средства нити да буду медицинска средства. Молимо да се реши ова нелогичност.

Сто се тиче комбинезона и мантила, разумемо такав захтев, али што се тиче маски молимо Вас да се промени и да се за исти тражи да буду медицинске и поседују све дозволе (Решење АЛИМСа), јер се исте користе у здравству и медицинске маске имају бактеријску филтрацију преко 98%. Маске које нису медицинско средство и које се продају на тржишту Србије имају бактеријску филтрацију испод 95% некада и испод 90% и немају довољну заштиту за особље и пацијенте, поготово у условима корона вируса.

Такође, молимо Вас да захтевате да се у понуди достави за маске извештај независне акредитоване лабораторије за бактеријску филтрацију преко 98% и да извештај гласи за произвођача маски који се нуди, као и да захтевате да се достави једно оригинално паковање маски ради еталонирања.

Такође, молимо да се траже узорци и за мантиле и комбинезоне приликом подношења понуде, по 1 комад.“

- „У тендерској документацији за Јавну набавку Министарства одбране, Управа за војно здравство 26/2020УВЗ, под називом Медицинска опрема- средства личне заштитне опреме, наводи се да понуђено средство за Партију број 3 – МЕДИЦИНСКА/ХИРУШКА МАСКА Анатомска маска израђена од трослојног материјала на бази полипропилена. Ергономски дизајнирана са три хоризонталне фалте, које пружају комоцију и несметано ношење. Опшивена са све четири стране. Поставља се на лице качењем иза ушију, ластишем не ширим од 4 мм. Материјал мора да буде трослојни, паропропусан и водоодбојан, а слојеви да буду спајани искључиво термичком обрадом, никако проштепавањем концем, не треба да испуњава критеријуме медицинског средства као и да за исту партију није потребно доставити Решење АЛИМСа.

С обзиром на то да је једини валидан доказ, о томе да нешто јесте или није медицинско средство, мишљење АЛИМСа, молимо да потврдите да ли ће овакво мишљење АЛИМСа (које потврђује да маска није медицинско средство) бити доказ?“

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације, односно за партије број 1 и 2 потребно је да сва понуђена добра поседују грамажу у два слоја 90-100g/m2, а за партију број 3, да понуђено добро поседује грамажу у три слоја 90-100g/m2.

- Наручилац је услове из конкурсне документације дефинисао на начин који одговара његовим реалним потребама.

Техничким описом добра из партије број 3 јасно је дефинисано да је предмет набавке анатомска маска израђена од трослојног материјала, и да иста није медицинско средство из ког разлога се не тражи решење Агенције за лекове и медицинска средства.

Код услова у погледу квалитета добара наручилац је дефинисао да је изабрани понуђач у обавези да приликом испоруке достави сертификате о квалитету за испоручена добра у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, при чему је подразумевао да на основу метода испитивања добро испуњава услове здравствене исправности предмета опште употребе који се могу ставити у промет, оверено од акредитоване лабораторије. Ипак да не би дошло до забуне код понуђача, наручилац ће наведени услов избацити из конкурсне документације.

Што се тиче питања које се односи на измену услова у погледу достављања извештаја независне акредитоване лабораторије за бактеријску филтрацију преко 98%, наручилац остаје код услова из конкурсне документације и својих реалних и објективних потреба у складу са којима су и дефинисани услови квалитета добара.

На питање понуђача које се односи на достављање узорака за све три партије, наручилац такође остаје код услова из конкурсне документације јер сматра да исто није потребно имајући у виду да су понуђачи дужни да докажу да понуђена добра испуњавају тражене техничке карактеристике.

- Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације, односно промену назива средства за Партију број 3.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

г е н е р а л – м а ј о р

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС