| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број 553 - 13 27.07.2020. године |  |  |

Појашњење конкурсне документације

за  ЈН 28/2020

о б ј а в љ у ј е  -

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњењем конкурсне документације за ЈН 28/2020 – материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, Партија 14: Вишенаменске лестве (мердевине) за ватрогасце - троделне, наручилац објављује следеће:

Питање:

- молимо вас да нам дате опширније информације у вези димензија тражених мердевина;

- да ли под попречним носачем дужине 1,0-1,2 подразумевате доњи стабилизатор са чеповима?

- да ли је прихватљив стандард СРПС ЕН 131?

Одговор:

- потребне су нам вишенаменске (универзалне) троделне лестве (мердевине) за ватрогасце које у зависности од начина постављања (састављања и расклапања) могу имати следеће дужине:

- прва и друга слика: 2,4 м (± 10%)

- трећа слика: 3,5 м (± 10%)

- четврта слика: 4,6 м (± 10%)

- под попречним носачем подразумевамо доњи стабилизатор са чеповима

- Стандард СРПС ЕН 131 није прихватљив, из разлога што се истим утврђују опште карактеристике конструисања и захтеви и методе за преносиве мердевине, а не односи се на мердевине дизајниране за специфичну професионалну употребу, као што су ватрогасне лестве (мердевине).

ЉН/                                                              	            ПО ОВЛАШЋЕЊУ

МИНИСТРА ОДБРАНЕ

п у к о в н и к

Драган Панић