| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број 553 - 17 03.08.2020. године |  |  |

Појашњење конкурсне документације

за  ЈН 28/2020

о б ј а в љ у ј е  -

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњењем конкурсне документације за ЈН 28/2020 – материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, Партија 15: аутоматски апарат за гашење пожара у елекроорманима, наручилац објављује следеће:

Питање: Ми смо развили и производимо уређај NAF-2A са сензорским цревом за детекцију пожара, који се активира на 1180-1200С , али смо развили и тестирали апарат NAF-2.О, подеснији за пожаре у еектроорманима и који се активирају на 580С а пуне се са еколошким средством NAF P IV, који је заменио најефикаснији HALON 1211, или пунимо са потпуно "чистим" NAF 125, а поред тога је ово решење и јефтиније.

Пошто се не прихвата понуда са алтернативама, који би од ова два аутоматска апарата одговарала?

Чињеница је да је NAF P IV најефикаснији са истом ценом као NAF 125, а оба средства су боља од свих наведених у овој партији, али се никако не препоручује СО2 због своје лоше ефикасности у гашењу пожара, а посебно због тога што изазива "хладни шок" па и они елементи који у пожару нису изгорели пуцају због велике и брзе промене у температури при гашењу пожара са СО2.

Одговор: Потребно је да понуђач који нуди добро из Партије 15 – аутоматски апарат за гашење пожара у електро ормарима понуди апарат који испуњава захтеве из техничке спецификације наведене у конкурсној документацији за предметну јавну набавку. Средство за гашење пожара којим се пуни апарат, поред СО2 може да буде и било које еколошко средство, као што је и наведено у техничкој спецификацији за партију 15, те наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

ЉН/

Н А Ч Е Л Н И К

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл.инж.