| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број 553 - 21 05.08.2020. године |  |  |

Појашњење конкурсне документације

за  ЈН 28/2020

о б ј а в љ у ј е  -

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњењем конкурсне документације за ЈН 28/2020 – материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, Партија 11: пенило за гашење пожара, наручилац објављује следеће:

Питање: Обзиром да у техничким карактеристикама које понуђено добро мора да поседује није наведено, молимо Вас да нам доставите информацију која концентрација пенила за гашење пожара се захтева, изражено у процентима 1%, 3% или 6%.

Одговор: Потребнo je да потенцијални понуђач за партију број 11 – Пенило за гашење пожара, понуди екстрат универзалног пенила за стварање лаке, средње и тешке пене која може да гаси пожаре типа А и Б и да испуњава остале захтеве из техничке спецификације дате у конкурсној документацији за предметну јавну набавку. Концентрација пенила треба да буде таква да обезбеди захтеване карактеристике пенила.

ЉН/

Н А Ч Е Л Н И К

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл.инж.