| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број 553 - 25 13.08.2020. године |  |  |

Појашњење конкурсне документације

за  ЈН 28/2020

о б ј а в љ у ј е  -

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњењем конкурсне документације за ЈН 28/2020 – материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, наручилац објављује следеће:

Питање 1: За Партију 6: Комплет личне опреме војника ватрогасца ВК-1

У техничкој спецификацији на страни 49/72 за наведену партију је захтевано: пиштаљка једногласна. Да ли је захтевана пиштаљка израђена од метала или пластике?

Одговор 1: С обзиром да је пиштаљка намењена за ватрогасце, потребно је да понуђач понуди једногласну пиштаљку израђену од метала.

Питање 2: За Партију 6: Комплет личне опреме војника ватрогасца ВК-1

У техничкој спецификацији на страни 49/72 за наведену партију је захтевано: завој први индивидуални. Који тип првог завоја је потребан (тип 0, тип 1, тип 2...)?

Одговор 2: Потребно је да понуђач понуди завој први индивидуални, а тип завоја није опредељујућа карактеристика приликом одлучивања.

Питање 3: За Партију 9: Одело за прилаз и пролаз кроз ватру

За Партију 9 у техничкој спецификацији на страни 50/72 захтевано је следеће:

- 10 (девет) комплета XL са чизмама број 42

- 5 (четири) комплета XL са чизмама број 43

- 3 (четири) комплета XXL са чизмама број 44

- 2 (два) комплета XXL са чизмама број 45

Да ли је прихватљиво понудити две величине одела које обухватају захтеване четири величине, дакле да ли је прихватљиво понудити одела за прилаз и пролаз кроз ватру у две величине 42-43 и 44-45?

Одговор 3: Наручилац је увидео техничку грешку у делу техничких карактеристика, тако да број комплета гласи:

- 10 (десет) комплета XL са чизмама број 42

- 5 (пет) комплета XL са чизмама број 43

- 3 (три) комплета XXL са чизмама број 44

- 2 (два) комплета XXL са чизмама број 45

У техничкој спецификацији за предметна специјална одела наведена су само два величинска броја XL и XXL, тако да су прихватљиве величине 42-43 и 44-45, а захтеване четири наведене величине (42, 43, 44 и 45) се односе на величинске бројеве чизама које улазе у састав комплета.

Питање 4: За Партију 12: Прах за гашење пожара

У техничкој спецификацији на страни 51/72 није наведено који стандард мора задовољавати наведено добро. Да ли је захтеван EN 615:2009 стандард?

Одговор 4: У техничкој спецификацији наведене су техничке карактеристике које треба да испуњава понуђени прах за гашење пожара, а стандард није наведен јер није опредељујући фатор.

Питање 5: За Партију 12: Прах за гашење пожара

У техничкој спецификацији на страни 51/72 захтевано је следеће: густина 1.80 g/ml (± 5%). Од ино добављача смо добили информацију да је за гашење пожара типа А, В, С уобичајена густина праха приближно 1 g/ml. Да ли је дошло до грешке у захтеву као и да ли је прихватљива густина од 0,92 g/ml?

Одговор 5: У техничкој спецификацији наведена је тачна густина праха од 1.80 g/ml (± 5%), није прихватљива густина праха од 0,92 g/ml.

Питање 6: За Партију 12: Прах за гашење пожара

На страни 23/72, тачка 5.8.5 Амбалажа и начин паковања за Партију 12, захтевано је следеће: Амбалажа неповратна за дужи рок трајања – бурад од пластике и/или полиетиленске кесе од 50/100 кг. Да ли је прихватљиво понудити неповратну амбалажу од 25 кг чиме се олакшава транспорт и складиштење?

Одговор 6: У техничкој спецификацији наведена је одговарајућа амбалажа за дужи рок чувања од 50/100 кг, те наручилац остаје при захтеву из техничке спецификације.

ЉН/

Н А Ч Е Л Н И К

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл.инж.