| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број 553 - 28 17.08.2020. године |  |  |

Појашњење конкурсне документације

за  ЈН 28/2020

о б ј а в љ у ј е  -

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњењем конкурсне документације за ЈН 28/2020 – материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, наручилац објављује следеће:

Питање 1:

За Партију 1: Апарати за гашење пожара типа "S"

У конкурсној документацији није наведен стандард по коме требају да буду израђени и испитани апарати за гашење пожара типа "S", а захтева се доказ о квалитету овлашћене установе – сертификат, уверење или неки други еквивалентни документ са извештајем о испитивању. Стандард за преносне пп апарате је SRPS EN 3-7 и важи од 26.04.2010. године. Желимо да Вам скренемо пажњу да су сви произвођачи и увозници пп апарата у Р. Србији имали 10 година да уведу стандард који важи како у Р. Србији тако и у целој Европи. Стандард SRPS EN 3-7 захтева виши квалитет и већи број тестирања на пп апаратима него нпр. стандард SRPS Z.C2.035 из 1970. године. ПП апарати израђени по наведеним стандардима су неупоредиви по квалитету и цени. На овај начин произвођаче и увознике који производе/увозе пп апарате по стандарду EN 3-7 и који теже што бољем квалитету истих и већу безбедност корисника су стављени у неједнак и неповољан положај у односу на произвођаче/увознике пп апарата који немају наведени стандард.

На основу горе наведеног молимо да се у конкурсној документацији захтевају пп апарати за гашење пожара израђени и испитани по стандарду SRPS EN 3-7.

Питање 2:

За Партију 3: Апарати за гашење пожара типа "СО2"

У конкурсној документацији није наведен стандард по коме треба да буде израђен и испитиван апарат за гашење пожара типа "СО2-5", а захтева се доказ о квалитету овлашћене установе-сертификат, уверење или неки други еквивалентни документ са извештајем о испитивању. Стандард за преносни СО2 5кг пп апарате је SRPS EN 3-7 и важи од 26.04.2010. године. Желимо да Вам скренемо пажњу да су сви произвођачи и увозници пп апарата у Р. Србији имали 10 година да уведу стандард који важи како у Р. Србији тако и у целој Европи. Стандард SRPS EN 3-7 захтева виши квалитет и већи број тестирања на пп апаратима него нпр. стандард SRPS Z.C2.035 из 1970. године. ПП апарати израђени по наведеним стандардима су неупоредиви по квалитету и цени. На овај начин произвођаче и увознике који производе/увозе пп апарате по стандарду EN 3-7 и који теже што бољем квалитету истих и већу безбедност корисника су стављени у неједнак и неповољан положај у односу на произвођаче/увознике пп апарата који немају наведени стандард.

На основу горе наведеног молимо да се у конкурсној документацији захтевају пп апарати СО2 5кг  за гашење пожара израђени и испитани по стандарду SRPS EN 3-7.

Одговор за питања 1 и 2: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. Напомињемо да је одредбама чл. 17. Закона о стандардизацији ("Сл. Гласник РС" бр. 36/2009 и 46/2015) прописано да је примена српских стандарда и сродних докумената добровољна, те да на основу истог нисмо у обавези да захтевамо да понуђена добра поседују предметни стандард. Осим тога, инсистирањем на примени стандарда  SRPS EN 3-7 ограничили би конкуренцију међу понуђачима. Везано за наводе да ваше добро поседује бољи квалитет у односу на квалитет захтеван конкурсном документацијом, обавештавамо вас да Закон о јавним набавкама не забрањује понуђачима да понуде добро бољег квалитета од траженог.

Питање 3: За Партију 3: Апарати за гашење пожара типа "СО2"

ППА CO2 5 kg мора поседовати још један сертификат и то Сертификат усаглашености према стандарду SRPS EN ISO 9809-12012 издат од стране именованог тела у Србији. Овај сертификат је обавезан за ппа СО2 да би се исти смели пустити у продају на територији Р. Србије као и да би се касније могло вршити сервисирање на ХВП као и пуњење у овлашћеним пунионицама Messer Tehnogas AD.

Молимо да се у конкурсној документацији захтева извештај о испитивању – Сертификат усаглашености према стандраду SRPS EN ISO 9809-12012?

Одговор 3: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације за партију 3. Наручилац није посебно дефинисао назив сваког документа којима се доказују захтеване техничке карактеристике, већ је конкурсном документацијом у тачки 5.3.3. предвидео да понуђач за предметно добро достави одговарајући доказ о квалитету са извештајем о испитивању.

Питање 4: За Партију 7: Комплет ватрогасне опреме подземног хидранта VK-5

У конкурсној документацији се тражи да ватрогасно црево типа "С" буде у складу са стандардом DIN 14811 или одговарајући. Ватрогасна црева која се користе у спољним и унутрашњим хидрантским ормарима се израђују по стандарду SRPS EN 14540:2015 који је на снази од 23.12.2015. године. Молимо Вас да се измени захтев за квалитет ватрогасних црева у оквиру комплета ватрогасне опреме подземног хидранта VK-5 у складу са важећим стандардима Р. Србије, односно стандарду SRPS EN 14540:2015.

Одговор 4: Наручилац остаје при условима из конкурсне документације за Партију 7. Понуђач може понудити добро које поседује други одговарајући стандард, под условом да поседује тражене или боље техничке карактеристике.

Питање 5: За Партију 11: Пенило за гашење пожара

У конкурсној документацији се захтева да пенило буде у неповратној амбалажи-пластични канистери и бурад. Молим Вас наведите величину/литражу канистера и буради.

Одговор 5: Амбалажа је наведена у конкурсној документацији и тражено је да иста буде неповратна. За наручиоца није од важности величина/литража исте.

Питање 6: За Партију 12: Прах за гашење пожара

У конкурсној документацији се захтева да прах буде у неповратној амбалажи за дужи рок чувања-бурад од пластике и/или полиетиленске кесе од 50/100 кг. Европским произвођачима прахова Законом заштите на раду није дозвољено паковање у кесама већим од 25 кг због могућности повреде кичме приликом подизања терета. Да ли прихватате паковање праха у кесама од 25кг?

Одговор 6: Наручилац остаје при услову из конкурсне документације.

ЉН, СМ/

Н А Ч Е Л Н И К

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл.инж.